| Reconstructia monumentului de istorie si arhitectura din str.31 August 1989, nr.157, mun.Chisinau in cadrul renovarii complexului IMSP Institutul de Medicina Urgenta. Obiect Nr.135/18-191-75 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7(M)

Deviz-oferta № 2-1-7(M)

Retele curente de slab. Retele telecomunicatii  (marca TS)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Reteaua de calculatoare |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-062-04 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de control (Rack pentru telecomunicatii 19" inaltimea 42U) | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 10-02-040-01 | Utilaj centrala: Dispozitiv central de dirijare (Storage Server ) | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | 10-02-041-01 | Verificare electrica si reglarea dispozitivului central de dirijare: Dispozitiv central de dirijare | set | 1,00 |  |  |
| 4 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (UPS) | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U ) | buc | 2,00 |  |  |
| 6 | Pret | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U | buc | 2,00 |  |  |
| 7 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Panoul de ventilatie) | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Router) | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( Wi-Fi de tipul: mikrotik) | buc | 3,00 |  |  |
| 10 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor (Comutator Switch) | buc | 6,00 |  |  |
| 11 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Patch panel) | buc | 7,00 |  |  |
| 12 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Organaizer cabluri) | buc | 6,00 |  |  |
| 13 | 11-03-001-02 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 10 (Polita pentru utilaj greu) | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (SFP, XFP, diverse module (90%-1Gbps; 10%-10Gbps) ) | buc | 10,00 |  |  |
| 15 | 10-04-066-07 | Priza | buc | 55,00 |  |  |
| 16 | Pret | Priza date retea Legrand RJ-45 | buc | 40,00 |  |  |
| 17 | Pret | Priza date retea Legrand 2RJ-45 | buc | 9,00 |  |  |
| 18 | Pret | Priza date retea, care se monteaza pe mobilier Legrand RJ-45 | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | Pret | Priza date retea, care se monteaza pe mobilier Legrand 2RJ-45 | buc | 5,00 |  |  |
| 20 | 10-01-001-12 | Utilaj centrala "АТСКУ": Rama cu stifte pe suruburi in gauri crestate (Rama) | buc | 49,00 |  |  |
| 21 | Pret | Rama ordinara RJ45 (pentru priza RJ45) | buc | 40,00 |  |  |
| 22 | Pret | Rama 2RJ45 (pentru priza 2RJ45) | buc | 9,00 |  |  |
| 23 | 11-04-028-01 | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 (Conector Rj-45) | 1 conector | 72,00 |  |  |
| 24 | Pret | Conector Rj-45, UTP cat.6e | buc | 72,00 |  |  |
| 25 | Pret | Cutie de montaj, diam.50 mm "Eurodoza" | buc | 49,00 |  |  |
| 26 | 10-04-112-07 | Telecomunicatii si semnalizari: Cutie de cuplare a aparatajului in "gura" subterana, cantitate linii, pina la: 5 (Cutie de montaj de podea) | buc | 28,00 |  |  |
| 27 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 3,30 |  |  |
| 28 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 1,17 |  |  |
| 29 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 34,53 |  |  |
| 30 | Pret | Cablu de cupru UTP cat.6e | m | 3 900,00 |  |  |
| 31 | 10-01-051-15 | Fasonare si conectare cabluri si conductori cu pistol, capacitate cablu: 5х2 | 10 buc | 15,40 |  |  |
| 32 | 10-06-048-08 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat | 100 m | 1,80 |  |  |
| 33 | Pret | Кабель FO2 | m | 180,00 |  |  |
| 34 | 10-06-054-08 | Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 48 | 1 teren | 1,00 |  |  |
| 35 | 10-06-054-06 | Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 24 | 1 teren | 2,00 |  |  |
| 36 | 10-06-054-04 | Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 16 | 1 teren | 2,00 |  |  |
| 37 | 11-04-026-01 | Conector de priza cu prelucrarea si conectarea cablului cu perechi ecranizate, capacitate: 5x2 (Conector optic) | buc | 2,00 |  |  |
| 38 | Pret | Conector optic | buc | 2,00 |  |  |
| 39 | 10-02-051-01 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m | 100 buc | 1,50 |  |  |
| 40 | Pret | Cablu de legatura optic, 0.8m (Patch-cord) | buc | 6,00 |  |  |
| 41 | Pret | Cablu de legatura (de cupru) UTP cat.6e, 0.5m (Patch-cord) | buc | 72,00 |  |  |
| 42 | Pret | Cablu de legatura (de cupru) UTP cat.6e, 1.5m (Patch-cord) | buc | 72,00 |  |  |
| 43 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,30 |  |  |
| 44 | Pret | Teava de presiune inalta PE, D=20mm | m | 330,00 |  |  |
| 45 | 10-01-038-08 | Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab pe sector drept | m | 117,00 |  |  |
| 46 | Pret | Jgheab metalic 50x300mm (pentru conducta), in complect | m | 7,00 |  |  |
| 47 | Pret | Jgheab metalic 50x200mm, in complect | m | 110,00 |  |  |
| 48 | 10-06-034-24 | Lucrari diverse: Executarea legarii la pamint a cutiilor (sub surub), tip: "БМ 1-1", capacitate 10х2 (Set pentru impamintare ТЕ) | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret | Set pentru impamintare ТЕ | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (piese metalice) | t | 0,02 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Ceasoficare |  |  |  |  |
| 51 | 10-08-016-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete | buc | 3,00 |  |  |
| 52 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Sursa de alimentare autonoma ) | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |
| 53 | 10-04-100-09 | Utilajul nodurilor de radiotransmisiune: Aparataj de perete (Dinamic FM) | buc | 12,00 |  |  |
| 54 | 10-06-037-13 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Capac decorativ si alte confectii marunte (fara conectarea conductorilor) (Sursa de alimentare autonoma (baterie) ) | 100 buc | 0,12 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Reteaua de telefonie |  |  |  |  |
| 55 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Suport rack pentru reglete 19" ) | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 ( Regleta telefonica) | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa ( Aparat telefonic Rj-11) | buc | 9,00 |  |  |
| 58 | 10-04-066-07 | Priza | buc | 9,00 |  |  |
| 59 | Pret | Priza retea de telefonie Rj-11 | buc | 9,00 |  |  |
| 60 | Pret | Cutie de montaj, diam.50 mm "Eurodoza" | buc | 9,00 |  |  |
| 61 | 10-01-001-12 | Utilaj centrala "АТСКУ": Rama cu stifte pe suruburi in gauri crestate (Rama) | buc | 9,00 |  |  |
| 62 | Pret | Rama ordinara cu un modul Rj11 | buc | 9,00 |  |  |
| 63 | 11-04-028-01 | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 (Conector) | 1 conector | 9,00 |  |  |
| 64 | Pret | Conector Rj-11, UTP cat.5e | buc | 9,00 |  |  |
| 65 | 10-02-051-01 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m | 100 buc | 0,09 |  |  |
| 66 | Pret | Cablu de legatura (de cupru) UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord) | buc | 9,00 |  |  |
| 67 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 6,40 |  |  |
| 68 | Pret | Cablu de telefonie TPP-50x2 | m | 130,00 |  |  |
| 69 | Pret | Cablu de cupru UTP cat.5e | m | 510,00 |  |  |
| 70 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (piese metalice) | t | 0,003 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Reteaua de calculatoare |  |  |  |  |
| 71 | Pretul firmei | Rack pentru telecomunicatii 19" inaltimea 42Ux800x800 cu usa fata de sticla securizata, usa spate metal si laterale detasabile,cu ventilator. compl. | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | Pretul firmei | Storage Server 40-50TB compl. | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | Pretul firmei | Sursa neintreruptibila de protectie si alimentare UPS, 2 KW UPS | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | Preturi firmei | Panoul de ventilatie 1U | buc | 1,00 |  |  |
| 75 | Preturi firmei | Router 16port PoE cat.6e, Wi-Fi | buc | 1,00 |  |  |
| 76 | Preturi firmei | Wi-Fi de tipul: mikrotik | buc | 3,00 |  |  |
| 77 | Preturi firmei | Comutator de agregare cu 24 Ports, 10/100/1000 Mbps, 4 ports 10GE, 19", 1U, rack mount Switch de distributie | buc | 1,00 |  |  |
| 78 | Preturi firmei | Comutator Switch 48 porturi 1Gigabit, 2xSFP FO | buc | 1,00 |  |  |
| 79 | Preturi firmei | Comutator Switch 24 porturi 1Gigabit, 2xSFP FO | buc | 2,00 |  |  |
| 80 | Preturi firmei | Comutator Switch 16 porturi 1Gigabit, 2xSFP FO | buc | 2,00 |  |  |
| 81 | Preturi firmei | Patch panel 48p cat.6e | buc | 1,00 |  |  |
| 82 | Preturi firmei | Patch panel 24p cat.6e | buc | 3,00 |  |  |
| 83 | Preturi firmei | Patch panel 16p cat.6e | buc | 3,00 |  |  |
| 84 | Pretul firmei | Organaizer cabluri | buc | 6,00 |  |  |
| 85 | Pretul firmei | Polita pentru utilaj greu | buc | 1,00 |  |  |
| 86 | Pretul firmei | SFP, XFP, diverse module (90%-1Gbps; 10%-10Gbps) | buc | 10,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Ceasoficare |  |  |  |  |
| 87 | Pretul firmei | Ceasuri autonome de perete | buc | 3,00 |  |  |
| 88 | Pretul firmei | Sursa de alimentare autonoma | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |
| 89 | Pretul firmei | Dinamic FM | buc | 12,00 |  |  |
| 90 | Pretul firmei | Sursa de alimentare autonoma (baterie) | buc | 12,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Reteaua de telefonie |  |  |  |  |
| 91 | Preturi firmei | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U | buc | 1,00 |  |  |
| 92 | Preturi firmei | Regleta telefonica de tip:Plint LSA-PLUS10x2 | buc | 1,00 |  |  |
| 93 | Preturi firmei | Aparat telefonic Rj-11 | buc | 9,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |

|  | TVA 20% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |