# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Reactivi chimici, medii nutritive, veselă chimică și accesorii pentru efectuarea investigațiilor de laborator
prin procedura de achiziție: licitație electronică

- Denumirea entităţii contractante: Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”

- IDNO: 1002600015876

- Adresa: MD 2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38

- Numărul de telefon/fax: 022 25-69-01, fax 022 22-23-49

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: acc@acc.md, www.acc.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.achizitii.md, documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în Sistemul  Informațional Automatizat Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (SIA RSAP)

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Entitate contractantă. Captarea, tratarea și distribuția apei, colectarea și epurarea apei uzate precum și executarea lucrărilor și exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. ord | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | UM | Q total | Cantitatea repartizată pe laboratoare |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | LCAP | LASN |  |  |
| 1 | 33696300-8 | LOT 1 Acetat de amoniu | gr | 1500 | 1500 |  | CAS 631-61-8, pur pentru analiză | 2130,00 |
| 2 | 33696300-8 | LOT 2 Acid acetic glacial | litru | 3 | 3 |  | CAS 64-19-7, pur pentru analiză | 100,50 |
| 3 | 33696300-8 | LOT 3 Acid sulfuric | kg | 12 | 12 |  | CAS 7664-93-9, pur pentru analiză | 267,00 |
| 4 | 33696300-8 | LOT 4 Acid sulfuric, titrofix | fiola | 20 | 20 |  | CAS 7664-93-9 sau TУ de la producător Ucraina, Rusia, pur pentru analiză, 0,1 N | 295,00 |
| 5 | 33696300-8 | LOT 5 Amidon solubil | gr | 1000 | 1000 |  | CAS 9005-25-8, pur pentru analiză | 230,00 |
| 6 | 33696300-8 | LOT 6 4-Aminobenzen sulfonamidă H2NC6H4SO2NH2 | kg | 0,200 | 0,2 |  | CAS 63-74-1, pur pentru analiză | 6096,00 |
| 7 | 33696300-8 | LOT 7 Azotat de argint | gr | 50 | 50 |  | CAS 7761-88-8, pur pentru analiză | 975,00 |
| 8 | 33696300-8 | LOT 8 Carbonat de sodiu, titrofix | fiola | 5 | 5 |  | TU-6-09-2540-87, pur pentru analiză | 75,00 |
| 9 | 33696300-8 | LOT 9 Clorura de amoniu | kg | 0,5 | 0,5 |  | CAS 12125-02-9, pur pentru analiză | 24,00 |
| 10 | 33696300-8 | LOT 10 Hidroxid de amoniu, 25% | litru | 8 | 8 |  | CAS 7761-88-8, pur pentru analiză | 320,00 |
| 11 | 33696300-8 | LOT 11 Iodură de potasiu | kg | 23 | 15 | 8 | CAS 76811-11-0, pur pentru analiză | 29785,00 |
| 12 | 33696300-8 | LOT 12 Metiloranj | gr | 10 | 10 |  | CAS 547-58-, pur pentru analiză | 100,00 |
| 13 | 33696300-8 | LOT 13 N-Naphthyl etilendiamina diclorhidrat | gr | 10 | 10 |  | pur pentru analiză, puritatea 99,999% | 360,00 |
| 14 | 33696300-8 | LOT 14 Reactiv Griss uscat | gr | 700 |  | 700 | ТУ 6-09-3569-74 pur pentru analiză | 700,00 |
| 15 | 33696300-8 | LOT 15 Reactiv Nessler | litru | 4 | 4 |  | CAS 7783-33-7, pur pentru analiză | 4400,00 |
| 16 | 33696300-8 | LOT 16 Permanganat de potasiu, titrofix | fiola | 4 |  | 4 | CAS 7722-64-7 sau TУ de la producător Ucraina, Rusia, pur pentru analiză, 0,1 N | 120,00 |
| 17 | 33696300-8 | LOT 17 Peroxid de hidrogen, 33% | litru | 5 |  |  | CAS 7722-84-1, pur pentru analiză | 145,00 |
| 18 | 33696300-8 | LOT 18 Sare disodică de magneziu a EDTA | gr | 10 | 10 |  | CAS 7440-66-6, pur pentru analiză | 247,50 |
| 19 | 33696300-8 | LOT 19 Tartrat de sodiu și potasiu | kg | 1,0 | 1,0 |  | CAS 7440-66-6, pur pentru analiză | 165,00 |
| 20 | 33696300-8 | LOT 20 Trilon B | gr | 300 | 300 |  | CAS 6381-92-6, pur pentru analiză | 45,00 |
| 21 | 33696300-8 | LOT 21 Trilon B, titrofix | fiola | 20 | 20 |  | CAS 6381-92-6 sau TУ de la producător Ucraina, Rusia, pur pentru analiză, 0,1 N | 310,00 |
| 22 | 33696300-8 | LOT 22 Soluție standard Cupru,concentrația 1000 mg/l | flacon | 1 | 1 |  | Sigma – Aldrich, 38996, ultrapur (p/u spectrometrie de absorbție atomică) flacon 100 sau 250 ml | 1099,00 |
| 23 | 33696300-8 | LOT 23 Soluție standard Zinc, 1000 mg/l | flacon | 1 | 1 |  | Sigma – Aldrich, 18827, ultrapur (p/u spectrometrie de absorbție atomică), flacon 100 sau 250 ml | 1099,00 |
| 24 | 33696300-8 | LOT 24 Endo Agar (special) | kg | 1,0 | 0,5 | 0,5 | Mediu nutritiv recomandat pentru determinarea bacteriilor coliforme în probe de apă/produse alimentare. Ambalaj-0,5kg (Producător: HIMEDIA sau OXOID) | 1088,00 |
| 25 | 33696300-8 | LOT 25 Pepton | kg | 0,5 |  | 0,5 | Diluant utilizat pentru microbiologia apei, conform ISO 6222 și ISO 8199. Ambalaj - 0,5 kg. | 1560,00 |
| 26 | 33696300-8 | LOT 26 Sulfit fier agar (Iron sulfit agar) | kg | 1,0 | 1,0 |  | ISO 26461-2:2013 determinarea sporilor de bacterii anaerobe sulfito-reducătoare (clostridia) în probe de apă. (Producător: HIMEDIA) | 2235,00 |
| 27 | 33696300-8 | LOT 27 Triptophan | kg | 0,5 |  | 0,5 | Mediu nutritiv recomandat pentru confirmarea Escherichia coli în probe de apă. Ambalaj-0,5kg (Producător: HIMEDIA sau OXOID) | 865,00 |
| 28 | 33696300-8 | LOT 28 Yeast extract agar | kg | 0,5 | 0,5 |  | ISO 6222.2013. numărarea coloniilor în probe de apă (Producător: HIMEDIA) | 835,40 |
| 29 | 33696300-8 | LOT 29 Biureta automat p/u titrare 10ml | fiola | 2 |  | 2 | Biureta automat, sticlă brună, Pellet, producător ISOLAB, volum 10ml, gradația- 0,02ml, Clasa A, robinet orizontal | 5300,00 |
| 30 | 33696300-8 | LOT 30 Cutii petri | buc | 75 | 75 |  | ONUMBRA, Diametru 120 mm, sticlă termorezistentă la autoclavare la temperatura 1320C | 2250,00 |
| 31 | 33696300-8 | LOT 31 Cutii petri | buc | 150 | 100 | 50 | ONUMBRA, Diametru 90/100mm, sticlă termorezistentă la autoclavare la temperatura 1320C | 4050,00 |
| 32 | 33696300-8 | LOT 32 Cuve de quarț pentru Specord 210 plus (UV-VIS) | set | 1 | 1 |  | drum optic 40mm, Quartz SUPRASIL, tip 100-QS Hellma, L – 40mm h – 45mm l – 10mm | 4210,00 |
| 33 | 33696300-8 | LOT 33 Cuve pentru fotocolorimetru KFK -2, KFK -3, | set | 3 |  | 3 | Cuarț, drum optic 50mm, set-2 cuve cu drum optic identic. Dimensiunil : L- 50mm, l-19mm, h-33mm. | 4650,00 |
| 34 | 33696300-8 | LOT 34 Eprubete | buc | 50 | 50 |  | 16x160mm, sticlă, termorezistentă | 1250,00 |
| 35 | 33696300-8 | LOT 35 Pipeta gradată, sticlă, 10,0 ml, | buc | 40 |  | 40 | Volum 10,0 ml, clasa A, Tip 1, neterminală, gradația de la 0 la partea superioară 10ml, gradația partea de sus a pipetei 0, jos 10ml, gradația 0,1 ml. (QUALICOLOR sau alt rpoducător) | 1800,00 |
| 36 | 33696300-8 | LOT 36 Pipeta gradată, sticlă, 5,0 ml, | buc | 15 |  | 15 | Volum 5,0 ml, clasa A, Tip 1, neterminală, gradația de la 0 la partea superioară 5,0ml, gradația partea de sus a pipetei 0, jos 5,0ml, gradația 0,05 ml. (QUALICOLOR sau alt rpoducător) | 675,00 |
| 37 | 33696300-8 | LOT 37 Termomertru | buc | 10 |  | 10 | ТТЖ-М, исп.1, limita măsurării- (-30*** +50)0C, clasa de precizie-0,50C | 3000,00 |
| 38 | 33696300-8 | LOT 38 Termomertru | buc | 2 |  | 2 | ТЛ-7А, исп.2, limita măsurării- (0***+75)0C, clasa de precizie-0,20C | 1640,00 |
| 39 | 33696300-8 | LOT 39 Cartuș de reîncărcare pentru sistem de ultrapurificare a apei | buc | 1 | 1 |  | Polishing; p/n 10320 Aparat Adrona B30/Integrity + HPLC | 2100,00 |
| 40 | 33696300-8 | LOT 40 Prefiltru de reîncărcare pentru sistem de ultrapurificare a apei | buc | 2 | 2 |  | Prefilter; p/n 10320 Aparat Adrona B30/Integrity + HPLC | 1800,00 |
| 41 | 33696300-8 | LOT 41 Ultrafiltru de reîncărcare pentru sistem de ultrapurificare a apei | buc | 1 | 1 |  | Ultrafilter, p/n 10012 Aparat Adrona B30/Integrity + HPLC | 2100,00 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  |  |  |  | 90 496,40 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _______nu se admit_______________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:

- Livrarea bunurilor se va efectua la depozitul: LCAP- Chișinău str. Studenților nr. 14 și LASN Vadul lui Vodă str. Ștefan cel Mare nr.153;

- Valabilitatea bunurilor solicitate nu va fi mai mică decât ¾ din termenul de valabilitate declarat de producător (la livrare);

- Termenul de livrare 2 luni (60 zile);

- Bunurile trebuie să fie noi, de calitate și să corespundă calificativului solicitat, clasei de precizie și certificatului  de calitate;

- Să fie păstrată integritatea ambalajului şi sigiliului de la producător (la livrare).

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021____________________________

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ______nu________________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (Document  Unic de Achiziții European (DUAE), documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta | Original – formularul F 3.1, completat integral, confirmată prin semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertant | Obligatoriu |
| 2 | Specificația de preț | completat integral conform formularul F 4.2, confirmată prin semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertant | Obligatoriu |
| 3. | Specificația tehnică | completat integral formularul F 4.1, confirmată prin semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertant | Obligatoriu |
| 4. | Dovada înregistrării persoanei juridice | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, confirmată prin semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertant | Obligatoriu |
| 5 | Certificatul de calitate a produsului | eliberat de producător cu aplicarea ștampilei umede a ofertantului | Obligatoriu |
| 6 | Fișa tehnică de securitate a produsului | Copie sau original - confirmată prin semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertant | Obligatoriu |
| 7 | Calificativul şi documentația normativă (A.S.C., HPLC/Spectro, Primary Standard, Ph. Eur., ISO, etc.) | Copie sau original - confirmată prin semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertant | Obligatoriu |
| 8 | Certificat privind deținerea unui cont bancar | Certificat eliberat de la banca deținătoare de cont confirmată prin semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertant | Obligatoriu |
| 9 | Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală | Original – completat integral, conform anexei 1, confirmată prin semnătura electronică și/sau semnată și ștampilată de către ofertant | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz:___nu este cazul.___________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu este cazul

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț pentru pentru fiecare lot în parte, cu condiția corespunderii cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Cel mai mic preț | 100 |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: indicat în SIA RSAP.

- până la: [ora exactă] ______________________________________________________

- pe: [data] _______________________________________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: ___60 zile___________________________________

- Locul deschiderii ofertelor: ____________ SIA RSAP _____________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ____nu se aplică_________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

Contestaţia se va depune în termen de 5 zile sau 10 zile, în dependenţă de valoarea contractului care urmează să fie atribuit, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă de actul entităţii contractante.

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):___nu este cazul._______________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:__nu este cazul.________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:__ nu este cazul.__________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_-_______________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ___________nu____________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _________________________________________

Conducătorul grupului de lucru

Director general interimar

al SA Apă-Canal Chișinău

Anatolie Lichii								L.Ș.