## Caiet de sarcini
"Aprob" Director IMSP IMU Mihail CIOCANU
| IMSP Institutul de Medicina Urgenta |  |  |  |  | Formular Nr.1
(denumirea obiectivului)
DEVIZ LOCAL № 1/6 Aprovizionarea cu gaze medicale ( O2, AER, VAC ) BLOCUL IV - Secție: Chirurgie vasculară, Oftalmologie, Chirurgie toracică, Chirurgie spinală, Epileptologie, Neurochirurgie I
Valoarea de deviz, lei
№ crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Pe unitate de măsură ——— incl. salariu | Total ——— incl. salariu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Montarea conductelor din cupru
1 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv | m | 234
2 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv | m | 288
3 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm, inclusiv | m | 50
4 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 10,0 mm, inclusiv | buc | 63
5 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru,avand diametrul exterior de pina la 12 mm, inclusiv | buc | 36
6 | IC34A | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=10 mm | buc | 67
7 | IC34A | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=12 mm | buc | 23
8 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor de gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe zid de beton | buc | 420
9 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 72
10 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 572
2. Lucrari de montare
11 | 11-06-001-01 | Linie de inchidere fortuita si monitorizare cu o ramura pentru gaze medicale | buc | 9
12 | 11-06-001-01 | Panou pentru gaze medicale din aluminiu eloidat cu 2 canale, cu dim. estimative 1000x200x70 mm, tip TEHALIT | buc | 4
13 | GB04A | Priză internă 220V cu împămîntare | buc | 32
14 | GB04A | Robinet cu sertar pina Pn 10 gata asamblat, montat prin sudura, robinetul avind Dn 50 mm. Priza gaze medicale (O2 - 67buc, AER - 4buc, VAC - 4buc.) | buc | 75
3. Utilaj
15 | Pret furnizor | Linie de inchidere fortuita cu 1 ramura pentru gaze medicale | buc | 9
16 | Pret furnizor | Panou pentru gaze medicale din aluminiu eloidat cu 2 canale, cu dim. estimative 1000x200x70 mm, tip TEHALIT | buc | 4
17 | Pret furnizor | Priză internă 220V cu împămîntare | buc | 32
18 | Pret furnizor | Priza externă gaze medicale (O2) "Forano" tip 903.240 | buc | 63
19 | Pret furnizor | Priza interna gaze medicale (AER) "Forano" 903.211+903.161 | buc | 4
20 | Pret furnizor | Priza interna gaze medicale (VAC) "Forano" 903.212+903.162 | buc | 4
21 | Pret furnizor | Priza interna gaze medicale (O2) "Forano" tip 903.210+903.160 | buc | 4
22 | Pret furnizor | Umidificator O2 , tip RTM3 | buc | 65
23 | Pret furnizor | Aspirator secretii VAC cu filtru și valvă de protecție 900.900+900.910 | buc | 4
24 | Pret furnizor | Vas coletor secretii organice de 2l. cu accesorii | buc | 4
25 | Pret furnizor | Bară pentru accesorii și echipament medical cu dim.est. 1000x25x10 mm | buc | 5
| Cheltuieli directe |  | lei
| TVA |  | 20%
Total deviz:
Incluziv salariu
"Aprob" Director IMSP IMU Mihail CIOCANU
| IMSP Institutul de Medicina Urgenta |  |  |  |  | Formular Nr.1
(denumirea obiectivului)
DEVIZ LOCAL № 7 Aprovizionarea cu gaze medicale ( O2 ) Secție: Microchirurgie
Valoarea de deviz, lei
№ crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Pe unitate de măsură ——— incl. salariu | Total ——— incl. salariu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Montarea conductelor din cupru
1 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv | m | 27
2 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv | m | 12
3 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 10,0 mm, inclusiv | buc | 12
4 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru,avand diametrul exterior de pina la 12 mm, inclusiv | buc | 8
5 | IC34A | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=10 mm | buc | 4
6 | IC34A | Piese de legatura (teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, teu d=12 mm | buc | 2
7 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor de gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe zid de beton | buc | 35
8 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 12
9 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 39
|  | Cheltuieli directe | lei
|  | Соц.страх и медицина | 22.5%
|  | Итого | 100.00 +
|  | Транспортные расходы | 7%
|  | Итого | 100.00 +
|  | Заготовительно-складские расходы | 2%
|  | Итого | 100.00 +
|  | Накладные расходы | 14.5%
|  | Итого | 100.00 +
|  | Сметная прибыль | 6%
Total montarea conductelor din cupru
Inclusiv salariu
2. Lucrari de montare
10 | 11-06-001-01 | Linie de inchidere fortuita si monitorizare cu o ramura pentru gaze medicale | buc | 1
11 | 11-06-001-01 | Panou pentru gaze medicale din aluminiu eloidat cu 2 canale. | buc | 1
12 | GB04A | Robinet cu sertar pina Pn 10 gata asamblat, montat prin sudura, robinetul avind Dn 50 mm. Priza gaze medicale (O2 - 11buc, AER - 2buc, VAC - 2buc.) | buc | 8
|  | Cheltuieli directe | lei
|  | Соц.страх и медицина | 22.5%
|  | Итого | 100.00 +
|  | Транспортные расходы | 7%
|  | Итого | 100.00 +
|  | Заготовительно-складские расходы | 2%
|  | Итого | 100.00 +
|  | Накладные расходы | 14.5%
|  | Итого | 100.00 +
|  | Сметная прибыль | 6%
Total lucrări de montare
Inclusiv salariu
3. Utilaj
13 | Pret furnizor | Linie de inchidere fortuita cu 1 ramura pentru gaze medicale | buc | 1
14 | Pret furnizor | Priza externă gaze medicale (O2) "Forano" tip 903.240 | buc | 8
15 | Pret furnizor | Umidificator O2 , tip RTM3 | buc | 8
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 0
|  | Заготовительно-складские расходы | 1.2% |  |  | 0
Total utilaj | [5 empty] | 0
Inclusiv salariu | [5 empty] | 0
| Cheltuieli directe |  | lei
| TVA |  | 20%
Total deviz:
Incluziv salariu
Intocmit ______________________________________________________ (funcţia, Nume Prenume, semnătura)
Verificat ______________________________________________________ (funcţia, Nume Prenume, semnătura)