| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Articole sanitare pentru menținerea normelor igienico-sanitare |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Electrovalvă Geberit pentru bloc funcţional WC, pentru baterii de lavoare Piave şi Brenta |  |  |  | Electrovalvă Geberit pentru bloc funcţional WC, pentru baterii de lavoare Piave şi Brenta. Nr. Articol-243.688.00.1 |  |  |
| Modul electronic Geberit pentru sistem de comandă a spălării pentru WC electronic |  |  |  | Modul electronic Geberit pentru sistem de comandă a spălării pentru WC electronic. Nr. Articol-241.476.00.1 |  |  |
| Dispozitiv de ridicare Geberit cu servomotor pentru sistem de comandă a spălării pentru WC, electronic |  |  |  | Dispozitiv de ridicare Geberit cu servomotor pentru sistem de comandă a spălării pentru WC, electronic. Nr. Articol-241.150.00.1 |  |  |
| Bloc funcţional WC Geberit fără generator, pentru baterii de lavoar Piave şi Brenta: Mixer=Cu mixer |  |  |  | Bloc funcţional WC Geberit fără generator, pentru baterii de lavoar Piave şi Brenta: Mixer=Cu mixer. Nr. Articol-243.683.00.1 |  |  |
| Set de sistem electronic de comandă Geberit pentru baterii de lavoar Piave și Brenta, montaj pe perete |  |  |  | Set de sistem electronic de comandă Geberit pentru baterii de lavoar Piave și Brenta, montaj pe perete. Nr. Articol-244.617.00.1 |  |  |
| Perlator Geberit pentru baterii de lavoar Piave sim Bbrenta: Debit de curgere = 5,0 l/min |  |  |  | Perlator Geberit pentru baterii de lavoar Piave sim Bbrenta: Debit de curgere = 5,0 l/min.Nr. Articol-243.625.00.1 |  |  |
| Suport Geberit pentru perlator, pentru baterie de lavoar Brenta |  |  |  | Suport Geberit pentru perlator, pentru baterie de lavoar Brenta. Nr. Articol-243.670.00.1 |  |  |
| Sifon de pisoar Geberit, cu functie de aspiratie, cu posibilitate de inlocuire de sus |  |  |  | Sifon de pisoar Geberit, cu functie de aspiratie, cu posibilitate de inlocuire de sus. Nr. Articol-243.312.00.1 |  |  |
| Capac Geberit pentru cap de pulverizare, înfiletat |  |  |  | Capac Geberit pentru cap de pulverizare, înfiletat. Nr. Articol-243.578.00.1 |  |  |
| Sistem de comanda Geberit a spalarii pentru pisoar Preda, alimentare electrica de la retea |  |  |  | Sistem de comanda Geberit a spalarii pentru pisoar Preda, alimentare electrica de la retea. Nr. Articol-243.275.00.1 |  |  |
| Bloc de alimentare de la reţea Geberit |  |  |  | Bloc de alimentare de la reţea Geberit. Nr. Articol-241.944.00.1 |  |  |
| Electrovalvă Geberit |  |  |  | Electrovalvă Geberit. Nr. Articol-242.770.00.1 |  |  |
| Sistem electronic de comandă Geberit pentru sistem integrat de comandă a pisoarului |  |  |  | Sistem electronic de comandă Geberit pentru sistem integrat de comandă a pisoarului. Nr. Articol-243.324.00.1 |  |  |
| Bloc de alimentare de la reţea Geberit |  |  |  | Bloc de alimentare de la reţea Geberit. Nr. Articol-241.149.00.1 |  |  |
| Clapetă de acţionare Geberit Sigma10, pentru sistem de comandă a spălării pentru WC cu acţionare electronică a spălării: lustruit, șlefuit |  |  |  | Clapetă de acţionare Geberit Sigma10, pentru sistem de comandă a spălării pentru WC cu acţionare electronică a spălării: lustruit, șlefuit. Nr. Articol-242.781.SN.1 |  |  |
| Ramă de montare Geberit pentru clapetă de acţionare Sigma10 |  |  |  | Ramă de montare Geberit pentru clapetă de acţionare Sigma10. Nr. Articol-242.871.00.1 |  |  |
| Placă de protecţie Geberit pentru sistem de comandă a spălării pentru WC cu acţionare electronică a spălării |  |  |  | Placă de protecţie Geberit pentru sistem de comandă a spălării pentru WC cu acţionare electronică a spălării. Nr. Articol-241.303.00.1 |  |  |
| Sistem de comandă a spălării pentru pisoar Geberit, pentru baterii de lavoar Piave şi Brenta |  |  |  | Sistem de comandă a spălării pentru pisoar Geberit, pentru baterii de lavoar Piave şi Brenta. Nr. Articol-243.689.00.1 |  |  |
| Pisoar Geberit Preda cu sistem de comanda integrat, alimentare electrica de la retea |  |  |  | Pisoar Geberit Preda cu sistem de comanda integrat, alimentare electrica de la retea. Nr. Articol-116.072.00.1 |  |  |
| Baterie de lavoar Geberit Brenta, montaj pe perete: Cromat lucios, L=22cm |  |  |  | Baterie de lavoar Geberit Brenta, montaj pe perete: Cromat lucios, L=22cm. Nr. Articol-243.679.21.1 |  |  |
| Oglinda rabatabila cu maner de manevrare 60 x 45 x 0,5 cm, dreapta |  |  |  | Oglinda rabatabila cu maner de manevrare 60 x 45 x 0,5 cm, dreapta. Nr. Articol-L31201100 |  |  |
| Baterie de lavoar Geberit Bambini, alimentare electrica de la retea, multicolor |  |  |  | Baterie de lavoar Geberit Bambini, alimentare electrica de la retea, multicolor. Nr. Articol-577660000 |  |  |
| Capac WC Geberit Bambini pentru copii,cu functie de sustinere si functie de incetenire , galben trafic/Lucios |  |  |  | Capac WC Geberit Bambini pentru copii,cu functie de sustinere si functie de incetenire , galben trafic/Lucios. Nr. Articol-573367000 |  |  |
| Lavoar Geberit Bambini pentru copii, 60 x 40 cm, alb |  |  |  | Lavoar Geberit Bambini pentru copii, 60 x 40 cm, alb. Nr. Articol-326060000 |  |  |
| Baterie de lavoar Geberit Brenta montaj stativ, cu alimentare electrica de la retea, cu caseta functionala aparenta |  |  |  | Baterie de lavoar Geberit Brenta montaj stativ, cu alimentare electrica de la retea, cu caseta functionala aparenta. Nr. Articol-116.172.21.1 |  |  |
| Lavoar Geberit Selnova Comfort, cu acces liber, latime 65 cm |  |  |  | Lavoar Geberit Selnova Comfort, cu acces liber, latime 65 cm. Nr. Articol-501.463.01.7 |  |  |
| Lavoar Geberit Selnova Square, latime 65 cm |  |  |  | Lavoar Geberit Selnova Square, latime 65 cm. Nr. Articol-500.299.01.5 |  |  |
| Dispersor Geberit, ansamblu |  |  |  | Dispersor Geberit, ansamblu. Nr. Articol-243.332.00.1 |  |  |
| Robinet cu sensor SE33 REMER |  |  |  | Robinet cu sensor SE33 REMER (max.3bar) |  |  |
| Water Tank M 14 |  |  |  | Water Tank M 14. Nr. Articol-RC9351005SMD |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Piesa Roca |  |  |  | Piesa Roca Nr. Articol- AV0025600R |  |  |
| Baterie alimentare Roca |  |  |  | Baterie alimentare Roca Nr. Articol- AG0093507R |  |  |
| Senzor Roca |  |  |  | Senzor Roca Nr. Articol- AG0103007R |  |  |
| Piesa Roca |  |  |  | Piesa Roca Nr. Articol- AG0093107R |  |  |
| Senzor Roca |  |  |  | Senzor Roca Nr. Articol- AG0035307R |  |  |
| Clapeta antivandal Roca PL3 |  |  |  | Clapeta antivandal Roca PL3 Nr. Articol- A890097104 |  |  |
| Capac p/vas WC GAP amortizat Roca |  |  |  | Capac p/vas WC GAP amortizat Roca |  |  |
| Vas WC GAP suspendat Roca standart |  |  |  | Vas WC GAP suspendat Roca standart |  |  |
| Lavoar DIVERTA 50 x 38cm |  |  |  | Lavoar DIVERTA 50 x 38cm |  |  |
| Baterie L20 |  |  |  | Baterie electronică de lavoar L 20 (apă pre-mixată). Alimentare la 230V. Include sursă de alimentare. Nr. Articol- A5A5509C00 |  |  |
| Euret Urinal With Concealed Inlet Whte |  |  |  | Euret Urinal Nr.Articol- A35945F000 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

________________________________________________________________________________________________