| Anexa nr. 22 ## la Documentația standard Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Lotul I – Materiale de constructie și articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1.1 | Panou Optima H-2,0m L-2,5m D-4,1mm zincat |  |  |  |  |  | Inălțimea panoului - 2,0 m Lungimea panoului - 2,5 m Diametrul sîrmei - 4,1 mm Acoperirea – Zinc |  |  |  |
| 1.2 | Stâlp zincat 60х40x1,2mm L-2,6m |  |  |  |  |  | Stîlp pentru gard cu H - 2,0 m Înălțimea totală a stîlpului - 2,6 m Țeava - 60х40х1,2 mm Montarea - în beton sau la ancher Acoperirea – Zincat 4 nituri filetate M6 |  |  |  |
| 1.3 | Capac 60x40 mm sur |  |  |  |  |  | Dimensiunile - 60х40 mm Materile - plastic rezistent Culoarea - gri |  |  |  |
| 1.4 | Element de fixare. Standard zincat |  |  |  |  |  | Mărimile - 35х33 mm Acoperirea - Zinc |  |  |  |
| 1.5 | Suport zincat pentru prinderea sarmei ghimpate |  |  |  |  |  | Lungimea – 600 mm Lățimea – 450 mm |  |  |  |
| 1.6 | Sârmă ghimpată Zn D -2x1,80mm (minim 5460 ml) |  |  |  |  |  | D-diamentrul sârmei - 2 x 1,80 mm Acoperirea - Zinc |  |  |  |
| 1.7 | Elemente de fixare (bulon, piuliță, șaibă) |  |  |  |  |  | # Set conține: # - Bulon zincat cu cap hexagonal și filet deplin 6x60 mm – 1460 buc. # - Șaibă M-6 zincată - 1460 buc. - Piuliță hexagonală zincată M-6 – 1460 buc. |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: : Lotul I – Materiale de constructie și articole conexe. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 44100000-1; Panou Optima H-2,0m L-2,5m D-4,1mm zincat; buc.; 728; până la 15.11. 2024; MD04TRPBAA337110C14288AC. 44100000-1; Stâlp zincat 60х40x1,2mm L-2,6m; buc.; 730; până la 15.11. 2024; MD04TRPBAA337110C14288AC. 44100000-1; Capac 60x40 mm sur; buc.; 730; până la 15.11. 2024; MD04TRPBAA337110C14288AC. 44100000-1; Element de fixare. Standard zincat; buc.; 2920; până la 15.11. 2024; MD04TRPBAA337110C14288AC. 44100000-1; Suport zincat pentru prinderea sarmei ghimpate; buc.; 730; până la 15.11. 2024; MD04TRPBAA337110C14288AC. 44100000-1; Sârmă ghimpată Zn D -2x1,80mm (minim 5460 ml); kg; 440; până la 15.11. 2024; MD04TRPBAA337110C14288AC. 44100000-1; Elemente de fixare (bulon, piuliță, șaibă); compl.; 1460; până la 15.11. 2024; MD04TRPBAA337110C14288AC. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |