CAIET DE SARCINI

Cerințe pentru toate loturile

Executorul se obligă:

1. Efectuarea lucrărilor de reparaţie tehnică, conform cerinţelor şi instrucţiunilor producătorului.

2. Testarea dispozitivului medical după fiecare intervenţie, conform manualului tehnic.

3. Îndeplinirea registrelor de mentenanţă tehnicăregistrelor de gardă, după fiecare intervenţie la dispozitiv.

4. Garanţia lucrărilor executate va fi de cel puțin 6 luni din data efectuării.

5. Înlăturarea defecțiunilor tehnice  nu vor depăşi mai mult de 1-2 zile lucrătoare.  În caz de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părţi (scris).

6. În caz de urgență majoră inginerul se va prezenta la autoritatea contractuată în 60 minute.

7. Existența ceritificatelor de instruire a inginerilor în deservirea dispozitivelor menționate.

8. În deservirie vor fi incluse:

-  lucrări de complicaţie joasă: mentenanţa periodică, mentenanţa corectivă, mentenanţa preventivă şi reparaţii curente a dispozitivelor medicale;

-  lucrări de complicaţie înaltă: reparaţii cu schimbarea pachetelor electrice şi pieselor costisitoare cu reglarea în ansamblu;

-  montarea consumabilelor şi pieselor de schimb, ajustarea;

-  lucrările de profilaxie, conform  manualelor tehnice ale dispozitivelor medicale;

-  verificarea parametrilor conform  manualului tehnic.

9. La endoscoape include:

- Schimbarea unui cauciuc al capului distal odată în an

- Ajustarea angulatiei o dată in 6 luni.

10.Aparate diagnostic functional:

- Electocardiograf cu 6 canale N2

- Calibrarea în caz de necessitate

Lotul 1. Secția diagnosticare

| Nr d/o | Denumirea dispozitivului | Anul fabricării | Țara producătoare | Nr. unități | Periodicitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Complexul digital de radiografie și radioscopie “CLASCAN-800” | 2014 | Corea | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 2 | Aparat radiologic digital dentar “Planmeca Intra” | 2012 | Finlanda | 1 | -„- |
| 3 | Aparat portativ ecografie cord SonoScape | 2016 | China | 1 | -„- |
| 4 | Aparat USG „VINNO G86” | 2022 | China | 1 | -„- |
|  | Total: |  |  |  |  |

Specificații adăugătoare privind deservirea tehnică a lotului I

1. Dispozitive radiologice:

- Aparat radiologic stomatologic;

- CALSCAN 800, producator LISTEM, Coreia,  cu urmatoarele dispozitive:

- CR VITA, producator Carestream Health

- Imprimanta Dry View 5700, producator Carestream Health

- Statie de lucru CR VITA

| Tipul lucrărilor | Deservirea (lunară) |
| --- | --- |
| 1. Efectuarea examinării vizuale cu scopul depistării defectelor mecanice | х |
| 2. Verificarea şi reglarea blocurilor electromecanice: |  |
| - frâne electromagnetice, dispozitive de acţionare | Х |
| - dispozitiv de centrare | х |
| 3. Verificarea şi reglarea utilajului de înaltă tensiune: |  |
| - cablu de înaltă tensiune şi dispozitiv de comandă | х |
| - generator şi tub roentgen | х |
| 4. Verificarea calităţii dispozitivelor de siguranţă din punct de vedere al conformităţii lor cu caracteristicile nominale necesare | х |
| 5. Verificarea integrităţii şi existenţei plombelor | х |
| 6. Verificarea parametrilor (conform cerinţelor Paşaportului inclusiv următoarele verificări: |  |
| - verificarea orei programării regimului de lucru | х |
| - verificarea capacităţii de lucru a Complexului în condiţiile expunerii diferite | х |
| - verificarea parametrilor câmpului de lucru | х |
| - verificarea dozei de expunere | х |
| - verificarea capacităţii de lucru la modificarea tensiunii de alimentare |  |
| - verificarea puterii consumate | х |
| - verificarea calităţii parametrilor electrici in diferite regimuri de lucru | х |
| - verificarea capacităţii distinctive | х |
| 7 Verificarea şi ajustarea centrării fascicolului radiologic | х |
| 8. Curatarea regulata a rolelor prin programul de mentenanta al dispozitivului CR VITA, Carestream Health | X |
| 9. Calibrarea regulata a dispozitivelor | la necesitate |

2. Aparat ultrasonografie VINNO G86 China

Calibrarea imaginii o dată la 6 luni, și în caz de defectare

Lotul 2. Secția diagnosticare

| 1 | Electrocardiograf cu 6 canale | 2007 | Ungaria | 2 | O dată în trimestru, la solicitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sursă de lumină OLIMPUS | 2015 | Japonia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 3 | Set videoscopic OLIMPUS | 2015 | Japonia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 4 | Fibrogastroscop OLIMPUS-40 | 2013 | Japonia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 5 | Videogastroscop HDTV | 2018 | Japonia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 6 | Dispozitiv de reprocesare automată a endoscoapelor | 2022 | Italia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 7 | Electrocoagulator Surtron | 2018 | Japonia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 8 | Aspirator Mevax | 2014 | Bulgaria | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |

Secția stomatologie

| 9 | Dentamatic 500 „Chamelion MX” | 2008 | Bulgaria | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Aparat de samblare cu nisip | 1997 | Rusia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 11 | Instalație stomatologică | 2019 | China | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 12 | Instalație stomatologică “ARIA” | 2016 | Slovacia | 2 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 13 | Aparat de sigilare automat cu display | 2022 | Slovacia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 14 | Sterilizator Biobase | 2018 | China | 2 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 15 | Compresor “HK-3EW-55” | 2014 | China | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 16 | Electrospatulă | 2011 | Rusia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 17 | Micromotor pentru paralelometru | 2011 | Corea | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 18 | Bormașină “Escort” | 2005 | Corea | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 19 | Hidropres | 1997 | Rusia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 20 | Solcator dentar | 1996 | China | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 21 | Cuptor pentru arderea ceramică Vita-Vacumat 6000 M | 2016 | Slovacia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 22 | Compresor RS-15EV30 | 2016 | Slovacia | 2 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 23 | Endomotor C-SMART-L PILOT, COXO | 2023 | China | 2 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 24 | Pupinel cu abur cald | 2008 | Germania | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |

Secția policlinică

| 25 | Lampă pentru examinare cu btaț flexibilKS-Q7 | 2021 | Italia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Aspirator urgențe | 2020 | Italia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 27 | Suport pentru lentile | 2018 | Germania | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 28 | Cîntar medical cu antropometru | 2014 | Italia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 29 | Lampă cu fantă SLM | 2015 | China | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 30 | Colposcop OP-C5 | 2018 | Spania | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 31 | Aparat pentru sigilare automat cu display | 2022 | Slovacia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 32 | Tensiometru | 2021 | China | 4 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 33 | Obiective lazer Goldman | 2018 | Germania | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 34 | Lampă germicidă | 2020 | Ucraina | 4 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 35 | Cîntar BX-150 | 2014 | China | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 36 | Pulsoximetru | 2019 | China | 2 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 37 | Frigider pentru vaccineVestfrost 40-60l | 2021 | Danemarca | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 38 | Recirculator UVO Aereks standart 2x30 | 2020 | Ucraina | 6 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 39 | Concentrator de oxigen Canta V8-WN-NS | 2021 | Germania | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 40 | Aparat oftalmologic keratorefractometer | 2018 | Germania | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |

Secția staționar

| 41 | Defibrilator | 2003, 2010 | Italia, China | 2 | O dată în trimestru, la solicitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Lampă germicidă | 2020-21 | Ucraina | 6 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 43 | Sterilizator cu abur BK-7501 | 2007 | Rusia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 44 | Autoclav Biobase | 2018 | China | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 45 | Ventilator pulmonar | 2011,2019 | Germania | 2 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 46 | Concentrator de oxigen | 2017,2019 | Turcia | 2 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 47 | Masă pentru operații SU-01 | 2007 | Belorusia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 48 | Electrocardiograf BTL08MT | 2013 | Marea Britanie | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 49 | Tensiometru | 2021 | Germania | 4 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 50 | Recirculator UVO 2x30 | 2020 | Ucraina | 4 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 51 | Sterilizator popinel BOV-T25F | 2017 | China | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 52 | Autoclav orizontal TOUTNAER | 2013 | Izrael | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 53 | Masă pentru operații universală | 2008 | Elveția | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 54 | Aspirator portativ | 2009 | China | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 55 | Sterilizator popinel GP-20 | 2022 | China | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 56 | Cîntar de podea cu taliometru | 2017 | China | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 57 | Pulsoximetru | 2021 | Germania | 2 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 58 | Aparat pentru respirație artificială | 2010 | Rusia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 59 | Laringoscop 416 | 2002 | Rusia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |

Secția RMMF

| 60 | Echipament Amplipuls-5 | 2011 | Belorusia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | Aparat polifuncțional Radius | 2016 | Belorusia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 62 | Echipament UVC-30-3 | 2015 | Rusia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 63 | Echipament ORC-21 | 1995 | Rusia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 64 | Lampa Beurer | 2012 | Germania | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 65 | Ricta-Esmil 1A și 04/4 | 2010,2018 | Rusia | 2 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 66 | Aparat UV Solnîșco | 2016,2018 | Rusia | 2 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 67 | Lampă germicidă | 2018 | Ucraina | 2 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 68 | Aparat de sterilizare KĂ | 2020 | Rusia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 69 | Termostat TC80M-2, Biobase | 1988,2019 | Rusia, China | 2 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 70 | Sterilizator E-67/1 | 2010 | Rusia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 71 | Alimp-1 | 2016 | Ucraina | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 72 | AMnp-01 | 2018 | Rusia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 73 | Baie Aquadelicia | 2018 | Slovacia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 74 | Încălzitor de parafină Cascad-15 | 2018 | Rusia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 75 | Refton-01-P | 2020 | Rusia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |

Serviciul Farmacie

| 76 | Distilator ДЭ-25 | 2013 | Belorusia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Serviciul gospodărie

| 77 | Sistem de termografie | 2022 | China | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lotul 3. Secția laborator diagnostic medical

| 1 | Analizator hematologic PCE-210 | 2009 | Japonia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Analizator imunologic StarFax 303+ | 2010 | SUA | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 3 | Spectrofotometru SP-830+ | 2011 | Taiwan | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 4 | Centrifugă CM-6 MT | 2011 | Lituania | 2 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 5 | Centrifugă Rotofix 32A | 2014 | Germania | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 6 | Sterilizator popinel GP-40 | 2014 | Rusia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 7 | Analizator biochimic semi-automat Star-Dust MC-15 | 2007 | Germania | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 8 | Coagulometru Coatron XC | 2018 | Germania | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 9 | Cîntar de torsiune BT-500 | 1988 | Rusia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 10 | Frigider pentru laborator ECOBASIC 700/1 TN | 2012 | Italia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 11 | Termostat TB-80-1 | 2011 | Rusia | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 12 | Termostat Shaker ST-3L | 2012 | Lituania | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 13 | Analizator imunologic Chorus TRIO | 2021 | Diesse | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 14 | Calculator p/u formula leucocitară C-5 | 2009 | Rusia | 2 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 15 | Cronometru COP np-2a-3-000 | 2010 | Rusia | 2 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 16 | Dozator automat | 2016 | Dania | 6 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 17 | Sterilizator popinel Biobase BOV-T50F | 2018 | China | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 18 | Frigider p/u laborator BXC-V | 2018 | China | 2 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 19 | Refrigerator p/u laborator RDF-40H105 | 2018 | China | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 20 | Analizator biochimic automat Respons 910 cu kit de mentenanță | 2016 | Germania | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 21 | Analizator hematologic automat Advia 120 cu kit de mentenanță | 2016 | Germania | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 22 | Analizator imunologic Immulite 2000 cu kit de mentenanță | 2014 | Germania | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 23 | Microscop binocular | 2010 | China | 3 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 24 | Distilator DĂ-10 MO | 2016 | Belorusia | 2 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 25 | Analizator automat p/u VSH minicube cu kit de mentenanță | 2017 | Germania | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| 26 | Analizator ionoselectiv Na, K, Ca++ | 2021 | SUA | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |

La analizatoarele  (Respons 910, Immulite 2000, Advia 120, VSH automat MiniCube, Chorus TRIO) cu deservire, trebuie să fie inclus Kitul de Mentenența (profilaxia și schimbarea pieselor, instalare, calibrare cu ajustare).

Kit de Mentenanța Advia 120: Sheath Rinse filter, Perox Seath filter, Opti Point, Set Point, plungere (50ml) -2; Plungere (1000m) -2

Kit de Mentenanța Immlite 2000: Insert, tube, delution well, seal lower, seal upper, filter în – line fluid, tubing 1/8 ID x ¼ OD tygon, Spring, DRD, 0,265/3,75 ml, Kit solid waste chute, replac, kit, waste manifold insert, RE, fitting elbow barbed ½ x 3/8, Kit vacuum pump trap, lubricant valve, Roller foam e.c.

Kit de Mentenența Respons 910: Ac (proba), filtru, lampa, set tuburi

Kit de Mentenanța MINICUBE: Soluție de spălare, soft de dedicat, calibrator

Kit de Mentenanța Chorus Trio: lampa, sistem hidroulic soft de dedicat

Lotul 4. Secția laborator diagnostic medical

| 1 | Analizator imunologic Mini VIDAS cu kit de mentenanță | 2020 | Franța | 1 | O dată în trimestru, la solicitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |