Specificația – Lot Reactive imunohistochimice compatibile cu Autostainer Link 48 (sistem închis) Anticorpi monoclonal CD45 antigen leucocitar comun (Leucocyte Common Antigen); 200/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat; Pentru un an. Anticorpi monoclonal CD30; 240/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat; Pentru un an. Anticorpi monoclonal CD5; 360/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat; Pentru un an. Anticorpi monoclonal CD10; 200/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat; Pentru un an. Anticorpi Monoclonal CD99 (MIC 2); 150/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat; Pentru un an. Anticorpi Monoclonal CD68; 120/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat; Pentru un an. Anticorpi Monoclonal PAX 5; 300/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat; Pentru un an. Anticorpi Monoclonal BCL2; 300/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat; Pentru un an. Anticorpi Polyoclonal CD3; 300/teste; Anticorpi polyoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat; Pentru un an. Anticorpi Monoclonal CD20; 350/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat; Pentru un an. Anticorpi Monoclonal CD19; 120/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat; Pentru un an. Anticorpi Monoclonal CD79a; 200/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; Pentru un an. Anticorpi Monoclonal CyclinD1; 300/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrate; Pentru un an. Anticorpi Monoclonal BCL6; 200/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human IVD-CE, concentrat,; Pentru un an. Anticorpi Monoclonal CD4; 120/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; Pentru un an. Anticorpi Monoclonal OCT2; 120/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit clone WT49 sau 6F-H2, anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; Pentru un an. Anticorpi Monoclonal CD138; 120/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; Pentru un an. Anticorpi Monoclonal CD56; 120teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; Pentru un an. Anticorpi Monoclonal TdT; 200/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; Pentru un an. Anticorpi Monoclonal CD7; 100/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; Pentru un an. Anticorpi Monoclonal CD 23; 200/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; Pentru un an. Anticorpi Monoclonal MPO; 30/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; Pentru un an. Anticorpi Monoclonal ALK; 100/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; Pentru un an. Anticorpi Monoclonal CD15; 60/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; Pentru un an. Anticorpi Monoclonal CD 2; 60/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; Pentru un an. Anticorpi Monoclonal CD 25; 30/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; Pentru un an. Anticorpi Monoclonal CD 41; 30/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; Pentru un an. Imunoglobulin kappa lights chains; 60/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; Pentru un an. Imunoglobulin lambda lights chains; 60/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; Pentru un an. Anticorpi PD1; 30/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; Pentru un an. Anticorpi EBV (EBER/LMP1); 30/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; Pentru un an. Anticorpi granzyme B; 30/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; Pentru un an. Anticorpi TIA1; 30/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; Pentru un an. Anticorpi PD – L1 clone 22c3; 60/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; Pentru un an. Anticorpi Ki67; 360/teste; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU. Detection System; 6000/teste; Mouse/Rabbit HRP/DAB; Pentru un an. Tris Buffer Saline; 6000/teste; Mouse/Rabbit concentrat; Pentru un an. HIER Buffer (pH9,0); 6000/teste; Mouse/Rabbit concentrate (200 ml pentru un test); Pentru un an. Antibody Diluent; 6000/teste; Pentru diluarea anticorpilor Mouse/Rabbit; Pentru un an. Slides pentru IHC; 10000/buc; Pentru un an. Labels barcode printer; 6000/teste; Compatibil cu autostainer Link 48.; Pentru un an.