Specificația – Lot Reactive imunohistochimice compatibile cu Autostainer Link 48 (sistem închis) Anticorpi monoclonal CD45 antigen leucocitar comun (Leucocyte Common Antigen) 200/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat Pentru un an Anticorpi monoclonal CD30 240/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat Pentru un an Anticorpi monoclonal CD5 360/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat Pentru un an Anticorpi monoclonal CD10 200/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat Pentru un an Anticorpi Monoclonal CD99 (MIC 2) 150/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat Pentru un an Anticorpi Monoclonal CD68 120/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat Pentru un an Anticorpi Monoclonal PAX 5 300/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat Pentru un an Anticorpi Monoclonal BCL2 300/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat Pentru un an Anticorpi Polyoclonal CD3 300/teste Anticorpi polyoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat Pentru un an Anticorpi Monoclonal CD20 350/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat Pentru un an Anticorpi Monoclonal CD19 120/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat Pentru un an Anticorpi Monoclonal CD79a 200/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, Pentru un an Anticorpi Monoclonal CyclinD1 300/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrate Pentru un an Anticorpi Monoclonal BCL6 200/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human IVD-CE, concentrat, Pentru un an Anticorpi Monoclonal CD4 120/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU Pentru un an Anticorpi Monoclonal OCT2 120/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit clone WT49 sau 6F-H2, anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU Pentru un an Anticorpi Monoclonal CD138 120/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU Pentru un an Anticorpi Monoclonal CD56 120teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU Pentru un an Anticorpi Monoclonal TdT 200/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU Pentru un an Anticorpi Monoclonal CD7 100/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU Pentru un an Anticorpi Monoclonal CD 23 200/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU Pentru un an Anticorpi Monoclonal MPO 30/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU Pentru un an Anticorpi Monoclonal ALK 100/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU Pentru un an Anticorpi Monoclonal CD15 60/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU Pentru un an Anticorpi Monoclonal CD 2 60/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU Pentru un an Anticorpi Monoclonal CD 25 30/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU Pentru un an Anticorpi Monoclonal CD 41 30/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU Pentru un an Imunoglobulin kappa lights chains 60/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU Pentru un an Imunoglobulin lambda lights chains 60/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU Pentru un an Anticorpi PD1 30/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU Pentru un an Anticorpi EBV (EBER/LMP1) 30/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU Pentru un an Anticorpi granzyme B 30/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU Pentru un an Anticorpi TIA1 30/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU Pentru un an Anticorpi PD – L1 clone 22c3 60/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU Pentru un an Anticorpi Ki67 360/teste Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU Detection System 6000/teste Mouse/Rabbit HRP/DAB Pentru un an Tris Buffer Saline 6000/teste Mouse/Rabbit concentrat Pentru un an HIER Buffer (pH9,0) 6000/teste Mouse/Rabbit concentrate (200 ml pentru un test) Pentru un an Antibody Diluent 6000/teste Pentru diluarea anticorpilor Mouse/Rabbit Pentru un an Slides pentru IHC 10000/buc Pentru un an Labels barcode printer 6000/teste Compatibil cu autostainer Link 48. Pentru un an