Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatii capitale aferente cladirii LT ''Lucian Blaga'' cu nr.cad 0300304.087.01 str.A Puskin 69 mun. Balti N23/2022 - SA | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Parter |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare (nr.17,18) |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane din plastic | m2 |  |  | 79,872 ————— 79,872 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,936 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,936 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  | 68,014 ————— 66,277 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 84,97 | 33,138 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 84,97 | 33,138 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,50 | 1,025 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 14,25 | 0,713 |
| 3 | CK26A aplicativ | Demontarea glafuri montate la ferestre din mase plastice b=250 (k=0,6 ) | m |  |  | 18,508 ————— 18,375 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 | 84,97 | 14,286 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 84,97 | 4,089 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 22,45 | 0,133 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  |  | 24,109 ————— 22,942 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,196 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,745 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,50 | 1,025 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 14,25 | 0,142 |
| 5 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice. | m2 |  |  | 68,014 ————— 66,277 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 84,97 | 33,138 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 84,97 | 33,138 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,50 | 1,025 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 14,25 | 0,713 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |  | 35,688 ————— 35,688 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 84,97 | 17,844 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 84,97 | 17,844 |
|  |  | 1.2. Lucrari de demontare (nr.8) |  |  |  |  |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan | m2 |  |  | 24,109 ————— 22,942 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,196 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,746 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,50 | 1,025 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 14,25 | 0,142 |
| 8 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti | m2 |  |  | 136,227 ————— 135,952 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 84,97 | 67,976 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 84,97 | 67,976 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,50 | 0,062 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 14,25 | 0,214 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  |  | 24,109 ————— 22,942 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,196 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,746 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,50 | 1,025 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 14,25 | 0,142 |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice. | m2 |  |  | 68,014 ————— 66,277 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 84,97 | 33,138 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 84,97 | 33,138 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,50 | 1,025 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 14,25 | 0,712 |
| 11 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  | 27,086 ————— 25,491 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,746 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,746 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,50 | 1,025 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 14,25 | 0,570 |
| 12 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |  | 35,687 ————— 35,687 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 84,97 | 17,844 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 84,97 | 17,844 |
|  |  | 1.3. Evacuarea gunoiului de constructie |  |  |  |  |
| 13 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |  | 91,768 ————— 91,768 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0800 | 84,97 | 91,768 |
| 14 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |  | 38,236 ————— 38,236 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,236 |
| 15 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |  | 50,960 ————— 0,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 | 280,00 | 50,960 |
|  |  | 1.4. Finisari tavane (nr. 8) |  |  |  |  |
| 16 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular | m2 |  |  | 756,754 ————— 220,922 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4000 | 84,97 | 203,928 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2732103646150 | Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate | m2 | 1,0500 | 355,00 | 372,750 |
|  | 2811236312000 | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon | m2 | 1,0500 | 155,00 | 162,750 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 22,45 | 0,332 |
|  |  | 1.5. Finisarea peretilor (nr.8) |  |  |  |  |
| 17 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare | m2 |  |  | 25,841 ————— 11,896 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,896 |
|  | 243022610101011 | Grund cu cuart "Betoniocontact'' | kg | 0,4150 | 33,00 | 13,695 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 18 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (25 mm) | m2 |  |  | 126,422 ————— 101,964 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 1 150,00 | 24,150 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 20,50 | 0,133 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 22,45 | 0,045 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 26,00 | 0,130 |
| 19 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  |  | 17,969 ————— 11,046 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 150,00 | 6,900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 22,45 | 0,022 |
| 20 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |  | 408,954 ————— 208,176 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 84,97 | 191,182 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 170,00 | 178,500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,50 | 1,000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,04 | 0,800 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 20,50 | 6,765 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 20,50 | 0,164 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,20 | 12,800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 22,45 | 0,449 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,300 |
|  |  | 1.6. Finisari pardoseli (nr.8) |  |  |  |  |
| 21 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala) | m2 |  |  | 25,212 ————— 11,896 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,896 |
|  | 24302261010101 | Grund special | kg | 0,4150 | 31,50 | 13,066 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 22 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm | m2 |  |  | 131,754 ————— 19,883 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 84,97 | 19,883 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 7,10 | 109,172 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 14,85 | 1,342 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 20,50 | 0,082 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 25,00 | 1,050 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 22,45 | 0,224 |
| 23 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |  | 168,882 ————— 74,774 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 84,97 | 42,485 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 84,97 | 32,288 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 | 117,00 | 93,600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 20,50 | 0,508 |
| 24 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm) | m2 |  |  | 419,606 ————— 212,425 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 84,97 | 191,182 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,242 |
|  | 26611128007001 | Placi de ceramica 8 mm (pardosea) | m2 | 1,0300 | 175,00 | 180,250 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 3,50 | 14,175 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 20,50 | 6,150 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,04 | 0,800 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 5,00 | 4,500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 22,45 | 1,006 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,300 |
|  |  | 1.7. Timplarie (nr.8) |  |  |  |  |
| 25 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  | 3 391,685 ————— 80,722 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 84,97 | 72,225 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 3 200,00 | 3 200,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,200 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 101,00 | 50,500 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 288,40 | 50,394 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,42 | 3,420 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 22,45 | 0,449 |
|  |  | 1.8. Finisari tavane (nr. 17,18) |  |  |  |  |
| 26 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular | m2 |  |  | 756,758 ————— 220,922 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4000 | 84,97 | 203,928 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2732103646150 | Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate | m2 | 1,0500 | 355,00 | 372,750 |
|  | 2811236312000 | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon | m2 | 1,0500 | 155,00 | 162,750 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 22,45 | 0,336 |
|  |  | 1.9. Finisarea peretilor (nr.17, 18) |  |  |  |  |
| 27 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare | m2 |  |  | 25,841 ————— 11,896 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,896 |
|  | 243022610101011 | Grund cu cuart "Betoniocontact'' | kg | 0,4150 | 33,00 | 13,695 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 28 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (25 mm) | m2 |  |  | 126,422 ————— 101,964 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 1 150,00 | 24,150 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 20,50 | 0,133 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 22,45 | 0,045 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 26,00 | 0,130 |
| 29 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  |  | 17,969 ————— 11,046 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 150,00 | 6,900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 22,45 | 0,022 |
| 30 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |  | 408,954 ————— 208,176 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 84,97 | 191,182 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 170,00 | 178,500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,50 | 1,000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,04 | 0,800 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 20,50 | 6,765 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 20,50 | 0,164 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,20 | 12,800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 22,45 | 0,449 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,300 |
|  |  | 1.10. Finisari pardoseli (nr.17,18) |  |  |  |  |
| 31 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala) | m2 |  |  | 25,218 ————— 11,896 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,896 |
|  | 24302261010101 | Grund special | kg | 0,4150 | 31,50 | 13,072 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 32 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm | m2 |  |  | 131,758 ————— 19,885 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 84,97 | 19,885 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 7,10 | 109,173 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 14,85 | 1,343 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 20,50 | 0,082 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 25,00 | 1,050 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 22,45 | 0,225 |
| 33 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |  | 168,886 ————— 74,774 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 84,97 | 42,485 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 84,97 | 32,289 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 | 117,00 | 93,600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 20,50 | 0,512 |
| 34 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm) | m2 |  |  | 419,610 ————— 212,425 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 84,97 | 191,183 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,243 |
|  | 26611128007001 | Placi de ceramica 8 mm (pardosea) | m2 | 1,0300 | 175,00 | 180,250 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 3,50 | 14,175 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 20,50 | 6,150 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,04 | 0,800 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 5,00 | 4,500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 22,45 | 1,010 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,300 |
| 35 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (nod a-a) | m3 |  |  | 1 597,302 ————— 335,632 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 | 84,97 | 301,643 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,988 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,0000 | 2,50 | 720,650 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7600 | 240,00 | 185,200 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7000 | 360,00 | 255,600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 20,50 | 6,047 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 26,00 | 1,473 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 330,00 | 6,050 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 19,00 | 11,400 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 301,00 | 75,250 |
| 36 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 163,712 ————— 101,964 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,745 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 84,97 | 89,219 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 47,25 | 0,236 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,40 | 0,120 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,150 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 30,00 | 0,900 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 25,85 | 1,292 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 31,95 | 2,556 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 295,00 | 29,500 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 5 620,00 | 20,607 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 620,00 | 3,747 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 22,00 | 2,640 |
|  |  | 1.11. Timplaria (nr.17,18) |  |  |  |  |
| 37 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5, U6) | m2 |  |  | 3 391,761 ————— 80,721 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 84,97 | 72,224 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 3 200,00 | 3 200,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,200 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 101,00 | 50,500 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 288,40 | 50,470 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,42 | 3,420 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 22,45 | 0,449 |
|  |  | 1.12. Perete despartitor (nr.17, 18) |  |  |  |  |
| 38 | RpCO56B | Demontarea peretilor despartitori | m2 |  |  | 79,872 ————— 79,872 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,936 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,936 |
| 39 | CK27B | Pereti despartitori (Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panou PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm + usi. | m2 |  |  | 2 627,987 ————— 67,976 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 | 84,97 | 64,577 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 | 84,97 | 3,399 |
|  | 20301129511501 | Ecran despartitor din DSP laminat cu toate complectatia | m2 | 1,0000 | 2 520,00 | 2 520,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,200 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 | 101,00 | 16,160 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 | 288,40 | 16,150 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 5,00 | 2,000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 | 3,42 | 2,052 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 22,45 | 0,449 |
|  |  | 1.13. Fatuiala pervazurilor |  |  |  |  |
| 40 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare | m2 |  |  | 25,822 ————— 11,896 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,896 |
|  | 243022610101011 | Grund cu cuart "Betoniocontact'' | kg | 0,4150 | 33,00 | 13,677 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 41 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  | 126,573 ————— 101,964 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 1 150,00 | 24,278 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 20,50 | 0,137 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 22,45 | 0,050 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 26,00 | 0,144 |
| 42 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  |  | 17,459 ————— 11,046 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 150,00 | 6,389 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 22,45 | 0,024 |
| 43 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |  | 408,956 ————— 208,177 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 84,97 | 191,182 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 170,00 | 178,500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,50 | 1,000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,04 | 0,800 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 20,50 | 6,764 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 20,50 | 0,160 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,20 | 12,800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 22,45 | 0,449 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,306 |
|  |  | 2. Etaj 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de demontare (nr.16, 17) |  |  |  |  |
| 44 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane din plastic | m2 |  |  | 79,872 ————— 79,872 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,936 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,936 |
| 45 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  | 68,014 ————— 66,277 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 84,97 | 33,138 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 84,97 | 33,138 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,50 | 1,025 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 14,25 | 0,713 |
| 46 | CK26A(aplicativ) | Demontarea glafuri montate la ferestre din mase plastice b=250 | m |  |  | 18,516 ————— 18,375 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 | 84,97 | 14,286 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 84,97 | 4,089 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 22,45 | 0,141 |
| 47 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  |  | 24,109 ————— 22,942 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,196 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,745 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,50 | 1,025 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 14,25 | 0,142 |
| 48 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice. | m2 |  |  | 68,014 ————— 66,277 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 84,97 | 33,138 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 84,97 | 33,138 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,50 | 1,025 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 14,25 | 0,713 |
| 49 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |  | 35,688 ————— 35,688 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 84,97 | 17,844 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 84,97 | 17,844 |
|  |  | 2.2. Lucrari de demontare (nr.18) |  |  |  |  |
| 50 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan | m2 |  |  | 24,110 ————— 22,942 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,197 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,745 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,50 | 1,025 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 14,25 | 0,142 |
| 51 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti | m2 |  |  | 136,227 ————— 135,952 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 84,97 | 67,976 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 84,97 | 67,976 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,50 | 0,061 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 14,25 | 0,214 |
| 52 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  |  | 24,109 ————— 22,942 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,196 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,745 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,50 | 1,025 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 14,25 | 0,143 |
| 53 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice. | m2 |  |  | 68,014 ————— 66,277 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 84,97 | 33,139 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 84,97 | 33,139 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,50 | 1,025 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 14,25 | 0,713 |
| 54 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  | 27,086 ————— 25,491 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,745 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,745 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,50 | 1,025 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 14,25 | 0,570 |
| 55 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |  | 35,687 ————— 35,687 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 84,97 | 17,844 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 84,97 | 17,844 |
|  |  | 2.3. Evacuarea gunoiului de constructie |  |  |  |  |
| 56 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |  | 91,768 ————— 91,768 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0800 | 84,97 | 91,768 |
| 57 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |  | 38,237 ————— 38,237 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,237 |
| 58 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |  | 50,973 ————— 0,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 | 280,00 | 50,973 |
|  |  | 2.4. Finisari tavane (nr. 16, 17) |  |  |  |  |
| 59 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular | m2 |  |  | 756,759 ————— 220,922 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4000 | 84,97 | 203,928 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2732103646150 | Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate | m2 | 1,0500 | 355,00 | 372,750 |
|  | 2811236312000 | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon | m2 | 1,0500 | 155,00 | 162,750 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 22,45 | 0,337 |
|  |  | 2.5. Finisarea peretilor (nr.16, 17) |  |  |  |  |
| 60 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare | m2 |  |  | 25,841 ————— 11,896 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,896 |
|  | 243022610101011 | Grund cu cuart "Betoniocontact'' | kg | 0,4150 | 33,00 | 13,695 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 61 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (25 mm) | m2 |  |  | 126,422 ————— 101,964 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 1 150,00 | 24,150 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 20,50 | 0,133 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 22,45 | 0,045 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 26,00 | 0,130 |
| 62 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  |  | 17,969 ————— 11,046 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 150,00 | 6,900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 22,45 | 0,022 |
| 63 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |  | 408,954 ————— 208,177 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 84,97 | 191,183 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 170,00 | 178,500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,50 | 1,000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,04 | 0,800 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 20,50 | 6,765 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 20,50 | 0,164 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,20 | 12,800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 22,45 | 0,449 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,300 |
|  |  | 2.6. Finisari pardoseli (nr.16,17) |  |  |  |  |
| 64 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala) | m2 |  |  | 25,218 ————— 11,896 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,896 |
|  | 24302261010101 | Grund special | kg | 0,4150 | 31,50 | 13,072 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 65 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm | m2 |  |  | 131,756 ————— 19,882 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 84,97 | 19,882 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 7,10 | 109,173 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 14,85 | 1,343 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 20,50 | 0,083 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 25,00 | 1,051 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 22,45 | 0,225 |
| 66 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |  | 168,886 ————— 74,774 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 84,97 | 42,485 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 84,97 | 32,289 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 | 117,00 | 93,600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 20,50 | 0,512 |
| 67 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm) | m2 |  |  | 419,611 ————— 212,425 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 84,97 | 191,183 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,242 |
|  | 26611128007001 | Placi de ceramica 8 mm (pardosea) | m2 | 1,0300 | 175,00 | 180,250 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 3,50 | 14,175 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 20,50 | 6,150 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,04 | 0,800 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 5,00 | 4,500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 22,45 | 1,010 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,301 |
| 68 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (nod a-a) | m3 |  |  | 1 596,922 ————— 335,631 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 | 84,97 | 301,644 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,987 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,0000 | 2,50 | 720,650 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7600 | 240,00 | 185,100 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7000 | 360,00 | 255,600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 20,50 | 6,021 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 26,00 | 1,495 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 330,00 | 5,775 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 19,00 | 11,400 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 301,00 | 75,250 |
| 69 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 161,839 ————— 101,964 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,745 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 84,97 | 89,219 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 47,25 | 0,236 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,40 | 0,120 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,150 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 30,00 | 0,900 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 25,85 | 1,292 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 31,95 | 2,556 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 295,00 | 29,500 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 5 620,00 | 19,670 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 620,00 | 2,810 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 22,00 | 2,640 |
|  |  | 2.7. Timplaria (nr.16,17) |  |  |  |  |
| 70 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5, U6) | m2 |  |  | 3 391,761 ————— 80,721 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 84,97 | 72,224 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 3 200,00 | 3 200,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,200 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 101,00 | 50,500 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 288,40 | 50,470 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,42 | 3,420 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 22,45 | 0,449 |
|  |  | 2.8. Perete despartitor (nr.16, 17) |  |  |  |  |
| 71 | RpCO56B | Demontarea peretilor despartitori | m2 |  |  | 79,872 ————— 79,872 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,936 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,936 |
| 72 | CK27B | Pereti despartitori (Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panou PAL laminate rezistente la umeditate sau din panou HPL (laminat de inalta presiune) b=16 mm + usi. | m2 |  |  | 2 627,987 ————— 67,976 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 | 84,97 | 64,577 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 | 84,97 | 3,399 |
|  | 20301129511501 | Ecran despartitor din DSP laminat cu toate complectatia | m2 | 1,0000 | 2 520,00 | 2 520,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,200 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 | 101,00 | 16,160 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 | 288,40 | 16,150 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 5,00 | 2,000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 | 3,42 | 2,052 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 22,45 | 0,449 |
|  |  | 2.9. Fatuiala pervazurilor |  |  |  |  |
| 73 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare | m2 |  |  | 25,864 ————— 11,896 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,896 |
|  | 243022610101011 | Grund cu cuart "Betoniocontact'' | kg | 0,4150 | 33,00 | 13,713 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,256 |
| 74 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  | 125,262 ————— 101,962 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,969 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,993 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 1 150,00 | 23,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 20,50 | 0,136 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 22,45 | 0,049 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 26,00 | 0,116 |
| 75 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  |  | 18,620 ————— 10,953 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,498 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,456 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 150,00 | 7,667 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 22,45 | 0,000 |
| 76 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |  | 409,067 ————— 208,082 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 84,97 | 191,089 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,993 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 170,00 | 178,689 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,50 | 1,000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,04 | 0,800 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 20,50 | 6,787 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 20,50 | 0,182 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,20 | 12,800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 22,45 | 0,449 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,278 |
|  |  | 2.10. Finisari tavane (nr. 18) |  |  |  |  |
| 77 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  | 364,620 ————— 186,934 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,745 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 84,97 | 174,189 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 167,00 | 175,350 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 22,45 | 0,337 |
|  |  | 2.11. Finisari pereti (nr.18) |  |  |  |  |
| 78 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare | m2 |  |  | 25,841 ————— 11,896 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,896 |
|  | 243022610101011 | Grund cu cuart "Betoniocontact'' | kg | 0,4150 | 33,00 | 13,695 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 79 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  | 126,423 ————— 101,964 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 1 150,00 | 24,150 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 20,50 | 0,134 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 22,45 | 0,045 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 26,00 | 0,130 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 5,574 ————— 2,549 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 18,50 | 2,775 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 81 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  | 128,053 ————— 103,663 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 84,97 | 103,663 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,10 | 22,134 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,50 | 0,082 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 22,45 | 1,774 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,400 |
| 82 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  | 29,603 ————— 16,994 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,98 | 12,078 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 3,50 | 0,525 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,50 | 0,006 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 5,574 ————— 2,549 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 18,50 | 2,775 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 84 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 54,899 ————— 46,734 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,237 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,70 | 8,123 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,50 | 0,021 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 22,45 | 0,022 |
| 85 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 64,336 ————— 46,733 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,733 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 36,50 | 14,600 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,53 | 0,212 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,50 | 0,041 |
|  |  | 2.12. Finisari pardoseli (nr.18) |  |  |  |  |
| 86 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 |  |  | 103,240 ————— 59,479 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 84,97 | 50,982 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 | 1 290,00 | 42,570 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,50 | 0,205 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 22,45 | 0,673 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 26,00 | 0,312 |
| 87 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 |  |  | 34,877 ————— 20,393 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 84,97 | 3,399 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0055 | 1 290,00 | 14,190 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,50 | 0,082 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 22,45 | 0,135 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 26,00 | 0,078 |
| 88 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala) | m2 |  |  | 25,218 ————— 11,896 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,896 |
|  | 24302261010101 | Grund special | kg | 0,4150 | 31,50 | 13,072 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 89 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm) | m2 |  |  | 419,610 ————— 212,425 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 84,97 | 191,183 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,242 |
|  | 26611128007001 | Placi de ceramica 8 mm (pardosea) | m2 | 1,0300 | 175,00 | 180,250 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 3,50 | 14,175 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 20,50 | 6,150 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,04 | 0,800 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 5,00 | 4,500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 22,45 | 1,010 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,300 |
| 90 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m |  |  | 62,393 ————— 33,988 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 84,97 | 25,491 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie portelanata | m2 | 0,1000 | 185,00 | 19,425 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 3,20 | 1,175 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,04 | 0,252 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 45,00 | 4,725 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 3,50 | 1,050 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 35,00 | 1,750 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,028 |
|  |  | 2.13. Timplaria (nr.18) |  |  |  |  |
| 91 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  | 3 391,676 ————— 80,722 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 84,97 | 72,225 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 3 200,00 | 3 200,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,200 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 101,00 | 50,500 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 288,40 | 50,385 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,42 | 3,420 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 22,45 | 0,449 |
|  |  | 3. Refacerea glafurilor interioare ale ferestrelor (b=300mm) |  |  |  |  |
| 92 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare | m2 |  |  | 25,831 ————— 11,885 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,885 |
|  | 243022610101011 | Grund cu cuart "Betoniocontact'' | kg | 0,4150 | 33,00 | 13,696 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 93 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  | 172,284 ————— 144,449 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 84,97 | 113,016 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 84,97 | 31,433 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 1 150,00 | 27,435 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,50 | 0,141 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 26,00 | 0,204 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 14,25 | 0,056 |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 6,105 ————— 2,555 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,555 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,300 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 95 | CK18C | Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre. | m |  |  | 31,923 ————— 22,092 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 84,97 | 22,092 |
|  | 27431235490251 | Coltare perforate din aluminiu | m | 1,0500 | 4,50 | 4,725 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,50 | 0,062 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 248,00 | 0,243 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,800 |
| 96 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  | 128,048 ————— 103,658 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 84,97 | 103,658 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,10 | 22,134 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,50 | 0,080 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 22,45 | 1,775 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,400 |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 6,105 ————— 2,555 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,555 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,300 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 98 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 54,898 ————— 46,734 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,237 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,70 | 8,123 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,50 | 0,020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 22,45 | 0,022 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 6,105 ————— 2,555 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,555 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,300 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 100 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 64,336 ————— 46,734 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,734 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 36,50 | 14,600 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,53 | 0,212 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,50 | 0,040 |
|  |  | 4. Refacerea glafurilor interioare ale usilor interioara (b=200 mm) |  |  |  |  |
| 101 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare | m2 |  |  | 25,841 ————— 11,896 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,896 |
|  | 243022610101011 | Grund cu cuart "Betoniocontact'' | kg | 0,4150 | 33,00 | 13,695 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 102 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  | 172,458 ————— 144,449 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 84,97 | 113,010 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 84,97 | 31,439 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 1 150,00 | 27,600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,50 | 0,143 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 26,00 | 0,208 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 14,25 | 0,057 |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 6,099 ————— 2,549 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,300 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 104 | CK18C | Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre. | m |  |  | 31,928 ————— 22,092 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 84,97 | 22,092 |
|  | 27431235490251 | Coltare perforate din aluminiu | m | 1,0500 | 4,50 | 4,725 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,50 | 0,063 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 248,00 | 0,248 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,800 |
| 105 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  | 128,053 ————— 103,663 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 84,97 | 103,663 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,10 | 22,134 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,50 | 0,082 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 22,45 | 1,774 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,400 |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 6,099 ————— 2,549 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,300 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 107 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 54,899 ————— 46,733 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,236 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,70 | 8,123 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,50 | 0,021 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 22,45 | 0,022 |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 6,099 ————— 2,549 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,300 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 109 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 64,336 ————— 46,733 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,733 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 36,50 | 14,600 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,53 | 0,212 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,50 | 0,041 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatii capitale aferente cladirii LT ''Lucian Blaga'' cu nr.cad 0300304.087.01 str.A Puskin 69 mun. Balti N23/2022 - SA | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bloc A/2 Plan subsol |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare (nr.9) |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |  | 24,109 ————— 22,942 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,196 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,745 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,50 | 1,025 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 14,25 | 0,142 |
| 2 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |  | 339,231 ————— 335,632 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,237 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 84,97 | 297,395 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 20,50 | 2,457 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 14,25 | 1,142 |
|  |  | 1.2. Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie |  |  |  |  |
| 3 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |  | 91,768 ————— 91,768 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0800 | 84,97 | 91,768 |
| 4 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |  | 38,236 ————— 38,236 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,236 |
| 5 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |  | 50,968 ————— 0,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 | 280,00 | 50,968 |
|  |  | 1.3. Finisari tavane (nr. 9) |  |  |  |  |
| 6 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular | m2 |  |  | 756,758 ————— 220,922 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4000 | 84,97 | 203,928 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2732103646150 | Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate | m2 | 1,0500 | 355,00 | 372,750 |
|  | 2811236312000 | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon | m2 | 1,0500 | 155,00 | 162,750 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 22,40 | 0,336 |
|  |  | 1.4. Finisari pereti (Nod E) |  |  |  |  |
| 7 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare | m2 |  |  | 25,841 ————— 11,896 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,896 |
|  | 243022610101011 | Grund cu cuart "Betoniocontact'' | kg | 0,4150 | 33,00 | 13,695 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 8 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  | 126,419 ————— 101,964 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 1 150,00 | 24,147 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 20,50 | 0,133 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 22,40 | 0,045 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 26,00 | 0,130 |
| 9 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  |  | 17,965 ————— 11,046 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 150,00 | 6,897 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 22,40 | 0,022 |
| 10 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |  | 409,153 ————— 208,176 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 84,97 | 191,182 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 170,00 | 178,500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,50 | 1,000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,05 | 1,000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 20,50 | 6,765 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 20,50 | 0,164 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,20 | 12,800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 22,40 | 0,448 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,300 |
|  |  | 1.5. Finisari pardoseli (nr.9) |  |  |  |  |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala) | m2 |  |  | 25,218 ————— 11,896 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,896 |
|  | 24302261010101 | Grund special | kg | 0,4150 | 31,50 | 13,072 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 12 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm | m2 |  |  | 131,756 ————— 19,883 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 84,97 | 19,883 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 7,10 | 109,173 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 14,85 | 1,343 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 20,50 | 0,083 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 25,00 | 1,050 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 22,40 | 0,224 |
| 13 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm) | m2 |  |  | 419,808 ————— 212,425 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 84,97 | 191,182 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,242 |
|  | 26611128007001 | Placi de ceramica 8 mm (pardosea) | m2 | 1,0300 | 175,00 | 180,250 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 3,50 | 14,175 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 20,50 | 6,150 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,05 | 1,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 5,00 | 4,500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 22,40 | 1,008 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,300 |
| 14 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm) | m |  |  | 63,449 ————— 42,485 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,988 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 0,0714 | 175,00 | 13,118 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 3,50 | 1,286 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,05 | 0,315 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 22,00 | 2,310 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 7,20 | 2,160 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 35,00 | 1,750 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,025 |
|  |  | 2. Bloc A/2, A/3 si a/1. Plan parter |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de demontare (nr.14,15) |  |  |  |  |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 |  |  | 24,109 ————— 22,942 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,196 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,745 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,50 | 1,025 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 14,25 | 0,143 |
| 16 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |  | 24,109 ————— 22,942 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,196 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,745 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,50 | 1,025 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 14,25 | 0,143 |
| 17 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  |  | 19,736 ————— 18,693 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 | 84,97 | 9,347 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 84,97 | 9,347 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,50 | 0,615 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 14,25 | 0,428 |
| 18 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn - scheletul sprijinirilor etc. | m3 |  |  | 207,429 ————— 207,429 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,0000 | 84,97 | 169,941 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 | 84,97 | 37,488 |
| 19 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  | 27,086 ————— 25,491 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,745 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,745 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,50 | 1,025 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 14,25 | 0,570 |
| 20 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |  | 35,688 ————— 35,688 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 84,97 | 17,844 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 84,97 | 17,844 |
| 21 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |  | 339,228 ————— 335,632 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,237 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 84,97 | 297,395 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 20,50 | 2,451 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 14,25 | 1,146 |
|  |  | 2.2. Lucrari de demontare (nr.16,17) |  |  |  |  |
| 22 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(carton presat) | m2 |  |  | 79,872 ————— 79,872 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,936 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,936 |
| 23 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |  | 24,109 ————— 22,942 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,196 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,746 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,50 | 1,025 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 14,25 | 0,142 |
| 24 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  |  | 19,736 ————— 18,693 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 | 84,97 | 9,347 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 84,97 | 9,347 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 20,50 | 0,615 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 14,25 | 0,427 |
| 25 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn - scheletul sprijinirilor etc. | m3 |  |  | 207,429 ————— 207,429 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,0000 | 84,97 | 169,941 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 | 84,97 | 37,488 |
| 26 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |  | 339,233 ————— 335,631 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,236 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 84,97 | 297,395 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 20,50 | 2,465 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 14,25 | 1,137 |
| 27 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (stilp din caramida 250x250x250 24buc) | m3 |  |  | 339,232 ————— 335,632 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,237 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 84,97 | 297,395 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 20,50 | 2,460 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 14,25 | 1,140 |
|  |  | 2.3. Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie |  |  |  |  |
| 28 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |  | 91,768 ————— 91,768 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0800 | 84,97 | 91,768 |
| 29 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |  | 38,236 ————— 38,236 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,236 |
| 30 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |  | 50,960 ————— 0,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 | 280,00 | 50,960 |
|  |  | 2.4. Pereti despartitori |  |  |  |  |
| 31 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC -12,5 mm (rezistent la umeditate) cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 |  |  | 541,468 ————— 227,990 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,6832 | 84,97 | 227,990 |
|  | 26621027010001251 | Placi ghips-carton -12,5 mm (rezistent la umeditate) | m2 | 2,1000 | 50,00 | 105,523 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 1,1450 | 32,50 | 37,399 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 38,40 | 84,902 |
|  | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 1,0300 | 65,00 | 67,287 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 1,2200 | 3,00 | 3,678 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 1,5150 | 1,50 | 2,284 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,5420 | 4,83 | 2,631 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,1750 | 14,85 | 2,612 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 | 0,50 | 0,754 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 29,4300 | 0,15 | 4,437 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,0160 | 7,80 | 0,126 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 | 22,40 | 0,210 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0648 | 25,25 | 1,637 |
|  |  | 2.5. Finisari tavane (nr.14,15) |  |  |  |  |
| 32 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  | 364,620 ————— 186,934 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,745 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 84,97 | 174,189 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 167,00 | 175,350 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 22,40 | 0,336 |
|  |  | 2.6. Finisari pereti (Nod A) |  |  |  |  |
| 33 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare | m2 |  |  | 25,841 ————— 11,896 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,896 |
|  | 243022610101011 | Grund cu cuart "Betoniocontact'' | kg | 0,4150 | 33,00 | 13,695 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 34 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (25 mm) | m2 |  |  | 126,422 ————— 101,964 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 1 150,00 | 24,150 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 20,50 | 0,133 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 22,40 | 0,045 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 26,00 | 0,130 |
| 35 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  |  | 17,968 ————— 11,046 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 150,00 | 6,900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 22,40 | 0,022 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 5,574 ————— 2,549 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 18,50 | 2,775 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 37 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  | 128,049 ————— 103,663 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 84,97 | 103,663 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,10 | 22,134 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,50 | 0,082 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 22,40 | 1,770 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,400 |
| 38 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  | 29,603 ————— 16,994 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,98 | 12,078 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 3,50 | 0,525 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,50 | 0,006 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 5,574 ————— 2,549 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 18,50 | 2,775 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 54,899 ————— 46,733 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,236 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,70 | 8,123 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,50 | 0,021 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 22,40 | 0,022 |
| 41 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare | m2 |  |  | 29,327 ————— 11,896 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,896 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 41,40 | 17,181 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 42 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |  | 179,107 ————— 103,663 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 84,97 | 103,663 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 32,70 | 75,210 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 20,50 | 0,082 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 25,25 | 0,151 |
|  |  | 2.7. Finisari pereti (Nod B) |  |  |  |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 5,574 ————— 2,549 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 18,50 | 2,775 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 54,900 ————— 46,734 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,236 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,70 | 8,122 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,50 | 0,021 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 22,40 | 0,023 |
| 45 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori | m2 |  |  | 29,327 ————— 11,896 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,896 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 41,40 | 17,181 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 46 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |  | 179,107 ————— 103,663 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 84,97 | 103,663 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 32,70 | 75,210 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 20,50 | 0,081 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 25,25 | 0,152 |
|  |  | 2.8. Finisari pardoseli (nr. 14) |  |  |  |  |
| 47 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului (grunduire speciala) | m2 |  |  | 25,218 ————— 11,896 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,896 |
|  | 24302261010101 | Grund special | kg | 0,4150 | 31,50 | 13,072 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 48 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare grosime 10mm | m2 |  |  | 131,755 ————— 19,882 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 84,97 | 19,882 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 7,10 | 109,173 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 14,85 | 1,343 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 20,50 | 0,083 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 25,00 | 1,050 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 22,40 | 0,224 |
| 49 | CG36A | Pardoseli din placi laminat -10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (termoizolant -5 mm) | m2 |  |  | 471,697 ————— 110,461 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 | 84,97 | 97,715 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,745 |
|  | 267011220405110 | Placi din laminat -10 mm | m2 | 1,0500 | 300,00 | 318,144 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic 5 mm | m2 | 1,0500 | 10,00 | 10,605 |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 | 35,00 | 31,815 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 22,40 | 0,672 |
|  |  | 2.9. Finisari pardoseli (nr. 15) |  |  |  |  |
| 50 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 |  |  | 2 550,900 ————— 577,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 | 84,97 | 577,800 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,1000 | 360,00 | 1 836,000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 | 20,50 | 10,250 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 | 59,00 | 126,850 |
| 51 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (.80 mm) | m2 |  |  | 203,365 ————— 76,473 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 84,97 | 67,976 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2663102100000100 | Beton M100 | m3 | 0,1025 | 1 208,00 | 123,820 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 | 20,50 | 0,676 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 22,40 | 2,240 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 26,00 | 0,156 |
| 52 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 |  |  | 26,463 ————— 1,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 84,97 | 1,700 |
|  | 2663102100000100 | Beton M100 | m3 | 0,01025 | 1 208,00 | 24,764 |
| 53 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 |  |  | 103,238 ————— 59,479 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 84,97 | 50,982 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 | 1 290,00 | 42,570 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,50 | 0,205 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 22,40 | 0,672 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 26,00 | 0,312 |
| 54 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 |  |  | 34,877 ————— 20,393 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 84,97 | 3,399 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0055 | 1 290,00 | 14,190 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,50 | 0,082 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 22,40 | 0,135 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 26,00 | 0,078 |
| 55 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm) | m2 |  |  | 419,808 ————— 212,425 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 84,97 | 191,183 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,242 |
|  | 26611128007001 | Placi de ceramica 8 mm (pardosea) | m2 | 1,0300 | 175,00 | 180,250 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 3,50 | 14,175 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 20,50 | 6,150 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,05 | 1,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 5,00 | 4,500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 22,40 | 1,008 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,300 |
| 56 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=70 mm) | m |  |  | 63,456 ————— 42,485 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,988 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m2 | 0,0714 | 175,00 | 13,125 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 3,50 | 1,286 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 0,05 | 0,315 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 22,00 | 2,310 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 7,20 | 2,160 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 35,00 | 1,750 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,025 |
|  |  | 2.10. Finisari tavane (nr. 16) |  |  |  |  |
| 57 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  | 364,620 ————— 186,934 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,746 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 84,97 | 174,188 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 167,00 | 175,350 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 22,40 | 0,336 |
|  |  | 2.11. Finisari pereti (Nod C) |  |  |  |  |
| 58 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare | m2 |  |  | 25,841 ————— 11,896 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,896 |
|  | 243022610101011 | Grund cu cuart "Betoniocontact'' | kg | 0,4150 | 33,00 | 13,695 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 59 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (25 mm) | m2 |  |  | 126,422 ————— 101,964 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 1 150,00 | 24,150 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 20,50 | 0,133 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 22,40 | 0,045 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 26,00 | 0,130 |
| 60 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  |  | 17,968 ————— 11,046 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 150,00 | 6,900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 22,40 | 0,022 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 5,574 ————— 2,549 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 18,50 | 2,775 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 62 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  | 128,049 ————— 103,663 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 84,97 | 103,663 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,10 | 22,134 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,50 | 0,082 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 22,40 | 1,770 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,400 |
| 63 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  | 29,603 ————— 16,994 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,98 | 12,078 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 3,50 | 0,525 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 20,50 | 0,006 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 5,574 ————— 2,549 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 18,50 | 2,775 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 65 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 54,899 ————— 46,733 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,236 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,70 | 8,123 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,50 | 0,021 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 22,40 | 0,022 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 5,574 ————— 2,549 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 18,50 | 2,775 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 67 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 64,336 ————— 46,733 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,733 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 36,50 | 14,600 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,53 | 0,212 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,50 | 0,041 |
|  |  | 2.12. Finisari pereti (Nod D) |  |  |  |  |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 5,574 ————— 2,549 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 18,50 | 2,775 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 69 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 54,901 ————— 46,734 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,236 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,70 | 8,123 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,50 | 0,021 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 22,40 | 0,023 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 5,574 ————— 2,549 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 18,50 | 2,775 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 71 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 64,335 ————— 46,734 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,734 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 36,50 | 14,600 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,53 | 0,212 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,50 | 0,040 |
|  |  | 2.13. Finisari pardoseli (nr. 16) |  |  |  |  |
| 72 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 |  |  | 2 549,708 ————— 578,264 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 | 84,97 | 578,264 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,1000 | 360,00 | 1 835,000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 | 20,50 | 10,250 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 | 59,00 | 126,194 |
| 73 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (.80 mm) | m2 |  |  | 203,366 ————— 76,473 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 84,97 | 67,976 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2663102100000100 | Beton M100 | m3 | 0,1025 | 1 208,00 | 123,820 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 | 20,50 | 0,678 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 22,40 | 2,240 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 26,00 | 0,155 |
| 74 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 |  |  | 26,531 ————— 1,699 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 84,97 | 1,699 |
|  | 2663102100000100 | Beton M100 | m3 | 0,01025 | 1 208,00 | 24,831 |
| 75 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 |  |  | 103,308 ————— 59,479 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 84,97 | 50,982 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 | 1 290,00 | 42,642 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,50 | 0,205 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 22,40 | 0,672 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 26,00 | 0,311 |
| 76 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 |  |  | 34,843 ————— 20,393 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 84,97 | 3,399 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0055 | 1 290,00 | 14,154 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,50 | 0,083 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 22,40 | 0,134 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 26,00 | 0,079 |
| 77 | CG36A | Pardoseli din placi laminat -10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (termoizolant -5 mm) | m2 |  |  | 471,721 ————— 110,461 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,1500 | 84,97 | 97,716 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,746 |
|  | 267011220405110 | Placi din laminat -10 mm | m2 | 1,0500 | 300,00 | 318,167 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic 5 mm | m2 | 1,0500 | 10,00 | 10,606 |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 | 35,00 | 31,816 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 22,40 | 0,672 |
|  |  | 2.14. Finisari tavane (nr.17) |  |  |  |  |
| 78 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular | m2 |  |  | 756,758 ————— 220,922 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4000 | 84,97 | 203,928 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2732103646150 | Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate | m2 | 1,0500 | 355,00 | 372,750 |
|  | 2811236312000 | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon | m2 | 1,0500 | 155,00 | 162,750 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 22,40 | 0,336 |
|  |  | 2.15. Finisari pereti (Nod E) |  |  |  |  |
| 79 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare | m2 |  |  | 25,838 ————— 11,896 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,896 |
|  | 243022610101011 | Grund cu cuart "Betoniocontact'' | kg | 0,4150 | 33,00 | 13,692 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 80 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (25 mm) | m2 |  |  | 126,512 ————— 101,964 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 | 1 150,00 | 24,238 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 20,50 | 0,132 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 22,40 | 0,045 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 26,00 | 0,132 |
| 81 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 |  |  | 17,970 ————— 11,046 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 | 1 150,00 | 6,900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 22,40 | 0,024 |
| 82 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |  | 409,154 ————— 208,176 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 84,97 | 191,182 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 170,00 | 178,500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,50 | 1,000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,05 | 1,000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 20,50 | 6,765 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 20,50 | 0,164 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,20 | 12,800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 22,40 | 0,448 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,300 |
|  |  | 2.16. Finisari pereti (Nod F) |  |  |  |  |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 5,574 ————— 2,549 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 18,50 | 2,775 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 84 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(10 mm) | m2 |  |  | 128,050 ————— 103,663 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 84,97 | 103,663 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,10 | 22,134 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,50 | 0,080 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 22,40 | 1,770 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,402 |
| 85 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  |  | 126,394 ————— 101,964 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 | 84,97 | 101,964 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 | 3,10 | 22,165 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 20,50 | 0,101 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 | 22,40 | 1,792 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 | 25,00 | 0,373 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 5,574 ————— 2,549 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,549 |
|  | 24165861053032 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 18,50 | 2,775 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 87 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |  | 409,154 ————— 208,176 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 84,97 | 191,183 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 170,00 | 178,500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,50 | 1,000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,05 | 1,000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 20,50 | 6,765 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 20,50 | 0,165 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,20 | 12,800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 22,40 | 0,448 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,299 |
|  |  | 2.17. Finisari pardoseli (nr. 17) |  |  |  |  |
| 88 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 |  |  | 2 550,900 ————— 577,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 | 84,97 | 577,800 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,1000 | 360,00 | 1 836,000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 | 20,50 | 10,250 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 | 59,00 | 126,850 |
| 89 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (.80 mm) | m2 |  |  | 203,029 ————— 76,473 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 84,97 | 67,976 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2663102100000100 | Beton M100 | m3 | 0,1025 | 1 208,00 | 123,484 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 | 20,50 | 0,672 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 22,40 | 2,240 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 26,00 | 0,159 |
| 90 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 |  |  | 26,531 ————— 1,699 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 84,97 | 1,699 |
|  | 2663102100000100 | Beton M100 | m3 | 0,01025 | 1 208,00 | 24,831 |
| 91 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 |  |  | 102,958 ————— 59,479 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 84,97 | 50,982 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 | 1 290,00 | 42,283 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,50 | 0,205 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 22,40 | 0,672 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 26,00 | 0,318 |
| 92 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 |  |  | 35,015 ————— 20,393 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 84,97 | 3,399 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0055 | 1 290,00 | 14,333 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,50 | 0,080 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 22,40 | 0,137 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 26,00 | 0,072 |
| 93 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |  | 168,886 ————— 74,773 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 84,97 | 42,485 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 84,97 | 32,288 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 | 117,00 | 93,600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 20,50 | 0,512 |
| 94 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 |  |  | 102,958 ————— 59,479 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 84,97 | 50,982 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 | 1 290,00 | 42,283 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,50 | 0,205 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 22,40 | 0,672 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 26,00 | 0,318 |
| 95 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 |  |  | 35,015 ————— 20,393 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 84,97 | 3,399 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0055 | 1 290,00 | 14,333 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,50 | 0,080 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 22,40 | 0,137 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 26,00 | 0,072 |
| 96 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de ceramica 8 mm) | m2 |  |  | 419,813 ————— 212,424 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 84,97 | 191,182 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,242 |
|  | 26611128007001 | Placi de ceramica 8 mm (pardosea) | m2 | 1,0300 | 175,00 | 180,250 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 3,50 | 14,175 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 20,50 | 6,150 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,05 | 1,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 5,00 | 4,500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 22,40 | 1,008 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,306 |
|  |  | 3. Refacerea glafurilor interioare ale ferestrelor, b=300mm |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Bloc A/3 si a/1 |  |  |  |  |
| 97 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare | m2 |  |  | 25,853 ————— 11,905 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,905 |
|  | 243022610101011 | Grund cu cuart "Betoniocontact'' | kg | 0,4150 | 33,00 | 13,698 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 98 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  | 175,765 ————— 144,449 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 84,97 | 113,006 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 84,97 | 31,443 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 1 290,00 | 30,906 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,50 | 0,144 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 26,00 | 0,210 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 14,25 | 0,056 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 6,095 ————— 2,545 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,545 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,300 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 100 | CK18C | Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre. | m |  |  | 27,792 ————— 22,092 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 84,97 | 22,092 |
|  | 27431235490251 | Coltare perforate din aluminiu | m | 1,0500 | 4,50 | 4,725 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,50 | 0,063 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 248,00 | 0,252 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,11 | 0,660 |
| 101 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  | 128,047 ————— 103,668 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 84,97 | 103,668 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,10 | 22,134 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,50 | 0,080 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 22,40 | 1,767 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,397 |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 6,095 ————— 2,545 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,545 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,300 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 103 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 54,901 ————— 46,733 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,236 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,70 | 8,123 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,50 | 0,021 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 22,40 | 0,023 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 6,095 ————— 2,545 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,545 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,300 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 105 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 64,338 ————— 46,734 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,734 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 36,50 | 14,600 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,53 | 0,211 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,50 | 0,043 |
|  |  | 4. Refacerea glafurilor interioare ale usilor interioara, b=200 mm |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Bloc A/3 si a/1 |  |  |  |  |
| 106 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare | m2 |  |  | 25,819 ————— 11,880 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,880 |
|  | 243022610101011 | Grund cu cuart "Betoniocontact'' | kg | 0,4150 | 33,00 | 13,689 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 107 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  | 175,911 ————— 144,449 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 84,97 | 113,018 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 84,97 | 31,431 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 1 290,00 | 31,056 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 20,50 | 0,142 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 26,00 | 0,205 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 14,25 | 0,059 |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 6,107 ————— 2,557 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,557 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,300 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 109 | CK18C | Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre. | m |  |  | 27,792 ————— 22,092 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 84,97 | 22,092 |
|  | 27431235490251 | Coltare perforate din aluminiu | m | 1,0500 | 4,50 | 4,725 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,50 | 0,062 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 248,00 | 0,253 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,11 | 0,660 |
| 110 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  | 128,052 ————— 103,656 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 84,97 | 103,656 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 3,10 | 22,133 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 20,50 | 0,085 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 22,40 | 1,773 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,405 |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 6,107 ————— 2,557 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,557 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,300 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 112 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 54,898 ————— 46,734 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,237 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,70 | 8,124 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 20,50 | 0,019 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 22,40 | 0,021 |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 6,107 ————— 2,557 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,557 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,300 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 114 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 64,334 ————— 46,733 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,733 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 36,50 | 14,600 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 3,53 | 0,212 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,50 | 0,038 |
|  |  | 5. Elemente de umplere a golurilor (timplarie) |  |  |  |  |
| 115 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1- 1070x2070 din MDF lamnat- oarba) | m2 |  |  | 1 396,110 ————— 152,946 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 84,97 | 124,918 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 84,97 | 6,805 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,223 |
|  | 20301129300001 | Usi MDF laminat (oarba) | m2 | 1,0000 | 1 240,00 | 1 240,000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 31,95 | 2,718 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 22,40 | 0,446 |
| 116 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U2- 870x2070 din MDF lamnat- oarba) | m2 |  |  | 1 396,109 ————— 152,946 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 84,97 | 124,906 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 84,97 | 6,798 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,242 |
|  | 20301129300001 | Usi MDF laminat (oarba) | m2 | 1,0000 | 1 240,00 | 1 240,000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 31,95 | 2,716 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 22,40 | 0,448 |
| 117 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U3- 670x2070 din MDF lamnat- oarba) | m2 |  |  | 1 396,049 ————— 152,886 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 | 84,97 | 124,888 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 | 84,97 | 6,786 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,212 |
|  | 20301129300001 | Usi MDF laminat (oarba) | m2 | 1,0000 | 1 240,00 | 1 240,000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 | 31,95 | 2,712 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 22,40 | 0,451 |
| 118 | CK07B | Pervazuri din lemn montate la usi | m |  |  | 34,501 ————— 6,798 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 84,97 | 6,798 |
|  | 2010212946000 | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre | m | 1,0500 | 25,00 | 26,250 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 | 31,95 | 0,479 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1500 | 5,00 | 0,750 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 22,40 | 0,224 |
| 119 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc |  |  | 663,085 ————— 212,425 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 84,97 | 6,798 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 | 84,97 | 205,627 |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 | 450,00 | 450,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,11 | 0,660 |
|  |  | 6. Accese Treptele de intrare |  |  |  |  |
|  |  | 6.1. Bloc a/1 trepte de intrare. |  |  |  |  |
|  |  | 6.1.1. Nod ''A'' |  |  |  |  |
| 120 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  | 175,038 ————— 175,038 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 84,97 | 175,038 |
| 121 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  | 1 363,450 ————— 749,850 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 84,97 | 749,850 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 59,00 | 613,600 |
| 122 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  | 575,232 ————— 84,114 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 84,97 | 84,114 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 360,00 | 413,860 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 20,50 | 2,050 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 268,00 | 56,301 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 45,00 | 18,907 |
| 123 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat B7.5 (M100) | m3 |  |  | 1 719,462 ————— 373,868 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 84,97 | 339,880 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,988 |
|  | 2663102100000100 | Beton M100 | m3 | 1,0250 | 1 208,00 | 1 256,803 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,50 | 2,079 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 19,00 | 11,400 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 301,25 | 75,312 |
| 124 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 162,063 ————— 101,964 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,745 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 84,97 | 89,219 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 47,25 | 0,236 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,40 | 0,120 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,25 | 0,375 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 30,00 | 0,900 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 25,83 | 1,292 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 31,95 | 2,556 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 295,00 | 29,500 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 5 620,00 | 19,670 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 620,00 | 2,810 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 22,00 | 2,640 |
| 125 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 , 150*150) | kg |  |  | 30,559 ————— 2,552 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 84,97 | 2,126 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 84,97 | 0,426 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 27,00 | 27,270 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 21,42 | 0,108 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,80 | 0,258 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,65 | 0,195 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 301,25 | 0,177 |
| 126 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 |  |  | 103,268 ————— 59,479 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 84,97 | 50,982 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 | 1 290,00 | 42,600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,50 | 0,205 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 22,40 | 0,672 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 26,00 | 0,312 |
| 127 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 |  |  | 34,888 ————— 20,393 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 84,97 | 3,399 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0055 | 1 290,00 | 14,200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,50 | 0,083 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 22,40 | 0,134 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 26,00 | 0,079 |
| 128 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica striata) | m2 |  |  | 474,397 ————— 246,413 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 84,97 | 221,772 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 84,97 | 24,641 |
|  | 26611128007002 | Placi gresie portelonata antiderapanta | m2 | 1,0300 | 195,00 | 200,850 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 3,50 | 14,175 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 20,50 | 6,150 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,05 | 1,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 5,00 | 4,500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 22,40 | 1,009 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,300 |
|  |  | 6.1.2. Nod ''B'' |  |  |  |  |
| 129 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  | 175,038 ————— 175,038 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 84,97 | 175,038 |
| 130 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  | 1 363,450 ————— 749,850 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 84,97 | 749,850 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 59,00 | 613,600 |
| 131 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  | 575,350 ————— 84,120 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 84,97 | 84,120 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 360,00 | 414,000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 20,50 | 2,050 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 268,00 | 56,280 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 45,00 | 18,900 |
| 132 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat B7.5 (M100) | m3 |  |  | 1 719,462 ————— 373,868 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 84,97 | 339,880 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,988 |
|  | 2663102100000100 | Beton M100 | m3 | 1,0250 | 1 208,00 | 1 256,803 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,50 | 2,079 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 19,00 | 11,400 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 301,25 | 75,312 |
| 133 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 162,063 ————— 101,964 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,745 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 84,97 | 89,219 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 47,25 | 0,236 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,40 | 0,120 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,25 | 0,375 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 30,00 | 0,900 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 25,83 | 1,292 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 31,95 | 2,556 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 295,00 | 29,500 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 5 620,00 | 19,670 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 620,00 | 2,810 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 22,00 | 2,640 |
| 134 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 , 150*150) | kg |  |  | 30,562 ————— 2,549 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 84,97 | 2,124 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 84,97 | 0,425 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 27,00 | 27,270 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 21,42 | 0,107 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,80 | 0,258 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,65 | 0,195 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 301,25 | 0,183 |
| 135 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 |  |  | 103,238 ————— 59,479 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 84,97 | 50,982 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,497 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 | 1 290,00 | 42,570 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,50 | 0,205 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 22,40 | 0,672 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 26,00 | 0,312 |
| 136 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 |  |  | 34,877 ————— 20,393 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 84,97 | 16,994 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 84,97 | 3,399 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0055 | 1 290,00 | 14,190 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,50 | 0,082 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 22,40 | 0,134 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 26,00 | 0,078 |
| 137 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica striata) | m2 |  |  | 474,396 ————— 246,413 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 84,97 | 221,772 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 84,97 | 24,641 |
|  | 26611128007002 | Placi gresie portelonata antiderapanta | m2 | 1,0300 | 195,00 | 200,850 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 3,50 | 14,175 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 20,50 | 6,150 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,05 | 1,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 5,00 | 4,500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 22,40 | 1,008 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,300 |
|  |  | 6.1.3. Balustrade B1, B2 |  |  |  |  |
| 138 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balriera B1 (metal feros cu acoperire polimerica) | kg |  |  | 53,948 ————— 17,846 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 84,97 | 16,145 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,851 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,851 |
|  | 28112363098001 | Balriera (din metal feros cu acoperire polimerica) | kg | 1,0000 | 35,00 | 35,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 68,70 | 0,344 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 4,77 | 0,038 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 42,00 | 0,420 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,50 | 0,050 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 12,45 | 0,249 |
| 139 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balriera B2 (metal feros cu acoperire polimerica) | kg |  |  | 53,944 ————— 17,844 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 84,97 | 16,144 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,850 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,850 |
|  | 28112363098001 | Balriera (din metal feros cu acoperire polimerica) | kg | 1,0000 | 35,00 | 35,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 68,70 | 0,343 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 4,77 | 0,038 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 42,00 | 0,420 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,50 | 0,050 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 12,45 | 0,249 |
| 140 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t |  |  | 1 367,568 ————— 547,282 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 84,97 | 547,282 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 64,50 | 503,100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 3,9000 | 54,00 | 210,600 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 52,00 | 28,600 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 37,50 | 73,123 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 5,00 | 4,864 |
|  |  | 6.2. Bloc A/2 Plan subsol, trepte de intrare. |  |  |  |  |
| 141 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  |  | 612,610 ————— 467,335 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 84,97 | 339,880 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 84,97 | 127,455 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,50 | 1,025 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 368,00 | 128,800 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 36,00 | 12,600 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 | 14,25 | 2,850 |
| 142 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 162,063 ————— 101,964 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,745 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 84,97 | 89,219 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 47,25 | 0,236 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,40 | 0,120 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,25 | 0,375 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 30,00 | 0,900 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 25,83 | 1,292 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 31,95 | 2,556 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 295,00 | 29,500 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 5 620,00 | 19,670 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 620,00 | 2,810 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 22,00 | 2,640 |
| 143 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200 | m3 |  |  | 1 653,482 ————— 373,868 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 84,97 | 339,880 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,987 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 1,0250 | 1 145,00 | 1 190,800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,50 | 2,103 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 19,00 | 11,400 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 301,25 | 75,313 |
| 144 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 , 150*150) | kg |  |  | 30,555 ————— 2,549 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 84,97 | 2,124 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 84,97 | 0,425 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 27,00 | 27,270 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 21,42 | 0,107 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,80 | 0,258 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,65 | 0,195 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 301,25 | 0,176 |
| 145 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica striata) | m2 |  |  | 474,403 ————— 246,413 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 84,97 | 221,772 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 84,97 | 24,641 |
|  | 26611128007002 | Placi gresie portelonata antiderapanta | m2 | 1,0300 | 195,00 | 200,850 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 3,50 | 14,175 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 20,50 | 6,150 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,05 | 1,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 5,00 | 4,500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 22,40 | 1,015 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 25,00 | 0,300 |
|  |  | 6.3. Lucrari de curatare si evacuare a gunoiului de constructie |  |  |  |  |
| 146 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |  | 91,768 ————— 91,768 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0800 | 84,97 | 91,768 |
| 147 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |  | 38,236 ————— 38,236 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,236 |
| 148 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |  | 50,981 ————— 0,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 | 280,00 | 50,981 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatii capitale aferente cladirii LT "Lucian Blaga" cu nr. cadastral 0300304.087.01, str. Alexandr Puskin, 69, mun. Balti nr. 23/2022 - IV | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LUCRARI TEHNICO-SANITARE |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpIB12B apl | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc |  |  | 10,20 ————— 10,20 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,20 |
|  |  | Total | lei |  |  | 20,39 |
| 2 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  | 56,72 ————— 54,38 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,6400 | 84,97 | 54,38 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0080 | 26,20 | 0,21 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 | 36,00 | 1,08 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
|  |  | Total | lei |  |  | 635,28 |
|  |  | 1.2. Incalzire |  |  |  |  |
| 3 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator Korado tip 22-50 L=1.4 m ) | buc |  |  | 1 099,53 ————— 55,23 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 84,97 | 55,23 |
|  | 282211570000013 | Radiator (radiator Korado tip 22-50 L=1.4 m ) | buc | 1,0000 | 1 031,67 | 1 031,67 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 52,50 | 0,21 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 45,00 | 0,36 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 18,20 | 0,91 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,40 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 35,00 | 8,75 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 099,53 |
| 4 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( radiator Korado tip 22-30 L=1.4 m f/f ) | buc |  |  | 67,86 ————— 55,23 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 84,97 | 55,23 |
|  | 282211570000014 | Radiator (radiator Korado tip 22-30 L=1.4 m f/f) | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 52,50 | 0,21 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 45,00 | 0,36 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 18,20 | 0,91 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,40 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 35,00 | 8,75 |
|  |  | Total | lei |  |  | 135,72 |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ( radiator Korado tip 11-50 L=0.5 m ) | buc |  |  | 960,12 ————— 42,48 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 84,97 | 42,48 |
|  | 28221157000005 | Radiator (radiator Korado tip 11-50 L=0.5 m ) | buc | 1,0000 | 907,50 | 907,50 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 52,50 | 0,16 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 45,00 | 0,27 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 18,20 | 0,91 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,60 | 1,80 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 35,00 | 7,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 960,12 |
| 6 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" ( robinet de tip " Maevskii " ) | buc |  |  | 104,13 ————— 8,50 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,0000 | 94,17 | 94,16 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 14,65 | 1,46 |
|  |  | Total | lei |  |  | 416,51 |
| 7 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" | buc |  |  | 75,76 ————— 72,22 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 | 84,97 | 72,22 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 52,50 | 1,58 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 | 25,16 | 1,26 |
|  |  | Total | lei |  |  | 303,03 |
| 8 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc |  |  | 403,22 ————— 19,54 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 84,97 | 19,54 |
|  | 28752742027001 | Robinet cu dublu reglaj tur | buc | 1,0000 | 380,83 | 380,83 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 52,50 | 1,05 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 45,00 | 1,80 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 612,90 |
| 9 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc |  |  | 282,39 ————— 19,54 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 84,97 | 19,54 |
|  | 28752742027002 | Robinet cu dublu reglaj retur | buc | 1,0000 | 260,00 | 260,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 52,50 | 1,05 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 45,00 | 1,80 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 129,57 |
| 10 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  |  | 81,78 ————— 12,74 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,74 |
|  | 28221157080011 | Element de sustinere (cronstein) si elemente de fixare | set | 1,0000 | 63,33 | 63,33 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 | 0,60 | 1,20 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 35,00 | 3,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 654,22 |
| 11 | IC08C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 18х1,8 мм | m |  |  | 220,27 ————— 123,21 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,4500 | 84,97 | 123,21 |
|  | 252121670100018 | Teava din otel diam. 18x1.8 mm | m | 1,0000 | 41,42 | 41,42 |
|  | 272120411501018 | Teu reductor diam. 38x2.0/18x1.8 mm | buc | 0,8000 | 50,71 | 40,57 |
|  | 2721204120100 | Mufa fonta maleabila | buc | 0,7400 | 15,42 | 11,41 |
|  | 2721204110000 | Reductie fonta | buc | 0,1500 | 4,25 | 0,64 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 29,58 | 0,09 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 52,50 | 1,05 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 45,00 | 1,80 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,0030 | 32,16 | 0,10 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 101,34 |
| 12 | IC08E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 32x2.0 mm | m |  |  | 240,53 ————— 169,94 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | 84,97 | 169,94 |
|  | 252121670100032 | Teava din otel diam. 32x2.0 mm | m | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
|  | 272120411501032 | Cot diam. 32x2.0 mm 90* | buc | 0,1500 | 27,00 | 4,05 |
|  | 2721204120100 | Mufa fonta maleabila | buc | 0,7400 | 15,42 | 11,41 |
|  | 2721204110000 | Reductie fonta | buc | 0,1500 | 4,25 | 0,64 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 29,58 | 0,09 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 52,50 | 1,58 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 45,00 | 2,70 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,0040 | 32,16 | 0,13 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 924,22 |
| 13 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  |  | 29,06 ————— 17,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 84,97 | 17,00 |
|  | 287527420400025 | Bratara fixare diam. 25 mm | buc | 1,0000 | 6,40 | 6,40 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 18,20 | 0,91 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 0,60 | 0,60 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 0,35 | 0,35 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 35,00 | 3,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 58,11 |
| 14 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac | m |  |  | 17,90 ————— 13,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1300 | 84,97 | 11,05 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,0300 | 54,10 | 1,62 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0100 | 25,16 | 0,25 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,0150 | 53,20 | 0,80 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 10,50 | 0,31 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 | 5,00 | 0,50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 | 35,00 | 0,07 |
|  |  | Total | lei |  |  | 232,73 |
| 15 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m |  |  | 17,87 ————— 8,50 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 22,50 | 1,12 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,0500 | 165,00 | 8,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 89,35 |
| 16 | RpIE04B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" | m |  |  | 28,14 ————— 13,60 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 84,97 | 13,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0600 | 22,50 | 1,35 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,0800 | 165,00 | 13,20 |
|  |  | Total | lei |  |  | 225,16 |
| 17 | RpIE05A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1" | m |  |  | 9,62 ————— 8,50 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 22,50 | 1,12 |
|  |  | Total | lei |  |  | 48,10 |
| 18 | RpIE05B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 1 1/4"-2" | m |  |  | 15,80 ————— 14,44 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1700 | 84,97 | 14,44 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0600 | 22,50 | 1,35 |
|  |  | Total | lei |  |  | 126,36 |
| 19 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0x6.0 mm. | m |  |  | 69,14 ————— 38,24 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 | 84,97 | 38,24 |
|  | 252121671000040 | Teava din polietilena sau polipropilena diam. 40x6.0 mm | m | 1,0300 | 30,00 | 30,90 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 106,18 |
| 20 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm ( cot diam. 40x6.7 ) | buc |  |  | 52,76 ————— 20,39 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2400 | 84,97 | 20,39 |
|  | 287527411010240 | Piesa de racordare (fiting) ( cot diam. 40x6.7 ) | buc | 1,0000 | 25,48 | 25,48 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 | 214,80 | 1,93 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0240 | 150,00 | 3,60 |
|  |  | Total | lei |  |  | 316,54 |
| 21 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( trecere PPR/otel 1" ) | buc |  |  | 38,75 ————— 15,30 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 84,97 | 15,30 |
|  | 287527411010225 | Piesa de racordare (fiting) ( trecere PPR/otel 1" ) | buc | 1,0000 | 18,35 | 18,35 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 214,80 | 1,50 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 | 150,00 | 2,70 |
|  |  | Total | lei |  |  | 77,50 |
| 22 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 1/2" mm, inclusiv ( trecere PPR/otel 1/2" ) | buc |  |  | 31,24 ————— 12,74 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,74 |
|  | 287527411010215 | Piesa de racordare (fiting) ( trecere PPR/otel 1/2" ) | buc | 1,0000 | 14,05 | 14,05 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 214,80 | 1,29 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 | 150,00 | 2,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 124,94 |
| 23 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40x9 mm | m |  |  | 46,18 ————— 35,69 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 84,97 | 35,69 |
|  | 33205173522340 | Termoizolatie conducte D=40x9 mm | m | 1,0300 | 9,70 | 10,49 |
|  |  | Total | lei |  |  | 600,31 |
| 24 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg |  |  | 63,96 ————— 25,49 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,3000 | 84,97 | 25,49 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 | 26,80 | 1,07 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,0600 | 2,81 | 0,17 |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 1,0400 | 21,30 | 22,19 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 280,00 | 0,56 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 | 23,00 | 0,46 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 | 33,00 | 0,66 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 150,00 | 12,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
|  |  | Total | lei |  |  | 319,79 |
|  |  | 1.3. Ventilare |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Sistema A1 |  |  |  |  |
| 25 | RpVA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 250x150 ) | m2 |  |  | 544,19 ————— 350,93 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,1300 | 84,97 | 350,93 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 21,30 | 17,21 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 26,80 | 0,27 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 50,00 | 0,61 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0160 | 45,00 | 0,73 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 47,50 | 0,38 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 | 21,30 | 31,19 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 23,00 | 0,70 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0030 | 26,20 | 0,08 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,30 | 1,82 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 33,00 | 1,00 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 28,13 | 133,53 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,30 | 1,82 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 720,93 |
| 26 | VB30B | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime | m2 |  |  | 465,50 ————— 212,50 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4900 | 84,97 | 212,50 |
|  | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm | kg | 1,9600 | 21,30 | 41,50 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0500 | 26,80 | 1,50 |
|  | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm | kg | 0,2000 | 21,30 | 4,50 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0700 | 50,00 | 2,50 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2500 | 45,00 | 11,00 |
|  | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm | kg | 0,2400 | 47,50 | 12,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2200 | 23,00 | 4,50 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,30 | 2,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0800 | 33,00 | 3,50 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,2500 | 28,13 | 119,50 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,30 | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2800 | 150,00 | 45,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 9,31 |
| 27 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg |  |  | 63,96 ————— 25,49 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,3000 | 84,97 | 25,49 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 | 26,80 | 1,07 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,0600 | 2,81 | 0,17 |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 1,0400 | 21,30 | 22,19 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 280,00 | 0,56 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 | 23,00 | 0,46 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 | 33,00 | 0,66 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 150,00 | 12,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
|  |  | Total | lei |  |  | 319,79 |
| 28 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ( vata minerala IZOVER-CO gr. 50 mm) | m2 |  |  | 84,73 ————— 40,28 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 | 84,97 | 40,28 |
|  | 111100010003150 | Cochilii vata minerala ( vata minerala IZOVER-CO gr. 50 mm) | m2 | 1,0300 | 41,87 | 43,13 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 29,58 | 1,33 |
|  |  | Total | lei |  |  | 423,67 |
| 29 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare ( otel zincat gr. 0.5 mm, consum 3.925 kg/m2 ) | m2 |  |  | 103,67 ————— 26,51 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3120 | 84,97 | 26,51 |
|  | 27104036013005 | Tabla zincata gr. 0,5 mm | kg | 3,9250 | 19,60 | 76,93 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0490 | 4,77 | 0,23 |
|  |  | Total | lei |  |  | 725,72 |
| 30 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 |  |  | 43,23 ————— 41,13 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4840 | 84,97 | 41,13 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 7,0000 | 0,30 | 2,10 |
|  |  | Total | lei |  |  | 302,58 |
| 31 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila de ventilatie cu reglare ОРГ 200x150 Vents ) | buc |  |  | 296,22 ————— 42,49 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,30 |
|  | 28112363062001 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( grila de ventilatie cu reglare ОРГ 200x150 Vents ) | buc | 1,0000 | 249,03 | 249,03 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,81 | 1,41 |
|  |  | Total | lei |  |  | 888,67 |
| 32 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grilaj de diversare MB 450/2 ) | buc |  |  | 106,36 ————— 42,49 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,30 |
|  | 28112363062002 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( grilaj de diversare MB 450/2 ) | buc | 1,0000 | 59,17 | 59,17 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,81 | 1,40 |
|  |  | Total | lei |  |  | 106,36 |
|  |  | 1.3.2. Sistema A2 |  |  |  |  |
| 33 | RpVA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 250x150 ) | m2 |  |  | 544,19 ————— 350,93 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,1300 | 84,97 | 350,93 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 21,30 | 17,21 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 26,80 | 0,27 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 50,00 | 0,61 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0160 | 45,00 | 0,73 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 47,50 | 0,38 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 | 21,30 | 31,19 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 23,00 | 0,70 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0030 | 26,20 | 0,08 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,30 | 1,82 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 33,00 | 1,00 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 28,13 | 133,53 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,30 | 1,82 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 720,93 |
| 34 | VB30B | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime | m2 |  |  | 465,50 ————— 212,50 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4900 | 84,97 | 212,50 |
|  | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm | kg | 1,9600 | 21,30 | 41,50 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0500 | 26,80 | 1,50 |
|  | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm | kg | 0,2000 | 21,30 | 4,50 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0700 | 50,00 | 2,50 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2500 | 45,00 | 11,00 |
|  | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm | kg | 0,2400 | 47,50 | 12,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2200 | 23,00 | 4,50 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,30 | 2,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0800 | 33,00 | 3,50 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,2500 | 28,13 | 119,50 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,30 | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2800 | 150,00 | 45,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 9,31 |
| 35 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg |  |  | 63,96 ————— 25,49 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,3000 | 84,97 | 25,49 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 | 26,80 | 1,07 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,0600 | 2,81 | 0,17 |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 1,0400 | 21,30 | 22,19 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 280,00 | 0,56 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 | 23,00 | 0,46 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 | 33,00 | 0,66 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 150,00 | 12,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
|  |  | Total | lei |  |  | 319,79 |
| 36 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ( vata minerala IZOVER-CO gr. 50 mm) | m2 |  |  | 84,73 ————— 40,28 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 | 84,97 | 40,28 |
|  | 111100010003150 | Cochilii vata minerala ( vata minerala IZOVER-CO gr. 50 mm) | m2 | 1,0300 | 41,87 | 43,13 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 29,58 | 1,33 |
|  |  | Total | lei |  |  | 423,67 |
| 37 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare ( otel zincat gr. 0.5 mm, consum 3.925 kg/m2 ) | m2 |  |  | 103,67 ————— 26,51 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3120 | 84,97 | 26,51 |
|  | 27104036013005 | Tabla zincata gr. 0,5 mm | kg | 3,9250 | 19,60 | 76,93 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0490 | 4,77 | 0,23 |
|  |  | Total | lei |  |  | 725,72 |
| 38 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 |  |  | 43,23 ————— 41,13 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4840 | 84,97 | 41,13 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 7,0000 | 0,30 | 2,10 |
|  |  | Total | lei |  |  | 302,58 |
| 39 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila de ventilatie cu reglare ОРГ 200x150 Vents ) | buc |  |  | 296,22 ————— 42,49 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,30 |
|  | 28112363062001 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( grila de ventilatie cu reglare ОРГ 200x150 Vents ) | buc | 1,0000 | 249,03 | 249,03 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,81 | 1,41 |
|  |  | Total | lei |  |  | 888,67 |
| 40 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grilaj de diversare MB 450/2 ) | buc |  |  | 106,36 ————— 42,49 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,30 |
|  | 28112363062002 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( grilaj de diversare MB 450/2 ) | buc | 1,0000 | 59,17 | 59,17 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,81 | 1,40 |
|  |  | Total | lei |  |  | 106,36 |
|  |  | 1.3.3. Sistema A3 |  |  |  |  |
| 41 | RpVA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 150 mm ) | m2 |  |  | 607,28 ————— 411,23 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,8400 | 84,97 | 411,23 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 21,30 | 17,21 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 26,80 | 0,27 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 50,00 | 0,60 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,77 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 | 21,30 | 31,19 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 23,00 | 0,70 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 26,20 | 0,80 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,30 | 1,82 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0150 | 33,00 | 0,49 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0150 | 198,00 | 2,95 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 28,13 | 133,52 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,30 | 1,82 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 35,00 | 1,74 |
|  |  | Total | lei |  |  | 856,26 |
| 42 | VB30B | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime | m2 |  |  | 465,50 ————— 212,50 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4900 | 84,97 | 212,50 |
|  | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm | kg | 1,9600 | 21,30 | 41,50 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0500 | 26,80 | 1,50 |
|  | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm | kg | 0,2000 | 21,30 | 4,50 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0700 | 50,00 | 2,50 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2500 | 45,00 | 11,00 |
|  | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm | kg | 0,2400 | 47,50 | 12,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2200 | 23,00 | 4,50 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,30 | 2,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0800 | 33,00 | 3,50 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,2500 | 28,13 | 119,50 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,30 | 2,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2800 | 150,00 | 45,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 9,31 |
| 43 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg |  |  | 63,96 ————— 25,49 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,3000 | 84,97 | 25,49 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 | 26,80 | 1,07 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,0600 | 2,81 | 0,17 |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 1,0400 | 21,30 | 22,19 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 280,00 | 0,56 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 | 23,00 | 0,46 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 | 33,00 | 0,66 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 150,00 | 12,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
|  |  | Total | lei |  |  | 319,79 |
| 44 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ( vata minerala IZOVER-CO gr. 50 mm) | m2 |  |  | 84,76 ————— 40,30 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 | 84,97 | 40,30 |
|  | 111100010003150 | Cochilii vata minerala ( vata minerala IZOVER-CO gr. 50 mm) | m2 | 1,0300 | 41,87 | 43,13 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 29,58 | 1,33 |
|  |  | Total | lei |  |  | 118,66 |
| 45 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare ( otel zincat gr. 0.5 mm, consum 3.925 kg/m2 ) | m2 |  |  | 103,67 ————— 26,51 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3120 | 84,97 | 26,51 |
|  | 27104036013005 | Tabla zincata gr. 0,5 mm | kg | 3,9250 | 19,60 | 76,93 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0490 | 4,77 | 0,23 |
|  |  | Total | lei |  |  | 259,18 |
| 46 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grilaj de diversare MB 450/2 ) | buc |  |  | 106,36 ————— 42,49 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,30 |
|  | 28112363062002 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( grilaj de diversare MB 450/2 ) | buc | 1,0000 | 59,17 | 59,17 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,81 | 1,40 |
|  |  | Total | lei |  |  | 106,36 |
|  |  | 1.3.4. Sistema RA-2 |  |  |  |  |
| 47 | RpVA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 160 mm ) | m2 |  |  | 607,39 ————— 411,25 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,8400 | 84,97 | 411,25 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 21,30 | 17,21 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 26,80 | 0,27 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 50,00 | 0,61 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,77 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 | 21,30 | 31,19 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 23,00 | 0,70 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 26,20 | 0,80 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,30 | 1,82 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0150 | 33,00 | 0,50 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0150 | 198,00 | 3,00 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 28,13 | 133,53 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,30 | 1,82 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
|  |  | Total | lei |  |  | 6 104,24 |
| 48 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg |  |  | 63,96 ————— 25,49 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,3000 | 84,97 | 25,49 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 | 26,80 | 1,08 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,0600 | 2,81 | 0,17 |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 1,0400 | 21,30 | 22,20 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 280,00 | 0,56 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 | 23,00 | 0,46 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 | 33,00 | 0,66 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 150,00 | 12,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
|  |  | Total | lei |  |  | 639,62 |
| 49 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ( vata minerala IZOVER-CO gr. 50 mm) | m2 |  |  | 84,74 ————— 40,28 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 | 84,97 | 40,28 |
|  | 111100010003150 | Cochilii vata minerala ( vata minerala IZOVER-CO gr. 50 mm) | m2 | 1,0300 | 41,87 | 43,13 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 29,58 | 1,34 |
|  |  | Total | lei |  |  | 211,85 |
| 50 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare ( otel zincat gr. 0.5 mm, consum 3.925 kg/m2 ) | m2 |  |  | 103,67 ————— 26,51 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3120 | 84,97 | 26,51 |
|  | 27104036013005 | Tabla zincata gr. 0,5 mm | kg | 3,9250 | 19,60 | 76,93 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0490 | 4,77 | 0,23 |
|  |  | Total | lei |  |  | 425,04 |
| 51 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 |  |  | 43,22 ————— 41,12 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4840 | 84,97 | 41,12 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 7,0000 | 0,30 | 2,10 |
|  |  | Total | lei |  |  | 177,19 |
| 52 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila de ventilatie cu reglare ОРГ 200x100 Vents ) | buc |  |  | 263,49 ————— 42,48 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,30 |
|  | 281123630620011 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( grila de ventilatie cu reglare ОРГ 200x100 Vents ) | buc | 1,0000 | 216,30 | 216,30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,81 | 1,41 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 844,43 |
|  |  | 1.3.5. Sistema RA-3 |  |  |  |  |
| 53 | RpVA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 200x150 ) | m2 |  |  | 544,19 ————— 350,93 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,1300 | 84,97 | 350,93 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 21,30 | 17,21 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 26,80 | 0,27 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 50,00 | 0,61 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0160 | 45,00 | 0,73 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 47,50 | 0,39 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 | 21,30 | 31,20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 23,00 | 0,70 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0030 | 26,20 | 0,08 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,30 | 1,82 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 33,00 | 1,00 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 28,13 | 133,54 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,30 | 1,82 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 523,72 |
| 54 | RpVA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 150x150 ) | m2 |  |  | 544,20 ————— 350,93 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,1300 | 84,97 | 350,93 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 21,30 | 17,21 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 26,80 | 0,27 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 50,00 | 0,61 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0160 | 45,00 | 0,72 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 | 47,50 | 0,39 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 | 21,30 | 31,19 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 23,00 | 0,70 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0030 | 26,20 | 0,07 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,30 | 1,82 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 33,00 | 1,01 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 28,13 | 133,54 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,30 | 1,82 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
|  |  | Total | lei |  |  | 979,56 |
| 55 | RpVA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 160 mm ) | m2 |  |  | 607,40 ————— 411,26 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,8400 | 84,97 | 411,26 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 21,30 | 17,21 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 26,80 | 0,27 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 50,00 | 0,61 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 45,00 | 0,77 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 | 21,30 | 31,20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 23,00 | 0,70 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 26,20 | 0,79 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,30 | 1,82 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0150 | 33,00 | 0,50 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0150 | 198,00 | 3,00 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 28,13 | 133,53 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 0,30 | 1,82 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,12 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 35,00 | 1,75 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 049,13 |
| 56 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg |  |  | 63,96 ————— 25,49 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,3000 | 84,97 | 25,49 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0400 | 26,80 | 1,08 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,0600 | 2,81 | 0,17 |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 1,0400 | 21,30 | 22,20 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 | 280,00 | 0,56 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 | 23,00 | 0,46 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 | 33,00 | 0,66 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 150,00 | 12,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
|  |  | Total | lei |  |  | 639,62 |
| 57 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm Izolatie Izover - Co grosimea 50 mm | m2 |  |  | 84,74 ————— 40,28 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 | 84,97 | 40,28 |
|  | 1111000100031 | Izolatie Izover - Co grosimea 50 mm | m2 | 1,0300 | 41,87 | 43,13 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 29,58 | 1,34 |
|  |  | Total | lei |  |  | 211,85 |
| 58 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm ( vata minerala IZOVER Kim-AL gr. 20 mm) | m2 |  |  | 120,38 ————— 40,28 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 | 84,97 | 40,28 |
|  | 111100010003120 | Cochilii vata minerala ( vata minerala IZOVER Kim-AL gr. 20 mm) | m2 | 1,0300 | 76,48 | 78,77 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 | 29,58 | 1,33 |
|  |  | Total | lei |  |  | 361,13 |
| 59 | IzI08C1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind grosimea de 0,5 mm cu circumferinta peste termoizolatie intre 0,9 si 1,60 m, confectionare | m2 |  |  | 62,37 ————— 20,05 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,2360 | 84,97 | 20,05 |
|  | 2732103652040 | Tabla de aluminiu HD 0,5 x 1250 AL 99 S 428 | kg | 1,4960 | 28,13 | 42,08 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0490 | 4,77 | 0,23 |
|  |  | Total | lei |  |  | 249,47 |
| 60 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila de ventilatie cu reglare ОРГ 200x150 Vents ) | buc |  |  | 296,22 ————— 42,48 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,30 |
|  | 28112363062001 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( grila de ventilatie cu reglare ОРГ 200x150 Vents ) | buc | 1,0000 | 249,03 | 249,03 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,81 | 1,41 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 073,54 |
| 61 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila de protectie cu divizare a fluxului OCK-04 ) | buc |  |  | 302,19 ————— 42,49 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 84,97 | 39,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,30 |
|  | 28112363062003 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( grila de protectie cu divizare a fluxului OCK-04 ) | buc | 1,0000 | 255,00 | 255,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,81 | 1,40 |
|  |  | Total | lei |  |  | 302,19 |
|  |  | 2. LUCRARI DE MONTARE |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |
| 62 | RpVC38A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale monoaspirante sau dubluaspirante, antiexplozive de acoperis, de inalta presiune etc., avind un debit de aer tratat de 660-14600 mc/h | buc |  |  | 768,97 ————— 701,00 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 8,2500 | 84,97 | 701,00 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,1000 | 26,20 | 2,62 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 | 36,00 | 1,80 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 | 23,00 | 2,30 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 | 26,80 | 2,95 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 358,00 | 35,80 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,5000 | 45,00 | 22,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 537,94 |
|  |  | 2.2. Ventilare |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.1. Sistema A1 |  |  |  |  |
| 63 | VC06C | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw ( ventilator axial TD 160/100 N Silent ) | buc |  |  | 2 626,15 ————— 2 455,63 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 28,9000 | 84,97 | 2 455,63 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 | 26,80 | 7,02 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 | 50,00 | 10,50 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 | 23,00 | 4,83 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,0000 | 0,30 | 8,19 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 | 89,83 | 18,86 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 26,0000 | 0,40 | 10,92 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2500 | 358,00 | 89,50 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4600 | 45,00 | 20,70 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 626,15 |
|  |  | 2.2.2. Sistema A2 |  |  |  |  |
| 64 | VC06C | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw ( ventilator axial TD 160/100 N Silent ) | buc |  |  | 2 626,15 ————— 2 455,63 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 28,9000 | 84,97 | 2 455,63 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 | 26,80 | 7,02 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 | 50,00 | 10,50 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 | 23,00 | 4,83 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,0000 | 0,30 | 8,19 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 | 89,83 | 18,86 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 26,0000 | 0,40 | 10,92 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2500 | 358,00 | 89,50 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4600 | 45,00 | 20,70 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 626,15 |
|  |  | 2.2.3. Sistema A3 |  |  |  |  |
| 65 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw ( ventilator de canal axial Silenta-MK 150 ) | buc |  |  | 1 001,65 ————— 981,40 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,5500 | 84,97 | 981,40 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 | 150,00 | 15,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 35,00 | 5,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 001,65 |
|  |  | 2.2.4. Sistema RA-1 |  |  |  |  |
| 66 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h ( unitate de ventilare cu recuperare de caldura Domekt-R-300-F-L1-M5/M5-C8-1/A ) | buc |  |  | 3 965,80 ————— 3 812,60 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,8700 | 84,97 | 3 812,60 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3500 | 13,46 | 4,74 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 | 2,81 | 2,82 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,55 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 | 0,35 | 21,10 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 | 0,35 | 2,81 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 0,30 | 0,60 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 | 1,10 | 66,33 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,0000 | 1,30 | 10,45 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0000 | 0,40 | 0,80 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 150,00 | 22,50 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 965,80 |
| 67 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( clapeta de ventilatie cu actionare electrica Belimo D160 mm ) | buc |  |  | 310,76 ————— 292,30 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 | 84,97 | 292,30 |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,0170 | 47,50 | 0,81 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 | 0,30 | 1,20 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 | 0,30 | 3,60 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,0000 | 0,30 | 1,20 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
|  | 2874115883964 | Saiba grower M 8 | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 | 0,30 | 3,60 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 | 0,35 | 0,35 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,0000 | 0,40 | 0,40 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,0000 | 0,30 | 1,20 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 | 0,35 | 4,20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
|  |  | Total | lei |  |  | 310,76 |
|  |  | 2.2.5. Sistema RA-2 |  |  |  |  |
| 68 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h ( unitate de ventilare cu recuperare de caldura Domekt-R-150-F-L1-M5/M5-C8-1/A ) | buc |  |  | 3 965,80 ————— 3 812,60 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,8700 | 84,97 | 3 812,60 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3500 | 13,46 | 4,74 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 | 2,81 | 2,82 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,55 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 | 0,35 | 21,10 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 | 0,35 | 2,81 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 0,30 | 0,60 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 | 1,10 | 66,33 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,0000 | 1,30 | 10,45 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0000 | 0,40 | 0,80 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 150,00 | 22,50 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 965,80 |
| 69 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( clapeta de ventilatie cu actionare electrica Belimo D160 mm ) | buc |  |  | 310,76 ————— 292,30 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 | 84,97 | 292,30 |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,0170 | 47,50 | 0,81 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 | 0,30 | 1,20 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 | 0,30 | 3,60 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,0000 | 0,30 | 1,20 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
|  | 2874115883964 | Saiba grower M 8 | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 | 0,30 | 3,60 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 | 0,35 | 0,35 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,0000 | 0,40 | 0,40 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,0000 | 0,30 | 1,20 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 | 0,35 | 4,20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
|  |  | Total | lei |  |  | 310,76 |
|  |  | 2.2.6. Sistema RA-3 |  |  |  |  |
| 70 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h ( unitate de ventilare cu recuperare de caldura Domekt-R-400-V-R1-M5/M5-C6M-1/A ) | buc |  |  | 3 965,80 ————— 3 812,60 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,8700 | 84,97 | 3 812,60 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3500 | 13,46 | 4,74 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 | 2,81 | 2,82 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 | 50,00 | 7,55 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 | 0,35 | 21,10 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 | 0,35 | 2,81 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 | 0,30 | 0,60 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 | 1,10 | 66,33 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,0000 | 1,30 | 10,45 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0000 | 0,40 | 0,80 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 150,00 | 22,50 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 965,80 |
| 71 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( clapeta de ventilatie cu actionare electrica Belimo D160 mm ) | buc |  |  | 310,76 ————— 292,30 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 | 84,97 | 292,30 |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,0170 | 47,50 | 0,81 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 | 0,30 | 1,20 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 | 0,30 | 3,60 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,0000 | 0,30 | 1,20 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
|  | 2874115883964 | Saiba grower M 8 | buc | 1,0000 | 0,30 | 0,30 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 | 0,30 | 3,60 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 | 0,35 | 0,35 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,0000 | 0,40 | 0,40 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,0000 | 0,30 | 1,20 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 | 0,35 | 4,20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
|  |  | Total | lei |  |  | 310,76 |
|  |  | 2.3. Conditionare |  |  |  |  |
| 72 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( Conditioner Alfacool CSMI-12CH ) | buc |  |  | 5 053,63 ————— 4 821,20 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 56,7400 | 84,97 | 4 821,20 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,5000 | 13,46 | 6,76 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 | 2,81 | 4,23 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2500 | 50,00 | 12,55 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1500 | 45,00 | 6,80 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 | 0,35 | 21,10 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,0000 | 0,30 | 2,41 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 16,0000 | 0,35 | 5,63 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 | 1,10 | 66,33 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 16,0000 | 1,30 | 20,90 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 8,0000 | 0,40 | 3,22 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4000 | 150,00 | 60,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,5000 | 45,00 | 22,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 053,63 |
|  |  | 3. UTILAJ TEHNOLOGIC |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Sistema A1 |  |  |  |  |
| 73 | Pret furnizor | Ventilator de canal axial TD 160/100 N Silent L=135 m3/h, P=18W, 230V |  |  |  | 2 144,17 ————— 0,00 |
|  | 960-102030 | Ventilator de canal axial TD 160/100 N Silent L=135 m3/h, P=18W, 230V | buc | 1,0000 | 2 144,17 | 2 144,17 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 144,17 |
|  |  | 3.2. Sistema A2 |  |  |  |  |
| 74 | Pret furnizor | Ventilator de canal axial TD 160/100 N Silent L=135 m3/h, P=18W, 230V |  |  |  | 2 144,17 ————— 0,00 |
|  | 960-102030 | Ventilator de canal axial TD 160/100 N Silent L=135 m3/h, P=18W, 230V | buc | 1,0000 | 2 144,17 | 2 144,17 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 144,17 |
|  |  | 3.3. Sistema A3 |  |  |  |  |
| 75 | Pret furnizor | Ventilator de canal axial Silenta-MK 150 cu supapa de retinere, 240V, N=20W, P=30Pa |  |  |  | 235,00 ————— 0,00 |
|  | 960-102031 | Ventilator de canal axial Silenta-MK 150 cu supapa de retinere, 240V, N=20W, P=30Pa | buc | 1,0000 | 235,00 | 235,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 235,00 |
|  |  | 3.4. Sistema RA-2 |  |  |  |  |
| 76 | Pret furnizor | Unitate de ventilare cu recuperare de caldura Domekt-R-150-F-L1-M5/M5-C8-1/A tip rotor L=120 m3/h, P=100Pa, in set cu 2 ventilatoare N=0.035 kW, 2 filtre M5, schimbator de caldura, calorifer electric N=0.28 kW |  |  |  | 52 000,00 ————— 0,00 |
|  | 960-102034 | Unitate de ventilare cu recuperare de caldura Domekt-R-150-F-L1-M5/M5-C8-1/A tip rotor L=120 m3/h, P=100Pa, in set cu 2 ventilatoare N=0.035 kW, 2 filtre M5, schimbator de caldura, calorifer electric N=0.28 kW | buc | 1,0000 | 52 000,00 | 52 000,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 52 000,00 |
| 77 | Pret furnizor | Clapeta de ventilatie cu actionare electrica Belimo D160 mm |  |  |  | 4 591,10 ————— 0,00 |
|  | 960-102033 | Clapeta de ventilatie cu actionare electrica Belimo D160 mm | buc | 1,0000 | 4 591,10 | 4 591,10 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 591,10 |
|  |  | 3.5. Sistema RA-3 |  |  |  |  |
| 78 | Pret furnizor | Unitate de ventilare cu recuperare de caldura Domekt-R-400-V-R1-M5/M5-C6M-1/A tip rotor L=260 m3/h, P=150Pa, in set cu 2 ventilatoare N=0.090 kW, 2 filtre M5, schimbator de caldura, calorifer electric N=0.47 kW |  |  |  | 61 360,00 ————— 0,00 |
|  | 960-102035 | Unitate de ventilare cu recuperare de caldura Domekt-R-400-V-R1-M5/M5-C6M-1/A tip rotor L=260 m3/h, P=150Pa, in set cu 2 ventilatoare N=0.090 kW, 2 filtre M5, schimbator de caldura, calorifer electric N=0.47 kW | buc | 1,0000 | 61 360,00 | 61 360,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 61 360,00 |
| 79 | Pret furnizor | Clapeta de ventilatie cu actionare electrica Belimo D160 mm |  |  |  | 4 591,10 ————— 0,00 |
|  | 960-102033 | Clapeta de ventilatie cu actionare electrica Belimo D160 mm | buc | 1,0000 | 4 591,10 | 4 591,10 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 591,10 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatii capitale aferente cladirii LT "Lucian Blaga" cu nr. cadastral 0300304.087.01, str. Alexandr Puskin, 69, mun. Balti nr. 23/2022 - EEF/IEI | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LUCRARI DE CONSTRUCTII |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Bloc A/2. Subsol |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat ( sub prize si intrerupatori ) | buc |  |  | 25,49 ————— 25,49 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 84,97 | 3,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 | 84,97 | 22,09 |
|  |  | Total | lei |  |  | 586,29 |
| 2 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat ( sub priza de 3 locuri ) | buc |  |  | 25,49 ————— 25,49 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 84,97 | 3,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 | 84,97 | 22,09 |
|  |  | Total | lei |  |  | 25,49 |
| 3 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m |  |  | 8,50 ————— 8,50 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 382,37 |
| 4 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc |  |  | 44,96 ————— 42,48 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5000 | 84,97 | 42,48 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,28 | 0,75 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0010 | 285,00 | 0,28 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 4 574,50 | 0,38 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 22,50 | 0,14 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 40,00 | 0,40 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 35,00 | 0,52 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 079,13 |
| 5 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  |  | 35,54 ————— 25,49 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 84,97 | 25,49 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 4,93 | 8,39 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 285,00 | 0,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,22 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 40,00 | 0,60 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 599,37 |
|  |  | 1.2. Bloc A. Parter. Bloc sanitar |  |  |  |  |
| 6 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat ( sub prize si intrerupatori ) | buc |  |  | 25,49 ————— 25,49 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 84,97 | 3,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 | 84,97 | 22,09 |
|  |  | Total | lei |  |  | 101,96 |
| 7 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m |  |  | 8,50 ————— 8,50 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 84,97 |
| 8 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc |  |  | 44,58 ————— 42,48 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5000 | 84,97 | 42,48 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,28 | 0,75 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0010 | 285,00 | 0,28 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 4 574,50 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 22,50 | 0,14 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 40,00 | 0,40 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 35,00 | 0,52 |
|  |  | Total | lei |  |  | 178,33 |
| 9 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  |  | 35,55 ————— 25,49 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 84,97 | 25,49 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 4,93 | 8,39 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 285,00 | 0,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,22 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 40,00 | 0,60 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
|  |  | Total | lei |  |  | 355,45 |
|  |  | 1.3. Bloc A. Etaj 1. Bloc sanitar |  |  |  |  |
| 10 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat ( sub prize si intrerupatori ) | buc |  |  | 25,49 ————— 25,49 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 84,97 | 3,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 | 84,97 | 22,09 |
|  |  | Total | lei |  |  | 127,46 |
| 11 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m |  |  | 8,50 ————— 8,50 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 101,96 |
| 12 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc |  |  | 45,50 ————— 42,49 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5000 | 84,97 | 42,48 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,28 | 0,75 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0010 | 285,00 | 0,28 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 4 574,50 | 0,91 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 22,50 | 0,14 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 40,00 | 0,40 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 35,00 | 0,52 |
|  |  | Total | lei |  |  | 227,50 |
| 13 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  |  | 35,54 ————— 25,49 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 84,97 | 25,49 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 4,93 | 8,39 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 285,00 | 0,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,22 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 40,00 | 0,60 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
|  |  | Total | lei |  |  | 426,53 |
|  |  | 1.4. Bloc A/3 si a/1. Parter |  |  |  |  |
| 14 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat ( sub prize si intrerupatori ) | buc |  |  | 25,49 ————— 25,49 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 84,97 | 3,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 | 84,97 | 22,09 |
|  |  | Total | lei |  |  | 280,40 |
| 15 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m |  |  | 8,50 ————— 8,50 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 169,94 |
| 16 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc |  |  | 45,00 ————— 42,49 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5000 | 84,97 | 42,48 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 2,28 | 0,75 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0010 | 285,00 | 0,28 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 4 574,50 | 0,42 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 22,50 | 0,14 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 40,00 | 0,40 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 35,00 | 0,52 |
|  |  | Total | lei |  |  | 494,99 |
| 17 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  |  | 35,54 ————— 25,49 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 84,97 | 25,49 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 4,93 | 8,39 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 285,00 | 0,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 22,50 | 0,22 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 40,00 | 0,60 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
|  |  | Total | lei |  |  | 710,89 |
|  |  | 2. LUCRARI DE MONTARE |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Bloc A/2. Subsol |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Demontare |  |  |  |  |
| 18 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( corp de iluminat cu 2 lampi de pe tavan ) | buc |  |  | 18,70 ————— 18,70 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 84,97 | 18,69 |
|  |  | Total | lei |  |  | 37,39 |
| 19 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( corp de iluminat cu o lampa de pe tavan ) | buc |  |  | 18,69 ————— 18,69 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 84,97 | 18,69 |
|  |  | Total | lei |  |  | 130,85 |
| 20 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( corp de iluminat cu o lampa de pe pereti ) | buc |  |  | 18,69 ————— 18,69 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 84,97 | 18,69 |
|  |  | Total | lei |  |  | 18,69 |
|  |  | 2.1.2. Panou existent |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat BA47-29/1/B/10A ) | buc |  |  | 97,46 ————— 95,17 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 84,97 | 95,17 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 47,50 | 0,95 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 358,00 | 0,72 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 315,00 | 0,63 |
|  |  | Total | lei |  |  | 389,85 |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automat diferential ABДT32/C/16A/30mA ) | buc |  |  | 97,46 ————— 95,17 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 84,97 | 95,17 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 47,50 | 0,95 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 358,00 | 0,72 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 315,00 | 0,63 |
|  |  | Total | lei |  |  | 292,39 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential BA47-29/1/C/10A ) | buc |  |  | 97,47 ————— 95,17 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 84,97 | 95,17 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 47,50 | 0,95 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 358,00 | 0,72 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 315,00 | 0,63 |
|  |  | Total | lei |  |  | 97,47 |
|  |  | 2.1.3. Iluminare |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc |  |  | 42 768,57 ————— 26 935,43 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 317,0000 | 84,97 | 26 935,49 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,5600 | 17 420,00 | 9 705,43 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,1000 | 52,96 | 111,21 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,4000 | 47,50 | 494,00 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 15,3000 | 15,00 | 229,50 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,3000 | 6,00 | 91,80 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,0000 | 54,10 | 162,30 |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,0050 | 2 200,00 | 0,00 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,0000 | 3,87 | 464,40 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0530 | 72,80 | 4,16 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 | 100,10 | 41,47 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,5500 | 358,00 | 552,34 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 74,1000 | 45,00 | 3 334,50 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,7800 | 65,00 | 116,07 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,0900 | 35,00 | 38,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5500 | 315,00 | 486,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 993,80 |
| 25 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat OPL/R BASE LED 22W IP20 | buc |  |  | 2 214,17 ————— 0,00 |
|  | 162-9010 | Corp de iluminat OPL/R BASE LED 22W IP20 | buc | 1,0000 | 2 214,17 | 2 214,17 |
|  |  | Total | lei |  |  | 6 642,50 |
| 26 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat OPL/R ECO LED 36W IP20 | buc |  |  | 1 245,00 ————— 0,00 |
|  | 162-9011 | Corp de iluminat OPL/R ECO LED 36W IP20 | buc | 1,0000 | 1 245,00 | 1 245,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 980,00 |
| 27 | 08-03-594-8 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc |  |  | 23 251,29 ————— 15 719,43 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 185,0000 | 84,97 | 15 719,46 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 4 933,30 | 0,00 |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 204,0000 | 5,00 | 1 020,00 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 300,00 | 612,86 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 3,0900 | 38,00 | 117,26 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,2700 | 358,00 | 1 529,17 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 64,6000 | 45,00 | 2 907,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,2700 | 315,00 | 1 345,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 627,59 |
| 28 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat ALS.PRS UNI LED 33W IP54 | buc |  |  | 650,63 ————— 0,00 |
|  | 162-9012 | Corp de iluminat ALS.PRS UNI LED 33W IP54 | buc | 1,0000 | 650,63 | 650,63 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 554,41 |
| 29 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |  |  | 12 455,79 ————— 7 502,86 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,3000 | 84,97 | 7 502,85 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 | 47 500,00 | 0,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 | 60,00 | 244,71 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 | 320,00 | 653,71 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 | 300,00 | 306,43 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 | 100,10 | 30,74 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,3600 | 358,00 | 485,86 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,4000 | 45,00 | 1 908,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,6000 | 35,00 | 896,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,3600 | 315,00 | 427,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 743,81 |
| 30 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat pe tavan RKL LED 20W IP54 | buc |  |  | 195,00 ————— 0,00 |
|  | 162-9013 | Corp de iluminat pe tavan RKL LED 20W IP54 | buc | 1,0000 | 195,00 | 195,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 170,00 |
| 31 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat pe pereti RKL LED 20W IP54 | buc |  |  | 167,00 ————— 0,00 |
|  | 162-9014 | Corp de iluminat pe pereti RKL LED 20W IP54 | buc | 1,0000 | 167,00 | 167,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 336,00 |
|  |  | 2.1.4. Prize si intrerupatoare |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa ( выключатели одноклавишные ) | 100 buc |  |  | 2 943,76 ————— 2 736,06 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 | 84,97 | 2 736,04 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 4 933,30 | 29,02 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 1,48 | 150,96 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 358,00 | 14,74 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 315,00 | 12,97 |
|  |  | Total | lei |  |  | 500,44 |
| 33 | Pret de piata | Выключатель однополюсный для cкрытой установки | buc |  |  | 32,50 ————— 0,00 |
|  | 545-00110 | Выключатель однополюсный для cкрытой установки | buc | 1,0000 | 32,50 | 32,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 162,50 |
| 34 | Pret de piata | Выключатель брызгозащищенный однополюсный для cкрытой установки | buc |  |  | 53,42 ————— 0,00 |
|  | 545-00111 | Выключатель брызгозащищенный однополюсный для cкрытой установки | buc | 1,0000 | 53,42 | 53,42 |
|  |  | Total | lei |  |  | 641,04 |
| 35 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  | 3 523,83 ————— 3 237,33 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 | 84,97 | 3 237,35 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 4 933,30 | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 | 47,50 | 71,25 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 1,48 | 150,97 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 | 100,10 | 41,70 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 358,00 | 11,93 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 315,00 | 10,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 211,43 |
| 36 | Pret furnizor | Розетка с ЗК для скрытой установки | buc |  |  | 32,65 ————— 0,00 |
|  | 9001-0950 | Розетка двухполюсная IP20, Inom-16A, Unom-250V для открытой установки одноместная РСб 20-3-ГПБб | buc | 1,0000 | 32,65 | 32,65 |
|  |  | Total | lei |  |  | 65,30 |
| 37 | Pret furnizor | Розетка с ЗК брызгощащиненная для скрытой установки | buc |  |  | 32,65 ————— 0,00 |
|  | 9001-0950 | Розетка двухполюсная IP20, Inom-16A, Unom-250V для открытой установки одноместная РСб 20-3-ГПБб | buc | 1,0000 | 32,65 | 32,65 |
|  |  | Total | lei |  |  | 130,60 |
| 38 | Pret furnizor | Коробка установочная для вылючателей и розеток | buc |  |  | 6,50 ————— 0,00 |
|  | 9001-1041 | Коробка установочная для вылючателей и розеток | buc | 1,0000 | 6,50 | 6,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 162,50 |
| 39 | 08-03-591-12 apl | Blocuri cu trei prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  | 6 226,00 ————— 5 897,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 69,4000 | 84,97 | 5 896,90 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 4 933,30 | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 | 47,50 | 71,20 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 1,48 | 151,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 | 100,10 | 40,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 358,00 | 35,80 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 | 315,00 | 31,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 62,26 |
| 40 | Pret furnizor | Розетка с ЗК тройная для скрытой установки | buc |  |  | 49,50 ————— 0,00 |
|  | 9001-0951 | Розетка с ЗК тройная для скрытой установки | buc | 1,0000 | 49,50 | 49,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 49,50 |
| 41 | Pret furnizor | Коробка для установки тройных розеток | buc |  |  | 11,00 ————— 0,00 |
|  | 9001-1042 | Коробка установочная для вылючателей и розеток | buc | 1,0000 | 11,00 | 11,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 11,00 |
| 42 | Pret furnizor | Коробка ответвительная для проводки в трубе | buc |  |  | 19,17 ————— 0,00 |
|  | 9001-104 | Коробка ответвительная для проводки в трубе | buc | 1,0000 | 19,17 | 19,17 |
|  |  | Total | lei |  |  | 287,49 |
| 43 | Pret furnizor | Коробка ответвительная для проводки кабелем | buc |  |  | 10,83 ————— 0,00 |
|  | 9001-1040 | Коробка ответвительная для проводки кабелем | buc | 1,0000 | 10,83 | 10,83 |
|  |  | Total | lei |  |  | 108,33 |
|  |  | 2.1.5. Cabluri |  |  |  |  |
| 44 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  | 1 394,15 ————— 1 053,63 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 84,97 | 1 053,63 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 29 580,00 | 0,00 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 1 850,00 | 1,57 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 53 200,00 | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 72,80 | 0,62 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 148,00 | 0,63 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 20,00 | 0,20 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 | 135,00 | 67,50 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 45,00 | 135,00 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 45,00 | 135,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 276,25 |
| 45 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 2x1.5 mm2 | m |  |  | 5,75 ————— 0,00 |
|  | 940000-2x1.5 | Cablu ВВГнг-LS-660 2x1.5 mm2 | m | 1,0000 | 5,75 | 5,75 |
|  |  | Total | lei |  |  | 258,75 |
| 46 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 3x1.5 mm2 | m |  |  | 7,50 ————— 0,00 |
|  | 940000-3x1.5 | Cablu ВВГнг-LS-660 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 | 7,50 | 7,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 975,00 |
| 47 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 3x2.5 mm2 | m |  |  | 11,17 ————— 0,00 |
|  | 940000-3x2.5 | Cablu ВВГнг-LS-660 3x2.5 mm2 | m | 1,0000 | 11,17 | 11,17 |
|  |  | Total | lei |  |  | 669,96 |
|  |  | 2.1.6. Tevile |  |  |  |  |
| 48 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  | 3 786,52 ————— 2 022,28 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 84,97 | 2 022,29 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 29 580,00 | 62,27 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 52,96 | 50,84 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 15,00 | 201,00 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 6,00 | 80,40 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 | 36,50 | 7,30 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 8,00 | 53,60 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 1,48 | 26,64 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 38,00 | 68,40 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 358,00 | 39,19 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 | 45,00 | 711,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 65,00 | 175,50 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 40,00 | 193,60 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 315,00 | 34,48 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 597,19 |
| 49 | Pret de piata | Teava din PVC diam. 20 mm | m |  |  | 5,83 ————— 0,00 |
|  | 590-00020 | Teava din PVC diam. 20 mm | m | 1,0000 | 5,83 | 5,83 |
|  |  | Total | lei |  |  | 554,14 |
|  |  | 2.2. Bloc A. Parter. Bloc sanitar |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.1. Demontare |  |  |  |  |
| 50 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( corp de iluminat cu o lampa de pe tavan ) | buc |  |  | 18,69 ————— 18,69 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 84,97 | 18,69 |
|  |  | Total | lei |  |  | 74,77 |
|  |  | 2.2.2. Panou existent |  |  |  |  |
| 51 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat BA47-29/1/B/10A ) | buc |  |  | 97,47 ————— 95,17 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 84,97 | 95,17 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 47,50 | 0,95 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 358,00 | 0,72 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 315,00 | 0,63 |
|  |  | Total | lei |  |  | 97,47 |
| 52 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automat diferential ABДT32/C/16A/30mA ) | buc |  |  | 97,47 ————— 95,17 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 84,97 | 95,17 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 47,50 | 0,95 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 358,00 | 0,72 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 315,00 | 0,63 |
|  |  | Total | lei |  |  | 97,47 |
|  |  | 2.2.3. Iluminare |  |  |  |  |
| 53 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |  |  | 12 459,12 ————— 7 502,87 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,3000 | 84,97 | 7 502,85 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 | 47 500,00 | 0,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 | 60,00 | 244,50 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 | 320,00 | 652,00 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 | 300,00 | 307,50 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 | 100,10 | 31,27 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,3600 | 358,00 | 487,77 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,4000 | 45,00 | 1 908,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,6000 | 35,00 | 896,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,3600 | 315,00 | 429,19 |
|  |  | Total | lei |  |  | 996,73 |
| 54 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat pe tavan RKL LED 20W IP54 | buc |  |  | 195,00 ————— 0,00 |
|  | 162-9013 | Corp de iluminat pe tavan RKL LED 20W IP54 | buc | 1,0000 | 195,00 | 195,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 170,00 |
| 55 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat pe pereti RKL LED 20W IP54 | buc |  |  | 167,00 ————— 0,00 |
|  | 162-9014 | Corp de iluminat pe pereti RKL LED 20W IP54 | buc | 1,0000 | 167,00 | 167,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 334,00 |
|  |  | 2.2.4. Prize si intrerupatoare |  |  |  |  |
| 56 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa ( выключатели одноклавишные ) | 100 buc |  |  | 2 920,75 ————— 2 736,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 | 84,97 | 2 736,02 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 4 933,30 | 0,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 1,48 | 150,95 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 358,00 | 17,90 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 315,00 | 15,75 |
|  |  | Total | lei |  |  | 116,83 |
| 57 | Pret de piata | Выключатель брызгозащищенный однополюсный для cкрытой установки | buc |  |  | 53,42 ————— 0,00 |
|  | 545-00111 | Выключатель брызгозащищенный однополюсный для cкрытой установки | buc | 1,0000 | 53,42 | 53,42 |
|  |  | Total | lei |  |  | 213,68 |
| 58 | Pret furnizor | Коробка установочная для вылючателей и розеток | buc |  |  | 6,50 ————— 0,00 |
|  | 9001-1041 | Коробка установочная для вылючателей и розеток | buc | 1,0000 | 6,50 | 6,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 26,00 |
| 59 | Pret furnizor | Коробка ответвительная для проводки в трубе | buc |  |  | 19,17 ————— 0,00 |
|  | 9001-104 | Коробка ответвительная для проводки в трубе | buc | 1,0000 | 19,17 | 19,17 |
|  |  | Total | lei |  |  | 95,83 |
| 60 | Pret furnizor | Коробка ответвительная для проводки кабелем | buc |  |  | 10,83 ————— 0,00 |
|  | 9001-1040 | Коробка ответвительная для проводки кабелем | buc | 1,0000 | 10,83 | 10,83 |
|  |  | Total | lei |  |  | 162,50 |
|  |  | 2.2.5. Cabluri |  |  |  |  |
| 61 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  | 1 393,98 ————— 1 053,63 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 84,97 | 1 053,63 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 29 580,00 | 0,00 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 1 850,00 | 1,48 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 53 200,00 | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 72,80 | 0,58 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 148,00 | 0,59 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 20,00 | 0,19 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 | 135,00 | 67,50 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 45,00 | 135,00 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 45,00 | 135,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 742,47 |
| 62 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 2x1.5 mm2 | m |  |  | 5,75 ————— 0,00 |
|  | 940000-2x1.5 | Cablu ВВГнг-LS-660 2x1.5 mm2 | m | 1,0000 | 5,75 | 5,75 |
|  |  | Total | lei |  |  | 172,50 |
| 63 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 3x1.5 mm2 | m |  |  | 7,50 ————— 0,00 |
|  | 940000-3x1.5 | Cablu ВВГнг-LS-660 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 | 7,50 | 7,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 712,50 |
|  |  | 2.2.6. Tevile |  |  |  |  |
| 64 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  | 3 722,71 ————— 2 022,29 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 84,97 | 2 022,29 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 29 580,00 | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 52,96 | 50,69 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 15,00 | 201,00 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 6,00 | 80,40 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 | 36,50 | 7,30 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 8,00 | 53,60 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 1,48 | 26,64 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 38,00 | 68,40 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 358,00 | 38,36 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 | 45,00 | 711,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 65,00 | 175,50 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 40,00 | 193,71 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 315,00 | 33,75 |
|  |  | Total | lei |  |  | 521,18 |
| 65 | Pret de piata | Teava din PVC diam. 20 mm | m |  |  | 5,83 ————— 0,00 |
|  | 590-00020 | Teava din PVC diam. 20 mm | m | 1,0000 | 5,83 | 5,83 |
|  |  | Total | lei |  |  | 81,66 |
|  |  | 2.3. Bloc A. Etaj 1. Bloc sanitar |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.1. Demontare |  |  |  |  |
| 66 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( corp de iluminat cu o lampa de pe tavan ) | buc |  |  | 18,69 ————— 18,69 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 84,97 | 18,69 |
|  |  | Total | lei |  |  | 56,08 |
| 67 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( corp de iluminat cu o lampa de pe pereti ) | buc |  |  | 18,70 ————— 18,70 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 84,97 | 18,69 |
|  |  | Total | lei |  |  | 37,39 |
|  |  | 2.3.2. Panou existent |  |  |  |  |
| 68 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat BA47-29/1/B/10A ) | buc |  |  | 97,47 ————— 95,17 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 84,97 | 95,17 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 47,50 | 0,95 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 358,00 | 0,72 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 315,00 | 0,63 |
|  |  | Total | lei |  |  | 97,47 |
| 69 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automat diferential ABДT32/C/16A/30mA ) | buc |  |  | 97,47 ————— 95,17 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 84,97 | 95,17 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 47,50 | 0,95 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 358,00 | 0,72 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 315,00 | 0,63 |
|  |  | Total | lei |  |  | 97,47 |
|  |  | 2.3.3. Iluminare |  |  |  |  |
| 70 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |  |  | 12 454,86 ————— 7 502,86 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,3000 | 84,97 | 7 502,86 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 | 47 500,00 | 0,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 | 60,00 | 245,14 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 | 320,00 | 653,71 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 | 300,00 | 304,29 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 | 100,10 | 31,46 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,3600 | 358,00 | 485,86 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,4000 | 45,00 | 1 908,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,6000 | 35,00 | 896,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,3600 | 315,00 | 427,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 871,84 |
| 71 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat pe tavan RKL LED 20W IP54 | buc |  |  | 195,00 ————— 0,00 |
|  | 162-9013 | Corp de iluminat pe tavan RKL LED 20W IP54 | buc | 1,0000 | 195,00 | 195,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 780,00 |
| 72 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat pe pereti RKL LED 20W IP54 | buc |  |  | 167,00 ————— 0,00 |
|  | 162-9014 | Corp de iluminat pe pereti RKL LED 20W IP54 | buc | 1,0000 | 167,00 | 167,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 501,00 |
|  |  | 2.3.4. Prize si intrerupatoare |  |  |  |  |
| 73 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa ( выключатели одноклавишные ) | 100 buc |  |  | 2 914,00 ————— 2 736,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 | 84,97 | 2 736,04 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 4 933,30 | 0,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 1,48 | 150,96 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 358,00 | 14,32 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 315,00 | 12,60 |
|  |  | Total | lei |  |  | 145,70 |
| 74 | Pret de piata | Выключатель брызгозащищенный однополюсный для cкрытой установки | buc |  |  | 53,42 ————— 0,00 |
|  | 545-00111 | Выключатель брызгозащищенный однополюсный для cкрытой установки | buc | 1,0000 | 53,42 | 53,42 |
|  |  | Total | lei |  |  | 213,68 |
| 75 | Pret de piata | Выключатель однополюсный для cкрытой установки | buc |  |  | 32,50 ————— 0,00 |
|  | 545-00110 | Выключатель однополюсный для cкрытой установки | buc | 1,0000 | 32,50 | 32,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 32,50 |
| 76 | Pret furnizor | Коробка установочная для вылючателей и розеток | buc |  |  | 6,50 ————— 0,00 |
|  | 9001-1041 | Коробка установочная для вылючателей и розеток | buc | 1,0000 | 6,50 | 6,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 32,50 |
| 77 | Pret furnizor | Коробка ответвительная для проводки в трубе | buc |  |  | 19,17 ————— 0,00 |
|  | 9001-104 | Коробка ответвительная для проводки в трубе | buc | 1,0000 | 19,17 | 19,17 |
|  |  | Total | lei |  |  | 95,83 |
| 78 | Pret furnizor | Коробка ответвительная для проводки кабелем | buc |  |  | 10,83 ————— 0,00 |
|  | 9001-1040 | Коробка ответвительная для проводки кабелем | buc | 1,0000 | 10,83 | 10,83 |
|  |  | Total | lei |  |  | 162,50 |
|  |  | 2.3.5. Cabluri |  |  |  |  |
| 79 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  | 1 393,92 ————— 1 053,63 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 84,97 | 1 053,63 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 29 580,00 | 0,00 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 1 850,00 | 1,42 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 53 200,00 | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 72,80 | 0,62 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 148,00 | 0,57 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 20,00 | 0,18 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 | 135,00 | 67,50 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 45,00 | 135,00 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 45,00 | 135,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 812,10 |
| 80 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 2x1.5 mm2 | m |  |  | 5,75 ————— 0,00 |
|  | 940000-2x1.5 | Cablu ВВГнг-LS-660 2x1.5 mm2 | m | 1,0000 | 5,75 | 5,75 |
|  |  | Total | lei |  |  | 172,50 |
| 81 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 3x1.5 mm2 | m |  |  | 7,50 ————— 0,00 |
|  | 940000-3x1.5 | Cablu ВВГнг-LS-660 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 | 7,50 | 7,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 750,00 |
|  |  | 2.3.6. Tevile |  |  |  |  |
| 82 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  | 3 726,31 ————— 2 022,31 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 84,97 | 2 022,29 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 29 580,00 | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 52,96 | 50,97 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 15,00 | 201,00 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 6,00 | 80,40 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 | 36,50 | 7,30 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 8,00 | 53,60 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 1,48 | 26,64 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 38,00 | 68,40 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 358,00 | 40,27 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 | 45,00 | 711,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 65,00 | 175,50 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 40,00 | 193,50 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 315,00 | 35,44 |
|  |  | Total | lei |  |  | 596,21 |
| 83 | Pret de piata | Teava din PVC diam. 20 mm | m |  |  | 5,83 ————— 0,00 |
|  | 590-00020 | Teava din PVC diam. 20 mm | m | 1,0000 | 5,83 | 5,83 |
|  |  | Total | lei |  |  | 93,33 |
|  |  | 2.4. Bloc A/3 si a/1. Parter |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.1. Demontare |  |  |  |  |
| 84 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( corp de iluminat cu 2 lampi de pe tavan ) | buc |  |  | 18,69 ————— 18,69 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 84,97 | 18,69 |
|  |  | Total | lei |  |  | 74,77 |
| 85 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( corp de iluminat cu o lampa de pe tavan ) | buc |  |  | 18,70 ————— 18,70 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 84,97 | 18,69 |
|  |  | Total | lei |  |  | 37,39 |
| 86 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( corp de iluminat cu o lampa de pe pereti ) | buc |  |  | 18,69 ————— 18,69 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 84,97 | 18,69 |
|  |  | Total | lei |  |  | 18,69 |
|  |  | 2.4.2. Panou |  |  |  |  |
| 87 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( panou suspendat la 18 automate ) | buc |  |  | 734,12 ————— 197,13 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 84,97 | 197,13 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 52,96 | 7,94 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 47,50 | 8,08 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 | 54,10 | 1,62 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 | 26 800,00 | 402,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 358,00 | 35,80 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 | 65,00 | 50,05 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 315,00 | 31,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 734,12 |
| 88 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( выключатель нагрузки BH32/3P/20A ) | buc |  |  | 96,12 ————— 95,17 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 84,97 | 95,17 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 47,50 | 0,95 |
|  |  | Total | lei |  |  | 96,12 |
| 89 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat BA47-29/1/C/25A ) | buc |  |  | 97,47 ————— 95,17 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 84,97 | 95,17 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 47,50 | 0,95 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 358,00 | 0,72 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 315,00 | 0,63 |
|  |  | Total | lei |  |  | 97,47 |
| 90 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat BA47-29/1/B/10A ) | buc |  |  | 97,46 ————— 95,16 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 84,97 | 95,17 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 47,50 | 0,95 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 358,00 | 0,72 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 315,00 | 0,63 |
|  |  | Total | lei |  |  | 194,92 |
| 91 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automat diferential ABДT32/C/16A/30mA ) | buc |  |  | 97,46 ————— 95,17 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 84,97 | 95,17 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 47,50 | 0,95 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 358,00 | 0,72 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 315,00 | 0,63 |
|  |  | Total | lei |  |  | 389,85 |
| 92 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential BA47-29/1/C/10A ) | buc |  |  | 97,47 ————— 95,17 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 | 84,97 | 95,17 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 47,50 | 0,95 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 358,00 | 0,72 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 315,00 | 0,63 |
|  |  | Total | lei |  |  | 97,47 |
|  |  | 2.4.3. Iluminare |  |  |  |  |
| 93 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc |  |  | 42 903,73 ————— 26 935,45 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 317,0000 | 84,97 | 26 935,49 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,5600 | 17 420,00 | 9 818,55 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,1000 | 52,96 | 111,22 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,4000 | 47,50 | 494,00 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 15,3000 | 15,00 | 229,50 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,3000 | 6,00 | 91,80 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,0000 | 54,10 | 162,30 |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,0050 | 2 200,00 | 20,00 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,0000 | 3,87 | 464,40 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0530 | 72,80 | 3,97 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 | 20,00 | 2,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 | 100,10 | 41,86 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,5500 | 358,00 | 553,27 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 74,1000 | 45,00 | 3 334,50 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,7800 | 65,00 | 115,82 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,0900 | 35,00 | 38,18 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5500 | 315,00 | 486,82 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 719,41 |
| 94 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat OPL/R BASE LED 22W IP20 | buc |  |  | 2 214,17 ————— 0,00 |
|  | 162-9010 | Corp de iluminat OPL/R BASE LED 22W IP20 | buc | 1,0000 | 2 214,17 | 2 214,17 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 214,17 |
| 95 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat OPL/R ECO LED 36W IP20 | buc |  |  | 1 245,00 ————— 0,00 |
|  | 162-9011 | Corp de iluminat OPL/R ECO LED 36W IP20 | buc | 1,0000 | 1 245,00 | 1 245,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 12 450,00 |
| 96 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |  |  | 12 465,00 ————— 7 503,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,3000 | 84,97 | 7 502,90 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 | 47 500,00 | 0,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 | 60,00 | 246,00 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 | 320,00 | 640,00 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 | 300,00 | 300,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 | 100,10 | 30,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,3600 | 358,00 | 501,20 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,4000 | 45,00 | 1 908,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,6000 | 35,00 | 896,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,3600 | 315,00 | 441,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 124,65 |
| 97 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat pe tavan RKL LED 20W IP54 | buc |  |  | 195,00 ————— 0,00 |
|  | 162-9013 | Corp de iluminat pe tavan RKL LED 20W IP54 | buc | 1,0000 | 195,00 | 195,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 195,00 |
|  |  | 2.4.4. Prize si intrerupatoare |  |  |  |  |
| 98 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa ( выключатели одноклавишные ) | 100 buc |  |  | 2 920,50 ————— 2 736,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 | 84,97 | 2 736,05 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 4 933,30 | 0,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 1,48 | 150,95 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 358,00 | 17,90 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 315,00 | 15,75 |
|  |  | Total | lei |  |  | 58,41 |
| 99 | Pret de piata | Выключатель однополюсный для cкрытой установки | buc |  |  | 32,50 ————— 0,00 |
|  | 545-00110 | Выключатель однополюсный для cкрытой установки | buc | 1,0000 | 32,50 | 32,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 65,00 |
| 100 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  | 2 971,50 ————— 2 787,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 | 84,97 | 2 787,00 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 4 933,30 | 0,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 1,48 | 150,95 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 358,00 | 17,90 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 315,00 | 15,75 |
|  |  | Total | lei |  |  | 59,43 |
| 101 | Pret de piata | Выключатель двухклавишный для cкрытой установки | buc |  |  | 42,50 ————— 0,00 |
|  | 545-001101 | Выключатель двухклавишный для cкрытой установки | buc | 1,0000 | 42,50 | 42,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 85,00 |
| 102 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  | 3 535,75 ————— 3 237,25 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 | 84,97 | 3 237,35 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 4 933,30 | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 | 47,50 | 71,25 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 1,48 | 150,95 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 | 100,10 | 42,55 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 358,00 | 17,90 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 315,00 | 15,75 |
|  |  | Total | lei |  |  | 141,43 |
| 103 | Pret furnizor | Розетка с ЗК для скрытой установки | buc |  |  | 32,65 ————— 0,00 |
|  | 9001-0950 | Розетка двухполюсная IP20, Inom-16A, Unom-250V для открытой установки одноместная РСб 20-3-ГПБб | buc | 1,0000 | 32,65 | 32,65 |
|  |  | Total | lei |  |  | 130,60 |
| 104 | Pret furnizor | Коробка установочная для вылючателей и розеток | buc |  |  | 6,50 ————— 0,00 |
|  | 9001-1041 | Коробка установочная для вылючателей и розеток | buc | 1,0000 | 6,50 | 6,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 52,00 |
| 105 | 08-03-591-12 apl | Blocuri cu trei prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  | 6 207,67 ————— 5 897,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 69,4000 | 84,97 | 5 896,93 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 4 933,30 | 0,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 | 47,50 | 71,27 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 1,48 | 150,97 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 | 100,10 | 43,37 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 358,00 | 23,87 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 | 315,00 | 21,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 186,23 |
| 106 | Pret furnizor | Розетка с ЗК тройная для скрытой установки | buc |  |  | 49,50 ————— 0,00 |
|  | 9001-0951 | Розетка с ЗК тройная для скрытой установки | buc | 1,0000 | 49,50 | 49,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 99,00 |
| 107 | Pret furnizor | Розетка с ЗК двойная для скрытой установки | buc |  |  | 41,25 ————— 0,00 |
|  | 9001-09510 | Розетка с ЗК двойная для скрытой установки | buc | 1,0000 | 41,25 | 41,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 41,25 |
| 108 | Pret furnizor | Коробка для установки тройных и двойных розеток | buc |  |  | 11,00 ————— 0,00 |
|  | 9001-10420 | Коробка для установки тройных и двойных розеток | buc | 1,0000 | 11,00 | 11,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 33,00 |
| 109 | Pret furnizor | Коробка ответвительная для проводки в трубе | buc |  |  | 19,17 ————— 0,00 |
|  | 9001-104 | Коробка ответвительная для проводки в трубе | buc | 1,0000 | 19,17 | 19,17 |
|  |  | Total | lei |  |  | 229,99 |
| 110 | Pret furnizor | Коробка ответвительная для проводки кабелем | buc |  |  | 10,83 ————— 0,00 |
|  | 9001-1040 | Коробка ответвительная для проводки кабелем | buc | 1,0000 | 10,83 | 10,83 |
|  |  | Total | lei |  |  | 108,33 |
|  |  | 2.4.5. Cabluri |  |  |  |  |
| 111 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  | 1 393,71 ————— 1 053,63 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 84,97 | 1 053,63 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 29 580,00 | 0,00 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 1 850,00 | 1,16 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 53 200,00 | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 72,80 | 0,59 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 148,00 | 0,65 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 20,00 | 0,19 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 | 135,00 | 67,50 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 45,00 | 135,00 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 45,00 | 135,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 229,94 |
| 112 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 2x1.5 mm2 | m |  |  | 5,75 ————— 0,00 |
|  | 940000-2x1.5 | Cablu ВВГнг-LS-660 2x1.5 mm2 | m | 1,0000 | 5,75 | 5,75 |
|  |  | Total | lei |  |  | 115,00 |
| 113 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 3x1.5 mm2 | m |  |  | 7,50 ————— 0,00 |
|  | 940000-3x1.5 | Cablu ВВГнг-LS-660 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 | 7,50 | 7,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 450,00 |
| 114 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 3x2.5 mm2 | m |  |  | 11,17 ————— 0,00 |
|  | 940000-3x2.5 | Cablu ВВГнг-LS-660 3x2.5 mm2 | m | 1,0000 | 11,17 | 11,17 |
|  |  | Total | lei |  |  | 446,64 |
| 115 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 5x4,0 mm2 | m |  |  | 55,83 ————— 0,00 |
|  | 940000-5х4,0 | Cablu ВВГнг-LS-660 5x4,0 mm2 | m | 1,0000 | 55,83 | 55,83 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 233,32 |
|  |  | 2.4.6. Tevile |  |  |  |  |
| 116 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  | 3 779,00 ————— 2 022,29 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 84,97 | 2 022,29 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 29 580,00 | 53,78 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 52,96 | 50,84 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 15,00 | 201,00 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 6,00 | 80,40 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 | 36,50 | 7,30 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 8,00 | 53,60 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 1,48 | 26,64 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 38,00 | 68,40 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 358,00 | 39,71 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 | 45,00 | 711,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 65,00 | 175,50 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 40,00 | 193,60 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 315,00 | 34,94 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 078,45 |
| 117 | Pret de piata | Teava din PVC diam. 20 mm | m |  |  | 5,83 ————— 0,00 |
|  | 590-00020 | Teava din PVC diam. 20 mm | m | 1,0000 | 5,83 | 5,83 |
|  |  | Total | lei |  |  | 320,82 |
| 118 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |  | 5 297,43 ————— 2 922,97 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 | 84,97 | 2 922,97 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 29 580,00 | 84,51 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 52,96 | 50,84 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 15,00 | 201,00 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 6,00 | 80,40 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,4000 | 36,50 | 14,60 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 8,00 | 53,60 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 1,48 | 26,64 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 38,00 | 68,40 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 | 358,00 | 118,65 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,5000 | 45,00 | 1 057,50 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 65,00 | 175,50 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,9600 | 40,00 | 278,40 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 | 315,00 | 104,40 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 854,10 |
| 119 | Pret de piata | Teava din PVC diam. 32 mm | m |  |  | 8,75 ————— 0,00 |
|  | 590-00032 | Teava din PVC diam. 32 mm | m | 1,0000 | 8,75 | 8,75 |
|  |  | Total | lei |  |  | 306,25 |
| 120 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t |  |  | 36 239,25 ————— 5 285,25 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 | 84,97 | 5 285,12 |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,1800 | 2 280,00 | 399,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,2000 | 52,96 | 222,42 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 | 47,50 | 1 282,50 |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 | 26 800,00 | 26 800,00 |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,1500 | 285,00 | 42,75 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,7400 | 358,00 | 626,50 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 15,1000 | 65,00 | 981,50 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,7400 | 315,00 | 551,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 449,57 |
|  |  | 3. UTILAJ ELECTROTEHNIC |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Bloc A/2. Subsol |  |  |  |  |
| 121 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc |  |  | 27,86 ————— 0,00 |
|  | 980000-1p10AВ | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 1,0000 | 27,86 | 27,86 |
|  |  | Total | lei |  |  | 111,44 |
| 122 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С/16A/30mA | buc |  |  | 219,17 ————— 0,00 |
|  | 980000-АВДТ-12/16 | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С/16A/30mA | buc | 1,0000 | 219,17 | 219,17 |
|  |  | Total | lei |  |  | 657,50 |
| 123 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/10A | buc |  |  | 27,86 ————— 0,00 |
|  | 980000-1p10AС | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/10A | buc | 1,0000 | 27,86 | 27,86 |
|  |  | Total | lei |  |  | 27,86 |
|  |  | 3.2. Bloc A. Parter. Bloc sanitar |  |  |  |  |
| 124 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc |  |  | 27,86 ————— 0,00 |
|  | 980000-1p10AВ | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 1,0000 | 27,86 | 27,86 |
|  |  | Total | lei |  |  | 27,86 |
| 125 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С/16A/30mA | buc |  |  | 219,17 ————— 0,00 |
|  | 980000-АВДТ-12/16 | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С/16A/30mA | buc | 1,0000 | 219,17 | 219,17 |
|  |  | Total | lei |  |  | 219,17 |
|  |  | 3.3. Bloc A. Etaj 1. Bloc sanitar |  |  |  |  |
| 126 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc |  |  | 27,86 ————— 0,00 |
|  | 980000-1p10AВ | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 1,0000 | 27,86 | 27,86 |
|  |  | Total | lei |  |  | 27,86 |
| 127 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С/16A/30mA | buc |  |  | 219,17 ————— 0,00 |
|  | 980000-АВДТ-12/16 | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С/16A/30mA | buc | 1,0000 | 219,17 | 219,17 |
|  |  | Total | lei |  |  | 219,17 |
|  |  | 3.4. Bloc A/3 si a/1. Parter |  |  |  |  |
| 128 | Pret de piata | Panou suspendat pentru 18 automate | buc |  |  | 550,92 ————— 0,00 |
|  | 960000-18 | Panou suspendat pentru 18 automate | buc | 1,0000 | 550,92 | 550,92 |
|  |  | Total | lei |  |  | 550,92 |
| 129 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc |  |  | 27,86 ————— 0,00 |
|  | 980000-1p10AВ | Intrerupator automat ВA47-29/1P/В/10A | buc | 1,0000 | 27,86 | 27,86 |
|  |  | Total | lei |  |  | 55,72 |
| 130 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/25A | buc |  |  | 27,86 ————— 0,00 |
|  | 980000-1p25AC | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/25A | buc | 1,0000 | 27,86 | 27,86 |
|  |  | Total | lei |  |  | 27,86 |
| 131 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A | buc |  |  | 27,86 ————— 0,00 |
|  | 980000-1p10AC | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A | buc | 1,0000 | 27,86 | 27,86 |
|  |  | Total | lei |  |  | 27,86 |
| 132 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С/16A/30mA | buc |  |  | 219,16 ————— 0,00 |
|  | 980000-АВДТ-12/16 | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С/16A/30mA | buc | 1,0000 | 219,17 | 219,17 |
|  |  | Total | lei |  |  | 876,66 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatii capitale aferente cladirii LT "Lucian Blaga" cu nr. cadastral 0300304.087.01, str. Alexandr Puskin, 69, mun. Balti nr. 23/2022 - RAC | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LUCRARI TEHNICO-SANITARE |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Utilaj tehnico-sanitar |  |  |  |  |
| 1 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Умывальник керамический со смесителем и сифоном бутылочным) | buc |  |  | 1 247,62 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 84,97 | 157,19 |
|  | 2622102438000 | Lavoar din ceramica cu amestecator | buc | 1,0100 | 865,33 | 891,45 |
|  | 28751142028001 | Sifon pt.lavoar plastic | buc | 1,0000 | 55,90 | 57,02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 47,50 | 48,45 |
|  | 25212167170501 | Teava din material plastic ф50 | m | 0,6000 | 25,13 | 15,38 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 38,30 | 78,13 |
|  |  | Total | lei |  |  | 13 723,84 |
| 2 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Montare Robinet cu sensor REMER SE 17 cu baterii | buc |  |  | 9 474,80 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | 84,97 | 11,05 |
|  | 2913124202100 | Montare Robinet cu sensor REMER SE 17 cu baterii | buc | 1,0000 | 9 416,67 | 9 463,75 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 104 222,80 |
| 3 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз "Компакт" керамический с косым выпуском и бачком) | buc |  |  | 2 701,74 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 | 84,97 | 356,87 |
|  | 262210244276055 | Vas pt. closet din ceramica suspendatУнитаз с косым выпуском и бачком " Компакт" | buc | 1,0100 | 1 984,17 | 2 004,01 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 40,60 | 40,60 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 40,60 | 40,60 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 190,67 | 190,67 |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
|  | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=100 mm | m | 0,5000 | 67,98 | 33,99 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 403,49 |
| 4 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Канализационная чаша "Генуя" ) | buc |  |  | 1 591,96 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,4000 | 84,97 | 373,87 |
|  | 26221024469403 | Канализационная чаша "Генуя" | buc | 1,0000 | 847,08 | 864,02 |
|  | 2875114202981 | Sifon pt. closet oriental | buc | 1,0000 | 67,00 | 68,34 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 40,60 | 41,41 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 | 54,80 | 55,90 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 | 28,75 | 67,45 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 28,00 | 28,56 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 40,60 | 41,41 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 | 18,00 | 18,36 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 | 32,00 | 32,64 |
|  |  | Total | lei |  |  | 15 919,57 |
| 5 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Писсуар керамический настенный со встроенным сифоном) | buc |  |  | 1 909,38 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5500 | 84,97 | 216,67 |
|  | 26221024513001 | Pisoar din portelan sanitar Писсуар керамический настенный | buc | 1,0100 | 1 506,67 | 1 552,37 |
|  | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,80 |
|  | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | buc | 1,0000 | 80,33 | 81,94 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 0,6000 | 28,75 | 17,59 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 728,13 |
|  |  | 1.2. Sistema A1 |  |  |  |  |
| 6 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm | piesa |  |  | 286,79 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,2400 | 84,97 | 105,36 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,97 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0740 | 14,76 | 1,14 |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 65,00 | 7,77 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,4700 | 186,28 | 87,55 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 147,16 |
| 7 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN16 D32x5,4 ) | m |  |  | 53,06 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 84,97 | 13,60 |
|  | 25212167170503254 | Teava din material plastic PP-R PN16 D32x5.4 | m | 1,0200 | 31,25 | 31,88 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 | 9,67 | 0,58 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 | 13,83 | 2,07 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 | 28,33 | 1,42 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 | 3,50 | 0,32 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 47,67 | 0,29 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut. | 0,0106 | 186,28 | 1,96 |
|  |  | Total | lei |  |  | 212,23 |
| 8 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN16 D25x4,2 ) | m |  |  | 39,68 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,90 |
|  | 25212167170502542 | Teava din material plastic PP-R PN16 D25x4,2 | m | 1,0200 | 20,00 | 20,40 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 | 9,67 | 0,58 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 | 13,83 | 2,07 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 | 28,33 | 1,42 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 | 3,50 | 0,32 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 47,67 | 0,29 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut. | 0,0094 | 186,28 | 1,75 |
|  |  | Total | lei |  |  | 515,80 |
| 9 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN26 D20x3,4 ) | m |  |  | 32,03 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,90 |
|  | 25212167170502034 | Teava din material plastic PP-R PN16 D20x3,4 | m | 1,0200 | 12,50 | 12,75 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 | 9,67 | 0,58 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 | 13,83 | 2,07 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 | 28,33 | 1,42 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 | 3,50 | 0,32 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 48,00 | 0,96 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 47,67 | 0,29 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut. | 0,0094 | 186,28 | 1,75 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 281,16 |
| 10 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |  | 13,60 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 84,97 | 13,60 |
|  |  | Total | lei |  |  | 774,93 |
| 11 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m |  |  | 9,35 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1100 | 84,97 | 9,35 |
|  |  | Total | lei |  |  | 53,28 |
| 12 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |  | 4,25 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 | 84,97 | 4,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 242,16 |
| 13 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Кран шаровой латунный ф20 | buc |  |  | 96,45 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 84,97 | 24,64 |
|  | 287527420100020 | Robinet D20 Кран шаровой латунный | buc | 1,0000 | 70,40 | 71,81 |
|  |  | Total | lei |  |  | 385,80 |
| 14 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Кран шаровой латунный ф15 | buc |  |  | 74,25 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 | 84,97 | 20,39 |
|  | 287527420100015 | Robinet D15 Кран шаровой латунный | buc | 1,0000 | 52,80 | 53,86 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 113,73 |
|  |  | 1.3. Sistema C1 |  |  |  |  |
| 15 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tevi din polivinilclorid (ПВХ) ф110 | m |  |  | 129,92 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7200 | 84,97 | 61,18 |
|  | 2521216720160100 | Tevi din polivinilclorid (ПВХ) ф110 | m | 1,0300 | 61,50 | 65,88 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0320 | 65,70 | 2,19 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0150 | 29,14 | 0,45 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0080 | 27,00 | 0,22 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 948,84 |
| 16 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP с раструбом | m |  |  | 159,60 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 84,97 | 27,19 |
|  | 2521216720160110 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm PP с раструбом | m | 1,0300 | 126,25 | 130,04 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 109,82 | 1,65 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 48,00 | 0,72 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 989,88 |
| 17 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP с раструбом | m |  |  | 60,07 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,24 |
|  | 25212167201600500 | Teava din material plastic pentru canalizare Ф50 mm PP с раструбом | m | 1,0300 | 36,71 | 37,81 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 109,82 | 0,44 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 48,00 | 0,58 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 102,42 |
| 18 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |  | 6,80 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 84,97 | 6,80 |
|  |  | Total | lei |  |  | 50,98 |
| 19 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP с раструбом (фасонные части 30% от трубы) | m |  |  | 159,59 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 84,97 | 27,19 |
|  | 2521216720160110 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm PP с раструбом | m | 1,0300 | 126,25 | 130,04 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 109,82 | 1,64 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 48,00 | 0,72 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 196,89 |
| 20 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP с раструбом (фасонные части 30% от трубы) | m |  |  | 60,07 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 84,97 | 21,24 |
|  | 25212167201600500 | Teava din material plastic pentru canalizare Ф50 mm PP с раструбом | m | 1,0300 | 36,71 | 37,81 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 109,82 | 0,44 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 48,00 | 0,58 |
|  |  | Total | lei |  |  | 630,73 |
| 21 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc |  |  | 172,42 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8300 | 84,97 | 70,52 |
|  | 28751142029052 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d=50mm | buc | 1,0000 | 96,80 | 101,64 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1100 | 2,20 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 344,84 |
| 22 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Manseta de siguranta la foc ф100) | buc |  |  | 246,30 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 84,97 | 50,98 |
|  | 2875277330522156 | Manseta de siguranta la foc ф100 | buc | 1,0000 | 182,50 | 182,50 |
|  | 2664102102017 | Mortar ciment M-200 | m3 | 0,0120 | 1 068,00 | 12,82 |
|  |  | Total | lei |  |  | 492,59 |
| 23 | AcE51C | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm | piesa |  |  | 681,17 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,9500 | 84,97 | 165,69 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,5600 | 84,97 | 132,55 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1930 | 14,76 | 2,95 |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,2210 | 65,00 | 14,87 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,9600 | 186,28 | 365,11 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 405,87 |
|  |  | 1.4. Retele exterioare de canalizare |  |  |  |  |
| 24 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Выпуск канализации из пластмассовых труб Ду =110мм L=8.0 м, 1шт.) | m |  |  | 27,22 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 | 84,97 | 25,49 |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1150 | 13,67 | 1,58 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut. | 0,0010 | 150,00 | 0,15 |
|  |  | Total | lei |  |  | 217,78 |
| 25 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Гильза стальная L=0,5 м Ф219, 1шт, с Герметизация выпускa. Заделка эластичным водогазонепроницаемым материалом) | kg |  |  | 61,47 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,20 |
|  | 2513730000000t | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. teava | kg | 1,0000 | 45,00 | 47,25 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,0100 | 65,00 | 0,68 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,0400 | 13,67 | 0,57 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,0040 | 160,00 | 0,67 |
|  | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,0040 | 19,85 | 0,08 |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0100 | 50,00 | 0,53 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut. | 0,0080 | 186,28 | 1,49 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 463,02 |
| 26 | IzL11A | Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm (Ф219) | m2 |  |  | 153,83 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,6600 | 84,97 | 56,08 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 | 84,97 | 9,35 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0400 | 84,97 | 3,40 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,2010 | 3,71 | 0,75 |
|  | 2430116104195 | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65 | kg | 0,5000 | 55,00 | 27,50 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0370 | 31,50 | 1,17 |
|  | 1111000100035 | Adeband de 50 mm latime nii 4065 | m2 | 2,2800 | 9,97 | 22,73 |
|  | 1111000100017 | Deseuri textile de matase | kg | 0,0300 | 6,00 | 0,18 |
|  | 2112307324962 | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri | kg | 0,1830 | 48,00 | 8,78 |
|  | 2862306829940 | Perii circulare din sirma d 150 | buc | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
|  | 2952270003017 | Aparat de zugravit electric 0,5 kw | h-ut. | 0,0390 | 35,00 | 1,35 |
|  | 2922140006704 | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf | h-ut. | 0,0570 | 268,55 | 15,35 |
|  | 2940420007690 | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp | h-ut. | 0,2020 | 35,00 | 7,05 |
|  |  | Total | lei |  |  | 107,68 |
|  |  | 1.5. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 27 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную ) | m3 |  |  | 101,12 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 84,97 | 101,12 |
|  |  | Total | lei |  |  | 679,51 |
| 28 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка грунта, вручную) | m3 |  |  | 26,34 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 84,97 | 26,34 |
|  |  | Total | lei |  |  | 174,36 |
| 29 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv ( Уплотнение ручной трамбовкой ) | m3 |  |  | 63,73 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 84,97 | 63,73 |
|  |  | Total | lei |  |  | 421,88 |
|  |  | 2. LUCRARI DE MONTARE UTILAJ TEHNO-SANITAR |  |  |  |  |
| 30 | SE59A | Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc |  |  | 31,37 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 84,97 | 29,74 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,63 |
|  |  | Total | lei |  |  | 219,60 |
| 31 | SE59A | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a(Dozator sapun lichid cu senzor | buc |  |  | 31,37 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 84,97 | 29,74 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,80 | 1,63 |
|  |  | Total | lei |  |  | 376,45 |
|  |  | 3. UTILAJ TEHNICO-SANITAR |  |  |  |  |
| 32 | Pret furnizor. | Uscator de miini carcasa ABS (cod comanda 80US0008) | buc |  |  | 3 961,36 |
|  | 192U | Uscator de miini | buc | 1,0000 | 3 961,36 | 3 961,36 |
|  |  | Total | lei |  |  | 27 729,52 |
| 33 | Pret furnizor. | Dozator supun lichid cu senzor | buc |  |  | 399,33 |
|  | 193d | Dozator supun lichid cu senzor | buc | 1,0000 | 399,33 | 399,33 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 791,96 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatii capitale aferente cladirii LT ''Lucian Blaga'' cu nr.cad 0300304.087.01 str.A Puskin 69 mun. Balti Nr. 23/2022 - PG | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LUCRARI DE AMENAJARE |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Tip 1 (70 m2) |  |  |  |  |
| 1 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  |  | 1 162,86 ————— 767,16 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 | 84,97 | 767,16 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 20,50 | 20,50 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,4000 | 268,00 | 375,20 |
|  |  | Total | lei |  |  | 814,00 |
| 2 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 Fr.20-40 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (200 mm) | m3 |  |  | 538,47 ————— 50,98 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 84,97 | 50,98 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 280,00 | 341,40 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 280,00 | 56,80 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 20,50 | 3,08 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 343,70 | 14,48 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 268,00 | 69,11 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 175,00 | 2,62 |
|  |  | Total | lei |  |  | 7 538,61 |
| 3 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (80 mm) | m3 |  |  | 436,12 ————— 31,41 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 84,97 | 31,41 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 258,00 | 338,16 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 20,50 | 4,76 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 268,00 | 41,16 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 175,00 | 4,06 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 343,70 | 16,57 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 442,29 |
| 4 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat -60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |  | 287,21 ————— 50,64 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 84,97 | 49,29 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 84,97 | 1,35 |
|  | 266111280065560 | Placi din beton, pentru trotuare -60 mm | m2 | 1,0150 | 185,00 | 187,78 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,50 | 4,00 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 | 2,50 | 33,00 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 258,00 | 1,29 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 | 258,00 | 9,80 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
|  |  | Total | lei |  |  | 20 104,78 |
| 5 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton M200 (БР 100.30.15 ) | m |  |  | 227,37 ————— 50,14 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 84,97 | 37,39 |
|  | 26661228002851 | Bordura beton pentru trotuare БР 100.30.15 | m | 1,0050 | 125,00 | 125,62 |
|  | 2663102100001200 | Beton M200 | m3 | 0,0450 | 1 145,00 | 51,49 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 20,50 | 0,12 |
|  |  | Total | lei |  |  | 18 758,29 |
|  |  | 1.2. Tip 2 Pereul (14,4 m2) |  |  |  |  |
| 6 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  |  | 1 168,07 ————— 764,71 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 | 84,97 | 764,71 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 20,50 | 20,50 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,4000 | 268,00 | 382,86 |
|  |  | Total | lei |  |  | 163,53 |
| 7 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (Fr.40-60 mm) pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (70 mm) | m3 |  |  | 539,64 ————— 51,32 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 84,97 | 51,32 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 280,00 | 340,99 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 280,00 | 58,22 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 20,50 | 3,05 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 343,70 | 13,61 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 268,00 | 68,99 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 175,00 | 3,47 |
|  |  | Total | lei |  |  | 545,04 |
| 8 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton B7.5 (M100) gros 100-150 mm | m3 |  |  | 1 572,66 ————— 327,13 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 84,97 | 293,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,99 |
|  | 266310210000100 | Beton M100 | m3 | 1,0250 | 1 100,00 | 1 142,78 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,50 | 2,05 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 22,00 | 13,20 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 830,79 |
|  |  | 1.3. Rigola de scurgere, teava de scurgere |  |  |  |  |
| 9 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 | m |  |  | 321,07 ————— 29,74 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 84,97 | 29,74 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 132,50 | 141,77 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 105,00 | 53,55 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 45,00 | 11,40 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 47,00 | 23,97 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 92,50 | 23,43 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 105,00 | 26,60 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 40,00 | 10,13 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 35,00 | 0,47 |
|  |  | Total | lei |  |  | 963,20 |
| 10 | RpCU06F | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2 | m |  |  | 246,41 ————— 246,41 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5000 | 84,97 | 42,48 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,4000 | 84,97 | 203,93 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 478,48 |
| 11 | DE11A | Rigole de scurgere prefabricata (din PVC cu grila din metal) | m |  |  | 625,71 ————— 25,49 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | 84,97 | 10,20 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 84,97 | 15,30 |
|  | 26661228003251 | Rigole de scurgere prefabricata (din PVC cu grila din metal) | m | 1,0050 | 542,10 | 544,81 |
|  | 2663102100001200 | Beton M200 | m3 | 0,0480 | 1 145,00 | 55,34 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 20,50 | 0,07 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 754,27 |
|  |  | 1.4. Ingradire (L=62 m) |  |  |  |  |
| 12 | CR33A k=0.6 sal | Demontarea imprejmuiri din plasa de sirma cu inaltimea de 1,5 - 2,0 m, cu stilpi din beton armat | m |  |  | 86,70 ————— 86,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 84,97 | 15,31 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,4000 | 84,97 | 71,38 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 577,89 |
| 13 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  |  | 101,12 ————— 101,12 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 84,97 | 101,12 |
|  |  | Total | lei |  |  | 202,23 |
| 14 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 |  |  | 1 688,08 ————— 382,36 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 | 84,97 | 348,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,99 |
|  | 2663102100001200 | Beton M200 | m3 | 1,0250 | 1 145,00 | 1 190,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 20,50 | 6,04 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 26,00 | 1,43 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 337,00 | 6,74 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 22,00 | 13,20 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 376,16 |
| 15 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 162,15 ————— 101,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 84,97 | 12,75 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 84,97 | 89,22 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 47,25 | 0,24 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,50 | 0,15 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,10 | 0,33 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 32,00 | 0,96 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 25,85 | 1,29 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 32,45 | 2,60 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 295,00 | 29,50 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 5 620,00 | 18,73 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 620,00 | 3,75 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 22,00 | 2,64 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 864,47 |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  | 48,58 ————— 17,84 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 84,97 | 16,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,85 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 84,97 | 0,85 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 25,85 | 0,26 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 68,70 | 0,34 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 4,77 | 0,04 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 6,45 | 0,10 |
|  |  | Total | lei |  |  | 23 474,25 |
| 17 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t |  |  | 1 365,77 ————— 547,00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 84,97 | 547,00 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 64,40 | 501,79 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 54,00 | 210,38 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 52,20 | 28,27 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 37,50 | 73,44 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 5,00 | 4,90 |
|  |  | Total | lei |  |  | 655,57 |
| 18 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (tabla profilata C-8, polimer color) | m2 |  |  | 245,57 ————— 84,97 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,97 |
|  | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 | 130,00 | 144,30 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 | 0,65 | 2,28 |
|  | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,8000 | 0,65 | 1,82 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0400 | 305,00 | 12,20 |
|  |  | Total | lei |  |  | 30 695,63 |
| 19 | CK26B apl | Element tip ''П'' polimer color | m |  |  | 101,74 ————— 33,99 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 84,97 | 27,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 84,97 | 6,80 |
|  | 2743123549026 | Element tip ''П'' polimer color | m | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,60 | 2,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
|  |  | Total | lei |  |  | 6 358,45 |
|  |  | 1.5. Spatii verzi |  |  |  |  |
| 20 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 |  |  | 9,38 ————— 9,38 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 | 84,97 | 9,38 |
|  |  | Total | lei |  |  | 117,26 |
| 21 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |  | 990,67 ————— 410,67 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 | 84,97 | 410,67 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 | 145,00 | 580,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 118,88 |
| 22 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100m2 |  |  | 393,67 ————— 92,08 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0700 | 84,97 | 92,08 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 1,5000 | 20,50 | 30,75 |
|  | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut | 1,0700 | 250,00 | 270,83 |
|  |  | Total | lei |  |  | 47,24 |