|  |  | # Anunt de participare - la procedura de achiziţie a serviciilor prin - Contract de mică valoare. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Denumirea autorităţii contractante: Penitenciarul nr.7 Rusca. - IDNO: 1007601000089. - Tip procedură achiziţie: contract de mică valoare. - 4. Obiectul achiziţiei: Servicii de deservire tehnică si reparatie a generatorului diesel de model KATANA KD-60 5. Cod CPV: 50532300-6 - Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării: Servicii de deservire tehnică si reparatie a generatorului diesel de model KATANA KD-60, conform necesităţilor penitenciarului nr.7 Rusca, (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2021, este alocată suma necesară din: Banca Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat/ TREZMD2X. 6.Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor servicii: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV |  |  | Denumirea serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificaţia tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Lotul I - Servicii de deservire tehnică si reparatie a generatorului diesel de model KATANA KD-60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50532300-6 |  |  | Servicii de deservire tehnică si reparative a generatorului diesel de model KATANA KD-60 | buc | 1 | Verificarea: - Partea electronică - Starea radiatorului si curatare după caz - Tensionarea curelei ventilatorului - Nivelul si densitatea electrolitului, tensiunea de încarcare a acumulatorului - Functionarea încarcatorului staționar - Funcționarea pompei de combustibil - Sistemul de încălzire a motorului - Sigurantelor,contactelor - Funcționarea pornirii în regim auto (sub sarcină 30 min) - Pernelor antivibrante - Sistemului de eliminare a gazelor de esapament; - Intgritatea si lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil si agent de racire - Functionarea panoului de control - Functionarea pornirii în regim manual (fara sarcină 10-15 min) - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri - Verificarea listei de alarme , stabilirea cauzei aparitiei acestora - Curatarea generatorului cu aier comprimat SCHIMBAREA - Filtru ulei - Filtru aier - Filtru combustibil - Ulei - Antigel | 8750 ,00 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimată, Lotul I lei (fără TVA)- 8750,00lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termenul si locul prestarii serviciilor : 30 iulie 2021, Penitenciarul nr.7 Rusca, s.Rusca, r-ul Hincesti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o; Denumirea documentului/cerinţei; Cerinţe suplimentare faţă de document; Obligativitatea. 1.; Formularul ofertei; Completata in conformitate cu Formularul F 3.1 in original confirmată prin stampilă si semnatura participantului; Da. 2.; Specificatia tenică; Completata in conformitate cu Formularul F 4.1 in original confirmată prin stampilă si semnatura participantului; Da. 3.; Specificatia de pret; Completata in conformitate cu Formularul F 3.1 in original confirmată prin stampilă si semnatura participantului; Da. 4.; Dovada înregistrării persoanei juridice; - Certificate/decizie de înregistrare a întreprinderii; - Extras din registrul de Stat al persoanelor juridice-copie , confirmată prin aplicarea semnăturii și stamplilei ofertantului; Da. 5.; Actul care atesta dreptul de a presta /livra servicii/bunuri; Copie-confirmată prin semnătură si stampila ofertantului; Da. 6.; Informații generale despre ofertant; Formularul informative despre ofertant; Da. 7.; Certificat de atribuire al contului bancar; - eliberat de banca deţinătoare de cont - copie cu ştampila ofertantului.; Da. 8.; Cetificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor; Copie confirmată prin semnătură si stampila ofertantului-eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului-conform cerintelor Inspctoratului Fiscal de Stat al Republicii Moldova); Da. 9.; Dovada garanției extinse pentru lucrarile efectuate; Declaratie pe propria rasundere referitor la acordarea garanției pentru serviciile prestate, inclusiv piesele de schimb de minim 6 luni de la data executarii in original confirmată prin stampilă si semnatura participantului; Da. Cerinte obligatorii față de participanti: - Experiență în domeniul deservirii generatoarelor disel minim – 5 ani; - Scrisoare de recomandare de la 3 Beneficiari cărora acordă servicii de deservire tehnică si reparații a generatoarelor cu indicarea persoanelor de contact - Minimul 2 persoane scolarizate de către producătorii generatoarelor pentru deservirea si reparația generatoarelor(copia actelor de instruire) - Stoc de materiale consumabile pentru deservire si piese de rezervă pentru înlăturarea deranjamentelor - Serviciile se vor efectua pina la 30 iulie 2021 la locul destinației, conform actului de lucrari îndeplinite - Deplasarea la fața locului pentru prestarea serviciilor menționate se efectuează din contul operatorului economic. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: Penitenciarul nr.7-Rusca - Adresa: s.Rusca,mun.Hincesti - Tel: 0269-67-209; 069355084 , 79273866 - E-mail: p7achizitii@anp.gov.md - Numele și funcția persoanei responsabile: Crivencov Dmitri, ofițer principal al SLA, Diana Alexandov, ofiter principal al SAP al SLA. - Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut. - Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: - SRSAP - Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: - Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul (MTender) SRSAP - Ofertele întîrziate vor fi respinse. - Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română - Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor : Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor; Adresa: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.124 (et.4), MD-2001 ; Tel/Fax/email: 022 820-652, 022 820-651, contestatii@ansc.md - Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile - Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei: 8750,00 lei. - Data expedierii conform SIARSAP |  |  |  |  | 44100000-1 | Gratii din metalice. | 13,45 m2 | Gratii din metal (conform anexei nr.1) |

Conducătorul grupului de lucru:                                               Oleg Popovschi

L.Ş.