- ANUNȚ DE PARTICIPARE MODIFICAT

privind achiziționarea Consumabile medicale pentru anul 2022
prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.scr.md/ achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP achiziții.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție medico-sanitară publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitateade măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33140000-3 | Lot 1: Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie | canistre | 130 | Absorbent de CO2, în canistre 5kg, cu conținut redus de NaOH, granule rotunde de culoare albă, dimensiunea 3-4 mm, cu conținut redus de praf, schimbare de culoare de la alb spre violet. | 45.890,00 |  |
| 2 | 33140000-3 | Lot 2 :Ac cu filtru pentru colectarea soluţiilor | Bucată | 24000 | Filtu pentru aer: max. 0.45mkm; Filtru fluid: 4.5-5mkm Efect bactericid a filtrului de aer; Posibilitatea de folosire multipla 24 ore; Pastrarea solutiilor sterile, Steril | 360.000,00 |  |
| 3 | 33140000-3 | Lot 3: Ac getabil p-u ORL 23G (ac lung pentru anestezie locala) | Bucată | 500 | 23G x 2⅜'' ,Ø 0,60 x 60 mm | 12.500,00 |  |
| 4 | 33140000-3 | Lot 4: Ace atraumatice lungi cu destinatie stomatologica | Bucată | 10 | 27G, 0,4x35mm, cutie 100buc | 1.500,00 |  |
| 5 | 33140000-3 | Lot 5: Ace chirurgicale BE - 560 - 10 | Bucată | 200 | BE - 560 - 10 | 1.248,00 |  |
| 6 | 33140000-3 | Lot 6: Ace chirurgicale BE - 560 - 16 | Bucată | 100 | BE - 560 - 16 | 624,00 |  |
| 7 | 33140000-3 | Lot 7: Ace chirurgicale BE-560-6 | Bucată | 684 | BE-560-6 | 4.986,36 |  |
| 8 | 33140000-3 | Lot 8: Ace chirurgicale BE-560-8 | Bucată | 576 | BE-560-8 | 4.199,04 |  |
| 9 | 33140000-3 | Lot 9: Ace chirurgicale BER - 562-17 | Bucată | 300 | BER - 562-17 | 1.872,00 |  |
| 10 | 33140000-3 | Lot 10: Ace chirurgicale BER - 562-22 | Bucată | 100 | BER - 562-22 | 624,00 |  |
| 11 | 33140000-3 | Lot 11: Ace chirurgicale BR - 510-11 | Bucată | 300 | BR-510 - 11 | 1.872,00 |  |
| 12 | 33140000-3 | Lot 12: Ace chirurgicale BR - 510-12 | Bucată | 300 | BR - 510 - 12 | 1.872,00 |  |
| 13 | 33140000-3 | Lot 13: Ace chirurgicale BR-510-10 | Bucată | 292 | BR-510-10 | 1.822,08 |  |
| 14 | 33140000-3 | Lot 14: Ace chirurgicale BR-510-15 | Bucată | 432 | BR-510-15 | 2.695,68 |  |
| 15 | 33140000-3 | Lot 15: Ace chirurgicale BR-510-7 | Bucată | 48 | BR-510-7 | 299,52 |  |
| 16 | 33140000-3 | Lot 16: Ace chirurgicale BR-510-8 | Bucată | 98 | BR-510-8 | 611,52 |  |
| 17 | 33140000-3 | Lot 17: Ace chirurgicale BT-512-15 | Bucată | 256 | BT-512-15 | 1.866,24 |  |
| 18 | 33140000-3 | Lot 18: Ace chirurgicale BT-512-4 | Bucată | 86 | BT-512-4 | 626,94 |  |
| 19 | 33140000-3 | Lot 19: Ace chirurgicale BT-512-8 | Bucată | 36 | BT-512-8 | 262,44 |  |
| 20 | 33140000-3 | Lot 20: Ace chirurgicale E-530-00 | Bucată | 300 | E - 530-00 | 1.872,00 |  |
| 21 | 33140000-3 | Lot 21: Ace chirurgicale E-530-1 | Bucată | 414 | E-530-1 | 2.566,80 |  |
| 22 | 33140000-3 | Lot 22: Ace chirurgicale G-504-12 | Bucată | 394 | G-504-12 | 2.679,20 |  |
| 23 | 33140000-3 | Lot 23: Ace chirurgicale GAR-498-6 | Bucată | 572 | GAR-498-6 | 3.569,28 |  |
| 24 | 33140000-3 | Lot 24: Ace chirurgicale GAR-498-7 | Bucată | 442 | GAR-498-7 | 2.758,08 |  |
| 25 | 33140000-3 | Lot 25: Ace chirurgicale GE-548-10 | Bucată | 278 | GE-548-10 | 2.026,62 |  |
| 26 | 33140000-3 | Lot 26: Ace chirurgicale GE-548-12 | Bucată | 532 | GE-548-12 | 3.878,28 |  |
| 27 | 33140000-3 | Lot 27: Ace chirurgicale GR-514-10 | Bucată | 438 | GR-514-10 | 2.715,60 |  |
| 28 | 33140000-3 | Lot 28: Ace chirurgicale GR-514-11 | Bucată | 722 | GR-514-11 | 4.476,40 |  |
| 29 | 33140000-3 | Lot 29: Ace chirurgicale GR-514-3 | Bucată | 300 | GR - 514-3 | 1.872,00 |  |
| 30 | 33140000-3 | Lot 30: Ace chirurgicale GR-514-4 | Bucată | 300 | GR - 514-4 | 1.872,00 |  |
| 31 | 33140000-3 | Lot 31: Ace chirurgicale GR-514-5 | Bucată | 678 | GR-514-5 | 4.203,60 |  |
| 32 | 33140000-3 | Lot 32: Ace chirurgicale GR-514-7 | Bucată | 328 | GR-514-7 | 2.033,60 |  |
| 33 | 33140000-3 | Lot 33: Ace chirurgicale GR-514-8 | Bucată | 388 | GR-514-8 | 2.405,60 |  |
| 34 | 33140000-3 | Lot 34: Ace chirurgicale GR-514-9 | Bucată | 86 | GR-514-9 | 533,20 |  |
| 35 | 33140000-3 | Lot 35: Ace chirurgicale GT-516-10 | Bucată | 444 | GT-516-10 | 3.196,80 |  |
| 36 | 33140000-3 | Lot 36: Ace chirurgicale GT-516-12 | Bucată | 394 | GT-516-12 | 2.836,80 |  |
| 37 | 33140000-3 | Lot 37: Ace chirurgicale GT-516-13 | Bucată | 294 | GT-516-13 | 2.116,80 |  |
| 38 | 33140000-3 | Lot 38: Ace chirurgicale GT-516-9 | Bucată | 44 | GT-516-9 | 316,80 |  |
| 39 | 33140000-3 | Lot 39: Ace chirurgicale PB-538-0 | Bucată | 292 | PB-538-0 | 1.822,08 |  |
| 40 | 33140000-3 | Lot 40: Ace chirurgicale PB-538-1 | Bucată | 472 | PB-538-1 | 2.945,28 |  |
| 41 | 33140000-3 | Lot 41: Ace chirurgicale PB-538-2 | Bucată | 98 | PB-538-2 | 611,52 |  |
| 42 | 33140000-3 | Lot 42: Ace chirurgicale PB-538-4 | Bucată | 658 | PB-538-4 | 4.105,92 |  |
| 43 | 33140000-3 | Lot 43: Ace chirurgicale PB-538-6 | Bucată | 498 | PB-538-6 | 3.087,60 |  |
| 44 | 33140000-3 | Lot 44: Ace chirurgicale PB-538-8 | Bucată | 428 | PB-538-8 | 2.670,72 |  |
| 45 | 33140000-3 | Lot 45: Ace chirurgicale PB-538-9 | Bucată | 298 | PB-538-9 | 1.859,52 |  |
| 46 | 33140000-3 | Lot 46: Ace chirurgicale PD-534-2 | Bucată | 248 | PD-534-2 | 1.537,60 |  |
| 47 | 33140000-3 | Lot 47:Ace chirurgicale PD-534-4 | Bucată | 708 | PD-534-4 | 4.545,36 |  |
| 48 | 33140000-3 | Lot 48: Ace de unică folosință pentru seringi 21G 1 ½ | Bucată | 2400 | Dimensiune ac: 21G 1 1/2, lungimea acului 0,8x40mm | 1.200,00 |  |
| 49 | 33140000-3 | Lot 49: Ace de unică folosință pentru seringi 22G 1 ½ | Bucată | 1000 | Dimensiune ac: 22G 1 1/2, lungimea acului 0,7x30mm | 500,00 |  |
| 50 | 33140000-3 | Lot 50: Ace pentru biopsie prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă şi stern G11/150mm | Bucată | 10 | Dimensiune ac: 11G/150mm, Lungimea acului: fixă 150mm, mîner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, stilet pentru introducerea acului, stilet pentru curăţarea acului, steril, de unică folosinţă | 2.500,00 |  |
| 51 | 33140000-3 | Lot 51: Ace pentru biopsie prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă şi stern G16 | Bucată | 30 | Dimensiune ac: 16G, lungimea acului - ajustabilă de la 0 pînă la 40mm, mîner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea şi curăţarea acului, Steril, de unică folosinţă | 7.500,00 |  |
| 52 | 33140000-3 | Lot 52: Ace Spinale 90 mm tip Atraucan G18 | Bucată | 10 | G18 să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, acul să fie insotit si de introductor din acelasi material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca si acul si introductorul, varful să fie pozitionat in ac si să fie tăiat în in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special, prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara. | 380,00 |  |
| 53 | 33140000-3 | Lot 53: Ace Spinale tip Quincke G25 | Bucată | 230 | G25 ( 0,70 x 120 mm), să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, acul să fie insotit si de introductor din acelasi material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca si acul si introductorul, varful să fie pozitionat in ac si să fie tăiat în in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special, prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara. | 10.580,00 |  |
| 54 | 33140000-3 | Lot 54: Ace Spinale tip Quincke G25 | Bucată | 1500 | G25 ( 0,70 x 90 mm), ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, acul este insotit si de introductor din acelasi material - stiletul acului fabricat din otel inox ca si acul, varful să fie pozitionat in ac si să fie taiat in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara. | 39.000,00 |  |
| 55 | 33140000-3 | Lot 55: Ace Spinale tip Quincke G26 | Bucată | 70 | G26 (0,47*88mm), cu introduser d-0,9*35mm 20G, să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, acul să fie insotit si de introductor din acelasi material - stiletul acului să fie fabricat din otel inox ca si acul si introductorul, varful să fie pozitionat in ac si să fie tăiat în in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special, prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara. | 2.240,00 |  |
| 56 | 33140000-3 | Lot 56: Ace Spinale tip Quincke; G22 | Bucată | 1800 | G22 ( 1,20mm x 90 mm), să permită o trauma minima a tesuturilor - acul să fie confectionat din otel inox rezistent, să nu se indoaie, varful acului să fie ascutit si taiat in 3 planuri, stiletul acului fabricat din otel inox ca si acul , varful să fie pozitionat in ac si să fie taiat in aceleasi 3 planuri, capatul distal să se imbine in ac intr-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevazut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru manuirea usoara. | 41.400,00 |  |
| 57 | 33140000-3 | Lot 57: Adaptor Ref : YG-111T pentru conturul respirator compatibil cu sensor CO2,Ref: TG121T,Nihon Kohden | Bucată | 90 | Pediatric/Adult>7kg,spatiul mort 4ml | 22.500,00 |  |
| 58 | 33140000-3 | Lot 58: Agent de sterilizare (Peroxid de hidrogen 50%) | Bucată | 1400 | Ambalaj:Capsule 10 ml H2O2 - 50%. | 490.000,00 |  |
| 59 | 33140000-3 | Lot 59: Aleze 60x90cm | Bucată | 44000 | 60x90cm O parte impermiabilă, cealălaltă parte absorbantă. | 145.200,00 |  |
| 60 | 33140000-3 | Lot 60: Ansă pentru tonsilotomie | set | 100 | Dimensiune standard, diametru 0.5mm, lungimea 10cm. Oţel inoxidabil. 25buc/ambalaj | 2.400,00 |  |
| 61 | 33140000-3 | Lot 61: Aparat de ras de unica folosință | Bucată | 500 | cu 2 lame, de unică folosință | 5.000,00 |  |
| 62 | 33140000-3 | Lot 62: Azopiram pentru probă la instrumentariu | Bucată | 20 | Set de reactivi pentru detectarea urmelor ascunse de sânge pe instrumentele medicale, pregătite pentru sterilizare. 1 flacon cu Soluţie amidopirină în stabilizatpr alcool izopropilic - 90ml. 1 flacon cu soluţie clorhidrat de anilină în stabilizatorul alcool izopropilic - 10ml. Termenul de valabilitate a soluţiei de lucru cel puţin 2 luni la temperatura de +4 grade C. Azopiram pentru probă la instrumentariu. | 1.118,40 |  |
| 63 | 33140000-3 | Lot 63: Balon hemostatic (epistaxis anterior) | Bucată | 30 | din silicon, cu balon gonflabil la proximal pina la 30cc | 8.700,00 |  |
| 64 | 33140000-3 | Lot 64: Balon hemostatic (epistaxis antero-posterior) | Bucată | 30 | din silicon, lungime 16 cm; balon nr1: gonflabil pina la 30cc, balon nr.2 goflabil pina la 10 cc; cu tub de aeratie. | 10.260,00 |  |
| 65 | 33140000-3 | Lot 65: Balon hemostatic (epistaxis posterior) | Bucată | 30 | din silicon, cu balon gonflabil la caputul distal pina la 10cc | 7.020,00 |  |
| 66 | 33140000-3 | Lot 66: Bandaj de fixare a cateterelor i/v , steril, hipoalergic, material neţesut | Bucată | 70000 | steril, hipoalergic, material neţesut, cu compresă neaderentă pe zona de puncţie, cu apertura pe mijloc, marime: lungime 7cm-8 cm, lăţime 5cm-6cm. | 84.000,00 |  |
| 67 | 33140000-3 | Lot 67: Bande elastice 1metru | metru | 30 | din cauciuc, lungimea 1m | 1.500,00 |  |
| 68 | 33140000-3 | Lot 68: Bonetă chirurgicală bărbaţi | Bucată | 16000 | 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operatii. 2.Material neţesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea mai mare de 25g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori. | 16.000,00 |  |
| 69 | 33140000-3 | Lot 69: Bonetă chirurgicală bărbaţi cu banda absorbanta | Bucată | 26000 | 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj uz medical pentru sala de operatii. 2.Material neţesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea mai mare de 25g/m2, zona absorbantă din celuloză pe toată suprafaţa laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori. | 123.240,00 |  |
| 70 | 33140000-3 | Lot 70: Bonetă chirurgicală femei | Bucată | 80000 | 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj pentru sala de operatii. 2.Material nețesut polipropilen cu densitatea min. 20g/m2 , 3.Dotate cu elastic proba de intindere min. 80cm., fără latex 4.Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial. | 80.000,00 |  |
| 71 | 33140000-3 | Lot 71: Burete hemostatic tip Merocel | Bucată | 110 | Burete hemostatic tip Merocel lungime 10 cm | 38.500,00 |  |
| 72 | 33140000-3 | Lot 72: Canula nazala pentru oxygen | Bucată | 10000 | Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime 1,8-2,8m. de valabilitate a acestuia. | 45.000,00 |  |
| 73 | 33140000-3 | Lot 73: Canula pentru arteriotomie pentru artera mamara | Bucată | 165 | Canulă metalică din oțel inoxidabil pentru artereotomie diametru 1mm, cu capăt distal în formă de olivă şi proximal cu conector "female-luer" | 12.705,00 |  |
| 74 | 33140000-3 | Lot 74: Canula pentru recoltare venei folosite la bypass Ao-coronarian | Bucată | 75 | Virf oblic(beveled tip) Lungimea-5cm Diametrul-3mm. | 7.950,00 |  |
| 75 | 33140000-3 | Lot 75: Canula Traheala Montgomery StandardTD-13mm/69/24/34/55/11. | Bucată | 2 | Canula MONTGOMERY - produs original si patentat, confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Suprafata neteda neaderenta.Setul include: canula, dop cu inel | 13.950,00 |  |
| 76 | 33140000-3 | Lot 76: Canula Traheala Montgomery StandardTD-14mm/71/25/35/59/11. | Bucată | 2 | Canula MONTGOMERY - produs original si patentat, confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Suprafata neteda neaderenta.Setul include: canula, dop cu inel | 13.950,00 |  |
| 77 | 33140000-3 | Lot 77: Canula Traheala Montgomery StandardTD-15mm/73/26/36/56/11 | Bucată | 2 | Canula MONTGOMERY - produs original si patentat, confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Suprafata neteda neaderenta.Setul include: canula, dop cu inel | 13.950,00 |  |
| 78 | 33140000-3 | Lot 78: Căpăcele pentru obturarea cateterelor central şi periferice vasculare | Bucată | 15000 | steril, ambalaj individual, male, female. | 13.200,00 |  |
| 79 | 33140000-3 | Lot 79: Cateter cu electrod bipolar p/t cardiostimulare electrică intracardiacă, transvenos cu balon, 5Fr | Bucată | 5 | 5Fr, Lungimea 125 cm,Primul electrod la capătul distal, al doilea electrod 1 cm proximal, cu balon, compatibil cu electrocardiostimulator de tip Medtronic. | 29.355,00 |  |
| 80 | 33140000-3 | Lot 80: Cateter de aspiratie CH 10 | Bucată | 2500 | 1.Marimea: CH 10; (F), lungimea ~ 50cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; | 4.550,00 |  |
| 81 | 33140000-3 | Lot 81: Cateter de aspiratie CH 12 | Bucată | 2500 | 1.Marimea: CH 12; (F), lungimea ~ 50cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; | 4.550,00 |  |
| 82 | 33140000-3 | Lot 82: Cateter de aspiratie CH 6 | Bucată | 1200 | 1.Marimea: CH 6; (F), lungimea ~ 40cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; | 2.184,00 |  |
| 83 | 33140000-3 | Lot 83: Cateter de aspiratie CH 8 | Bucată | 3200 | 1.Marimea: CH 8; (F), lungimea ~ 40cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; | 5.824,00 |  |
| 84 | 33140000-3 | Lot 84: Cateter Foley 18 Fr, silicon, tip Dufour, cu 3 canale, steril | Bucată | 20 | Cateter uretral Foley 18 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril | 4.000,00 |  |
| 85 | 33140000-3 | Lot 85: Cateter Foley 20 Fr, silicon, tip Dufour, cu 3 canale, steril | Bucată | 20 | Cateter uretral Foley 20 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril | 4.000,00 |  |
| 86 | 33140000-3 | Lot 86: Cateter Foley 22 Fr, silicon, tip Dufour, cu 3 canale, steril | Bucată | 30 | Cateter uretral Foley 22 Fr, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril | 6.000,00 |  |
| 87 | 33140000-3 | Lot 87: Cateter i/v periferic 14G | Bucată | 3000 | 1.Dimensiune: 14G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. | 21.960,00 |  |
| 88 | 33140000-3 | Lot 88: Cateter i/v periferic 16G | Bucată | 7000 | 1.Dimensiune: 16G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. | 51.240,00 |  |
| 89 | 33140000-3 | Lot 89: Cateter i/v periferic 18G | Bucată | 13000 | 1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. | 95.160,00 |  |
| 90 | 33140000-3 | Lot 90: Cateter i/v periferic 20G | Bucată | 20000 | 1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. | 146.400,00 |  |
| 91 | 33140000-3 | Lot 91: Cateter i/v periferic 22G | Bucată | 9000 | 1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. | 65.880,00 |  |
| 92 | 33140000-3 | Lot 92: Cateter i/v periferic 24G | Bucată | 1700 | 1.Dimensiune:24G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. | 12.444,00 |  |
| 93 | 33140000-3 | Lot 93: Cateter i/v periferic 26G | Bucată | 380 | 1.Dimensiune: 26G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. | 1.140,00 |  |
| 94 | 33140000-3 | Lot 94: Cateter p/u aspir. a căilor endotraheale superioare Fr 10 | Bucată | 700 | Fr 10, L-60cm, sterill;Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. | 1.400,00 |  |
| 95 | 33140000-3 | Lot 95: Cateter p/u aspir. a căilor endotraheale superioare Fr 12 | Bucată | 1700 | Fr 12, L-60cm, steril;Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. | 3.400,00 |  |
| 96 | 33140000-3 | Lot 96: Cateter p/u aspir. a căilor endotraheale superioare Fr14 | Bucată | 1500 | F-14, L-60cm, steril; Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. | 3.000,00 |  |
| 97 | 33140000-3 | Lot 97: Cateter p/u aspir. a căilor endotraheale superioare Fr16 | Bucată | 1900 | F-16, L-60cm, steril;Varf deschis; Vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă; Material: PVC, transparent; Vizibilitate la Raze-X. Nepirogenic, netoxic. Cu 2 ochi mari laterali. | 3.800,00 |  |
| 98 | 33140000-3 | Lot 98: Cateter Pizzer Fr -30 | Bucată | 25 | Fr - 30 L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale.Latex | 1.000,00 |  |
| 99 | 33140000-3 | Lot 99: Cateter Pizzer Fr -32 | Bucată | 25 | Fr - 32 L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale.Latex | 1.000,00 |  |
| 100 | 33140000-3 | Lot 100: Cateter toracic cu trocar 14FR | Bucată | 10 | Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 14 Fr. | 486,00 |  |
| 101 | 33140000-3 | Lot 101: Cateter toracic cu trocar 16FR | Bucată | 10 | Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 16 Fr. | 486,00 |  |
| 102 | 33140000-3 | Lot 102: Cateter toracic cu trocar 18FR | Bucată | 20 | Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 18Fr. | 972,00 |  |
| 103 | 33140000-3 | Lot 103: Cateter toracic cu trocar 20FR | Bucată | 40 | Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 20 Fr. | 1.944,00 |  |
| 104 | 33140000-3 | Lot 104: Cateter toracic cu trocar 24FR | Bucată | 20 | Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 24 Fr. | 972,00 |  |
| 105 | 33140000-3 | Lot 105: Cateter toracic cu trocar 26FR | Bucată | 40 | Construit din PVC termosensibil cu troacar metalic inserat, Vîrf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic , non-operativ, diametru 26 Fr. | 1.944,00 |  |
| 106 | 33140000-3 | Lot 106: Cateter ureteral,steril Fr5 | Bucată | 25 | nr.5F, lungimea 70cm, steril, de unica folosința. Material - poliamida. Cu mandren metalic din oțel inoxidabil. Cu ac in portiunea proximala. | 2.825,00 |  |
| 107 | 33140000-3 | Lot 107: Cateter ureteral,steril Fr6 | Bucată | 40 | nr.6F, lungimea 70cm, steril, de unica folosința. Material - poliamida. Cu mandren metalic din oțel inoxidabil. Cu ac in portiunea proximala. | 4.520,00 |  |
| 108 | 33140000-3 | Lot 108: Cateter ureteral,steril Fr7 | Bucată | 30 | nr.7F, lungimea 70 cm, steril, de unica folosința. Material - poliamida. Cu mandren metalic din oțel inoxidabil. Cu ac in portiunea proximala. | 3.390,00 |  |
| 109 | 33140000-3 | Lot 109: Cearşaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/-10cm ) – 2 buc.,jetabil | Bucată | 1400 | Din material neţesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafata 100x75 cm (+/-5cm ) si capacitatea de absorbtie nu mai puţin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. | 81.200,00 |  |
| 110 | 33140000-3 | Lot 110: Cearşaf steril cu bord adeziv absorbant 100х70 cm (+/-5cm) (+/-5cm) – 4 buc.,jetabil | Bucată | 3300 | Din material neţesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafata 100x75 cm (+/-5cm ) si capacitatea de absorbtie nu mai puţin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. | 145.200,00 |  |
| 111 | 33140000-3 | Lot 111: Cîmp chirurgical cu orificiu adeziv75 x 90 cm | Bucată | 3000 | Bistratificat, 75 x 90 cm, cu orificiu : Ǿ 6 cm. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. | 36.000,00 |  |
| 112 | 33140000-3 | Lot 112: Cîmp operații cerebrale neurochirugie adulti steril jetabil | Set | 100 | Set cerebral, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1. Câmp craniotomie 230x300 cm (+/-2 cm), aria de incizie transparenta 30x20 cm (+/-2 cm) , cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru - 1 buc. Material nețesut absorbant, nu mai puţin de 42 g/m.p., polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil. 2. Câmp absorbant 50x50 cm (+/-2 cm) - 4 buc. Material nețesut absorbant, nu mai puţin de 42 g/m.p., polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil. 3. Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm) – 2 buc. Șervețele absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 4. Panglica de operație minim 10x50 cm (+/-2 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafaţa, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operației. 5. Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm) -1 buc. Sa fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Polistratificat, ranforsat in zona critica. 6. Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80x145cm (+/-5 cm) – 2 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă 65x85 cm (+/-5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 7. Cateter de aspiraţie 12CH, minim 3 m – 1 buc. 8. Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm) – 1 buc. 9. Seringa 20 ml, Luer lock – 3 buc. 10. Mânere pentru lampa de operație – 2 buc. 11. Tampon absorbant neurochirurgical, din material nețesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 10 x 70 mm (+/-2mm) - 10 buc. 12. Bisturiu jetabil N15 – 1 buc. 13. Bisturiu jetabil N22 – 1 buc. 14. Buzunar cu banda adeziva pentru instrumentele de diatermie si aspiraţie – 1 buc. 15. Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate – 1 buc 16. Husa microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900 – 1 buc. 17. Forceps jetabil cu virf non-aderent pentru coagulator bipolar -1 buc. Design baioneta, compatibil cu cablul si aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare. | 278.000,00 |  |
| 113 | 33140000-3 | Lot 113: Cîmp operații spinale neurochirugie adulti steril jetabil | Set | 250 | Set spinal, componentele 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1. Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 145x79 cm (+/-2 cm) – 3 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm. Pictogramă pentru ghidare. 2. Câmp cu apertură adezivă absorbant 90х75 cm (+/-2 cm) – 2 buc., Material nețesut absorbant, nu mai puţin de 42 g/m.p., polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil, zonă absorbantă minim 90x40 cm, cu nivelul absorbţiei majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. 3. Șervețele absorbante din celuloza 20x25cm (+/-2 cm) – 4 buc. 4. Panglica de operație minim 10x50 cm (+/-2 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafaţa, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operației. 5. Cearșaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/-2 cm) – 1 buc., Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puţin de 42 g/m.p., polistratificat, impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 60x40 cm, cu nivelul absorbţiei majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se propune lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 6. Cearșaf steril cu apertură adezivă şi câmp absorbant 240x150 cm (+/-2 cm) – 1 buc., material neţesut minim 4 straturi, nu mai puţin de 42 g/m.p.,polistratificat, impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 60x40 cm, cu nivelul absorbţiei majorat. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixarea tuburilor şi firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 7. Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280 cm (+/-2 cm) -1 buc. Sa fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Polistratificat, întărit in zona critica. 8. Cateter de aspiraţie 12CH – 1 buc. 9. Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5 cm (+/-2 cm) – 1 buc. 10. Seringa 20 ml, Luer lock – 3 buc. 11. Mânere sterile pentru lampa de operație – 2 buc. 12. Film de incizie transparent, adeziv, dimensiuni 30x26 cm (+/-2 cm), zona adeziva 30x20 cm – 1 buc. 13. Tampon absorbant neurochirurgical, din material netesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 70 mm (+/-2mm) - 10 buc. 14. Bisturiu jetabil N11 – 1 buc. 15. Bisturiu jetabil N22 – 1 buc. 16. Buzunar cu banda adeziva pentru instrumentele de diatermie si aspiraţie – 2 buc. 17. Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate – 1 buc 18. Husa pentru C-arm 140 cm (+/-2 cm) – 1 buc. 19. Husa microscop cu trei porturi – 1 buc. 20. Forceps jetabil pentru coagulare bipolară -1 buc. Design drept, compatibil la aparatul de coagulare Erbe 200. | 666.000,00 |  |
| 114 | 33140000-3 | Lot 114: Cîmp pentru masă de instrumente. Jetabil. Steril | Bucată | 3800 | 240x200 cm (+/-10cm ) – 1 buc., din material neţesut, polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbtie minim 75x240 cm (+/-5cm ). Capacitatea de absorbtie nu mai puţin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere.Ambalare per unitate cu plisare transversală. | 102.600,00 |  |
| 115 | 33140000-3 | Lot 115: Cîmp superabsorbant steril jetabil dim. minime 55x70 cm (±5 cm) | Bucată | 375 | Pentru absorbţie şi aplicarea în cutia toracică deschică. Compus din 3 straturi bine delimitate: • strat impermeabil ranforsat pe toată suprafaţa, grosime nu mai mică de 80 microni, • strat superabsorbant pe toată suprafaţa, absorbţie nu mai puţin de 5,5 ml/dm2, grosimea stratului – minim 75 g/m2 • strat adeziv aplicat pe bordură, liber de colofoniu, se exclude lipici cu faţa dublă pentru a nu forma canale de aer. Materialul nu va face scame, indicele formării scamelor >2,6 log10, confirmat de producător. Se va exclude materialul care va face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a scamelor în interiorul cutiei toracice). Indicele formării scamelor >2,6 log10, confirmat de producător. | 40.125,00 |  |
| 116 | 33140000-3 | Lot 116: Clame Michel, 11x 2 cm | Bucată | 1500 | Michel, 11x 2 cm. | 2.700,00 |  |
| 117 | 33140000-3 | Lot 117: Clipătoare pentru clipse LT-100 | Bucată | 3 | Pentru clipse LT-100, Mîner, lungimea 200mm (cu acceptarea varianței până la +50mm)” | 9.000,00 |  |
| 118 | 33140000-3 | Lot 118: Clipătoare pentru clipse LT-200 | Bucată | 4 | Pentru clipse LT-200 Mîner, lungimea 200mm (cu acceptarea varianței până la +50mm)” | 12.000,00 |  |
| 119 | 33140000-3 | Lot 119: Clipse LT-100 | Bucată | 11000 | LT-100 În bloc cîte 6 clipse, un aplicator cu titlu gratuit. | 59.290,00 |  |
| 120 | 33140000-3 | Lot 120: Clipse LT-200 | Bucată | 8000 | LT-200 În bloc cîte 6 clipse, un aplicator cu titlu gratuit. | 38.560,00 |  |
| 121 | 33140000-3 | Lot 121: Clipuri din titan sterile medium large cu 6 clipaplicatoare laparoscopice 33cm.Medium Large | Bucată | 9000 | Medium Large 10 mm.; Suprafata interna cu canale transversale ,pentru fixarea sigura şi atraumatica în aplicator. Firul din titan de forma inimii în secţiune . Aplicator cu şanturi pentru fixarea sigură a clipului, fără zimţi de fixare. | 216.000,00 |  |
| 122 | 33140000-3 | Lot 122: Clipuri plastice tip HEMOLOK-L | Bucată | 180 | Polimer Non-absorbabile 10mm printr-un port | 27.000,00 |  |
| 123 | 33140000-3 | Lot 123: Clipuri plastice tip HEMOLOK-XL | Bucată | 90 | Polimer Non-absorbabile 10mm printr-un port | 13.500,00 |  |
| 124 | 33140000-3 | Lot 124: Colac antiescare din cauciuc | Bucată | 50 | pernă gonflabilă, utilizare pre si postoperatorie în leziuni, escare,hemoroizi, marime 42,5 cm-45cm, inalțimea 10-15 cm. | 6.000,00 |  |
| 125 | 33140000-3 | Lot 125: Container pentru drenaje toracice (container universal pentru aspiraţie)1000-2000ml, | Bucată | 54 | Rezervor-borcan : - borcan din PVC; - Marcajul cu pasul -100ml; - Volumul borcanului 1500-2000ml ; - Reutilizabil, nesteril; Capacul cu garnitură se inchide ermetic pentru a mentine vacuum; - Conector pentru vacuum; - Conector tub de aspirație; - Valvă de control de umplere a vasului. | 11.340,00 |  |
| 126 | 33140000-3 | Lot 126: Electrod neutral monoutilizabil copii | Bucată | 250 | pentru copii, suprafaţa pînă la 200 cm2, cu cablu 3m. | 10.750,00 |  |
| 127 | 33140000-3 | Lot 127: Electrod neutral monoutilizabil maturi | Bucată | 1850 | maturi, suprafaţa pînă la 500 cm2, cu cablu 3m. | 72.150,00 |  |
| 128 | 33140000-3 | Lot 128: Electrod sterizabil tip lama | Bucată | 150 | pentru coagulare monopolara in adincime. Lunjimea 15cm | 15.000,00 |  |
| 129 | 33140000-3 | Lot 129: Electrozi ECG copii | Bucată | 2600 | pentru copii, 25-30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Ţesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC. | 2.496,00 |  |
| 130 | 33140000-3 | Lot 130: Electrozi ECG (adulți) | Bucată | 60000 | 1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2.Potriviți pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3.Fără latex 4.Neiritanți pentru piele 5.De unică folosință 6.Mod de prindere tip clemă. | 51.000,00 |  |
| 131 | 33140000-3 | Lot 131: Emplastru ~ 2.5x500cm | Bucată | 22000 | 1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 2.5x500cm. | 88.000,00 |  |
| 132 | 33140000-3 | Lot 132: Emplastru ~ 5x500cm | Bucată | 8000 | 1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~5x500cm. | 65.600,00 |  |
| 133 | 33140000-3 | Lot 133: Emplastru 1x500cm | Bucată | 7000 | 1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 1x500cm. | 11.480,00 |  |
| 134 | 33140000-3 | Lot 134: Emplastru special pentru protecţia ochilor în timpul anesteziei | Bucată | 5000 | menţine ochiul umed , non-latex şi hipoalergic. | 30.000,00 |  |
| 135 | 33140000-3 | Lot 135: Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti | Bucată | 20000 | adulti, volumul minimal la inspire 200 ml, efectivitatea filtrarii bacteriane si virale 99,99%, tipul filtrarii mecaninic, durata utilizarii24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent. | 160.000,00 |  |
| 136 | 33140000-3 | Lot 136: Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala neonatali | Bucată | 200 | pentru neonatali, “nas artificial”, volumul minimal la inspire 30 ml, efectivitatea filtrarii bacteriane si virale 99,99%, tipul filtrarii mecaninic, durata utilizarii24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent. | 3.696,00 |  |
| 137 | 33140000-3 | Lot 137: Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala pediatrice | Bucată | 300 | pediatrice, volumul minimal la inspire 75 ml, efectivitatea filtrarii bacteriane si virale 99,99%, tipul filtrarii mecaninic, durata utilizarii24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent. | 4.752,00 |  |
| 138 | 33140000-3 | Lot 138: Fixatoar adezive multiple pentru tuburile endotraheale la adulți, adolescenți și copii. | Bucată | 400 | Flexibil,permite miscarea TET, usor de aplicat, poate fi aplicat de o singura persoana, sa nu irite pielea, | 31.200,00 |  |
| 139 | 33140000-3 | Lot 139: Fixatoare pentru miini, (Hand fix), adult | Bucată | 900 | Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil si din material calitativ). | 4.500,00 |  |
| 140 | 33140000-3 | Lot 140: Fixatoare pentru miini, (Hand fix), pediatrice. | Bucată | 50 | Căptușeală respirabilă și fără margini tăiate cu închidere cu cârlig și buclă, reglabil la multe circumferințe braț sau picior, rezistență ridicată la rupere (sigur, flexibil si din material calitativ). | 250,00 |  |
| 141 | 33140000-3 | Lot 141: Gel ultrasonografie (ecografie), 5000ml | Flacon | 70 | 1.Volum: 5000ml + 1flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000ml câte un flacon) 2.PH - 6.1-7.9 3.Hipoalergic, să nu irite pielea și mucoasele 4.Fără efect asupra sondelor 5.Transparent, incolor, inodor (fără miros) 6.Fără bule și microbule de aer 7.Să nu conțină: formaldehida, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 8.Hidrosolubil 9.Vâscozitate înaltă. | 7.140,00 |  |
|  | Lot 142 Glucometru, Lancete, Teste |  |  |  |  | 151.000,00 |  |
| 142.1 | 33140000-3 | Lot 142.1: Glucometru | Bucată | 20 | Cu titlu gratuit Componenţa setului: 1.1. Descrierea glucometrului: a. Dispozitiv portativ pentru determinarea nivelului de glicemie; b. Toate accesoriile şi consumabilele dispozitivului trebuie să fie compatibile; c. Ecran LCD; d. Proces automat de măsurare; e. Proba: sînge capilar, venos, Volumul probei ≤4μl; f. Diapazonul de măsurare: 1mmol/l - 30mmol/l; g.Indicatorul nivelulului de baterie şi alarma baterie descărcată; h. Timpul de măsurare ≤ 10 secunde; i. Memoria ≥ 450 teste; j. Autonomie bateriei ≥1000 teste; k. Calibrare automată; l. Greutate mică; m. Alimentat de la baterie (tip AAA, AA sau CR); 1.2. Dispozitiv de înţepare cu nivel reglabil de străpungere; 1.3. Geanta de transport pentru glucometru şi accesorii (ace, dispozitiv de înţepare, teste) |  |  |
| 142.2 | 33140000-3 | Lot 142.2: Lancete pentru glucometre | Bucată | 100000 | Compatibile cu glucometrul oferit cu titlu gratuit |  |  |
| 142.3 | 33140000-3 | Lot 142.3: Teste pentru glucometre | Bucată | 100000 | Compatibile cu glucometrul oferit cu titlu gratuit |  |  |
| 143 | 33140000-3 | Lot 143: Halat chirurgical eurostandard XL ranforsat | Bucată | 2000 | 1.Din material neţesut -fibre din polipropilenă,minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mânici,materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea minim 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în faţă materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă,cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în faţă de la umeri la poale cu lungimea minim 75cm(±3cm); 5.Mîineca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide,se va exclude mâneca cusută cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100% ; 6.Lungimea mânicilor nu mai puţin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puţin de 130cm (±3cm),din umeri până la poale,lăţimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 şerveţele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795; | 150.000,00 |  |
| 144 | 33140000-3 | Lot 144: Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat | Bucată | 2300 | 1.Din material neţesut -fibre din polipropilen,minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent,grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mîinici,materialul ranforsării -film din polipropilenă şi polietilenă,cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mîinici cu lungimea minim 40cm(±3cm); 4.Ranforsat în faţă materialul ranforsării -film din polipropilenă şi polietilenă,cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în faţă de la umeri la poale cu lungimea minim 90cm(±3cm); 5.Mîineca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide,se va exclude mîineca cusută cu acul,impermeabilitatea în zona ranforsării 100% ; 6.Lungimea mîinicilor nu mai puţin de 60cm(±3cm),lungimea halatului nu mai puţin de 155cm (±3cm),din umeri pînă la poale,lăţimea halatului în zona axilară minim 75cm(±3cm); 7.Ambalajul individual cu 2 şerveţele absorbante de celuloză; 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentghen),termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795; | 172.500,00 |  |
| 145 | 33140000-3 | Lot 145: Hîrtie pentru EKG compatibilă cu electrocardiograful model GE Mac-2000 | Bucată | 100 | Hîrtie pentru EKG compatibilă cu electrocardiograful model GE Mac-2000 | 12.000,00 |  |
| 146 | 33140000-3 | Lot 146: Hîrtie termo-chimică, compatibil cuaparat ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K | Bucată | 180 | gradata, carte, 210 mm x 140mm , compatibilă cu CardifaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K | 1.980,00 |  |
| 147 | 33140000-3 | Lot 147: Hîrtie termo-chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202 | Bucată | 600 | gradata, carte, 110 mm x 140mm , compatibilă cu CardiMaxFX7202 | 6.600,00 |  |
| 148 | 33140000-3 | Lot 148: Hîrtie termo-chimică, 210mm x 40m m-z-11, compatibil cu Schiller AT-102 Plus | Bucată | 60 | rulou; Hartie EKG 90 x 90 mm x 400 coli, termosensibila, pentru Schiller AT-102 Plus, caroiaj rosu | 3.600,00 |  |
| 149 | 33140000-3 | Lot 149: Hirtie termo-chimica, compatibil cu EDAN 47mm x 30m | Bucată | 650 | gradata, rulou, compatibilă cu EDAN 47mm x 30m | 5.200,00 |  |
| 150 | 33140000-3 | Lot 150: Husă pt tub camera video sterile | Bucată | 4000 | 14cmx250cm structura materialului transparenta. Material - Polietilenă. Închidere ermetică a tijei endoscopului cu lipici rezistent la apă. | 68.000,00 |  |
| 151 | 33140000-3 | Lot 151: Husa sterila pentru cateter transvenos central | Bucată | 10 | 80 cm în extensie,gofrat, compatibil cu introducer 8-8,5fr, (pentru Cateter Swan-Ganz, electrod transvenos pentru pacing) | 1.000,00 |  |
| 152 | 33140000-3 | Lot 152: Lama 10mm | Bucată | 10 | Unica folosinta pentru pensa bipolara laparascopica 10 mm compatibila cu THERMOCUT LAMIDEY NOURY aflata in dotare Compatibil cu pensa bipolara laparascopica 10 mm la aparatul MCB (LAMIDEY NOURY) | 13.000,00 |  |
| 153 | 33140000-3 | Lot 153: Lama 5 mm | Bucată | 10 | Unica folosinta pentru pensa bipolara laparascopica 5mm compatibila cu THERMOCUT LAMIDEY NOURY aflata in dotare Compatibil cu pensa bipolara laparascopica 10 mm la aparatul MCB (LAMIDEY NOURY) | 13.000,00 |  |
| 154 | 33140000-3 | Lot 154: Lame microchirurgicale pentru arterele coronare | Bucată | 150 | Lame microchirurgicale cu virf ascutit pentru arterele coronare | 12.750,00 |  |
| 155 | 33140000-3 | Lot 155: Lame microchirurgicale pentru arterele coronare | Bucată | 150 | Lame microchirurgicale cu virf rotunjit pentru arterele coronare | 12.750,00 |  |
| 156 | 33140000-3 | Lot 156: Lame pentru bisturiu nr.10 | Bucată | 1700 | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr.10 compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. | 1.173,00 |  |
| 157 | 33140000-3 | Lot 157: Lame pentru bisturiu nr.20 | Bucată | 4000 | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 20 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc | 2.760,00 |  |
| 158 | 33140000-3 | Lot 158: Lame pentru bisturiu nr.22 | Bucată | 7000 | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 22 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. | 4.830,00 |  |
| 159 | 33140000-3 | Lot 159: Lame pentru bisturiu nr.23 | Bucată | 6000 | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 23 - compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. | 4.140,00 |  |
| 160 | 33140000-3 | Lot 160: Lame pentru bisturiu nr. 11 | Bucată | 4600 | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 11 compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. | 3.174,00 |  |
| 161 | 33140000-3 | Lot 161: Lame pentru bisturiu nr. 15 | Bucată | 4600 | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 15 - compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. | 3.174,00 |  |
| 162 | 33140000-3 | Lot 162: Lentă pentru turnichet | Bucată | 760 | Banda suspendabilă pentru vase din poliamid ,lungimea – 75 cm; latimea – 3 mm; | 35.720,00 |  |
| 163 | 33140000-3 | Lot 163: Mandren pentru sonde nazogastrice 12fr | Bucată | 30 | Din material elastic, reutilizabil, posibilitate de prelucrare cu substante antiseptice, sterilizare. Lungimea 90-120cm | 300,00 |  |
| 164 | 33140000-3 | Lot 164: Mâner Yankauer fin | Bucată | 145 | "Mânerul Yankauer fin pentru aspirație: canulă fină pentru aspirație, material PVC, transparent, L-25-30 cm, fără orificiu pentru vacuum control digital, cap distal: diametrul extern max.4mm, diametru intern cca.2mm, tip tubular cu orificii laterale. O unitate per ambalaj steril. | 26.100,00 |  |
| 165 | 33140000-3 | Lot 165: Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului | Bucată | 1000 | Mănuşă de unică folosinţă, dotată cu peliculă internă de protecţie, preumezită, impregnată cu o loţiune hipoalergică ce nu necesită clătire. Pentru utilizare în special pentru pacienţii imobilizaţi la pat. Material neţesut, 90g/m2, reliefată în 3D. Componenţa loţiunii: Aqua, disodium cocoamphodiacetat, glicerină, fenoxietanol, parfum, acid benzoic, pantenol, acid dihidroacetic, alantoină, acetat de tocoferol, poliaminpropilbiguanid, etilhexiglicerina, extract de flori de muşeţel, suc de frunze de Aloe Vera, simeticonă. Loţiunea hipoalergică, fără parabeni, dermatologic testată. De unică folosinţă | 10.000,00 |  |
| 166 | 33140000-3 | Lot 166: Mănuşi chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.0 | Pereche | 5000 | N 7,0, din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). | 100.000,00 |  |
| 167 | 33140000-3 | Lot 167: Mănuşi chirurgicale sterile cu BIOGEL 7.5 | Pereche | 6000 | N 7,5,din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). | 120.000,00 |  |
| 168 | 33140000-3 | Lot 168: Mănuşi chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.0 | Pereche | 6500 | N 8,0, din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). | 130.000,00 |  |
| 169 | 33140000-3 | Lot 169: Mănuşi chirurgicale sterile cu BIOGEL 8.5 | Pereche | 3500 | N 7,0, din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). | 70.000,00 |  |
| 170 | 33140000-3 | Lot 170: Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 7.0 | Pereche | 8000 | N 7,0 Latex cu talc, Material –latex din cauciuc natural, L-320mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Pudra –absorbabilă din amidon de porumb în interior. Suprafaţa exterioară : microtexturâ ,Sterilizare Gamma,Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare | 88.000,00 |  |
| 171 | 33140000-3 | Lot 171: Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 7.5 | Pereche | 10000 | N 7,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-320mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Sterilizare Gamma,Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare | 110.000,00 |  |
| 172 | 33140000-3 | Lot 172: Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 8.0 | Pereche | 14000 | N 8,0 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-320mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare | 154.000,00 |  |
| 173 | 33140000-3 | Lot 173: Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 8.5 | Pereche | 5000 | N 8,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-320mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare | 55.000,00 |  |
| 174 | 33140000-3 | Lot 174: Mănuşi din polietilenă | Bucată | 200000 | Material polietilenă, culoare transparentă, mărime universală, de unică folosintă, nesterile. Pentru protejarea mîinilor de microbi, detergenţi, substanţe chimice, destinate pentru activităţi miniminvazive. Cu margini bine sigilate. | 10.000,00 |  |
| 175 | 33140000-3 | Lot 175: Mască chirurgicală anti ceaţă cu bandă | Bucată | 14000 | 1.Material: polipropilenă - nețesut, fără latex, trei straturi, trei pliuri 2.Hipoalergica 3.Bandă pe suprafaţă internă specială pentru a evita formarea condensatului şi reflecţiei în ochelari. 4.Fixare: legare cu cordon 5.Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde 6.Să permită respirația fără efort 7.Protecție împotriva contaminării 8.Adaptabilă la forma feței, cu benzi fixatoare, din plastic, pentru nas 9. Ambalaj - cutie-dispenser a cate 50-60 bucăți, cu marcaj mască chirurgicală anti-ceață. 10. Ne steril | 33.600,00 |  |
| 176 | 33140000-3 | Lot 176: Masca chirurgicala simpla, 3 straturi cu legatori | Bucată | 100000 | 1.Material: polipropilenă - nețesut, fără latex, trei straturi, trei pliuri 2.Hipoalergica 3.Fixare: legare cu cordon 4.Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde 5.Să permită respirația fără efort 6.Protecție împotriva contaminării 7.Adaptabilă la forma feței, cu benzi fixatoare, din plastic, pentru nas 8. Ambalaj - cutie-dispenser a cate 50-60 bucăți, cu marcaj mască chirurgicală 9. Ne steril | 28.000,00 |  |
| 177 | 33140000-3 | Lot 177: Mască facială pentru oxigen, tip HiOx, adulti | Bucată | 800 | Pentru adulţi, Material: Cu valvă de inspir şi expir incorporată, Cu port suplimentar la mască pentru conectarea nebulizerului, Cu curea dublă, pentru fixarea etanşă a măştii de cap, transparent | 12.000,00 |  |
| 178 | 33140000-3 | Lot 178: Mască inhalare oxigen cu prelungitor | Bucată | 2700 | dotata cu dispozitiv de fixare (banda elastica), prelungitor de 2,5m. Pe furtun exista câteva adaptoare conice. Fara latex. | 28.782,00 |  |
| 179 | 33140000-3 | Lot 179: Masca Nebulizer | Bucată | 500 | cu camera speciala conceputa cu rata de nebulizare aproximativ 3 ml-10min, dimensiunea medie a particulelor 2 microni -kit complet format din masca-nebulizator, camera nebulizator si tub de 210 cm | 7.200,00 |  |
| 180 | 33140000-3 | Lot 180: Mască resuscitare pentru ventilatie mecanică, reciclabilă, autoclavabila, fara latex, diferite marimi | Bucată | 50 | nr.5; nr.4;nr.6;Masca adaptabila oricarui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valva | 1.440,00 |  |
| 181 | 33140000-3 | Lot 181: Mască resuscitare pentru ventilatie mecanică, reciclabilă, autoclavabila, fara latex, diferite marimi | Bucată | 10 | nr.3, nr.2. nr.1 Masca adaptabila oricarui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valva | 288,00 |  |
| 182 | 33140000-3 | Lot 182: Matras chirurgical magnitic . | Bucată | 8 | Marimea nu mai putin de 25,4cm x 40,6cm (10" x 16" ). Autoclavabil pentru fixarea instrumentelor in timpul operatiei tip ref.cod 31140588 COVIDIEN sau echivalentul. | 24.000,00 |  |
| 183 | 33140000-3 | Lot 183: Membrană hemostatică (tip surgicel) 10x20cm | Bucată | 125 | Marimea 10x20 cm, absorbabil | 39.825,00 |  |
| 184 | 33140000-3 | Lot 184: Membrană hemostatică (tip surgicel) 5x7cm | Bucată | 350 | Marimea 5x7 cm, absorbabil | 39.690,00 |  |
| 185 | 33140000-3 | Lot 185: Muşama medicală | Metru | 600 | tip A, fabricată din cauciuc pe bază de ţesătură din bumbac | 18.834,00 |  |
| 186 | 33140000-3 | Lot 186: Ozocherită medicală | kg | 100 | ambalaj cite 250g | 18.400,00 |  |
| 187 | 33140000-3 | Lot 187: Pansament adeziv hipoalergen pentru ochi | Bucată | 4000 | 9,5x6,5 cm Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de ochi. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent. | 13.280,00 |  |
| 188 | 33140000-3 | Lot 188: Pansament steril adeziv Dimesniuni: 10x10 cm (-/+ 1cm) | Bucată | 3700 | Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent. | 20.165,00 |  |
| 189 | 33140000-3 | Lot 189: Pansament steril adeziv Dimesniuni: 5x7 cm (-/+ 1cm) | Bucată | 1400 | Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent. | 7.630,00 |  |
| 190 | 33140000-3 | Lot 190: Pansamente adezive Dimensiuni: 9x20 cm (-/+ 1 cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x15 cm (-/+ 0.5 cm) | Bucată | 22000 | Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent. | 73.040,00 |  |
| 191 | 33140000-3 | Lot 191: Pansamente adezive Dimensiuni: 9x35 cm (-/+ 1 cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x30 cm (-/+ 0.5 cm) | Bucată | 28000 | Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotranparent. | 92.960,00 |  |
| 192 | 33140000-3 | Lot 192: Parafină Medicală | kg | 100 | Parafina pură, cu temperatura de topire 52-55 grade C. | 15.000,00 |  |
| 193 | 33140000-3 | Lot 193: Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a decupa o rondelă de aortă ascendentă realizînd conturi precise | Bucată | 40 | Confecționate din plastic,capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat,diametrul-4,0mm | 26.800,00 |  |
| 194 | 33140000-3 | Lot 194: Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a decupa o rondelă de aortăa scendentăre alizândcontur précis | Bucată | 10 | Confecționat din plastic, capătmetalic cu două piese tăietoare capabilesăderondeze o rondelă chiarși din țesut aortic calcificat, diametrul 5,0 mm | 6.700,00 |  |
| 195 | 33140000-3 | Lot 195: Perii pentru prelucrarea mîinilor preoperator | Bucată | 30000 | Îmbibate cu betadina, Lăţimea 5-6cm; Lungimea8-9(cm) Îmbibate cu detergent; Pe o parte – permane pe altă parte - perie | 288.000,00 |  |
| 196 | 33140000-3 | Lot 196: Piesă bucală de uz unic diametru 33mm | Bucată | 2500 | Piesă bucală,de uz unic, diametru 33mm, din carton, lungimea minimală 30 mm compatibilă cu aparatul BTL - 08 Spiro Pro | 5.000,00 |  |
| 197 | 33140000-3 | Lot 197: Plasa (implant ) pentru hernioplastie Siliconata (bifaţetată) | Bucată | 2 | Plasă dual mesh (dublu strat / neaderentă / IPOM). Dacă plasa intră în contact direct cu instestinele (plasare intraperitoneală) o astfel de proteză este obligatorie. - plasă chirurgicală compozită pentru hernie sau eventrație - stratul 1: » polipropilenă (PP) - aderent » macroporos (porozitate: 2,76 mm sau 91%) » diametrul monofilamentului: 0,12 mm » stimulează un răspuns fibroblastic rapid - stratul 2: ⋄ film transparent - neaderent ⋄ grosime: 0,05 mm ⋄ conceput pt. contactul cu viscerele - grosimea totală a plasei: 0,6 mm - gramaj mediu (ambele straturi): 93 g/m² - ideală pentru laparoscopic - transparentă (facilitează poziționarea corectă a plasei) - în cazul operației laparoscopice, este indicat ca firele de ancorare să fie atașate doar de stratul macroporos, fără a perfora stratul neaderent - sterilizare: oxid de etilenă (în ambalaj dublu securizat) - valabilitatea sterilizării plasei - 5 ani de la fabricație - valabilitatea plasei - pe viață -dimensiuni- 20x20 cm. | 20.000,00 |  |
| 198 | 33140000-3 | Lot 198: Plasă (implant) pentru hernioplastie 30x30cm | Bucată | 145 | 1.Mărime: 30x30cm 2.Steril 3.Polipropilenă, diametru firului 0,15 material tricotat, fir monofilament, 4.Elasticitate bidirecțională 5.Termen de valabilitate 5 ani (steril) 6,Porozitatea structurii 1,3*1,0 7.Ambalaj dublu 8.Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma 9.Transparentă 10.Proteză inertă biologic, risc redus de infectii locale | 30.928,50 |  |
| 199 | 33140000-3 | Lot 199: Ploșcă pentru femei | Bucată | 200 | Capacitate: 2 litri, material - masă plastică; | 6.932,00 |  |
| 200 | 33140000-3 | Lot 200: Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace | Bucată | 300 | 1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm 3.Material: PVC, opac, presiune ~ 4 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Tip “male-female” | 19.200,00 |  |
| 201 | 33140000-3 | Lot 201: Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente | Bucată | 38000 | 1.Steril, ne-toxic 2.Lungimea 150cm 3.Material: PVC, transparent, presiune ~ 4 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Tremen de valabilitate - 5 ani de la livrare. 8.Tip “male-female” | 368.600,00 |  |
| 202 | 33140000-3 | Lot 202: Prelungitor pentru cateter intravenous | Bucată | 2100 | Conexiune” Luer-lock male/Luer-lock female” Diametru intern 1,5 mm Lungimea 80 mm Material PE/PVC Transparent, Steril | 15.519,00 |  |
| 203 | 33140000-3 | Lot 203: Prelungitor pentru tubul endotraheal l-120mm | Bucată | 200 | Pediatrice si neonatali, flexibil, fără latex, lungime 120mm, cap unghiular cu rotaţie biaxială p/u tubul de intubare şi orificiu dublu securizat pentru aplicaţii 7,6/9,5mm | 2.280,00 |  |
| 204 | 33140000-3 | Lot 204: Prelungitor pentru tubul endotraheal l-180mm | Bucată | 15000 | Pentru adulţi, flexibil, fără latex, lungime 180mm, cap unghiular cu rotaţie biaxială p/u tubul de intubare şi orificiu dublu securizat pentru aplicaţii 7,6/9,5mm | 168.000,00 |  |
| 205 | 33140000-3 | Lot 205: Prezervativ pentru USG | Bucată | 500 | Prezarvativ pentru USG | 500,00 |  |
| 206 | 33140000-3 | Lot 206: Proteza tip"Teflon-Piston" | Bucată | 100 | Proteza tip"Teflon-Piston" p-u stapedoplastie, diametru piston 0.5mm; diametru intern bucla 0.6mm; lungime 6 mm, din PTFE sau teflon. | 180.000,00 |  |
| 207 | 33140000-3 | Lot 207: Pungă igienică pentru vomă | Bucată | 1000 | Pungă din polietilenă, rezistentă la rupturi, cu inel de fixare din plastic, special pentru gură, cu diametru cca 11 cm, atraumatic, ce permite folosirea igienică de către pacient. Volumul pînă la 1 litru de lichid, cu valvă antireflux, cu mecanizm ce permite ermitizarea ulterioară a conţinutului. Nesteril. | 5.000,00 |  |
| 208 | 33140000-3 | Lot 208: Punga Sterilă pentru transportatrea organelor la prelevare transplant | Bucată | 100 | Pungă pentru transportarea organelor la prelevare transplant, din polietelen 50x50 cm, cu adeziv pe bază de acrilat, cu suport de hîrtie pentru inscriptia informaţiilor. Steril, transparent, termostabil, biologic inert. | 5.000,00 |  |
| 209 | 33140000-3 | Lot 209: Pungi sterilizare autoclav (temperatura 120-180 grade C. ) 250mmx200m | Bucată | 120 | rulou 250mm x 200 m, pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. | 79.560,00 |  |
| 210 | 33140000-3 | Lot 210: Pungi sterilizare autoclav (temperatura 120-180 grade C. ) 300mmx200m | Bucată | 120 | rulou 300mm x 200 m, pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. | 98.280,00 |  |
| 211 | 33140000-3 | Lot 211: Pungi sterilizare cu plazma (54%) 250mmx70m | Bucată | 120 | rulou 250mm x 70 m, pentru sterilizare cu plazmă la 54 grade C | 192.000,00 |  |
| 212 | 33140000-3 | Lot 212: Retractor chirurgical din silicon radiopac bumbac sau polyester | Bucată | 40 | Flexibil. Rezistent, suprafata neteda, fara tesut aderential, diferite culori, dimensiuni - 1,5 mm | 12.800,00 |  |
| 213 | 33140000-3 | Lot 213: Retractor chirurgical din silicon radiopac | Bucată | 160 | Flexibil. Rezistent,suprafata neteda,fara tesut aderantial, diferite culori , dimensiuni - 2,5mm Albastru; Rosu; Galben; Alb alb-1095544:albastru-1095528:rosu-1095510:galben-1095536 | 48.000,00 |  |
| 214 | 33140000-3 | Lot 214: Robinete 3-directionale | Bucată | 38000 | 3-directionale, rezistent la influenta chimica a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; rezistent la sol. lipide, rotatia robinetului 360°, rezistent la presiune≥ 4 bari, steril | 109.440,00 |  |
| 215 | 33140000-3 | Lot 215: Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă | Bucată | 10 | rolă lăţimea 70 cm lungimea 200 m, pentru sterilizare cu plazmă 54 grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară | 7.990,00 |  |
| 216 | 33140000-3 | Lot 216: Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 100 litri | Bucată | 30000 | 1.Volumul ~ 100 litri (±20) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius | 270.000,00 |  |
| 217 | 33140000-3 | Lot 217: Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 120 litri | Bucată | 3000 | 1.Volumul ~ 120 litri (±20) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius | 19.770,00 |  |
| 218 | 33140000-3 | Lot 218: Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 240 litri | Bucată | 2000 | 1.Volumul ~ 240 litri (±20) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius | 19.180,00 |  |
| 219 | 33140000-3 | Lot 219: Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare ~ 50 litri | Bucată | 30000 | 1.Volumul ~ 50 litri (±20) 2.Cu pictograma "Pericol biologic" 3.Culoare galbenă 4.Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor 5.Sacul să poată fi închis ușor și sigur 6. Rezistent la temperatura mai mare de 121 grade Celsius | 197.700,00 |  |
| 220 | 33140000-3 | Lot 220: Saltea pentru încălzire pacientului | Bucată | 100 | Saltea pentru încălzire, amplasată sub pacient prin flux de aer cald, de unică folosință, cu dimensiunile (190-200 cm X 100-110cm), să distribuie fluxul de aer uniform pe toată suprafața, gaura de conexiune compatibilă cu dispozitivul aflat în dotare WarmAir® Convective Warming | 24.774,00 |  |
| 221 | 33140000-3 | Lot 221: Saltea pentru încălzire pacientului | Bucată | 100 | Saltea pentru încălzire, amplasată deasupra pacientului prin flux de aer cald, de unică folosință, cu dimensiunile (220-240cm X 110-130cm), să distribuie fluxul de aer uniform pe toată suprafața, gaura de conexiune compatibilă cu dispozitivul aflat în dotare WarmAir® Convective Warming | 21.677,00 |  |
| 222 | 33140000-3 | Lot 222: Sare pastile (25x12mm) pentru dedurizarea apei | Kilogram | 2500 | mărimea pastilei 25x12mm, ambalaj: 1 sac 25kg | 17.400,00 |  |
| 223 | 33140000-3 | Lot 223: Sârma “GIGLI” nesterilă | Bucată | 400 | "Sîrmă ""GIGLI"", cu eficiență de tăiere superioară, cu înalțimea zimților mai puțin de 1mm , cu 2 fire răsucite ce asigură realiabilitatea și duritatea, lațurule de la ambele capete rezistente, prelucrate fin pentru excluderea perforării mănușilor, lungimea părţii de lucru cca 50 cm, material inox medical, nesterilă | 24.800,00 |  |
| 224 | 33140000-3 | Lot 224: Sărma pentru ansa amigdalectomia ORL | Bucată | 50 | diametru 0,5mm x 10m,mosorel | 2.500,00 |  |
| 225 | 33140000-3 | Lot 225: Scutece-adulți L | Bucată | 8000 | >75 kg 100cm-150cm | 45.120,00 |  |
| 226 | 33140000-3 | Lot 226: Scutece-adulți M | Bucată | 4000 | 55-80kg 55cm-110cm | 20.560,00 |  |
| 227 | 33140000-3 | Lot 227: Scutece-adulți XL | Bucată | 11000 | > 95kg 130cm-170cm | 66.000,00 |  |
| 228 | 33140000-3 | Lot 228: Scutece-copii 2-5kg | Bucată | 500 | 2-5kg cu benzi flexibile laterale | 900,00 |  |
| 229 | 33140000-3 | Lot 229: Scutece-copii 4-9kg | Bucată | 400 | pentru copii, 4-9kg, cu benzi flexibile laterale | 800,00 |  |
| 230 | 33140000-3 | Lot 230: Scutece-copii 7-14kg | Bucată | 4000 | pentru copii, 7-14kg, cu benzi flexibile laterale | 10.000,00 |  |
| 231 | 33140000-3 | Lot 231: Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Drager Infiniti XL | Bucată | 400 | Pentru adulţi, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase. Unica folosinta. | 20.320,00 |  |
| 232 | 33140000-3 | Lot 232: Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden | Bucată | 700 | Pentru adulţi, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva,compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase.Unica folosinta. | 39.200,00 |  |
| 233 | 33140000-3 | Lot 233: Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) pediatrice, p/u Nihon Kohden | Bucată | 200 | Pediatric, fără latex, cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase.Unica folosinta. | 14.000,00 |  |
| 234 | 33140000-3 | Lot 234: Seringă hipodermică Luer-Lock cu capacitatea 5ml | Bucată | 200 | Seringă hipodermică Luer-Lock cu capacitatea 5ml,unică folosință,sterilă,f/ac,cu corp transparent, piston cauciuc, garnitură, scara de gradație clară -0,2ml, ambalaj individual și intact, non -toxic,fără pirogen, sterilizarea cu oxid etilen, valabilitatea-3 ani. | 1.000,00 |  |
| 235 | 33140000-3 | Lot 235: Seringă opacă pentru infuzomat cu piston de cauciuc 50ml | Bucată | 350 | 50 ml opacă pentru infuzomat cu piston de cauciuc, pentru infuzia nitraţilor, Conectare Luer-Lock Compatibilă cu Infuzomat Terumo | 8.316,00 |  |
| 236 | 33140000-3 | Lot 236: Seringă pentru irigare cu para din cauciuc | Bucată | 70 | Seringa din material PVC cu volum 60ml conectată cu pară din cauciuc 50 ml. | 700,00 |  |
| 237 | 33140000-3 | Lot 237: Seringă transparenta pentru infuzomat cu piston de cauciuc 50ml | Bucată | 38000 | 50 ml transparent pentru infuzomat cu piston de cauciuc, Conectare Luer-Lock Compatibilă cu Infuzomat Terumo | 370.880,00 |  |
| 238 | 33140000-3 | Lot 238: Servețele umede pentru igienă personală | Set | 5000 | Set in ambalaj de 120 servetele umede. Să nu conțină parfumuri alergenice. Să fie testate dermatologic pentru o compatibilitate optimă cu pielea. | 102.000,00 |  |
| 239 | 33140000-3 | Lot 239: Set canule pentru irigatii | Bucată | 1000 | Set canule irigatie conector Jane, 1canulă - 18Fr (6,0 mm), 1canulă - 24 Fr (8,0 mm), steril | 16.200,00 |  |
| 240 | 33140000-3 | Lot 240: Set cardiovascular adulţi steril jetabil | Bucată | 415 | 1. 1buc.: câmp Mayo pentru masa de operaţie, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), zonă absorbantă 65x85 cm (±5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2. 4 buc.:Ştergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 4. 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detaşabil. 5. 1 buc.: Mânecă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior ; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul mânecă de poliester; 6. 4 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7. 1 buc.: Pansament absorbant, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea rănii postoperator; superabsorbant – zona absorbantă minim 4x25cm; exterior impermeabil la lichide, viruşi şi bacterii, maleabil; 8. 2 buc.: Susţinător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detaşabil. 9. 1 buc.: Pernuţă pentru curăţarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil; 10. 1 pereche: Bahile pereche, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), din material bistratificat, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 11. 2 buc.: Cearşaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toata suprafata : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 12. 1 buc.: Cearşaf cu absorbant perineal – dimensiuni 200x260 cm (±5 cm), compus din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză,; b) strat impermeabil; c) strat absorbant pe toată suprafața. Despicătură urogenitală 20x100cm (±5 cm) cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide, absorbant perineal 2-straturi atașat. 13. 1 buc.: Cearşaf toracic – dimensiuni 200/300x330cm(±5 cm), aria de incizie cu film integrat 30x40 cm(±3 cm). Cearşaf compus din trei straturi pe toata suprafata, zona critică 50x140cm(±5 cm) compusă din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză; b)strat impermeabil pe toată suprafaţa; c) strat impermeabil ranforsat + aria superabsorbantă in zona critica. Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă integrate cu cearşaful, pictograme pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele. 14. 1 buc.: Cearşaf pentru masa de operaţie 150x240cm(±5 cm), zonă absorbantă 80x240cm (±5 cm); Compus din minim 2 straturi: a)strat impermeabil, ranforsat; b)strat absorbant. 15. 2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detaşabile. 16. 3 buc.: Panglici de operaţie - 10x50 cm (±5 cm) – 3 buc. Impermeabile, absorbante, cu lipici pe toată suprafaţa, pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei. 17. 2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 18. 2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în faţă, materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în faţă de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%. 19. 2 buc.:Ştergare pentru mâini - 20x25cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 20. 2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 21. 1 buc contor 20 ace, cu strat din spumă și magnit | 599.675,00 |  |
| 241 | 33140000-3 | Lot 241: Set cardiovascular By-pass steril jetabil | Bucată | 170 | 1. 1 buc.: Câmp Mayo pentru masa de operaţie, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), zonă absorbantă 65x85 cm (±5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2. 8 buc.:Ştergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3. 1 buc.: Câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 4. 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detaşabil. 5. 1 buc.: Mânecă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior ; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul mânecă de poliester; 6. 4 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7. 1 buc.: Pansament absorbant, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea rănii postoperator; superabsorbant – zona absorbantă minim 4x25cm; exterior impermeabil la lichide, viruşi şi bacterii, maleabil; 8. 2 buc.: Susţinător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detaşabil. 9. 1 buc.: Pernuţă pentru curăţarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil; 10. 1 pereche: Bahile pereche, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), din polietilena, transparente, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 11. 2 buc.: Cearşaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toată suprafața : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 12. 3 buc.: Cearşaf cu bord adeziv - 100x100cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toată suprafața : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 13. 1 buc.: Cearşaf pentru masa de operaţie - 200x280cm(±5 cm), zonă absorbantă 80x280cm (±5 cm); Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat; b) strat absorbant, nu mai puţin de 20 g/m2. 14. 1 buc.: Cearşaf toracic – dimensiuni 200/300x350cm(±5 cm), 3 arii de incizie: 30x40 cm (±5 cm) şi două arii 15x110 cm (±5 cm). Cearşaf compus din trei straturi pe toata suprafata, zona critică 50x100cm(±5 cm) compusă din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză; b)strat impermeabil pe toată suprafaţa; c) strat impermeabil ranforsat + aria superabsorbantă in zona critica. Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă integrate cu cearşaful, pictograme pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele. 15. 1 buc.: Cearşaf pentru masa de operaţie 150x240cm(±5 cm), zonă absorbantă 80x240cm (±5 cm); Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat; b) strat absorbant. 16. 3 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detaşabile. 17. 3 buc.: Panglici de operaţie - 10x50 cm (±5 cm) – 3 buc. Impermeabile, absorbante, cu lipici pe toată suprafaţa, pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei. 18. 2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 19. 2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în faţă, materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în faţă de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%. 20. 1 buc. Absorbant perineal – minim 2 straturi bine delimitate: a) strat impermeabil; b) strat absorbant. 21. 2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 22. 1 buc contor 20 ace, cu strat din spumă și magnit | 275.060,00 |  |
| 242 | 33140000-3 | Lot 242: Set cardiovascular copii steril jetabil | Bucată | 75 | 1. 1 buc.: Câmp Mayo pentru masa de operaţie, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), zonă absorbantă 65x85 cm (±5 cm), 3 straturi (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2. 4 buc.: Ştergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 4. 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detaşabil. 5. 1 buc.: Mânecă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior ; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul mânecă de poliester; 6. 4 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7. 1 buc.: Pansament absorbant, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea rănii postoperator; superabsorbant – zona absorbantă minim 4x25cm; exterior impermeabil la lichide, viruşi şi bacterii, maleabil; 8. 2 buc.: Susţinător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detaşabil. 9. 1 buc.: Pernuţă pentru curăţarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil; 10. 1 pereche: Bahile pereche, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), din material bistratificat, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 11. 2 buc.: Cearşaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toata suprafata : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 12. 1 buc.: Cearşaf cu absorbant perineal – dimensiuni 200x260 cm (±5 cm), despicătură urogenitală 20x100cm (±5 cm) cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide, absorbant perineal atașat. Compus din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză,; b) strat impermeabil; c) strat absorbant pe toată suprafața. 13. 1 buc.: Cearşaf toracic – dimensiuni 200x300 (±5 cm), aria de incizie 10x15cm(±3 cm), compus din minim trei straturi bine delimitate: a) strat impermeabil pe toată suprafaţa; b) strat confort din celuloza pe toată suprafaţa; c) strat absorbant in zona critica 50x80cm(±5 cm); 14. 1 buc.:Film de incizie transparent, dimensiuni 40x40 (±5 cm). 15. 1 buc.: Cearşaf pentru masa de operaţie 150x240cm(±5 cm), zonă absorbantă 80x240cm (±5 cm); Compus din minim 2 straturi: a)strat impermeabil, ranforsat; b)strat absorbant. 16. 2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detaşabile. 17. 3 buc.: Panglici de operaţie - 10x50 cm (±5 cm) – 3 buc. Impermeabile, absorbante, cu lipici pe toată suprafaţa, pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei. 18. 2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 19. 2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în faţă, materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în faţă de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%. 20. 2 buc.:Ştergare pentru mâini - 20x25cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 21. 2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 22. 1 buc contor 20 ace, cu strat din spumă și magnit | 98.100,00 |  |
| 243 | 33140000-3 | Lot 243: Set chirurgical mare p/u operații cu risc sporit de lichide, jetabil | Bucată | 1500 | 1.Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm ) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2.Cearşaf cu bord adeziv și cămp absorbant 90х75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Material neţesut minim 4 straturi, nu mai puţin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona cămpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbiei majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. 3.Serveţele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 4.Panglica de operaţie minim 10x50 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafaţa, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei. 5.Cearşaf cu bord adeziv și cămp absorbant 175x175 cm (+/-10cm ) – 1 buc., Material neţesut minim 4 straturi, nu mai puţin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, zona cămpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbiei majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 6.Cearşaf steril cu bord adeziv şi cămp absorbant 240x150 cm (+/-10cm ) – 1 buc.,Material neţesut minim 4 straturi, nu mai puţin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, absorbant, zona cămpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbiei majorat. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor şi firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 7.Cearşaf absorbant pentru pacient 150x190 cm (+/-10cm ) – 1 buc., zona de absorbtie minim 75x190 cm (+/-5cm ). 2 straturi, impermeabil, absorbant. 8..Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 2ani; 9.Marcaj CE,certificat EN13795; | 670.500,00 |  |
| 244 | 33140000-3 | Lot 244: Set chirurgical standard steril | Bucată | 4700 | 1. Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm ) – 1 buc., Impermiabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Cearşaf steril cu bord adeziv şi cămp absorbant 240x150 cm (+/-10cm ) – 1 buc.,Material neţesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermiabil, zona cămpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor şi firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 3.Cearşaf cu bord adeziv şi cămp absorbant 175x175 cm (+/-10cm ) – 1 buc., Material neţesut minim 3 straturi bine delimitate, Polistratificat, impermeabil, zona cămpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 4. Cearşaf cu bord adeziv şi cămp absorbant 90х75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Material neţesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermiabil, zona cămpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. 5. Serveţele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 6.Panglica de operaţie minim 20x25 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafaţa, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei. 7.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen),termen de valabilitate nu mai mic de 2ani; 8.Marcaj CE,certificat EN13795; | 1.494.600,00 |  |
| 245 | 33140000-3 | Lot 245: Set de aspirație Yankauer (ORL) | Bucată | 800 | Set aspirație Yankauer: 1.Tub PVC moale, transparent, steril, cu striații longitudinale, rezistent la torsiuni diametrul intern 5,5-6 mm, conectorul proximal tip pâlnie cu posibilitatea tăierii pentru conectare la diferite tipuri de aspiratoare, conectorul distal tip pâlnie standard pentru unirea la minerul Yankauer din set, lungime 300cm. 2.Minerul Yankauer, transparent, steril, fără orificiu pentru vacuum control digital, cap distal cu orificii laterale, tip tubular cu diametrul extern 6,5-7,0mm. 3. Un set per ambalaj steril. | 32.000,00 |  |
| 246 | 33140000-3 | Lot 246: Set de aspiraţie cu mîner Yankauer | Bucată | 6150 | "Set aspirație Yankauer : 1.Tub PVC moale, transparent, steril, cu striații longitudinale, rezistent la torsiuni diametrul intern 7-8mm, conectorul proximal tip pâlnie cu posibilitatea tăierii pentru conectare la diferite tipuri de aspiratoare, conectorul distal tip pâlnie standard pentru unirea la minerul Yankauer din set, lungime 300cm. 2.Minerul Yankauer, L-26 cm , transparent, steril, cu orificiu pentru vacuum control digital, cap distal tip tubular cu diametrul intern 4mm. 3. Un set per ambalaj steril. | 184.500,00 |  |
| 247 | 33140000-3 | Lot 247: Set de irigare/aspiratie pentru endourologie | Bucată | 1300 | Set dublu pentru perfuzii,pentru soluţii de irigare,3M-steril. | 872.300,00 |  |
| 248 | 33140000-3 | Lot 248: Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.35 | Bucată | 10 | bilumen drept nr.35. Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe dreapta, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent,balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal -Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril | 5.500,00 |  |
| 249 | 33140000-3 | Lot 249: Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.37 | Bucată | 10 | bilumen drept nr.37. Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe dreapta, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent,balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal -Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril | 5.500,00 |  |
| 250 | 33140000-3 | Lot 250: Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.39 | Bucată | 10 | bilumen drept nr.39 Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe dreapta, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent,balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal -Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril | 5.500,00 |  |
| 251 | 33140000-3 | Lot 251: Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.35 | Bucată | 10 | bilumen sting nr.35. Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe stinga, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent,balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal -Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril | 5.500,00 |  |
| 252 | 33140000-3 | Lot 252: Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.37 | Bucată | 10 | bilumen sting nr.37. Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe stinga, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent,balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal -Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril | 5.500,00 |  |
| 253 | 33140000-3 | Lot 253: Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.39 | Bucată | 10 | bilumen sting nr.39 Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe stinga, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent,balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal -Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului -Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril | 5.500,00 |  |
| 254 | 33140000-3 | Lot 254: Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), adulti | Bucată | 6000 | Pentru adulti, Calitati: transparent, gofrat, tip”inspir-expir”; Completarea cu: 1) sac de rezerva 2 l, 2)cu conector unghiular biaxial flexibil fara latex Lime 180 cm, Steril | 359.640,00 |  |
| 255 | 33140000-3 | Lot 255: Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatali | Bucată | 30 | neonatali, circuite cu inspiratie de aer incalzit si fluxbidirectional cu d = 15 mm; Calitati:Transparent, gofrat, tip”inspir-expir”, Completarea cu: 1) sac de rezerva 0,5-1,0 l, 2)cu conector ungiular, rotatie biaxiala, Lungime 150-180 cm, Cu fir/sensor de temperatura in tubul de inspir:Steril | 17.970,00 |  |
| 256 | 33140000-3 | Lot 256: Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice | Bucată | 370 | pediatrice, circuite cu inspiratie de aer incalzit si fluxbidirectional cu d = 15 mm; Calitati:Transparent, gofrat, tip”inspir-expir”, Completarea cu: 1) sac de rezerva 0,5-1,0 l, 2)cu conector ungiular, rotatie biaxiala, Lungime 150-180 cm, Cu fir/sensor de temperatura in tubul de inspir:Steril | 214.970,00 |  |
| 257 | 33140000-3 | Lot 257: Set electrocauter | Bucată | 120 | Miner autoclavabil min. 30 cicluri, cu 2 taste, cablu L = 3 m, 3 contacte, si electrod tip cutit L = 70 mm compatibil cu minerul, accesoriu detasabil,conector tip monoolar 3 pin cu diametru 4 mm. | 45.600,00 |  |
| 258 | 33140000-3 | Lot 258: Set introducer 9Fr | Bucată | 10 | 9Fr, valva antireflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul sa includa introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru punctie | 7.480,00 |  |
| 259 | 33140000-3 | Lot 259: Set introducer 8Fr | Bucată | 10 | 8Fr ; valva antireflux, cu port lateral pentru infuzie intravenoasă, pentru instalarea cateterului SwanGanz sau electrod transvenos bipolar. Setul sa includa introducer, dilatator, ghid metalic "J", ac pentru punctie | 6.000,00 |  |
| 260 | 33140000-3 | Lot 260: Set Level 1 pentru infuzie rapidă | Bucată | 40 | Set incalzire si administare fluide, set produs compatibil cu dispozitivul Level 1® H-1200. Fast Flow Fluid Warmer with Integrated Air Detector/Clamp de Smiths Medical , care să corespundă vitezei de infuzie de la 950 pînă la 1400 ml pe minută | 168.000,00 |  |
| 261 | 33140000-3 | Lot 261: Set ORL pentru 5 operaţii, jetabil | Bucată | 600 | 1. cîmp steril cu bord adeziv 140x110 cm (+/-10cm ), gaură 7x45 cm) -5 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate de aderenţă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. 2. cimp de masa 210x100cm (+/-10cm ) - 5 buc. 3. servetele absorbante (20x20 cm) - 20 buc. 4. cerasaf combinat pentru masa de instrumente 140x80 cm (+/-10cm ) (Mayo) - 1 buc.- impermiabil, absorbant, zona abserbanta minim 65x85 cm (+/-5cm ). Pictograma pentru ghidare. | 205.200,00 |  |
| 262 | 33140000-3 | Lot 262: Set pentru drenarea vezicii urinare | Bucată | 70 | Diametrul acului 5,6 mm , L – 12 cm , diametrul cateterului CH 12, Lungimea cateterului 65 cm , steril | 15.750,00 |  |
| 263 | 33140000-3 | Lot 263: Set pentru inhalații cu oxigen (cateter nazal), pediatrice | Bucată | 30 | pentru copii | 148,80 |  |
| 264 | 33140000-3 | Lot 264: Set pentru nefrostoma percutanata 10FR | Bucată | 15 | Set pentru nefrostomie percutanata , sonda tip PIGTAL,dilatator cu teaca detasabila,ghidj 0,38x80cm,ac de punctie cu mandren 18sx20cm,seringa Iuerlok,bisturiu,Flansa de fixare,patch-uri de fixare steril. | 24.000,00 |  |
| 265 | 33140000-3 | Lot 265: Set pentru operaţii proctologice mici,jetabil | Bucată | 800 | 1. Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm ) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Cîmp de masă (210x100 cm) (+/-10cm ) -1 buc.; Polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil, absorbant. 3.Cîmp steril cu bord adeziv (140x110 cm) (+/-10cm ) - 2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate de aderenţă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu . 4. Cearşaf steril cu bord adeziv 100х75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate de aderenţă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu . 5.Serveţele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 2 buc. | 92.000,00 |  |
| 266 | 33140000-3 | Lot 266: Set pentru punctia si drenarea cavitatii peritoneale 14Fr | Bucată | 30 | 14 Fr Lungime ajustabila gradata, troacar de metal, canula de plastic 3*3,5*115mm,. Ctateter 2,2*2,9*450mm. | 3.000,00 |  |
| 267 | 33140000-3 | Lot 267: Set pentru punctie si cateterizare arteriala G20 | Bucată | 800 | G-20, pentru adulți, lungimea cateterului 160mm (+/-5mm), diametrul extern al cateterului – 1,0-1,1mm, lungimea ghidului 40cm (+/-5cm). Material: Etilen-propilen fluorurat sau poliuretan, radioopac, cu aripioare pentru fixare, ac pentru punctie, ghid (conductor) metalic drept, cu un capăt flexibil. Steril. | 127.200,00 |  |
| 268 | 33140000-3 | Lot 268: Set pentru punctie si cateterizare arteriala G22 | Bucată | 250 | G-22, pentru copii (pediatric), lungimea cateterului 80mm (+/-5mm), diametrul extern al cateterului – 0,8-0,9mm, lungimea ghidului 25cm (+/-5cm). Material: Etilen-propilen fluorurat sau poliuretan, radioopac, cu aripioare pentru fixare, ac pentru punctie, ghid (conductor) metalic drept, cu un capăt flexibil. Steril. | 38.250,00 |  |
| 269 | 33140000-3 | Lot 269: Set pentru punctie si cateterizare arteriala pentru nou-nascuti G24 | Bucată | 20 | G-24, pentru copii (pediatric), Lungime 5 cm, Material: P fluoretilenpropilen, Diametru extern 0,7-0,8 mm, Rentghencontrast, cu aripioare pentru fixare, Ac pentru punctie, Ghid (conductor) din oţel inoxidabi drept, cu un capăt flexibil Steril | 4.860,00 |  |
| 270 | 33140000-3 | Lot 270: Set pentru traheostomie transcutana | Bucată | 20 | Trusa de traheostomie percutana care permite inserarea canulei de traheostomie prin metoda Seldinger , compusa din: • Bisturiu, • Seringa de 10ml,• Ansamblu canula IV 14G • Forceps dilatator tip „Griggs” • Fir ghid cu varf in “J” si aplicator cu varf detasabil • Dilatator • Canula de traheostomie cu balonas care trebuie sa intruneasca urmatoarele caracteristici: , termosensibil ce asigura o rigiditate initiala suficienta in momentul inserarii, pentru a deveni flexibila la temperatura corpului ,cu varf conic rotunjit. - Obturator cu varf conic rotunjit atraumatic, prevazut la capatul proximal cu cleme de fixare pentru a inlatura miscarea varfului obturatorului in momentul inserarii canulei, cu canal central pentru inserarea ghidului.• Balonasul trebuie sa fie: impermeabil la gaze, cu volum redus, sa fie fabricat dintr-un material moale, sa se muleze pe canula la insertie sau suprimare. • Banda de fixare. Mărimea canulei traheostomice 7.5-9.0 (cu specificarea în solicitare) | 60.000,00 |  |
| 271 | 33140000-3 | Lot 271: Set PICCO | Bucată | 80 | Cateter PICCO Diametru 5 Fr, lungimea activa 20cm, cu Luer conector trogamid si ghid nitinol (PV 2015L20-A)+set de monitorizare (PV8215); transducer cu presiune cu linia arteriala la 150cm; sensor de injectare (PV4046) | 473.280,00 |  |
| 272 | 33140000-3 | Lot 272: Set steril jetabil pentru intervenţii diagnostice | Bucată | 600 | 1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbţie, dimensiuni minime: 70x70cm, cu 2 orificii de 7x10cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toata suprafata : a) strat celuloza confort pentru pacient, b) strat impermeabil, c) strat absorbant; cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 3. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 4. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic 5. 1 buc.: câmp superabsorbant - 34x50cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi absorbante, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 6. 1 buc.: câmp de masă - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 75x190cm, 2 straturi, a) impermeabil, b) absorbant. 7. 2X boluri de 100- 120ml transparent 8. Bol tip renal 9. Recipient polipropilena 2500 ml cu aripioare 10. minim 4 Servetele celuloza 40x50cm (+/-5cm) 11. Forceps 12 cm (+/-2cm) verde din plastic 12. bol 250ml gradat cu capac 13. forceps pentru albituri 12cm (+/-2cm) 14. 2 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 15. Seringă luerlock 20 ml rezistentă la proceduri sub presiune alunecarea glisant[ a pistonului, se va exclue setringile cu miscare sacadata. *Certificat CE și declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia | 811.200,00 |  |
| 273 | 33140000-3 | Lot 273: Set steril jetabil pentru intervenţii endovasculare majore | Bucată | 850 | 1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbţie, dimensiuni minime: 240x80cm, cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp superabsorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toata suprafata : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 4. 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi, impermeabil. 5. 4 buc.: șerveţele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 7. minim 3 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (mărimi: N7,5 – 2 pereche; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscripționat cu eticheta “risc biologic”. 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps – 15cm (+/-3cm). 15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm). 16. 1 buc.: Tăviţă 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 17. 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator. 18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robineți cu „aripioare“, rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast din poliuretan minim 1800 mm; b) sistemul de perfuzie din poliuretan minim 1900 mm; c) tub din poliuretan, minim 1500 mm. 19. 1 buc.: Bisturiu E11. 20. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175 cm, J3, 0,034-0,036“. 21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 22. 1 buc: Ac seringă 18G. 23. 2 buc: Ac seringa 21G. 24. 1 buc.: Ac seringă 22G 25. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 26. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 28. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 29. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm). 30. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatută - 100 x 150 cm (+/-3cm). | 1.804.550,00 |  |
| 274 | 33140000-3 | Lot 274: Set TUR steril | Bucată | 1300 | 1.Cearşaf TUR cu leggiins incorporat și pungă în formă de pîlnie p/u colectarea materialului biologic înlăturat cu canula de drenare separată cu plasă pentru capturarea fragmentelor 200x250cm (+/-5cm) - 1buc 2.Cearşaf steril p/u masă chirurgicală 15x200 cm (+/-5cm) - 1buc 3.Cearşaf steril combinat p/u masă de istumente(Mayo)145x80cm (+/-5cm) - 1buc 4.Cearşaf steril 75x90cm (+/-5cm) - 1buc 5.Șervețel steril -33x33cm (+/-10cm) - 4buc 6. Husă p/u videocamera - 250x15cm - 1buc | 208.000,00 |  |
| 275 | 33140000-3 | Lot 275: Seturi drenaj toracic | Bucată | 60 | cu trocar drenaj toracic, valve unidirectionale HEIMLICH uni/bicamerale si truse complete pentru drenaj toracic si peritoneal 10-12 Fr | 80.928,00 |  |
| 276 | 33140000-3 | Lot 276: Seturi pentru cateterizarea vaselor centrale Bilumen G-13-12 (7Fr-8Fr) | Bucată | 1700 | G-13-12 (7Fr-8Fr), L=20 cm, Material: a.Poliuretan,antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG intraatrial) –obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei | 850.000,00 |  |
| 277 | 33140000-3 | Lot 277: Seturi pentru cateterizarea vaselor centrale Monulumen G-11 (9Fr) | Bucată | 400 | G-11 (9Fr), Ac 14G x 7cm; volum perfusie minim 90 ml/min, cateter 1.4mm, L-20cm din poliuretan; conductor metallic 60cm, seringa 10ml; Dilatator-12cm, roentghenocontrast Cu ghid metalic tip “J" | 200.000,00 |  |
| 278 | 33140000-3 | Lot 278: Seturi pentru cateterizarea vaselor centrale Monulumen G-12 (8Fr) | Bucată | 130 | G-12 (8Fr), Ac 14G x 7cm; volum perfusie minim 90 ml/min, cateter 1.4mm, L-20cm din poliuretan; conductor metallic 60cm, seringa 10ml; Dilatator-12cm, roentghenocontrast Cu ghid metalic tip “J" | 65.000,00 |  |
| 279 | 33140000-3 | Lot 279: Seturi pentru cateterizarea vaselor centrale Monulumen G14 (7Fr) | Bucată | 130 | G14 (7Fr), Ac 14G x 7cm; volum perfusie minim 90 ml/min, cateter 1.4mm, L-20cm din poliuretan; conductor metallic 60cm, seringa 10ml; Dilatator-12cm, roentghenocontrast Cu ghid metalic tip “J" | 21.312,20 |  |
| 280 | 33140000-3 | Lot 280: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Bilumen G11-11 (9Fr-9Fr) | Bucată | 500 | G11-11 (9Fr-9Fr), L- 20cm, Pentru dializa, Material: a.Poliuretan,antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG intraatrial) -obligator | 243.000,00 |  |
| 281 | 33140000-3 | Lot 281: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Monolumen G-14 (7Fr), | Bucată | 230 | G-14 (7Fr), L=20 cm, , Material: a.Poliuretan, antitrombogen b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca (ECG intraatrial)-obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuzie | 47.380,00 |  |
| 282 | 33140000-3 | Lot 282: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Quatrolumen G-16-18-18-14 (5Fr-4Fr-4Fr-7Fr) | Bucată | 300 | L=15 cm, G-16-18-18-14 (5Fr-4Fr-4Fr-7Fr)Material: a. Poliuretan, antitrombogen, b. Rentghencontrast,. c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG intraatrial) -obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei | 261.000,00 |  |
| 283 | 33140000-3 | Lot 283: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Trilumen G-16-12-12 (5Fr-8,5Fr-8,5Fr) | Bucată | 700 | G-16-12-12 (5Fr-8,5Fr-8,5Fr), L=15 cm, , Material: a. Poliuretan, antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG intraatrial)-obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei | 462.700,00 |  |
| 284 | 33140000-3 | Lot 284: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Trilumen G-16-18-18 | Bucată | 550 | G-16-18-18 , L=15 cm, , Material: a. Poliuretan, antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG intraatrial)-obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei | 363.000,00 |  |
| 285 | 33140000-3 | Lot 285: Seturi pentru cateterizarea venelor centrale: Trilumen G-20-22-22 (3Fr-2Fr-2Fr) | Bucată | 400 | G-20-22-22 (3Fr-2Fr-2Fr), L=8 cm, Material: a. Poliuretan, antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(ECG intraatrial)-obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei | 304.000,00 |  |
| 286 | 33140000-3 | Lot 286: Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave | Bucată | 90 | Confecționate din tuburi regide prevăzute pentru a strînge șnurul în jurul canulei,cantitatea în set 2 bucăți cu 2 șnuri de nyilon,lungimea 13-14cm | 39.600,00 |  |
| 287 | 33140000-3 | Lot 287: Sfere optice jetabile pentru sistemul de neuronavigație | Bucată | 270 | Sfere optice jetabile pentru sistemul de neuronavigație. Compatibile cu echipamentul BrainLab Curve | 77.100,00 |  |
| 288 | 33140000-3 | Lot 288: Sistem de aspiratie cu circuit inchis pentru adulti 14Fr/4.6mm | Bucată | 200 | 14Fr/4,6mm Sonda de aspiratie fabricata din PVC transparent, adaptor “pentru 72 ore, cot cu pivot dublu” endotraheal, de unica utilizare, destinata aspirarii secretiilor din arborele traheo-bronsic la pacientii cu ventilatie artificiala, cu linie radioopaca pe toata lungimea, protejata de o teaca anticontaminare, Capatul distal al sondei de aspiratie este prevazut cu varf atraumatic deschis si doua ochiuri laterale, iar capatul proximal este prevazut cu conector marcat cu dimensiunea sondei si valva de protectie si control, Dispozitiv pentru facilitarea deconecectarii tubului de ventilatie. | 93.600,00 |  |
| 289 | 33140000-3 | Lot 289: Sistem de aspiratie cu circuit inchis pentru adulti 14Fr/4mm | Bucată | 50 | 12Fr /4mm Sonda de aspiratie fabricata din PVC transparent, adaptor “pentru 72 ore, cot cu pivot dublu” endotraheal, de unica utilizare, destinata aspirarii secretiilor din arborele traheo-bronsic la pacientii cu ventilatie artificiala, cu linie radioopaca pe toata lungimea, protejata de o teaca anticontaminare, Capatul distal al sondei de aspiratie este prevazut cu varf atraumatic deschis si doua ochiuri laterale, iar capatul proximal este prevazut cu conector marcat cu dimensiunea sondei si valva de protectie si control, Dispozitiv pentru facilitarea deconecectarii tubului de ventilatie. | 16.500,00 |  |
| 290 | 33140000-3 | Lot 290: Sistem de aspiratie cu circuit inchis pentru adulti 16Fr/5.3mm | Bucată | 200 | 16Fr./5,3mm Sonda de aspiratie fabricata din PVC transparent, adaptor “pentru 72 ore, cot cu pivot dublu” endotraheal, de unica utilizare, destinata aspirarii secretiilor din arborele traheo-bronsic la pacientii cu ventilatie artificiala, cu linie radioopaca pe toata lungimea, protejata de o teaca anticontaminare, Capatul distal al sondei de aspiratie este prevazut cu varf atraumatic deschis si doua ochiuri laterale, iar capatul proximal este prevazut cu conector marcat cu dimensiunea sondei si valva de protectie si control, Dispozitiv pentru facilitarea deconecectarii tubului de ventilatie. | 66.000,00 |  |
| 291 | 33140000-3 | Lot 291: Sistem de aspiraţie traheală pentru luare de probe din trahee | Bucată | 400 | Contine: Conector universal container pentru secretii traheale valva cu sistem de inchidere capacel de inchidere cu filet impachetat steril, 20 ml. | 26.800,00 |  |
| 292 | 33140000-3 | Lot 292: Sistem de drenaj 12CH | Bucată | 115 | 1. Dren PVC 12CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. | 5.290,00 |  |
| 293 | 33140000-3 | Lot 293: Sistem de drenaj 16CH | Bucată | 250 | 1. Dren PVC 16CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. | 11.475,00 |  |
| 294 | 33140000-3 | Lot 294: Sistem de drenaj 18CH | Bucată | 300 | 1. Dren PVC 18CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. | 13.770,00 |  |
| 295 | 33140000-3 | Lot 295: Sistem de drenaj 20CH | Bucată | 2500 | 1. Dren PVC 20CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. | 114.750,00 |  |
| 296 | 33140000-3 | Lot 296: Sistem de drenaj 22CH | Bucată | 1400 | 1. Dren PVC 22CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. | 64.260,00 |  |
| 297 | 33140000-3 | Lot 297: Sistem de drenaj 24CH | Bucată | 2800 | 1. Dren PVC 24CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. | 128.520,00 |  |
| 298 | 33140000-3 | Lot 298: Sistem de drenaj 26CH | Bucată | 3300 | 1. Dren PVC 26CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. | 151.470,00 |  |
| 299 | 33140000-3 | Lot 299: Sistem de drenaj 28CH | Bucată | 2000 | 1. Dren PVC 28CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. | 91.800,00 |  |
| 300 | 33140000-3 | Lot 300: Sistem de drenaj 30CH | Bucată | 800 | 1. Dren PVC 30CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. | 36.720,00 |  |
| 301 | 33140000-3 | Lot 301: Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie | Bucată | 24 | Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie de unica folosinta lungimea 5m. Format din 2 tuburi unul pentru aspiratie culoare violeta ; altul pentru irigatie culoare alba la un capat sa fie cu ac plastic pentru picuratoare. compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet " SONOCA " 300 (Soring) cod de referință 700S0316, sau echivalent. | 32.880,00 |  |
| 302 | 33140000-3 | Lot 302: Sistem inchis cu pompă cu vid redus (low-vaccum) pentru drenarea plăgilor postoperatorii | Bucată | 600 | Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie de unica folosinta lungimea 5m. Format din 2 tuburi unul pentru aspiratie culoare violeta ; altul pentru irigatie culoare alba la un capat sa fie cu ac plastic pentru picuratoare. compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet " SONOCA " 300 (Soring) cod de referință 700S0316, sau echivalent. | 38.880,00 |  |
| 303 | 33140000-3 | Lot 303: Sistem pentru drenare perman a plagilor (vaacum-aspirația permanent) | Bucată | 300 | Sistem de vacuum cu presiune joasă “low-vacuum”. Tub de conexiune la sitema de vacuum. Gradaiţie în ml cu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare ora. Steril. Capacitatea colectorului de acumulare 600-800 ml | 12.960,00 |  |
| 304 | 33140000-3 | Lot 304: Sistem Recipient p/u acumularea eliminarilor biologice, V-1200ml | Bucată | 50 | Sistem de vacuum cu presiune mare tip “Polyseal”Tub de conexiune la sitema de vacuumTun de conexiune la dren pentru drenajul pleural transparentGradaiţie în ml cu posibilitatea monitoringului eliminarilor la fiecare oraCu fixatoare metaliceSterilCapacitatea colectorului de acumulare 1200 ml | 9.990,00 |  |
| 305 | 33140000-3 | Lot 305: Sistem Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice din plaga 500ml | Bucată | 500 | Volum 500ml | 27.000,00 |  |
| 306 | 33140000-3 | Lot 306: Sistem Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice din plaga 800ml | Bucată | 80 | Volum 800ml | 5.400,00 |  |
| 307 | 33140000-3 | Lot 307: Sistemă de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix | Bucată | 3000 | Cu reglator al vitezei de perfuzie de la0 pina la -250 ml/ora, Material: poliuretan Cu scară fină de reglare al vitezei de perfuzie: Cu viteză constantă de perfuzare, Steril Transparenta, lungimea minim 180cm | 94.260,00 |  |
| 308 | 33140000-3 | Lot 308: Sistema pentru respiratie artificiala manuala sac Ambu | Bucată | 100 | transparent, steril, material polietilen, luer-loch, Adult, volumul sacului 2500ml; volumul aerului pompat 1500ml | 25.800,00 |  |
| 309 | 33140000-3 | Lot 309: Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie | Bucată | 7000 | Protectie flux liber, compatibile cu pompa de ifuzie TERUMO TE-LM 800 | 805.000,00 |  |
| 310 | 33140000-3 | Lot 310: Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Dragaer | Bucată | 200 | Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1% Sensibilitatea min 4,0 kV, Protecţie de impulsul defibrilatorulu suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare). | 122.688,00 |  |
| 311 | 33140000-3 | Lot 311: Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Nihon | Bucată | 1000 | Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1% Sensibilitatea min 4,0 kV, Protecţie de impulsul defibrilatorulu suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare). | 571.740,00 |  |
| 312 | 33140000-3 | Lot 312: Sisteme stomice | Bucată | 2000 | 1. Flanșă plană adezivă pentru protezarea ileostomelor/colostomelor alcătuită din hidrocoloid și un strat din polimer, rezistent la eroziune și protejează pielea de iritare, asigurând aderența sigură de piele și absorbția excesului de umiditate din piele, pentru fixare ~ 72 ore, delicat de îndepărtat. Flanșa ce se poate decupa până la 80mm. 2.Pungă cu evacuare: - Dimensiuni ~ 30x15 cm - cu filtrul integrat ce evită riscul ca punga să se „baloneze”, - transparent pe o față, ce permite aplicarea corectă, - tapetat pe partea ce intră în contact cu pielea cu material nețesut - hipoalergic, moale pe piele, ce nu se agață de haine și se usucă rapid. - mecanism de evacuare de tip deschis, cu sistem de închidere etanș. | 42.880,00 |  |
| 313 | 33140000-3 | Lot 313: Sondă (cateter) urinară Foley CH 6 (F) două canale | Bucată | 70 | 1.Dimensiuni: CH 6 (F), lungimea 30-35cm, balon simetric rotund cu volumul 3-5ml 2.Model: cu 2 (două) canale 3.Material: silicon, transparent, 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac. 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală | 461,30 |  |
| 314 | 33140000-3 | Lot 314: Sondă (cateter) urinară Foley CH 10 (F) două canale | Bucată | 180 | 1.Dimensiuni: CH 10 (F), lungimea 30-35cm, balon simetric rotund cu volumul 3-5ml 2.Model: cu 2 (două) canale 3.Material: silicon, transparent, 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac. 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală | 1.186,20 |  |
| 315 | 33140000-3 | Lot 315: Sondă (cateter) urinară Foley CH 16 (F) trei canale | Bucată | 1000 | 1.Dimensiuni: CH 16 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală | 25.200,00 |  |
| 316 | 33140000-3 | Lot 316: Sondă (cateter) urinară Foley CH 18 (F) trei canale | Bucată | 1000 | 1.Dimensiuni: CH 18 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală | 25.200,00 |  |
| 317 | 33140000-3 | Lot 317: Sondă (cateter) urinară Foley CH 20 (F) trei canale | Bucată | 1200 | 1.Dimensiuni: CH 20 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală | 30.240,00 |  |
| 318 | 33140000-3 | Lot 318: Sondă (cateter) urinară Foley CH 22 (F) trei canale | Bucată | 200 | 1.Dimensiuni: CH 22 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală | 5.040,00 |  |
| 319 | 33140000-3 | Lot 319: Sondă (cateter) urinară Foley CH 24 (F) trei canale | Bucată | 80 | 1.Dimensiuni: CH 24 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3. Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală | 2.016,00 |  |
| 320 | 33140000-3 | Lot 320: Sondă (cateter) urinară Foley CH 26 (F) trei canale | Bucată | 70 | 1.Dimensiuni: CH 26 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală | 1.764,00 |  |
| 321 | 33140000-3 | Lot 321: Sondă (cateter) urinară Foley CH 8 (F) două canale | Bucată | 150 | 1.Dimensiuni: CH 8 (F), lungimea 30-35cm, balon simetric rotund cu volumul 3-5ml 2.Model: cu 2 (două) canale 3.Material: silicon, transparent, 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac. 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală | 1.012,50 |  |
| 322 | 33140000-3 | Lot 322: Sonda Blakmore din cauciuc | Bucată | 70 | din cauciuc | 24.570,00 |  |
| 323 | 33140000-3 | Lot 323: Sonda pentru alimentatie 4F | Bucată | 100 | Marcarea FG - 4(F) Lungimea - 50cm x 1.33mm Material PVC (Polyvinul chloride) transparent cu linie XRO Perforat - 7cm Marcat la - 10cm de la capatul distal Marcare in cm,interval 1cm Atraumatic Ambalare individuala Pe ambalajul produsului sa fie indicat ca cateterul este pentru aspiratie cu vacum control | 170,00 |  |
| 324 | 33140000-3 | Lot 324: Sonda pentru alimentatie 5F | Bucată | 100 | Marcarea FG - 5(F) Lungimea - 50cm x 1.67mm Material PVC (Polyvinul chloride) transparent cu linie XRO Perforat - 7cm Marcat la - 10cm de la capatul distal Marcare in cm,interval 1cm Atraumatic Ambalare individuala Pe ambalajul produsului sa fie indicat ca cateterul este pentru aspiratie cu vacum control | 170,00 |  |
| 325 | 33140000-3 | Lot 325: Sonde pentru alimentare 10Fr | Bucată | 70 | 10 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8-10Fr) Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Steril | 119,00 |  |
| 326 | 33140000-3 | Lot 326: Sonde pentru alimentare 12Fr | Bucată | 500 | 12 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8-10Fr) Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Steril | 850,00 |  |
| 327 | 33140000-3 | Lot 327: Sonde pentru alimentare 8Fr | Bucată | 170 | 8 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8-10Fr) Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Steril | 289,00 |  |
| 328 | 33140000-3 | Lot 328: Sonde gastro-duodenale 16Fr | Bucată | 140 | 16 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale(14-16Fr) Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala, Steril | 289,80 |  |
| 329 | 33140000-3 | Lot 329: Sonde gastro-duodenale 14Fr | Bucată | 20 | 14 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale(14-16Fr) Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala, Steril | 41,40 |  |
| 330 | 33140000-3 | Lot 330: Sonde tip Fogarty 3F | Bucată | 70 | tip Fogarty 3F / 80 cm verde diametru balonului 6 mm volum de balonas implut cu solutie 0.20 ml | 28.350,00 |  |
| 331 | 33140000-3 | Lot 331: Sonde tip Fogarty 4F | Bucată | 80 | tip Fogarty 4F / 80 cm rosu, diametru balonului 8 mm volum de balonas implut cu solutie 0.70 ml | 32.400,00 |  |
| 332 | 33140000-3 | Lot 332: Sonde tip Fogarty 5F | Bucată | 40 | tip Fogarty 5F / 80 cm alb, diametru balonului 10 mm volum de balonas implut cu solutie 1.5 ml | 16.200,00 |  |
| 333 | 33140000-3 | Lot 333: Sonde tip Fogarty 6F | Bucată | 30 | tip Fogarty 6F / 80 cm albastru, diametru balonului 12 mm volum de balonas implut cu solutie 2 ml | 12.150,00 |  |
| 334 | 33140000-3 | Lot 334: Sonde tip Fogarty 7F | Bucată | 80 | tip Fogarty 7F / 80 cm galben, diametru balonului 14 mm volum de balonas implut cu solutie 2.5 ml | 32.400,00 |  |
| 335 | 33140000-3 | Lot 335: Spirometru pentru stimulare pulmonara V-1500-2500 cm3 | Bucată | 600 | Spirometru de stimulare din polistiren netoxic cu volumul 1500-2500 cm3, cu furtun flexibil cu adaptor pentru gura. | 216.000,00 |  |
| 336 | 33140000-3 | Lot 336: Splinturi nazale interne din silicon cu tub de aerisire | Bucată | 50 | Tubul de aerisire permite respirația nazală post-operatorie . Siliconul previne aderența. Steril, gata de utilizare. Material moale pentru inserare și îndepărtare ușoară. Găuri de sutură perforate. Suprafața în formă de frunză de Lotus. | 16.763,50 |  |
| 337 | 33140000-3 | Lot 337: Stent traheal TD-13mm/8cm | Bucată | 2 | Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului. | 30.984,00 |  |
| 338 | 33140000-3 | Lot 338: Stent traheal TD-14mm/8cm | Bucată | 3 | Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului. | 46.476,00 |  |
| 339 | 33140000-3 | Lot 339: Stent traheal TD-15mm/8cm | Bucată | 1 | Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului. | 15.492,00 |  |
| 340 | 33140000-3 | Lot 340: Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 5Fr | Bucată | 55 | 5Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, cu ghid de nitinol cu vîrful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase şi calculi | 69.300,00 |  |
| 341 | 33140000-3 | Lot 341: Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6Fr | Bucată | 190 | 6Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 12 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vîrful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase şi calculi mari | 371.640,00 |  |
| 342 | 33140000-3 | Lot 342: Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6Fr | Bucată | 150 | 6Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vîrful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase şi calculi mari | 293.400,00 |  |
| 343 | 33140000-3 | Lot 343: Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7Fr | Bucată | 65 | 7Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vîrful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase şi calculi mari | 127.140,00 |  |
| 344 | 33140000-3 | Lot 344: Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7Fr | Bucată | 60 | 7Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 12 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex), cu ghid de nitinol cu vîrful de platină, pentru stentări dificile cu uretere tortuoase şi calculi mari | 117.360,00 |  |
| 345 | 33140000-3 | Lot 345: Stilet (bougie) intubaţie pentru intubaţie dificilă. Adulţi | Bucată | 20 | Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Adult. Lungimea 65-75cm, 15Fr, gradat la fiecare 10 cm. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 15 l/min. Fără latex. Reutilizabil | 4.000,00 |  |
| 346 | 33140000-3 | Lot 346: Stilet (bougie) intubaţie pentru intubaţie dificilă. Neonatal | Bucată | 5 | Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Neonatal. Lungimea 45-55cm, Fr, gradat. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 5 l/min. Fără latex. Reutilizabil | 1.000,00 |  |
| 347 | 33140000-3 | Lot 347: Stilet (bougie) intubaţie pentru intubaţie dificilă. Pediatric | Bucată | 5 | Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Pediatric. Lungimea 55-65cm, Fr, gradat. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 10 l/min. Fără latex. Reutilizabil | 1.000,00 |  |
| 348 | 33140000-3 | Lot 348: Stilet de intubaţie cu lubrifiant 10Fr | Bucată | 10 | 10Fr Miez din aluminiu, cu lubrifiant. Steril | 528,50 |  |
| 349 | 33140000-3 | Lot 349: Stilet de intubaţie cu lubrifiant 12Fr | Bucată | 10 | 12 FR, Fără latex. Confecţionat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubricat. Steril. Ambalat individual. | 600,00 |  |
| 350 | 33140000-3 | Lot 350: Stilet de intubaţie cu lubrifiant 14Fr | Bucată | 10 | 14 FR Miez din aluminiu, cu lubrifiant. Steril | 572,10 |  |
| 351 | 33140000-3 | Lot 351: Stilet de intubaţie cu lubrifiant 16Fr | Bucată | 10 | 16FR, Fără latex. Confecţionat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubricat. Steril. Ambalat individual. | 600,00 |  |
| 352 | 33140000-3 | Lot 352: Termofor combinat 2500ml | Bucată | 100 | 2500 ml | 7.703,00 |  |
| 353 | 33140000-3 | Lot 353: Termomentru medical electronic | Bucată | 1500 | Tip: electronic Sfera de aplicare: axilar, rectal, oral Interval temperatura masurata: 36-43 °C Eroare admisibila: 0.1 °C | 45.000,00 |  |
| 354 | 33140000-3 | Lot 354: Test fluorescein | Bucată | 1000 | Benzi de testare Fluoresceină: cu capăt absorbant oval, secţiune colorată cu margine rotungite, ambalaj individual steril, fiecare bandă conţine 1mg fluorescină sodică, porţiunea colorată produsă din hîrtie absorbantă, impregnată cu colorant. | 6.000,00 |  |
| 355 | 33140000-3 | Lot 355: Test Schirmer | Bucată | 500 | Benzi de testare Schirmer: confecţionate din hîrtie filtru special, cu laţimea 5mm, lungimea 4-5cm, cu capăt oval, ambalaj individual steril. Gradaţie milimetrică. | 3.000,00 |  |
| 356 | 33140000-3 | Lot 356: Test-indicator de control al sterilitatii 132/20 extern | Bucată | 20000 | Indicator chimic de control al sterilizării cu abur 132+-2 C, expozitia 20min.,presiunea 0,21+-0,02 MPa, extern. Ambalaj 1000 buc, 1 registru de evidenţă a sterilizării, cu pretaiere | 2.000,00 |  |
| 357 | 33140000-3 | Lot 357: Test-indicator de control al sterilitatii 132/20 intern | Bucată | 200000 | Indicator chimic de control al sterilizării cu abur 132+-2 C, expozitia 20min.,presiunea 0,21+-0,02 MPa, extern. Ambalaj 1000 buc, 1 registru de evidenţă a sterilizării, cu pretaiere | 38.000,00 |  |
| 358 | 33140000-3 | Lot 358: Tifon medical nesteril, cupon, 90 cmx5m, densitatea 32 g/m2 | Bucată | 20000 | Tifon medical, nesteril - Bumbac 100 %; numar de fire pe cm2= 20-24 fire; -este rulat si conditionat in ambalaj individual, fara cusaturi si defecte de tesere - tesatura fesii nu permite desprinderea de fire libere pe margini; Caractenstici fizico-mecanice: - latime 90cm ±1.5cm, lungime 5m; - densitate minima 32 g/m2 ±2g - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie pina la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-iflamabil - fabricat conform standartului SM SR EN 14079:2003 | 500.000,00 |  |
| 359 | 33140000-3 | Lot 359: Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.0 | Bucată | 20 | 6,0; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa | 520,00 |  |
| 360 | 33140000-3 | Lot 360: Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.5 | Bucată | 20 | 6,5; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa | 520,00 |  |
| 361 | 33140000-3 | Lot 361: Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0 | Bucată | 40 | 7,0; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa | 1.040,00 |  |
| 362 | 33140000-3 | Lot 362: Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5 | Bucată | 50 | 7,5; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa | 1.300,00 |  |
| 363 | 33140000-3 | Lot 363: Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 | Bucată | 100 | 8,0; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa | 2.600,00 |  |
| 364 | 33140000-3 | Lot 364: Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5 | Bucată | 90 | 8,5; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa | 2.340,00 |  |
| 365 | 33140000-3 | Lot 365: Tub endotraheal armat cu fir metalic 9.0 | Bucată | 40 | 9,0; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa | 2.159,60 |  |
| 366 | 33140000-3 | Lot 366: Tub Kher nr.14 | Bucată | 35 | Nr. 14,silicon,radiopac | 12.390,00 |  |
| 367 | 33140000-3 | Lot 367: Tub Kher nr.16 | Bucată | 45 | Nr. 16,silicon,radiopac | 15.930,00 |  |
| 368 | 33140000-3 | Lot 368: Tub Kher nr.18 | Bucată | 55 | Nr. 18,silicon,radiopac | 19.470,00 |  |
| 369 | 33140000-3 | Lot 369: Tub pentru drenaj pleural. CH 16 | Bucată | 200 | CH 16 , apirogen, din silicon, cu gradație la cm, linie radiopacă, conector, tub drept, lungimea 520 mm, ambalaj steril. | 9.000,00 |  |
| 370 | 33140000-3 | Lot 370: Tub pentru drenaj pleural. CH 20 | Bucată | 75 | CH 20 , apirogen, din silicon, cu gradație la cm, linie radiopac, conector, tub drept, lungimea 520 mm,ambalaj steril. | 3.375,00 |  |
| 371 | 33140000-3 | Lot 371: Tub pentru drenaj pleural. CH 24 | Bucată | 75 | CH 24 ,apirogen, din silicon, cu gradație la cm,linie radiopacă, conector, tub drept, lungimea 520 mm, ambalaj steril. | 3.375,00 |  |
| 372 | 33140000-3 | Lot 372: Tub pentru drenaj pleural. CH 28 | Bucată | 400 | CH 28 , apirogen, din silicon, cu gradație la cm,linie radiopacă, conector, tub drept, lungimea 520 mm,ambalaj steril. | 18.000,00 |  |
| 373 | 33140000-3 | Lot 373: Tub pentru drenaj pleural. CH 30 | Bucată | 400 | CH 30, apirogen, din silicon, cu gradație la cm,linie radiopac,conector, tub drept,,lungimea 520 mm,ambalaj steril | 18.000,00 |  |
| 374 | 33140000-3 | Lot 374: Tub pentru intubație endotraheală cu manjetă 5.5 | Bucată | 35 | 5.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, balonetă de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: pînă la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid | 350,00 |  |
| 375 | 33140000-3 | Lot 375: Tub pentru intubație endotraheală cu manjetă 6.0 | Bucată | 60 | 6.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, balonetă de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: pînă la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid | 600,00 |  |
| 376 | 33140000-3 | Lot 376: Tub pentru intubație endotraheală fără manjetă 3.5 | Bucată | 15 | 3.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, balonetă de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: pînă la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid | 150,00 |  |
| 377 | 33140000-3 | Lot 377: Tub pentru intubație endotraheală fără manjetă 2.5 | Bucată | 15 | 2.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, balonetă de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: pînă la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid | 150,00 |  |
| 378 | 33140000-3 | Lot 378: Tub pentru intubație endotraheală fără manjetă 5.5 | Bucată | 25 | 5.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, balonetă de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: pînă la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid | 250,00 |  |
| 379 | 33140000-3 | Lot 379: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 10.0 | Bucată | 150 | 10.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril | 6.120,00 |  |
| 380 | 33140000-3 | Lot 380: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 3.5 | Bucată | 20 | 3.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril | 816,00 |  |
| 381 | 33140000-3 | Lot 381: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 4.0 | Bucată | 65 | 4.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril | 2.652,00 |  |
| 382 | 33140000-3 | Lot 382: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 4.5 | Bucată | 65 | 4.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril | 2.652,00 |  |
| 383 | 33140000-3 | Lot 383: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 5.0 | Bucată | 50 | 5.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril | 455,00 |  |
| 384 | 33140000-3 | Lot 384: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 6.5 | Bucată | 50 | 6.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril | 455,00 |  |
| 385 | 33140000-3 | Lot 385: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 7.0 | Bucată | 400 | 7.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril | 3.640,00 |  |
| 386 | 33140000-3 | Lot 386: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 7.5 | Bucată | 1500 | 7.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril | 13.650,00 |  |
| 387 | 33140000-3 | Lot 387: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 8.0 | Bucată | 3000 | 8.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril | 27.300,00 |  |
| 388 | 33140000-3 | Lot 388: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 8.5 | Bucată | 2300 | 8,5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril | 20.930,00 |  |
| 389 | 33140000-3 | Lot 389: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 9.0 | Bucată | 750 | 9,0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril | 6.825,00 |  |
| 390 | 33140000-3 | Lot 390: Tub pentru intubare endotraheală fără manjetă 4.0 | Bucată | 100 | 4.0, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Ttrmoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid | 6.960,00 |  |
| 391 | 33140000-3 | Lot 391: Tub pentru intubare endotraheală fără manjetă 4.5 | Bucată | 100 | 4.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Ttrmoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid | 6.960,00 |  |
| 392 | 33140000-3 | Lot 392: Tub pentru intubare endotraheală fără manjetă 5.0 | Bucată | 25 | 5.0, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Ttrmoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid | 1.740,00 |  |
| 393 | 33140000-3 | Lot 393: Tub pentru timpanostomie,tip Mini-Tef | Bucată | 100 | Dimensiune pentru aplicatii pediatrice,canalul auditiv extern mic si canalul urechii intortocheate.Tuburile mini-tef sunt consfectionate din fluoroplastic alb si prezinta o flanta interioara cu diametru mai mare.Diametrul intern a fetii externe 0,89 mm,diametrul tot al circumferintii fetii externe 2,0 mm.Diametrul circumferintei fetii interne 1,6 mm.Lungimea bratului 1,0 mm.Lungimea totala a tubului 1,5 mm.Steril.De unica folosinta. | 12.000,00 |  |
| 394 | 33140000-3 | Lot 394: Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 7.5 | Bucată | 3 | Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 7.5material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă. | 1.633,50 |  |
| 395 | 33140000-3 | Lot 395: Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.0 | Bucată | 10 | Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 8.0material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă. | 5.445,00 |  |
| 396 | 33140000-3 | Lot 396: Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.5 | Bucată | 3 | Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 8.5material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă. | 1.633,50 |  |
| 397 | 33140000-3 | Lot 397: Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 10 | Bucată | 10 | Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 10 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă. | 5.000,00 |  |
| 398 | 33140000-3 | Lot 398: Tub polimer 10mm/8mm | Metru | 600 | Diametru extern 10mm, Diametru intern 8mm | 14.766,00 |  |
| 399 | 33140000-3 | Lot 399: Tub polimer 8mm/6mm | Metru | 500 | Diametru extern 8mm, Diametru intern 6mm | 7.190,00 |  |
| 400 | 33140000-3 | Lot 400: Tub traheeostomic cu manjetă nr.7 | Bucată | 15 | Nr.7; material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrată în manjetă pînă la 20 mm H2O | 607,50 |  |
| 401 | 33140000-3 | Lot 401: Tub traheeostomic cu manjetă nr.8 | Bucată | 15 | Nr.8 ; material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrată în manjetă pînă la 20 mm H2O | 607,50 |  |
| 402 | 33140000-3 | Lot 402: Tub traheeostomic cu manjetă nr.8.5 | Bucată | 30 | Nr.8,5; material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrată în manjetă pînă la 20 mm H2O | 1.215,00 |  |
| 403 | 33140000-3 | Lot 403: Tub traheeostomic cu manjetă tip Portex nr.3.5 | Bucată | 10 | Nr.3,5 – material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrată în manjetă pînă la 20 mm H2O | 405,00 |  |
| 404 | 33140000-3 | Lot 404: Ulei pentru masaj 1 litru | litru | 20 | ulei pentru masaj, ambalaj 1l. Hipoalergic, testat dermatologic. | 1.000,00 |  |
| 405 | 33140000-3 | Lot 405: Urinar pentru barbate | Bucată | 300 | volum 1200ml, material plastic | 5.136,00 |  |
| 406 | 33140000-3 | Lot 406: introducer pentru electrolizi endocardiali 8FR | Bucată | 15 | introducer pentru electrolizi endocardiali 8FR | 10.500,00 |  |
| 407 | 33140000-3 | Lot 407: Cartridj cu set de tuburi pentru irigatie | Bucată | 10 | Silicon ,transparent, de unica folosinta compatibil cu aparatajul in dotare cu codul 031524-01 | 5.000,00 |  |
| 408 | 33140000-3 | Lot 408: Saci cadaverici | Bucată | 1000 | Sac pentru cadaver, impermeabil, format din două straturi, de culoare neagră, închidere ermetică cu fermoar, cel puțin 4 mînere de prindere. Cu capacitate de cel puțin 130 kg. Densitate 190-210 mkm. Dimensiuni: de la 750x2100 la 800x2300 mm. | 133.330,00 |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 26747605,68 |  |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: se va efectua conform necesităților pe parcursul anului 2022, în decurs de 30 de zile de la solicitare.

- Termenul de valabilitate a contractului: 01.01.2022-31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru oferta – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md. *Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”. | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | Conform anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Specificații de preț | Conform anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform anexei nr. 7 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertelor | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |
| 7 | Decizie de înregistrare/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 8 | Acte ce atestă calitatea produselor | - Certificatele CE sau declarații de conformitate, vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare, valabile - copii, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice; - Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice– copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; - Ofertantul va evidenția/marca în pagina catalogului sau din fișa tehnică, produsul oferit și textul care confirmă specificația tehnică a acestuia; (în cazul în care produsul ofertat nu va fi identificat în catalog oferta va fi respinsă). 4) În ofertă se va indica codul produsului oferit și pagina din catalog pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hîrtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice. |  |  |  |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoanei decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electornică pe ofertă. |  |  |  |

- Garanția pentru ofertă  cuantumul: 1% din suma fără TVA a ofertei.

Rechizite bancare pentru garanții:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448

Codul bancar: MOLDMD2X302.

Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei.

- Garanția de bună execuție a contractului: 5% din suma contractului.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), Termenul de depunere a ofertelor va constitui 30 de zile în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (6).

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

- Ofertele se prezintă în valuta lei MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA, pe lot - cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: -

- Termenul limită de depunere: conform informației din SIA RSAP, platforma achiziții.md

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP, platforma achiziții.md

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP, platforma achiziții.md. Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Jurnalul OUE nr. 2021/S 224-588473 din 18.11.2021

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nr. 89 din 16.11.2021

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP, platforma achiziții.md.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | da |
| Facturarea electronică | da |
| Plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Jurnalul OUE nr. 2021/S 224-588473 din 18.11.2021

Conducătorul grupului de lucru:  Alexandru Ferdohleb