Aprobat:

Administrator interimar

ÎMS „Liftservice”

BUDURIN Petru

________________

# CAIET DE SARCINI

## privind achiziționarea cornierului din aluminiu

### 1. Autoritatea contractantă

Solicitant: ÎMS „Liftservice”

### 2. Obiectul achiziției

Achiziționarea cornierului din aluminiu destinat executării lucrărilor de reparație  a cabinelor ascensoarelor.

### 3. Scopul achiziției

Materialul urmează a fi utilizat la lucrările de reparație a cabinelor ascensoarelor, fiind destinat executării elementelor de finisare, consolidare și protecție a muchiilor, asigurând rezistența mecanică, aspectul estetic și durabilitatea acestora.

## 4. Specificații tehnice

| Nr d/o | Denumirea produsului | Unit. de măsură | Cantitatea | Caracteristici tehnice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cornier din aluminiu | m.l | 1200 | Profil tip L, dimensiuni 30x20 mm, grosime 2 mm, lungimea unei bare – 6 m |

Cantitatea totală: 1 200 metri liniari (200 bucăți × 6 m).

### Cerințe tehnice minime

- profil tip L (cornier) din aluminiu;

- dimensiuni: 30 × 20 mm;

- grosimea peretelui: 2 mm;

- lungimea fiecărei bare: 6 metri;

- profil drept, fără deformări, îndoiri sau răsuciri;

- suprafață netedă, uniformă, fără fisuri, exfolieri, zgârieturi pronunțate, porozități, incluziuni sau alte defecte de fabricație;

- muchii uniforme și bine finisate;

- material rezistent la coroziune și uzură în condiții normale de exploatare;

- produsele trebuie să fie noi, neutilizate și fabricate industrial.

## 5. Cerințe privind calitatea și conformitatea

Produsele livrate trebuie:

- să fie fabricate din aliaj de aluminiu destinat utilizării în construcții și lucrări de amenajare;

- să respecte standardele naționale, europene sau internaționale aplicabile pentru profile din aluminiu;

- să fie însoțite la livrare de documente care confirmă calitatea și conformitatea produsului (certificat de calitate, certificat de conformitate, declarație de conformitate sau alte documente echivalente emise de producător ori de organismul competent);

- să provină din loturi de fabricație noi;

- să nu prezinte deteriorări mecanice, urme de oxidare sau alte defecte care ar putea afecta utilizarea.

## 6. Cerințe privind livrarea

Furnizorul va asigura:

- livrarea produselor la sediul beneficiarului;

- transportul și descărcarea în condiții de siguranță, fără deteriorarea produselor;

- ambalarea corespunzătoare pentru protecția împotriva loviturilor, deformărilor și factorilor de mediu;

- livrarea integrală a cantității contractate.

### La livrare se vor prezenta obligatoriu:

- factura fiscală;

- avizul de însoțire a mărfii (după caz);

- certificatul de calitate și/sau certificatul ori declarația de conformitate;

- documentele de proveniență, la solicitarea beneficiarului.

Recepția cantitativă și calitativă se va efectua de către reprezentanții ÎMS „Liftservice”, cu verificarea:

- cantității livrate;

- dimensiunilor profilului;

- grosimii materialului;

- lungimii barelor;

- stării fizice și aspectului produselor.

Produsele neconforme vor fi înlocuite de către furnizor pe cheltuiala acestuia, într-un termen stabilit de comun acord între părți.

## 7. Garanția

Furnizorul va garanta că produsele livrate sunt noi, corespund specificațiilor tehnice și nu prezintă defecte de fabricație sau de material.

În cazul identificării unor neconformități sau vicii de fabricație, furnizorul va înlocui produsele neconforme fără costuri suplimentare pentru beneficiar.

## 8. Condiții suplimentare

- Nu se admit produse second-hand, reutilizate sau recondiționate.

- Nu se admit abateri de la dimensiunile solicitate care afectează montajul și exploatarea produselor.

- Beneficiarul își rezervă dreptul de a verifica conformitatea produselor înainte de recepția finală.

- Toate cheltuielile aferente transportului, manipulării și livrării vor fi suportate de furnizor.

## 9. Criteriul de evaluare

Contractul se va atribui operatorului economic care prezintă oferta conformă cu cerințele caietului de sarcini și oferă cel mai mic preț, cu respectarea tuturor cerințelor tehnice, de calitate și de conformitate stabilite.

Elaborat: STPR și T                                              Mihail ARUSOI

Coordonat: Inginer șef                                Viorel COLUN