## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor, reagenţilor de laborator și alte produse de uz medical realizarea Programul Național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pentru anul 2026 (repetat 3) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | #NAME? | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Ceftazidime 30µg + Ceftazidime clavulanic acid 30-10 µg | Ceftazidime 30µg + Ceftazidime clavulanic acid 30-10 µg | 6: Ceftazidime 30µg + Ceftazidime clavulanic acid 30-10 µg Bucată=Disc, ambalaj cartridge (50 disc impregnate cu antibiotic)
33100000-1 | 2 | Card AST-N440 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Card AST-N440 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | 6: Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gramnegativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor.Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 424502
33100000-1 | 3 | Card AST-P658 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST) | Card AST-P658 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST) | 6: Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 423051
33100000-1 | 4 | Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea tulpinilor microbiene | Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea tulpinilor microbiene | 6: Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea tulpinilor microbiene Bucata = Cutie 64-100 criotuburi, fiecare criotub conține - 0,9 ml de soluţie hipertonă de crioconservare și 25 bile poroase
33100000-1 | 5 | Card 2 AST-P659 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST) | Card 2 AST-P659 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST) | 6: Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Bucata= set/ 20 carduri, compatibile cu analizatorul microbiologic automatizat VITEK 2 Compact sau echivalent REF 423050
33100000-1 | 6 | Tulpina de referintă Klebsiella aerogenes ATCC 13048/NCTC 10006 / WDCM 00175 | Tulpina de referintă Klebsiella aerogenes ATCC 13048/NCTC 10006 / WDCM 00175 | 6: Tulpina de referintă Klebsiella aerogenes ATCC 13048/NCTC 10006 / WDCM 00175 Bucată=Ansa/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.
33100000-1 | 7 | Tulpina de referinta C. glabrata ATCC MYA 2950 | Tulpina de referinta C. glabrata ATCC MYA 2950 | 6: Tulpina de referinta C. glabrata ATCC MYA 2950 Bucată=Ansa/stick Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.
33100000-1 | 8 | Tulpina de referinta Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | Tulpina de referinta Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | 6: Tulpina de referinta Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 Bucată= ANSA/KWIK-STIK. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.
33100000-1 | 9 | Tulpina de referinta Escherichia coli NCTC 13846 | Tulpina de referinta Escherichia coli NCTC 13846 | 6: Tulpina de referinta Escherichia coli NCTC 13846 Bucată= ANSA/KWIK-STIK. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor, reagenţilor de laborator și alte produse de uz medical realizarea Programul Național pentru supravegherea și combaterea rezistenței la antimicrobiene pentru anul 2026 (repetat 3) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
33100000-1 | 1 | Ceftazidime 30µg + Ceftazidime clavulanic acid 30-10 µg | Ceftazidime 30µg + Ceftazidime clavulanic acid 30-10 µg | Bucată | 500 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 338.5747
33100000-1 | 2 | Card AST-N440 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Card AST-N440 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram Negative | Bucată | 8 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 14712.1581
33100000-1 | 3 | Card AST-658 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram pozitive (Staph, Enterococcus, S. agalactiae) | Card AST-658 pentru testarea sensibilitatii bacteriilor Gram pozitive (Staph, Enterococcus, S. agalactiae) | Bucată | 1 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 1816.6114
33100000-1 | 4 | Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea tulpinilor microbiene | Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea tulpinilor microbiene | Bucată | 11 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 24397.4155
33100000-1 | 5 | Card 2 AST-P659 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST) | Card 2 AST-P659 testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive (EUCAST) | Bucată | 1 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 1816.6114
33100000-1 | 6 | Tulpina de referintă Klebsiella aerogenes ATCC 13048/NCTC 10006 / WDCM 00175 | Tulpina de referintă Klebsiella aerogenes ATCC 13048/NCTC 10006 / WDCM 00175 | Bucată | 1 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 538.6442
33100000-1 | 7 | Tulpina de referinta C. glabrata ATCC MYA 2950 | Tulpina de referinta C. glabrata ATCC MYA 2950 | Bucată | 1 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 1140.6584
33100000-1 | 8 | Tulpina de referinta Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | Tulpina de referinta Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | Bucată | 1 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 1267.3982
33100000-1 | 9 | Tulpina de referinta Escherichia coli NCTC 13846 | Tulpina de referinta Escherichia coli NCTC 13846 | Bucată | 1 |  |  |  |  | I Tranșă: 100% în termen de 30 zile, de la aprobarea contractului de către CAPCS | 1293.7347
47321.8066

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________