| Anexa nr. 22 la Documentația standard Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. atribuit de SIA RSAP MTender |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Acumulatori electrici |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Modul BATTERY MODUL fără acumulatori Sau compatibil cu UPS Liebert APM 30-150kVA Livrarea/montarea/conectarea conform cerințelor tehnice, integrarea cu UPS. 1.2 Acumulatori compatibili cu UPS Liebert APM 30- 150kVA, Timp de viață min 8 ani la temperatura 25 oC, 12V, capacitatea nominală nu mai mică de 34 Wt, rezistența internă nu mai mare de 18mΩ, curentul de scurt circuit intre 360-380A, curentul maxim de încărcare 3.5A, conectori Faston Tab 250, curentul de descărcare pentru 15min minim 18A, puterea de descărcare pentru 15min min 210Wt, greutatea nu mai mică 2,65kg. Livrarea/montarea/conectarea conform cerințelor tehnice, integrarea cu UPS. |  |  |  |  | În conformitate cu Caietul de sarcini anexat la documentația de atribuire Perioada de livrare: pînă la 90 de zile din data semnării Contractului Termenul de garantie : minim 24 luni |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |