# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabilelor și reagenților de laborator pentru anul 2023

prin procedura de achiziție  Licitație publică

- Denumirea autorității contractante: IMSP SCMS

- IDNO: 1003600150716

- Adresa: mun.Chişinău, Str.Pușkin 51

- Numărul de telefon/fax: 0 22 267014,  068699310

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: scms@ms.md, www.scmsmps.md., tatianascms.achiz@yahoo.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii:

| Nr. | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT Nr.1 Imunocromatografie |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33100000-1 | Determinarea Clostridium difficile. | Buc. | 100 | Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Determinarea rapidă prin test calitativ a Antigenului și Toxinelor A+B a Clostridium difficile din mase fecale. Triplu test încorporat în una casetă. Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 9000 |
| 3 | 33100000-1 | Determinarea sângelui ocult în mase fecale | Buc. | 400 | Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă cu sensibilitate și specificitate doar pentru hemoglobina sau antigeni eritrocitari umani. Determinarea rapidă prin test calitativ a sîngelui ocult din mase fecale. Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 12000 |
| 4 | 33100000-1 | Determinarea Antigenului H. pylori | Buc. | 200 | Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Determinarea rapidă prin test calitativ a Antigenului H. pylori din mase fecale. Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 6000 |
| 5 | 33100000-1 | Determinarea HBsAg/Anti-HBcor/Anti-HVC. Triplu test. | Buc. | 200 | Caseta. Triplu test. Metoda imunocromatografică calitativă. Determinarea rapidă prin test calitativ a markerilor hepatitelor virale B și C: HBsAg, Anti-HBcor, Anti-HVC. Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 18000 |
| 6 | 33100000-1 | Determinarea HBsAg | Buc. | 200 | Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Determinarea rapidă prin test calitativ a markerilor hepatitei virale B: HBsAg. Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 6000 |
| 7 | 33100000-1 | Determinarea Anti-HCV | Buc. | 200 | Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Determinarea rapidă prin test calitativ a markerilor hepatitei virale C: Anti-HCV. Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 6000 |
| 8 | 33100000-1 | Determinarea Anti-HAV | Buc. | 400 | Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Determinarea rapidă prin test calitativ a markerilor hepatitei virale A: Anti-HAV. Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 12000 |
| 9 | 33100000-1 | Determinarea Markeri Cardiaci test triplu TnI/CK-MB/Myo | Buc. | 100 | Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 5000 |
| Suma estimativă a lotului (fără TVA) |  |  |  |  |  | 74000 |
| LOT Nr. 2 Imunofluoriscență sau FIA, test rapid cantitativ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33100000-1 | Procalcitonina. Test rapid cantitativ. Metoda FIA sau Imunofluoriscență | Buc. | 75 | (I) Analiza cantitativă a Procalcitoninei. Metoda: FIA sau Imunofluoriscență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cărtușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic cîștigător, obligator să ofere reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cărtușe, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cărtușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cărtușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cărtușeuri. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 9000 |
| 2 | 33100000-1 | Markeri cardiaci CK-MB. Test rapid cantitativ Metoda: FIA sau Imunofluoriscență | Buc. | 150 | (I) Analiza cantitativă a Markerilor cardiaci - CK-MB. Metoda: FIA sau Imunofluoriscență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cărtușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic cîștigător, obligator să ofere analizator-reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cărtușe, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cărtușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cărtușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cărtușeuri. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 8250 |
| 3 | 33100000-1 | Markeri cardiaci Troponina T sau I. Test rapid cantitativ Metoda: FIA sau Imunofluoriscență | Buc. | 150 | (I) Analiza cantitativă a Markerilor cardiaci - Troponina T sau I. Metoda: FIA sau Imunofluoriscență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cărtușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic cîștigător, obligator să ofere reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cărtușe, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cărtușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cărtușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cărtușeuri. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 9750 |
| 4 | 33100000-1 | D-dimeri. Test rapid cantitativ. Metoda: FIA sau Imunofluoriscență. | Buc. | 500 | (I) Analiza cantitativă a D-dimerilor. Metoda: FIA sau Imunofluoriscență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cărtușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic cîștigător, obligator să ofere analizator-reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cărtușe, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cărtușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cărtușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cărtușeuri. (V) Prima livrare de kituri pentru determinarea D-dimerilor conform contractului pentru poziția dată să fie însoțită de 1 kit de QC 2-3 nivele pentru control de calitate intern al D-dimerilor compatibile cu metoda contractată. Al doilea kit să fie livrat la 6 luni (iunie-iulie). Termenul de valabilitate a kiturilor de QC mai mult de 6 luni. Livrarea kiturilor de QC în baza Procesului verbal de primire-predare, dar prețul celor două kituri de QC cerute să fie inclus în suma totată a poziției. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 35000 |
| 5 | 33100000-1 | Cistatina - C. Test rapid cantitativ. Metoda: FIA sau Imunofluoriscență. | Buc. | 50 | (I) Analiza cantitativă a Cistatina-C. Metoda: FIA sau Imunofluoriscență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cărtușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic cîștigător, obligator să ofere analizator-reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cărtușe, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cărtușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cărtușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cărtușeuri. (V) Prima livrare de kituri pentru determinarea D-dimerilor conform contractului pentru poziția dată să fie însoțită de 1 kit de QC 2-3 nivele pentru control de calitate intern al D-dimerilor compatibile cu metoda contractată. Al doilea kit să fie livrat la 6 luni (iunie-iulie). Termenul de valabilitate a kiturilor de QC mai mult de 6 luni. Livrarea kiturilor de QC în baza Procesului verbal de primire-predare, dar prețul celor două kituri de QC cerute să fie inclus în suma totată a poziției. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2500 |
| 6 | 33100000-1 | 25-OH-VD. Test rapid cantitativ. Metoda: FIA sau Imunofluoriscență. | Buc. | 25 | (I) Analiza cantitativă a 25-OH-VD. Metoda: FIA sau Imunofluoriscență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cărtușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic cîștigător, obligator să ofere reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cărtușe, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cărtușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cărtușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cărtușeuri. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2225 |
| Suma estimativă a lotului (fără TVA) |  |  |  |  |  | 66725 |
| LOT Nr.3 Analizatorul automat Sysmex CA 660 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33100000-1 | Tromborel S | Set | 50 | Reagent liofilizat, împachetare 10x4mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 45000 |
| 2 | 33100000-1 | Thrombin | Set | 70 | Reagent liofilizat, împachetare 10x1mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 56000 |
| 3 | 33100000-1 | Owren's Veronal Buffer | Set | 30 | Reagent gata de lucru, împachetare 10x15mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 22500 |
| 4 | 33100000-1 | Actin FS | Set | 24 | Reagent gata de lucru, împachetare 10x2mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 24000 |
| 5 | 33100000-1 | Calciu Clorid | Set | 12 | Reagent gata de lucru, împachetare 10x15mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 8400 |
| 6 | 33100000-1 | Pathromtin | Set | 10 | Reagent gata de lucru, împachetare 10x5mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 15000 |
| 7 | 33100000-1 | CA Clean I | Set | 100 | Reagent gata de lucru, împachetare 50 mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 84000 |
| 8 | 33100000-1 | CA Clean II | Set | 1 | Reagent gata de lucru, împachetare 500 mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 1440 |
| 9 | 33100000-1 | Cuve de reacții | Buc. | 60000 | Cuve de reacții compatibili cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 60000 |
| 10 | 33100000-1 | Control Plasma umană nivel Normal | Set | 12 | Reagent liofilizat, împachetare 10x1mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 22800 |
| 11 | 33100000-1 | Control Plasma umană nivel Patologic | Set | 12 | Reagent liofilizat, împachetare 10x1mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 22800 |
| 12 | 33100000-1 | PT Multicalibrator | Set | 4 | Reagent liofilizat, împachetare 6x1mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 10400 |
| 13 | 33100000-1 | Plasma Umană Standard | Set | 4 | Reagent liofilizat, împachetare 10x1mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 10800 |
| 14 | 33100000-1 | Ci-trol | Set | 3 | Reagent liofilizat, împachetare 10x1mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 5850 |
| 15 | 33100000-1 | Cuve 4 mL, pentru reagenți | Buc. | 1000 | Cuve de plastic pentru reagenți compatibili cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 500 |
| 16 | 33100000-1 | Antitrombina III | Set | 1 | Reagent liofilizat, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 10000 |
| Suma estimativă a lotului (fără TVA) |  |  |  |  |  | 399490 |
| LOT Nr.4 Glucometrie din sânge capilar |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33100000-1 | Chip-teste pentru glucometrie din sînge capilar | Chip-teste | 10 000 | Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Certificat de Conformitate de la producător de reactiv. CE. IVD. Set de chipuri originali, specifici, compatibil cu glucometru tip point-of-care, destinat pentru glucometrie din sînge periferic mixt capilar din deget. Împachetare: 50 sau 100 test-chipuri în set. Agentul economic cîștigător obligator să ofere 10 glucometre gratis compatibile cu chipuri de testare achiziționate. Numărul total de chipuri achiziționate să fie însoțit de numărul corespunzător de ace-scarificatoare pentru stilou automat, compatibile cu stilouri automate din cele 10 seturi de glucometre oferite în donație. | 20000 |
| Suma estimativă a lotului (fără TVA) |  |  |  |  |  | 20000 |
| LOT Nr.5 Rapid Point 500. Analizator de gaze sanguine și EAB |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33100000-1 | Cărtuș de măsurare, MCART, pentru 250 probe | 12 | Set | Set de cărtuș cu reagenți și electrozi încorporați compatibil cu analizator de gaze sanguine și EAB automat Rapid Point 500, Siemens. Împachetare: cărtuș pentru 250 investigații. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 237600 |
| 2 | 33100000-1 | Cărtuș de spălare | 10 | Set | Set de spălare și stocare a probelor investigate, compatibil cu analizator de gaze sanguine și EAB automat Rapid Point 500, Siemens. Împachetare: 4 buc/set. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 39400 |
| 3 | 33100000-1 | Seringi heparinizate | 12 | Set | Seringi cu Litium heparină, compatibili cu analizator de gaze sanguine și EAB automat Rapid Point 500, Siemens. Împachetare: 250 buc/set. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 33000 |
| 4 | 33100000-1 | Hîrtie termosensibilă | 20 | Buc | Hîrtie termosensibilă pentru imprimanta, compatibilă cu analizator de gaze sanguine și EAB automat Rapid Point 500, Siemens. Împachetare: 250 buc/set. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 600 |
| 5 | 33100000-1 | Control de calitate nivel I | 0,5 | Set | Set de controale nivel I, compatibili cu analizator de gaze sanguine și EAB automat Rapid Point 500, Siemens. Împachetare: 250 buc/set. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 3250 |
| 6 | 33100000-1 | Control de calitate nivel II | 0,5 | Set | Set de controale nivel II, compatibili cu analizator de gaze sanguine și EAB automat Rapid Point 500, Siemens. Împachetare: 250 buc/set. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 3250 |
| 7 | 33100000-1 | Control de calitate nivel III | 0,5 | Set | Set de controale nivel III, compatibili cu analizator de gaze sanguine și EAB automat Rapid Point 500, Siemens. Împachetare: 250 buc/set. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 3250 |
| Suma estimativă a lotului (fără TVA) |  |  |  |  |  | 320350 |
| LOT Nr. 6 A15, BioSystems |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33100000-1 | Complement C-3 | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x50 mL, metoda imunoturbidimetrie, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2360 |
| 2 | 33100000-1 | Complement C-4 | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x50 mL, metoda imunoturbidimetrie, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2360 |
| 3 | 33100000-1 | Ferritina | Set | 3 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x30 mL, metoda imunoturbidimetrie, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 5016 |
| 4 | 33100000-1 | Ferritin Standard | Set | 1 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x3 mL, pentru calibrarea reagentului pentru determinarea cantitativă a Ferritinei în ser, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 113 |
| 5 | 33100000-1 | Transferrina | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x50 mL, metoda imunoturbidimetrie, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2692 |
| 6 | 33100000-1 | Microalbumina în urină | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-1x40 mL + R₂-1x10 mL, metoda imunoturbidimetrie, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 1490 |
| 7 | 33100000-1 | Microalbumina Standard | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x1 mL, pentru calibrarea reagentului pentru determinarea cantitativă a Microalbuminei în urină, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 290 |
| 8 | 33100000-1 | Protein Calibrators | Set | 3 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 5x1 mL, pentru calibrarea reagenților pentru determinări cantitative a proteinelor specifice în ser investigate prin metoda imunoturbidimetrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 4215 |
| 9 | 33100000-1 | HbA1C-Direct BA | Set | 3 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-2x60 mL + R₂-2x12 mL, metoda imunoturbidimetrie, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 33033 |
| 10 | 33100000-1 | HbA1C Control Normal | Set | 1 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x0,5 mL, pentru control intern de calitate a reagentului HbA1C-Direct, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 526 |
| 11 | 33100000-1 | HbA1C Control Patologic | Set | 1 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x0,5 mL, pentru control intern de calitate a reagentului HbA1C-Direct, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 526 |
| 12 | 33100000-1 | HbA1C-Direct Standard | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 4x0,5 mL, calibrarea metodei imunoturbidimetrie pentru HbA1C-Direct, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 4496 |
| 13 | 33100000-1 | Amilaza totală IFCC | Set | 20 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 5x20 mL, metoda cinetică spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 17980 |
| 14 | 33100000-1 | Amilaza pancreatică BS IFCC | Set | 3 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-2x60 mL + R₂-2x15 mL, metoda cinetică spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 9573 |
| 15 | 33100000-1 | Adenosine Deaminase (ADA) Cinetic | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-4x8 mL + R₂-1x10 mL, metoda cinetică spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 3000 |
| 16 | 33100000-1 | ADA Standard | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x1 mL, pentru calibrarea reagentului pentru determinarea activității Adenosin Deaminazei în ser, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 600 |
| 17 | 33100000-1 | ALT/GPT IFCC | Set | 20 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x40 mL + R₂-5x10 mL, metoda cinetică spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 9560 |
| 18 | 33100000-1 | AST/GOT IFCC | Set | 20 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x40 mL + R₂-5x10 mL, metoda cinetică spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 9560 |
| 19 | 33100000-1 | ALP-AMP IFCC | Set | 20 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x16 mL + R₂-2x10 mL, metoda cinetică spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 4800 |
| 20 | 33100000-1 | ACE FAPGG | Set | 6 | Angiotensin Converting Enzyme (ACE). Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x50 mL, metoda cinetică spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 8634 |
| 21 | 33100000-1 | GGTP IFCC | Set | 10 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x40 mL + R₂-5x10 mL, metoda cinetică spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 9010 |
| 22 | 33100000-1 | LDH IFCC | Set | 6 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x40 mL + R₂-5x10 mL, metoda cinetică spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2502 |
| 23 | 33100000-1 | Lipaza | Set | 5 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-2x20 mL + R₂-1x8 mL, metoda cinetică spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 7965 |
| 24 | 33100000-1 | CK totală NAC IFCC | Set | 5 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-3x12 mL + R₂-1x10 mL, metoda cinetică fotospectrometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2790 |
| 25 | 33100000-1 | CK-MB prin imunoinhibiție | Set | 3 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-3x12 mL + R₂-1x10 mL, metoda cinetică spectrofotometrică cu imunoinhibiție subunităților -B și fracțiilor BB, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2985 |
| 26 | 33100000-1 | CK-MB Standard | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x30 mL, pentru calibrarea reagentului pentru determinarea activității CK-MB în ser, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 360 |
| 27 | 33100000-1 | Fructosamin | Set | 3 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 2x50 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2496 |
| 28 | 33100000-1 | Fructozamin Control | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x1 mL, pentru control intern de calitate a Fructozaminei, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 270 |
| 29 | 33100000-1 | Fructose | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x50 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2144 |
| 30 | 33100000-1 | Citrate | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-1x40 mL + R₂-1x10 mL, Standard inclus 1x3 mL, metoda enzimatică cinetică spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2468 |
| 31 | 33100000-1 | Glucoza | Set | 20 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 10x50 mL, metoda enzimatică cinetică spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 5420 |
| 32 | 33100000-1 | Iron-Ferrozine | Set | 6 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x40 mL + R₂-5x10 mL, metoda fotospectrometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 4074 |
| 33 | 33100000-1 | Calcium-Arsenazo | Set | 6 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x40 mL + R₂-5x10 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 1890 |
| 34 | 33100000-1 | Phosphor anorganic | Set | 10 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-3x24 mL + R₂-2x15 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 1800 |
| 35 | 33100000-1 | Magnesium | Set | 6 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x16 mL + R₂-2x10 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 930 |
| 36 | 33100000-1 | Zincum BSA | Set | 3 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-2x20 mL + R₂-1x10 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2835 |
| 37 | 33100000-1 | Ureea/BUN-UV | Set | 20 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x40 mL + R₂-5x10 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 9740 |
| 38 | 33100000-1 | Creatinine Jafe | Set | 12 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x50 mL + R₂-5x50 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 3252 |
| 39 | 33100000-1 | Creatinine Enzymatic | Set | 3 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-1x45 mL + R₂-1x15 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 3102 |
| 40 | 33100000-1 | Proteina totală | Set | 6 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 10x50 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2310 |
| 41 | 33100000-1 | Albumina BCG/BCP | Set | 6 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 5x50 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 1152 |
| 42 | 33100000-1 | Proteina urinară (pyrogalol roșu) | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 5x50 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 488 |
| 43 | 33100000-1 | Bilirubina totală | Set | 12 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x40 mL + R₂-5x10 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2616 |
| 44 | 33100000-1 | Bilirubina directă | Set | 12 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x40 mL + R₂-5x10 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2664 |
| 45 | 33100000-1 | Bilirubin Standard | Set | 4 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x1 mL, pentru calibrarea reagentului pentru determinarea cantitativă a bilirubinei în ser, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 1200 |
| 46 | 33100000-1 | Total Bile Acid | Set | 4 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-1x18 mL + R₂-1x6 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 6112 |
| 47 | 33100000-1 | Acid uric | Set | 6 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 10x50 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 4722 |
| 48 | 33100000-1 | Colesterol total | Set | 6 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 10x50 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 4170 |
| 49 | 33100000-1 | Colesterol HDL Direct | Set | 12 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-3x20 mL + R₂-1x20 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 13488 |
| 50 | 33100000-1 | Colesterol LDL Direct | Set | 12 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-3x20 mL + R₂-1x20 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 22656 |
| 51 | 33100000-1 | Trigliceride | Set | 6 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 10x50 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 4782 |
| 52 | 33100000-1 | Apolipoprotein A1 | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x50 mL, metoda imunotrurbidimetrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2360 |
| 53 | 33100000-1 | Apolipoprotein B | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x50 mL, metoda imunotrurbidimetrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2360 |
| 54 | 33100000-1 | Apolipoprotein A1 Standard | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x1 mL, pentru calibrarea reagentului pentru determinarea cantitativă a Apolipoproteinei A1 în ser, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 226 |
| 55 | 33100000-1 | Apolipoprotein B Standard | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x1 mL, pentru calibrarea reagentului pentru determinarea cantitativă a Apolipoproteinei B în ser, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 226 |
| 56 | 33100000-1 | Biochemistry Calibrator (Human) | Set | 4 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 5x5 mL, pentru calibrarea metodelor spectrofotometrice, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 5508 |
| 57 | 33100000-1 | Biochemistry Calibrator | Set | 1 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 5x5 mL, pentru calibrarea metodelor spectrofotometrice (inclusiv Total Bile Acids), compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 1377 |
| 58 | 33100000-1 | Biochemistry Control Serum I (Human) | Set | 4 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 5x5 mL, pentru control intern de calitate a metodelor spectrofotometrice, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 5508 |
| 59 | 33100000-1 | Biochemistry Control Serum II (Human) | Set | 4 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 5x5 mL, pentru control intern de calitate a metodelor spectrofotometrice, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 5508 |
| 60 | 33100000-1 | Concentrated Washing Solutions | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 100 mL, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 3932 |
| 61 | 33100000-1 | Concentrated Sistem Liquid | Set | 4 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1000 mL, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 7124 |
| 62 | 33100000-1 | Washing Solution | Set | 4 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1000 mL, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 3692 |
| 63 | 33100000-1 | Rotore de reacție | Set | 100 | Rotor cu celule pentru reacții biochimice, împachetare Set = 10 rotore, compatibile cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 171000 |
| 64 | 33100000-1 | Sample Wells | Set | 60 | Cuve de unică folosință compatibile cu stative pentru specimene de pe bordul analizatorului A15, împachetare Set = 1000 buc, compatibile cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 29220 |
| 65 | 33100000-1 | Lampa fotometrică. 6V/10W Halogen Laps Pack A15 | Buc | 4 | Lampa pentru modul de emitere a luminii pentru citiri spectrofotometrice, turbidimetrice și nefelometrice compatibilă cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 3568 |
| 66 | 33100000-1 | Cupru | Set | 3 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x32 mL + 1x8 mL + 1x10 mL, Standard inclus 1x3 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 1563 |
| 67 | 33100000-1 | Homocysteine A25 | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x50 mL, metoda imunotrurbidimetrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 32360 |
| 68 | 33100000-1 | Homocysteine Control I | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x1 mL, pentru control intern de calitate a Homocisteinei, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 1350 |
| 69 | 33100000-1 | Homocysteine Control II | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x1 mL, pentru control intern de calitate a Homocisteinei, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 1350 |
| 70 | 33100000-1 | Homocysteine Standards | Set | 1 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 5x1 mL, pentru calibrarea reagentului pentru determinarea cantitativă a Homocisteinei în ser, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 1574 |
| 71 | 33100000-1 | Biochemistry Control Urine I | Set | 1 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x5 mL, pentru control intern de calitate a analiților biochimici în urină, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 270 |
| 72 | 33100000-1 | Biochemistry Control Urine II | Set | 1 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x5 mL, pentru control intern de calitate a analiților biochimici în urină, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 270 |
| 73 | 33100000-1 | Ceruloplasmina BSA | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x40 mL + 1x10 mL, metoda imunoturbidimetrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 5210 |
| 74 | 33100000-1 | Ceruloplasmin Calibrator | Set | 1 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 5x1 mL, pentru calibrarea reagentului pentru determinarea cantitativă Ceruloplasminei, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2605 |
| 75 | 33100000-1 | Protein Control Serum I | Set | 1 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 3x1 mL, pentru control intern de calitate a analiților a proteinelor specifice în sînge, prin metoda imunoturbidimetrie, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 691 |
| 76 | 33100000-1 | Protein Control Serum II | Set | 1 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 3x1 mL, pentru control intern de calitate a analiților a proteinelor specifice în sînge, prin metoda imunoturbidimetrie, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 691 |
| 77 | 33100000-1 | Fertility Biochemistry Control | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x1 mL, pentru control intern de calitate a analiților biochimici Citrat/Fructoza/Zincum, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 270 |
| 78 | 33100000-1 | Ammonia | Set | 3 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x27 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2418 |
| 79 | 33100000-1 | Ammonia Control Level I | Set | 1 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 3x5 mL, pentru control intern de calitate a metodelor spectrofotometrice, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 1304 |
| 90 | 33100000-1 | Ammonia Control Level II | Set | 1 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 3x5 mL, pentru control intern de calitate a metodelor spectrofotometrice, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 1304 |
| 91 | 33100000-1 | Ammonia Standard | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 2x5 mL, pentru calibrarea metodelor spectrofotometrice, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 1798 |
| 92 | 33100000-1 | Lactat | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 2x50 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2068 |
| 93 | 33100000-1 | Proteina C-reactivă | Set | 10 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 2x50 mL, metoda imunoturbidimetrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 11470 |
| 94 | 33100000-1 | Proteina C-reactivă HS | Set | 3 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x50 mL, metoda imunoturbidimetrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 3273 |
| 95 | 33100000-1 | Proteina C-reactivă HS standard | Set | 3 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x1 mL, metoda imunoturbidimetrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 339 |
| 96 | 33100000-1 | Beta-2 microglobulina | Set | 1 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x50 mL, metoda imunoturbidimetrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 1610 |
| 97 | 33100000-1 | UIBC | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x50 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 720 |
| Suma estimativă a lotului (fără TVA) |  |  |  |  |  | 569334 |
| LOT Nr.7 Analizator hematologic 6 DIFF automat comodat cu reagenți |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33100000-1 | Analizator hematologic automat 6 DIFF comodat nou și reagenți specifici acestuia | Analiza/Test | Estimativ pentru maxim 22000 investigații de AGS | Analizator Hematologic Automat 6 DIFF pentru următoarele condiții de exploatare: (1) Pentru anul 2023 vomul de investigații total estimat per instituție: 22000 analize generale de sînge; pînă la 18 000 investigații de VSH; pînă la 1000 investigații de reticulocite; până la 5000 formule pe frotiu vopsite automat. (2) Specificații pentru analizator: (a) Încărcătură pe linie automată; (b) Poziție urgentă STAT; (c) Suplimentar modul consolidat pentru investigarea VSH simultan cu analiza celulară sau VSH integrat în bordul analizatorului; (d) Suplimentar modul consolidat pentru investigarea reticulocitelor la necesitate simultan cu analiza celulară sau camera pentru reticulocite integrată în bordul analizatorului; (e) Suplimentar modul consolidat pentru îtinderea automată a frotiurilor cu vopsire automată a probelor patologice cu programarea prealabilă a parametrilor patologică în baza căror automat se va executa vopsirea frotiurilor; (f) Obțional aplicația cu posibilitatea de examinare a lichidelor biologice (LCR, Transudat/Exudat, Sinovial); (g) Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă; (h) Soft instalat funcționabil vigilent și robust; LIS/HOST prin ethernet; Ecran tachscree sau computator extern, tastatură de masă/maus; Scaner de barcoduri pe bordul analizatorului și unu extern. (3) La contractare pentru anul 2023 seturile de reagenți și consumabile necesare pentru executarea analizei cu obținerea rezultatului și prețul fiecărui set va fi calculat din număr estimativ de investigații solicitate prin comandă conform procedurii de licitare, suma totală a seturilor de reagenți să nu depășească bugetul poziției date; (4) Pentru anul 2023 seturile de reagenți să fie însoțite de volumul corespunzător de soluții de spălare și mentenanță zilnică. (5) Comanda numărului de investigații recalculate în seturi de reagenți necesare pentru investigații se va executa la necesitate. (6) Facturarea reagenților se va executa conform împachetărilor și prețul acestora, dar suplimentar la factură se va anexa aviz de specificare pentru care volum de investigații (nr de teste) se execută livrarea seturilor. (7) Analizator cu CE, IVD. | Interval de (1) 264000 - (2) 352000 - (3) 382000 lei fără TVA |
| 2 | 33100000-1 | Set de controale Hematologice Nivel I | Set | 6 | Set specific de Controale Hematologice absolut compatibile cu analizator oferin din poziția 1 lotului dat. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | Pînă la 11400 |
| 3 | 33100000-1 | Set de controale Hematologice Nivel II | Set | 6 | Set specific de Controale Hematologice absolut compatibile cu analizator oferin din poziția 1 lotului dat. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | Pînă la 11400 |
| 4 | 33100000-1 | Set de controale Hematologice Nivel III | Set | 6 | Set specific de Controale Hematologice absolut compatibile cu analizator oferin din poziția 1 lotului dat. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | Pînă la 11400 |
| 5 | 33100000-1 | Set de mentenanță la 6 luni/12 luni | Set | 2 | Set specific de mentenanță generală la 6 sau 12 luni absolut compatibil cu analizator oferin din poziția 1 lotului dat. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | Pînă la 20000 |
| Suma estimativă a lotului (fără TVA) |  |  |  |  |  | 436200 |
| LOT 8. Analizator hematologic automat Sysmex XS-1000i |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33100000-1 | Cellpack 20L | Set | 4 | Reagent gata de lucru, împachetare standart Set = 20 L, absolut compatibil cu Sysmex XS-1000i . Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 3200 |
| 2 | 33100000-1 | Stromatolyse r- 4DL-5 L | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare standart Set = 5 L, absolut compatibil cu Sysmex XS-1000i . Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 4400 |
| 3 | 33100000-1 | Stromatolyser -4DS - 42 ml | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare standart Set = 42 mL, absolut compatibil cu Sysmex XS-1000i . Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 4000 |
| 4 | 33100000-1 | Sulfolyser - 3 fl x 500 ml | Set | 1 | Reagent gata de lucru, împachetare standart Set = 3 flacoane a cîte 500 mL, absolut compatibil cu Sysmex XS-1000i . Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 1700 |
| 5 | 33100000-1 | Cellclean - 50ml | Set | 1 | Reagent gata de lucru, împachetare standart Set = 50 mL, absolut compatibil cu Sysmex XS-1000i . Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 1100 |
| Suma estimativă a lotului (fără TVA) |  |  |  |  |  | 14400 |
| LOT Nr 9. Analizator pentru electroliți EXIAS E1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33100000-1 | Cărtuș pentru măsurare 600 | Set | 6 | Analizator point-of-care automat/semiautomat pentru electroliți. I Cerințe față de reagenți: reagenți și electrozi încorporați în singur cărtuș de la producător. II Cerițe față de cărtuș: (1) Parametrii investigați: Na, K, Cl, Ca ionic, pH, Hematocrit; (2) Valabilitatea cărtușului în analizator minim 60 zile; (3) Împachetarea în cărtuș: 600 investigații, volum de analize estimat pentru 2 luni; (4) Probe biologice investigate: Ser, Plasmă, Sînge integral, Urina fără diluție; (5) Liniaritatea metodelor K/Na/Cl să fie maximală pentru posibilitatea de a investiga mostre de urini nediluate; (6) QC executat în 3 nivele. III Cerințe față de analizator: (1) Compact; (2) Conexiune la LIS/HOST; (3) Ecran tachscreen; (4) Barcod scaner; (5) CE, IVD. Tip împachetare/livrare - cărtuș. Tip facturare - cărtuș sau teste. | 62598 |
| 2 | 33100000-1 | QC nivel 1 | Set | 1 | Set QC absolut compatibil cu analizator ionoselectiv din poziția 1 a lotului dat. Box 1x30. Certivicat de conformitate de la producător. | 2520 |
| 3 | 33100000-1 | QC nivel 2 | Set | 1 | Set QC absolut compatibil cu analizator ionoselectiv din poziția 1 a lotului dat. Box 1x30. Certivicat de conformitate de la producător. | 2520 |
| 4 | 33100000-1 | QC nivel 3 | Set | 1 | Set QC absolut compatibil cu analizator ionoselectiv din poziția 1 a lotului dat. Box 1x30. Certivicat de conformitate de la producător. | 2520 |
| 5 | 33100000-1 | Capilare | Set | 1 | Set de capilare absolut compatibil cu analizator ionoselectiv din poziția 1 a lotului dat. Împachetare 100 buc/set. Certivicat de conformitate de la producător. | 3794 |
| 6 | 33100000-1 | Hîrtie termosensibilă | Buc | 10 | Hîrtie termosensibilă absolut compatibilă cu analizatorul ionoselectiv din poziția 1 lotului dat. | 750 |
| Suma estimativă a lotului (fără TVA) |  |  |  |  |  | 74702 |
| LOT Nr.10 Analizator imunologic automat metoda conform cerințelor și metodelor aprobate în Anexa nr.4 la ”Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, Hotărîre de Guvern nr.1387 din 10.12.2007, analizator comodat cu reagenți și consumabile |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33100000-1 | HBsAg | Teste | Pînă la 500 | Set specific pentru determinarea HBsAg cantitativ (prioritate să se ofere metodiei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (set/mL), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 15000 |
| 2 | 33100000-1 | Anti-HBcor sumar | Teste | Pănî la 500 | Set specific pentru determinarea Anti-HBcor sumar cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 15000 |
| 3 | 33100000-1 | Anti-HBcor IgM | Teste | Pănî la 200 | Set specific pentru determinarea Anti-HBcor IgM cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 6000 |
| 4 | 33100000-1 | Anti-HBs | Teste | Pănî la 300 | Set specific pentru determinarea Anti-HBs sumar cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 9000 |
| 5 | 33100000-1 | Anti-HCV | Teste | Pănî la 500 | Set specific pentru determinarea Anti-HCV confirmativ cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 15000 |
| 6 | 33100000-1 | Anti-HAV | Teste | Pînă la 500 | Set specific pentru determinarea Anti-HAV cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 15000 |
| 7 | 33100000-1 | Anti-HDV | Teste | Pînă la 300 | Set specific pentru determinarea Anti-HDV cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 9000 |
| 8 | 33100000-1 | Free T3 | Teste | Pînă la 500 | Set specific pentru determinarea Free T3 cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 15000 |
| 9 | 33100000-1 | Free T4 | Teste | Pînă la 500 | Set specific pentru determinarea Free T4 cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 15000 |
| 10 | 33100000-1 | TSH | Teste | Pînă la 500 | Set specific pentru determinarea TSH cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 15000 |
| 11 | 33100000-1 | Anti-TPO | Teste | Pînă la 300 | Set specific pentru determinarea Anti-TPO cantitativ (prioritate să se ofere metodiei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 12000 |
| 12 | 33100000-1 | Anti-TG | Teste | Pînă la 200 | Set specific pentru determinarea Anti-TG cantitativ (prioritate să se ofere metodie automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 8000 |
| 13 | 33100000-1 | FSH | Teste | Pănî la 200 | Set specific pentru determinarea FSH cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 6000 |
| 14 | 33100000-1 | LH | Teste | Pînă la 200 | Set specific pentru determinarea LH cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa).E196:E197 | 6000 |
| 15 | 33100000-1 | Estradiol | Teste | Pînă la 200 | Set specific pentru determinarea Estradiol cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 6000 |
| 16 | 33100000-1 | Progesteron | Teste | Pînă la 200 | Set specific pentru determinarea Progesteron cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 6000 |
| 17 | 33100000-1 | Testostenon liber | Teste | Pînă la 200 | Set specific pentru determinarea Testosteron cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 6000 |
| 18 | 33100000-1 | Prolactina | Teste | Pînă la 200 | Set specific pentru determinarea Prolactin cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 6000 |
| 19 | 33100000-1 | Leptina | Teste | Pînă la 200 | Set specific pentru determinarea Leptina cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 8000 |
| 20 | 33100000-1 | CEA | Teste | Pînă la 300 | Set specific pentru determinarea CEA cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 9000 |
| 21 | 33100000-1 | AFP | Teste | Pînă la 400 | Set specific pentru determinarea AFP cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 12000 |
| 22 | 33100000-1 | Free PSA | Teste | Pînă la 300 | Set specific pentru determinarea Free PSA cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 9000 |
| 23 | 33100000-1 | CA 19-9 | Teste | Pînă la 400 | Set specific pentru determinarea CA 19-9 cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 12000 |
| 24 | 33100000-1 | CA 125 | Teste | Pînă la 200 | Set specific pentru determinarea CA 125 cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 6000 |
| 25 | 33100000-1 | Eritropoetina | Teste | Pînă la 100 | Set specific pentru determinarea Eritropoetina cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 4000 |
| 26 | 33100000-1 | Cortizol | Teste | Pînă la 100 | Set specific pentru determinarea Cortizol cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 3000 |
| 27 | 33100000-1 | ACTH | Teste | Pînă la 100 | Set specific pentru determinarea ACTH cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 3000 |
| 28 | 33100000-1 | IgE total | Teste | Pînă la 100 | Set specific pentru determinarea Cortizol cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 3000 |
| 29 | 33100000-1 | DHEA-SO₄ | Teste | Pînă la 100 | Set specific pentru determinarea DHEA-SO₄ cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 3000 |
| 30 | 33100000-1 | Insulina | Teste | Pînă la 100 | Set specific pentru determinarea Insulina cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 3000 |
| 31 | 33100000-1 | 8-OH-DG | Teste | Pînă la 100 | Set specific pentru determinarea 8-OH-deoxiguanozina cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 4000 |
| 32 | 33100000-1 | Holotranscobalamina | Teste | Pînă la 100 | Set specific pentru determinarea Holotranscobalamin (Vit B12 activă) cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 4000 |
| 33 | 33100000-1 | Free PSA | Teste | Pînă la 300 | Set specific pentru determinarea PSA liber cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 9000 |
| 34 | 33100000-1 | C-peptid | Teste | Pînă la 100 | Set specific pentru determinarea C-peptid cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 3000 |
| Suma estimativă a lotului (fără TVA) |  |  |  |  |  | 280000 |
| LOT 11. Analizator automat de urină, comodat |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33100000-1 | Analizator automat de urină, comodat. Analiza generală de urină | Analiza | Pînă la 12500 investigații de AGU | Analizator automat de urină, comodat. Analiza generală de urină pentru următoarele condiții de exploatare: (1) Pentru anul 2023 vomul de investigații total estimat per instituție: 10000 analize generale de urină. (2) Specificații pentru analizator: (a) Încărcătură pe linie automată; (b) Poziție urgentă STAT; (c) Obțional aplicația cu posibilitatea de examinare a lichidelor biologice (LCR, Transudat/Exudat, Sinovial); (d) Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă; (e) Soft instalat funcționabil vigilent și robust; LIS/HOST prin ethernet; Ecran tachscree sau computator extern, tastatură de masă/maus; Scaner de barcoduri pe bordul analizatorului și unu extern; (f) Numărarea elementelor prin flowcitometrie; (g) Posibilite de examinare a elementelor sedimentului prin scanare/microscopie la bordul analizatorului; (h) Recunoașterea și numărarea cilindrilor. (3) La contractare pentru anul 2023 seturile de reagenți și consumabile necesare pentru executarea analizei cu obținerea rezultatului și pețul fiecărui set va fi calculat din număr estimativ de investigații solicitate prin comandă conform procedurii de licitare, suma totală a seturilor de reagenți să nu depășească bugetul poziției date; (4) Pentru anul 2023 seturile de reagenți să fie însoțite de volumul corespunzător de soluții de spălare și mentenanță zilnică. (5) Comanda numărului de investigații recalculate în seturi de reagenți necesare pentru investigații se va executa la necesitate. (6) Facturarea reagenților se va executa conform împachetărilor și prețul acestora, dar suplimentar la factură se va anexa aviz de specificare pentru care volum de investigații (nr de teste) se execută livrarea seturilor. (7) Analizator cu CE, IVD. | 200000 |
| 2 | 33100000-1 | Set de controale Nivel I | Set | 6 | Set specific de Controale Urinare absolut compatibile cu analizator oferin din poziția 1 lotului dat. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 6000 |
| 3 | 33100000-1 | Set de controale Nivel II | Set | 6 | Set specific de Controale Urinare absolut compatibile cu analizator oferin din poziția 1 lotului dat. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 6000 |
| 4 | 33100000-1 | Set de controale Nivel III | Set | 6 | Set specific de Controale Urinare absolut compatibile cu analizator oferin din poziția 1 lotului dat. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 6000 |
| 5 | 33100000-1 | Set de mentenanță la 6 luni/12 luni | Set | 1 | Set specific de mentenanță absolut compatibile cu analizator oferin din poziția 1 lotului dat. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 10000 |
| Suma estimativă a lotului (fără TVA) |  |  |  |  |  | 228000 |
| LOT 12. Consumabile de laborator de unică folosință |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33100000-1 | Microscopia urinei | Buc | 1000 | Planșete de unică folosință pentru microscopia urinelor cu 10 godeuri transparente. CE, IVD | 8000 |
| 2 | 33100000-1 | Vacutiner cu Citrat de sodiu 3,2 % | Buc | 30000 | Vacutiner cu Citrat de Sodiu 3,2 %, pînă la 3 mL, cu etiketă, compatibile cu analizator automat Sysmex CA660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 45000 |
| 3 | 33100000-1 | Vacutiner cu NaF+K3EDTA | Buc | 2000 | Vacutiner cu inhibitor de glicoliză pentru stabilizarea pe termen lung și investigarea glucozei cu lactat, tub cu etiketă, pentru volum de specimen pînă la 3 mL, 13x75 mm. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 4000 |
| 4 | 33100000-1 | Hîrtie termosensibilă | Buc | 100 | Hîrtie termosensibilă 50x30mm | 2000 |
| 6 | 33100000-1 | Vacutiner K3EDTA, 3 mL | Buc | 35000 | Vacutiner cu K3EDTA, cu etiketă, compatibile cu analizator automat Sysmex XS-100i. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 70000 |
| 5 | 33100000-1 | Ac cu holder | Buc | 20000 | Ac cu holder pentru eprubete vacuum. Ac 21Gx1 1/2 PP. CE, IVD | 60000 |
| Suma estimativă a lotului (fără TVA) |  |  |  |  |  | 189000 |
| LOT 13. Control de calitate extern internațional European |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33100000-1 | Biochimie | Program | 4 | Control de calitate extern internaționala a investigațiilor de chimie clinică. Program trimestial - 4 ori în an. CE | 3020 |
| 2 | 33100000-1 | Proteine specifice | Program | 4 | Control de calitate extern internaționala a investigațiilor de chimie clinică - proteine specifice. Program trimestial - 4 ori în an. CE | 6000 |
| 3 | 33100000-1 | Urină | Program | 4 | Control de calitate extern internaționala a investigațiilor de urini - sediment. Program trimestial - 4 ori în an. CE | 6100 |
| 4 | 33100000-1 | Coagulare | Program | 4 | Control de calitate extern internaționala a investigațiilor coagulologice. Program trimestial - 4 ori în an. CE | 4800 |
| 5 | 33100000-1 | Hematologie | Program | 4 | Control de calitate extern internaționala a investigațiilor Hematologice 5 DIFF cu reticiulocite și VSH. Program trimestial - 4 ori în an. CE | 6900 |
| 6 | 33100000-1 | Imunologie | Program | 4 | Control de calitate extern internaționala a investigațiilor la hepatite virale B. Program trimestial - 4 ori în an. CE | 4480 |
| 7 | 33100000-1 | Imunologie | Program | 4 | Control de calitate extern internaționala a investigațiilor la hepatite virale A. Program trimestial - 4 ori în an. CE | 5860 |
| 8 | 33100000-1 | HbA1C | Program | 4 | Control de calitate extern internaționala a investigațiilor la HbA1C. Program trimestial - 4 ori în an. CE | 2000 |
| Suma estimativă a lotului (fără TVA) |  |  |  |  |  | 39160 |
| LOT 14. Cell Dyn Emirald 22 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33100000-1 | Emerald Diluent 10L / 9H4802 | Set | 4 | Reagent gata de lucru absolut compatibile cu analizator hematologic Cell Dyn Emirald 22. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 7000 |
| 3 | 33100000-1 | Emerald Cleaner 960 mL / 9H4602 | Set | 4 | Reagent gata de lucru absolut compatibile cu analizator hematologic Cell Dyn Emirald 22. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 7000 |
| 4 | 33100000-1 | Set de controale pentru Cell Dyn Emerald | Set | 2 | Reagent gata de lucru absolut compatibile cu analizator hematologic Cell Dyn Emirald 22. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 4000 |
| 5 | 33100000-1 | Set de mentenanță generală la 1 an | Set | 2 | Set de piese absolut compatibile cu analizator hematologic Cell Dyn Emirald 22. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 12000 |
| Suma estimativă a lotului (fără TVA) |  |  |  |  |  | 30000 |
| LOT 15. DIRUI CS-T 240 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33100000-1 | ALAT IFCC | Set | 15 | Reagent gata de lucru compatibile cu analizator DIRUI CS-T 240. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 3750 |
| 2 | 33100000-1 | ASAT IFCC | Set | 15 | Reagent gata de lucru compatibile cu analizator DIRUI CS-T 240. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 3750 |
| 3 | 33100000-1 | ALP IFCC | Set | 15 | Reagent gata de lucru compatibile cu analizator DIRUI CS-T 240. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 2850 |
| 4 | 33100000-1 | Amilaza totală IFCC | Set | 24 | Reagent gata de lucru compatibile cu analizator DIRUI CS-T 240. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 6960 |
| 5 | 33100000-1 | Glucoza IFCC | Set | 20 | Reagent gata de lucru compatibile cu analizator DIRUI CS-T 240. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 2520 |
| 6 | 33100000-1 | Albumina BCG/BCP | Set | 12 | Reagent gata de lucru compatibile cu analizator DIRUI CS-T 240. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 1380 |
| 7 | 33100000-1 | Bilirubina totală IFCC | Set | 20 | Reagent gata de lucru compatibile cu analizator DIRUI CS-T 240. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 1960 |
| 8 | 33100000-1 | Bilirubina directă IFCC | Set | 20 | Reagent gata de lucru compatibile cu analizator DIRUI CS-T 240. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 1500 |
| 9 | 33100000-1 | Colesterol total IFCC | Set | 12 | Reagent gata de lucru compatibile cu analizator DIRUI CS-T 240. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 2700 |
| 10 | 33100000-1 | Colesterol HDL Direct IFCC | Set | 12 | Reagent gata de lucru compatibile cu analizator DIRUI CS-T 240. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 9120 |
| 11 | 33100000-1 | Colesterol LDL Direct IFCC | Set | 12 | Reagent gata de lucru compatibile cu analizator DIRUI CS-T 240. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 9120 |
| 12 | 33100000-1 | Trigliceride IFCC | Set | 36 | Reagent gata de lucru compatibile cu analizator DIRUI CS-T 240. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 5580 |
| 13 | 33100000-1 | Calciu IFCC | Set | 10 | Reagent gata de lucru compatibile cu analizator DIRUI CS-T 240. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 1850 |
| 14 | 33100000-1 | Creatinina IFCC | Set | 30 | Reagent gata de lucru compatibile cu analizator DIRUI CS-T 240. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 2700 |
| 15 | 33100000-1 | GGTP IFCC | Set | 15 | Reagent gata de lucru compatibile cu analizator DIRUI CS-T 240. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 1725 |
| 16 | 33100000-1 | Iron-Ferrozine IFCC | Set | 6 | Reagent gata de lucru compatibile cu analizator DIRUI CS-T 240. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 1740 |
| 17 | 33100000-1 | Magnesium | Set | 6 | Reagent gata de lucru compatibile cu analizator DIRUI CS-T 240. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 1170 |
| 18 | 33100000-1 | Proteina totală | Set | 10 | Reagent gata de lucru compatibile cu analizator DIRUI CS-T 240. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 750 |
| 19 | 33100000-1 | Urea UV IFCC | Set | 30 | Reagent gata de lucru compatibile cu analizator DIRUI CS-T 240. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 4800 |
| 20 | 33100000-1 | Lipaza IFCC | Set | 5 | Reagent gata de lucru compatibile cu analizator DIRUI CS-T 240. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 8500 |
| 21 | 33100000-1 | Acid uric | Set | 12 | Reagent gata de lucru compatibile cu analizator DIRUI CS-T 240. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 1500 |
| 22 | 33100000-1 | Sera hN | Set | 4 | Reagent gata de lucru compatibile cu analizator DIRUI CS-T 240. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 1300 |
| 23 | 33100000-1 | Sera hP | Set | 4 | Reagent gata de lucru compatibile cu analizator DIRUI CS-T 240. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 1300 |
| 24 | 33100000-1 | Multi H St | Set | 4 | Reagent gata de lucru compatibile cu analizator DIRUI CS-T 240. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 1500 |
| 25 | 33100000-1 | Lampa fotometrică | Buc | 2 | Lampa fotometrică absolut compatibilă cu analizator DIRUI CS-T 240. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 7400 |
| 26 | 33100000-1 | Set de cuve pentru disc de reacție | Set | 2 | Cuve segmente de reacție 20x6 absolut compatibile cu DIRUI CS-T 240. CE, Certificat de conformitate de la producător. | 9540 |
| 27 | 33100000-1 | Alkalin detergent | Set | 1 | Reagent gata de lucru 2000 mL/set compatibile cu analizator DIRUI CS-T 240. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 4340 |
| 28 | 33100000-1 | Acidic detergent | S | 1 | Reagent gata de lucru 2000 mL/set compatibile cu analizator DIRUI CS-T 240. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 4340 |
| 29 | 33100000-1 | Antibacterial detergent fără fosfor | Set | 1 | Reagent gata de lucru 500 mL/set compatibile cu analizator DIRUI CS-T 240. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 1085 |
| 30 | 33100000-1 | Filtru de apă | Buc | 2 | Filtru de apă absolut compatibil cu analizator DIRUI CS-T 240. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 2400 |
| 31 | 33100000-1 | Tuburi pentru DIRUI CS-T 240 | Buc | 10 | Tuburi absolut compatibile cu analizator DIRUI CS-T 240. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 3000 |
| 32 | 33100000-1 | Cuve pentru ser | Buc | 5000 | Cuve standard pentru ser compatibile cu DIRUI CS-T 240. CE, Ceetificat de la producător. | 2500 |
| 33 | 33100000-1 | Serviciile de reparație a analizatorului | Serviciu | 1 | Serviciile de reparație a analizatorului DIRUI CS-T 240. Garanție de la agent economic pentru dispunere de serviciu ingineresc competent în servicii de reparație a analizatorului. | 4000 |
| Suma estimativă a lotului (fără TVA) |  |  |  |  |  | 118630,00 |
| Suma estimativă (fără TVA) |  |  |  |  |  | 2859991,00 |
| ¹ Analizator-reader macroaccesoriu se fie oferit în număr de una bucată pentru volum total de teste din Lot 2, poziții 1-3 |  |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Pentru un singur lot

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: La solicitare, în termen de 10 zile de la comandă, pe parcursul anului 2023 .  Termen de achitare: până la 60 zile după livrare.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare, conform anexei nr.7 | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei, conform anexei nr.8 | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de calitate de la Producător | Copie, confirmată prin semnătura electronica a Participantului | Obligatoriu |
| 4. | DUAE | Conform formularului, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 5. | Specificaţii tehnice | Potrivit modelului (anexa 22), confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | Obligatoriu |
| 6. | Specificații de preț | Potrivit modelului din (anexa 23), confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | Obligatoriu |
| 7. | Garanție pentru ofertă | Forma garanției – 1% original – potrivit modelului din (anexa 9 Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligatoriu |
| 8. | Garantia de buna executie | – 5% original – potrivit modelului din (anexa 10 Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligatoriu |
| 9. | Prezentarea mostrelor | În ziua deschiderii ofertei | La solicitare |

- Garanția pentru ofertă, transfer pe contul IMSP SCMS sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 1% din suma ofertei, fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului, la semnarea contractului, transfer pe contul IMSP SCMS sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 5% din valoarea contractului, cu TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplica

RECHIZITE BANCARE:

IMSP „Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii”

Cod fiscal: 1003600150716

IBAN  MD05ML000000002251512149

„ Moldindconbank”, fil. „Renastere”

MOLDMD2x312

Mun. Chişinău, MD 2005 str. Puşkin 51

Director -   Igor Curov

Contabil-sef  -   Tihonova Ecaterina

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț si corespunderea cerintelor

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 40 (patruzeci) zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ____________________________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:Limba  română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 21.11.2022

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _nu___________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: -_________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  Igor CUROV