Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Echipamente de măsurare, testare, încercare și semnalizare pentru întreținerea utilajelor electrice ale întreprinderii

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Analizor 3-fazat pentru raportul de transformare și rezistență înfășurărilor |  |  |  | Conform Anexei 1 din Caietului de sarcini |  |  |
|  | Aparat multifuncțional pentru testarea instalației electrice |  |  |  | Conform Anexei 2 din Caietului de sarcini |  |  |
|  | Aparatele de măsură analogice pentru panou (Kiloampermetre) |  |  |  | Conform Anexei 3 din Caietului de sarcini |  |  |
|  | Aparatele de măsură analogice pentru panou (Ampermetre) |  |  |  | Conform Anexei 3 din Caietului de sarcini |  |  |
|  | Aparatele de măsură analogice pentru panou (Kilovoltmetre) |  |  |  | Conform Anexei 3 din Caietului de sarcini |  |  |
|  | Aparatele de măsură analogice pentru panou (Megawattmetre) |  |  |  | Conform Anexei 4 din Caietului de sarcini |  |  |
|  | Aparatele de măsură analogice pentru panou (Megavarmetre) |  |  |  | Conform Anexei 4 din Caietului de sarcini |  |  |
|  | Convertor de putere activă |  |  |  | Conform Anexei 5 din Caietului de sarcini |  |  |
|  | Conventor de curent electric |  |  |  | Conform Anexei 5 din Caietului de sarcini |  |  |
|  | Reflectometru cu funcție de punte și măsurător a parametrilor U, R, C |  |  |  | Conform Anexei 6 din Caietului de sarcini |  |  |
|  | Tablou electric de semnalizare (cu protejare de interferențe) |  |  |  | Conform Anexei 7 din Caietului de sarcini |  |  |
|  | Termosemnalizator |  |  |  | Conform Anexei 8 din Caietului de sarcini |  |  |
|  | Trusă de încercare cu înaltă tensiune AC=50 kV / DC=70 kV |  |  |  | Conform Anexei 9 din Caietului de sarcini |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Echipamente de măsurare, testare, încercare și semnalizare pentru întreținerea utilajelor electrice ale întreprinderii

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 31000000-6 | Analizor 3-fazat pentru raportul de transformare și rezistență înfășurărilor | buc. | 1 |  |  |  |  | Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de 60 de zile. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Aparat multifuncțional pentru testarea instalației electrice | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aparatele de măsură analogice pentru panou (Kiloampermetre) | buc. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aparatele de măsură analogice pentru panou (Ampermetre) | buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aparatele de măsură analogice pentru panou (Kilovoltmetre) | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aparatele de măsură analogice pentru panou (Megawattmetre) | buc. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aparatele de măsură analogice pentru panou (Megavarmetre) | buc. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Convertor de putere activă | buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conventor de curent electric | buc. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reflectometru cu funcție de punte și măsurător a parametrilor U, R, C | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tablou electric de semnalizare (cu protejare de interferențe) | buc. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Termosemnalizator | buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trusă de încercare cu înaltă tensiune AC=50 kV / DC=70 kV | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: