
ANUNȚ DE PARTICIPARE 
privind achiziționarea Lucrărilor de reparații curente din cadrul IMSP AMT Botanica 
prin procedura de achiziție – Licitația deschisă

Cod CPV:  45215140-0
1. Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA 
2. IDNO: 1003600153360
3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2
4. Numărul de telefon/fax: 0-22-53-16-33 sau 079436345
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: mcecoi@mail.ru, www.amt-botanica.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritatea contractantă 
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

Lucrări de reparație curentă a holului principal din cadrul CMF nr.1, mun. Chișinău, str.Titulescu, 37
 





Reparatie hol
Intocmit in preţuri  curente 
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie


	1.1. Demolare


	1
	RpCO56B
	Demontari:tavane armstrong

	m2
	
	61,0600


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,4700
	28,6982

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4700
	28,6982

	2
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc

	m2
	
	9,0000


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	3,51

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	3,51

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,45

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,45

	3
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti

	m2
	
	10,0000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	1,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,50

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,10

	4
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)

	m2
	
	11,0200


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	2,3142

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	2,3142

	5
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (feeastra)

	m2
	
	2,7800


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,5838

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,5838

	6
	CK26A aplicativ
	Demontarea pervazurilor la ferestre (Se exclude materialele)

	m
	
	1,5500


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2800
	0,434

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,124

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,0155

	7
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	10,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	2,20

	8
	RpIB11B
	Demontari de radiatoare

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1200
	0,12

	9
	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"

	m
	
	5,0000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3800
	1,90

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	0,3000
	1,50

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0700
	0,35

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1590
	0,795

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0290
	0,145

	10
	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)

	t
	
	2,5000


	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,2500
	0,625

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,0000
	2,50

	11
	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1

	t
	
	2,5000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,5000
	1,25

	12
	TsI50B5
	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	2,5000


	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	0,645

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demolare
	

	1.2. Pardoseli


	13
	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm

	m2
	
	61,0600


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,4680
	28,57608

	
	2653102100827
	Amestec "Nivelir-Gross"
	kg
	30,6000
	1 879,646616

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	5,528372

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0070
	0,429985

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0840
	5,12904

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	1,2212

	14
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu betonocontact

	m2
	
	61,0600


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,8318

	
	2416586105303-1
	betonocontact
	kg
	0,1500
	9,159

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,053

	15
	CI12A
	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Placaj din granit 1200x600mm) /conform schitei de proiect

	m2
	
	61,0600


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,0000
	244,24

	
	7122030012940
	Pietrar
	h-om
	3,0000
	183,18

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	48,848

	
	2670112202050-1
	Placaj din granit 1200x600mm
	m2
	1,0600
	65,370836

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,8000
	49,33648

	
	2462106120000
	Adeziv pentru placaje 
	kg
	4,2000
	259,01652

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	1 233,412

	
	2875275891519
	Crampoane de otel pentru placaje
	kg
	0,4000
	24,66824

	
	2681116002696
	Disc diamantat
	buc
	0,0075
	0,462529

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	1,0000
	61,6706

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	1,0000
	61,06

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0500
	3,053

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,73272

	16
	CI14B
	Elemente liniare din placi din granit 200mm aplicate cu adeziv

	m
	
	39,2200


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,3000
	11,766

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,922

	
	2874116312500-1
	Elemente liniare din placi din granit 200mm
	m
	1,0200
	42,00462

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,3500
	14,41335

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,0000
	247,086

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,1000
	4,1181

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,3000
	11,766

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,0500
	1,961

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0010
	0,03922

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardoseli
	

	1.3. Pereti


	17
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor peretilor cu betonocontact

	m2
	
	10,0000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,30

	
	2416586105303-1
	betonocontact
	kg
	0,1500
	1,50

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,50

	18
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos

	m2
	
	10,0000


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	12,20

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	71,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,79

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,16

	19
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	10,0000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	2,00

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	11,00

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	1,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,003

	20
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	10,0000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,30

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,50

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,50

	21
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,

	m2
	
	10,0000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	4,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,00

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	10,549

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,01

	22
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	143,6300


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	4,3089

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	21,5445

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	7,1815

	23
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)

	m2
	
	143,6300


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	78,9965

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	57,452

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	8,6178

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	71,815

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	7,1815

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,28726

	24
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant (Pentru vopsea culoare gri)

	kg
	
	3,0200


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	0,2114

	
	1421302200465
	Colorant 
	kg
	1,0200
	3,0804

	25
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor peretilor cu betonocontact

	m2
	
	25,8200


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,7746

	
	2416586105303-1
	betonocontact
	kg
	0,1500
	3,873

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,291

	26
	CK17F1
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la  10 mp, (PAL H1388 ST40 Stejar Casella nisip) /conform schitei de proiect pl. 11

	m2
	
	15,6400


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	22,9908

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4000
	6,256

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	3,128

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,4500
	7,052076

	
	2521106718390-1
	PAL H1388 ST40 Stejar Casella nisip
	m2
	1,0500
	16,454844

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,3000
	4,701384

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,2000
	3,134256

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0300
	0,470138

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,7000
	10,969896

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,1564

	27
	CK17F1
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la  10 mp, (Compact HPL SM art CAO5 Silicon Canyon sau analog) /conform schitei de proiect pl. 11

	m2
	
	4,1500


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	6,1005

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4000
	1,66

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	0,83

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,4500
	1,871235

	
	2521106718390-2
	Compact HPL SM art CAO5 Silicon Canyon
	m2
	1,0500
	4,366215

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,3000
	1,24749

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,2000
	0,83166

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0300
	0,124749

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,7000
	2,91081

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,0415

	28
	CI12A
	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Placaj din granit 1200x600mm) /conform schitei de proiect pl. 11

	m2
	
	6,0300


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,0000
	24,12

	
	7122030012940
	Pietrar
	h-om
	3,0000
	18,09

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	4,824

	
	2670112202050-1
	Placaj din granit 1200x600mm
	m2
	1,0600
	6,455718

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,8000
	4,87224

	
	2462106120000
	Adeziv pentru placaje 
	kg
	4,2000
	25,57926

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	121,806

	
	2875275891519
	Crampoane de otel pentru placaje
	kg
	0,4000
	2,43612

	
	2681116002696
	Disc diamantat
	buc
	0,0075
	0,045677

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	1,0000
	6,0903

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	1,0000
	6,03

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0500
	0,3015

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,07236

	29
	CI12A
	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Placaj din granit 1200x600mm) /conform schitei de proiect pl. 11

	m2
	
	16,6400


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,0000
	66,56

	
	7122030012940
	Pietrar
	h-om
	3,0000
	49,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	13,312

	
	2670112202050-1
	Placaj din granit 1200x600mm
	m2
	1,0600
	17,814784

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,8000
	13,44512

	
	2462106120000
	Adeziv pentru placaje 
	kg
	4,2000
	70,58688

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	336,128

	
	2875275891519
	Crampoane de otel pentru placaje
	kg
	0,4000
	6,72256

	
	2681116002696
	Disc diamantat
	buc
	0,0075
	0,126048

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	1,0000
	16,8064

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	1,0000
	16,64

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0500
	0,832

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,19968

	30
	CK28D
	Pereti executate pe santier din lamele de aluminiu RAL9002 /conform schitei de proiect pl. 11

	m2
	
	10,2000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,5000
	35,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6000
	6,12

	
	2743123549025-1
	lamele de aluminiu RAL9002
	m
	2,5500
	26,71227

	
	2812106306000
	Profiluri din aluminiu
	kg
	7,0000
	73,3278

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,204

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	1.4. Tavan


	31
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	
	61,0600


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,8318

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	9,159

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,053

	32
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	61,0600


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	93,4218

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	435,9684

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,24424

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	4,82374

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	1,19067

	33
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	61,0600


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	12,212

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	67,166

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	9,159

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,018318

	34
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor

	m2
	
	61,0600


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	27,477

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	6,106

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	64,412194

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,06106

	35
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	
	61,0600


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,8318

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	9,159

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,053

	36
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)

	m2
	
	61,0600


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	33,583

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	24,424

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	3,6636

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	30,53

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	3,053

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,12212

	37
	CK28D
	Tavane suspendate executate pe santier din lamele de aluminiu RAL9002 /conform schitei de proiect pl. 9

	m2
	
	67,1200


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,5000
	234,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6000
	40,272

	
	2743123549025-1
	lamele de aluminiu RAL9002
	m
	2,5500
	175,777212

	
	2812106306000
	Profiluri din aluminiu
	kg
	7,0000
	482,52568

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	1,3424

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavan
	

	1.5. Timplarie


	38
	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor din sticla calita 10mm mata, inclusiv usa glisante in 2 canaturi si furnitura necesara, (h)2775x1535mm)

	m2
	
	4,2600


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,9100
	3,8766

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,213

	
	2030112951000-1
	Perete despartitor din sticla calita 10mm mata, inclusiv usa glisante in 2 canaturi si furnitura necesara, (h)2775x1535mm
	m2
	1,0000
	4,26

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	17,04

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1600
	0,6816

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0560
	0,23856

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000
	1,704

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,6000
	2,556

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0852

	39
	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (Fereastra PVC minim 5 camere, geam termopan Clasa A3, 1500x1850mm- 1 buc)

	m2
	
	2,7800


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,5100
	1,4178

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,139

	
	2030112938150-1
	Fereastra PVC minim 5 camere, geam termopan Clasa A3, 1700x1530mm
	m2
	1,0000
	2,78

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000
	8,34

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1650
	0,4587

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1230
	0,34194

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000
	1,112

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,7000
	1,946

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0556

	40
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mmm

	m
	
	1,5500


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	0,124

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,0155

	
	2521106718393
	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre 400mm
	m
	1,0000
	1,55

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	9,30

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,0155

	41
	CG09A aplicativ
	Balustrada de protectie pereti din PAL RAAL 9002 (h)200mmx20mm, se va monta la inaltimea de 765mm de la pardoseaua finisata, conform schitei de proiect plansa 12 (Se exclude: Grund prenadez tip M; Aracet dp 50 mich NI 1345-64; Apa pentru mortare si betoane; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Prenadez 300 NII 2829-74; Piatra de frecat, Se include diblu SMK 4x60-140buc)

	m
	
	110,0000


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,5500
	60,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	5,50

	
	5443543543545
	diblu SMK 4x60
	buc
	2,0000
	220,00

	
	2521106718374-2
	Bara de protectie pereti din PAL RAAL 9002 (h)200mmx20mm,
	m
	1,0200
	112,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	0,55

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Timplarie
	

	1.6. Incalzire


	42
	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime

	buc
	
	2,0000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0400
	0,08

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5800
	1,16

	43
	RpCU07C
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii

	buc
	
	2,0000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4300
	0,86

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,30

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3500
	0,70

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,012

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,02

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,03

	44
	IC43A
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm

	buc
	
	2,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3700
	0,74

	
	2521216701000
	Teava din otel D40
	m
	0,2500
	0,50

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0200
	0,04

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0490
	0,098

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,0090
	0,018

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0250
	0,05

	
	2710602000092
	Armaturi
	kg
	0,0220
	0,044

	45
	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25

	m
	
	6,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000
	2,40

	
	2521216710000-3
	Teava din polipropilena D25 PN 25
	m
	1,0300
	6,18

	46
	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25

	buc
	
	4,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2000
	0,80

	
	2875274204000-41
	Bratara fixare PPR D25
	buc
	1,0000
	4,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,20

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	1,0000
	4,00

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	1,0000
	4,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	1,0000
	4,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1000
	0,40

	47
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)

	buc
	
	4,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	0,60

	
	2875274110102-2
	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25
	buc
	1,0000
	4,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,08

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,024

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0150
	0,06

	48
	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25

	m
	
	1,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3500
	0,35

	
	2521216710000-1
	Teava din polipropilena D20 PN 25
	m
	1,0300
	1,03

	49
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)

	buc
	
	4,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	0,60

	
	2875274110102-1
	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20
	buc
	1,0000
	4,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,08

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,024

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0150
	0,06

	50
	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20

	buc
	
	2,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2000
	0,40

	
	2875274204000-42
	Bratara fixare PPR D25
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,10

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1000
	0,20

	51
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	7,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,0900
	0,63

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	0,0400
	0,28

	52
	IB05B
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h)-18 sectii)

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,5000
	2,50

	
	2822115700000-1
	Radiator bimetal 18 sectii
	buc
	1,0000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0400
	0,04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0800
	0,08

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,05

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,0000
	4,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2500
	0,25

	53
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	0,18

	
	2875274202700-1
	Robinet tur 1/2"
	buc
	1,0000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	0,012

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	0,024

	54
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	0,18

	
	2875274202700-2
	Robinet retur 1/2"
	buc
	1,0000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	0,012

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	0,024

	55
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	0,15

	
	2875274205100-1
	Robinet PPR D25, PN25
	buc
	1,0000
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	0,015

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	0,032

	56
	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")

	buc
	
	2,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2000
	0,40

	
	2875274119000-1
	Racord olandez PPR D25/ 1"
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2513206621959
	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm
	kg
	0,0100
	0,02

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0200
	0,04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0400
	0,08

	57
	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")

	buc
	
	2,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2000
	0,40

	
	2875274119000-2
	Racord olandez PPR D20/ 1/2"
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2513206621959
	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm
	kg
	0,0100
	0,02

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0200
	0,04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0400
	0,08

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transport
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiul
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	



Retele electrice interne/ Retele de tensiuni slabe
Intocmit in preţuri  curente 
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie


	1
	RpCU05D1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	6,0000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0400
	0,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2600
	1,56

	2
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	6,0000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	0,42

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,48

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2200
	1,32

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,006

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0050
	0,03

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut.
	0,0100
	0,06

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut.
	0,0150
	0,09

	3
	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp

	m
	
	80,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1000
	8,00

	4
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	80,0000


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3000
	24,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,7000
	136,00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,04

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	0,80

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0150
	1,20

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	1,60

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transport
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiul
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Montare utilaj


	2.1. Retele electrice interne


	5
	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-54 pentru 24 module.)

	buc
	
	1,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	2,37

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	0,10

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	0,10

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,02

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,7100
	0,71

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,2200
	0,22

	6
	08-03-525-1
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A

	buc
	
	1,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0900
	2,09

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0010
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0650
	0,065

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,6100
	0,61

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0070
	0,007

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,6100
	0,61

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0060
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0400
	0,04

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0020
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	3,1000
	3,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0010
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0060
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0120
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0040
	0,004

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1300
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0040
	0,004

	7
	08-03-575-1aplicativ
	Dispozitiv: Intrerupator automat

	buc
	
	5,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	5,60

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,10

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,01

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,01

	8
	08-03-591-9
	Priza cu contact de protectie, montare incorporata,

	100 buc
	
	0,1200


	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,1000
	4,572

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,000378

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,5000
	0,18

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	12,24

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,0504

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0400
	0,0048

	9
	
	Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V

	buc
	
	12,0000


	
	64656434
	Priza cu contact de protectie si oburatoare, montare incorporata, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V
	buc
	1,0000
	12,00

	10
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,1400


	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	4,508

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,000441

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	14,28

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,0056

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,0056

	11
	
	Intreruptor cu 1modul pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U -1- 250V.

	buc
	
	14,0000


	
	76464656434
	Intreruptor cu 1modul pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, U -1- 250V.


	buc
	1,0000
	14,00

	12
	
	Rama 3 M

	buc
	
	1,0000


	
	51151
	Rama 3 M
	buc
	1,0000
	1,00

	13
	
	Rama 2 M

	buc
	
	2,0000


	
	451151
	Rama 2 M
	buc
	1,0000
	2,00

	14
	
	Rama 7 M

	buc
	
	1,0000


	
	45322
	Rama 7 M
	buc
	1,0000
	1,00

	15
	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa

	100 buc
	
	0,2900


	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,3000
	25,607

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00306
	0,000887

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,0800
	1,1832

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,0400
	0,5916

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,0200
	0,2958

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3100
	0,0899

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	25,6000
	7,424

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	1,3600
	0,3944

	16
	
	Corp de iluminat model Linear light LMX-5070-M 50*70mm 1.2m 65W sau analog conform schitei de proiect plansa 7

	buc
	
	46,0000


	
	65165111
	Corp de iluminat model Linear light LMX-5070-M 50*70mm 1.2m 65W sau analog
	buc
	1,0000
	46,00

	17
	
	Spot aplicat culoare alba, sau analog conform schitei de proiect plansa 7

	buc
	
	16,0000


	
	7965165111
	Spot aplicat culoare alba
	buc
	1,0000
	16,00

	18
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	0,5000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	3,93

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00105
	0,000525

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,01

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,155

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,40

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	6,10

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,025

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,01

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	0,16

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,02

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,02

	19
	
	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3 х 2,5 mm2 ВВГнг-LS

	m
	
	50,0000


	
	432354563211
	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3 х 2,5 mm2 ВВГнг-LS 
	buc
	1,0000
	50,00

	20
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,5000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	3,37

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0006
	0,0003

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,01

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,155

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,40

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	6,10

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,025

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,01

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	0,08

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0200
	0,01

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0200
	0,01

	21
	
	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3 х 1,5 mm2 ВВГнг-LS

	m
	
	50,0000


	
	432354211
	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3 х 1,5 mm2 ВВГнг-LS 
	buc
	1,0000
	50,00

	22
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5, pentru manopera)

	100 m
	
	1,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	11,90

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,0021

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	0,96

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	13,40

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	13,40

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,2000
	0,20

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	1,00

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	6,70

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	18,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	1,80

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1100
	0,11

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	15,8000
	15,80

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,7000
	2,70

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	4,84

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1100
	0,11

	23
	
	Teava PVC D20

	m
	
	100,0000


	
	43437453323
	Teava PVC D20
	m
	1,0000
	100,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retele electrice interne
	

	2.2. Retele de tensiuni slabe


	24
	10-04-066-07
	Aparataj de perete: Priza de perete

	buc
	
	3,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000
	3,00

	25
	
	Priza de internet cu modul RJ45

	buc
	
	3,0000


	
	362525
	Priza de internet cu modul RJ45
	buc
	1,0000
	3,00

	26
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,6000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	4,044

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,012

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,186

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	7,32

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	0,096

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0200
	0,012

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0200
	0,012

	27
	pret furnizor
	Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" сat.6a 1 Гбит/с S/FTPнг(А)-LSLTx ёмк. 4х2х0.57 (+10%) LC1-C6A04-621

	m.l.
	
	60,0000


	
	332233
	Кабель связи с медными жилами типа "витая пара" сat.6a 1 Гбит/с S/FTPнг(А)-LSLTx ёмк. 4х2х0.57 (+10%) LC1-C6A04-621
	m
	1,0250
	61,50

	28
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (K=0,5, pentru manopera)

	100 m
	
	0,6000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	7,14

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,00126

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	0,576

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	8,04

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	8,04

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,2000
	0,12

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	0,60

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	4,02

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	10,80

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	1,08

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1100
	0,066

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	15,8000
	9,48

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,7000
	1,62

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	2,904

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1100
	0,066

	29
	
	Teava PVC D16

	m
	
	60,0000


	
	4343427453323
	Teava PVC D16
	m
	1,0000
	60,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retele de tensiuni slabe
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transport
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiul
	
	
	

	
	
	Total Montare utilaj
	

	3. Utilaj


	3.1. Retele electrice interne


	30
	
	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-54 pentru 24 module.

	
	
	1,0000


	
	9873852323
	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-54 pentru 24 module.
	buc
	1,0000
	1,00

	31
	
	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 25A, 3P.

	buc
	
	1,0000


	
	852322323
	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 25A, 3P. 
	buc
	1,0000
	1,00

	32
	
	Intreruptor automat cu declansator combinat  (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C

	buc
	
	2,0000


	
	4433321285
	Intreruptor automat cu declansator combinat  (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C
	buc
	1,0000
	2,00

	33
	
	Intreruptor automat cu declansator combinat  (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C

	buc
	
	2,0000


	
	43433323131
	Intreruptor automat cu declansator combinat  (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A, 1P Clasa C
	buc
	1,0000
	2,00

	34
	
	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 20 A (Idif -30mA), 2P,

	buc
	
	1,0000


	
	653132122
	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom- 20 A (Idif -30mA), 2P
	buc
	1,0000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retele electrice interne
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Depozitare utilaj
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	




Mobilier
Intocmit in preţuri  curente 
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie


	1
	
	Cheltuieli pentru asamblarea mobilierului (0.5% din costul utilajului)

	h-om
	
	6,96


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,00
	6,96

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiul
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Utilaj


	2
	
	Set bariera de receptie cu masa si tumba din PAL H1388 ST40 Stejar Casella dimensiunile: 3465 x1060x1235mm (h), modelul si culoarea conform schitei de proiect plansa 13

	set
	
	1,00


	
	351315315
	Set bariera de receptie cu masa si tumba din PAL H1388 ST40 Stejar Casella dimensiunile: 3465 x1060x1235mm (h), modelul si culoarea conform schitei de proiect plansa 13
	set
	1,00
	1,00

	3
	
	Panou de navigare din sticla cu inscriptii  (h)1205 x 670mm, conform schitei de proiect plansa 12

	buc
	
	1,00


	
	54423513515
	Panou de navigare din sticla cu inscriptii  (h)1205 x 670mm
	buc
	1,00
	1,00

	4
	
	Panou informativ din sticla (h) 500 x 300mm, conform schitei de proiect plansa 12

	buc
	
	1,00


	
	432113515
	Panou informativ din sticla (h) 500 x 300mm
	buc
	1,00
	1,00

	5
	
	Inscriptia din litere LED text: "INFORMATII" (h) 120 x 920mm, conform schitei de proiect plansa 12

	set
	
	1,00


	
	32432113515
	Inscriptia din litere LED text: "INFORMATII" (h) 120 x 920mm
	set
	1,00
	1,00

	6
	
	Panou led loc pentru carucioare (h) 2875x615mm, conform schitei de proiect plansa 12

	set
	
	1,00


	
	3442432113515
	Panou led loc pentru carucioare (h) 2875x615mm
	set
	1,00
	1,00

	7
	
	Modul canapea 1120x700mm, conform schitei de proiect plansa 5

	set
	
	4,00


	
	344243543
	Modul canapea 1120x700mm
	set
	1,00
	4,00

	8
	
	Scaune, zona asteptare 1645x660mm, conform schitei de proiect plansa 5

	set
	
	2,00


	
	43344243543
	Scaune, zona asteptare 1645x660mm
	set
	1,00
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Depozitare utilaj
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	



[bookmark: _GoBack]Suma estimativă a achiziției constituie – 876 514,19 fără TVA

Informații despre clădirea unde vor fi executate lucrările de reparație:

CMF nr.1:
Adresa: mun. Chișinău, str.Titulescu, 37
Clădirea – 3 etaje

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune 
oferta (se va selecta): 
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenii și condițiile de executare solicitați: 
Din data primirii ordinului de începere a execuţiei, emis de către Beneficiar în decurs de 60 zile 
și vor începe la data indicată în solicitarea de începere a lucrărilor emisă de Beneficiar.
12. Termenul de valabilitate a contractului: 24.12.2026
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 
	Nr. d/o
	Descrierea criteriului/cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	
	Formularul DUAE
	Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei a participantului 
*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)
	DA

	
	Oferta de preț cu indicarea termenului de garanție a lucrărilor executate
	Anexa nr.29 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei a participantului.
*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)
	DA

	
	Deviz de cheltuieli -Formularele 3, 5 și 7
	confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei a participantului.
*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)
	DA

	
	Garanția pentru ofertă în valoare de 1%
	Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: 
Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA 
DenumireaBăncii: B.C. „VICTORIABANK” S.A. fil.nr.30 Chișinau 
Codul fiscal: 1003600153360 
IBAN: MD63VI000002251030103MDL 
cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _____ din ________"
Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat, cofirmată prin semnatura electronică a parcipantului.
Sau
Scrisoarea de garanție bancară conform Anexei nr.9 din documentația standard, semnată că către banca prin aplicarea semnăturii electronice, și confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu IMSP AMT Botanica după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)
	DA

	
	Cerere de participare
	Anexa nr.7 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.
*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)
	DA

	
	Declarație privind valabilitatea ofertei
	Anexa nr.8 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.
*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)
	DA

	
	Extras din Registru de Stat
	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.
*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)
	DA

	
	Certificat ISO 9001, 14001, 45001 
	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.
*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)
	DA

	
	Certificat de atribuire a contului bancar
	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.
*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)
	DA

	
	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vine în aplicarea art. 19 din Legea nr. 131 din 03.07.2015
	Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Anexa nr.30 din documentația standard, confirmată prin semnatura electronică a participantului.

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)
	DA

	
	Grafic de executare a lucrărilor
	Anexa nr.10 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.
*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)
	DA

	
	Declarație privind experienţa similară.
 
	Anexa nr.12 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.
*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)
	DA

	
	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate
	Anexa nr.13 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.
*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)
	DA

	
	Operatorul economic să dispună de experiență în domeniul de activitate aferent obiectului contractului minimum 5 ani
	Declaraţie pe proprie răspundere,  confirmată prin semnatura electronică a participantului.

*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)
	DA

	
	Informaţii cu privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari 
	Original, confirmat prin semnătura electronică a ofertantului
*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)
	DA

	
	Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului
	Anexa nr.14 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.
*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)
	DA

	
	Certificate de conformitate pentru principalele materiale utilizate
	Copie, confirmat prin semnătura electronică a ofertantului
*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)
	DA

	
	Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului
	Anexa nr.15 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.
*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)
	DA

	
	Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor
	Anexa nr.22 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.
*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)
	DA

	
	Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contratului
	Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: 
Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA 
Denumirea Băncii: B.C. „VICTORIABANK” S.A. fil.nr.30 Chișinau 
Codul fiscal: 1003600153360 
IBAN: MD63VI000002251030103MDL 
cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. ___ din ____"
Sau 
Garanția de bună execuție conform Anexei nr.10 din documentația standard.
* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător odată cu semnarea Contractului)
	DA

	
	[bookmark: _Toc449692099][bookmark: _Toc449633144][bookmark: _Toc449632652][bookmark: _Toc449692100][bookmark: _Toc449633145][bookmark: _Toc449632653]Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani
	Formularul aprobat prin Ordinul MF al RM nr.145 din 24.11.2020, completat și confirmat prin semnatura electronică participantului
* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător odată cu semnarea Contractului)
	DA


16. Garanția pentru ofertă, cuantumul – 1%.
17. Termenul de garanție a lucrărilor – minimum 5 ani.
18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul – 5%.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz – Nu se aplică.
20.  Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): 
Licitație electronică cu utilizarea pasului minim de licitație (1%) și numărului de runde succesive indicate în SIA RSAP (3 runde).
Notă: După etapa finalizării licitației electronice, dacă acesta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor de preț actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronic, pe adresa indicată în documentație de atribuire.
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică 
22. [bookmark: _Hlk71621175]Ofertele se prezintă în valuta – Lei MD
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț pe lot și corespunderea caietului de sarcini și cerințelor tehnice 
24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· până la: [ora exactă] - Conform informației din SIA RSAP ”MTender”
· pe: [data] - Conform informației din SIA RSAP ”MTender”
25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
27. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender” Ofertele întârziate vor fi respinse
28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat
30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu
33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu
34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu
35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP ”MTender”
36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	DA

	sistemul de comenzi electronice
	NU

	facturarea electronică
	DA

	plățile electronice
	DA


37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
38. Alte informații relevante: nu


Conducătorul grupului de lucru:                                                      Marina Golovaci              



