Anexă la Documentația de atribuire
Pentru procedura de achiziție:
Nr. ILG-21/2024
Achiziționarea lucrărilor de montare a protectoarelor

CAIET DE SARCINI
        
Denumirea lucrărilor și volumul acestora:  
 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Inlocuirea protectorului
			
		1.1. Str. Testimiteanu
			
1	M1K51A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea protectoarelor de aparare a unitatilor de volum si a conductoarelor cu o lungime sub 100 m
 	4 protect	0,750	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	60,000	
	8113020070100	Sondor	h-om	12,000	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,500	
	3130134817400	Cablu ВПП	m	15,000	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	0,375	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	0,750	
	2430116104840	Vopsea	kg	0,225	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,375	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,150	
	2523116716088	Covor (КИК)	buc	0,750	
	2651122100000	Ciment 	kg	3,750	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,038	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	15,000	
	2320116200500	Benzina	l	1,500	
	2913204500000	Protector metalic pt. ventile complet cu capac, din tabla de 4 mm	buc	3,000	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	6,000	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,500	
		1.2. Str. Stefan cel Mare
			
2	M1K51A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea protectoarelor de aparare a unitatilor de volum si a conductoarelor cu o lungime sub 100 m
 	4 protect	1,000	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	80,000	
	8113020070100	Sondor	h-om	16,000	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,000	
	3130134817400	Cablu ВПП	m	20,000	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	0,500	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,000	
	2430116104840	Vopsea	kg	0,300	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,500	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,200	
	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,000	
	2651122100000	Ciment 	kg	5,000	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,050	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	20,000	
	2320116200500	Benzina	l	2,000	
	2913204500000	Protector metalic pt. ventile complet cu capac, din tabla de 4 mm	buc	4,000	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	8,000	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,000	
					
		1.3. s. Misovca
			
3	M1K51A	Lucrari de constructii-montaj la instalarea protectoarelor de aparare a unitatilor de volum si a conductoarelor cu o lungime sub 100 m
 	4 protect	1,250	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	100,000	
	8113020070100	Sondor	h-om	20,000	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,500	
	3130134817400	Cablu ВПП	m	25,000	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	0,625	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,250	
	2430116104840	Vopsea	kg	0,375	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,625	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,250	
	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,250	
	2651122100000	Ciment 	kg	6,250	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,062	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	25,000	
	2320116200500	Benzina	l	2,500	
	2913204500000	Protector metalic pt. ventile complet cu capac, din tabla de 4 mm	buc	5,000	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	10,000	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,500