## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1666167332209/ 21065771 |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP-rilor beneficiare pentru anul 2023 (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 | Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 | 6: Capron / steril împletit. USP 1 -METRIC 4, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.
33100000-1 | 2 | Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3 | Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3 | 6: Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3,20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.
33100000-1 | 3 | Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5 | Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5 | 6: Capron / steril împletit. USP 2-METRIC 5, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.
33100000-1 | 4 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2 | 6: Capron / steril împletit. USP 3/0-METRIC 2,20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.
33100000-1 | 5 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 0, lungimea acului 35 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 35± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper Point
33100000-1 | 6 | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | 6: Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului. Metric EP 2; Lungimea suturii (cm.) – minim 45; Lungimea acului (mm.) – 48± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;
33100000-1 | 7 | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | 6: Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului. Metric EP 3; Lungimea suturii (cm) – minim 45; Lungimea acului (mm) – 48± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;
33100000-1 | 8 | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | 6: Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului. Metric EP 6; Lungimea suturii (cm) – minim 45; Lungimea acului (mm) – 48± 2%; Curbura acului - 1/2 Tapercut;
33100000-1 | 9 | Lenta pentru turnichete | Lenta pentru turnichete | 6: Lenta pentru turnichete. Lungimea- minim 75 cm; Latimea - 3mm.
33100000-1 | 10 | Matase fara ac | Matase fara ac | 6: USP 0 L - minim 60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet -12 buc.
33100000-1 | 11 | Matase USP 3/0 | Matase USP 3/0 | 6: USP 3/0 L -minim 60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet -12 buc.
33100000-1 | 12 | Nylon 4-0 | Nylon 4-0 | 6: Nylon 4-0 . 2 ace, 45 cm, ac rotund, lungimea 8-9 mm, curbura 5/8. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 13 | Poliglicolic acid rapid USP 2-L 100cm | Poliglicolic acid rapid USP 2-L 100cm | 6: USP 2-L minim 100cm. 1 ac ½rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 14 | Poliglicolic acid USP | Poliglicolic acid USP | 6: USP 3&4 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 15 | Polipropilen (monofilament) | Polipropilen (monofilament) | 6: Polipropilen (monofilament). USP 5/0 L – minim 45 cm, 1/2 ac rotund 13 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 16 | Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 20 mm | Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 20 mm | 6: USP 4/0 L – minim 90 cm, 1/2 ac rotund 20 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 17 | Polipropilen (monofilament) USP 6/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 13 mm | Polipropilen (monofilament) USP 6/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 13 mm | 6: USP 6/0 L – minim 75 cm, 1/2 ac rotund 13 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 18 | Polydioxanone (PDO) USP 7/0 | Polydioxanone (PDO) USP 7/0 | 6: Polydioxanone (PDO). USP 7/0 L - minim 70cm ac ½rotund 13mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 19 | Polyglactin (PGA) 6,0 | Polyglactin (PGA) 6,0 | 6: Polyglactin (PGA) 6,0. PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5 mm ±2%, diametru 0,24 mm ± 2%, curbura ¼, 90° , sterila.
33100000-1 | 20 | Polyglactin (PGA) 7,0 | Polyglactin (PGA) 7,0 | 6: Polyglactin (PGA) 7,0. Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 5,5 mm ± 2%, diametru 0,20 mm± 2%, curbura 3/8, 158°, lungimea suturii 45 cm, sterilă.
33100000-1 | 21 | Polyglactin (PGA) 8,0 | Polyglactin (PGA) 8,0 | 6: Polyglactin (PGA) 8,0. PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 6,5 mm ± 2%, diametru 0,20 mm ± 2%, curbura 3/8, 135°, lungimea suturii 30 cm, sterilă.
33100000-1 | 22 | Burete hemostatic absorbabil, steril. Mărimea: 5x7 cm. | Burete hemostatic absorbabil, steril. Mărimea: 5x7 cm. | 6: Burete hemostatic (tip Surgicel) absorbabil, steril. Mărimea: 5x7 cm.
33100000-1 | 23 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 0 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 0 | 6: Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 0; Lungimea suturii (cm) 60;
33100000-1 | 24 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0 | 6: Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0; Lungimea suturii (cm) 75;
33100000-1 | 25 | Sutură absorbabila PDO ,tip V-LOC-90 | Sutură absorbabila PDO ,tip V-LOC-90 | 6: Sutură absorbabila PDO ,tip V-LOC-90. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) 25-30; Lungimea acului (mm) 26 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper; compoziție glycolid, dioxanon și trimethylen -rezistenta la tracțiune- 7 zile -90%; 14 zile - 75%; - profil de absorbtie-90-110 zile ; - aplicare procedurală -aplicare tangențială moale cu profil deabsorbtie; - compozitia - glicolidă,dioxanonă și carbonat de trimetilen; -indicatii- Dispozitivele absorbante pentruînchiderea plăgilor V-Loc 90 sunt indicatepentru aproximarea tangajului moale încazul utilizării unei suturi absorbabileVLOCM0625
33100000-1 | 26 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | 6: Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 5/0; Lungimea suturii(cm.) – 60-75; Lungimea acului(mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-şi menţină proprietăţile de 75-80% la 14 zile şi 40-50% la 21 de zile.
33100000-1 | 27 | Sutură oftalmologică 3,0 | Sutură oftalmologică 3,0 | 6: Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm, 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte), spatulă, lungimea 6,5 ±2%; diametru 0,20 mm ±2%, curbura 3/8 , sterila.
33100000-1 | 28 | Sutură oftalmologică 4,0 | Sutură oftalmologică 4,0 | 6: Mătasa oftalmologică 4,0. Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm, 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte), spatulă, lungimea 6,5 ± 2% mm; diametru 0,20 mm ± 2%, curbura 3/8 , steril.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP-rilor beneficiare pentru anul 2023 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Prețul estimativ
33100000-1 | 1 | Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 | Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4 | Bucată | 16158 |  |  | 0 | 0 | DDP - Vămuit, cu transportul Vânzătorului pe parcursul anului 2023: a) În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza într-o singură tranșă, în termen de până la 30 de zile din data înregistrării contractului de către CAPCS; b) În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza în tranșe: - I tranșă: în proporție de 20% din cantitatea totală contractată în termen de până de până la 30 de zile din data înregistrării contractului de către CAPCS; - II tranșă: în proporție de 15% din cantitatea totală contractată până la 31 octombrie 2023, -III tranșă: în proporție de 15% din cantitatea totală contractată până la 31 decembrie 2023, iar restul 50% din cantitatea totală contractată - livrarea se va efectua doar la solicitarea în scris a Beneficiarului (bon de comandă), în termen de 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă, conform necesităților reale ale beneficiarului. | 820710.2
33100000-1 | 2 | Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3 | Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3 | Bucată | 16874 |  |  | 0 | 0 |  | 850867.21
33100000-1 | 3 | Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5 | Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5 | Bucată | 10017 |  |  | 0 | 0 |  | 512478.5
33100000-1 | 4 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2 | Bucată | 5648 |  |  | 0 | 0 |  | 288956.63
33100000-1 | 5 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace, USP 0, lungimea acului 35 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen | Bucată | 216 |  |  | 0 | 0 |  | 7361.27
33100000-1 | 6 | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | Bucată | 45 |  |  | 0 | 0 |  | 4634.5
33100000-1 | 7 | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | Bucată | 45 |  |  | 0 | 0 |  | 2818.7
33100000-1 | 8 | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului | Bucată | 79 |  |  | 0 | 0 |  | 3829.1
33100000-1 | 9 | Lenta pentru turnichete | Lenta pentru turnichete | Bucată | 572 |  |  | 0 | 0 |  | 54738.4
33100000-1 | 10 | Matase fara ac | Matase fara ac | Bucată | 204 |  |  | 0 | 0 |  | 436.4
33100000-1 | 11 | Matase USP 3/0 | Matase USP 3/0 | Bucată | 360 |  |  | 0 | 0 |  | 672.3
33100000-1 | 12 | Nylon 4-0 | Nylon 4-0 | Bucată | 25 |  |  | 0 | 0 |  | 9594.8
33100000-1 | 13 | Poliglicolic acid rapid USP 2-L 100cm | Poliglicolic acid rapid USP 2-L 100cm | Bucată | 5684 |  |  | 0 | 0 |  | 160135.8
33100000-1 | 14 | Poliglicolic acid USP | Poliglicolic acid USP | Bucată | 752 |  |  | 0 | 0 |  | 14946.1
33100000-1 | 15 | Polipropilen (monofilament) | Polipropilen (monofilament) | Bucată | 1924 |  |  | 0 | 0 |  | 30162.1
33100000-1 | 16 | Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 20 mm | Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 20 mm | Bucată | 3244 |  |  | 0 | 0 |  | 54400.9
33100000-1 | 17 | Polipropilen (monofilament) USP 6/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 13 mm | Polipropilen (monofilament) USP 6/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 13 mm | Bucată | 1112 |  |  | 0 | 0 |  | 20374.5
33100000-1 | 18 | Polydioxanone (PDO) USP 7/0 | Polydioxanone (PDO) USP 7/0 | Bucată | 108 |  |  | 0 | 0 |  | 4591.2
33100000-1 | 19 | Polyglactin (PGA) 6,0 | Polyglactin (PGA) 6,0 | Bucată | 110 |  |  | 0 | 0 |  | 17214.6
33100000-1 | 20 | Polyglactin (PGA) 7,0 | Polyglactin (PGA) 7,0 | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 |  | 7069.3
33100000-1 | 21 | Polyglactin (PGA) 8,0 | Polyglactin (PGA) 8,0 | Bucată | 48 |  |  | 0 | 0 |  | 7038.7
33100000-1 | 22 | Burete hemostatic absorbabil, steril. Mărimea: 5x7 cm. | Burete hemostatic absorbabil, steril. Mărimea: 5x7 cm. | Bucată | 720 |  |  | 0 | 0 |  | 13053.9
33100000-1 | 23 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 0 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 0 | Bucată | 58 |  |  | 0 | 0 |  | 132
33100000-1 | 24 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0 | Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3/0 | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 |  | 132.5
33100000-1 | 25 | Sutură absorbabila PDO ,tip V-LOC-90 | Sutură absorbabila PDO ,tip V-LOC-90 | Bucată | 1084 |  |  | 0 | 0 |  | 59108.3
33100000-1 | 26 | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) | Bucată | 235 |  |  | 0 | 0 |  | 16424.4
33100000-1 | 27 | Sutură oftalmologică 3,0 | Sutură oftalmologică 3,0 | Bucată | 460 |  |  | 0 | 0 |  | 4899.3
33100000-1 | 28 | Sutură oftalmologică 4,0 | Sutură oftalmologică 4,0 | Bucată | 170 |  |  | 0 | 0 |  | 4179.7
[6 empty] | SUMA TOTALĂ |  | 0 | 0
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ | [8 empty] | 2970961.31
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________