| Platforma pentru tomberoane de colectare selectiva a deseurilor, din sat. Singereii Noi, r-ul Singerei |  |
| --- | --- |

DEVIZ

Amenajare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Confectionarea gardului |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  | 0,14 |  |  |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 0,14 |  |  |
| 3 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,7 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Panou din plasa Euro Gard 2500/1700/3,3mm coeficient K=1.70 m2; Stilp din otel zincat 60x40x3mm, 2.4h- 9buc; Elemente de fixare zincate -27 buc; Capace pentru stilpi -9 buc) | m |  | 10,00 |  |  |
| 4 | RCsD03A aplicativ | Plasa din sirma la tavane sau pereti, exclusiv reteaua din OB (existenta), cu mustatile de prindere montate prin cofraj (Montarea plasei eurograd d3,3mm, montata pe carcasa metalica, pentru deseuri din plastic si electrocasnice) | m2 |  | 11,50 |  |  |
| 5 | CL20A aplicativ | Montarea elementelor decorative din lemn stratificat cu grosime 30mm, dimensiunele 120x750(h)mm, cu ornamente incrustrate, conform schitei de proiect plansa 7. | buc |  | 50,00 |  |  |
| 6 | CN16A | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite | m2 |  | 9,00 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Confectionarea gardului |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Amenajarea platformei |  |  |  |  |  |
| 7 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  | 1,00 |  |  |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 1,00 |  |  |
| 9 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 |  | 0,11 |  |  |
| 10 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 1,60 |  |  |
| 11 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici B4 100х20x8 см, pe fundatie de beton C6/7.5) | m |  | 17,00 |  |  |
| 12 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 1,05 |  |  |
| 13 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat, tip caramida, 40mm, culoare sura) | m2 |  | 10,50 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Amenajarea platformei |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Montarea felinarului |  |  |  |  |  |
| 14 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (400x400x800mm) | m3 |  | 0,13 |  |  |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 0,13 |  |  |
| 16 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B25 | m3 |  | 0,13 |  |  |
| 17 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Stilp din otel zincat 2500mm innaltime) | t |  | 0,05 |  |  |
| 18 |  | Pilon metalic zincat h=2,5 m | buc |  | 1,00 |  |  |
| 19 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc |  | 1,00 |  |  |
| 20 |  | Console L-1m cu Un corp de iluminat | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
| 22 |  | Felinar stradal solar cu telecomanda 100W, cu sensor de miscare | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Tomberon plastic pentru deseuri capac oval, pe roti, de diferite culori | buc |  | 3,00 |  |  |
| 24 |  | Panou informativ 450x700(h)mm (conform schitei de proiect plansa 8) | buc |  | 1,00 |  |  |