## Suplimentar Reagenti si consuma
Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Specificarea tehnică deplină | Unitatea de măsură | Cantitatea Necesară
Imunologie
Lot Nr. 1
1 | CEA Elecsys E2G 300 teste |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 14
2 | CA 19-9 Elecsys E2G 300 teste |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 14
3 | AFP Elecsys E2G 300 teste |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 10
4 | Total PSA Elecsys E2G 300 teste |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 15
5 | CA 125 G2 Elecsys E2G 300 teste |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 10
6 | PTH Elecsys E2G 300 teste |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 6
7 | T3 Elecsys E2G 300 teste |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 8
8 | T4 Elecsys E2G 300 teste V2 |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 12
9 | FT4 G4 Elecsys E2G 300 teste |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 6
10 | TSH Elecsys E2G 300 teste |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 12
11 | Anti-TPO Elecsys E2G 300 teste |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 9
12 | Cortisol Elecsys E2G 300 teste |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 4
13 | CEA CS Elecsys V2 |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pure e402 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. | set | 1
14 | CA 19-9 CS Elecsys |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pure e402 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. | set | 1
15 | AFP G2 CS Elecsys V2.1 |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pure e402 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. | set | 1
16 | Total PSA G2 CS Elecsys V2.1 |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pure e402 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. | set | 1
17 | CA 125 G2 CS G2 Elecsys |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pure e402 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. | set | 1
18 | PTH CS G2 Elecsys E2G |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pure e402 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. | set | 1
19 | T3 CS Elecsys Cobas E |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pure e402 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. | set | 1
20 | T4 CS Elecsys V2 set |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pure e402 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. | set | 1
21 | FT4 G2 CS Elecsys |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pure e402 (sistem închis). Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. | set | 2
22 | TSH CS Elecsys V2 |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pure e402 (sistem închis). Cal1-2x1,3ml; Cal2-2x1,3ml. | set | 1
23 | Anti-TPO CS Elecsys |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Cal1-2x1,5ml; Cal2-2x1,5ml. | set | 2
24 | Cortisol G2 CS Elecsys |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pure e402 (sistem închis).. Cal1-2x1ml; Cal2-2x1ml. | set | 1
25 | PreciControl Universal Elecsys V2 |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pure e402 (sistem închis). Set:PC U1 2x3ml; PC U2 2x3ml | set | 10
26 | PreciControl TM Elecsys |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pure e402 (sistem închis).. Set:PC TM1 2x3ml; PC TM2 2x3ml | set | 5
27 | PreciControl Varia Elecsys |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pure e402 (sistem închis). Set:PC Varia1 2x3ml; PC Varia2 2x3ml | set | 1
28 | PreciControl Thyro AB Elecsys V2 |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pure e402 (sistem închis). Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis). Set:PC Thyro AB1 2x2ml; PC Thyro AB2 2x2ml | set | 3
29 | PreClean M G2 2x2L Elecsys E2G |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 30
30 | ProCell M G2 2x2L Elecsys E2G |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 45
31 | CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 55
32 | Diluent Universal E2G |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 2
33 | Control Anti TPO/AntiTG |  | Control Anti TPO/AntiTG, cu doua nivele 2 х3х 1ml | set | 1
34 | Cobas sample cup 5000 pcs, Pupite pt analizator |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 3
35 | AssayTip/AssayCup tray |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 13
36 | Filtre și consumabile sistemului de apă |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 1
37 | Celula de măsurare și soluții de calibrare și control |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 1
38 | KIT Mentenanță anuala E402 |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis) | set | 1
TOTAL Lot Nr.1
Lot Nr.2
1 | TSH cu calibratori |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător | set | 3