# LOT 2

| Nr. ord | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA pentru 12 luni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 44611600-2 | LOTUL 2 Rezervor pentru motorină | buc | 3 | Rezervor pentru motorină cu capacitatea de stocare de 5000L, cu următoarele dotării: -Țeavă de aerisire dotate cu terminale anti-flacără; -Pompă volumetrică axială cu palate compacte cu corp din fontă, capacitatea de livrare de peste 30 l/min, cu alimente de 220V -Urechi pentru ridicarea rezervorului gol; -Indicator de nivel cu afisaj mecanic; -Debitmetru mecanic cu 3 cifre; -Furtun de 10 m cu presiunea de pănă la 10 bar; -Dulap din metal pentru sigilarea pompei; Suport+Filtru pentru absorbția de apă. | 260000 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  |  | 260 000 |