WinСмета2000
Formular Nr.5
Investitor
Obiect	 
Reparatia blocurilor sanitare la Gimnaziul din satul Recea, raionul Straseni	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 
 
(formular desfăşurat)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie la blocul sanitar p/u copii cu CES					
		 Capitolul 1.1.1. Lucrari de demontare					
1	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2			76,621
—————
76,111	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,111	
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	8,50	0,510	
2	RpEB13A
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp
	m			2,037
—————
2,037	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	57,66	2,037	
3	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc			12,685
—————
12,685	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,685	
4	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2			23,971
—————
23,971	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	11,985	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	57,66	11,985	
5	RpEC16A
	Demontat  priza 
	buc			53,047
—————
53,047	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	57,66	53,047	
6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti 
	m2			15,649
—————
15,564	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,644	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,50	0,086	
7	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2			92,385
—————
92,256	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,128	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,128	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,50	0,129	
8	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2			45,400
—————
44,975	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,487	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,487	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,50	0,425	
9	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m			36,902
—————
36,902	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	57,66	36,902	
10	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m			45,551
—————
45,551	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	57,66	45,551	
11	RpSB05C
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm
	buc			46,128
—————
46,128	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	57,66	46,128	
		 Capitolul 1.2.2. Lucrari de reparatie					
12	CD66A
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m 
	100m2			20 953,733
—————
8 567,317	
	7122050013400	Zidar	h-om	123,7700	57,66	7 135,425	
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	57,66	1 431,892	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	3,80	11 172,000	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 045,00	0,000	
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	184,2600	1,36	250,583	
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	2,10	96,250	
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	9,50	22,167	
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	10,20	612,000	
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,0000	215,00	215,000	
	4100126202818	Apa	m3	0,3600	0,00	0,000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	2,1500	8,50	18,417	
13	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1.0x2.1(h) - 2 buc
	m2			1 388,850
—————
46,705	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,092	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 285,00	1 285,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,600	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,375	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,50	0,170	
14	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m			52,620
—————
48,434	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	29,407	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	19,028	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,36	1,754	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	350,00	0,636	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	215,00	1,759	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,000	
	29522700038171	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	11,00	0,020	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0015	8,50	0,015	
15	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2			120,372
—————
85,733	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,733	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	22,15	6,667	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,85	27,029	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,670	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,00	0,273	
16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betonocontact"
	m2			5,171
—————
1,725	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,725	
	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	22,15	3,321	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125	
17	CK26C
	Coltare din aluminiu 25x25
	m			12,474
—————
5,189	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,613	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577	
	25211067183931	Coltari din aluminiu 25x25	m	1,0000	4,80	4,800	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,400	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,50	0,085	
18	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2			118,848
—————
98,013	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,289	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,36	14,280	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	215,00	6,433	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	8,50	0,033	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	11,00	0,089	
19	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de  20 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2			285,166
—————
141,272	
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,740	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	120,00	126,010	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,36	0,544	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,05	1,000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	23,40	7,724	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,10	8,400	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,50	0,169	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	4,00	0,048	
20	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2			206,161
—————
115,320	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	57,66	103,788	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,0500	57,66	2,883	
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	95,00	33,250	
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	23,40	20,124	
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	21,30	5,751	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,18	8,100	
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,000	
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	8,30	9,960	
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,40	10,656	
21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,645
—————
1,730	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,790	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125	
22	CK26C aplicativ
	Plinte din polistiren la tavane
	m			31,196
—————
5,211	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,632	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,579	
	25211067183932	Plinte din polistiren la tavane	m	1,0000	23,50	23,500	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,400	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,50	0,085	
23	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			36,264
—————
31,713	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,537	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,014	
24	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			39,779
—————
31,713	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	16,70	6,680	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,126	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,20	0,010	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000	
25	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate 
	buc			118,260
—————
28,830	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,750	
	2811236306200	Grila ventilatie gata confectionate	buc	1,0000	85,00	85,000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,36	0,680	
26	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu "Betonocontact"
	m2			5,177
—————
1,730	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730	
	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	22,15	3,322	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125	
27	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2			67,384
—————
40,362	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,36	17,680	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	215,00	8,958	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,50	0,255	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	11,00	0,128	
28	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2			327,718
—————
167,214	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,493	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,721	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,00	139,050	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,505	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	23,40	7,020	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,05	1,000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,50	0,383	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	4,00	0,047	
29	CK27D aplicativ
	Pereti despartitor din mase plastice la blocul sanitar din foi de usi (inclusiv usile)
	m2			1 305,181
—————
77,244	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	57,66	72,075	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,169	
	20301129511502	Pereti despertitor din profiluri din mase plastice cu usi	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,200	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	85,00	19,931	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	65,00	5,379	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,50	0,176	
30	CL09A aplicativ
	Bara de protectie pentru copii cu CES din teava de inox cu d=40 mm
	m			397,530
—————
172,980	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7000	57,66	40,362	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,0000	57,66	115,320	
	27107035140001	Bara pentru copii  din teava inox d=40 mm	m	1,0100	175,00	176,750	
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	29,80	14,900	
	2874115802550	Surub cap hexagonal   M 18	buc	4,0000	1,10	4,400	
	2874115842750	Piulita hexag. M18	buc	4,0000	0,75	3,000	
	2874115883750	Saiba   M 18	buc	4,0000	0,75	3,000	
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,5000	45,00	22,500	
		Capitolul 1.3.3. Retele elrctrice interioare					
31	RpEA01A
	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri
	m			35,145
—————
24,794	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	57,66	24,794	
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	6,50	6,963	
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	2,70	0,567	
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G, 	buc	0,1500	6,50	1,024	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	0,1500	11,40	1,797	
32	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp
	m			32,061
—————
19,604	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	57,66	19,604	
	11110001000331	Cordoane de cupru 3x1.5 mmp	m	1,0500	11,50	12,439	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,0300	0,55	0,017	
33	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp
	m			35,654
—————
20,181	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	57,66	20,181	
	11110001000331C	Cordoane de cupru 3x2.5 mmp	m	1,0500	14,29	15,462	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,0200	0,55	0,011	
34	RpEE03A
	Montarea prizelor 
	buc			54,200
—————
17,875	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,875	
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	28,70	29,274	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,20	5,200	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,011	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,20	0,001	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,12	0,240	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000	0,80	1,600	
35	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor 
	buc			53,849
—————
17,298	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,298	
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	30,83	30,830	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,20	5,200	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,021	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,50	0,500	
36	RpEF02B
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere
	buc			562,341
—————
77,841	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,841	
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	475,00	484,500	
		 Capitolul 1.4.4. Retele apa, canalizare					
37	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm
	buc			174,506
—————
60,543	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	57,66	60,543	
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d=100mm	buc	1,0000	110,00	112,200	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	1,36	0,163	
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	32,00	1,600	
38	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m			43,947
—————
14,415	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,415	
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	28,40	29,252	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	42,00	0,140	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,00	0,140	
39	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m			78,589
—————
18,451	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,451	
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=100 mm	m	1,0300	57,60	59,328	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	42,00	0,630	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,00	0,180	
40	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc			34,235
—————
14,415	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,415	
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	18,70	18,700	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	42,00	0,840	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	12,00	0,280	
41	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc			43,251
—————
18,451	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,451	
	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	21,50	21,500	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	42,00	2,940	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	12,00	0,360	
42	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc			53,261
—————
21,911	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,911	
	25231567210383	Ramificatie dubal din material plastic  pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	26,40	26,400	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	42,00	4,410	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	12,00	0,540	
43	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm
	m			46,466
—————
17,875	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	57,66	17,875	
	2521216717050	Teava din material plastic d20 mm	m	1,0200	14,70	14,994	
	2523156719430	Cot din material plastic 20 mm	buc	0,2000	14,20	2,840	
	2523156719450	Teu din material plastic 20 mm	buc	0,2100	16,30	3,423	
	2523156719460	Reductie din material plastic 20 mm	buc	0,0400	21,70	0,868	
	2523156719400	Mufa din material plastic 20 mm	buc	0,0400	16,80	0,672	
	2523156719530	Racord drept M x Fe 20 mm	buc	1,0000	4,50	4,500	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,00	0,240	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	16,00	0,093	
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	14,00	0,023	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	45,00	0,938	
44	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc			872,302
—————
106,671	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,671	
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	523,00	538,690	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	88,00	89,760	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,70	97,614	
	2521216717050	Teava din material plastic d20 mm	m	0,6000	14,70	8,967	
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,600	
45	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc			637,139
—————
95,139	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,139	
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	452,00	452,000	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000	
46	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc			2 143,082
—————
271,002	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	57,66	271,002	
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	875,00	927,500	
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	350,00	367,500	
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	87,50	91,875	
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	87,50	91,875	
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	132,00	138,600	
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	32,30	33,915	
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	32,30	33,915	
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	8,00	8,400	
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	165,00	173,250	
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	5,00	5,250	
47	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc			104,217
—————
7,496	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	57,66	7,496	
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord	buc	1,0000	95,00	95,317	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	1,40	1,405	
48	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc			128,765
—————
17,298	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,298	
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	110,00	111,467	
49	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc			26,200
—————
16,721	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,721	
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze	buc	1,0000	8,70	8,700	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	15,00	0,070	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,36	0,422	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	215,00	0,287	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000	
50	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc			574,365
—————
43,245	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	57,66	43,245	
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	480,00	494,400	
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	9,00	36,720	
51	SC11B1 aplicativ
	Uscator de mini electric, etc., montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin
	buc			605,014
—————
23,064	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	57,66	23,064	
	2875114201170	Uscator de mini electric	buc	1,0000	565,00	581,950	
		Capitolul 2. Lucrari de reparatie la blocurile sanitare existente					
		Capitolul 2.1.1. Lucrari de demontare					
52	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc			12,685
—————
12,685	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,685	
53	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2			45,400
—————
44,975	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,487	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,487	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,50	0,425	
54	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m			45,551
—————
45,551	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	57,66	45,551	
55	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2			92,383
—————
92,256	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,128	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,128	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,50	0,128	
56	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc			63,426
—————
63,426	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,426	
57	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc			54,777
—————
54,777	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,777	
		Capitolul 2.2.2. Lucrari de reparatie					
58	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betonocontact"
	m2			5,175
—————
1,726	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,726	
	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	22,15	3,324	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125	
59	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2			206,154
—————
115,320	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	57,66	103,788	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,643	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,0500	57,66	2,889	
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	95,00	33,241	
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	23,40	20,124	
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	21,30	5,753	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,18	8,100	
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,000	
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	8,30	9,960	
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,40	10,656	
60	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2			4,645
—————
1,730	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,790	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125	
61	CK26C aplicativ
	Plinte din polistiren la tavane
	m			31,168
—————
5,184	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,611	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,573	
	25211067183932	Plinte din polistiren la tavane	m	1,0000	23,50	23,500	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,400	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,50	0,084	
62	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2			36,258
—————
31,713	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,536	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,009	
63	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			39,779
—————
31,713	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	16,70	6,680	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,126	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,20	0,010	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000	
64	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2			285,151
—————
141,267	
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,735	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	120,00	126,000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,36	0,544	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,05	1,000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	23,40	7,723	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,10	8,400	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,50	0,170	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	4,00	0,048	
65	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate 
	buc			118,260
—————
28,830	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,750	
	2811236306200	Grila ventilatie gata confectionate	buc	1,0000	85,00	85,000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,36	0,680	
66	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu "Betonocontact"
	m2			5,164
—————
1,717	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,717	
	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	22,15	3,322	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125	
67	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2			67,484
—————
40,362	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,36	17,680	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	215,00	9,059	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,50	0,253	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	11,00	0,130	
68	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2			327,688
—————
167,214	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,499	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,715	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,00	139,020	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,505	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	23,40	7,020	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,05	1,000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,50	0,382	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	4,00	0,047	
69	CK27D aplicativ
	Pereti despartitor din mase plastice la blocul sanitar din foi de usi (inclusiv usile)
	m2			1 305,173
—————
77,280	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	57,66	72,075	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,205	
	20301129511502	Pereti despertitor din profiluri din mase plastice cu usi	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,200	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	85,00	19,951	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	65,00	5,326	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	0,00	0,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,50	0,165	
		 Capitolul 2.3.4. Retele apa, canalizare					
70	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m			78,605
—————
18,451	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,451	
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=100 mm	m	1,0300	57,60	59,358	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	42,00	0,619	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,00	0,177	
71	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc			34,235
—————
14,415	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,415	
	25231567210151	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare d=50 mm	buc	1,0000	18,70	18,700	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	42,00	0,840	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	12,00	0,280	
72	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc			43,251
—————
18,451	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,451	
	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	21,50	21,500	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	42,00	2,940	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	12,00	0,360	
73	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc			53,261
—————
21,911	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,911	
	25231567210383	Ramificatie dubal din material plastic  pentru canalizare d=110 mm	buc	1,0000	26,40	26,400	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	42,00	4,410	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	12,00	0,540	
74	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc			637,139
—————
95,139	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,139	
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	452,00	452,000	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000	
75	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc			2 143,957
—————
271,002	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	57,66	271,002	
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	875,00	928,375	
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	350,00	367,500	
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	87,50	91,875	
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	87,50	91,875	
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	132,00	138,600	
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	32,30	33,915	
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	32,30	33,915	
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	8,00	8,400	
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	165,00	173,250	
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	5,00	5,250	
76	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc			875,126
—————
147,033	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	57,66	147,033	
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	510,00	525,300	
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	87,50	89,250	
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	92,00	93,840	
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	32,30	19,703	
77	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc			104,378
—————
7,496	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	57,66	7,496	
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord	buc	1,0000	95,00	95,475	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	1,40	1,407	
78	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc			128,948
—————
17,298	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,298	
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	110,00	111,650	
79	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc			26,200
—————
16,721	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,721	
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze	buc	1,0000	8,70	8,700	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	15,00	0,070	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,36	0,422	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	215,00	0,287	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000	
80	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc			574,365
—————
43,245	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	57,66	43,245	
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	480,00	494,400	
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	9,00	36,720	
81	SC11B1 aplicativ
	Uscator de mini electric, etc., montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin
	buc			605,014
—————
23,064	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	57,66	23,064	
	2875114201170	Uscator de mini electric	buc	1,0000	565,00	581,950	
82	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Apa rece)
	m			46,471
—————
17,875	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	57,66	17,875	
	2521216717050	Teava din material plastic d20 mm	m	1,0200	14,70	14,994	
	2523156719430	Cot din material plastic 20 mm	buc	0,2000	14,20	2,840	
	2523156719450	Teu din material plastic 20 mm	buc	0,2100	16,30	3,423	
	2523156719460	Reductie din material plastic 20 mm	buc	0,0400	21,70	0,868	
	2523156719400	Mufa din material plastic 20 mm	buc	0,0400	16,80	0,672	
	2523156719530	Racord drept M x Fe 20 mm	buc	1,0000	4,50	4,500	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,00	0,240	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	16,00	0,097	
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	14,00	0,030	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	45,00	0,932	
83	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Apa calda)
	m			46,471
—————
17,875	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	57,66	17,875	
	2521216717050	Teava din material plastic d20 mm	m	1,0200	14,70	14,994	
	2523156719430	Cot din material plastic 20 mm	buc	0,2000	14,20	2,840	
	2523156719450	Teu din material plastic 20 mm	buc	0,2100	16,30	3,423	
	2523156719460	Reductie din material plastic 20 mm	buc	0,0400	21,70	0,868	
	2523156719400	Mufa din material plastic 20 mm	buc	0,0400	16,80	0,672	
	2523156719530	Racord drept M x Fe 20 mm	buc	1,0000	4,50	4,500	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,00	0,240	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	16,00	0,097	
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	14,00	0,030	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	45,00	0,932	
84	IA16A
	Boiler  100 l, inclusiv
	buc			503,384
—————
299,832	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2000	57,66	299,832	
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	95,00	190,000	
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	9,50	3,230	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	45,00	1,350	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	33,00	1,980	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	6,50	1,040	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	8,20	0,492	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,4000	12,40	4,960	
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,500	
85	pret producatorului
	Boiler electric
	buc			4 250,000
—————
0,000	
	2875274121900	Boiler electric	buc	1,0000	4 250,00	4 250,000	
86	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc			872,331
—————
106,671	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,671	
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	523,00	538,690	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	88,00	89,760	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,70	97,614	
	2521216717050	Teava din material plastic d20 mm	m	0,6000	14,70	8,996	
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,600	
		Capitolul 3. Lucrari de reparatie la statia de epurare					
87	RpEG03A
	Conectarea tablourilor de distributie a energiei electrice
	buc			2 451,730
—————
563,338	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	57,66	563,338	
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	1 850,00	1 868,500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,36	1,374	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	215,00	2,150	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000	
	2874115802013	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	2,30	9,292	
	2874115840602	Piulita  M20	kg	4,0000	0,80	3,232	
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	4,0000	0,95	3,838	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,20	0,006	
88	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice 220W
	buc			339,041
—————
339,041	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	57,66	339,041	
89	RpEG02A
	Montarea tablourilor electrice 220W
	buc			2 026,996
—————
140,114	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	57,66	140,114	
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	1 850,00	1 868,500	
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,80	6,464	
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	1,40	5,656	
	2874115883760	Saiba   M 12	buc	8,0000	0,65	5,252	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,10	0,840	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	8,50	0,170	
90	RpEI01A
	Reglarea statiei tip "Topas"
	buc			1 292,594
—————
1 205,094	
	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	16,1000	57,66	928,326	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,8000	57,66	276,768	
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,3500	250,00	87,500	
91	RpEG17E
	Demontarea compresorului 220 W
	buc			48,434
—————
48,434	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8400	57,66	48,434	
92	RpEG11A
	Montarea compresorului 220 W
	buc			1 026,732
—————
78,418	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3600	57,66	78,418	
	3120215537200	Soclu pentru sigurante LF	buc	3,0000	155,00	465,000	
	3120215537070	Patron fuzibil 	buc	3,0000	2,40	7,200	
	2874115500445	Surub de calibrare	buc	3,0000	1,30	3,900	
	2623105601689	Capace portelan electrotechnic joasa tensiune pentru S-10-FUZ.A-2-25A	buc	3,0000	150,00	450,000	
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0200	11,20	11,424	
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	4,0000	0,22	0,880	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,20	0,010	
	3130134828292	Conductor AF 750  1x6 	m	0,5000	19,80	9,900	
93	RpEG17E
	Demontarea supapa electrice
	buc			48,434
—————
48,434	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8400	57,66	48,434	
94	RpEG17A aplicativ
	Montarea supapa electrice 
	buc			290,766
—————
5,766	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,766	
	2913154500000	Supapa electric	buc	1,0000	285,00	285,000	
95	RpEA12D1
	Demontarea tevilor suflantei
	m			40,939
—————
40,939	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7100	57,66	40,939	
96	RpEG06A
	Montarea casutei din PP
	buc			963,809
—————
66,309	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	57,66	66,309	
	2875277313001	Casutie din PP	buc	1,0000	895,00	895,000	
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,12	0,480	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000	0,80	1,600	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,10	0,420	
97	RpEG03A
	Conectarea statiei la energie electrica
	buc			583,230
—————
563,338	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	57,66	563,338	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,36	1,374	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	215,00	2,150	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000	
	2874115802013	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	2,30	9,292	
	2874115840602	Piulita  M20	kg	4,0000	0,80	3,232	
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	4,0000	0,95	3,838	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,20	0,006	

APROBAT:      

L.S.                                                                                                 L.S.        

Intocmit 	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)