CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

| Retele de canalizare, mun.Chisinau, sat.Ghidighici, str.Stefan cel Mare , str.Comuna din Paris , str-la D.Cantemir , str.B. Glavan , str. I.Creanga , str. Iu.Gagarin , str. 9 Mai , str. A.Puskin | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Retele exterioare de canalizare strada Stefan cel Mare, conform coalelor 5,6,7 din Proiectul nr.75/2-21-CE

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Retele exterioare de canalizare C1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 48,100 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 211,159 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,500 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 2,385 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 152,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 313,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 51,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 67,320 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsF05B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m |  |  | m2 |  | 8 052,000 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2 898,720 |  |
|  | 2811236827395 |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m |  |  | buc |  | 14,494 |  |
|  | 2811236310108 |  | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor |  |  | buc |  | 24,156 |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  | m3 |  | 8,052 |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  | kg |  | 119,975 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1 015,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 314,650 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 1 015,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 761,250 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 101,500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 39,980 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 43,578 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 39,980 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 352,624 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 415,392 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 80,000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 2,456 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,180 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Tevi |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IC44D |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200 mm Teava corugata d.200 L=200 mm |  |  | buc |  | 55,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 52,250 |  |
|  | 27221033100001 |  | Teava corugata PE d.200 L=200 mm |  |  | buc |  | 55,000 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 35,310 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,198 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,050 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,016 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IC44D |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 250 mm Teava corugata d.250 L=200 mm |  |  | buc |  | 86,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 81,700 |  |
|  | 2722103310000 |  | Teava corugata PE d.250 L=200 mm |  |  | m |  | 43,000 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 55,212 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,310 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,077 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,026 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SB09G |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm. Mufa PVC d.160 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,880 |  |
|  | 2523156721037 |  | Mufa PVC d.160 canalizare |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,480 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,184 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SB09G |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm.Mufa PVC d.200 K=1,25 |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,960 |  |
|  | 25231567210371 |  | Mufa PVC d.200 |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,660 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,253 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. Teava PVC SN4 d.160 |  |  | m |  | 760,200 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 228,060 |  |
|  | 25212167005001 |  | Teava din PVC SN4 d.160 |  |  | m |  | 794,561 |  |
|  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  | buc |  | 87,860 |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,760 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AcA08B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. Teava PVC SN4 d.200 |  |  | m |  | 1 089,700 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 424,983 |  |
|  | 2521216700500 |  | Teava din PVC SN4 d.200 |  |  | m |  | 1 144,430 |  |
|  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  | buc |  | 127,037 |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 2,179 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SA08J k=2 |  | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 110 mm. Coloana PVC d.200 L=1,5m in C1-22 |  |  | m |  | 1,500 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,400 |  |
|  | 2521216700540 |  | Teava din PVC d.200 |  |  | m |  | 1,576 |  |
|  | 2523156712430 |  | Cot din PVC d.200 |  |  | buc |  | 1,004 |  |
|  | 2523156714800 |  | Ramificatie PVC d.200 x 200 |  |  | buc |  | 1,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SA37I k=2 |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,040 |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii d..8" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,620 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm. Tub de protectie PE100 SDR26 d.250 |  |  | m |  | 33,300 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,560 |  |
|  | 2521216701001 |  | Teava din polietilena PE100 SDR26 d.250 |  |  | m |  | 34,137 |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,121 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,999 |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm. Tub de protectie PE100 SDR26 d.315 |  |  | m |  | 62,400 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 12,293 |  |
|  | 25212167010011 |  | Teava din polietilena PE100 SDR26 d.315 |  |  | m |  | 63,969 |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,227 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,872 |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,842 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SF04B |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm |  |  | 10 m |  | 184,990 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 14,799 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Demolarea si restabilirea drumurilor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic b=1,2 m S=2219,88 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 4 060,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1 177,400 |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 14,210 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 162,400 |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 1 193,640 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 221,988 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 355,181 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 4,240 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 172,041 |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 172,041 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  | m3 |  | 332,982 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 47,616 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 7,958 |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  | h-ut |  | 4,595 |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  | 4,595 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 738,110 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 42,146 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 166,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 164,835 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 191,475 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 16,650 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 34,965 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 69,930 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (din decapari 50% , numai salariu si mecanisme) |  |  | m3 |  | 166,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 164,835 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 34,965 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 69,930 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 1,340 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 1,380 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,402 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | DB19C |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 2 220,000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 355,200 |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 313,020 |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 6,660 |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 35,520 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 36,852 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 2 220,000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 266,400 |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 208,680 |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 6,660 |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 24,420 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 25,308 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic b=1,2 m S=2219,88 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta b=1,2 m S=0.00 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,000 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,000 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,000 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,000 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta. Din decapari 50%,numai salariu si mecanisme |  |  | m3 |  | 0,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,000 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta b=1,2 m S=0.00 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si restabilirea drumurilor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Constructia caminelor de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 11,530 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 50,617 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 1,500 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 7,155 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare |  |  | m3 |  | 35,800 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 115,634 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  |  | m3 |  | 346,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 62,280 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 3,460 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 30,517 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 35,949 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 8,070 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 8,796 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 8,070 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 71,177 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 83,847 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 240,000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 13,704 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 1,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,540 |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  |  | m3 |  | 0,006 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 50,300 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 488,413 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 209,248 |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 20,767 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 6,585 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 3,900 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 8,104 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 40,522 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 95,067 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pentru camine de vizitare CTD-10 |  |  | buc |  | 72,000 |  |
|  | 26611264331010 |  | CTD-10 (0,17 m3) |  |  | buc |  | 72,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pentru camine de vizitare CT-10-6 |  |  | buc |  | 119,000 |  |
|  | 266112643300122 |  | CT-10-6 (0,16 m3) |  |  | buc |  | 119,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pentru camine de vizitare CT-10-9 |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 266112643310113 |  | CT-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pentru camine de vizitare CTP1-10-2 |  |  | buc |  | 72,000 |  |
|  | 266112643310144 |  | CTP1-10-2 (0,11 m3) |  |  | buc |  | 72,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | AcE13A1 |  | Inel de reazem CTO-1 |  |  | buc |  | 87,000 |  |
|  | 266112643309115 |  | CTO-1 (0,02 m3) |  |  | buc |  | 87,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pentru camine de vizitare CT-7-3 |  |  | buc |  | 72,000 |  |
|  | 266112643309136 |  | CT-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 72,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | AcE13A1 |  | Capac cu rama din fonta tip D-400 |  |  | buc |  | 72,000 |  |
|  | 287527420000171 |  | Capac cu rama din fonta tip D-400 |  |  | buc |  | 72,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | AcE14A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 3,710 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 25,080 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 10,759 |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 1,941 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,597 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,306 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,541 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 2,613 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 3,962 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | AcE14A1 |  | Placi prefabricate pentru camine de vizitare CTD-15 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 26611264331520 |  | CTD-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | AcE14A1 |  | Inel prefabricat pentru camine de vizitare CT-15-6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 266112643315221 |  | CT-15-6 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | AcE14A1 |  | Inel prefabricat pentru camine de vizitare CT-15-9 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 266112643315212 |  | CT-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | AcE14A1 |  | Placi prefabricate pentru camine de vizitare CTP1-15-2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 26611264331523 |  | CTP1-15-2 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | AcE14A1 |  | Inel de reazem CTO-1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 266112643309114 |  | CTO-1 (0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | AcE14A1 |  | Inel prefabricat pentru camine de vizitare CT-7-3 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 266112643309135 |  | CT-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | AcE14A1 |  | Capac cu rama din fonta tip D-400 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2875274200001 |  | Capac cu rama din fonta tip D-400 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CA03A3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (neajunsul de beton pentru rigole) |  |  | m3 |  | 9,300 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 67,890 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,720 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 774,626 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 7,419 |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 6,844 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,549 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 5,580 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,325 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | pret de piata |  | Trepte Otel-PE,pentru camine vizitare |  |  | buc |  | 405,000 |  |
|  | 123 |  | Trepte Otel-PE,pentru camine vizitare ,350x230 mm |  |  | buc |  | 405,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | pret de piata |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor de vizitare |  |  | kg |  | 777,160 |  |
|  | 1234 |  | H-elemente (conform specificatiei) |  |  | kg |  | 777,160 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,777 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,968 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 4,040 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,280 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | IzF04A k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolarea interioara si exterioara a caminelor de vizitare) |  |  | m2 |  | 589,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 47,120 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 2 002,600 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 400,520 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,707 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 1 331,140 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,178 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 15,314 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CA02B3 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150). Pereu |  |  | m3 |  | 8,140 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 62,678 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,291 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 367,763 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 6,298 |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 5,632 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,384 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,035 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 3,256 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia caminelor de canalizare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele exterioare de canalizare C1 |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  | Depozitarea materialelor |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Retele de canalizare, mun.Chisinau, sat.Ghidighici, str.Stefan cel Mare , str.Comuna din Paris , str-la D.Cantemir , str.B. Glavan , str. I.Creanga , str. Iu.Gagarin , str. 9 Mai , str. A.Puskin | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Retele exterioare de canalizare strada Boris Glavan, conform coalei 12 din Proiectul nr.75/2-21-CE

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Retele exterioare de canalizare C1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 9,760 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 42,846 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,090 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 0,429 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 31,300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 64,478 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 27,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 35,640 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsF05B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m |  |  | m2 |  | 1 372,000 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 493,920 |  |
|  | 2811236827395 |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m |  |  | buc |  | 2,470 |  |
|  | 2811236310108 |  | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor |  |  | buc |  | 4,116 |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  | m3 |  | 1,372 |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  | kg |  | 20,443 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 231,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 71,610 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 231,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 173,250 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 23,100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 8,030 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 8,753 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 8,030 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 70,825 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 83,432 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  | t |  | 14,400 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,094 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,090 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,032 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,000 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Tevi |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IC44D |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200 mm Teava corugata d.200 L=200 mm |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 45,600 |  |
|  | 27221033100001 |  | Teava corugata d.200 L=200 mm |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 30,816 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,173 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,043 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,014 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SB09G |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm. Mufa PVC d.160 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,440 |  |
|  | 2523156721037 |  | Mufa PVC d.160 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,092 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm |  |  | m |  | 431,900 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 129,570 |  |
|  | 2521216700500 |  | Teava PVC SN4 d,160 |  |  | m |  | 451,422 |  |
|  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  | buc |  | 49,917 |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,432 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SF04B |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm |  |  | 10 m |  | 43,190 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,455 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Demolarea si restabilirea drumurilor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic b=1,2 m S=126,00 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 210,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 60,900 |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,735 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 8,400 |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 61,740 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 12,600 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,160 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,241 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 9,765 |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 9,765 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  | m3 |  | 18,900 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,703 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,452 |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  | h-ut |  | 0,261 |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  | 0,261 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 54,000 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 9,828 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 9,450 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,356 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 10,867 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,945 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,984 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,969 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (din decapari 50% , numai salariu si mecanisme) |  |  | m3 |  | 9,450 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,356 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,984 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,969 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 0,076 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,078 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,023 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | DB19C |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 126,000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 20,160 |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 17,766 |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,378 |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 2,016 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 2,092 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 126,000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 15,120 |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 11,844 |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,378 |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 1,386 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,436 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic b=1,2 m S=126,00 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta b=1,2 m S=392,28 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  | m3 |  | 58,842 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,414 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,406 |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  | h-ut |  | 0,812 |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  | 0,812 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 29,421 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 29,127 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 33,834 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,942 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 6,178 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 12,357 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta. Din decapari 50%,numai salariu si mecanisme |  |  | m3 |  | 29,421 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 29,127 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 6,178 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 12,357 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta b=1,2 m S=392,28 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si restabilirea drumurilor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Constructia caminelor de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 2,990 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 13,126 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,400 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 1,908 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare |  |  | m3 |  | 12,600 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 40,698 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  |  | m3 |  | 90,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,900 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,938 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 9,351 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 2,090 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 2,278 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 2,090 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 18,434 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 21,715 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  | t |  | 64,000 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 4,864 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,400 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,144 |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 17,740 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 172,255 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 73,798 |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 7,324 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 2,322 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 1,376 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 2,858 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 14,291 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 33,529 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pentru camine de vizitare CTD-10 |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 26611264331010 |  | CTD-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pentru camine de vizitare CT-10-6 |  |  | buc |  | 35,000 |  |
|  | 266112643300122 |  | CT-10-6 (0,16 m3) |  |  | buc |  | 35,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pentru camine de vizitare CT-10-9 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 266112643310113 |  | CT-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pentru camine de vizitare CTP1-10-2 |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 266112643310144 |  | CTP1-10-2 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | AcE13A1 |  | Inel de reazem CTO-1 |  |  | buc |  | 34,000 |  |
|  | 266112643309115 |  | CTO-1 (0,02 m3) |  |  | buc |  | 34,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pentru camine de vizitare CT-7-3 |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 266112643309136 |  | CT-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | AcE13A1 |  | Capac cu rama din fonta tip C-250 |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 28752742000017 |  | Capac cu rama din fonta tip C-250 |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CA03A3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (neajunsul de beton pentru rigole) |  |  | m3 |  | 2,030 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 14,819 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,812 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 387,365 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,620 |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 1,494 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,556 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,218 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,508 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pret de piata |  | Trepte Otel-PE,pentru camine de vizitare |  |  | buc |  | 132,000 |  |
|  | 123 |  | Trepte Otel-PE,pentru camine de vizitare,350x230mm |  |  | buc |  | 132,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | pret de piata |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor de vizitare |  |  | kg |  | 267,280 |  |
|  | 1234 |  | H-elemente (conform specificatiei) |  |  | kg |  | 267,280 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,267 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,020 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 1,388 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,096 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IzF04A k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolarea interioara si exterioara a caminelor de vizitare) |  |  | m2 |  | 187,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 14,960 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 635,800 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 127,160 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,224 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 422,620 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,374 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 4,862 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CA02B3 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150). Pereu |  |  | m3 |  | 2,860 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 22,022 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,859 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 831,917 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 2,213 |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 1,979 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,838 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,715 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,144 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia caminelor de canalizare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele exterioare de canalizare C1 |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  | Depozitarea materialelor |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

a

| Retele de canalizare, mun.Chisinau, sat.Ghidighici, str.Stefan cel Mare , str.Comuna din Paris , str-la D.Cantemir , str.B. Glavan , str. I.Creanga , str. Iu.Gagarin , str. 9 Mai , str. A.Puskin | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-3

Retele exterioare de canalizare strada Boris Glavan, conform coalei 13 din Proiectul nr.75/2-21-CE

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Retele exterioare de canalizare C1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 3,030 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 13,302 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,030 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 0,143 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 9,700 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 19,982 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 9,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,880 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 72,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 22,320 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 72,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 54,000 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 7,200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 2,500 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 2,725 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 2,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 22,050 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 25,975 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  | t |  | 4,800 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,365 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,030 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,011 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,000 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Tevi |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IC44D |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200 mm Teava corugata d.200 L=200 mm |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 13,300 |  |
|  | 27221033100001 |  | Teava corugata d.200 L=200 mm |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 8,988 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,050 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,013 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,004 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SB09G |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm. Mufa PVC d.160 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,720 |  |
|  | 2523156721037 |  | Mufa PVC d.160 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,046 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. Teava PVC SN4 d,160 |  |  | m |  | 136,400 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 40,920 |  |
|  | 2521216700500 |  | Teava PVC SN4 d,160 |  |  | m |  | 142,565 |  |
|  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  | buc |  | 15,764 |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,136 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SA08J |  | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 110 mm. Coloana PVC d.160 L=1,45 m in Cex.8 |  |  | m |  | 1,450 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,320 |  |
|  | 25212167005407 |  | Teava din PVC d.160 |  |  | m |  | 1,523 |  |
|  | 25231567124301 |  | Cot din PVC d.160 |  |  | buc |  | 1,001 |  |
|  | 2523156714800 |  | Ramificatie PVC d.160x160 / 90 |  |  | buc |  | 1,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SA37H |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3" K=2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,980 |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii d.6" |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,620 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | SF04B |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm |  |  | 10 m |  | 13,640 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,091 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta b=1,2 m S=163,68 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  | m3 |  | 24,552 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,511 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,587 |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  | h-ut |  | 0,339 |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  | 0,339 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 12,276 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,153 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 14,117 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,228 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 2,578 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 5,156 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta. Din decapari 50%,numai salariu si mecanisme |  |  | m3 |  | 12,276 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,153 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 2,578 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 5,156 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta b=1,2 m S=163,68 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Constructia caminelor de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,800 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 3,512 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,110 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 0,525 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare |  |  | m3 |  | 3,400 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,982 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  |  | m3 |  | 24,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,320 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,240 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,117 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 2,494 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,560 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,610 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,560 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,939 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 5,818 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  | t |  | 17,600 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,338 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,110 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,040 |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  |  | m3 |  | 0,000 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 4,570 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 44,375 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 19,011 |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 1,887 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,598 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,354 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,736 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 3,682 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 8,637 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pentru camine de vizitare CTD-10 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 26611264331010 |  | CTD-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pentru camine de vizitare CT-10-6 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 266112643300122 |  | CT-10-6 (0,16 m3) |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pentru camine de vizitare CT-10-9 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 266112643310113 |  | CT-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pentru camine de vizitare CTP1-10-2 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 266112643310144 |  | CTP1-10-2 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | AcE13A1 |  | Inel de reazem CTO-1 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 266112643309115 |  | CTO-1 (0,02 m3) |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pentru camine de vizitare CT-7-3 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 266112643309136 |  | CT-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | AcE13A1 |  | Capac cu rama din fonta tip C-250 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 28752742000017 |  | Capac cu rama din fonta tip C-250 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CA03A3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (neajunsul de beton pentru rigole) |  |  | m3 |  | 0,640 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,672 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,256 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 122,125 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,511 |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,471 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,175 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,384 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | pret de piata |  | Trepte Otel-PE,pentru camine de vizitare |  |  | buc |  | 33,000 |  |
|  | 123 |  | Trepte Otel-PE,pentru camine de vizitare,350x230mm |  |  | buc |  | 33,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | pret de piata |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor de vizitare |  |  | kg |  | 71,960 |  |
|  | 1234 |  | H-elemente (conform specificatiei) |  |  | kg |  | 71,960 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,072 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,275 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,374 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,026 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | IzF04A k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolarea interioara si exterioara a caminelor de vizitare) |  |  | m2 |  | 46,800 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,744 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 159,120 |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 31,824 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,056 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 105,768 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,094 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 1,217 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CA02B3 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150). Pereu |  |  | m3 |  | 0,770 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,929 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,500 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 223,978 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,596 |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,533 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,226 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,192 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,308 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia caminelor de canalizare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele exterioare de canalizare C1 |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  | Depozitarea materialelor |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |