| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lot.1 Priză EURO unitară interioară cu împămîntare, conținut de ceramică, design strict cu muchiile drepte, alb. Multisan |  |  |  | Lot.1 Priză EURO unitară interioară cu împămîntare, conținut de ceramică, design strict cu muchiile drepte, alb. Multisan |  |  |  |  |  |
| Lot.2 Priză EURO unitară exterioară cu împămîntare, conținut de ceramică, alb |  |  |  | Lot.2 Priză EURO unitară exterioară cu împămîntare, conținut de ceramică, alb |  |  |  |  |  |
| Lot.3 Priză EURO dubla exterioară cu împămîntare, conținut de ceramică, alb |  |  |  | Lot.3 Priză EURO dubla exterioară cu împămîntare, conținut de ceramică, alb |  |  |  |  |  |
| Lot.4 Rama unitara de culoare alba Multisan |  |  |  | Lot.4 Rama unitara de culoare alba Multisan |  |  |  |  |  |
| Lot.5 Prelungitor 3-5 prize cu întrerupător, 5 metri |  |  |  | Lot.5 Prelungitor 3-5 prize cu întrerupător, 5 metri |  |  |  |  |  |
| Lot.6 Felinar LED aplicabil din carcasa din carcasa din aluminiu 1200*75*22 mm 36W 6400K 2880 Lm IP20, lumina omogena |  |  |  | Lot.6 Felinar LED aplicabil din carcasa din carcasa din aluminiu 1200*75*22 mm 36W 6400K 2880 Lm IP20, lumina omogena |  |  |  |  |  |
| Lot.7 Felinar LED aplicabil din carcasa din carcasa din aluminiu 600*75*22 mm 18W 6400K 2880 Lm IP20, lumina omogena |  |  |  | Lot.7 Felinar LED aplicabil din carcasa din carcasa din aluminiu 600*75*22 mm 18W 6400K 2880 Lm IP20, lumina omogena |  |  |  |  |  |
| Lot.8 Canal pentru cablu 20*10*2000 adeziv |  |  |  | Lot.8 Canal pentru cablu 20*10*2000 adeziv |  |  |  |  |  |
| Lot.9 Canal pentru cablu 25*16*2000 adeziv |  |  |  | Lot.9 Canal pentru cablu 25*16*2000 adeziv |  |  |  |  |  |
| Lot.10 Canal pentru cablu 15*10*2000 adeziv |  |  |  | Lot.10 Canal pentru cablu 15*10*2000 adeziv |  |  |  |  |  |
| Lot.11 Canal pentru cablu 20*30*2000 adeziv |  |  |  | Lot.11 Canal pentru cablu 20*30*2000 adeziv |  |  |  |  |  |
| Lot.12 Canal cablu pentru pardoseala cu adeziv 90x20mm 2m gri |  |  |  | Lot.12 Canal cablu pentru pardoseala cu adeziv 90x20mm 2m gri |  |  |  |  |  |
| Lot.13 Conectiune si elemente FORBOX 6mm |  |  |  | Lot.13 Conectiune si elemente FORBOX 6mm |  |  |  |  |  |
| Lot.14 Conectiune si elemente FORBOX 10mm |  |  |  | Lot.14 Conectiune si elemente FORBOX 10mm |  |  |  |  |  |
| Lot. 15 Conectiune si elemente FORBOX 16mm |  |  |  | Lot. 15 Conectiune si elemente FORBOX 16mm |  |  |  |  |  |
| Lot.16 Cablu rețea UTP 5 bobină 300 m |  |  |  | Lot.16 Cablu rețea UTP 5 bobină 300 m |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |