| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 Multifunctionala inkjet |  |  |  |  |  | Imprimantă cu jet și cu CISS Tehnologie de printar Ink jet Rezoluția de imprimare 4800 x 1200 dpi Numărul de culori 4 Viteza maximala a imprimarii color 21 ppm Imprimare faţă-verso Mediile de printare Format A4 Densitatea maximă mediului de printare 64—300 g/m2 Scaner Rezoluţia optică a scanerului 1200 x 2400 dpi Interfeţe USB USB 2.0 Ethernet Wi-Fi AirPrint Ecran LCD Cerințe de certificare: Termen de garanție: ≥24 luni |  |  |  |
| Lotul 2 Autoclav cu program de prelucrarea date. Se va procura tot împreuna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoclav |  |  |  |  |  | Control total prin microprocesor; Capacitatea utilă:, 75-90l; Temperatură de sterilizare: ajustabilă de la 100˚C la 134˚C; Presiune de sterilizare: 2.1-4,5 bar; Timp de sterilizare: ajustabil de la 1 la 250 minute; Pornire programabilă; Mod agar; Evacuare automată a aerului de purjare prin prevacuum inițial; Carcasă externă, cameră de sterilizare și capac din oțel inoxidabil; Cel puțin10 programe de sterilizare, Posibilitate de conectare la PC sau imprimantă externă prin intermediul portului RS-232; Grilă de protecție pentru elementele de încălzire; Buton pentru dezaburire; Supapă manuală pentru drenaj; Dispozitive de siguranță pentru supratemperatură și suprapresiune și supapă de siguranță; Sistem hidraulic de siguranță, independent, pentru evitarea deschiderii capacului în timp ce există presiune în interiorul rezervorului; Senzor de ușă deschisă, valva de protecție; Coșuri din inox: cel puțin 2 bucăți. Cerințe de certificare: Termen de garanție: ≥24 luni La momentul livrararii trebuie sa fie incluse urmatoarele certificate: Certificat ISO 9001 pentru producator Manual de operarea Instalarea, instruirea Disponibilitatea personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de post garanţie: servicii de întreţinere, consumabile și piese de schimb. Trebuie să fie oferită lista serviciilor de garanţie şi post garanţii Disponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător utilajului cu personal instruit de către producător |  |  |  |
| SOFTWARE (program de prelucrare date, necesita conectare la un PC extern) |  |  |  |  |  | Program de comunicatie intre echipament si PC care permite vizualizarea si inregistrarea in timp real si posterior a fiecarui ciclu. Ciclurile pot fi, de asemenea, exportate în Excel sau tipărite. Conexiune la PC prin RS-232. |  |  |  |
| Extensie USB SIBIX |  |  |  |  |  | Tip: cabluri, lungimea 5 m Fel: USB 2.0 |  |  |  |
| LOT 3 Lăptop |  |  |  |  |  | Processor: Diagonala ecranului 15,6" Frecvența procesor: 2,9-4,3 GHz Numărul nucleelor: 6 șau mai mult Video notebook-ului: Tipul video discret Capacitatea memoriei video: 4GB sau mai mult RAM: 8 Gb DDR4 sau mai mult SSD: SSD 512 Gb sau mai mare DVD-RW/ SATA 3Gb/s Card reader Porturile noutbook-ului: USB 3 x USB 3.1 USB 1 x USB 3.2 Gen 2 Tip C Reţea RJ-45 VGA 1 x VGA HDMI 1 x HDMI DisplayPort 1 x Display Port prin USB Type-C Audio Pentru microfon şi căşti Boxe: 4W - Sistem de operare: - MICROSOFT Win 10 (64 bit) Professional ROM (licențiere) Soft de oficiu: MICROSOFT Office Home and Business 2019 ROM (licențiere) Antivirus: (licența pe un an) Cerințe de certificare: Termen de garanție: ≥24 luni Instalare completă și instruire pentru produs oferit |  |  |  |
| LOT 4 Termobloc cu agitator |  |  |  |  |  | Domeniu temperature 25°C .. 60 °C; Acuratete ± 0,1 °C Temp; Uniformitatea temperaturii / Rezolutia± 0,2 °C; Timp / durata incalzirii termobloc Tmp. Camerei la 37°C » 15 - 20 min.; Orbita 2 mm; Agitare / Viteza / Turatie reglabila 250 .. 1200 rpm / increment 10 rpm; Timer digital cu indicator sonor 0 min .. 96 hrs, increment 1 min; Afisaj LCD; Numar microplaci 2 sau 4 250 x 150 mm; Capcitate platforma 2 x 96 microplaci cu godeuri; Alimentare DC 12 V. 4,16 A si AC 100-240V, 50/60 Hz; Dimensiune 270 x 260 x 125 mm; Greutate 6 kg. Cerințe de certificare: Termen de garanție: ≥24 luni Instalare completă și instruire pentru produs oferit |  |  |  |
| LOT 5 Agitator cu platforma |  |  |  |  |  | Intervalul de control al vitezei 5-30 oscilatii/min 150–1,200 rpm; Unghi de inclinare fix 7º; Orbita -2 mm; Mecanism de functionare direct drive-da; Controlul digitala al timpului si vitezei- da; Timp maxim de functionare in mod continuu 168 ore (7 zile); Setare digitala a timpului 1min-24 ore / non-stop; Incarcare maxima 1 kg; Dimensiune platforma 215x215 mm ; Dimensiuni totale (W×D×H) 220x205x120mm; Greutate 2.1 kg ; Tensiune de alimentare 12 V, 320 mA ; Putere consumata 3.8 W; Sursa de alimentare externa Input AC 100–240 V; 50/60 Hz; Output DC 12 V. Cerințe de certificare: Termen de garanție: ≥24 luni Instalare completă și instruire pentru produs oferit |  |  |  |
| LOT 6 Vortex |  |  |  |  |  | Tip agitare Orbitala; Incarcare maxima 100 g; Frecventa de agitare 1000 – 2800 RPM; Diametru orbita 4.5 mm; Putere motor intrare: 1.2 W, iesire: 0.8 W; Numar pozitii 1; Incalzire Nu; Temperatura ambientala 5 - 40 °C; Umiditate 80%; Clasa de protectie IP 40; Alimentare 200 - 240 V, 50/60 Hz; Dimensiuni exterioare (L*l*h) 95*70*110 mm; Greutate 0.828 kg. Cerințe de certificare: Termen de garanție: ≥24 luni Instalare completă și instruire pentru produs oferit |  |  |  |
| LOT 7 Congelator |  |  |  |  |  | Aplicație de laborator Volumele camerei de testare de la 250 - 300 L Camere de testare din oțel inoxidabil și carcasă exterioară rezistente la coroziune Configurare - pe rotile Numărul de uși-1 ușa Interval de temperatură max. -20 °C , min. -80 °C Gazele ecologice de refrigerare/tehnologia (energy saving) Reducerea zgomotului prin compresorul ventilatorului controlat cu viteză Posibilitatea calibrării și validării Precizia setării temperaturii: 0,1 ° C Precizia setării umidității: 0,5% Numărul de rafturi din inox: cel puțin 2 Interfețele de comunicare: LAN, USB Sistemul de autodiagnostic și control al temperaturii și umidității: da Conexiune electrică 220V-230V, 50-60 Hz Cerințe de certificare: Termen de garanție: ≥24 luni Instalare completă și instruire pentru produs oferit La momentul livrararii trebuie sa fie inclus manual de operare Disponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător |  |  |  |
| LOT 8 Condiționer |  |  |  |  |  | Suprafata incaperii, : 50 m2 Capacitate racire, BTU: 18000 Compresor: On/Off Încălzire la: °C: -7... +24 Clasă energoeficienta: A Putere la răcire, kW: 5.0 Putere la încălzire, kW: 5.0 Consum en. electrică la răcire, kW: 1.59 Consum en. electrică la încălzire, kW: 1.40 Hladagent: R410A Nivel zgomot, dB: 31 Regimuri de baza: Răcire / încălzire / ventilație / dezumidificare Regim uscare: Dа Regimuri adaugatoare: Modul Turbo, Modul Sleep Regim ventilare: Da Filtru aer: Da Timer oprire/pornire: Dа Regulare viteza ventilator:Dа Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C: +18...+43 Cerințe de certificare: Termen de garanție: ≥24 luni Disponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător Montarea Traseul frigorific Materiale auxiliare |  |  |  |
| LOT 9 Frigider |  |  |  |  |  | Dimensiuni: 1650-1800 mm x 600-750 mm x 600- 650 mm Volum: 250-300 l rafturi din metal Menținerea temperaturei interioare a aerului între +2ºC și +8ºC Răcire forțată cu aer pentru o distribuție uniformă a temperaturii în camera internă Panou de control ușor de utilizat Afișaj digital al temperaturii Temperatură min/max, întrerupere de curent și alarme uși deschise în standard Termostatul de siguranță previne scăderea temperaturii sub +2 ºC Interioare fără surse de aprindere – depozitare în siguranță pentru lichide volatile, reactivi și probe. Dezghetare complet automata Ușă cu cheie Cerințe de certificare: Termen de garanție: ≥24 luni Instalare completă și instruire pentru produs oferit La momentul livrararii trebuie sa fie inclus manual de operare Disponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător |  |  |  |
| LOT 10 Comutator de rețea |  |  |  |  |  | Conexiuni wireless Standard Wi-Fi IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz Viteza Wi-Fi 5GHz: Până la 1201Mbps; 2,4 GHz: până la 300 Mbps Frecvența WiFi 2.4GHz, 5GHz Antene 4x antene fixe omnidirecționale Interfete/Conectori Ethernet (LAN) 4x Gigabit Ethernet WAN 1*10/100/1000Mbps caracteristici suplimentare MIMO Da Rețea de oaspeți Da Butoane Buton WPS/Wi-Fi Pornit/Oprit, Buton Resetare, Buton Pornire/Oprire Sursă de putere Alimentare 12V/1A Cerințe de certificare: Termen de garanție: ≥24 luni |  |  |  |
| LOT 11 Adaptor |  |  |  |  |  | Conexiune USB pentru conectarea la rețea |  |  |  |
| LOT 12 Maus |  |  |  |  |  | Tip de: Optic Interfata de conectare: USB Rezoluția senzorului optic: 1000 DPI Rotiță de defilare a mouse-ului: Numar de butoane:3 |  |  |  |
| LOT 13 Termometrul digital |  |  |  |  |  | interval: -20 până la 150 °C rezoluție: 0,1 °C/°F precizie: ±1 °C (0 până la 120 °C), altfel ±2 °C baterie: 1,5 volți AAA durata bateriei: 5000 ore tip senzor: termistor display: LCD personalizat material carcasa: plastic ABS garantie: un an scară de măsurare: Celsius/Fahrenheit Certificat de etalonare |  |  |  |
| LOT 14 Boiler electric |  |  |  |  |  | Volumul 10-15 l Puterea 2000w Alimentare electrica [V/Hz] 230/50 Racord intrare apa rece [toli] 1/2 Racord iesire ACM [toli] 1/2 Temperatura maxima 65 °С Presiunea maxima 6 Bar Confectionat din otel, emailat la interior si izolat cu spuma de poliuretan de inalta densitate echipat cu termostat reglabil, semnalizat cu LED, anod de magneziu, difuzor pentru apa rece (pe intrare), colector de inox pentru apa calda (pe iesire), Include supapă de siguranță Tip montare vertical Termen de garanție: ≥24 luni |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 33100000-1; LOT 1 Multifunctionala inkjet; buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. Lotul 2 Autoclav cu program de prelucrarea date. Se va procura tot împreuna. 33100000-1; Autoclav; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; SOFTWARE (program de prelucrare date, necesita conectare la un PC extern); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Extensie USB SIBIX; Buc.; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 3 Lăptop; buc.; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 4 Termobloc cu agitator; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 5 Agitator cu platforma; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 6 Vortex; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA,. 33100000-1; LOT 7 Congelator; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 8 Condiționer; buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 9 Frigider; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 10 Comutator de rețea; buc.; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 11 Adaptor; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 12 Maus; buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 13 Termometrul digital; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 14 Boiler electric; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)