Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Газоснабжение АИТ (автономного источника теплоснабжения) здания Примэрии мун. Чадыр-Лунга по ул. Ленина, 91 АТО Гагаузия | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrгri, cheltuieli єi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de mгsurг | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de mгsurг | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |
| 1 |  | Котел конденсационный газовый мощностью 89,7 кВт с закрытой камерой сгорания и принудительным отводом продуктов сгорания THERM 90KD.A | buc |  |  |  |
|  | 312547899114 | Котел конденсационный газовый мощностью 89,7 кВт с закрытой камерой сгорания и принудительным отводом продуктов сгорания THERM 90KD.A | buc | 1,00 |  |  |
| 2 |  | Насос циркуляцонный системы теплоснабжения А 50-18 270 RED | buc |  |  |  |
|  | 434568011017 | Насос циркуляционный системы теплоснабжения A 50-18 270 RED | buc | 1,00 |  |  |
| 3 |  | Расширительный бак V=200л "Maxivarem LR" | buc |  |  |  |
|  | 42345681201 | Расширительный бак V=200л "Maxivarem LR" | buc | 1,00 |  |  |
| 4 |  | Гидроуравниватель TRIO THERM SET LINE 270/3-L | buc |  |  |  |
|  | 42345681202 | Гидроуравниватель TRIO THERM SET LINE 270/3-L | buc | 1,00 |  |  |
| 5 |  | Пропорциональный дозатор со встроенным байпасом DOSAPHOS DIMA | buc |  |  |  |
|  | 262212459018 | Пропорциональный дозатор со встроенным байпасом DOSAPHOS DIMA | buc | 1,00 |  |  |
| 6 |  | Антинакипное устройство Ду20 с постоянным магнитом ANTIKAL-MAGNUM | buc |  |  |  |
|  | 262212459019 | Антинакипное устройство Ду20 с постоянным магнитом ANTIKAL-MAGNUM | buc | 1,00 |  |  |
| 7 |  | Коаксиальный дымовой канал Ду 110/160 мм в комплекте: с фланцем Ду100/160 и ниппелем для отвода кондесата; колено Ду 110/160 - 90* с контрольным окошком; удлинителем коаксиальным Ду 110/160 - 0,5м и 1,0м; выхлопная труба Ду110/160 горизонтальная | компл. |  |  |  |
|  | 312547899111-1 | Коаксиальный дымовой канал Ду 110/160 мм в комплекте: с фланцем Ду100/160 и ниппелем для отвода кондесата; колено Ду 110/160 - 90* с контрольным окошком; удлинителем коаксиальным Ду 110/160 - 0,5м и 1,0м; выхлопная труба Ду110/160 горизонтальная | buc | 1,00 |  |  |
| 8 |  | Нейтрализатор конденсата дымовых газов N2 Riello со шлангами и крепежнами винтами | компл. |  |  |  |
|  | 312547899111-2 | Нейтрализатор конденсата дымовых газов N2 Riello со шлангами и крепежнами винтами | buc | 1,00 |  |  |
| 9 |  | Клапан двухпозиционный двухходовой электромагнитный с сервоприводом Ду 20 EV220B | buc |  |  |  |
|  | 262212459020 | Клапан двухпозиционный двухходовой электромагнитный с сервоприводом Ду 20 EV220B | buc | 1,00 |  |  |
| 10 |  | Реле давления ВСР 1А, 250В, 20бар ВСР | buc |  |  |  |
|  | 262212459021 | Реле давления ВСР 1А, 250В, 20бар ВСР | buc | 1,00 |  |  |
| 11 |  | Клапан с защитой от несанкционированного доступа со сливным клапаном Ду 32 | buc |  |  |  |
|  | 262212459022 | Клапан с защитой от несанкционированного доступа со сливным клапаном Ду 32 | buc | 1,00 |  |  |
| 12 |  | Фильтр сетчятый Ду 80 | buc |  |  |  |
|  | 262212459024 | Фильтр сетчятый Ду 80 | buc | 1,00 |  |  |
| 13 |  | Фильтр сетчятый Ду 40 | buc |  |  |  |
|  | 262212459026 | Фильтр сетчятый Ду 40 | buc | 1,00 |  |  |
| 14 |  | Фильтр сетчятый Ду 20 | buc |  |  |  |
|  | 262212459040 | Фильтр сетчятый Ду 20 | buc | 1,00 |  |  |
| 15 |  | Огнетушитель переносной углекислотный ОУ-5 | buc |  |  |  |
|  | 2874201 | Огнетушитель переносной углекислотный ОУ-5 | buc | 1,00 |  |  |
| 16 |  | Огнетушитель передвижной углекислотный ОУ-20 | buc |  |  |  |
|  | 2874202 | Огнетушитель передвижной углекислотный ОУ-20 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 17 | IA14B | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 90 kw | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 22,00 |  |  |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,075 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,25 |  |  |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 6,80 |  |  |
| 18 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 3,00 |  |  |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,50 |  |  |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,07 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,14 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,64 |  |  |
| 19 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 200 l | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,10 |  |  |
|  | 287527440150 | Flansa plata D50mm | buc | 5,00 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,81 |  |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,023 |  |  |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,00 |  |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,00 |  |  |
|  | 2874115883761 | Saiba plata M 12 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,00 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,165 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,43 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,125 |  |  |
| 20 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,50 |  |  |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,12 |  |  |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,40 |  |  |
| 21 | TfB01A1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 20 EV220B | buc |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,75 |  |  |
|  | 2874115820895 | Surub cap hexagonal M 12x55 gr. 4.8 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874115840479 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,042 |  |  |
| 22 | TfB01B1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 32 Callefi | buc |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 2874115821708 | Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,024 |  |  |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,063 |  |  |
| 23 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,00 |  |  |
| 24 | IA23A | Filtru D 80 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,10 |  |  |
|  | 28752744002581 | Flansa plata Dn=89 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,53 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,14 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,15 |  |  |
| 25 | IA23A | Filtru D 40 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,10 |  |  |
|  | 28752744002583 | Flansa plata Dn=40 | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,53 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,14 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,15 |  |  |
| 26 | IA23A | Filtru D25 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,10 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,53 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,14 |  |  |
|  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Tevi si robinete |  |  |  |  |
| 27 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 110/160 mm Мотаж коаксиального дымового канала | m |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,30 |  |  |
| 28 | IC46C | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 200 mm (гидроуравниватели) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,10 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,33 |  |  |
| 29 | ID04F | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 80 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,10 |  |  |
|  | 2875274205180 | Robinet cu mufa Dn 80 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,072 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,142 |  |  |
| 30 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 2875274205150 | Robinet cu mufa Dn 50 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,038 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,076 |  |  |
| 31 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,25 |  |  |
|  | 2875274205140 | Robinet cu mufa Dn 40 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,06 |  |  |
| 32 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 2875274205120 | Robinet cu mufa Dn20 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |  |  |
| 33 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50mm Клапан обратный | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 2875274205250 | Клапан обратный Dn 50 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,038 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,076 |  |  |
| 34 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40mm Клапан обратный | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,25 |  |  |
|  | 2875274205240 | Клапан обратный Dn 40 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,06 |  |  |
| 35 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm Клапан обратный | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 2875274205220 | Клапан обратный Dn20 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |  |  |
| 36 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15мм (автоматический воздухоотделитель) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2913134500015 | Автоматический воздухоотделитель Ду15мм | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25мм (кран шаровый полнопроходной (спускной) Д20мм) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 28752742051251 | Кран шаровый муфтовый (спускной) Д20мм | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |  |  |
| 38 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm (Кран полнопроходной шаровый для воды со сливом) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,25 |  |  |
|  | 2875274205332 | Кран полнопроходной шаровый для воды со сливом Ду 32 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,06 |  |  |
| 39 | IC30G | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" Американка | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,55 |  |  |
|  | 25231567138020 | Американка Ду 50 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,038 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,076 |  |  |
| 40 | IC30F | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 40 мм Американка | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 25231567138022 | Американка Ду 40 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,06 |  |  |
| 41 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Американка | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,22 |  |  |
|  | 25231567138021 | Американка Ду 20 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,016 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |  |  |
| 42 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 2,5 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,10 |  |  |
|  | 2521216701089 | Teava din otel д=89 мм | m | 1,015 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,083 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,211 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,048 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,005 |  |  |
| 43 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2,8 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,96 |  |  |
|  | 2521216701076 | Teava din otel Ду 76 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,068 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,17 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,005 |  |  |
| 44 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,5 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,82 |  |  |
|  | 2521216701057 | Teava din otel Dn 57x2.5 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,048 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,121 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,026 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,005 |  |  |
| 45 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38мм | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,62 |  |  |
|  | 252121670145 | Teava din otel 38х2,5мм | m | 1,015 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,105 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,05 |  |  |
| 46 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2 | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,56 |  |  |
|  | 2521216701032 | Teava din otel Dn 32x2.2 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,086 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,024 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,038 |  |  |
| 47 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,48 |  |  |
|  | 2521216701025 | Teava din otel Dn 25 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,064 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,017 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,03 |  |  |
| 48 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2521216701020 | Teava din otel д=20 мм | m | 1,015 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,064 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,017 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,03 |  |  |
| 49 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 0,11 |  |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,30 |  |  |
| 50 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 |  |  |  |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om. | 0,16 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 0,27 |  |  |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,15 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,02 |  |  |
| 51 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 |  |  |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om. | 0,31 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 0,16 |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,202 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,152 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,04 |  |  |
| 52 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte (цилиндры из минеральной ваты покрытие армированной алюминиевой фольгой Ду 89) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,42 |  |  |
|  | 33205173577 | Termoizolatie conducte цилиндры из минеральной ваты покрытие армированной алюминиевой фольгой Ду 89 | m | 1,03 |  |  |
| 53 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte (цилиндры из минеральной ваты покрытие армированной алюминиевой фольгой Ду 76) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,42 |  |  |
|  | 33205173575 | Termoizolatie conducte цилиндры из минеральной ваты покрытие армированной алюминиевой фольгой Ду 76 | m | 1,03 |  |  |
| 54 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte (цилиндры из минеральной ваты покрытие армированной алюминиевой фольгой Ду 57) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,42 |  |  |
|  | 33205173576 | Termoizolatie conducte цилиндры из минеральной ваты покрытие армированной алюминиевой фольгой Ду 57 | m | 1,03 |  |  |
| 55 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte (цилиндры из минеральной ваты покрытие армированной алюминиевой фольгой Ду 45) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,42 |  |  |
|  | 33205173574 | Termoizolatie conducte цилиндры из минеральной ваты покрытие армированной алюминиевой фольгой Ду 45 | m | 1,03 |  |  |
| 56 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte (цилиндры из минеральной ваты покрытие армированной алюминиевой фольгой Ду 38) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,42 |  |  |
|  | 33205173573 | Termoizolatie conducte цилиндры из минеральной ваты покрытие армированной алюминиевой фольгой Ду 38 | m | 1,03 |  |  |
| 57 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89 | buc |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,50 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,40 |  |  |
|  | 2875274040089 | Cot de otel dn 89 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,124 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,226 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,10 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,048 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,10 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,113 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,422 |  |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 |  |  |
| 58 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65 | buc |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,50 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,40 |  |  |
|  | 2875274040065 | Cot de otel dn 65 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,124 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,226 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,10 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,048 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,10 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,113 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,422 |  |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 |  |  |
| 59 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40 mm | buc |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,07 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 2875274040040 | Cot de otel dn 40 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,114 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,145 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,06 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,06 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,073 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,044 |  |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 |  |  |
| 60 | TfA02B1 | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89/65 переход | buc |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,50 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,40 |  |  |
|  | 2875274040189 | Reductie de otel dn 89/65 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,124 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,226 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,10 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,048 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,10 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,113 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,422 |  |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 |  |  |
| 61 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm Гибкие вставки | buc |  |  |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,58 |  |  |
|  | 2875274202150 | Гибкие вставки Ду 50 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,08 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,03 |  |  |
| 62 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm Гибкие вставки | buc |  |  |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,58 |  |  |
|  | 2875274202132 | Гибкие вставки Ду 32 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,02 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,08 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,03 |  |  |
| 63 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2875274400250 | Flanse din otel Ду 50 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,34 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,04 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,04 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,33 |  |  |
| 64 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,50 |  |  |
|  | 2875274400232 | Flanse din otel Ду 32 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,34 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,04 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,04 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,33 |  |  |
| 65 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 80 мм, хомут для крепления | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 2875274204080 | Хомут для крепления Ду80 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,15 |  |  |
| 66 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 20мм хомут для крепления | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 2875274204020 | Хомут для крепления Ду20 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,15 |  |  |
| 67 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,09 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,04 |  |  |
| 68 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,11 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,05 |  |  |
| 69 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,07 |  |  |
| 70 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,08 |  |  |
| 71 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,10 |  |  |
| 72 | IE04D | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,14 |  |  |
| 73 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Несущая рама для котлов | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 0,19 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,01 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 74 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 2,39 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 1,56 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,11 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,076 |  |  |
| 75 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 3,82 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare (ПФ - 115) | kg | 5,20 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,36 |  |  |
| 76 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,53 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,13 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,244 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,065 |  |  |
| 77 |  | Вязальная проволка с оцинкованным покрытием для изоляции | m |  |  |  |
|  | 290001001 | Вязальная проволка с оцинкованным покрытием для изоляции | m | 1,00 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura, numele, prenumele) (funcюia, semnгtura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.