| Nr. ord | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | UM | Q total | Cantitatea repartizată pe laboratoare |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | LCAP | LASN |  |  |
| 38 | 33696300-8 | LOT 38 Termomertru | buc | 2 |  | 2 | ТЛ-7А, исп.2, limita măsurării- (0***+75)0C, clasa de precizie-0,20C | 1640,00 |