Sistemul de iluminat public in sat.Bilicenii Vechi r-nul Singerei № 15/2019-IEE-3	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3
Deviz-oferta № 2-1-3
PT-564BN9. Iluminarea electrica exteriora - 0.22kV (mаrcа IЕE-3)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie					
		Capitolul 1.1. Кабель СИП и линейная арматура					
1	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска cамонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m	0,985			
 2	Pret de piata
	Кабель СИП-5 2х25 мм2	m	985,000			
 3	Цена поставщика
	Анкерный кронштейн СА1500	buc	10,000			
 4	Цена поставщика
	Анкерный зажим РА1500	buc	10,000			
 5	Цена поставщика
	Лента из нержавеющей стали F 2007	m	72,000			
 6	Цена поставщика
	Cкрепы для крепления лент А200	buc	72,000			
 7	Цена поставщика
	Кабельный ремешок CSB	buc	123,000			
 8	Цена поставщика
	Прокалывающий зажим Р2х95	buc	14,000			
 9	Цена поставщика
	Прокалывающий зажим KZEP-13	buc	90,000			
 10	Цена поставщика
	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	21,000			
   		Capitolul 1.2. Cтроительные работы					
11	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опоры одностоечной  - СВ95)	buc	4,000			
 12	33-04-003-2
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ95)	buc	1,000			
 13	Pretul firmei
	Стойка СВ-95	buc	6,000			
 14	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опоры одностоечной  - СВ105)	buc	2,000			
 15	Pretul firmei
	Стойка СВ-105	buc	2,000			
 16	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	8,000			
 17	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	8,000			
 18	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3	7,500			
 19	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3	7,500			
   		Capitolul 1.3. Арматура для повторного заземления					
20	Цена поставщика
	Анкерный кронштейн СА1500	buc	70,000			
 21	Цена поставщика
	Анкерный зажим РА1500	buc	70,000			
 22	Цена поставщика
	Прокалывающий зажим Р2х95	buc	14,000			
    		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	22,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	10,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 					
		Capitolul 2.1. PT-564BN9/F-3/100kVA					
23	08-01-061-1
	Dispozitiv de siguranta	buc	1,000			
 24	08-03-524-4
	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Выключатель-разъед. с предохранителем ПВР)	buc	1,000			
   		Capitolul 2.2. Щиты, шкафы, устройства					
25	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит учета навесной BZUM-TF-01-63-09)	buc	1,000			
 26	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ)	buc	2,000			
 27	08-03-600-1
	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000			
 28	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит навесной ЩМП-1-0 74 - ЩУНО-1)	buc	1,000			
 29	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в щит)	buc	8,000			
 30	08-01-082-1
	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,200			
 31	Цена поставщика
	Зажим клемный ЗНИ	buc	20,000			
 32	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set	1,000			
   		Capitolul 2.3. Кабельные изделия					
33	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg 	100 m	2,750			
 34	Pret de piata
	Кабель  ВВГнг-1 3х6мм2	m	5,000			
 35	Pret de piata
	Провод огнестойкий ПРНГ-0,66 сеч.1х1,5мм2 	m	270,000			
   		Capitolul 2.4. Оборудование светотехническое					
36	08-02-369-3
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный)	buc	30,000			
   		Capitolul 2.5. Электротехническое оборудование					
37	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Проходной предохранитель 2А)	buc	30,000			
   		Capitolul 2.6. Прочие материалы					
38	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	0,300			
 39	08-02-407-4
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,100			
 40	Pret de piata
	Труба стальная профильная 60х40х3мм 	m	10,000			
 41	08-01-082-1
	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,060			
 42	Цена поставщика
	Наконечники аллюм. DL-25 д=25мм2	buc	6,000			
 43	08-02-396-5
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (Метал. короб)	100 m	0,030			
 44	Pret de piata
	Метал. короб 60х40х2.5мм 	m	3,000			
 45	08-02-406-1
	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,050			
 46	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка  кронштейна К1П-1,2-1,2)	buc	30,000			
 47	08-02-305-1
	Bratara pe stilp (Хомут)	buc	60,000			
 48	Pretul firmei
	Хомут ХП220	buc	60,000			
   		Capitolul 2.7. Арматура для повторного заземления					
49	08-02-472-4
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,700			
    		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	22,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	10,00 %				
		Total	100,00 +				
		Celtueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 3. Valoare utilajului					
50	Цена поставщика
	Предохранитель ППН-33/25А	buc	1,000			
 51	Цена поставщика
	Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33	buc	1,000			
 52	Цена поставщика
	Шкаф учета  BZUM-TF-01-63-09	buc	1,000			
 53	Цена поставщика
	Выключатель нагрузки двухпол. ВН-32 2Р 63А	buc	1,000			
 54	Цена поставщика
	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 16, 6А(В)	buc	2,000			
 55	Цена поставщика
	Счетчик 220В, 10-80А ZСЕ 5225Е	buc	1,000			
 56	Цена поставщика
	Щит ЩМП1-0 74 IP54 	buc	1,000			
 57	Цена поставщика
	Переключатель на 2 пол. LАYS-BG45	buc	1,000			
 58	Цена поставщика
	Реле тока РЭК 78/4	buc	1,000			
 59	Цена поставщика
	Разъем розеточный РРМ 78/4	buc	1,000			
 60	Цена поставщика
	Контактор КМИ-10910	buc	1,000			
 61	Цена поставщика
	Кнопка управления SB-7	buc	2,000			
 62	Цена поставщика
	Таймер цифровой ТЭ15	buc	1,000			
 63	Цена поставщика
	Ограничитель ОПС1-В/2Р 	buc	1,000			
 64	Цена поставщика
	Светильник светодиодный на 22Вт/IP65/220B/световой поток 1943 Lм	buc	30,000			
 65	Pretul firmei
	Проходной предохранитель напряжением 220В,  2А, IP54 GURO-FC-1D1-02	buc	30,000			
  		Прямые затраты	 лей				
		Cheltuili de semifabricat si depozitie	1,20 %				
 
	Total:					
	Lucrari de constructie					
	Lucrari de montaji					
	Valoare utilajului					
	Total deviz:					

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)