Lista cu cantitaţile de lucrări nr.2

Lucrari de reparații curente în edificiul administrativ al SIS

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari generale de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Birou 308 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile) |  |  | m2 |  | 42,830 |  |
| 2 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 |  | 12,400 |  |
| 3 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 4 |  | RpEC16A |  | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 5 |  | TrB05A2-3 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m |  |  | t |  | 1,700 |  |
| 6 |  | TrI1AA01C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  | t |  | 1,700 |  |
| 7 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 1,700 |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 42,830 |  |
| 9 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi |  |  | m2 |  | 4,400 |  |
| 10 |  | CF50B K=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 38,430 |  |
| 11 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 42,830 |  |
| 12 |  | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu |  |  | m |  | 18,200 |  |
| 13 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 42,830 |  |
| 14 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 42,830 |  |
| 15 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 42,830 |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) |  |  | m2 |  | 12,400 |  |
| 17 |  | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  | m2 |  | 12,400 |  |
| 18 |  | CG56B1 K=5 |  | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: |  |  | m2 |  | -12,400 |  |
| 19 |  | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU, culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre) |  |  | m2 |  | 12,400 |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Tavan |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 12,400 |  |
|  |  |  |  | 1.1.5. Diverse |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | RCsU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 6,000 |  |
| 22 |  | RCsU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 6,000 |  |
| 23 |  | RCsU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  | m |  | 12,400 |  |
| 24 |  | RCsU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 12,400 |  |
| 25 |  | RCsB29K K=3.6 |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 26 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 27 |  | CN23G |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer (culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,640 |  |
| 28 |  | RpCM29B1 |  | Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc., pentru placaje si elemente din granit (Slefuirea, curatirea si lustruirea pervazului din granit) |  |  | m2 |  | 0,700 |  |
| 29 |  | CK18C |  | Montarea baghetelor din aluminiu la imbinarile laminat-teracota |  |  | m |  | 1,200 |  |
| 30 |  | RpCO41C |  | Reparatii la usi de lemn, prin schimbarea lacrimarului din cherestea de stejar (Ajustarea usii pe inaltime dupa reparatia pardoselelor) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 31 |  | CN16A |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Revopsirea tocurilor la usa existenta, culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,650 |  |
| 32 |  | VC37B |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | 1.1.6. Reparatia Retelelor electrice |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor -Intreruptor automat BA 47-29/3/20A, B |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 34 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x1.5mm |  |  | m |  | 54,000 |  |
| 35 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2.5mm |  |  | m |  | 73,520 |  |
| 36 |  | Pret de piata |  | Tub plastic pentru montarea cablurilor dm.16mm |  |  | m |  | 127,520 |  |
| 37 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 6,000 |  |
| 38 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 39 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( LED 45 W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton)) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 40 |  | RpEJ05A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 41 |  | RpEJ06B |  | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 42 |  | RpEJ06A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | 1.2. Birou 309 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile) |  |  | m2 |  | 42,310 |  |
| 44 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 |  | 12,300 |  |
| 45 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 46 |  | RpEC16A |  | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei |  |  | buc |  | 5,000 |  |
| 47 |  | TrB05A2-3 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m |  |  | t |  | 1,620 |  |
| 48 |  | TrI1AA01C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  | t |  | 1,620 |  |
| 49 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 1,620 |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 42,310 |  |
| 51 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi |  |  | m2 |  | 4,380 |  |
| 52 |  | CF50B K=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 37,930 |  |
| 53 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 42,310 |  |
| 54 |  | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu |  |  | m |  | 18,100 |  |
| 55 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 42,310 |  |
| 56 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 42,310 |  |
| 57 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 42,310 |  |
|  |  |  |  | 1.2.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) |  |  | m2 |  | 12,300 |  |
| 59 |  | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  | m2 |  | 12,300 |  |
| 60 |  | CG56B1 K=5 |  | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: |  |  | m2 |  | -12,300 |  |
| 61 |  | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU, culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre) |  |  | m2 |  | 12,300 |  |
|  |  |  |  | 1.2.4. Tavan |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 12,300 |  |
|  |  |  |  | 1.2.5. Diverse |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | RCsU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 6,000 |  |
| 64 |  | RCsU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 6,000 |  |
| 65 |  | RCsU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  | m |  | 11,000 |  |
| 66 |  | RCsU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 11,000 |  |
| 67 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 68 |  | CN23G |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer (culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,640 |  |
| 69 |  | RpCM29B1 |  | Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc., pentru placaje si elemente din granit (Slefuirea, curatirea si lustruirea pervazului din granit) |  |  | m2 |  | 0,700 |  |
| 70 |  | CK18C |  | Montarea baghetelor din aluminiu la imbinarile laminat-teracota |  |  | m |  | 1,200 |  |
| 71 |  | RpCO41C |  | Reparatii la usi de lemn, prin schimbarea lacrimarului din cherestea de stejar (Ajustarea usii pe inaltime dupa reparatia pardoselelor) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 72 |  | CN16A |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Revopsirea tocurilor la usa existenta, culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,650 |  |
| 73 |  | RpIzC27C |  | ATENTIE pozitie atribuita, Captuseli de sustinere si protectie a masei izolante,fibroase, ( Caprusirea usilor existente cu piele artificiala pe ambele parti.) |  |  | m2 |  | 5,000 |  |
| 74 |  | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Vopsirea safeurilor) |  |  | m2 |  | 55,340 |  |
| 75 |  | VC37B |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | 1.2.6. Reparatia Retelelor electrice |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor -Intreruptor automat BA 47-29/3/20A, B |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 77 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x1.5mm |  |  | m |  | 54,000 |  |
| 78 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2.5mm |  |  | m |  | 73,520 |  |
| 79 |  | Pret de piata |  | Tub plastic pentru montarea cablurilor dm.16mm |  |  | m |  | 127,520 |  |
| 80 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 6,000 |  |
| 81 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 82 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( LED 45 W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton)) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 83 |  | RpEJ05A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 84 |  | RpEJ06B |  | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 85 |  | RpEJ06A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | 1.3. Birou 601 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | m2 |  | 43,430 |  |
| 87 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti ( in locurile deteriorate, inclusiv glafurile) |  |  | m2 |  | 11,500 |  |
| 88 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 1,930 |  |
| 89 |  | RpAcA49A |  | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm |  |  | m |  | 7,800 |  |
| 90 |  | RpVA36A |  | Demontarea canalelor din PVC neplastifiat, avind perimetrul sectiunii de 250 - 700 mm si grosimea 4 mm |  |  | m2 |  | 0,930 |  |
| 91 |  | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Usa de acces la comunicatii 200x300mm) |  |  | kg |  | 1,600 |  |
| 92 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 93 |  | RpEC16A |  | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 94 |  | TrB05A2-3 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m |  |  | t |  | 1,950 |  |
| 95 |  | TrI1AA01C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  | t |  | 1,950 |  |
| 96 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 1,950 |  |
|  |  |  |  | 1.3.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice plane inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie ( camuflarea retelelor ingineresti, tumba) |  |  | m2 |  | 2,600 |  |
| 98 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 11,500 |  |
| 99 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi |  |  | m2 |  | 4,600 |  |
| 100 |  | CF50B K=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 9,500 |  |
| 101 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 16,700 |  |
| 102 |  | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu |  |  | m |  | 21,200 |  |
| 103 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 46,030 |  |
| 104 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 46,030 |  |
| 105 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 46,030 |  |
| 106 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,600 |  |
| 107 |  | CN34A |  | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (ATENTIE Tapete de calitatea superioara cu latimea fisiei de minim 1m, tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre) |  |  | m2 |  | 48,160 |  |
| 108 |  | CK03B4 |  | Usi din MDF, grosimea minim de 40mm, sponat cu spon natural si finisat prin lacuire cu lac de calitate superioara de 3 ori, interioare intr-un canat , pe toc, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente. Dimensiunile se vor preciza in teren, forma si tipul se va coordona cu benefiarul |  |  | m2 |  | 1,930 |  |
|  |  |  |  | 1.3.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) |  |  | m2 |  | 14,200 |  |
| 110 |  | CF57A K=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 14,200 |  |
| 111 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 14,200 |  |
| 112 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 14,200 |  |
| 113 |  | CJ04C |  | Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasuratei de pina la 120 mm, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m |  | 16,300 |  |
|  |  |  |  | 1.3.4. Pardosea |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | RpCK10C |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive |  |  | m2 |  | 11,600 |  |
| 115 |  | RpCK10B |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul |  |  | m2 |  | 2,600 |  |
| 116 |  | RpCK11A adoptata |  | Chituirea suprafetelor pardoselelor cu chit pentru lemn (Atentie pentru pardoseli) |  |  | m2 |  | 14,200 |  |
| 117 |  | RpCK28A |  | Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase |  |  | m |  | 15,600 |  |
| 118 |  | RpCK11C |  | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet in trei straturi (inclusiv plinta nou montata) (ATENTIE Lac din 2 componente, dur dupa uscare, folosit pentru spatii de tip oficii, pina la aplicare se vor prezenta mostre) |  |  | m2 |  | 14,200 |  |
|  |  |  |  | 1.3.5. Diverse |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | RCsU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 7,000 |  |
| 120 |  | RCsU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 7,000 |  |
| 121 |  | RCsU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  | m |  | 9,000 |  |
| 122 |  | RCsU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 9,000 |  |
| 123 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 124 |  | CN23G |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer (culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,640 |  |
| 125 |  | RpEA09D |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea retelelor de incalzire, avind dimensiunile 120x60 mm |  |  | m |  | 10,530 |  |
| 126 |  | CL20A |  | Montarea usilor din plastic pentru revizie la retele ingineresti 200x300 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 127 |  | CL20A |  | Montarea usilor din plastic pentru revizie la retele ingineresti 300x400 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 128 |  | CK17E1 |  | Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea minim 350mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,800 |  |
|  |  |  |  | 1.3.6. Reparatia Retelelor electrice |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x1.5mm |  |  | m |  | 38,800 |  |
| 130 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2.5mm |  |  | m |  | 52,110 |  |
| 131 |  | Pret de piata |  | Tub plastic pentru montarea cablurilor dm.16mm |  |  | m |  | 90,910 |  |
| 132 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 133 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 134 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( LED 45 W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton)) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 135 |  | RpEJ05A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 136 |  | RpEJ06B |  | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 137 |  | RpEJ06A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | 1.4. Birou 322 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | m2 |  | 38,800 |  |
| 139 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti ( in locurile deteriorate, inclusiv glafurile) |  |  | m2 |  | 12,240 |  |
| 140 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (ATENTIE se vor remonta ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 141 |  | RpEC16A |  | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 142 |  | TrB05A2-3 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m |  |  | t |  | 0,560 |  |
| 143 |  | TrI1AA01C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  | t |  | 0,560 |  |
| 144 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 0,560 |  |
|  |  |  |  | 1.4.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi |  |  | m2 |  | 4,600 |  |
| 146 |  | CF50B K=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (In locurile deteriorate) |  |  | m2 |  | 7,640 |  |
| 147 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 7,640 |  |
| 148 |  | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu |  |  | m |  | 14,900 |  |
| 149 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 43,400 |  |
| 150 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 43,400 |  |
| 151 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) pentru glafuri |  |  | m2 |  | 4,600 |  |
| 152 |  | CN34A |  | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (ATENTIE Tapete de calitatea superioara cu latimea fisiei de minim 1m, tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre) |  |  | m2 |  | 38,800 |  |
|  |  |  |  | 1.4.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  | CN53A |  | Aplicarea soluitiilor ANTIMUCEGAI pe suprafetele interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 5,200 |  |
| 154 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 10,550 |  |
| 155 |  | CF52A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului |  |  | m2 |  | 10,550 |  |
| 156 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 10,550 |  |
| 157 |  | CF57A K=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 10,550 |  |
| 158 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 10,550 |  |
| 159 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 10,550 |  |
| 160 |  | CJ04C |  | Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasuratei de pina la 120 mm, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m |  | 14,100 |  |
|  |  |  |  | 1.4.4. Diverse |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 162 |  | CN23G |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer (culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,640 |  |
| 163 |  | CK17E1 |  | Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea minim 350mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,800 |  |
|  |  |  |  | 1.4.5. Reparatia Retelelor electrice |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 165 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 166 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (ATENTIE Manopera se vor monta corpurile demontate anterior) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  |  | 1.5. Birou 323 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | m2 |  | 39,400 |  |
| 168 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti ( in locurile deteriorate, inclusiv glafurile) |  |  | m2 |  | 13,800 |  |
| 169 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (ATENTIE se vor remonta ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 170 |  | RpEC16A |  | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 171 |  | TrB05A2-3 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m |  |  | t |  | 0,560 |  |
| 172 |  | TrI1AA01C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  | t |  | 0,560 |  |
| 173 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 0,560 |  |
|  |  |  |  | 1.5.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi |  |  | m2 |  | 4,820 |  |
| 175 |  | CF50B K=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (In locurile deteriorate) |  |  | m2 |  | 8,980 |  |
| 176 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 8,980 |  |
| 177 |  | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu |  |  | m |  | 14,200 |  |
| 178 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 44,200 |  |
| 179 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 44,200 |  |
| 180 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) pentru glafuri |  |  | m2 |  | 4,820 |  |
| 181 |  | CN34A |  | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (ATENTIE Tapete de calitatea superioara cu latimea fisiei de minim 1m, tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre) |  |  | m2 |  | 39,400 |  |
|  |  |  |  | 1.5.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  | CN53A |  | Aplicarea soluitiilor ANTIMUCEGAI pe suprafetele interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 5,200 |  |
| 183 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 10,700 |  |
|  |  |  |  | 1.5.4. Diverse |  |  |  |  |  |  |
| 184 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 185 |  | CN23G |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer (culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,640 |  |
| 186 |  | CK17E1 |  | Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea minim 350mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,800 |  |
|  |  |  |  | 1.5.5. Reparatia Retelelor electrice |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 188 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 189 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (ATENTIE Manopera se vor monta corpurile demontate anterior) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  |  | 1.6. Birou 229 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 |  | 13,610 |  |
| 191 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | m2 |  | 44,550 |  |
| 192 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti ( in locurile deteriorate, inclusiv glafurile) |  |  | m2 |  | 15,700 |  |
| 193 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (ATENTIE se vor remonta ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 194 |  | RpEC16A |  | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 195 |  | TrB05A2-3 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m |  |  | t |  | 0,820 |  |
| 196 |  | TrI1AA01C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  | t |  | 0,820 |  |
| 197 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 0,820 |  |
|  |  |  |  | 1.6.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 198 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi |  |  | m2 |  | 4,750 |  |
| 199 |  | CF50B K=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (In locurile deteriorate) |  |  | m2 |  | 10,950 |  |
| 200 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 10,950 |  |
| 201 |  | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu |  |  | m |  | 15,800 |  |
| 202 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 49,300 |  |
| 203 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 49,300 |  |
| 204 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) pentru glafuri |  |  | m2 |  | 4,750 |  |
| 205 |  | CN34A |  | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (ATENTIE Tapete de calitatea superioara cu latimea fisiei de minim 1m, tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre) |  |  | m2 |  | 44,550 |  |
|  |  |  |  | 1.6.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 13,610 |  |
| 207 |  | CF52A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului |  |  | m2 |  | 13,610 |  |
| 208 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 13,610 |  |
| 209 |  | CF57A K=2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 13,610 |  |
| 210 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 13,610 |  |
| 211 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 13,610 |  |
| 212 |  | CJ04C |  | Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasuratei de pina la 120 mm, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m |  | 15,640 |  |
|  |  |  |  | 1.6.4. Pardosea |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  | RpCK35A |  | Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor din parchet |  |  | m2 |  | 13,610 |  |
| 214 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) |  |  | m2 |  | 13,610 |  |
| 215 |  | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  | m2 |  | 13,610 |  |
| 216 |  | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU, culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre) |  |  | m2 |  | 13,610 |  |
|  |  |  |  | 1.6.5. Diverse |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 218 |  | CN23G |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer (culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,640 |  |
| 219 |  | CK17E1 |  | Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea minim 350mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,800 |  |
|  |  |  |  | 1.6.6. Reparatia Retelelor electrice |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 221 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 222 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (ATENTIE Manopera se vor monta corpurile demontate anterior) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  |  | 1.7. Unitatea de Garda |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |
| 223 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 4,230 |  |
| 224 |  | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Usa birou adiacent) 1 buc |  |  | kg |  | 82,600 |  |
| 225 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | m2 |  | 92,900 |  |
| 226 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti ( in locurile deteriorate, inclusiv glafurile) |  |  | m2 |  | 35,800 |  |
| 227 |  | RpCO56A |  | ATENTIE Demontarea geamurilor la ferestrele existente pentru schimb.(inlocuirea pachetelor) |  |  | m2 |  | 4,230 |  |
| 228 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din laminat |  |  | m2 |  | 37,170 |  |
| 229 |  | RpCM33E |  | Demontarea tavanelor, placajelor de tip armstrong |  |  | m2 |  | 37,170 |  |
| 230 |  | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Capace ale canalelor de comunicatie existente) |  |  | m2 |  | 4,500 |  |
| 231 |  | RpEC16A |  | Demontat loc de priza sau intrerupator ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei |  |  | buc |  | 16,000 |  |
| 232 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 6,000 |  |
| 233 |  | RpVC52A |  | Demontarea dulapului de climatizare (1 buc,) |  |  | kg |  | 65,000 |  |
| 234 |  | TrB05A2-3 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m |  |  | t |  | 2,560 |  |
| 235 |  | TrI1AA01C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  | t |  | 2,560 |  |
| 236 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 2,560 |  |
|  |  |  |  | 1.7.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 237 |  | СF59O |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate сu izolatie (Perete curbliniu) |  |  | m2 |  | 14,300 |  |
| 238 |  | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice plane inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie ( camuflarea retelelor ingineresti) |  |  | m2 |  | 3,110 |  |
| 239 |  | CD72B |  | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Blocare usa birou alaturat) |  |  | m2 |  | 2,070 |  |
| 240 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 86,720 |  |
| 241 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi |  |  | m2 |  | 13,300 |  |
| 242 |  | CF50B K=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 86,720 |  |
| 243 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 86,720 |  |
| 244 |  | CK18C |  | Montarea coltare din aluminiu |  |  | m |  | 48,200 |  |
| 245 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 106,200 |  |
| 246 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (inclusiv constructiile din gips-carton, glafuri) |  |  | m2 |  | 106,200 |  |
| 247 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 106,200 |  |
| 248 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) glafuri |  |  | m2 |  | 13,300 |  |
| 249 |  | CN34A |  | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (ATENTIE Tapete de calitatea superioara cu latimea fisiei de minim 1m, tipul forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre) |  |  | m2 |  | 92,900 |  |
| 250 |  | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv((ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2.5mm, umplutura din vata minerala 135 kg/m3 captusite pe ambele parti cu MDF, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 4,510 |  |
| 251 |  | CK23C |  | ATENTIE pozitie atribuita, Inlocuirea geamurilor la ferestrele existente, geamuri termopan cu 3 rinduri de sticla dintre care cel putin una de tip 4s, tonata (procentajul de tonare se va coordona cu beneficiarul) FONOIZOLANTE, suprafata exterioara a geamurilor va fi prevazuta REFLECTORIZANTA), pina la montare se vor prezenta mostre, dimensiunile se vor preciza uin teren |  |  | m2 |  | 4,230 |  |
|  |  |  |  | 1.7.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |
| 252 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (ATENTIE grosimea panourilor casetate vor fi minim de 12 mm de calitate superioara culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 37,170 |  |
|  |  |  |  | 1.7.4. Pardosea |  |  |  |  |  |  |
| 253 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt) |  |  | m2 |  | 37,170 |  |
| 254 |  | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  | m2 |  | 37,170 |  |
| 255 |  | CG56B1 K=5 |  | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: |  |  | m2 |  | -37,170 |  |
| 256 |  | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU, culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre) |  |  | m2 |  | 37,170 |  |
| 257 |  | CK18C |  | Montarea coltarelor din aluminiu 20x20 la imbinarea canalelor de comunicatii cu pardoseaua |  |  | m |  | 25,600 |  |
| 258 |  | CK06A |  | Usite din fanera laminata cu grosimea minim 21mm intr-un canat, pentru camuflarea canalelor informationale. |  |  | m2 |  | 4,500 |  |
|  |  |  |  | 1.7.5. Diverse |  |  |  |  |  |  |
| 259 |  | RCsU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 12,000 |  |
| 260 |  | RCsU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 12,000 |  |
| 261 |  | RCsU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  | m |  | 14,900 |  |
| 262 |  | RCsU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 14,900 |  |
| 263 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 264 |  | CN23G |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer (culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 7,920 |  |
| 265 |  | CK18C |  | Montarea baghetelor din aluminiu la imbinarile laminat-teracota |  |  | m |  | 2,400 |  |
| 266 |  | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (ATENTIE se va remonta aparatul de conditionare demontat anterior cu punerea in functiune) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | 1.7.6. Reparatia Retelelor electrice |  |  |  |  |  |  |
| 267 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x1.5mm |  |  | m |  | 72,000 |  |
| 268 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2.5mm |  |  | m |  | 99,800 |  |
| 269 |  | Pret de piata |  | Tub plastic pentru montarea cablurilor dm.16mm |  |  | m |  | 171,800 |  |
| 270 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 20,000 |  |
| 271 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu ATENTIE intrerupatoare DIMABILE |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 272 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( LED 45 W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton)) (ATENTIE corpuri de iluminat DIMABILE) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 273 |  | RpEJ05A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW |  |  | buc |  | 1,000 |  |
| 274 |  | RpEJ06B |  | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 275 |  | RpEJ06A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 276 |  | Pret de piata |  | Aparat de aer conditionat de tip split montat pe perete cu puterea termica 7000 BTU, inverter, debit de aer de la 300 la 500 m3/h, in coplect cu toate piesele necesare, bloc exterior, interior (GREE Lomo GWH07QA 7000BTU sau analogic) |  |  | buc |  | 2,000 |  |