Anexa nr.1

la Ordinul ministrului finanţelor

nr.   115   din 15.09.2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

# INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANŢI

## Secţiunea 1

Dispoziții generale

- Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii. La procedurile de achiziţii de bunuri și servicii iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.

- Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

2) Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);

7) Cerere de participare (anexa nr. 7);

8) Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

11) Informaţii privind asocierea (anexa nr. 11);

12) Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr. 12);

13) Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13);

14) Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 14);

15) Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 15);

16) Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 16);

17) Declaraţie terţ susţinător financiar (anexa nr. 17);

18) Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 18);

19) Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 19);

20) Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 20);

21) Caiet de sarcini (anexa nr. 21);

22) Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

23) Specificaţii de preț (anexa nr. 23);

24) Contract – model (anexa nr. 24);

- Detaliile privind cantitățile de bunuri și servicii, specificațiile tehnice, standardele și resursele sunt prezentate în caietul de sarcini (anexa nr. 21).

- Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și destinate exclusiv achiziției în cauză.

- Atribuirea contractului de achiziție publică de bunuri și servicii se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de bunuri și de servicii, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexa nr. 1, anexa nr. 3, anexa nr. 4, anexa nr. 5, anexa nr. 6 și anexa nr. 25.

- Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

- Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba română, sau după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite și în altă limbă, specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

- În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 22 și pct. 23 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

- exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1420/2016 pentru aprobarea Regulamentul privind evidenţa Listei operatorilor economici calificaţi; sau

- întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

- Sunt interzise următoarele acţiuni în cadrul procedurii de achiziție:

- promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

- orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

- înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

- prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

- distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau prezentarea unor informaţii false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esenţial urmărirea penală condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici frauduloase, precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

## Secţiunea a 2-a

- Calificarea candidaților/ofertanților

- 13. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii.

- 14. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din  procedura de atribuire.

- 15. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante, odată ce a fost declarat în DUAE.

- 16. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 29, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

- 17. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

- 18. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

- 19. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

- 20. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- 3) capacitatea economică şi financiară;

- 4) capacitatea tehnică;

- 5) standarde de asigurare a calității;

- 6) standarde de protecție a mediului.

- 21. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 22. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

- 23. Se exclude de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv, nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) şi alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 24. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 22 și pct. 23 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

- 25. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la pct. 22 și pct. 23 în bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

- 26. În ceea ce privesc referințele de la pct. 23, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

- 27. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 22 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct. 23, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

- 28. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

- 29. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de atribuire și de a livra/presta bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

- 30. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

- 1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor sau serviciilor;

- 2) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

- 3) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

- 31. Atunci când un contract este împărțit pe loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

- 32. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe:

- 1) o listă a principalelor livrări de bunuri/servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, conform Anexei nr. 12. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valorile și perioadele de livrare/prestare.

- 2) declaraţia referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;

- 3) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calităţii;

- 4) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante;

- 5) mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru;

- 6) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului conform Anexei nr. 14;

- 7) declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

- 8) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de bunuri/servicii, în corespundere cu pct. 36;

- 9) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare al contractului de bunuri/servicii conform Anexei nr. 13;

- 10) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform Anexei nr. 15. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la Anexa nr. 15, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

- 33. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienţei specifice fiind minimum   de   3   ani   în   livrarea/prestarea   bunurilor/serviciilor   similare,   confirmată   prin anexarea copiilor contractelor, facturilor și actelor de primire-predare.

- 34. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante, documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

- 35. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

- 36. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- 1)   la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;

- 2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

- 37. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

38. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru livrarea bunurilor și prestarea serviciilor:

1) Etichetele cu criterii multiple: eticheta europeană (floarea), eticheta scandinavă (lebăda nordică) şi etichetele naţionale (precum îngerul albastru german);

2) Achiziționarea alimentelor organice și cu un aport nutrițional echilibrat pentru școli/gradințe;

3) Posibilitățile de reciclare/reutilizare a produsului după scoaterea din uz a acestuia;

4) Folosirea de recipiente sau ambalaje reutilizabile pentru transportarea produselor;

5) Furnizarea de hârtie ecologică și reciclată (fără clor și fibră);

6) Restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în compoziția produsului;

7) Sisteme eficiente de tratare a deșeurilor în aer și în apă în fabricarea produselor;

8) Utilizarea sistemelor și schemelor de management de mediu (de exemplu EMAS, ISO 14001);

9) Reducere ale emisiilor de CO2 și a altor gaze prin scăderea frecvenței livrării și opțiuni noi de ambalare;

10) Reciclarea sau reutilizarea ambalajelor care însoțesc produsele;

11) Introducerea specificațiilor pentru vehicole cu cel mai mic nivel posibil de emisii de CO2 pentru categoria și dimensiunile respective, standarde EURO privind emisiile de particule și de Nox;

12) Încurajarea utilizării vehiculelor cu combustibili alternativi și a variantelor electrice sau hibride;

13) Achiziționarea vehiculelor cu sisteme de aer condiționat cu agenți de răcire cu nivel scăzut de GWP (potențial de încălzire globală);

14) Achiziționarea echipamentelor/utilajelor din clasa de eficiență energetică cea mai ridicată;

15) Achiziționarea corpurilor de iluminat cu un conținut scăzut de mercur;

16) Reducerea poluării aerului în orașe (prin achiziția de autobuze și automobile cu nivel scăzut al emisiilor de pulberi în suspensie și oxizi de azot);

17) Achiziționarea de alimente organice și nemijlocit susținerea agriculturii durabile;

18) Economisirea resurselor naturale (prin achiziția de produse obținute din materiale reciclate, reducerea consumului de hârtie prin achiziționarea, promovarea utilizării dispozitivelor multifuncționale);

19) Achziționarea de materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

20)  Încurajarea utilizării de materiale reciclate în construcție;

21) Aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

22) Achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

23) Serviciile pentru depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

24) Gestionarea deșeurilor din demolări;

25) Achiziționarea serviciilor de curăţenie ecologică folosind produse care întrunesc cerințele etichetelor ecologice;

26) Achiziționarea serviciilor de catering cu alimente ecologice (bio), indicînd procentul de alimente ecologice;

27) Utilizarea unui sistem de management de mediu (EMS) pentru servicii de catering;

28) Utilizarea de metode non-chimice, care respectă mediul;

29)	Achiziționarea de energie electrică ecologică;

30)	Impunerea unor durate de viață prelungite ale produselor și a unei garanții pentru piesele de schimb;

31) și altele.

39. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

40. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

41. În ceea ce priveşte experienţa, pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

42. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

43. În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 42 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 16 și nr. 18) şi declaraţiile terţului susţinător financiar şi terţului susţinător tehnic și profesional (anexele nr. 17,  nr. 19 şi nr. 20), prin care această persoană confirmă faptul că pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare cât și resurse tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23  care determină excluderea din procedura de atribuire.

## Secţiunea a 3-a

## Pregătirea/Elaborarea ofertelor

44. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini descrie condițiile/cerințele de furnizare:

- a energiei electrice, în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare adoptate de către Consiliul de administrație al Agenției Naţionale pentru Reglementare în Energetică (în continuare – ANRE), de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 23/2017, Regulamentul privind racordarea la rețele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 168/2019, Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de operatorii de sistem din sectorul electroenergetic, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 269/2018, Instrucțiunea privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 246/2007, Instrucţiunea privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 89/2003 etc.

- a gazelor naturale în conformitate cu Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale și Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare ale  ANRE, de exemplu: Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 113/2019.

- a energiei termice în conformitate cu Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării  și Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică,  și actele normative de reglementare ale ANRE, de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 169/2019.

- a alimentării cu apă şi canalizare în conformitate cu Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și actele normative secundare, de exemplu: Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 355/2019 sau Regulamentele de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare aprobate de autoritățile publice locale de nivelul întâi, în cazul în care au fost elaborate și aprobate.

- a produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor conform listei complete privind rețeaua de distribuție la nivelul țării din care să rezulte ca ofertantul deține stații de alimentare în localitățile indicate în documetația de atribuire. Carburantul se livrează la stația de alimentare în baza cardurilor emise de către Furnizor. Ofertantul oferă autorității contractante posibilitatea de a achiziționa carburant (fără plată în numerar) prin intermediul cardurilor valorice la stațiile de alimentare ale furnizorului la nivelul fiecăreia dintre localitățile menționate în documetația de atribuire. În cazul în care locul destinației finale îl constituie mai multe localități/regiuni, atribuirea contractelor de achiziție se realizează pe loturi pentru fiecare localitate/regiune în parte. Livrarea cardurilor se face pe baza unei cereri de emitere de card din partea autorității contractante. Termenul solicitat pentru livrarea cardurilor la sediul autorităţii contractante este de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului şi, respectiv, de la data transmiterii cererii de emitere de carduri suplimentare.

45. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare a produselor/serviciilor:

- produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor

Furnizorul acordă permanent achizitorului posibilitatea accesării on-line a informaţiilor privind situaţia detaliată a tuturor achiziţiilor de carburant efectuate de către fiecare autovehicul al său. Posibilitatea achizitorului de a obţine la orice staţie de distribuţie pe bază de card, informaţii privind valoarea rămasă pentru fiecare card în parte. Furnizorul gestionează lista cardurilor pierdute sau furate şi are obligaţia să blocheze/deblocheze utilizarea acestora în cel mult 24 ore de la solicitarea achizitorului. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate respectă standardele minime de poluare aprobate conform legislației naționale și pot fi alimentate de la stațiile existente în localitățile indicate în documetația de atribuire. Carburanţii livraţi trebuie să corespundă calitativ normelor în vigoare. Se prezintă în partea II, Condițiile  Speciale a Contractului, cât și în anexa nr.1 la Contract ,,Specificaţii Tehnice”,  condiţiile tehnice de calitate şi metodele de determinare a produselor, având la bază standarde şi omologări naţionale sau internaţionale. Furnizorul asigură personalizarea cardurilor pe fiecare autovehicul (pe număr de înmatriculare), configurarea cardului pe tipul carburantului. Furnizorul asigură asistență permanentă 24 h, 7 zile din săptămână, pentru ca, în cazul apariției anumitor deficiențe în funcționarea cardurilor pentru carburant, Furnizorul să fie în măsură să soluționeze problemele apărute în cel mai scurt timp posibil. Furnizorul specifică dacă toate cardurile sunt acceptate la toate stațiile PECO situate în localitățile menționate în documentația de atribuire. Furnizorul pune la dispoziţia achizitorului instrucţiuni de folosire a cardului. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a mări sau micșora numărul de carduri și de a suplimenta sau diminua cantitatea de carburanți în baza prevederilor normative.

- de  furnizare a energiei electrice

Evidența consumului de energie electrică se efectuează prin intermediul echipamentului de măsurare al Beneficiarului care este responsabil de integritatea acestuia. În cazul în care echipamentul de măsurare este instalat în limitele proprietății operatorului de sistem, responsabil de integritatea echipamentului de măsurare și a sigiliilor aplicate este operatorul de sistem. Operatorul de sistem asigură, la solicitare, accesul Beneficiarului la echipamentul de măsurare. În acest caz, Beneficiarul este în drept să aplice sigiliul său echipamentului de măsurare. Lucrările de instalare, exploatare, deservire, reparare, verificare metrologică periodică și de înlocuire a echipamentului de măsurare al Beneficiarului se efectuează în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, iar cheltuielile se suportă de către Beneficiar. Controlul echipamentului de măsurare și al sigiliilor aplicate acestuia se efectuează de către operatorul de sistem, după necesitate, și numai în prezența reprezentantului Beneficiarului. Citirea indicilor echipamentului de măsurare în scopul facturării energiei electrice consumate de Beneficiar, se efectuează de operatorul de sistem lunar. Personalul operatorului de sistem și utilizatorul de sistem sunt în drept să stabilească, de comun acord, timpul efectuării activităților pentru citirea indicilor echipamentului de măsurare. Cantitatea energiei electrice furnizate Beneficiarului se determină în baza indicilor echipamentului de măsurare, citite la fiecare loc de consum, sau, în cazurile prevăzute în Regulamentul pentru furnizarea energiei electrice, se calculează prin estimare. În cazul deteriorării echipamentului de măsurare sau dacă se constată încălcarea de către Beneficiar a prevederilor Legii cu privire la energia electrică, care a dus la consum de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare, contravaloarea energiei electrice consumate se calculează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea energiei electrice. Contravaloarea pierderilor de energie electrică în transformatoarele de forță și în liniile electrice ce aparțin Beneficiarului, se calculează în baza Instrucțiunii privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 246/2007.

46. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini precizează modalitatea de calculare a costului/prețului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative din domeniu.

- a produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor

Prețul  unui litru de carburant ofertat va fi cel afișat la stațiile de alimentare ale ofertantului cu aplicarea discount-ului ofertat.

Furnizorul asigură autorității contractante posibilitatea de a stabili limite individuale valorice pentru fiecare card, inclusiv de a le modifica în sensul majorării sau micșorării acestora. Prețul unitar ofertat constituie prețul mediu calculat de către ofertant utilizînd prețurile afișate la panourile informative în toate stațiile din localitate/regiune indicate în documentația de atribuire, în decurs de 15 zile până la data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice, la care se aplică un discount.

Calcularea prețului unitar se efectuează conform formulei:

Pu=M1+M2+…+M1515−D%

Unde,

Pu – reprezintă prețul unitar ofertat;

M1–reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1 pentru prima zi;

M2– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1  pentru a doua zi;

M15– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1  pentru a cincisprezecea zi;

D% –reprezintă discount-ul aplicat.

Discount-ul este specificat expres în ofertă și ulterior în  anexa nr. 2 la contract, rămânînd neschimbat pe întreaga perioadă de valabilitate al acestuia. Propunerea financiară este însoțită obligatoriu de documentele confirmative cu privire la prețurile prezentate (bon fiscal). Furnizorul facturează contravaloarea produselor la sfârșitul fiecărei luni, pentru consumul efectuat, conform unei centralizări cu cantitatea alimentată pe fiecare autovehicul în parte. Factura aferentă consumului înregistrat pe fiecare card în parte este însoțită de un raport de consum care conține informații detaliate cu privire la tranzacțiile efectuate pe fiecare card și mașină, locație, dată, ora alimentării, tipul carburantului și, după caz, subtotalul cardului și totalul general de carburant după fiecare tranzacție.

În cazul procurării produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor, în conformitate cu art. 26 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, se aplică criteriul cel mai bun raport calitate-preț, din care factorul de evaluare prețul, constituie minimum 60%, iar restul factorilor sunt la decizia autorității contractante (ex: discount-ul, amplasarea stațiilor PECO, etc.).

În restul cazurilor ce ține de achiziționarea de carburanţi lichizi şi/sau gazoşi în vrac, uleiuri, etc. se utilizează principiul general de procurare a bunurilor.

- a energiei electrice

Consumul tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile electrice ale Beneficiarului se facturează numai în cazul în care factorul de putere Cos φ, calculat în punctul de delimitare, este mai mic de __________(0,92 pentru instalația de utilizare racordată la tensiunea 0,4 kV și 0,87 la tensiunea 10(6) kV). Cantitatea consumului tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile electrice ale Beneficiarului se calculează în baza Instrucţiunii privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei nr.89 din 13/2003. În cazul în care furnizorul  calculează prețul reieșind din tariful ANRE minus – discount-ul, modul de calculare a prețului se indică în condițiile speciale a contractului și de asemenea se indică și cazurile de modificare a lui. Micșorarea și/sau majorarea prețului și valorii contractului se efectuează  prin acord adițional la contract.

47. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, în acest sens, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

48. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

2) Propunerea financiară- ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23);

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9).

49. Toate documentele menţionate la pct. 48 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

50. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

51. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

52. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de liderul asociației.

53. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8),  de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

54. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

55. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

56. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se  resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

57. Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de livrare/prestare a bunurilor/serviciilor în anexa nr. 2.

58. Preţurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secţiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

59. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2 în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

60. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

61. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă scanată, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

62. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

63. În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.

64. În cazul asocierii conform pct. 15, fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 11.

65. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative se depun numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

66. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

67. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

68. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale,  autoritatea contractantă asigură  păstrarea confidenţialității asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul și totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.

69. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire.

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.

70. DUAE a operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

71. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei, fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă, și se examinează documentele următorului ofertant/candidat.

72. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

73. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care să demonstreze că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse  în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.

74. Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

75. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

76. În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum, și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

77. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau al propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

78. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

79. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

80. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se ia în considerare preţul pe unitate, iar preţul total este corectat în mod corespunzător.

81. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

82. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

83. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

84. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

85. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

86. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

87. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

88. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

89. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

90. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

91. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în art. 68 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

92. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante;

4) formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată, (anexa nr.10).

93. Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

94. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații, sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

95. La data încheierii contractului de achiziție publică de bunuri/servicii se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

96. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

97. Autoritatea contractantă utilizează contractul - model (anexa nr. 24) din prezenta documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 26), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri, la fel și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor.

98. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării (în special la achiziționarea combustibilului, energiei electrice, gaze, apa și canalizare, salubritate, servicii de comunicații electronice, etc.), atât și de a stabili condițiile achitării în avans. În cazul achizițiilor serviciilor din domeniul energetic și de alimentare cu apă și  de canalizare, contractul de achiziții publice conțin clauzele obligatorii stabilite prin legile sectoriale și actele normative de reglementare aprobate de către ANRE. Totodată, prevederile obligatorii stabilite prin deciziile acesteia, care nu se regăsec în partea I cea generală al contractului, se indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului.

99. Termenii de asumare a angajamentelor în contractele de achiziții publice de către autoritățile/instituțiile bugetare se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 66 din Legea nr. 181/2015 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.

100. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Prestatorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

101. Nu se acceptă în cadrul achizițiilor publice proiectele contractelor ce deviază de la anexa nr. 24, întocmite de prestator/furnizor cu excepția cazurilor când serviciile sunt prestate în afara țării și sunt încheiate conform cadrului juridic local (de exemplu: serviciile de instruire, servicii hoteliere, etc.).

102. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

103. Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

104. Operatorul economic, conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile, sau10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

105. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 104, însă nu mai târziu de deschiderea ofertelor de către autoritatea contractantă.

106. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri/servicii are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr.2.

Anexa nr. 7

la Documentația standard

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 11

la Documentația standard

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

1.Părţi contractante (agenţi economici)

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  a oficiilor partenerilor (părţi contractante):

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere ______________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei_________________________________________

c)Activităţi economice ce se vor realiza în comun _________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a bunurilor livrate/serviciilor prestate de fiecare asociat

f) Condiţii de administrare a asociaţiei_________________________________________

g)Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate _________________________________________________________________________

h)Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei__________________________________________________

j) Alte cauze______________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea Furnizorului/Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate | Perioada de livrare/prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard

- DECLARAŢIE

- privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr.15

la Documentația standard

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul firmei: _________________________

Denumirea firmei: ______________________________

Anexa nr.16

la Documentația standard

# ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului

Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ..........(denumirea ofertantului/candidatului) suma de .............................................................(valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 17

la Documentația standard

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător financiar), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor contractului de achiziţie publică............................................... sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

Data completării,					              Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 18

la Documentația standard

# ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică și profesională

a ofertantului/candidatului

Către, ..............................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice şi/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumirea operatorului/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 19

la Documentația standard

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC

Terţ susţinător tehnic

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită...........................................(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

la Documentația standard

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL

Terţ susţinător profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........(denumirea terţului susţinător profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalul de specialitate angajat care urmează a fi efectiv

alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalul de specialitate |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………. |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................. ....................................(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21

la Documentația standard

- CAIET DE SARCINI

- Bunuri

Obiectul Instrumentar stomatologic

Autoritatea contractantă IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

1. Descriere generală. Informaţii

achiziționarea instrumentarului stomatologic

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor

Conform Anexei nr. 2.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Conform Anexei nr. 2.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului Conform Anexei nr. 23

- Mostre La solicitare la orice etapă de evaluare a ofertei.

6. Documente obligatorii la depunerea ofertei

vor fi prezentate prin intermediul SIA RSAP conform Anexei nr. 2 ”Anunț de participare”.

7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

vor fi prezentate ulterior la solicitarea autorității contractante prin e-mail, în baza DUAE-ului și conform Anexei nr. 2 ”Anunț de participare”.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.

| Anexa nr. 22 la Documentația standard ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1.Cheie de culori |  |  |  |  | Cheie de culori predestinată pentru evaluarea coloristicii dentare |  |  |  |
| 2.Aparat Copp |  |  |  |  | Depărtător de coroane semiautomat, pentru înlăturarea lucrărilor protetice fixe. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 3.Aspirator de salivă chirurgical |  |  |  |  | Aspirator de salivă chirurgical cu margini rotunjite, atașabil la sistemul de aspirare, din oțel inoxidabil 4*175mm |  |  |  |
| 4.Set chirurgical de freze pentru inserarea implantelor |  |  |  |  | Set chirurgical cu instrumentele necesare pentru inserarea implantelor dentare endoosoase. Caracteristici: design ergonomic, rezistente la căzături, autoclavabile (1000 cicluri). Compatibile cu sistemul de implanturi Dentium - Freză chirurgicală 2.0-2.2 mm - Freză chirurgicală 2.6-2.8mm - Freză chirurgicală 3.2-3.4mm - Freză chirurgicală 3.65-3.8mm - Freză chirurgicală 4-4.3mm - Freză chirurgicală 4.5-4.8mm - Cheie de înfiletare a implantului manuală - Cheie de înfiletare a implantului mecanică - Cheie portimplant manuală - Cheie portimplant mecanică - Ghid de paralelism al implantelor - Ghid de paralelism al bonturilor protetice - Cheie protetică - Sonda de profunzime Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare |  |  |  |
| 5.Set de instrumente pentru sinus lifting lateral |  |  |  |  | Un set de instrumente pentru sinus lifting lateral în chirurgia dento-alveolară este compus dintr-o serie de instrumente specializate utilizate în procedura de augmentare a sinusului. Aceasta constă în ridicarea membranei sinusului pentru a crea spațiu suplimentar pentru inserarea implanturilor dentare în regiunea maxilarului superior. Setul include: 1) freze speciale pentru preforare a corticalei, 2) 4-6 elevatoare / chiurete pentru ridicarea membranei sinusale cu vărfurile bine șlefuite și rotunjite pentru a functiona ca niște decolatoare mici. Nu sunt ascuție să taie mucoasa, 3) instrumente de compactare a osului de grefă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. |  |  |  |
| 6. Conformatoare compatibile sistemului de implante |  |  |  |  | Conformatoare gingivale / cape de vindecare utilizate pentru obtinerea profilului de emergență gingivală a viitoarei lucrări protetice. Confecționate din titan, pot fi reutilizate de mai multe ori prin sterilizare fără să sufere modificari. Dimensiuni: Înălțimea gingivală (H) – 1,0 mm. Diametru – 4,0 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. |  |  |  |
| 7. Conformatoare compatibile sistemului de implante |  |  |  |  | Conformatoare gingivale / cape de vindecare utilizate pentru obtinerea profilului de emergență gingivală a viitoarei lucrări protetice. Confecționate din titan, pot fi reutilizate de mai multe ori prin sterilizare fără să sufere modificari. Dimensiuni: Înălțimea gingivală (H) – 1,0 mm. Diametru – 4,5 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. |  |  |  |
| 8. Conformatoare compatibile sistemului de implante |  |  |  |  | Conformatoare gingivale / cape de vindecare utilizate pentru obtinerea profilului de emergență gingivală a viitoarei lucrări protetice. Confecționate din titan, pot fi reutilizate de mai multe ori prin sterilizare fără să sufere modificari. Dimensiuni: Înălțimea gingivală (H) – 1,0 mm. Diametru – 5,0 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. |  |  |  |
| 9. Conformatoare compatibile sistemului de implante |  |  |  |  | Conformatoare gingivale / cape de vindecare utilizate pentru obtinerea profilului de emergență gingivală a viitoarei lucrări protetice. Confecționate din titan, pot fi reutilizate de mai multe ori prin sterilizare fără să sufere modificari. Dimensiuni: Înălțimea gingivală (H) – 1,0 mm. Diametru – 5,5 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. |  |  |  |
| 10. Conformatoare compatibile sistemului de implante |  |  |  |  | Conformatoare gingivale / cape de vindecare utilizate pentru obtinerea profilului de emergență gingivală a viitoarei lucrări protetice. Confecționate din titan, pot fi reutilizate de mai multe ori prin sterilizare fără să sufere modificari. Dimensiuni: Înălțimea gingivală (H) – 1,5 mm. Diametru – 4,0 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. |  |  |  |
| 11. Conformatoare compatibile sistemului de implante |  |  |  |  | Conformatoare gingivale / cape de vindecare utilizate pentru obtinerea profilului de emergență gingivală a viitoarei lucrări protetice. Confecționate din titan, pot fi reutilizate de mai multe ori prin sterilizare fără să sufere modificari. Dimensiuni: Înălțimea gingivală (H) – 1,5 mm. Diametru – 4,5 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. |  |  |  |
| 12. Conformatoare compatibile sistemului de implante |  |  |  |  | Conformatoare gingivale / cape de vindecare utilizate pentru obtinerea profilului de emergență gingivală a viitoarei lucrări protetice. Confecționate din titan, pot fi reutilizate de mai multe ori prin sterilizare fără să sufere modificari. Dimensiuni: Înălțimea gingivală (H) – 1,5 mm. Diametru – 5,0 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. |  |  |  |
| 13. Conformatoare compatibile sistemului de implante |  |  |  |  | Conformatoare gingivale / cape de vindecare utilizate pentru obtinerea profilului de emergență gingivală a viitoarei lucrări protetice. Confecționate din titan, pot fi reutilizate de mai multe ori prin sterilizare fără să sufere modificari. Dimensiuni: Înălțimea gingivală (H) – 1,5 mm. Diametru – 5,5 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. |  |  |  |
| 14. Conformatoare compatibile sistemului de implante |  |  |  |  | Conformatoare gingivale / cape de vindecare utilizate pentru obtinerea profilului de emergență gingivală a viitoarei lucrări protetice. Confecționate din titan, pot fi reutilizate de mai multe ori prin sterilizare fără să sufere modificari. Dimensiuni: Înălțimea gingivală (H) – 2,0 mm. Diametru – 4,0 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. |  |  |  |
| 15. Conformatoare compatibile sistemului de implante |  |  |  |  | Conformatoare gingivale / cape de vindecare utilizate pentru obtinerea profilului de emergență gingivală a viitoarei lucrări protetice. Confecționate din titan, pot fi reutilizate de mai multe ori prin sterilizare fără să sufere modificari. Dimensiuni: Înălțimea gingivală (H) – 2,0 mm. Diametru – 4,5 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. |  |  |  |
| 16. Conformatoare compatibile sistemului de implante |  |  |  |  | Conformatoare gingivale / cape de vindecare utilizate pentru obtinerea profilului de emergență gingivală a viitoarei lucrări protetice. Confecționate din titan, pot fi reutilizate de mai multe ori prin sterilizare fără să sufere modificari. Dimensiuni: Înălțimea gingivală (H) – 2mm, Diametru – 5,0 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. |  |  |  |
| 17. Conformatoare compatibile sistemului de implante |  |  |  |  | Conformatoare gingivale / cape de vindecare utilizate pentru obtinerea profilului de emergență gingivală a viitoarei lucrări protetice. Confecționate din titan, pot fi reutilizate de mai multe ori prin sterilizare fără să sufere modificari. Dimensiuni:Înălțimea gingivală (H) – 2,0 mm. Diametru – 5,5 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. |  |  |  |
| 18. Dispozitiv (bont) de transfer cu șurub |  |  |  |  | Dispozitiv de transfer, adaptat pentru implanturi cu conexiune conică de 11-12 grade, pentru fixarea în implantul dentar pentru obținerea unei amprente deschise. Rolul bontului de transfer este de a indica pozitia implantului în relația cu dinții vecini si conturul țesutului moale și de a transfera această poziție către laboratorul de tehnică dentară în vederea realizării restaurării protetice pe implant. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. |  |  |  |
| 19. Șurub pentru bont de transfer lingură deschisă |  |  |  |  | Șurub bont dentar utilizat pentru prinderea în implant a bontului de transfer pentru lingură deschisă. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. |  |  |  |
| 20. Dispozitiv (bont) de transfer scanare (pentru amprenta digitală (optică)) |  |  |  |  | Dispozitiv de transfer pentru obținerea amprentei digitale (optice) de la nivelul implantului dentar cu conexiune conică. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. |  |  |  |
| 21. Dispozitiv (bont) pentru Multi Unit |  |  |  |  | Dispozitiv de transfer pentru capele Multi Unit compatibile cu sitemul de implantare cu conexiune conică. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. |  |  |  |
| 22. Dispozitiv (bont) pentru Multi Unit pentru scanare (amprentă optică) |  |  |  |  | Dispozitiv de transfer pentru capele Multi Unit compatibile cu sitemul de implantare cu conexiune conică. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. |  |  |  |
| 23. Cheie dinamometrică protetică (cu adaptor) |  |  |  |  | Cheie dinamometrică (cu adaptor), utilizată la inserarea implanturilor și pentru înșurubarea bonturilor protetice definitive, permite dozarea forței de strângere prin gradațiile de pe mâner (de la 15 la 45 N). Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. |  |  |  |
| 24. Șurubelniță (cheiță protetică clasică) hex 1.20 |  |  |  |  | Instrument universal indispensabil pentru înșurubarea-desșurubarea pieselor componente ale sistemului de implant (cape de acoperire, bonturi de transfer, de vindecare, bonturi protetice, ti base, multi-unituri, etc.), refolosibilă, sterilizabilă. Se poate utiliza împreună cu cheia dinamometrică (nu necesită adaptor). Lungimea 10 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. |  |  |  |
| 25. Șurubelniță (cheiță protetică clasică) hex 1.20 |  |  |  |  | Instrument universal indispensabil pentru înșurubarea-desșurubarea pieselor componente ale sistemului de implant (cape de acoperire, bonturi de transfer, de vindecare, bonturi protetice, ti base, multi-unituri, etc.) , refolosibilă, sterilizabilă. Se poate utiliza împreună cu cheia dinamometrică (nu necesită adaptor). Lungimea 15 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare. |  |  |  |
| 26. Seringă pentru anestezie |  |  |  |  | Concepută pentru utilizarea ampulei anestezice standard, Completată cu capete adaptor pentru standard european și american 1,8 ml. Design cu trei inele - retenție fiabilă în timpul introducerii soluției. Instalarea capsulei - în depunerea seringii prin tragerea arcului pistonului. Vârful pistonului - cu prindere. Oțel inoxidabil - periat - nu reflectă. Ușor de utilizat. Design modern de instrumente. Instrument autoclavabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 27. Seringă tip „fluture” (microperfuzor) |  |  |  |  | Ace recoltare 23G tip future. Descriere produs: Ace recoltare cu fluturas, furtun conector cu lumen 20G luer-lock. Produs steril de unica folosinta, non - toxice, non – pirogenice. Disconfort minim pentru pacient deoarece acele sunt ascutite si permit dureri minime in timpul penetrarii vasului de sange. Usor de utilizat in conditii de siguranta: Ace dubla recoltare cu fluturas au fost proiectate pentru a reduce foarte mult riscul de contaminare si pentru a elimina contacul direct al utilizatorului cu proba de sange.; Sunt rezistente la lovituri si permit un flux de sange excelent prin tub. Metoda de sterilizare: EO (Ethylene Oxide) Prezentare: cutie cu 100 buc. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 28. Ace de anestezie dentară, carpule |  |  |  |  | Un ac stomatologic steril, de unică folosință, conceput pentru seringi pentru carpule din oțel inoxidabil chirurgical. Capătul adaptor pre-filetat din plastic. Lumenul acului – din oțel inoxidabil de grad înalt pentru a reduce riscul de rupere. Lumenul acului este lustruit și siliconat, pentru a traumatiza cât mai puțin țesutul. AC triplu teșit la nivelul bizoului – dimensiuni 0,3*25mm, 30G, cutie de maxim 100 bucăți. Termen de valabilitate la livrare num mai mic de 18 luni Certificate ISO 9001 de la ofertant, să fie înregistrat la AMDM. |  |  |  |
| 29. Ace de anestezie dentară, carpule |  |  |  |  | Un ac stomatologic steril, de unică folosință, conceput pentru seringi pentru carpule din oțel inoxidabil chirurgical. Capătul adaptor pre-filetat din plastic. Lumenul acului - din oțel inoxidabil de grad înalt pentru a reduce riscul de rupere. Lumenul acului este lustruit și siliconat, pentru a traumatiza cât mai puțin țesutul. AC triplu teșit la nivelul bizoului – dimensiuni 0,4*35mm, 27G, cutie de maxim 100 bucăți. Termen de valabilitate la livrare num mai mic de 18 luni Certificate ISO 9001 de la ofertant, să fie înregistrat la AMDM. |  |  |  |
| 30. Retractor |  |  |  |  | Retractor de buze și obraji fără latex. Flexibilitatea și elasticitatea unică a dispozitivului îl fac confortabil de purtat și îi ajută pe pacienți să își mențină gura deschisă. Steril. 50 buc în cutie. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 31. Depărtator (Farabeouf) |  |  |  |  | Intrument cu capete asimetrice, utilizat pentru asigurarea unui acces optim a câmpul operator prin departarea părților moi labiale sau labiojugale. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 32. Șubler |  |  |  |  | Subler din inox cu vârfuri subțiri, ulor curbate, util în măsurători chirurgicale. Mărime 0-8 cm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 33. Decolatoare muco-periostale |  |  |  |  | De tip HP3 (3,0/3,0mm), mâner de diametrul 8mm, cu 2 părți lățite, cu două părți lucrătoare, din oțel inoxidabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 34. Freză Lindemann |  |  |  |  | Freza chirurgicală specială din tungsten pentru secționarea osului, adaptabilă la piesa dreaptă cu secțiune cross-cut a partii active cu diametru părții active de 016 mm, lungimea părții active 10mm și lungimea totală 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 35. Freză trefină |  |  |  |  | Freza trefină este un instrument specializat folosit pentru a realiza găuri precise în oasele maxilare sau mandibulare. Aceasta constă într-un cap dotat cu dinți circulari, similari cu o coroană, atașat la un mandren ce permite rotația controlată a instrumentului. Freza trefină este utilizată în proceduri precum extracția dentară sau prelevarea de mostre osoase pentru analize ulterioare. Prin utilizarea ei, se facilitează accesul chirurgului la zonele specifice ale maxilarelor sau mandibulei, contribuind la precizia intervențiilor în chirurgia dento-alveolară. Diametrul frezelor 6mm, 7mm, 8mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 36. Cleşti în "S" |  |  |  |  | Pentru extracţia premolarilor superiori ,,mânerele curbate în ”S”, fălcile rotunjite, fără pinteni. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 37. Cleşti în "S" |  |  |  |  | Pentru extracţia molarilor superiori,, mânerele curbate în ”S”, fălcile rotunjite, cu pinteni, din dreapta. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 38. Cleşti în "S" |  |  |  |  | Pentru extracţia molarilor superiori,, mânerele curbate în ”S”, fălcile rotunjite, cu pinteni, din stânga. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 39. Clești pentru molarul 3 superior |  |  |  |  | Pentru extracția molarilor 3 superiori, cu dublă curbură, cu fălcile rotunjite, fără pinteni. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 40. Clești baionetă |  |  |  |  | Pentru extracția rădăcinilor dinților superiori, cu dublă curbură a părții active, cu fălcile ”în baionetă”, fălcile se unesc. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 41. Clești pentru molarul 3 inferior |  |  |  |  | Pentru extracția molarilor 3 inferiori, cu mânere drepte, îndoit pe lat, cu sau fără pinteni. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 42. Clești pentru molarii inferiori(1 și 2) |  |  |  |  | Pentru extracția molarilor inferiori, fălcile formează un unghi de 90 cu mânerele, cu 2 pinteni. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 43. Luxator drept |  |  |  |  | Pentru luxarea dintelui, partea activa aflându-se în continuarea tijei și în același ax cu mânerul instrumentului. Parte activa fină și subțire de la 2mm-4mm, Mânerele de dimensiune mari sunt confecționate dintr-un plastic special pentru a fi ergonomice. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 44. Clești pentru rădăcini pentru dinții inferiori |  |  |  |  | Pentru extracția rădăcinilor dinților inferiori, partea activa formează unghi drept fața de mâner, fălcile sunt ascuțite, neexistând spațiu la nivelul vârfurilor. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 45. Extractor de rădăcini |  |  |  |  | Dispozitiv fabricat din otel inoxidabil, alcătuit dintr-o baza de forma cilindrica și un pin filetat, utilizat în extracția resturilor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 46. Elevator angulat |  |  |  |  | Pentru extracția rădăcinilor, ascuțit, de tip apexo-elevator, cu partea activă dublu curbată față de tijă de stânga. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării |  |  |  |
| 47. Elevator angulat |  |  |  |  | Pentru extracția rădăcinilor, ascuțit, de tip apexo-elevator, cu partea activă dublu curbată față de tijă de dreapta. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 48. Chiuretă alveolară |  |  |  |  | De tip Lucas, nr. 85, curbă, dublu activă, formă de lingură de 2,5mm, lungimea maxim 20cm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 49. Chiuretă alveolară |  |  |  |  | De tip Willinger, dreaptă, dublu închisă, partea activă oval/oval, lungimea minim 13 cm, din oțel inoxidabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 50. Chiurete Gracey |  |  |  |  | Formă curbată și două fețe de tăiere asimetrice, ceea ce îi conferă capacitatea de a accesa mai ușor suprafețele radiculare ale dinților în regiunile subgingivale. Prin această formă specifică, se efectueză curățarea eficientă a rădăcinilor dentare, contribuind astfel la menținerea sănătății parodontale și prevenirea afecțiunilor dento-alveolare. În set sunt incluse 7 chiurete ½, ¾, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 51. Pensă hemostatică (Mosquito) |  |  |  |  | Pensa hemostatică Halsted Mosquito este de obicei utilizată pentru a comprima vasele, care reglează fluxul de sânge. Pensele sunt utile si pentru prinderea țesuturilor delicate. Pensa hemostatică Mosquito este prevăzută cu mâner cu sistem de blocare tip cremaliera pentru a asigura o strângere fermă. Specificații: Material: otel inox. Lungimi: 12,5 cm; 18,0 cm; 20,0 cm. Partea activă: dreaptă sau curbă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 52. Pensă chirurgicala |  |  |  |  | Pensa cu vârful 1:2 dinți, cu dimensiunea de 12,5 cm, din oțel inoxidabil, rezistentă la sterilizarea cu aburi sub presiune (autoclav) sau sterilizare cu căldură uscată (pupinel). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 53. Pensă stomatologică |  |  |  |  | Pensă stomatologică anatomică cu partea activă curbată, din oțel inoxidabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 54. Excavator |  |  |  |  | Din oțel inoxidabil, cu 2 capete, forma părții active alungită sau ascuțită cu diametrul - 2mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 55. Port ac |  |  |  |  | Port ac de tip Castroviejo din oțel inoxidabil cu inserții pe fălci din Carbura de Tungsten, cu profil piramidal, Partea activă de maxim 15 mm asigura o prindere perfecta a acului reducând riscul de secționare a firului de sutură. Prezintă articulație de înaltă precizie de maxim 8 mm cu o suprafață excelent finisată pentru a reduce riscul de agățare/sau secționare a firului de sutură in timpul procesului de legare a nodurilor. Este potrivit pentru suturile de 5-0 si 6-0 Prezintă mânere cu profil rotund si degajări pentru control și priză eficientă. Sistem de blocare/deblocare la deget pentru siguranță maximă. Pe partea externă a mânerelor sunt prezente rugozități pentru fixarea digitală a instrumentului Lungime: maxim 150 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 56. Port ac CrilleWood |  |  |  |  | Port ac clasic, din oțel inoxidabil cu inserții pe fălci din carbură de tungsten, lungimea 15 cm, cu profil piramidal, cu sistem de blocare/deblocare în 3 trepte, potrivit pentru firele de sutură: 3/0, 4/0, 5/0, si 6/0. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 57. Fir de sutură atraumatică |  |  |  |  | Neresorbabil din poliamidă, monofilament 5/0 (E.P.1), L=maxim 75 cm, ac reverse cut, 3/8 cerc., triunghiular de maxim 16,3 mm, Nr.5, maxim12 buc. în cutie Certificate ISO 9001 de la ofertant, să fie înregistrat la AMDM. Termen de valabilitate la livrare num mai mic de 18 luni |  |  |  |
| 58. Fir de sutură atraumatică |  |  |  |  | Neresorbabil din poliamidă, monofilament 4/0 (E.P.1), L=maxim 75 cm, ac reverse cut, 3/8 cerc., triunghiular de maxim 16,3 mm, Nr.4, maxim12 buc. în cutie Certificate ISO 9001 de la ofertant, să fie înregistrat la AMDM. Termen de valabilitate la livrare num mai mic de 18 luni |  |  |  |
| 59. Fir de sutură atraumatică |  |  |  |  | Resorbabil, fir acid poliglicolic multifilament, L=45cm, acul ½ cerc, triunghiular, reverse cutting, marimea acului maxim 16.3mm, N4 (E.P.1.5), maxim12 buc. în cutie, Certificate ISO 9001 de la ofertant, să fie înregistrat la AMDM. Termen de valabilitate la livrare num mai mic de 18 luni |  |  |  |
| 60. Fir de sutură atraumatică |  |  |  |  | Resorbabil, fir poliglicolid-coprolactonă, monofilament, L=70cm, acul 3/8 cerc, triunghiular, reverse cutting, marimea acului maxim 18,7mm, N4 (E.P.1.5), maxim12 buc. în cutie, Certificate ISO 9001 de la ofertant, să fie înregistrat la AMDM. Termen de valabilitate la livrare num mai mic de 18 luni. |  |  |  |
| 61. Fir de sutură atraumatică |  |  |  |  | Resorbabil, fir poliglicolid-coprolactonă, monofilament, L=70cm, acul 3/8 cerc, triunghiular, reverse cutting, marimea acului maxim 18,7mm, N5 (E.P.1.5), maxim12 buc. în cutie, Certificate ISO 9001 de la ofertant, să fie înregistrat la AMDM. Termen de valabilitate la livrare num mai mic de 18 luni |  |  |  |
| 62. Boxă pentru PRF (Platelet-Rich Fibrin) |  |  |  |  | Dispozitiv medical utilizat în procedurile de regenerare tisulară. Aceasta funcționează prin separarea componentelor sanguine, concentrând plachetele și fibrina într-o matrice tridimensională. Acest proces asigură eliberarea controlată a factorilor de creștere și a altor substanțe bioactive, promovând vindecarea țesuturilor și stimulând regenerarea celulară. Boxa pentru PRF este concepută pentru a extrage și procesa sângele pacientului într-un mod sigur și eficient, sprijinind astfel terapiile regenerative în diverse domenii medicale. Garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a instituției. |  |  |  |
| 63. Eprubete pentru autoplasmă îmbogățită cu trombocite |  |  |  |  | Eprubetele din plastic, vidate, sterilizate, 10 ml, utilizate pentru membrană sau cheag. Viteză centrifugare - 1500 RPM. Timp centrifugare - 14 min. Compatibile pentru centrifuga EBA 2000. La fel pot fi utilizate pentru lichid, folosing tehnica ”Steaky bone”. Viteză centrifugare - 800 rpm . Timp centrifugare - 3-4 min (4 minute bărbați, 3 minute femei). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 64. Stativ pentru eprubete |  |  |  |  | Un stativ pentru eprubete în context medical este o structură suport care permite plasarea și fixarea eprubetelor în timpul procedurilor de laborator. Acesta constă adesea dintr-un suport vertical și brațe orizontale ajustabile, pe care se pot așeza eprubetele pentru a permite manipularea ușoară și observații precise în cadrul analizelor medicale și cercetărilor de laborator. Acest tip de echipament este esențial pentru organizarea eficientă a eprubetelor și menținerea integrității probelor într-un mediu controlat. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 65. Anse GD1 P-4 să corespundă pentru piesa woodpecker |  |  |  |  | Ansă GD 1 cu vârf universal ascuțit recomandată pentru îndepărtarea tartrului supra şi subgingival cu mişcări oscilatorii pentru a îndepărta tartrul evitând smalțul. Compatibile cu EMS SI MECTRON. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 66. Anse GD2 P-4 să corespundă Perie pentru detartraj pentru piesa detartraj woodpecker |  |  |  |  | Ansă GD 2 pentru detartraj cu vârf ascuțit recomandată pentru îndepărtarea tartrului supra şi subgingival cu mişcări oscilatorii pentru a îndepărta tartrul eficient şi robust. Compatibile cu EMS SI MECTRON. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 67. Ansă detartraj supragingival |  |  |  |  | Ansă detartraj supragingival G3 pentru indepartarea tartrului dentar. Material – otel inoxidabil. Filet perfect realizat pe interior. Compatibile cu EMS SI MECTRON. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 68. Ansă detartraj supragingival |  |  |  |  | Ansă detartraj supragingival G4 pentru indepartarea tartrului dentar. Material – otel inoxidabil. Filet perfect realizat pe interior. Compatibile cu EMS SI MECTRON. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 69. Anse G 5 să corespundă pentru piesa detartraj woodpecker |  |  |  |  | Ansă G 5 pentru detartraj cu vârf fin ascuțit cu marginile laterale mai active ce îl fac potrivit pentru ablația spațiilor dentare interproximale. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 70. Instrumente pentru cateterizarea canalelor radiculare calcifiate |  |  |  |  | Conicitate variabilă minimală a vârfului inactiv. Inele de calibrare vizibile la radiografii oferă o diagnosticare efectivă și o vizibilitate mai bună și precizie excelentă. Mânerul din silicon mare cu un design ergonomic și ofera o prindere excelenta și este ușor de mînuit atunci cand se folosesc manușile. De asemenea oferă un comfort mărit Inox. Minim 6 buc/cutie, L- 25mm, asortate (nr.10, nr. 13, nr.17). Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 71. Ace endodontice pentru extirparea pulpei radiculare |  |  |  |  | Inox. lungi asortate100 ace in cutie nr 1-5. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 72. Ace endodontice rotative |  |  |  |  | Conicitate variabilă pe toată lungimea pentru optimizarea tehnicii de crown-down. Utilizate la o rotatie continua de 300rpm, la > 2Ncm. Mânerul metalic al acului are doar 11mm, ceea ce permite accesul ușor în zona posterioară a cavității bucale. Secțiunea transversală dreptunghiulară centrată, unică, asigură un spațiu mai larg pentru eliminarea detritusurilor și o centrare mai bună în canalul radicular. Flexibilitate, risc de rupere semnificativ scazut, acces garantat în canale mult mai înguste și mai curbe. Timp de preparare a canalului redus. Nichel-Titan. Blister pre-sterilizat cu 3 ace asortate X1-X3 (X1- galben cu marcaj 1 liniuță galbenă, X2 - rosu, X3 - albastru), L- 25mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 73. Ace endodontice Reamer file |  |  |  |  | Oțel inox, asortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 74. Ace endodontice K file |  |  |  |  | Oțel inox, asortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 75. Ace endodontice H file |  |  |  |  | Oțel inox, asortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 76. Ace endodontice K-files asortate |  |  |  |  | Oțel inox, asortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 77. Ace endodontice K-files asortate |  |  |  |  | Oțel inox, asortate 15-40, 31 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 78. Ace endodontice K-Files |  |  |  |  | Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 31 mm. Asortate 15-40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 79. Ace endodontice K-Files |  |  |  |  | Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm. Asortate 15-40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 80. Ace endodontice K-Files |  |  |  |  | Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm. Nr. 06. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 81. Ace endodontice K-Files |  |  |  |  | Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm. Nr. 08. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 82. Ace endodontice K-Files |  |  |  |  | Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm. Nr. 10. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 83. Ace endodontice K-Remer asortate |  |  |  |  | Oțel inox, asortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 buc.). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare |  |  |  |
| 84.Ace endodontice K-Reamer |  |  |  |  | Inox. Minim 6 Buc/cut L- 25 mm, nr.10. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 85. Ace endodontice K-Reamer |  |  |  |  | Inox. Minim 6 Buc/cut Asortate nr. 15-40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 86. Ace endodontice H-files asortate |  |  |  |  | Oțel inox, asortate 15-40, 25 mm (ambalaj: cutie 6 bucati). Pentru deschiderea și lărgirea canalelor radiculare. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 87. Ace endodontice H- Files |  |  |  |  | Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm, nr. 06. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12luni de la data facturării. |  |  |  |
| 88. Ace endodontice H- Files |  |  |  |  | Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm, nr. 08. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 89. Ace endodontice H- Files |  |  |  |  | Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm, nr.10. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 90. Ace endodontice H- Files |  |  |  |  | Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm. Asortate 15-40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 91. Ace endodontice H- Files |  |  |  |  | Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 31 mm. Asortate nr.15 – 40. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 92. Ace endodontice de tip Protaper Rotative |  |  |  |  | Filuri manuale din aliaj Ni-Ti cu descifrarea S1, S2, SX, F1, F2, F3, lungime de minim 25 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 93. Ace endodontice de tip Protaper Rotative |  |  |  |  | Filuri manuale din aliaj Ni-Ti cu descifrarea S1, S2, SX, F1, F2, F3, lungime de minim 31 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 94. Ace endodontice Ni-Ti Protaper universal pentru retratament endodontic rotative |  |  |  |  | Filuridin Ni-Ti cu descifrarea D1 (1 inel): ISO 030, 9%, 16mm pentru treimea coronara D2 (2 inele): ISO 025, 8%, 18 mm pentru treimea medie D3 (3 inele): ISO 020, 7%, 22 mm pentru treimea coronară. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 95. Ace endodontice pentru irigare |  |  |  |  | Ace cu bizoul pe lateral pentru irigarea canalelor radiculare, sterile. Dimensiune: 0,3 x 25. Mod de prezentare: cutie – maxim 100 bucăți. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 96. Ace endodontice pentru obturarea canalelor radiculare |  |  |  |  | Ace endodontice Lentulo pentru obturarea canalelor radiculare, pentru piesa contraunghi. Prezentare: Minim 6 Buc/cut. L. 25 mm - roşii. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 97. Ace pentru condensare |  |  |  |  | Instrument de mană p/u tehnica de condensarea laterală tip spreader cu conuri de gutapercă (min. 6 buc), L – 25 mm, nr. 25. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 98. Dispozitiv pentru tăiat gutapercha |  |  |  |  | Dimensiuni ale piesei de mână; Lungime: 12,6cm (fără vârf de tăiere), Tensiunea rețelei: 230V. Setul conține: un mâner (acumulator reîncărcabil Ni-MH) un suport pentru încărcarea soclurilor (versiuni 110 sau 230V), 4 vârfuri de tăiere. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 99. Termoplugger |  |  |  |  | Pen aplicator pentru condensare gutaperca. Pen utilizat în endodonție pentru obturarea la cald a canalelor radiculare prin tehnica condensării verticale a gutapercii. Foarte eficient pentru zona apexului radicular cat si pentru canalele laterale. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 100. Pen aplicator pentru condensare gutapercă |  |  |  |  | Pen aplicator pentru condensare gutaperca Pen utilizat in endodontie pentru obturarea la cald a canalelor radiculare prin tehnica condensarii verticale a gutapercii. Foarte eficient pentru zona apexului radicular cat si pentru canalele laterale.Caracteristici:fara fir greutate redusa, usor de folosit, baterie 290 mAh, temperatura 160 si 200 grade. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 101. Obturatoare pentru canale radiculare lungi |  |  |  |  | Utilizate în obturările definitive ale canalului radicular. Obturarea tri-dimensională usoară a canalelor radiculare lungi, înguste și curbate. Făcute dintr-un material plastic radio-pac biocompatibil. Ușor de folosit. Stopper siliconat. Economisesc timpul de lucru. Ambalaj: set minim 6 bucăți". Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 102. Instrument reutilizabil pentru amestecul și aplicarea materialului pentru obturarea si reconstructia canalelor |  |  |  |  | Instrument reutilizabil pentru amestecul și aplicarea materialului pentru obturarea și reconstrucția canalelor radiculare ce este pe baza de Hidroxid de calciu și silicon, fier, aluminiu, sodiu, potasiu, bismut, oxizi de magneziu, fosfat de calciu. Confecționat din inox. Pistonul are dimensiune interna de 0,8 mm. Mod de prezentare: 1 buc. Applicator/0,8 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 103. Instrument reutilizabil pentru amestecul și aplicarea materialului pentru obturarea si reconstructia canalelor |  |  |  |  | Instrument reutilizabil pentru amestecul și aplicarea materialului pentru obturarea și reconstrucția canalelor radiculare ce este pe baza de Hidroxid de calciu și silicon, fier, aluminiu, sodiu, potasiu, bismut, oxizi de magneziu, fosfat de calciu.Confecționat din inox. Pistonul are dimensiune interna de 1,2 mm. Mod de prezentare: 1 buc. Applicator/1,2 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 104. Oglindă stomatologica cu mâner cu mărire |  |  |  |  | Oglindă stomatologică cu mâner, cu mărire de 2 ori. Instrumentul este folosit pentru a examina zonele ascunse ale dintelui și a zonei cavității bucale, împinge și protejează buzele, obrajii și limba, asigură iluminarea suplimentară a părților întunecate ale dintelui și a cavității bucale. Diametru - 23 mm, unghiul oglinzii - 135 °. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 105. Oglindă stomatologica cu mâner fără mărire |  |  |  |  | Oglindă stomatologică cu mâner, fără mărire. Instrumentul este folosit pentru a examina zonele ascunse ale zonei cavității bucale, împinge și protejează buzele, obrajii și limba, asigură iluminarea suplimentară a părților întunecate ale dintelui și a cavității bucale. Diametru - 23 mm, unghiul oglinzii - 135°. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 106. Oglindă cu mâner în forma de dințișor |  |  |  |  | Oglinda stomatologică cu mâner în forma de dințișor. Mânerul din material plastic, colorat. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 107. Oglindă stomatologică fără mâner |  |  |  |  | Oglinda stomatologică plană, compatibilă cu mânerele pentru oglinzi descrise. Otel inoxidabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 108. Mâner pentru oglindă |  |  |  |  | Standart, minim 120 mm. Otel inoxidabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 109. Sondă parodontală bilaterală |  |  |  |  | Sondă bilaterală contra unghi, gradată minim până la 10 mm cu următoarea gradație 1-2-3-5-7-8-9-10, (567/16); cealaltă parte e sondă ascuțită, în unghi. Otel inoxidabil. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 110. Set pentru digă (coferdam) |  |  |  |  | Set pentru digă (coferdam) conține:Clește perforator – utilizat pentru a perfora folii de diga inainte de aplicarea în jurul dintelui. Clește pentru aplicare cleme de diga – utilizat pentru aplicarea clemelor pe dinte (împreuna cu folia, inainte de folie sau odata cu folia) Ramă inox – pentru a fixa foliile de diga, Cleme de diferite dimensiuni - minim 10 ". Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 111. Ramă pentru roberdam |  |  |  |  | Ecran - 90 mm Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 112. Perforator pentru roberdam |  |  |  |  | Perforator: pentru perforarea coferdamului. 5 orificii perforatoare. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 113. Clește pentru clame coferdam |  |  |  |  | Clește pentru clame. 170 mm Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 114. Dispozitiv de dozare matrice |  |  |  |  | Dispozitiv de dozare pentru mineral trioxide agregate+. Mod de prezentare: 1 buc. matrice minreral trioxide agregate+. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 115. Instrument stomatologic pentru aplicarea aței de retracție – packer |  |  |  |  | Partea activă de formă rotundă zimțată. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 116. Clește crampon |  |  |  |  | Metal inoxidabil, partea activa dreapta. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 117. Linguri amprentare |  |  |  |  | Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise ( set minim 12 linguri, 6 –maxila, 6 – mandibulă). Mărimea S. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 118. Linguri amprentare |  |  |  |  | Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise ( set minim 12 linguri, 6 –maxila, 6 – mandibulă). Mărimea M. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 119. Linguri amprentare |  |  |  |  | Din masă plastică cu perforații, pentru amprentarea prin metoda lingurii deschise ( set minim 12 linguri, 6 –maxila, 6 – mandibulă). Mărimea L. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 120. Retainer ortodontic |  |  |  |  | Retainer ortodontic metalic, aliaj din nichel și crom, destinat contenției, șinării dinților la finele tratamentului ortodontic, fixat prin tehnica adezivă. Dimensiunea pe secțiune 019”. Set de 10 bucăți. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 121. Retainer ortodontic |  |  |  |  | Retainer ortodontic metalic, aliaj din nichel și crom, destinat contenției, șinării dinților la finele tratamentului ortodontic, fixat prin tehnica adezivă. Dimensiunea pe secțiune 017”. Set de 10 bucăți. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 122. Retainer ortodontic |  |  |  |  | Retainer ortodontic metalic, aliaj din nichel și crom, destinat contenției, șinării dinților la finele tratamentului ortodontic, fixat prin tehnica adezivă. Dimensiunea pe secțiune 021”. Set de 10 bucăți. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 123. Pensă Mathieu |  |  |  |  | Plastic cu vărfuri puternice, zimțate, rotunjite,concepute pentru a răsuci ligaturile. Sistema de blocare la inchidere. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 124. Cleste pentru taierea distală a arcurilor ortodontice |  |  |  |  | Clește din oțel inoxidabil de înaltă calitate, dezinfectabil, sterilizabil și rezistent la coroziune, cu garanție de minim 3 ani. Cleste cu miner din otel inoxidabil si cu capat ondulat, ergonomic pentru taierea distala a arcurilor, partea taietoare in interiorul falcilor-taierea sirmelor de toate aliajee, cu dimensiunile de .021 -.025 Taie arcurile chiar la terminația tubușorului buccal (la zero), ține capătul tăiat al arcului astfel eliminînd orice discomfort al pacientului. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 125. Clește pentru în doi turi de tip Tweed |  |  |  |  | Clește din oțel inoxidabil de înaltă calitate, dezinfectabil, sterilizabil și rezistent la coroziune. Ciocurile drepte, plate, drepte, rectangulare, netede, paralele, permite îndoiturile de ordinul 1, 2 și 3 pe arcuri de până la „022x028” pe secțiune. Garanție de minim 3 ani. |  |  |  |
| 126. Clește angulat pentru îndepărtarea brackeților |  |  |  |  | Vîrfurile ascuțite ale cleștelui angulate la 60o intră perfect între bracket și suprafata dintelui pentru o îndepărtare a bracketului în siguranță și confortabil pentru pacient. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 127. Forceps |  |  |  |  | Otel inoxidabil hemostatic de inalta calitate, cu varf subtire, zimtat, excelent pentru ligaturare sau plasarea elasticelor. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 128. Masca Delaire |  |  |  |  | Masca ajustabila forte extraorale Ventilație libera de aer.Confort maxim al pacientului.Domeniul complet de mișcare.Bara transversală întărită. Complet reglabil. Greutate redusă. Șuruburi proiectate pentru durabilitate sporită. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 129. Resort ortodontic |  |  |  |  | Resort de deschidere NiTi fizionomic .012″x .030″ (.014″ x .027″ coated). Mod de ambalare: la bara 7″(18cm). Optiuni Disponibile: COD Variatiile produsului 907-003 ToothTone NiTi Open Coil 12×30. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 130. Sârma ligaturabilă |  |  |  |  | Fabricat din oțel inoxidabil cu o duritate ușor de utilizat. Sarma moale de ligaturi pentru uz ortodontic. Inchi (mm): 0,010 (0,25), 0,009 (0,23). Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 131. Arcuri Beta-Titan |  |  |  |  | Arcuri din aliaj titan – molibden, marimea 019x025, inferioare, ideal pentru fazele finale de tratament ortodontic, pentru detalizare. Cutie a câte 10 arcuri. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 132. Arc Ni-Ti super Elastic |  |  |  |  | Arcuri din aliaj nichel-titan, superelastice, termoactive, marimea 019x025, superioare. Cutie a câte 10 buc. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 133. Arc Ni-Ti super Elastic |  |  |  |  | Arcuri din aliaj nichel-titan, superelastice, termoactive, marimea 019x025, inferioare. Cutie a câte 10 buc. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 134. Arc Ni-Ti super Elastic |  |  |  |  | Arcuri din aliaj nichel-titan, superelastice, termoactive, marimea 016x016, superioare. Cutie a câte 10 buc. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 135. Arc Ni-Ti super Elastic |  |  |  |  | Arcuri din aliaj nichel-titan, superelastice, termoactive, marimea 016x016, inferioare. Cutie a câte 10 buc. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 136. Arc Ni-Ti super Elastic |  |  |  |  | Arcuri din aliaj nichel-titan, superelastice, termoactive, marimea 014, superioare. Cutie a câte 10 buc. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 137. Arc Ni-Ti super Elastic |  |  |  |  | Arcuri din aliaj nichel-titan, superelastice, termoactive, marimea 014, inferioare. Cutie a câte 10 buc. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 138. Catenă lastic |  |  |  |  | Sur lastic, cu pas scurt, lungimea de cel putin 3m. Producator european. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 139. Catenă lastic |  |  |  |  | transparenta, cu pas scurt, lungimea de cel putin 3m. Producator european. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 140. Freze pentru turbină, Stadard ISO 018 |  |  |  |  | Freze diamantate pentru turbină cu 3 gradații pentru prepararea suprafețelor vestibulare cu adâncimea 0,4 mm, ISO 018 |  |  |  |
| 141. Freze pentru turbină, Stadard ISO 018 |  |  |  |  | Freze flacără fisurale diamantate pentru turbină cu picior scurt marcaj roșu, ISO 018 |  |  |  |
| 142. Freze pentru turbină, Stadard ISO 017 |  |  |  |  | Freze flacără diamantate pentru turbină cu picior scurt marcaj roșu, ISO 017 fine |  |  |  |
| 143. Freze pentru turbină Stadard ISO 016 |  |  |  |  | Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj albastru rosu, cu picior lung, ISO 016 |  |  |  |
| 144. Freze pentru turbină Stadard ISO 016 |  |  |  |  | Freze conice, ascutite, subtiri, diamantate pentru turbină, marcaj albastru, L-8,0, ISO 016 |  |  |  |
| 145. Freze pentru turbină, Stadard ISO 014 |  |  |  |  | Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior scurt marcaj albastru, ISO 014 |  |  |  |
| 146. Freze pentru turbină, Stadard ISO 014 |  |  |  |  | Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior lung marcaj albastru, ISO 014 |  |  |  |
| 147. Freze pentru turbină Stadard ISO 014 |  |  |  |  | Freze flacăra diamantate pentru turbină, L-10,0, marcaj albastru, ISO 014 |  |  |  |
| 148. Freze pentru turbină Stadard ISO 014 |  |  |  |  | Freze flacăra diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 014 |  |  |  |
| 149. Freze pentru turbină Stadard ISO 014 |  |  |  |  | Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj rosu, cu picior lung, 014, ISO 014 |  |  |  |
| 150. Freze pentru turbină Stadard ISO 014 |  |  |  |  | Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj albastru, cu picior lung, 014, ISO 014 |  |  |  |
| 151. Freze pentru turbină Stadard ISO 014 |  |  |  |  | Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj verde, cu picior lung, 014, ISO 014 |  |  |  |
| 152. Freze pentru turbină Stadard ISO 014 |  |  |  |  | Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj rosu cu picior scurt, 014, ISO 014 |  |  |  |
| 153. Freze pentru turbină Standard ISO 014 |  |  |  |  | Freze sferice, diamantate pentru turbină, albastru, cu picior scurt, ISO 014 |  |  |  |
| 154. Freze pentru turbină Stadard ISO 014 |  |  |  |  | Freze conice, ascutite, subtiri, diamantate pentru turbină, marcaj verde, L-10,0 ISO 014 |  |  |  |
| 155. Freze pentru turbină Stadard ISO 014 |  |  |  |  | Freze cilindrice, diamantate pentru turbină, marcaj verde, L-10,0 ISO 014 |  |  |  |
| 156. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 |  |  |  |  | Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj rosu cu picior lung, 012, Standard ISO 012 |  |  |  |
| 157.Freze pentru turbină Stadard ISO 012 |  |  |  |  | Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj verde cu picior lung, 012, Standard ISO 012 |  |  |  |
| 158. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 |  |  |  |  | Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj albastru cu picior lung, 012, Standard ISO 012 |  |  |  |
| 159. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 |  |  |  |  | Freze sferice diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012 |  |  |  |
| 160. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 |  |  |  |  | Freze flacăra diamantate pentru turbină, albastru, cu picior scurt, ISO 012 |  |  |  |
| 161. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 |  |  |  |  | Freze flacăra diamantate pentru turbină, verde cu picior scurt, ISO 012 |  |  |  |
| 162. Freze pentru turbina Stadard ISO 012 |  |  |  |  | Freze flacăra diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012 |  |  |  |
| 163. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 |  |  |  |  | Freze flacăra cu vârf rotungit diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012 |  |  |  |
| 164. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 |  |  |  |  | Freze flacără cu vârf rotungit diamantate pentru turbină, albastru, cu picior scurt, ISO 012 |  |  |  |
| 165. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 |  |  |  |  | Freze în formă de pară, diamantate pentru turbină, cu picior scurt, marcaj albastru, L-3,0 ISO 012 |  |  |  |
| 166. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 |  |  |  |  | Freze flacără diamantate pentru turbină, L-4,0, marcaj albastru, ISO 012 |  |  |  |
| 167. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 |  |  |  |  | Freze flacără cu vârf ascutit diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012 |  |  |  |
| 168. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 |  |  |  |  | Freze flacără cu vârf ascutit diamantate pentru turbină, albastru, cu picior scurt, ISO 012 |  |  |  |
| 169. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 |  |  |  |  | Freze con invers diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012 |  |  |  |
| 170. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 |  |  |  |  | Freze con invers diamantate pentru turbină, marcaj verde, cu picior scurt, ISO 012 |  |  |  |
| 171. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 |  |  |  |  | Freze cilindrică cu vârf rotungit diamantate pentru turbină, roșie, cu picior scurt, ISO 012 |  |  |  |
| 172. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 |  |  |  |  | Freze cilindrică cu vârf rotungit diamantate pentru turbină, albastru, cu picior scurt, ISO 012 |  |  |  |
| 173. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 |  |  |  |  | Freze con invers diamantate pentru turbină, marcaj albastru, cu picior scurt, ISO 012 |  |  |  |
| 174. Freze pentru turbină Stadard ISO 012 |  |  |  |  | Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior scurt marcaj verde ISO 012 |  |  |  |
| 175. Freze pentru turbină, Stadard ISO 012 |  |  |  |  | Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior lung marcaj verde ISO 012 |  |  |  |
| 176. Freze pentru turbină, Stadard ISO 010 |  |  |  |  | Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior lung, marcaj rosu ISO 010 |  |  |  |
| 177. Freze pentru turbină, Stadard ISO 010 |  |  |  |  | Freze fisurale diamantate pentru turbină, cu picior scurt marcaj rosu ISO 010 |  |  |  |
| 178. Freze pentru turbină Stadard ISO 010 |  |  |  |  | Freze cilindrice tornado, diamantate pentru turbină, L-10,0, ISO 010 |  |  |  |
| 179. Freze pentru turbina Stadard ISO 010 |  |  |  |  | Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj albastru cu picior scurt, 010, Standard ISO 010 |  |  |  |
| 180. Freze pentru turbina Stadard ISO 010 |  |  |  |  | Freze sferice, diamantate pentru turbina, marcaj roșu cu picior scurt, 010, Standard ISO 010 |  |  |  |
| 181. Freze cilindrice extradure Standard ISO 012 |  |  |  |  | Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 012 |  |  |  |
| 182. Freze cilindrice extradure Standard ISO 014 |  |  |  |  | Freze cilindrice extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 014 |  |  |  |
| 183. Freze con invers extradure Standard ISO 012 |  |  |  |  | Freze con invers extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 012 |  |  |  |
| 184. Freze con invers extradure Standard ISO 014 |  |  |  |  | Freze con invers extradure pentru piesa contraunghi, din metal, ISO 014 |  |  |  |
| 185. Freze sferice extradure Standard ISO 14 |  |  |  |  | Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, din metal ISO 14 |  |  |  |
| 186. Freze sferice extradure Standard ISO 16 |  |  |  |  | Freze sferice extradure pentru piesa contraunghi, din metal ISO 16 |  |  |  |
| 187. Freze metalice pentru piesa dreaptă |  |  |  |  | Freze metalice (inel roșu sau albastru) pentru piesa dreaptă destinate la prelucrarea protezelor mobilizabile acrilice |  |  |  |
| 188. Freze extradure pentru piesa dreaptă, culoarea galbenă |  |  |  |  | Pentru prelucrarea protezelor metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 045; lungimea 14,1 |  |  |  |
| 189. Freze extradure pentru piesa dreaptă, culoarea albastră |  |  |  |  | Pentru prelucrarea protezelor metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 023; lungimea 16,0 |  |  |  |
| 190.Freze extradure pentru piesa dreaptă, culoarea roșie |  |  |  |  | Pentru prelucrarea protezelor metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 023; lungimea 16,0 |  |  |  |
| 191. Freze extradure pentru piesa dreaptă, culoarea verde |  |  |  |  | Pentru prelucrarea prot. metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 060; lungimea în mm 15,0 |  |  |  |
| 192. Freze extradure pentru piesa dreaptă, culoarea roșie |  |  |  |  | Mărimea diametru 1/10 – conicitatea 040; lungimea -12,8 |  |  |  |
| 193. Freze extradure piesa dreaptă, culoarea verde |  |  |  |  | Mărimea diametru 1/60-conicitatea 045; lungimea -12,8 |  |  |  |
| 194. Freze pentru prelucrarea ceramicii |  |  |  |  | Freze pentru prelucrarea ceramicii, diferite dimensiuni |  |  |  |
| 195. Disc diamantat piesa dreapta |  |  |  |  | Diametru 200 mm |  |  |  |
| 196. Disc pentru tăierea turnător |  |  |  |  | Diametru 150 mm |  |  |  |
| 197. Discuri pentru ghips |  |  |  |  | Disc predestina pentru separarea bonturilor din ghips |  |  |  |
| 198. Mandrine |  |  |  |  | Pentru montarea discurilor. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 199. Ochelari protecție |  |  |  |  | Ochelari utilizați în scopul evitării contaminării globilor oculari. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 200. Ocluzator simplu |  |  |  |  | Simulator simplu confecționat din metal, poziționează modelele antagoniste în relație centrică, permite mișcări de deschidere și închidere, confecționate din bronz (sau duraluminiu). Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 201. Ocluzator cu magnet |  |  |  |  | Ocluzor metalic, cu magnet, pentru montarea modelele din ghips. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 202. Chiuvetă (conformator) bronz mare |  |  |  |  | Confecționată din bronz (sau duraluminiu), dimensiune mare, formă de cutie pătrată sau dreptunghiulară, formată din două inele și două capace. Înălțimea în interior de la 5 cm, grosimea pereților este dela 5-6 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 203. Ring press chiuvete |  |  |  |  | Cadru metalic care menține în contact intim două jumătăți ale tiparului, în care se fixează o chiuvetă. Bare de oțel groase de 1-1,5 și late de 3 cm, formă dreptunghiulară sau pătrată. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 204. Bol (colbă) de amestecat ghipsul |  |  |  |  | Vas în formă de cupă, predestinat pentru amestecarea/malaxarea ghipsului, confecționat din cauciuc sau silicon cu grad mediu de elasticitate, capacitate de 1l, diferite culori. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 205. Spatulă pentru malaxarea ghipsului |  |  |  |  | Confecționată din oțel inoxidabil elastic, cu mâner din lemn, lungime de la 12,5 cm până la 20 cm. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 206. Ferestrău pentru ghips |  |  |  |  | Conține cadru metalic, prevăzut cu mâner, două dispozitive de prindere a pânzei, predestinat pentru modelele cu bonturi mobilizabile, soclarea modelelor. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 207. Pânză pentru ferestrău |  |  |  |  | Prezintă zimți mari dispuși pe o latură sau zimți dispuși în spirală. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 208. Cuțit pentru ghips |  |  |  |  | Instrument pentru tăiat, prevăzut cu o lamă de 5-10 cm lungime, de diferite forme, fixat în mâner de lemn, se poate folosi la deschiderea tiparelor și la îndepărtarea protezelor din tipar. (10 pânze în cutie). Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 209. Cutie transport modele gips |  |  |  |  | Cutie pentru pastrarea modelelor în laborator Dimensiune:19.3x15.3x21.5cm Culori disponibile: gri, albastru, verde, galben. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 210. Bisturiu pentru modelare |  |  |  |  | Instrument cu o parte activă, confecționat din oțel inoxidabil, diferite forme și dimensiuni, predestinat pentru modelare și finisare. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 211. Spatulă pentru modelare |  |  |  |  | Instrument cu o parte activă, confecționat din oțel inoxidabil, în formă de cuțit la un capăt, cealaltă extremitate este concavă, lungimea de la 13 cm pțnp la 17 cm. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 212. Micrometru/Grosimetru |  |  |  |  | Este necesar pentru măsurarea grosimii pereților coroanelor, un braț conține riglă marcată, celălalt braț indică pe riglă grosimea peretelui coroanei dentare. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 213. Foarfece pentru tăiat |  |  |  |  | Instrument pentru tăiat, lungime de 18 cm, lamelele Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării.ascuțite, drepte de dimensiunile 2 – 2,5 cm. |  |  |  |
| 214. Pensă prindere lucrări ceramică |  |  |  |  | Cleste pentru prinderea si sustinerea lucrarilor ceramice, predestinate pentru susținerea lucrărilor ceramice. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 215. Suport de ardere pentru ceramică/porțelan și pini |  |  |  |  | Tregher rezistent la temperaturi de peste 15000C, oferă posibilitatea poziționării, pini. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 216. Placă/plăcuță de amestec, din material ceramic |  |  |  |  | Palitră pentru ceramică, culoare alba, cu godeuri. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 217. Perie pentru aplicarea masei ceramice (machiaj) Kolinski, 6 |  |  |  |  | Predestinată pentru machiajul, depunerii pastei ceramică, nr.6. Termen de valabilitate: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 218. Perie pentru aplicarea masei ceramice (machiaj) Kolinski, 8 |  |  |  |  | Predestinată pentru machiajul, depunerii pastei ceramică, nr.8. Termen de valabilitate: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 219. Perie pentru aplicarea masei ceramice (machiaj) Kolinski, 2 |  |  |  |  | Predestinată pentru manevra fină de finisare, nr.2. Termen de valabilitate: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 220. Burete absorbant pentru tehnologia ceramică |  |  |  |  | Burete absorbant. Termen de valabilitate: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 221. Bont protetic (abutment) angulat |  |  |  |  | Bontul protetic este o piesă de formă cilindrico-conică care se fixează în implantul dentar pentru realizarea unei restaurări protetice fixe definitive cimentate. 15-17 grade. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 222. Bont protetic (abutment) angulat |  |  |  |  | Bontul protetic este o piesă de formă cilindrico-conică care se fixează în implantul dentar pentru realizarea unei restaurări protetice fixe definitive cimentate 25-30 grade. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 223. Bont protetic (abutment) drept cu prag |  |  |  |  | Bontul protetic este o piesă de formă cilindrico-conică care se fixează în implantul dentar pentru realizarea unei restaurări protetice fixe definitive cimentate. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 224. Bont protetic (abutment) drept fără prag |  |  |  |  | Bontul protetic este o piesă de formă cilindrico-conică care se fixează în implantul dentar pentru realizarea unei restaurări protetice fixe definitive cimentate. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 225. Bont protetic (abutment) multi unit |  |  |  |  | Bont protetic (abutment) Multi Unit drept de 1.5 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 226. Bont protetic (abutment) multi unit |  |  |  |  | Bont protetic (abutment) Multi Unit drept de 2.5 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 227. Bont protetic (abutment) multi unit |  |  |  |  | Bont protetic (abutment) Multi Unit drept de 3.5 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 228. Bont protetic (abutment) multi unit |  |  |  |  | Bont protetic (abutment) Multi Unit drept de 4.5 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 229. Bont protetic (abutment) multi unit |  |  |  |  | Bont protetic (abutment) Multi Unit unghi de 17 grade. Dimensiuni H 1.0 mm, G 2.5 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 230. Bont protetic (abutment) multi unit |  |  |  |  | Bont protetic (abutment) Multi Unit unghi de 17 grade. Dimensiuni H 2.0 mm, G 3.5 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 231. Bont protetic (abutment) multi unit |  |  |  |  | Bont protetic (abutment) Multi Unit unghi de 17 grade. Dimensiuni H 3.0 mm, G 4.5 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 232. Implant - Analog |  |  |  |  | Reprezinta copia pozitiva a implantului dentar pe modelul de lucru al tehnicianului dentar, redand pozitia implantului din cavitatea bucala. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 233. Analog (implant) bonturi cu mai multe unități (multi-unit) |  |  |  |  | Predestinat pentu sisteme de implante cu bonturi Multi-unit, material oțel inoxidabil. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 234. Șurub pentru bonturi (abutment implants) |  |  |  |  | Șurub bont dentar utilizat pentru prinderea în implant a bontului protetic. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 235. Bont (abutment implants) temporar de titan |  |  |  |  | Bont temporar de titan cu surub se utilizeaza in realizarea unor lucrări cu caracter provizoriu pentru încărcarea imediata a implanturilor. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 236. Bont (abutment implants) temporar de plastic |  |  |  |  | Bont temporar de plastic surub se utilizeaza in realizarea unor lucrări cu caracter provizoriu pentru încărcarea imediata a implanturilor. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 237. Bont (abutment implants) calcinabil |  |  |  |  | Bont protetic calcinabil. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 238. Bont (abutment implants) customizabil |  |  |  |  | Bont protetic costumizabil din titan. Diametru: 4,5 mm. Înălțime gingivală: 1 mm. Compatibile cu sistemul Dentium Superline Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 239. Scanning JIG |  |  |  |  | Corp de scanare/Scan Jig (abutmen cu șurub extern), diametru (mm) – 4,5 lungime (mm) - 55 mm. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 240. Chiuvetă pentru injectarea protezelor elastice |  |  |  |  | Chiuveta pentru ambalarea protezelor injectabile, utilizata numai la aparatul de injectat proteze. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 241. Piesă contraunghi |  |  |  |  | Piesa contraunghi Ca 1:1 cu mecanism de blocare a frezei și valva antiretracție cu sistem Accu- Spray Sep. 3 sistem nebulizare ultra precis compus din 3 spray-uri aer și apă separate, care oferă o răcire adecvată frezei. Cu mecanism de blocare a frezei și de rotație asamblată Ratie: 1:1.Viteza de rotatie: 40000rpm Diametru cap: 9.8 mm. Dimensiune cap: 15.3mm Greutate: 88g. Nivel de zgomot: 57dBa Racire: 3 sprayuri aer si apa, separate Dimensiune freza: tija freza Ø2.35 mm Curatare/Sterilizare: masina de spalat dezinfectabila/ autoclav 135°C. Conectare: E-type, conform ISO 3964 Mecanism de blocare: push button Iluminare: nu. Sistem anti-incalzire: nu. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției |  |  |  |
| 242. Piesă turbină cu lumină LED |  |  |  |  | - Turbina cu fibra optica, cu rulimenți ceramica - mărime cap standard - putere 26W - viteza 325.000 - 430.000 rpm - dimensiuni cap 12.1 x H 13.3mm - răcire apă în 4 orificii - material: otel inoxidabil; autoclavabil, cu push button Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției |  |  |  |
| 243. Piesă de mână chirurgicală dreaptă |  |  |  |  | Disponibil pentru diverse motoare conform standartelor ISO sau fiziodispensere, raport transmisie 1:1, cu sistem optic celular, turații max. 40.000 rpm, pentru freze CA (diametru 2.35 mm), irigare externă. Notă: garanția producătorului cu deservire tehnică pe perioada garanției |  |  |  |
| 244. Clame pentru sistem de izolare |  |  |  |  | Ambalaj: set ce conține minim 8 bucăți. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| 245. Sistem de matrice pentru restabilirea suprafetelor proximale |  |  |  |  | Sistemului de matrice include forme naturale ale matricelor pentru un control mai bun al zonelor de contact, ușurința de plasare, buna vizualizare a câmpului operator și mai mult pentru confort pentru medic și pacient. Rezervele de matrici sunt disponibile în patru dimensiuni: 3.5 mm - indicate in pedodonție și în preparațiile conservative la premolari, 4.5 mm - pentru preparațiile de marime medie la premolari, 5.5 mm - cea mai comună marime pentru clasa a II-a la molari, 6.5 mm - pentru preparațiile adânci și largi, reconstituirea cuspizilor la molari. Indicatii: Accesoriu restaurare Prezentare: Palodent Plus Intro Kit - 100 matrici - 25 din fiecare mărime (3.5 mm, 4.5 mm, 5.5 mm, 6.5 mm) + 75 pene - 25 din fiecare mărime (mici, medii, mari) + 30 protectii inteligente care protejeaza dintii adiacenti – 10 din fiecare mărime (mici, medii, mari) + 1 inel universal + 1 inel îngust + 1 clește pentru aplicarea inelului + 1 pensă cu pinten". Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard ## Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 33141800-8; 1.Cheie de culori; bucată; 10; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 2.Aparat Copp; bucată; 12; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 3.Aspirator de salivă chirurgical; buc; 20; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 4.Set chirurgical de freze pentru inserarea implantelor; set; 2; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 5.Set de instrumente pentru sinus lifting lateral; set; 2; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 6. Conformatoare compatibile sistemului de implante; bucată; 10; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 7. Conformatoare compatibile sistemului de implante; bucată; 10; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 8. Conformatoare compatibile sistemului de implante; bucată; 10; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 9. Conformatoare compatibile sistemului de implante; bucată; 10; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 10. Conformatoare compatibile sistemului de implante; bucată; 10; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 11. Conformatoare compatibile sistemului de implante; bucată; 10; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 12. Conformatoare compatibile sistemului de implante; bucată; 10; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 13. Conformatoare compatibile sistemului de implante; bucată; 10; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 14. Conformatoare compatibile sistemului de implante; bucată; 10; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 15. Conformatoare compatibile sistemului de implante; bucată; 10; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 16. Conformatoare compatibile sistemului de implante; bucată; 10; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 17. Conformatoare compatibile sistemului de implante; bucată; 10; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 18. Dispozitiv (bont) de transfer cu șurub; bucată; 50; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 19. Șurub pentru bont de transfer lingură deschisă; bucată; 50; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 20. Dispozitiv (bont) de transfer scanare (pentru amprenta digitală (optică)); bucată; 35; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 21. Dispozitiv (bont) pentru Multi Unit; bucată; 50; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 22. Dispozitiv (bont) pentru Multi Unit pentru scanare (amprentă optică); bucată; 50; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 23. Cheie dinamometrică protetică (cu adaptor); bucată; 14; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 24. Șurubelniță (cheiță protetică clasică) hex 1.20; bucată; 14; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 25. Șurubelniță (cheiță protetică clasică) hex 1.20; bucată; 14; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 26. Seringă pentru anestezie; bucată; 37; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 27. Seringă tip „fluture” (microperfuzor); cutie; 2; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 28. Ace de anestezie dentară, carpule; cutie; 84; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 29. Ace de anestezie dentară, carpule; cutie; 69; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 30. Retractor; cutie; 4; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 31. Depărtator (Farabeouf); bucată; 4; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 32. Șubler; bucată; 1; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 33. Decolatoare muco-periostale; bucată; 5; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 34. Freză Lindemann; bucată; 25; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 35. Freză trefină; bucată; 6; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 36. Cleşti în "S"; bucată; 4; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 37. Cleşti în "S"; bucată; 4; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 38. Cleşti în "S"; bucată; 4; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 39. Clești pentru molarul 3 superior; bucată; 4; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 40. Clești baionetă; bucată; 2; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 41. Clești pentru molarul 3 inferior; bucată; 2; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 42. Clești pentru molarii inferiori(1 și 2); bucată; 2; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 43. Luxator drept; bucată; 8; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 44. Clești pentru rădăcini pentru dinții inferiori; bucată; 6; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 45. Extractor de rădăcini; bucată; 2; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 46. Elevator angulat; bucată; 8; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 47. Elevator angulat; bucată; 8; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 48. Chiuretă alveolară; bucată; 20; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 49. Chiuretă alveolară; bucată; 5; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 50. Chiurete Gracey; set; 2; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 51. Pensă hemostatică (Mosquito); bucată; 10; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 52. Pensă chirurgicala; bucată; 10; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 53. Pensă stomatologică; bucată; 10; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 54. Excavator; bucată; 20; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 55. Port ac; bucată; 5; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 56. Port ac CrilleWood; bucată; 8; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 57. Fir de sutură atraumatică; cutie; 20; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 58. Fir de sutură atraumatică; cutie; 20; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 59. Fir de sutură atraumatică; cutie; 15; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 60. Fir de sutură atraumatică; cutie; 15; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 61. Fir de sutură atraumatică; cutie; 15; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 62. Boxă pentru PRF (Platelet-Rich Fibrin); bucată; 1; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 63. Eprubete pentru autoplasmă îmbogățită cu trombocite; bucată; 200; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 64. Stativ pentru eprubete; bucată; 1; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 65. Anse GD1 P-4 să corespundă pentru piesa woodpecker; bucată; 60; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 66. Anse GD2 P-4 să corespundă Perie pentru detartraj pentru piesa detartraj woodpecker; bucată; 60; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 67. Ansă detartraj supragingival; bucată; 10; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 68. Ansă detartraj supragingival; bucată; 10; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 69. Anse G 5 să corespundă pentru piesa detartraj woodpecker; bucată; 30; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 70. Instrumente pentru cateterizarea canalelor radiculare calcifiate; cutie; 10; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 71. Ace endodontice pentru extirparea pulpei radiculare; cutie; 10; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 72. Ace endodontice rotative; blister; 20; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 73. Ace endodontice Reamer file; cutie; 28; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 74. Ace endodontice K file; cutie; 28; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 75. Ace endodontice H file; cutie; 28; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 76. Ace endodontice K-files asortate; cutie; 30; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 77. Ace endodontice K-files asortate; cutie; 30; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 78. Ace endodontice K-Files; cutie; 50; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 79. Ace endodontice K-Files; cutie; 50; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 80. Ace endodontice K-Files; cutie; 50; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 81. Ace endodontice K-Files; cutie; 50; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 82. Ace endodontice K-Files; cutie; 50; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 83. Ace endodontice K-Remer asortate; cutie; 30; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 84.Ace endodontice K-Reamer; cutie; 50; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 85. Ace endodontice K-Reamer; cutie; 50; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 86. Ace endodontice H-files asortate; cutie; 30; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 87. Ace endodontice H- Files; cutie; 50; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 88. Ace endodontice H- Files; cutie; 50; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 89. Ace endodontice H- Files; cutie; 50; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 90. Ace endodontice H- Files; cutie; 50; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 91. Ace endodontice H- Files; cutie; 50; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 92. Ace endodontice de tip Protaper Rotative; cutie; 30; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 93. Ace endodontice de tip Protaper Rotative; cutie; 30; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 94. Ace endodontice Ni-Ti Protaper universal pentru retratament endodontic rotative; cutie; 30; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 95. Ace endodontice pentru irigare; cutie; 22; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 96. Ace endodontice pentru obturarea canalelor radiculare; cutie; 20; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 97. Ace pentru condensare; cutie; 20; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 98. Dispozitiv pentru tăiat gutapercha; set; 8; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 99. Termoplugger; bucată; 3; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 100. Pen aplicator pentru condensare gutapercă; bucată; 1; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 101. Obturatoare pentru canale radiculare lungi; set; 12; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 102. Instrument reutilizabil pentru amestecul și aplicarea materialului pentru obturarea si reconstructia canalelor; bucată; 5; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 103. Instrument reutilizabil pentru amestecul și aplicarea materialului pentru obturarea si reconstructia canalelor; bucată; 5; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 104. Oglindă stomatologica cu mâner cu mărire; bucată; 40; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 105. Oglindă stomatologica cu mâner fără mărire; bucată; 10; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 106. Oglindă cu mâner în forma de dințișor; bucată; 7; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 107. Oglindă stomatologică fără mâner; bucată; 150; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 108. Mâner pentru oglindă; bucată; 30; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 109. Sondă parodontală bilaterală; bucată; 20; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 110. Set pentru digă (coferdam); set; 7; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 111. Ramă pentru roberdam; bucată; 15; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 112. Perforator pentru roberdam; bucată; 6; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 113. Clește pentru clame coferdam; bucată; 15; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 114. Dispozitiv de dozare matrice; bucată; 1; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 115. Instrument stomatologic pentru aplicarea aței de retracție – packer; bucată; 40; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 116. Clește crampon; bucată; 6; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 117. Linguri amprentare; set; 6; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 118. Linguri amprentare; set; 10; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 119. Linguri amprentare; set; 6; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 120. Retainer ortodontic; set; 2; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 121. Retainer ortodontic; set; 10; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 122. Retainer ortodontic; set; 1; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 123. Pensă Mathieu; bucată; 2; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 124. Cleste pentru taierea distală a arcurilor ortodontice; bucată; 3; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 125. Clește pentru în doi turi de tip Tweed; bucată; 4; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 126. Clește angulat pentru îndepărtarea brackeților; bucată; 3; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 127. Forceps; bucată; 30; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 128. Masca Delaire; bucată; 4; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 129. Resort ortodontic; bucată; 30; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 130. Sârma ligaturabilă; bucată; 10; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 131. Arcuri Beta-Titan; cutie; 1; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 132. Arc Ni-Ti super Elastic; cutie; 3; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 133. Arc Ni-Ti super Elastic; cutie; 3; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 134. Arc Ni-Ti super Elastic; cutie; 3; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 135. Arc Ni-Ti super Elastic; cutie; 10; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 136. Arc Ni-Ti super Elastic; cutie; 10; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 137. Arc Ni-Ti super Elastic; cutie; 10; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 138. Catenă lastic; bobina; 5; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 139. Catenă lastic; bobina; 5; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 140. Freze pentru turbină, Stadard ISO 018; bucată; 50; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 141. Freze pentru turbină, Stadard ISO 018; bucată; 100; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 142. Freze pentru turbină, Stadard ISO 017; bucată; 100; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 143. Freze pentru turbină Stadard ISO 016; bucată; 100; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 144. Freze pentru turbină Stadard ISO 016; bucată; 100; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 145. Freze pentru turbină, Stadard ISO 014; bucată; 60; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 146. Freze pentru turbină, Stadard ISO 014; bucată; 60; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 147. Freze pentru turbină Stadard ISO 014; bucată; 100; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 148. Freze pentru turbină Stadard ISO 014; bucată; 140; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 149. Freze pentru turbină Stadard ISO 014; bucată; 120; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 150. Freze pentru turbină Stadard ISO 014; bucată; 60; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 151. Freze pentru turbină Stadard ISO 014; bucată; 60; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 152. Freze pentru turbină Stadard ISO 014; bucată; 150; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 153. Freze pentru turbină Standard ISO 014; bucată; 240; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 154. Freze pentru turbină Stadard ISO 014; bucată; 100; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 155. Freze pentru turbină Stadard ISO 014; bucată; 100; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 156. Freze pentru turbină Stadard ISO 012; bucată; 140; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 157.Freze pentru turbină Stadard ISO 012; bucată; 60; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 158. Freze pentru turbină Stadard ISO 012; bucată; 60; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 159. Freze pentru turbină Stadard ISO 012; bucată; 210; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 160. Freze pentru turbină Stadard ISO 012; bucată; 210; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 161. Freze pentru turbină Stadard ISO 012; bucată; 210; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 162. Freze pentru turbina Stadard ISO 012; bucată; 150; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 163. Freze pentru turbină Stadard ISO 012; bucată; 150; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 164. Freze pentru turbină Stadard ISO 012; bucată; 150; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 165. Freze pentru turbină Stadard ISO 012; bucată; 100; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 166. Freze pentru turbină Stadard ISO 012; bucată; 100; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 167. Freze pentru turbină Stadard ISO 012; bucată; 150; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 168. Freze pentru turbină Stadard ISO 012; bucată; 150; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 169. Freze pentru turbină Stadard ISO 012; bucată; 60; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 170. Freze pentru turbină Stadard ISO 012; bucată; 60; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 171. Freze pentru turbină Stadard ISO 012; bucată; 150; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 172. Freze pentru turbină Stadard ISO 012; bucată; 150; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 173. Freze pentru turbină Stadard ISO 012; bucată; 60; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 174. Freze pentru turbină Stadard ISO 012; bucată; 110; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 175. Freze pentru turbină, Stadard ISO 012; bucată; 110; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 176. Freze pentru turbină, Stadard ISO 010; bucată; 110; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 177. Freze pentru turbină, Stadard ISO 010; bucată; 110; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 178. Freze pentru turbină Stadard ISO 010; bucată; 50; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 179. Freze pentru turbina Stadard ISO 010; bucată; 210; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 180. Freze pentru turbina Stadard ISO 010; bucată; 200; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 181. Freze cilindrice extradure Standard ISO 012; bucată; 60; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 182. Freze cilindrice extradure Standard ISO 014; bucată; 60; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 183. Freze con invers extradure Standard ISO 012; bucată; 60; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 184. Freze con invers extradure Standard ISO 014; bucată; 60; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 185. Freze sferice extradure Standard ISO 14; bucată; 100; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 186. Freze sferice extradure Standard ISO 16; bucată; 100; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 187. Freze metalice pentru piesa dreaptă; bucată; 60; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 188. Freze extradure pentru piesa dreaptă, culoarea galbenă; bucată; 50; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 189. Freze extradure pentru piesa dreaptă, culoarea albastră; bucată; 30; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 190.Freze extradure pentru piesa dreaptă, culoarea roșie; bucată; 30; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 191. Freze extradure pentru piesa dreaptă, culoarea verde; bucată; 30; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 192. Freze extradure pentru piesa dreaptă, culoarea roșie; bucată; 30; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 193. Freze extradure piesa dreaptă, culoarea verde; bucată; 30; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 194. Freze pentru prelucrarea ceramicii; bucată; 180; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 195. Disc diamantat piesa dreapta; bucată; 40; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 196. Disc pentru tăierea turnător; bucată; 12; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 197. Discuri pentru ghips; bucată; 15; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 198. Mandrine; bucată; 50; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 199. Ochelari protecție; bucată; 15; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 200. Ocluzator simplu; bucată; 10; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 201. Ocluzator cu magnet; bucată; 30; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 202. Chiuvetă (conformator) bronz mare; bucată; 8; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 203. Ring press chiuvete; bucată; 8; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 204. Bol (colbă) de amestecat ghipsul; bol; 20; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 205. Spatulă pentru malaxarea ghipsului; spatulă; 5; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 206. Ferestrău pentru ghips; bucată; 8; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 207. Pânză pentru ferestrău; Cutie; 10; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 208. Cuțit pentru ghips; Cutie; 20; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 209. Cutie transport modele gips; bucată; 30; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 210. Bisturiu pentru modelare; cutie; 15; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 211. Spatulă pentru modelare; bucată; 20; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 212. Micrometru/Grosimetru; bucată; 15; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 213. Foarfece pentru tăiat; bucată; 8; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 214. Pensă prindere lucrări ceramică; bucată; 5; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 215. Suport de ardere pentru ceramică/porțelan și pini; bucată; 5; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 216. Placă/plăcuță de amestec, din material ceramic; bucată; 8; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 217. Perie pentru aplicarea masei ceramice (machiaj) Kolinski, 6; bucată; 8; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 218. Perie pentru aplicarea masei ceramice (machiaj) Kolinski, 8; bucată; 8; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 219. Perie pentru aplicarea masei ceramice (machiaj) Kolinski, 2; bucată; 8; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 220. Burete absorbant pentru tehnologia ceramică; bucată; 10; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 221. Bont protetic (abutment) angulat; bucată; 35; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 222. Bont protetic (abutment) angulat; bucată; 35; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 223. Bont protetic (abutment) drept cu prag; bucată; 35; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 224. Bont protetic (abutment) drept fără prag; bucată; 35; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 225. Bont protetic (abutment) multi unit; bucată; 35; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 226. Bont protetic (abutment) multi unit; bucată; 35; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 227. Bont protetic (abutment) multi unit; bucată; 35; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 228. Bont protetic (abutment) multi unit; bucată; 35; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 229. Bont protetic (abutment) multi unit; bucată; 35; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 230. Bont protetic (abutment) multi unit; bucată; 35; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 231. Bont protetic (abutment) multi unit; bucată; 35; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 232. Implant - Analog; bucată; 50; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 233. Analog (implant) bonturi cu mai multe unități (multi-unit); bucată; 100; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 234. Șurub pentru bonturi (abutment implants); bucată; 100; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 235. Bont (abutment implants) temporar de titan; bucată; 25; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 236. Bont (abutment implants) temporar de plastic; bucată; 25; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 237. Bont (abutment implants) calcinabil; bucată; 25; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 238. Bont (abutment implants) customizabil; bucată; 25; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 239. Scanning JIG; bucată; 6; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 240. Chiuvetă pentru injectarea protezelor elastice; bucată; 3; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 241. Piesă contraunghi; bucată; 12; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 242. Piesă turbină cu lumină LED; bucată; 32; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 243. Piesă de mână chirurgicală dreaptă; bucată; 4; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 244. Clame pentru sistem de izolare; set; 15; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. 33141800-8; 245. Sistem de matrice pentru restabilirea suprafetelor proximale; set; 7; 30 zile lucrătoare din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă; MD19AG000000022512015544. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

la Documentația standard

Contract Nr. I PARTEA GENERALĂ Obiectul achiziției instrumentar stomatologic “___”_________20__ mun. Chișinău Furnizorul de bunuri; Autoritatea contractantă. _________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,; Instituția PublicăUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, reprezentată prin Rector Emil Ceban, care acţionează în baza Cartei Universitare, denumită în continuare Beneficiar, pe de altă parte,. ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea instrumentarului stomatologic, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip licitație deschisă nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din „___” _____________20__. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică; b) Specificația de preț; c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Anexei nr. 1, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Furnizor. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 1.4 Termenele de garanţie a Bunurilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificaţii tehnice. 2. Termeni şi condiţii de livrare 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termen de 30 zile lucrătoare, din momentul solicitării, la locul indicat de autoritatea contractantă. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: a) Originalele facturilor fiscale; b) Originalele actelor de predare-primire; c) Certificatele de garanție. 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilorla destinaţia finală/prestăriiserviciilor. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor şi recepţionate de către Cumpărător dacă: a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Bunurile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă: a) să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite; c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; d) Furnizor sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărător are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 3 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 5 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este prin transfer la contul autorității contractante, în cuantum de 5 % din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 1 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător din suma plăţii pentru Bunurile livrate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor, Cumpărător. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 12.6. Prezentul contract este valabil până la _______. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Furnizorul de bunuri; Cumpărătorul. Adresa poştală:; Adresa poştală: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 165. Telefon:; Telefon: 022 20-52-65; 20-52-21. Cod fiscal:; Cod fiscal: 1007600000794. Banca:; Banca: B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., Sucursala MAIB Park. Cod:; Cod: AGRNMD2X522. IBAN; IBAN: MD19AG000000022512015544. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul de bunuri; Cumpărătorul. .; Semnătura autorizată: Emil Ceban ________________ L.Ș. Anexa nr. 1 la contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul de bunuri; Cumpărătorul. Semnătura autorizată: Emil Ceban ________________ L.Ș. Anexa nr. 2 la contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ - conform datelor din anexa nr. 23 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul de bunuri; Cumpărătorul. Semnătura autorizată: Emil Ceban ________________ L.Ș.