# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea medicamentelor și utilajului medical
prin procedura de achiziție Licitație Publică

- Denumirea autorității contractante: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI;

- IDNO: 1006601000196;

- Adresa: mun. Chișinău, str. Petricani 19;

- Numărul de telefon/fax: 022259610;

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cristian.hariton@border.gov.md;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP ;

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Publică;

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Dozarea | Forma farm. | Admin. | Unitatea de măsură | cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33000000-0 | Ac.ascorbic cu glucoza | 10% -5ml N10 | Sol.inj | intern | cutie | 50 |  | 607,41 |
| 2 | 33000000-0 | Amilmetacrezol 0,6mg/diclorobenzi- lic2,4mg/flurbiprofenum | N 24 | acadele | Oral | cutie | 50 |  | 2 118,98 |
| 3 | 33000000-0 | Hidroxid de aluminiu 680mg/hidroxid de magnesiu 790mg/ simeticona 72mg | 680mg+790mg+72mg/ 10ml N20 | susp | oral | cutie | 50 |  | 2 628,70 |
| 4 | 33000000-0 | Allohol | N10 | comp | oral | cutie | 100 |  | 393,52 |
| 5 | 33000000-0 | Ammonii hydroxidum | 10% 10ml | solutie | extern | flacon | 50 |  | 183,80 |
| 6 | 33000000-0 | Chlorhexidinum 5mg/ benzocainum 4mg/ enoxolum 3mg | N10x3 | Acadele | oral | cut | 50 |  | 1 936,57 |
| 7 | 33000000-0 | Acetylcysteinum | 600mg/3g N30 | Granule | oral | cut | 70 |  | 5 484,63 |
| 8 | 33000000-0 | Azitromycinum | 500mg N3 | comp | oral | cut | 100 |  | 4 637,04 |
| 9 | 33000000-0 | Umifenovir | 100mg N10 | comp | oral | cutie | 100 |  | 8 546,30 |
| 10 | 33000000-0 | Ketoprofen | 100mg N2x5 | supoz | Per rectum | cutie | 30 |  | 1 114,44 |
| 11 | 33000000-0 | Glaucinum 5,75mg/ ephedrinum 4,6mg | 125ml | sirop | Oral | flacon | 100 |  | 3 234,26 |
| 12 | 33000000-0 | Povidoni iodidum | 100mg/ml 30ml | Sol. cutan | extern | flacon | 30 |  | 980,28 |
| 13 | 33000000-0 | Centaurii umbellate herba 18mg/levistici radix 18mg /rosmarini folium 18mg | N60 | drajee | oral | cutie | 50 |  | 5 183,80 |
| 14 | 33000000-0 | Cobamamidum 1 mg/ cocarboxylasum 50 mg/ carnitini 100mg /pyridoxal phosphatum 50mg/ lysine hidrochloridum 50mg | N30 | caps | Oral | cut | 20 |  | 1 342,59 |
| 15 | 33000000-0 | Carbo activatus | 300mg N10 | comp | Oral | cut | 500 |  | 3 671,30 |
| 16 | 33000000-0 | Ac.Acetylsalicylicum | 75mg N 30 | comp | Oral | cutie | 100 |  | 3 240,74 |
| 17 | 33000000-0 | Captoprilum | 50mg N30 | comp | oral | cut | 20 |  | 200,37 |
| 18 | 33000000-0 | Vinpocetinum | 25mg 5ml N10 | Solutie | intern | cut | 50 |  | 3 557,41 |
| 19 | 33000000-0 | Vinpocetinum | 10mg N30 | comp | Oral | cut | 50 |  | 2 314,81 |
| 20 | 33000000-0 | Natrii chloridum | 0.9% 5ml N10 | Solutie | Intern | fiole | 100 |  | 1 203,70 |
| 21 | 33000000-0 | Ciprofloxacina | 500mg N10 | comp | oral | cutie | 100 |  | 6 418,52 |
| 22 | 33000000-0 | Clotrimazolum | 1% 15g | crema | extern | tub | 50 |  | 431,94 |
| 23 | 33000000-0 | Natrii chloridum | 0.9% 200ml | Solutie perfuz | Intern | flacon | 550 |  | 2 851,85 |
| 24 | 33000000-0 | Pantoprazol | 40mg N1 | Liofilizant pentru sol. inj. | Intern | flacon | 50 |  | 2 509,26 |
| 25 | 33000000-0 | Dexametasonum1mg/ml,tobramycinum 3mg/ml | 0.3% 5ml | solutie | Pic. oftalm | flacon | 20 |  | 657,96 |
| 26 | 33000000-0 | Dexametasonum | 4mg/ml N25 | solutie | Intern | fiole | 20 |  | 971,85 |
| 27 | 33000000-0 | Dexketoprofen | 50mg/2ml N5 | solutie | Intern | fiole | 50 |  | 2 530,09 |
| 28 | 33000000-0 | Dexketoprofen | 25mg N10 | comp | Oral | cutie | 100 |  | 4 629,63 |
| 29 | 33000000-0 | Dimethylsulfoxid | 50ml | solutie | extern | flacon | 50 |  | 532,87 |
| 30 | 33000000-0 | Diazepanum | 10mg N20 | comp | oral | cutie | 20 |  | 231,48 |
| 31 | 33000000-0 | Diclofenacum | 1% 30g | gel | extern | tub | 100 |  | 2 240,74 |
| 32 | 33000000-0 | Diosmina 450mg/ Hesperidina 50mg | 500mg N15x2 | comp | oral | cutie | 30 |  | 2 705,56 |
| 33 | 33000000-0 | Escitalopram | 10mg N14x2 | comp | Oral | cutie | 50 |  | 3 009,26 |
| 34 | 33000000-0 | Desloratadina | 5mg N10x3 | Comp | oral | cutie | 50 |  | 2 583,33 |
| 35 | 33000000-0 | Aminophyllinum | 2.4% 5ml N10 | Solutie | Intern | cutie | 20 |  | 226,67 |
| 36 | 33000000-0 | Etamsilat | 250g N10 | tablete | oral | cutie | 30 |  | 532,50 |
| 37 | 33000000-0 | Nifuroxazidum | 200mg N12 | caps | Oral | cutie | 100 |  | 3 274,07 |
| 38 | 33000000-0 | Ketoprofen | 2.5% 30g | gel | extern | tub | 100 |  | 2 361,11 |
| 39 | 33000000-0 | furosemidum | 1%2ml N10 | solutie | Intern | cutie | 5 |  | 78,84 |
| 40 | 33000000-0 | Ceftriaxon +solvent/ sol.inj. | 1g+1% 4ml N1 | Pulb + solutie | intern | flacon | 1500 |  | 38 805,56 |
| 41 | 33000000-0 | Claritromicina | 500mg N7 | comp | oral | cutie | 100 |  | 4 862,04 |
| 42 | 33000000-0 | Sulfat de fier 150mg/ ac. Folic 0.5mg/ vitamin C 50mg/ vitamin B1-2mg/ vitamin B2-2mg/ vitaminaB6-1mg/ nicotinamida10mg/ zinc sulfat 25mg | N30 | caps | intern | cut | 30 |  | 1 394,44 |
| 43 | 33000000-0 | Fluconazolum | 150mg N1 | caps | oral | cutie | 300 |  | 9 000,00 |
| 44 | 33000000-0 | Pancreatinum 175mg/ simethiconum 50mg/ hemicelulosum 50mg/ extr.cholis 25mg | N30 | drajee | oral | cutie | 100 |  | 3 150,93 |
| 45 | 33000000-0 | Paracetamol 500mg/ cafeina anhidra 30mg/ clorhidrat de fenilefrina 10mg/ maleat de clorfeniramina 2mg | N 10 | comp | oral | cutie | 800 |  | 5 340,74 |
| 46 | 33000000-0 | Furazidinum | 50mg N30 | comp | Oral | cutie | 100 |  | 2 793,52 |
| 47 | 33000000-0 | Inozin pranobex 500mg | 500mg N50 | comp | oral | cutie | 400 |  | 38 888,89 |
| 48 | 33000000-0 | Acid ursodeoxicolic | 250 mg N50 | capsule | Oral | cutie | 50 |  | 9 583,33 |
| 49 | 33000000-0 | Heparinum natricum 500UI/ allantoinum 3mg/ dexpanthenolum 4mg | N10 | supoz | Per rectum | cutie | 50 |  | 1 592,13 |
| 50 | 33000000-0 | ademetionin | 400mg 5ml N 5 | solutie | intern | cutie | 20 |  | 10 044,44 |
| 51 | 33000000-0 | Ibuprofen/ heparinoid | 0.2% + 5% | crema | extern | tub | 50 |  | 1 872,69 |
| 52 | 33000000-0 | Streptocida solub. 0.025g/ml+norsulfa-zol sodic 0,025g/ml+ excipienti | 0.15% 2ml | Spray buco-faringian | oral | flacon | 70 |  | 1 775,93 |
| 53 | 33000000-0 | Iodum | 5% 10ml | Solutie alcool | extern | flacon | 300 |  | 1 277,78 |
| 54 | 33000000-0 | Ibuprofen | 400mg N12 | comp | oral | cutie | 500 |  | 7 537,04 |
| 55 | 33000000-0 | Kagocelum | 12mg N10 | Comp | Oral | cutie | 100 |  | 7 888,89 |
| 56 | 33000000-0 | Amoxacilinum875mg/ac.clavulanicum 125mg | 1g N10 | Comp | Oral | cutie | 300 |  | 13 991,67 |
| 57 | 33000000-0 | Pancreatinum | 10000U 150mgN20 | Caps | Oral | cutie | 50 |  | 3 143,52 |
| 58 | 33000000-0 | Lidocaina | 2%-2ml N10 | solutie | Oral | cutie | 10 |  | 100,83 |
| 59 | 33000000-0 | Silimarina 150 mg sub forma de extract uscat metanolic de fruct de armurariu (Carduus marianus fructus) 240 mg si excipienti | 150mg N25x4 | comp | oral | cutie | 50 |  | 8 611,11 |
| 60 | 33000000-0 | Levofloxacinum | 750mg N7 | Comp | Oral | cutie | 100 |  | 8 259,26 |
| 61 | 33000000-0 | Loperamidum | 2mg N10x10 | Caps | Oral | cutie | 2 |  | 73,04 |
| 62 | 33000000-0 | Lansoprazolum | 30mg N14 | Comp | Oral | cutie | 300 |  | 18 094,44 |
| 63 | 33000000-0 | Lugol cu glicerin | 1%/ 25g | spray | Local | flacon | 20 |  | 156,85 |
| 64 | 33000000-0 | Magneziu sulfat | 25%-5ml N10 | solutie | Intern | cutie | 20 |  | 286,85 |
| 65 | 33000000-0 | Hidroxid de aluminiu 400mg/ hidroxid de magneziu 400mg | N40 | Comp. mastic | oral | cutie | 50 |  | 2 359,72 |
| 66 | 33000000-0 | Meloxicam | 15mg N10x3 | Comp | Oral | cutie | 50 |  | 2 349,54 |
| 67 | 33000000-0 | Etilmetilhidroxipiridină succinat 50 mg | 5% 2 ml N10 | Sol.inj. | intern | cutie | 50 |  | 5 800,93 |
| 68 | 33000000-0 | Thiocolchicosidum | 4mg 2ml N6 | solutie | intern | cutie | 50 |  | 2 413,43 |
| 69 | 33000000-0 | Thiocolchicosidum | 200mg N20 | caps | oral | cutie | 100 |  | 3 995,37 |
| 70 | 33000000-0 | Magnesium 618.43mg/ pyridoxinum 10mg | N30 | comp | Oral | cutie | 50 |  | 2 383,80 |
| 71 | 33000000-0 | Cyanocobalaminum 0.5mg/ yridoxine hydrochloridum 50mg/ thiamini hydrochloridum 50mg/lidocainum 10mg/ spiritus benzylicus 20mg | 2ml N25 | Solutie | intern | cutie | 50 |  | 5 916,67 |
| 72 | 33000000-0 | Pancreatina | N20 | comp | oral | cutie | 200 |  | 3 907,41 |
| 73 | 33000000-0 | Leucinum 18mg/ lysinum 25mg/ phenylalaninum 5mg/ trioninum 4mg/ valinum 7mg/ tryptophanum 5mg/ nicotinamidum 10mg/ tiaminum/riboflavinum/etionitum/pyridoxine/ calcii | N20 | caps | oral | cutie | 50 |  | 2 619,44 |
| 74 | 33000000-0 | Nitroxolina | 50mg N50 | comp | Oral | cutie | 50 |  | 2 040,28 |
| 75 | 33000000-0 | Bilastina 20mg | N30 | comp | oral | cutie | 50 |  | 3 500,00 |
| 76 | 33000000-0 | Drotaverina 40mg | 40mg 2ml N25 | solutie | Intern | cutie | 10 |  | 768,33 |
| 77 | 33000000-0 | Drotaverina 80mg | 80mg N20 | comp | oral | cutie | 100 |  | 3 976,85 |
| 78 | 33000000-0 | Nimesulidum | 100mg/2g N30 | pulb | Oral | cutie | 40 |  | 3 423,70 |
| 79 | 33000000-0 | omeprazol | 20mg N30 | caps | oral | cutie | 50 |  | 939,81 |
| 80 | 33000000-0 | Choline salicilate | 20% 10ml | solutie | otica | flacon | 50 |  | 1 626,85 |
| 81 | 33000000-0 | Acid pipemidinic | 200mg N20 | caps | oral | cutie | 50 |  | 2 413,89 |
| 82 | 33000000-0 | Papaverin | 2% 2ml N10 | solutie | intern | cutie | 20 |  | 262,04 |
| 83 | 33000000-0 | Kalii asparaginat 316mg/ magniu asparaginat 280mg | N60 | Comp | oral | cutie | 50 |  | 2 129,63 |
| 84 | 33000000-0 | dimeticonă 3 g şi guaiazulen 0,004 g şi excipienţi | 10 g/plic N30 | Gel oral | oral | cutie | 50 |  | 6 907,41 |
| 85 | 33000000-0 | Heparin natrii 120ME/ acetate de prednisolon 1.675mg/ lauromacrogol 400mg | 100mg N 10 | supoz | Per rectum | cutie | 50 |  | 1 401,39 |
| 86 | 33000000-0 | Heparina 10 000 de unitati + 0,25% din sarea clorhidrat de ester benzilic de acid nicotinic | 20g | ung | Per rectum | tub | 50 |  | 1 081,94 |
| 87 | 33000000-0 | Dexapantenolum | 9% 150ml | spray | extern | flacon | 10 |  | 737,96 |
| 88 | 33000000-0 | Lipasum 10000ME/ amylasum9000ME/ proteasum500ME | N30 | caps | Oral | cutie | 50 |  | 1 777,31 |
| 89 | 33000000-0 | Pentoxifilina | 100mg 5ml N5 | solutie | intern | cutie | 50 |  | 1 107,87 |
| 90 | 33000000-0 | Pentoxifilinum | 400mg N20 | comp | oral | cutie | 70 |  | 1 470,00 |
| 91 | 33000000-0 | Piracetamum 400mg/ cinarizinum 25mg | N60 | caps | oral | cutie | 70 |  | 3 573,89 |
| 92 | 33000000-0 | Peroxid de hidrogen | 3%100ml | solutie | extern | flacon | 300 |  | 1 175,00 |
| 93 | 33000000-0 | Extr.valeriana/ extr.menthae piperitae/extr.melisa | N40 | comp | oral | cutie | 50 |  | 1 741,67 |
| 94 | 33000000-0 | 39 componente: vita-mine, micro- si macroelemente | N12 | Caps | oral | cutie | 50 |  | 5 513,89 |
| 95 | 33000000-0 | Piracetam | 20%-5ml N10 | solutie | intern | cutie | 50 |  | 609,26 |
| 96 | 33000000-0 | Famotidinum | 40mg N14 | comp | oral | cutie | 70 |  | 1 707,87 |
| 97 | 33000000-0 | Famotidinum 20mg/natrii chloridi 0.9% 5ml | N5 | solutie | intern | cutie | 100 |  | 6 301,85 |
| 98 | 33000000-0 | Roxitromicina | 150mg N10 | comp | oral | cutie | 100 |  | 4 629,63 |
| 99 | 33000000-0 | Rabeprazol | 20mg N28 | comp | oral | cutie | 50 |  | 1 638,89 |
| 100 | 33000000-0 | Pseudoephedrinum 61.2mg/paracetamolum 251mg/ chlorphe-naminum 2.54mg | N20 | comp | oral | cutie | 200 |  | 7 740,74 |
| 101 | 33000000-0 | Sulfacetamidum natricum | 300mg/ml 10ml | solutie | Pic. oftalm | flacon | 50 |  | 443,52 |
| 102 | 33000000-0 | Parti aeriente de Echinaceea,3mg de zinc,Ulei esential de lamaie 1,5 mg,Menta 1,5 mg,Eucalipt 1,5 mg,Albastru de metilen 0,5 mg | N20 | comp | Oral | cutie | 50 |  | 2 027,78 |
| 103 | 33000000-0 | Ambroxol | 30mg N20 | comp | Oral | cutie | 100 |  | 2 523,15 |
| 104 | 33000000-0 | Gentiannae radix 6mg/ primule flos 18mg/ rumicis herba 18mg/ sambuci flos 18mg/ verbenae herba | N20 | Draje | oral | cutie | 30 |  | 2 003,33 |
| 105 | 33000000-0 | Salbutamol | 100mcg/ doza | 200 doze | Susp. inhalat | flacon | 5 |  | 181,20 |
| 106 | 33000000-0 | Clorhidrat de cloropiramina | 20mg/ml 1ml N5 | solutie | intern | cutie | 20 |  | 906,67 |
| 107 | 33000000-0 | Clorhidrat de cloropiramina | N20 | comp | oral | cutie | 50 |  | 2 220,37 |
| 108 | 33000000-0 | Troxerutinum | 2% 40g | gel | extern | tub | 70 |  | 2 780,56 |
| 109 | 33000000-0 | Extractum valerianae | 30mgN20 | comp | oral | cut | 80 |  | 1 740,74 |
| 110 | 33000000-0 | Mentolum 60mg/menthylisovaleratum | 60mg N10 | comp | oral | cut | 100 |  | 1 899,07 |
| 111 | 33000000-0 | Lornoxicam | 8mg N10 | comp | Oral | cutie | 50 |  | 1 764,35 |
| 112 | 33000000-0 | Xilometazolina | 0.1%10ml | spray | Pic. Nazal | flacon | 500 |  | 7 185,19 |
| 113 | 33000000-0 | Cefuroxim 500mg | 500mgN10 | comp | Oral | cutie | 300 |  | 17 686,11 |
| 114 | 33000000-0 | Cefeximum 400mg | 400mg N5 | comp | oral | cutie | 400 |  | 25 259,26 |
| 115 | 33000000-0 | Emplastru banda 3cm x 5m |  |  |  | buc | 100 |  | 708,33 |
| 116 | 33000000-0 | Emplastru cu ardei 10x18 |  |  |  | buc | 200 |  | 916,67 |
| 117 | 33000000-0 | Emplastru bactericid 72x19 mm |  |  |  | buc | 1000 |  | 783,33 |
| 118 | 33000000-0 | Bumbac 70g |  |  |  | buc | 100 |  | 340,00 |
| 119 | 33000000-0 | Fasa medicala de tifon sterila 7x14cm |  |  |  | buc | 500 |  | 2 133,33 |
| 120 | 33000000-0 | Fasa medicala de tifon sterila 5x10cm |  |  |  | buc | 500 |  | 1 375,00 |
| 121 | 33000000-0 | Fir de sutură polipropilen 3/0 cu ac 19mm cu sectiune rotunda |  |  |  | buc | 50 |  | 213,33 |
| 122 | 33000000-0 | Servetele sterile 5x5cm |  |  |  | Buc | 500 |  | 1 354,17 |
| 123 | 33000000-0 | Servetele sterile 10x10cm |  |  |  | buc | 500 |  | 2 150,00 |
| 124 | 33000000-0 | Bisturiu chirurgical de unică folosință, steril 22G N1 |  |  |  | buc | 50 |  | 222,92 |
| 125 | 33000000-0 | Lame pt bisturiu sterile 22G N1 |  |  |  | buc | 50 |  | 51,67 |
| 126 | 33000000-0 | Boneta de unica folosinta N1 |  |  |  | buc | 5000 |  | 6 250,00 |
| 127 | 33000000-0 | Alcool 70% 1litru |  |  |  | flacon | 50 |  | 1 875,00 |
| 128 | 33000000-0 | Alcool 96% 100ml |  |  |  | flacon | 100 |  | 1 026,67 |
| 129 | 33000000-0 | Test de sarcina N1 |  |  |  | buc | 50 |  | 217,08 |
| 130 | 33000000-0 | Seringi 10,0 ml mega star 0.8.x40 mm |  |  |  | buc | 5000 |  | 3 125,00 |
| 131 | 33000000-0 | Seringi 20,0 ml mega star |  |  |  | buc | 500 |  | 500,00 |
| 132 | 33000000-0 | Seringi 3,0 ml mega star 0.6x30 mm |  |  |  | buc | 4000 |  | 1 833,33 |
| 133 | 33000000-0 | Seringi 5,0 ml mega star 0.7x40 mm |  |  |  | buc | 5000 |  | 2 708,33 |
| 134 | 33000000-0 | Sisteme pentru infuzie |  |  |  | buc | 1000 |  | 2 833,33 |
| 135 | 33000000-0 | servetele cu alcool 70% N100 |  |  |  | cutie | 10 |  | 535,42 |
| 136 | 33000000-0 | Velox spray (spray pentru curatarea si dezinfectarea rapida a suprafetelor) 5L |  |  |  | Canistra | 5 |  | 2 537,50 |
| 137 | 33000000-0 | Velox Wipes (servetele fara alcool pt dezinfectarea suprafetelor echipamentului medical) N100 |  |  |  | borcan | 10 |  | 708,33 |
| 138 | 33000000-0 | Pelicula radiologica sensibilitate in albastru 30X40cm N100 |  |  |  | cutii | 1 |  | 650,00 |
| 139 | 33000000-0 | Pelicula radiologica sensibilitate in albastru 18X24cm N100 |  |  |  | cutii | 2 |  | 2 000,00 |
| 140 | 33000000-0 | Pelicula microradiofotografie sensibilitate in albastru 110X 30.5m |  |  |  | cutii | 5 |  | 4 125,00 |
| 141 | 33000000-0 | Gel USG, 5000 ml |  |  |  | canistra | 5 |  | 454,17 |
| 142 | 33000000-0 | Peliculă termică printer USG 110mmx20m |  |  |  | buc | 5 |  | 625,00 |
| 143 | 33000000-0 | Șorț de protecție cu plumb pentru radioprotecție |  |  |  | buc | 1 |  | 1 666,67 |
| 144 | 33000000-0 | Hirtie milimetrica termica rulou pentru EKG 112x25mm |  |  |  | buc | 30 |  | 700,00 |
| 145 | 33000000-0 | Glucoza | set (2fl x 100ml) |  |  | ML | 1500 | Adaptarea /calibrarea metodelor la analizator se va efectua de catre furnizorul de reactivi care suporta toate riscurile si cheltuielile aferente. Calibratorii si materialele de calibrare trebuie sa fie inregistrate in ordinea stabilita in mod obligatoriu de legislatia RM in vigoare sis a corespunda cu setul de reagent sis a fie de la acelasi producator. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai putin de 12 luni. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat, etichetat de producator. Date de identitate ( denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate) ale produsului indicate pe ambalajtrebuie sa coincide in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Instructiunile de utilizare a truselor sa contina caracteristicile de performanta si calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea, interferenta( lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate inclusive si in limba de stat. | 400,00 |
| 146 | 33000000-0 | Urea | set(2fl x 125 ml) |  |  | ML | 750 |  | 431,25 |
| 147 | 33000000-0 | Creatinina | set (2 flx 125 ml ) |  |  | ML | 750 |  | 262,50 |
| 148 | 33000000-0 | Bilirubina Totala +Bilirubina Directa | Set (3 fl x 100 ml) |  |  | ML | 1500 |  | 775,00 |
| 149 | 33000000-0 | AlT | Set (5 fl x 125 ml) |  |  | ML | 1500 |  | 762,50 |
| 150 | 33000000-0 | AsT | Set (5 fl x 125ml) |  |  | ML | 1500 |  | 762,50 |
| 151 | 33000000-0 | Colesterol | Set (4 fl. x 250ml) |  |  | ML | 1000 |  | 416,67 |
| 152 | 33000000-0 | Acid uric | Set ( fl. x 50ml) |  |  | ML | 750 |  | 737,50 |
| 153 | 33000000-0 | GGTP | Set (4 fl. x 62ml) |  |  | ML | 750 |  | 693,75 |
| 154 | 33000000-0 | Colesterol HDL | set (1 flx 80 ml ) |  |  | ML | 300 |  | 3 295,00 |
| 155 | 33000000-0 | Colesterol LDL | Set (1 fl. x 80ml) |  |  | ML | 300 |  | 6 195,00 |
| 156 | 33000000-0 | Ferul seric | Set (2fl x125ml) |  |  | ML | 300 |  | 320,00 |
| 157 | 33000000-0 | Diluent ERMA 20 l | 20L x 6 |  |  | but. | 40 |  | 560,00 |
| 158 | 33000000-0 | Cymet BS 3 CN FREE | 500ml x 8 |  |  | fl | 4000 |  | 4 400,00 |
| 159 | 33000000-0 | Detecto Terge BS | 900ml x7 |  |  | fl | 6300 |  | 1 575,00 |
| 160 | 33000000-0 | Set de control 3 diff | 2.5 ml x 3 fl |  |  | set | 30 |  | 4 500,00 |
| 161 | 33000000-0 | Anti HBs ( ELISA ) | 96 teste |  |  | set | 192 |  | 907,24 |
| 162 | 33000000-0 | Anti HBcor sumar( ELISA ) | 96 teste |  |  | set | 960 |  | 4 192,00 |
| 163 | 33000000-0 | HBe Ag( ELISA ) | 96 teste |  |  | set | 96 |  | 668,00 |
| 164 | 33000000-0 | Anti HDV sumar( ELISA ) | 96 teste |  |  | set | 96 |  | 1 328,80 |
| 165 | 33000000-0 | CPR - LATEX fl.5ml |  |  |  | ml | 30 | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cit mai puţine etape. Durata efectuării investigaţiei să fie cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standartele după deschidere să fie stabile. La toate investigaţiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluţii de substrat + cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi că reagenţii, trusele, test-sistemele se păstrează pînă la livrare | 672,50 |
| 166 | 33000000-0 | ASLO - LATEX fl 5ml |  |  |  | ml | 30 |  | 813,75 |
| 167 | 33000000-0 | RF - LATEX fl 5ml |  |  |  | ml | 30 |  | 542,50 |
| 168 | 33000000-0 | TSH ELISA 96 teste |  |  |  | Teste | 192 |  | 1 036,80 |
| 169 | 33000000-0 | T4 Free ELISA 96 teste |  |  |  | Teste | 192 |  | 1 036,80 |
| 170 | 33000000-0 | TPHA , set 100 teste |  |  |  | Set | 1 |  | 240,00 |
| 171 | 33000000-0 | Toliclon Anti-A |  |  |  | 10ml (100 doze) | 30 | Toţi reagenţii şi materialele consumabile să fie ambalate de producător. Pentru reactivi chimici în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. | 58,25 |
| 172 | 33000000-0 | Toliclon Anti-B |  |  |  | 10ml (100 doze) | 30 |  | 58,25 |
| 173 | 33000000-0 | Toliclon Anti-AB |  |  |  | 10ml (100 doze) | 30 |  | 95,00 |
| 174 | 33000000-0 | Toliclon Anti-D Super |  |  |  | 10ml (100 doze) | 30 |  | 115,00 |
| 175 | 33000000-0 | Tromboplastina lichida cu calciu ( gata pentru lucru) cu activitatea 12-15 s ISI 1.04 |  |  |  | Set (8 fl x5 ml) | 320 |  | 4 320,00 |
| 176 | 33000000-0 | Container plastic cu capac pentru colectare urină nesterile la 100 ml |  |  |  | buc | 2000 |  | 3 500,00 |
| 177 | 33000000-0 | Eprubete cu K3 EDTA, 2.5 ml, 12x86mm pentru investigaţii hematologice din singe periferic |  |  |  | buc | 3500 |  | 1 866,67 |
| 178 | 33000000-0 | Eprubete cu clot activator |  |  |  | buc | 3500 |  | 6 125,00 |
| 179 | 33000000-0 | Eprubete cu citrat de Na 3.8% |  |  |  | buc | 300 |  | 225,00 |
| 180 | 33000000-0 | Hirtie de filtru |  |  |  | kg | 3 |  | 412,50 |
| 181 | 33000000-0 | Indicator controlul calitaţii 180grade/60 min Steril. Extern. N.1000 |  |  |  | set | 4 |  | 400,00 |
| 182 | 33000000-0 | Indicator controlul calitaţii 134grade/18 min Steril N.1000 |  |  |  | set | 4 |  | 1 066,67 |
| 183 | 33000000-0 | Azopiram (amidopirin 10 gr+stabilizator 10gr)pentru 100 ml soluţie de lucru |  |  |  | set | 2 |  | 200,00 |
| 184 | 33000000-0 | Stativ p/u eprubeta Eppendorf 1.5ml (40-60 sloturi) |  |  |  | buc | 2 |  | 333,33 |
| 185 | 33000000-0 | Peroxid de hidrogen 33%-35% |  |  |  | kg | 70 |  | 2 625,00 |
| 186 | 33000000-0 | Marcher pe sticla |  |  |  | buc | 30 |  | 300,00 |
| 187 | 33000000-0 | Saci p/u deseuri 30 l |  |  |  | buc | 1000 |  | 1 250,00 |
| 188 | 33000000-0 | Electroencefalograf staționar |  |  |  | buc | 1 | În conformitate cu specificația tehnică din Anexa 1. | 62 500,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 628 044,97 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite;

- Termenii și condițiile de prestare solicitați: la comanda Beneficiarului, pe parcursul anului 2021, după înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor, pe partide în  decurs a 7 zile de la plasarea comenzii.

Pentru lotul 188 (Electroencefalograf staționar) – termenul de livrare a bunurilor constituie 30 zile din data înregistrării contractului la Ministerul Finanțelor.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021;

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | DA |
| 2 | Formularul ofertei F (3.1) | Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | DA |
| 3 | Specificații tehnice și preț (F 4.1 F4.2) | Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | DA |
| 4 | Garanția pentru ofertă 1%. | Transfer la contul autoritătii contractante confirmat prin dispoziția de plata, stampilata si semnata, sau scrisoare de garanție bancară in original. | DA |
| 5 | Prezentarea conformității produselor, identificată la specificații sau standard relevante | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | DA |
| 6 | Confirmarea ca dispozitivul a fost produs in conformitate cu cerintele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. Loturile 145-170 | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | DA |
| 7 | Prezentarea scrisorii original de la producator privind confirmarea proprietatilor calitative a produsului, cu indicarea acestora in instructiunea de utilizare a produsului. Loturile 145-164 | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | DA |
| 8 | Prezentarea de catre furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilaj ( sistem inchis), de la producatorul utilajului. Loturile 145-164 | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | DA |
| 9 | Mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. În set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. Loturile 165-170 | Se prezintă la solicitare în termen de 3 zile. | DA |
| 10 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din registrul persoanelor juridice. | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | DA |
| 11 | Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | DA |
| 12 | Declaraţie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | DA |
| 13 | Certificat privind lipsa sau existența datoriilor față de bugetul public național, eliberat de Inspectoratul Fiscal. | Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. Valabil la data deschiderii. | DA |

Notă: Termenele de valabilitate restant al bunurilor la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică;

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut;

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor este conform datelor din SIA RSAP;

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP;

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile;

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP;

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română;

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:       _______________

- Alte informații relevante:

Suma garanției de bună execuție: 5% (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat).

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | NU |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

Conducătorul grupului de lucru:  Alexei BRADUCEAN      _________________

L.Ș.