## Лист1
Anexa nr. 21 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021
CAIET DE SARCINI
Bunuri
Obiectul: Materiale, instrumentar și consumabile stomatologice necesare instruirii preclinice și clinice a studenților, rezidenților, studenților IDP și medicilor cursanți ai Facultății de Stomatologie
Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165
1. Descriere generală. Informaţii
N/o | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Valoarea estimată, fără TVA
1 | Pivoți din fibră optică cilindrici | set | 10 | diametru 1.25-1.4 mm. Ambalaj: set ce conține minim 6 bucăți | 3000
2 | Lichid hemostatic pentru canalele radiculare | bucată | 5 | Soluție de hemostatic pe bază de sulfat feric 20 % cu agenți de legare inerți într-un vehicul vâscos, apos, de ~1,0, fără gluten. Ambalaj: seringă de 1,2 - 1,5 ml | 1500
3 | Pastă pentru poleirea dinților naturali pentru îndepărtarea plăcii bacteriene | cutie | 10 | Ambalaj: cutie ce conține maxim 2x40 gr, 1x30 gr | 2580
4 | Pastă devitalizantă fără arsen | cutie | 30 | Pastă ce conține paraformaldehidă, hidroclorid de lidocaină, creozot, utilizată pentru amputarea și extirparea devitală. Ambalaj: cutie minim 3 gr | 2400
5 | Acrilat autopolimerizabil, culoare A3 | set | 5 | Acrilat utilizat pentru confecționarea coroanelor și punților dentare temporare, prin metoda scutan directă. Sistem de auto-amestec în cartuș 2:1. Fără monomeri, formulă cu ester metacrilic metafuncțional, poate fi căptușit și lustruit, rezistent la forțele ocluzale în timpul masticației, oferă posibilitate de variație a formei și profilului, caracterizare estetic, reparabil. Ambalaj: set ce conține 1 cartuș x 50 ml, 15 canule amestec (raport 2:1). | 9490
6 | Ceara calibrată | set | 5 | Folii de ceară pentru realizarea protezelor dentare, grosimea 0.4 mm -1.5 mm. Dimensiune placă: 17.5 x 8.5 cm. Ambalaj: set ce conține 10-15 folii | 1095
7 | Gel pentru retracția gingiei | bucată | 15 | Gel pentru retracția gingiei, ce conține 25% clorură de aluminiu, culoare – transparent. Ambalaj: tub de minim 30 ml | 11250
8 | Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare A1 | set | 10 | pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule a câte minim 0,3 gr/capsulă | 20000
9 | Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare A2 | set | 10 | pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule a câte minim 0,3 gr/capsulă | 20000
10 | Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare A3 | set | 10 | pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule a câte minim 0,3 gr/capsulă | 20000
11 | Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare A3,5 | set | 10 | pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule a câte minim 0,3 gr/capsulă | 20000
12 | Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare B2 | set | 10 | pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule a câte minim 0,3 gr/capsulă | 20000
13 | Compozit microhibrid fotopolimerizabil, culoare B3 | set | 10 | pentru restaurarea cavităților carioase claselor I-VI Black, atât a dinților frontali cât și laterali. Ambalaj: set ce conține minim 20 capsule a câte minim 0,3 gr/capsulă | 20000
14 | Matrice | cutie | 30 | Ambalaj: cutie masă plastică minin 12 gr, concentrația substanței active minim 10% | 3000
15 | Material pentru obturarea canalelor | set | 27 | Material pe bază de oxid de zinc şi eugenol şi corticosteroizi. Conține cortizon, paraformaldehidă și eugenol. Priza în canal are loc în timp de 8 ore. Ambalaj: set ce conține pulbere minim 30 gr și lichid minim 20 ml. | 18250
16 | Indicator de carii | bucată | 20 | Identifică dentina demineralizată în locurile greu de vizualizat. Previne supraexcavarea cariilor profunde, reducându-se riscul de expunere a pulpei. Ambalaj: seringa minim 1,2 ml | 4000
17 | Pastă GOI | cutie | 5 | Pastă pentru lustruirea protezelor metalice, ambalaj: cutie minim 50 gr | 300
18 | Teste salivă | set | 5 | Teste salivare ce determina fluxul, vâscozitatea și consistența salivei nestimulate. Determină pH-ul salivei de repaus a pacientului, cantitatea de salivă stimulată, capacitatea tampon a salivei stimulate. Ajută la diagnosticare și la alegerea tratamentului preventiv potrivit. Ambalaj: set ce coține minim 20 de benzi de testare a pH-ului în vitro, minim 20 pahare de colectare a salivei, minim 20 bucăți de ceară pentru stimularea fluxului salivar, minim 20 pipete de manipulare a salivei, minim 20 benzi pentru evaluarea capacității tampon | 10750
19 | Test pentru identificarea bacteriei Streptococcus Mutans | set | 5 | Ajută la evaluarea riscurilor de carie la pacienți. Permite obținerea rezultatelor precise în 15 minute. Nu necesită alte echipamente suplimentare (precum incubatoarele). Dispune de 2 anticorpi monoclonali ce detectează exclusiv numai Streptococcus Mutans, astfel, nici o altă bacterie nu contaminează rezultatul. Ambalaj: cutie ce conține minim 10 teste | 11500
20 | Pulbere de Hidroxid de Calciu | bucată | 12 | material sub formă de pulbere, ce conține un mix de săruri de calciu, destinat realizării pastelor pentru obturații, în combinație cu lichidul ales. Acțiune bactericida – sterilizează straturile pulpare superficiale și neutralizează mediul, ameliorând reacție inflamatorii. Indicații: obturații provizorii ale canalelor radiculare, obturații provizorii ale cavităților, obturații provizorii în coafajele pulpare directe și indirecte. Compoziție: hidroxid de calciu, hidroxiapatită, săruri de calciu, carbonat de sodiu anhidru, oxid de magneziu. Ambalaj: flacon de minim 10 gr | 2160
21 | Ace pentru extirparea pulpei radiculare, scurte | cutie | 16 | Inox, asortate, scurte, L-21 mm, ambalaj: cutie minim 100 bucăți | 3200
22 | Ace pentru extirparea pulpei radiculare, lungi | cutie | 20 | Inox, asortate (nr. 1-5), lungi, ambalaj: cutie minim 100 bucăți | 3520
23 | Ace pentru irigarea canalelor 31G | cutie | 20 | Ace pentru irigarea canalelor radiculare 31G (0,28 x 25 mm, violet), ambalaj: cutie 40 - 50 bucăți | 16000
24 | Ace pentru irigarea canalelor 30G | bucată | 300 | Ace pentru irigarea canalelor, 30G, 0,3 x 25 mm | 3600
25 | Ace pentru irigarea canalelor 27GA | cutie | 10 | Pentru prelucrarea medicamentoasă a canalelor radiclare. Ace 27GA (0,36 mm), ambalaj: cutie 20 - 30 bucăți | 1000
26 | Set de dinți model tipodont | set | 10 | Model ce include toți dinții cu șuruburi noi de reținere, precis și realist utilizat în antrenamentul și practica dentară. Dinții vor fi fabricați din material termorigid special, asigurând o duritate constantă, vor oferi o senzație realistă de tăiere cu piesa de mână/turbină dentară de mare viteză. Morfologia reală a dinților va asigura o ocluzie naturală. Compatibil cu simulatoarele FRASACO | 15000
27 | Lichid hemostatic pentru canalele radiculare | bucată | 10 | Ambalaj: flacon minim 20 ml | 600
28 | Pivoți acoperiți cu gutapercă pentru obturarea radiculară | set | 1 | Ambalaj: set ce conține minim 20 pivoți (4X20, 4X25, 4X30, 4X35, 4X40, cu lungimea de 25 mm) | 2720
29 | Pastă de profilaxie | bucată | 20 | Pastă de profilaxie abrazivă, pentru lustruirea și înlăturarea depozitelor dentare, pentru lustruirea obturațiilor din amalgam, compozit. Produce o suprafață netedă lucioasă, nu conține ulei, fară fluoruri. Ambalaj: borcan 160 g | 4350
30 | Model de studiu | bucată | 20 | Model ce emită maxila sau mandibular, cu gingie artificială din silicon, dinți din acrilat și ocludator din metal. Pe modelul dat este posibil de efectuat anestezia, extracția dinților tipică și atipică, replantarea dinților, rezecție apicală, gingia artificială permite efectuarea inciziilor, crearea diferitor forme de lambouri, suturare, imobilizarea bimaxilară a maxilei/mandibulei. | 80000
31 | Piese pentru fiziodispenser unghi | bucată | 10 | Raportul de turații de 20:1, cu răcire externă, cu LED, autoclavabilă, cu push buton. | 50000
32 | Set de braketuri mini | set | 70 | Set de braketuri metalice mini cu slotul .022″, sistemul FACE, cu cârlige pe canini și premolari, sistem de retenție cârlige, ambalaj: cutie de plastic ce conține minim 20 bucăți | 56000
33 | Tuburi bucale cu profil mic, pe dintele 1.6 | set | 30 | torque -10°, pentru colare, slot .022”, întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, cu sistem de retenție dublu alcătuit din plasă cu microrugete de calibrul 60 - 90 peste o bază de folie fotogravată, ambalaj: set ce conține minim 10 bucăți | 21000
34 | Tuburi bucale cu profil mic, pe dintele 2.6 | set | 30 | torque -10°, pentru colare, slot .022”, întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, cu sistem de retenție dublu alcătuit din plasă cu microrugete de calibrul 60 - 90 peste o bază de folie fotogravată, ambalaj: set ce conține minim 10 bucăți | 21000
35 | Tuburi bucale cu profil mic, pe dintele 3.6 | set | 30 | torque -14°, pentru colare, slot .022”, întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, cu sistem de retenție dublu alcătuit din plasă cu microrugete de calibrul 60 - 90 peste o bază de folie fotogravată, ambalaj: set ce conține minim 10 bucăți | 21000
36 | Tuburi bucale cu profil mic, pe dintele 4.6 | set | 30 | torque -14°, pentru colare, slot .022”, întrare mezială în tub sub formă de pâlnie, cu sistem de retenție dublu alcătuit din plasă cu microrugete de calibrul 60 - 90 peste o bază de folie fotogravată, ambalaj: set ce conține minim 10 bucăți | 21000
37 | Arcuri Ni-Ti super elastic .020x.020 superioare | cutie | 20 | metalice, mărimea 020x020″, superioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce permite deschiderea și închiderea de mai multe ori, ce conține minim 10 bucăți | 10000
38 | Arcuri Ni-Ti super elastic .020x.020 inferioare | cutie | 20 | metalice, mărimea 020x020″, inferioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce permite deschiderea și închiderea de mai multe ori, ce conține minim 10 bucăți | 10000
39 | Arcuri Ni-Ti super elastic .017x.025 superioare | cutie | 20 | metalice, mărimea .017x025″, reversibile, superioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce permite deschiderea și închiderea de mai multe ori, ce conține minim 10 bucăți | 14000
40 | Arcuri Ni-Ti super elastic .017x.025 inferioare | cutie | 20 | metalice, mărimea .017x025″, reversibile, inferioare, forma arcului I, ambalaj: cutie de carton ce permite deschiderea și închiderea de mai multe ori, ce conține minim 10 bucăți | 14000
41 | Material adeziv ortodontic | bucată | 30 | fotopolimerizabil, de vâscozitate medie, schimbă culoarea la polimerizare, compatibil cu bond universal, ambalaj: seringă ce conține minim 4 gr adeziv | 19500
42 | Primer | bucată | 60 | Bond universal, ce aderă la dentină, smalț, porțelan, metal, compozit, acrilat, zirconiu, ambalaj: seringă de 1,0 - 1,5 ml, cu material de umplutură de 7,0 - 8,0 % și un amestec de monomeri pe bază de fosfat cu sinteză aparte, ce conține un purtător pe bază de alcool etilic ca solvent | 15000
43 | Sărmă coaxială | bucată | 20 | multiflex cu diametru .0175". Sârmă răsucită din 6 fire, ambalaj: bobină cu lungimea de minim 9 m | 14000
44 | Pensă Mosquito | bucată | 35 | cu lungimea de 125 - 130 mm pentru aplicarea legăturilor elastice unidentare, în zona lucrătoare curbat, fără dinți mari la capătul instrumentului, legăturile sunt fixate datorită șanțurilor mici care traverseaza dea latul zona lucrătoare. Termen de garanție: minim 2 ani | 14000
45 | Clește pentru tăiat sârma ortodontică distal | bucată | 12 | Clește ortodontic pentru tăierea arcului distal cu mânere lungi, cu fixare în siguranță a bucatei tăiate. Capacitate de tăiere - max:.021x.025″SS, min:.012″. Termen de garanție al producătorului minim 10 ani | 42000
46 | Clește pentru tăiat sârma de legaturi mini pin | bucată | 10 | Clește pentru tăiat sârma de legaturi mini pin, capacitate de tăiere până la .012 inci. Termen de garanție al producătorului minim 10 ani | 35000
47 | Piesă turbină | bucată | 5 | Piesă turbină cu cuplă standard de tip kavo, cu cap standard cu diam. maxim 12.5 mm x H maxim 14.3 mm., cu lumină de max. 40000 lux., puterea maxim 28 W, viteza de rotație maxim 370000 rpm, nivel zgomot maxim 62 db, greutatea maxim 63 gr., 4 jeturi de apă, să conțină cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă, perie de curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., cheie cuplă – 1 buc., elastic pentru cuplă – 4 buc., termen de garanție al piesei minim 6 luni | 53500
48 | Piesă contraunghi pentru micromotor | bucată | 3 | Piesă contraunghi 1:1 pentru micromotor, ce permite un flux de lumină de maxim 40000 lux, viteză maxim 40000 rpm, diametru freză – 2.35 mm, cap standard cu diametru 8.7 - 9.8 mm x H 12.4 - 14.3 mm, conexiune intramatic, 1 jet de apă, greutatea de 75-90 gr, să conțină în set cuplă lubrifiere corp piesă – 1 buc., cuplă lubrifiere cap piesă – 1 buc., perie curățare cap piesă – 1 buc., ac de curățat cap piesă – 1 buc., termen de garantie al piesei minim 6 luni | 21000
49 | Ansă destinată pentru detartraj supragingival, tip G1T | bucată | 10 |  | 10000
50 | Ansă destinată pentru detartraj supragingival, tip G5T | bucată | 10 |  | 10000
51 | Instrumente rotative | set | 10 | Instrumente rotative cu viteză maximă de 300 r/min și torque de 0.6N /cm compatibile cu micromotor endodontic rotativ și reciprocating flexibile ce posedă rezistență și durabilitate. Confecționate din nichel-titan cu diametrul de 02 și lungimea de 25 mm. Ambalaj: set minim 3 buc (Nr. 013, Nr. 016, Nr. 019) | 14000
52 | Obturatoare pentru canale radiculare lungi | set | 22 | Sunt indicate în obturările definitive ale canalului radicular. Obturarea tri-dimensională ușoară a canalelor radiculare lungi, înguste și curbate. Confecționate din material plastic radio-opac biocompatibil. Dop siliconat. Ambalaj: set minim 6 bucăți | 13200
53 | Conuri de hârtie protaper universal | set | 5 | concepute pentru a se potrivi perfect cu instrumentele din gama protaper universal Sunt disponibile în mărimile F1 F2 F3 F4 și F5, dispun de coduri de culori pentru o identificare ușoară. Ambalaj: set minim 60 bucăți | 3330
54 | Ace NiTi cu mișcare reciprocă | cutie | 20 | Sistem reciproc de mișcare specific pentru pregătirea canalului radicular în mișcare rectilinie alternativă. Pregătire ușoară chiar și în cazul canalelor severe curbate și strâmte, asigură flexibilitate și o rezistență crescută la oboseala ciclică. Ambalaj: cutie minim 6 bucăți (mic, mediu, mare), L- 25 mm. | 30000
55 | Ace pentru endomotor pentru prelucrarea canalelor radiculare la copii | set | 30 | Sunt utilizate la copii în dinții temporari cu rădăcinile formate. Dispun de formă conică specială. Ambalaj: set ce conține: 03/20; 03/25; 03/30, lungime 16 mm | 11550
56 | Instrument reutilizabil pentru amestecul și aplicarea materialului MTA+ | cutie | 6 | Confecționat din inox. Piston cu dimensiune internă de 0,8 mm. Ambalaj: cutie ce conține 1 aplicator MTA+ /0,8 mm. | 5580
57 | Freze de tip lumânare cu cap rotund | bucată | 300 | diamantate pentru turbină. Culoare galbenă, granulație extrafină, diametru tijă 1,6 mm, diametru parte activă 1,6 mm, lungime parte activă 6-8 mm, lungime totală 20-21 mm | 6000
58 | Freze extradure pentru secționarea coroanelor nr. 16 | bucată | 30 | Freze extradure, active, pentru tăierea lucrărilor metalice și metalo-ceramice, acoperite cu strat dublu de diamant, picior mediu | 5100
59 | Benzi de celuloid abrazive pentru finisare | cutie | 10 | Benzi de celuloid abrazive pentru finisare verde/galben, ambalaj: cutie minim 25 bucăți | 320
60 | Benzi celuloid abrazive pentru lustruire | cutie | 10 | Benzi de celuloid abrazive pentru lustruire galben/alb, ambalaj: cutie minim 25 bucăți | 320
61 | Benzi abrazive celuloid pentru finisarea şi lustruirea suprafeţelor proximale | cutie | 30 |  | 1500
62 | Matrici metalice conturate secționale | cutie | 60 | Set de matrici metalice conturate secționale, grosime de 35 nm - 50 nm, dure. Ambalaj: cutie ce conține minim 50 bucăți, dimensiune: mici, mici cu bordură, medii, medii cu bordură, largi, largi cu bordură a câte minim 10 bucăți de fiecare dimensiune, un inel de tip TOR VM (după autor) | 25740
63 | Matrice preformată din metal | bucată | 10 | Matrice din metal în rulou, grosime minim 35 mkm, lățime minim 5 mm, lungime 3 m | 1000
64 | Matrice preformată din oţel pentru premolari și molari | plic | 40 | cu contur gingival și câte 3 orificii pe suprafețele laterale ale matricii, tip Ivory (după autor), ambalaj: plic minim 12 bucăți | 1100
65 | Portmatrice tip Ivory (după autor) | bucată | 10 | pentru restaurări proximale. Lungimea minim 63 mm | 3200
66 | Portmatrice tip Tofflemier (după autor) | bucată | 10 | Universal, ce permite lățimea matricei de minim 5 mm. Oțel inoxidabil. | 3100
67 | Perii pentru lustruire | bucată | 100 | Mici, mărimea diametru 1/10, conicitatea 030; lungimea 22,0 | 2500
68 | Polipante abrazive colorate | set | 20 | Pietre abrazive (carbură de siliciu) destinate pentru conturare/finisare pe dinți naturali din porțelan, restaurări din porțelan, rășină compozită, rășina C&B pentru coronițe și punți. Ambalaj: set mixt ce conține minim 12 bucăți | 6000
69 | Pene interdentare din lemn | cutie | 10 | Pene interdentare din lemn diverse culori alb (subțiri scurte), galben (subțiri lungi), albastru (mediu scurt), roz (mediu lung). Ambalaj: cutie ce conține minim 200 bucăți | 3500
70 | Riglă endodontică cu inel | bucată | 20 | Rigla endodontică cu inel, din aluminiu, pentru măsurarea conurilor de gutapercă | 1400
71 | Bavete | cutie | 130 | Hârtie plastificată 45-48 x 32-35 cm, ambalaj: cutie minim 500 bucăți | 31600
72 | Ulei spray pentru piese turbine | bucată | 70 | Ambalaj: flacon minim 500 ml | 27300
73 | Tifon medical | bucată | 110 | 5 m x 90 cm | 3770
74 | Rulouri vată N2 | cutie | 320 | Rulou din bumbac cu diametrul 10 mm, lungime până la 40 mm, fara clor. Ambalaj: pachet minim 300 gr | 26000
75 | Soluţie injectabilă, anestetic local pe bază de mepivacaină clorhidrat 3%, fără adrenalină | bucată | 4100 | în concentrație 1:200.000. Carpule de minim 1,7 ml. Termen de valabilitate minim 12 luni | 32550
76 | Soluţie injectabilă, anestetic local pe bază de articain hidrocloridic 4%, cu adrenalină | bucată | 6700 | în concentrație 1:100.000. Carpule de minim 1,7 ml. Termen de valabilitate minim 12 luni | 52950
77 | Gel anestezic topic | bucată | 2 | Gel anestezic pe bază de benzocaină cu o concentrație de 20%. Ambalaj: flacon | 500
78 | Gel anestezic topic pentru anestezia locală a cavității orale | bucată | 15 | Cutie de minim 30 gr, cu concentrația substanței active de maxim 10% | 3600
79 | Alcool 96% | litru | 50 | Ambalaj: flacon de minim 1 litru | 2500
80 | Dezinfectant pentru suprafeţe | bucată | 30 | Spray, ambalaj: flacon maxim 250 ml, soluție incoloră, cu miros slab sau fără miros, PH maxim 6.0 | 2670
81 | Dezinfectant pentru suprafeţe | bucată | 30 | Soluţie ce nu conţine aldehidă, gata pentru utilizare pentru dezinfectare cu acţiune rapidă prin pulverizare şi curăţare şi ştergerea suprafeţelor dispozitivelor medicale, conţine: propanol, etanol, adjuvanţi şi apă. Spectru de acțiune - Bactericid, turbeculocid, fungicid, virucid limitat (virusuri încapsulate, incl. HBV, HCV Și HIV, precum și virusuri neîncapsulate precum adenovirusuri, virusuri polyoma SV 40, norovirusuri). Ambalaj: canistră 2,5 litri - 4 litri | 19500
82 | Soluţie concentrată pentru dezinfecţia şi curăţirea instrumentelor (presterilizare) | litru | 5 | Flacon maxim 1250 ml, conține în componenţă alchilamina și/sau dialchil dimetil amoniu clorid | 1000
83 | Dezinfectant pentru freze stomatologice și instrumente stomatologice rotative (soluție concentrat) | bucată | 10 | Dezinfectant absolut virucid, gata de a fi utilizat pentru curățarea și dezinfectarea instrumentelor rotative (nu este necesar de a dilua soluția). Să posede efecte bactericid (inclusiv tuberculocid), fungicid, virucid (testat și produs conform rigorilor internaționale). Putere înaltă de curățire, predestinat special pentru microstructurile frezelor dentare. Să protejeze de coroziune intrumentele expuse dezinfectării. Timpul de acțiune scurt, asigurând astfel eficiență maximă. Substanțele active: alcooli în mediu alcalin. Ambalaj canistră 2,5 litri - 4,5 litri | 6500
84 | Dezinfectant lichid pentru mâini | bucată | 30 | Dezinfectant pe bază de alcool pentru dezinfecţia mâinilor. Compoziţie: etanol minim 65%, propan-2-ol/bifenyl-2-ol, cu dozator. Ambalaj: flacon minim 1000 ml | 6300
85 | Pastile antiseptice pentru clătirea cavităţii bucale | cutie | 102 | Conțin benzoat de sodiu, mentol, timol, adjuvant până la 100. Termen de valabilitate: minim 2 ani. Ambalaj: flacon 1000 pastile | 29900
86 | Aspiratoare salivă cu filtru | cutie | 60 | Aspiratoare salivă cu filtru cu lungime de 15 cm, echipat cu un capac rotunjit detașabil | 4500
87 | Spatulă din lemn | cutie | 50 | ambalate individual (sterile), dimensiune, 150x18 mm, grosime 1,6 - 2 mm, ambalaj: cutie 100 bucăți | 2100
Valoarea totală estimată |  |  |  |  | 1194945
2. Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor Termenii și condițiile de livrare solicitați: maxim 65 zile din momentul semnării contractului, la sediul indicat de către Cumpărător. 3. Mostre Operatorul economic prezintă Declarația privind prezentarea la solicitare a mostrelor sau Instrucțiunilor/Cataloagelor de la producător în termen de 3 zile lucrătoare. 4. Documente obligatorii la depunerea ofertei Operatorul economic va prezenta obligatoriu documentele menționate în Anunțul de participare. 5. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor Operatorul economic va prezenta obligatoriu documentele justificative aferente DUAE menționate în Anunțul de participare. Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu” Data „22” noiembrie 2023