# ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea Consumabile medicale pentru anul  2022

prin procedura de achiziţie: Cererea ofertelor de prețuri

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

- IDNO: 1003600151724

- Adresa: mun.Chișinău, str. Constantin Vîrnav 13

- Numărul de telefon: 0 22 572 213, fax 0 22 572 213.

- Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: achizitii.ifp@gmal.com, http://ftiziopneumologie.asm.md/node/351

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri :

| Nr.poz | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | Unitatea de măs. | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimate (se va indica p/u fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 33100000-3 | Bisturiu steril Nr. 21 | buc | 100 | Sterile N 21 | 1800 |
|  | 33100000-3 | Bisturiu steril Nr. 22 | buc | 100 | Sterile N 22 |  |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 33100000-3 | Canula nazala O2 p/u maturi | buc | 100 | Canula nazala O2 p/u maturi | 1198 |
|  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 33100000-3 | Set cateter arterial GA 18 | buc | 10 | Set cateter arterial GA 18 | 2000 |
|  | 33100000-3 | Set cateter arterial GA 20 | buc | 10 | Set cateter arterial GA 20 |  |
|  | 33100000-3 | Set cateter arterial GA 22 | buc | 10 | Set cateter arterial GA 22 |  |
|  | Lotul 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | 33100000-3 | Cateter cu troacar N18 | buc | 40 | Cateter cu troacar N18 | 8000 |
|  | 33100000-3 | Cateter cu troacar N20 | buc | 110 | Cateter cu troacar N20 |  |
|  | 33100000-3 | Cateter cu troacar N24 | buc | 30 | Cateter cu troacar N24 |  |
|  | 33100000-3 | Cateter cu troacar N26 | buc | 40 | Cateter cu troacar N26 |  |
|  | 33100000-3 | Cateter cu troacar N28 | buc | 30 | Cateter cu troacar N28 |  |
|  | Lotul 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | 33100000-3 | Catetere periferice 18 G | buc | 500 | Catetere periferice 18 G | 6480 |
|  | 33100000-3 | Catetere periferice 20 G | buc | 700 | Catetere periferice 20 G |  |
|  | Lotul 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | 33100000-3 | Emplastrum 10*10 hipoalergic | buc | 200 | Emplastrum 10*10 hipoalergic | 4200 |
|  | Lotul 7 |  |  |  |  |  |
| 7 | 33100000-3 | Seringa Jane 60 ml cu ac steril | buc | 600 | Seringa Jane 60 ml cu ac steril | 2160 |
|  | Lotul 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | 33100000-3 | Indic p/u determ. steril.180./60 grade p/u pupinel N 1000 cu registru | set | 16 | Indic p/u determ. steril.180./60 grade p/u pupinel N 1000 cu registru | 9080 |
|  | 33100000-3 | Indic p/u determ. Steril.132/20 intern N 1000 cu registru | set | 20 | Indic p/u determ. Steril.132/20 intern N 1000 cu registru |  |
|  | 33100000-3 | Indic p/u determ. Steril.132/20 grade extern N 1000 cu registru | set | 10 | Indic p/u determ. Steril.132/20 grade extern N 1000 cu registru |  |
|  | 33100000-3 | Indic p/u determ. Steril.121/20 grade extern N 1000 cu registru | set | 2 | Indic p/u determ. Steril.121/20 grade extern N 1000 cu registru |  |
|  | Lotul 9 |  |  |  |  |  |
| 9 | 33100000-3 | Protector de pat 60*60 cm (material imbibant) | buc | 400 | Protector de pat 60*60 cm (material imbibant) | 1800 |
|  | Lotul 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | 33100000-3 | Pampers-scutece adulti M N 30 | buc | 1800 | Pampers-scutece adulti M N 30 | 13860 |
|  | 33100000-3 | Pampers-scutece adulti S N 30 | buc | 900 | Pampers-scutece adulti S N 30 |  |
|  | Lotul 11 |  |  |  |  |  |
| 11 | 33100000-3 | Robinete in 3 pozitii sterile | buc | 850 | Robinete in 3 pozitii sterile | 3400 |
|  | Lotul 12 |  |  |  |  |  |
| 12 | 33100000-3 | Discofix C-3 RED robinete | buc | 250 | Discofix C-3 RED robinete | 2663 |
|  | Lotul 13 |  |  |  |  |  |
| 13 | 33100000-3 | Robinet cu 5 porturi female,laterale | buc | 50 | Robinet cu 5 porturi female,laterale | 5400 |
|  | Lotul 14 |  |  |  |  |  |
| 14 | 33100000-3 | Set p/u cateterizarea vaseloe centr. 8 Fr monolumen | buc | 80 | Set p/u cateterizarea vaseloe centr. 8 Fr monolumen | 15500 |
|  | 33100000-3 | Set p/u cateterizarea vaseloe centr. 8 Fr bilumen | buc | 40 | Set p/u cateterizarea vaseloe centr. 8 Fr bilumen |  |
|  | 33100000-3 | Set p/u cateterizarea vaseloe centr. 7 Fr monolumen | buc | 30 | Set p/u cateterizarea vaseloe centr. 7 Fr monolumen |  |
|  | Lotul 15 |  |  |  |  |  |
| 15 | 33100000-3 | Set cateter venos central cu piesa in” Y”tip Vagt monolumen 8Fr | set | 100 | Set cateter venos central cu piesa in” Y”tip Vagt monolumen 8Fr | 28750 |
|  |  | Set cateter venos central cu piesa in” Y”tip Vagt trilument 8Fr | set | 50 | Set cateter venos central cu piesa in” Y”tip Vagt trilument 8Fr |  |
|  | Lotul 16 |  |  |  |  |  |
| 16 | 33100000-3 | Musama pe tesatura medicala | metru | 30 | Musama pe tesatura medicala | 960 |
|  | Lotul 17 |  |  |  |  |  |
| 17 | 33100000-3 | Sonda de intubare nr.7 | buc | 20 | Sonda de intubare nr.7 | 2688 |
|  |  | Sonda de intubare nr.8 | buc | 30 | Sonda de intubare nr.8 |  |
|  |  | Sonda de intubare nr.8,5 | buc | 50 | Sonda de intubare nr.8,5 |  |
|  |  | Sonda de intubare nr.9 | buc | 70 | Sonda de intubare nr.9 |  |
|  |  | Sonda de intubare nr.10 | buc | 30 | Sonda de intubare nr.10 |  |
|  | Lotul 18 |  |  |  |  |  |
| 18 | 33100000-3 | SET traheostomie percutana Nr.8,5 | buc | 5 | SET traheostomie percutana Nr.8,5 | 450 |
|  |  | SET traheostomie percutana Nr.9 | buc | 5 | SET traheostomie percutana Nr.9 |  |
|  | Lotul 19 |  |  |  |  |  |
| 19 | 33100000-3 | Tub traheostomie Nr 9 | buc | 10 | Tub traheostomie Nr 9 | 684 |
|  |  | Tub traheostomie Nr10 | buc | 5 | Tub traheostomie Nr10 |  |
|  | Lotul 20 |  |  |  |  |  |
| 21 | 33100000-3 | Set caterer aspiratie trahiobronsica tip inchis cu piesa in ‘T” 14 Fr | Set | 50 | Set caterer aspiratie trahiobronsica tip inchis cu piesa in ‘T” 14 Fr | 19000 |
|  |  | Set caterer aspiratie trahiobronsica tip inchis cu piesa in ‘T” 16 Fr | Set | 50 | Set caterer aspiratie trahiobronsica tip inchis cu piesa in ‘T” 16 Fr |  |
|  | Lotul 21 |  |  |  |  |  |
| 21 | 33100000-3 | Linie de extensie p/u pompe de infuzii dozate L 1.5 m | buc | 300 | Linie de extensie p/u pompe de infuzii dozate L 1.5 m | 792 |
|  | Lotul 22 |  |  |  |  |  |
| 22 | 33100000-3 | Dren p/u drenare diametru 7-8 mm | metru | 75 | Dren p/u drenare diametru 7-8 mm | 1875 |
|  | Lotul 23 |  |  |  |  |  |
| 23 | 33100000-3 | Mater.sutur.Poliester cu ac taietor USP/0 ac 28 mm cîte 12 în cutii | Cutie | 20 | Mater.sutur.Poliester cu ac taietor USP/0 ac 28 mm câte 12 în cutii | 582 |
|  |  | Mater.sutura matase cu ac taietor USP0 (3.5metric) ac 28 mm in cut | cutie | 20 | Mater.Sutură mătase cu ac tăietor USP0 (3.5metric) ac 28 mm în cutie |  |
|  | Lotul 24 |  |  |  |  |  |
| 24 | 33100000-3 | Termometru medical cu lichid | buc | 150 | Termometru medical cu lichid | 6750 |
|  | Lotul 25 |  |  |  |  |  |
| 25 | 33100000-3 | Clizma de unica folosinta | buc | 10 | Clizma de unica folosinta | 250 |
|  | Lotul 26 |  |  |  |  |  |
| 26 | 33100000-3 | Scutice abdominale sterile 70*70 | buc | 800 | Scutice abdominale sterile 70*70 | 2800 |
|  | Lotul 27 |  |  |  |  |  |
| 27 | 33100000-3 | Tampoane impregnate cu alcool 50*50 mm in 4 straturi N100 | cutie | 100 | Tampoane impregnate cu alcool 50*50 mm in 4 straturi N100 | 6000 |
|  | Lotul 28 |  |  |  |  |  |
| 28 | 33100000-3 | Sistem p/u aspiratie toracala inchisa Polyvac steril 800 ml | buc | 150 | Sistem p/u aspiratie toracala inchisa Polyvac steril 800 ml | 8228 |
|  | Lotul 29 |  |  |  |  |  |
| 29 | 33100000-3 | Perie citologice(ginecologica) p/u recoltarea analizei | buc | 1000 | Perie citologice(ginecologica) p/u recoltarea analizei, cervical BRUSH sterilizate cu gaz etilen-oxis cu lungimea firelor 2-3 mm | 1100 |
|  | Lotul 30 |  |  |  |  |  |
| 30 | 33100000-3 | Pansament absorbant adeziv 10cm*8 cm | buc | 500 | Pansament absorbant adeziv 10cm*8 cm | 500 |
|  | Lotul 31 |  |  |  |  |  |
| 31 | 33100000-3 | Punga p/u colectarea urinei 2 L | buc | 600 | Punga p/u colectarea urinei 2 L | 1350 |
|  | Lotul 32 |  |  |  |  |  |
| 32 | 33100000-3 | Urinar p/u femei din plastic | buc | 20 | Urinar p/u femei din plastic | 480 |
|  | 33100000-3 | Urinar p/u barbati din plastic | buc | 20 | Urinar p/u barbati din plastic |  |
|  | Lotul 33 |  |  |  |  |  |
| 33 | 33100000-3 | Gel ECG 250 ml | buc | 10 | Gel ECG 250 ml | 250 |
|  | Lotul 34 |  |  |  |  |  |
| 34 | 33100000-3 | Masca anestezie nr.4 cumangeta gonflabila | buc | 20 | Masca anestezie nr.4 cumangeta gonflabila | 2000 |
|  |  | Masca anestezie nr.5 cumangeta gonglabila | buc | 20 | Masca anestezie nr.5 cumangeta gonglabila |  |
|  | Lotul 35 |  |  |  |  |  |
| 35 | 33100000-3 | Cateter mount p/u aparate VAP | buc | 100 | Cateter mount p/u aparate VAP | 2500 |
|  | Lotul 36 |  |  |  |  |  |
| 36 | 33100000-3 | Masca NIV Full Face mask marime M | buc | 10 | Masca NIV Full Face mask marime M | 15000 |
|  |  | Masca NIV Full Face Mask Marimea S | buc | 10 | Masca NIV Full Face Mask Marimea S |  |
|  |  | Masca NIV Full Face mask marime L | buc | 10 | Masca NIV Full Face mask marime L |  |
|  | Lotul 37 |  |  |  |  |  |
| 37 | 33100000-3 | Masca de oxig. cu flux mare cu rezervor de reinhalare cu supapa marimea M | buc | 50 | Masca de oxig. cu flux mare cu rezervor de reinhalare cu supapa marimea M | 3500 |
|  |  | Masca de oxig. cu flux mare cu rezervor de reinhalare fara supapa marimea L | buc | 50 | Masca de oxig. cu flux mare cu rezervor de reinhalare fara supapa marimea L |  |
|  | Lotul 38 |  |  |  |  |  |
| 38 | 33100000-3 | Oxigen Mask Large | buc | 100 | Oxigen Mask Large | 2040 |
|  | Lotul 39 |  |  |  |  |  |
| 39 | 33100000-3 | Venturi mask large | buc | 30 | Venturi mask large | 612 |
|  | Lotul 40 |  |  |  |  |  |
| 40 | 33100000-3 | Filtru antibacterial/antiviral cu port CO2 p/u aparate VAP | buc | 200 | Filtru antibacterial/antiviral cu port CO2 p/u aparate VAP | 4500 |
|  | Lotul 41 |  |  |  |  |  |
| 41 | 33100000-3 | Umidificator p/u oxygen conector la priza O2 | buc | 3 | Umidificator p/u oxygen conector la priza O2 | 6000 |
|  | Lotul 42 |  |  |  |  |  |
| 42 | 33100000-3 | Sac p/u aparate VAP 2000 ml | buc | 30 | Sac p/u aparate VAP 2000 ml | 1800 |
|  | Lotul 43 |  |  |  |  |  |
| 43 | 33100000-3 | Sensor SpO2 compatibil Mindray 0010-10-12202 | buc | 10 | Sensor SpO2 compatibil Mindray 0010-10-12202 | 30520 |
|  |  | Cablu de extensie p/u Mindray SpO2 module 0010-20-42594 | buc | 3 | Cablu de extensie p/u Mindray SpO2 module 0010-20-42594 |  |
|  |  | Manseta NIBP adult larga | buc | 10 | Manseta NIBP adult larga |  |
|  |  | Manseta NIBP adult | buc | 20 | Manseta NIBP adult |  |
|  |  | Camera masurare CO2 DRYLINE Watertrap adult Mindray MEC 2000 | buc | 3 | Camera masurare CO2 DRYLINE Watertrap adult Mindray MEC 2000 |  |
|  |  | Celula O2 ventilator Mindray SV300 | buc | 2 | Celula O2 ventilator Mindray SV300 |  |
|  |  | Celula O2 ventilator Mindray SV650 | buc | 5 | Celula O2 ventilator Mindray SV650 |  |
|  |  | Kit mentenanta ventilator Mindray SV300 | buc | 2 | Kit mentenanta ventilator Mindray SV300 |  |
|  | Lotul 44 |  |  |  |  |  |
| 44 | 33100000-3 | Polivac set | buc | 10 | Polivac set | 210 |
|  | Lotul 45 |  |  |  |  |  |
| 45 | 33100000-3 | Polisuction set | buc | 30 | Polisuction set | 906 |
|  | Lotul 46 |  |  |  |  |  |
| 46 | 33100000-3 | Mucus extractor tip Polymed 4004+4008 | buc | 100 | Mucus extractor tip Polymed 4004+4008 | 16800 |
|  | Lotul 47 |  |  |  |  |  |
| 47 | 33100000-3 | SpO2 extension cable(Masito) cod 040-000204-00 | buc | 5 | SpO2 extension cable(Masito) cod 040-000204-00 | 8000 |
|  |  | SpO2 sensor (Masito) cod 040-000203-00 | buc | 5 | SpO2 sensor (Masito) cod 040-000203-00 |  |
|  |  | SpO2 sensor( EdanSH1)02.01.210119 | buc | 10 | SpO2 sensor( EdanSH1)02.01.210119 |  |
|  | Lotul 48 |  |  |  |  |  |
| 48 | 33100000-3 | Urometru 2000 ml | buc | 50 | Urometru 2000 ml | 1800 |
|  | Lotul 49 |  |  |  |  |  |
| 49 | 33100000-3 | Filtru antibacteriene de unica folosinta p/u BTL-08 SPIRO | buc | 4605 | Filtru antibacteriene de unica folosinta p/u BTL-08 SPIRO,D-32-33 mm | 95000 |
|  | Lotul 50 |  |  |  |  |  |
| 50 | 33100000-3 | Set de cablu +cleme+pare p/u Fazini 600A pentru ECG | buc | 1 | Set de cablu +cleme+pare p/u Fazini 600A pentru ECG | 450 |
|  | Lotul 51 |  |  |  |  |  |
| 51 | 33100000-3 | Termohirtie p/u BTL-08 SPIRO | buc | 100 | Termohirtie p/u BTL-08 SPIRO 112*25m | 13160 |
|  |  | Termohirtie p/u ECG,Edan SE 300 | buc | 300 | Termohirtie p/u ECG,Edan SE 300, 80mm*20m |  |
|  |  | Termohirtie p/u ECG ”FAZINI” | buc | 50 | Termohirtie p/u ECG ”FAZINI” 110 mm*20m |  |
|  |  | Termohirtie p/u ECG ”FAZINI”,in forma de carte | buc | 200 | Termohirtie p/u ECG ”FAZINI”,in forma de carte 110mm*140mm*100 buc |  |
|  |  | Hirtie p/u electrocardiograf.MAC 2000 SIMPLE ECG ARM TARGA,in forma de carte | buc | 30 | Hirtie p/u electrocardiograf.MAC 2000 SIMPLE ECG ARM TARGA,in forma de carte, 210mm*295mm*150 buc |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 365828 |

- În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului licitație electronică conform SIA RSAP;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și poderilor lor: nu se aplică;

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:   
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:                                      nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației  Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică ,  (se specifică da sau nu)

Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: Aprilie - Decembrie 2022, conform necesităților reale în decurs de 20 zile de la data comenzii , DDP -Franco destinaţie vămuit

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 Decembrie 2022;

- Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Date despre ofertant | Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2. | Specificatia tehnica | original - confirmat prin semnătura electronică conform Anexei nr.22 | Obligatoriu |
| 3. | Specificația de preț | original - confirmat prin semnătura electronică conform Anexei nr.23 | Obligatoriu |
| 4. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori apartenenţa din punct de vedere professional Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 5. | Licența de activitate și anexa | Copie- Confirmat prin semnătura electronică participantului, se prezintă în cazul în care documentul dat se licențiază | Obligatoriu |
| 6. | DUAE | Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7. | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practice frauduloase și de corupere | Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 8. | Certificat de conformitate/Declarația de conformitate | Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 9. | Garanţia pentru ofertă | Garanţia pentru ofertă prin transfer va fi 1% din valoarea ofertei fără TVA, prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP IFP “Chiril Draganiuc” Denumirea Băncii: BC ’Moldindconbank’ S.A. fil.’Telecentru’ Codul fiscal : 1003600151724 Contul IBAN :MD46ML000000002251202272 Contul bancar: MOLDMD2X “Pentru garanţia pentru ofertă la COP nr. ____ din | Obligatoriu |

Conducătorul grupului de lucru:       URSU Fiodor          __________________       L.Ş.

Ext:Lisenco Gabriela

Tel: 022 572 213