A

Caiet de sarcini

privind achiziționarea mobilierului medical pentru cabinetele de proceduri, pansamente și sălile de operații din cadrul Spitalului și Policlinicii Serviciului medical al MAI

| Nr.d/o | Denumirea bunurilor | UM | Canti- tatea | Specificația tehnică deplină solicitată Standarde de referință |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI |
| 1 | Dulap cu safeu (pentru Spital) | buc | 12 | Demisiunile: H1800x L560x A340 Tip încuietoare - cu cheie Material de execuție – Oțel/Inox Acoperire cu email/ vopsea rezistentă la soluțiile de dezinfectare /radiație ultravioletă Culoare Alb |  |
| 1.2 | Dulap cu safeu (pentru Policlinica) | buc | 2 | Demisiunile: H1800x L560x A340 Tip încuietoare - cu cheie Material de execuție – Oțel/Inox Acoperire cu email/ vopsea rezistentă la soluțiile de dezinfectare /radiație ultravioletă Culoare Alb |  |
| 2 | Dulap medical (pentru Spital) | buc | 2 | # Demisiunile: H1800x L800x A400 Material de execuție-PAL/MDF Culoare Alb # Acoperire cu pelicula PVC/ Pelicula / ECO-Furnir rezistentă la soluțiile de dezinfectare /radiație ultravioletă |  |
| 2.2 | Dulap medical (pentru Policlinica) | buc | 2 | # Demisiunile: H1800x L800x A400 Material de execuție-PAL/MDF Culoare Alb # Acoperire cu pelicula PVC/ Pelicula / ECO-Furnir rezistentă la soluțiile de dezinfectare /radiație ultravioletă |  |
| 3 | Masă medicală cu un sertar și două rafturi (pentru Spital) | buc | 14 | Demisiunile: H800x L700x A500 Material de execuție – Oțel/Inox Acoperire cu email/ vopsea rezistentă la soluțiile de dezinfectare /radiație ultravioletă Culoare Alb Dotat cu 4 role |  |
| 3.2 | Masă medicală cu un sertar și două rafturi (pentru Policlinica) | buc | 5 | Demisiunile: H800x L700x A500 Material de execuție – Oțel/Inox Acoperire cu email/ vopsea rezistentă la soluțiile de dezinfectare /radiație ultravioletă Culoare Alb Dotat cu 4 role |  |
| 4 | Masă medicală cu trei sertare și lacată (pentru Spital) | buc | 6 | Demisiunile: H800x L700x A500 Tip încuietoare - cu cheie Material de execuție – Oțel/Inox Acoperire cu email/ vopsea rezistentă la soluțiile de dezinfectare /radiație ultravioletă Culoare Alb Dotat cu 4 role |  |
| 5 | Masă cu un raft și un sertar (pentru Spital) | buc | 1 | Demisiunile: H800x L700x A500 Material de execuție – Oțel/Inox Acoperire cu email/ vopsea rezistentă la soluțiile de dezinfectare /radiație ultravioletă Culoare Alb Dotat cu 4 role |  |
| 6 | Masa medicală cu trei rafturi (pentru Spital) | buc | 8 | Demisiunile: H800x L700x A400 Material de execuție – Oțel/Inox Acoperire cu email/ vopsea rezistentă la soluțiile de dezinfectare /radiație ultravioletă - Culoare Alb Dotat cu 4 role |  |
| 6.2 | Masa medicală cu trei rafturi (pentru Policlinica) | buc | 3 | Demisiunile: H800x L700x A400 Material de execuție – Oțel/Inox Acoperire cu email/ vopsea rezistentă la soluțiile de dezinfectare /radiație ultravioletă Culoare Alb Dotat cu 4 role |  |
| 7 | Scaun mecanic tip șa (pentru Spital) | buc | 4 | Înălţime reglabilă: 51-70 cm diametru şezut: 36-40 cm Bază metalică picior din metal cromat spătar reglabil tapiţerie: piele artificială/ Dotat cu 5 role |  |
| 8 | Scaun mecanic rotund (pentru Spital) | buc | 1 | Înălţime reglabilă: 51-70 cm diametru şezut: 40 cm Bază metalică picior din metal cromat spătar reglabil tapiţerie: piele artificială/textile Dotat cu 5 role |  |
| 8.2 | Scaun mecanic rotund (pentru Policlinica) | buc | 5 | Înălţime reglabilă: 51-70 cm diametru şezut: 36-40 cm Bază metalică picior din metal cromat spătar reglabil tapiţerie: piele artificială/textile Dotat cu 5 role |  |
| 9 | Cărucior medical (pentru Spital) | buc | 9 | Demisiunile: H800x L600x A300 Material de execuție – Oțel/inox Numar de rafturi 3 Acoperire cu email/ vopsea rezistentă la soluțiile de dezinfectare /radiație ultravioletă Culoare Alb Dotat cu 4 role |  |
| 10 | Dulap medical tip închis (pentru Spital) | buc | 17 | Demisiunile: 1800x560x340 Material de execuție-PAL/MDF Culoare Alb Acoperire cu pelicula PVC/ Pelicula / ECO-Furnir rezistentă la soluțiile de dezinfectare /radiație ultravioletă cu cinci rafturi, ușa din sticlă |  |
| 11 | Dulap medical cu cinci rafturi, ușa din sticlă (pentru Spital) | buc | 2 | Demisiunile: 1800x560x340 Material de execuție-PAL/MDF Culoare Alb Acoperire cu pelicula PVC/ Pelicula / ECO-Furnir rezistentă la soluțiile de dezinfectare /radiație ultraviolet cu cinci rafturi, ușa din sticlă |  |
| 12 | Cușetă medicală (pentru Policlinică) | buc | 7 | Dimensiuni L2000 x 700 x H 500÷800 cm Greutate maxima sustinuta 200 kg Dotat cu 4 role cu blocare Material de execuție – Oțel Acoperire cu email/ vopsea rezistentă la soluțiile de dezinfectare /radiație ultravioletă Culoare Alb saltea din poliuretan cu o grosime de 3 cm husa saltea lavabila din piele ecologica, usor de curatat, spatar ajustabil/reglabil manual in inaltime, |  |
| 13 | Banchete medicale (pentru Spital) | buc | 6 | Dimensiuni L2000 x 500 x H500 Greutate maxima sustinuta 200 kg Dotat cu pufere din cauciuc pentru a preveni alunecarea Material de execuție – Oțel Acoperire cu email/ vopsea rezistentă la soluțiile de dezinfectare /radiație ultravioletă Culoare Alb saltea din poliuretan cu o grosime de 3 cm husa saltea lavabila din piele ecologica, usor de curatat, |  |
|  | Valoarea totală estimativă fără TVA |  |  | Toate accesoriile, inclusive mecanismele de închidere a ușilor/sertarelor, balamale, mânere, etc va fi de o calitate superioară echivalent GTV; Valoarea ofertei va include livrarea și instalarea acestuia în sediul indicat; Termen de executare –30 zile de la data semnării contractului. | 350 000,00 |