## Servicii Metrologie
Specificația tehnică servicii metrologie si etalonare conform necesităților IMSP Spitalul Raional Ungheni 2026
Nr. Lot | Denumire Lot | Poziția
|  | Denumirea | CPV | Cantitatea | Unitatea de măsura | Descriere | Preț estimativ fără TVA, MDL | Suma fără TVA, MDL
1 | Servicii metrologie si etalonare pentru dispozitive medicale | Analizator biochimic | 71630000-3 | 5 | buc | Serviciile de verificare metrologică pentru analizator biochimic Verificare metrologică cu scop de confirmare conformității dispozitivelor medicale utilizate în instituție, prin testarea parametrilor de funcționare și emiterea certificatelor metrologice, în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Cerințe generale pentru prestator Prestatorul trebuie să fie autorizat de Institutul Național de Metrologie (INM) și/sau acreditat. Să dispună de personal calificat și echipamente de testare calibrate, cu certificate valabile. Să emită rapoarte de verificare metrologică și certificate de conformitate pentru fiecare dispozitiv testat, conform Legii nr. 19/2016 privind metrologia. Cerințe tehnice pentru serviciile prestate Se va efectua testarea și verificarea metrologică conform standardelor aplicabile fiecărui tip de dispozitiv medical. Se vor verifica parametrii funcționali și de precizie, conform specificațiilor producătorului și normelor metrologice naționale. Fiecare dispozitiv verificat va fi marcat cu etichetă de conformitate metrologică, conform cerințelor INM. Documentație și raportare Pentru fiecare dispozitiv verificat, prestatorul va furniza: certificat de verificare metrologică emis conform legislației Republicii Moldova; raport tehnic cu rezultatele testării; recomandări privind întreținerea sau reparația, dacă este cazul. Documentația va fi predată în format tipărit. Siguranță și conformitate Serviciile trebuie să respecte Legea nr. 19/2016 privind metrologia, și normele sanitare aplicabile. Prestatorul va garanta că echipamentele utilizate pentru testare sunt calibrate și certificate conform standardelor naționale. Servicii asociate Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. Valabilitatea certificatelor metrologice: conform legislației Republicii Moldova. Criterii de evaluare a ofertelor Conformitatea cu cerințele tehnice și normative. Acreditarea și experiența prestatorului. Termenul de execuție. Prețul total (fără TVA), încadrat în bugetul aprobat. Obligațiile prestatorului Prestarea serviciilor conform cerințelor tehnice și legislației Republicii Moldova. Predarea documentației și certificatelor metrologice in termen de maxim 10 zile din data testării metrologice. Serviciile de testare metrologică se vor efectua la sediul beneficiarului sau în laboratorul prestatorului, conform specificului dispozitivului. | 1206 | 6030
2 | Servicii metrologie si etalonare pentru dispozitive medicale | Aparat de cîntărit | 71630000-3 | 8 | buc | Serviciile de etalonare cântar medical Verificare metrologică cu scop de confirmare conformității dispozitivelor medicale utilizate în instituție, prin testarea parametrilor de funcționare și emiterea certificatelor metrologice, în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Cerințe generale pentru prestator Prestatorul trebuie să fie autorizat de Institutul Național de Metrologie (INM) și/sau acreditat. Să dispună de personal calificat și echipamente de testare calibrate, cu certificate valabile. Să emită rapoarte de verificare metrologică și certificate de conformitate pentru fiecare dispozitiv testat, conform Legii nr. 19/2016 privind metrologia. Cerințe tehnice pentru serviciile prestate Se va efectua testarea și verificarea metrologică conform standardelor aplicabile fiecărui tip de dispozitiv medical. Se vor verifica parametrii funcționali și de precizie, conform specificațiilor producătorului și normelor metrologice naționale. Fiecare dispozitiv verificat va fi marcat cu etichetă de conformitate metrologică, conform cerințelor INM. Documentație și raportare Pentru fiecare dispozitiv verificat, prestatorul va furniza: certificat de verificare metrologică emis conform legislației Republicii Moldova; raport tehnic cu rezultatele testării; recomandări privind întreținerea sau reparația, dacă este cazul. Documentația va fi predată în format tipărit. Siguranță și conformitate Serviciile trebuie să respecte Legea nr. 19/2016 privind metrologia, și normele sanitare aplicabile. Prestatorul va garanta că echipamentele utilizate pentru testare sunt calibrate și certificate conform standardelor naționale. Servicii asociate Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. Valabilitatea certificatelor metrologice: conform legislației Republicii Moldova. Criterii de evaluare a ofertelor Conformitatea cu cerințele tehnice și normative. Acreditarea și experiența prestatorului. Termenul de execuție. Prețul total (fără TVA), încadrat în bugetul aprobat. Obligațiile prestatorului Prestarea serviciilor conform cerințelor tehnice și legislației Republicii Moldova. Predarea documentației și certificatelor metrologice in termen de maxim 10 zile din data testării metrologice. Serviciile de testare metrologică se vor efectua la sediul beneficiarului sau în laboratorul prestatorului, conform specificului dispozitivului. | 283 | 2264
3 | Servicii metrologie si etalonare pentru dispozitive medicale | Centrifugă | 71630000-3 | 3 | buc | Serviciile de verificare metrologică pentru Centrifugă de laborator Verificare metrologică cu scop de confirmare conformității dispozitivelor medicale utilizate în instituție, prin testarea parametrilor de funcționare și emiterea certificatelor metrologice, în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Cerințe generale pentru prestator Prestatorul trebuie să fie autorizat de Institutul Național de Metrologie (INM) și/sau acreditat. Să dispună de personal calificat și echipamente de testare calibrate, cu certificate valabile. Să emită rapoarte de verificare metrologică și certificate de conformitate pentru fiecare dispozitiv testat, conform Legii nr. 19/2016 privind metrologia. Cerințe tehnice pentru serviciile prestate Se va efectua testarea și verificarea metrologică conform standardelor aplicabile fiecărui tip de dispozitiv medical. Se vor verifica parametrii funcționali și de precizie, conform specificațiilor producătorului și normelor metrologice naționale. Fiecare dispozitiv verificat va fi marcat cu etichetă de conformitate metrologică, conform cerințelor INM. Documentație și raportare Pentru fiecare dispozitiv verificat, prestatorul va furniza: certificat de verificare metrologică emis conform legislației Republicii Moldova; raport tehnic cu rezultatele testării; recomandări privind întreținerea sau reparația, dacă este cazul. Documentația va fi predată în format tipărit. Siguranță și conformitate Serviciile trebuie să respecte Legea nr. 19/2016 privind metrologia, și normele sanitare aplicabile. Prestatorul va garanta că echipamentele utilizate pentru testare sunt calibrate și certificate conform standardelor naționale. Servicii asociate Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. Valabilitatea certificatelor metrologice: conform legislației Republicii Moldova. Criterii de evaluare a ofertelor Conformitatea cu cerințele tehnice și normative. Acreditarea și experiența prestatorului. Termenul de execuție. Prețul total (fără TVA), încadrat în bugetul aprobat. Obligațiile prestatorului Prestarea serviciilor conform cerințelor tehnice și legislației Republicii Moldova. Predarea documentației și certificatelor metrologice in termen de maxim 10 zile din data testării metrologice. Serviciile de testare metrologică se vor efectua la sediul beneficiarului sau în laboratorul prestatorului, conform specificului dispozitivului. | 1855 | 5565
4 | Servicii metrologie si etalonare pentru dispozitive medicale | Electrocardiograf | 71630000-3 | 8 | buc | Serviciile de verificare metrologică pentru Electrocardiograf Verificare metrologică cu scop de confirmare conformității dispozitivelor medicale utilizate în instituție, prin testarea parametrilor de funcționare și emiterea certificatelor metrologice, în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Cerințe generale pentru prestator Prestatorul trebuie să fie autorizat de Institutul Național de Metrologie (INM) și/sau acreditat. Să dispună de personal calificat și echipamente de testare calibrate, cu certificate valabile. Să emită rapoarte de verificare metrologică și certificate de conformitate pentru fiecare dispozitiv testat, conform Legii nr. 19/2016 privind metrologia. Cerințe tehnice pentru serviciile prestate Se va efectua testarea și verificarea metrologică conform standardelor aplicabile fiecărui tip de dispozitiv medical. Se vor verifica parametrii funcționali și de precizie, conform specificațiilor producătorului și normelor metrologice naționale. Fiecare dispozitiv verificat va fi marcat cu etichetă de conformitate metrologică, conform cerințelor INM. Documentație și raportare Pentru fiecare dispozitiv verificat, prestatorul va furniza: certificat de verificare metrologică emis conform legislației Republicii Moldova; raport tehnic cu rezultatele testării; recomandări privind întreținerea sau reparația, dacă este cazul. Documentația va fi predată în format tipărit. Siguranță și conformitate Serviciile trebuie să respecte Legea nr. 19/2016 privind metrologia, și normele sanitare aplicabile. Prestatorul va garanta că echipamentele utilizate pentru testare sunt calibrate și certificate conform standardelor naționale. Servicii asociate Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. Valabilitatea certificatelor metrologice: conform legislației Republicii Moldova. Criterii de evaluare a ofertelor Conformitatea cu cerințele tehnice și normative. Acreditarea și experiența prestatorului. Termenul de execuție. Prețul total (fără TVA), încadrat în bugetul aprobat. Obligațiile prestatorului Prestarea serviciilor conform cerințelor tehnice și legislației Republicii Moldova. Predarea documentației și certificatelor metrologice in termen de maxim 10 zile din data testării metrologice. Serviciile de testare metrologică se vor efectua la sediul beneficiarului sau în laboratorul prestatorului, conform specificului dispozitivului. | 1552 | 12416
5 | Servicii metrologie si etalonare pentru dispozitive medicale | Defibrilator | 71630000-3 | 3 | buc | Serviciile de verificare metrologică pentru Defibrilator Verificare metrologică cu scop de confirmare conformității dispozitivelor medicale utilizate în instituție, prin testarea parametrilor de funcționare și emiterea certificatelor metrologice, în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Cerințe generale pentru prestator Prestatorul trebuie să fie autorizat de Institutul Național de Metrologie (INM) și/sau acreditat. Să dispună de personal calificat și echipamente de testare calibrate, cu certificate valabile. Să emită rapoarte de verificare metrologică și certificate de conformitate pentru fiecare dispozitiv testat, conform Legii nr. 19/2016 privind metrologia. Cerințe tehnice pentru serviciile prestate Se va efectua testarea și verificarea metrologică conform standardelor aplicabile fiecărui tip de dispozitiv medical. Se vor verifica parametrii funcționali și de precizie, conform specificațiilor producătorului și normelor metrologice naționale. Fiecare dispozitiv verificat va fi marcat cu etichetă de conformitate metrologică, conform cerințelor INM. Documentație și raportare Pentru fiecare dispozitiv verificat, prestatorul va furniza: certificat de verificare metrologică emis conform legislației Republicii Moldova; raport tehnic cu rezultatele testării; recomandări privind întreținerea sau reparația, dacă este cazul. Documentația va fi predată în format tipărit. Siguranță și conformitate Serviciile trebuie să respecte Legea nr. 19/2016 privind metrologia, și normele sanitare aplicabile. Prestatorul va garanta că echipamentele utilizate pentru testare sunt calibrate și certificate conform standardelor naționale. Servicii asociate Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. Valabilitatea certificatelor metrologice: conform legislației Republicii Moldova. Criterii de evaluare a ofertelor Conformitatea cu cerințele tehnice și normative. Acreditarea și experiența prestatorului. Termenul de execuție. Prețul total (fără TVA), încadrat în bugetul aprobat. Obligațiile prestatorului Prestarea serviciilor conform cerințelor tehnice și legislației Republicii Moldova. Predarea documentației și certificatelor metrologice in termen de maxim 10 zile din data testării metrologice. Serviciile de testare metrologică se vor efectua la sediul beneficiarului sau în laboratorul prestatorului, conform specificului dispozitivului. | 2144 | 6432
6 | Servicii metrologie si etalonare pentru dispozitive medicale | Dispozitiv de electrochirurgie cu curent de înaltă frecvență | 71630000-3 | 3 | buc | Serviciile de verificare metrologică pentru Diatermocoagulator Verificare metrologică cu scop de confirmare conformității dispozitivelor medicale utilizate în instituție, prin testarea parametrilor de funcționare și emiterea certificatelor metrologice, în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Cerințe generale pentru prestator Prestatorul trebuie să fie autorizat de Institutul Național de Metrologie (INM) și/sau acreditat. Să dispună de personal calificat și echipamente de testare calibrate, cu certificate valabile. Să emită rapoarte de verificare metrologică și certificate de conformitate pentru fiecare dispozitiv testat, conform Legii nr. 19/2016 privind metrologia. Cerințe tehnice pentru serviciile prestate Se va efectua testarea și verificarea metrologică conform standardelor aplicabile fiecărui tip de dispozitiv medical. Se vor verifica parametrii funcționali și de precizie, conform specificațiilor producătorului și normelor metrologice naționale. Fiecare dispozitiv verificat va fi marcat cu etichetă de conformitate metrologică, conform cerințelor INM. Documentație și raportare Pentru fiecare dispozitiv verificat, prestatorul va furniza: certificat de verificare metrologică emis conform legislației Republicii Moldova; raport tehnic cu rezultatele testării; recomandări privind întreținerea sau reparația, dacă este cazul. Documentația va fi predată în format tipărit. Siguranță și conformitate Serviciile trebuie să respecte Legea nr. 19/2016 privind metrologia, și normele sanitare aplicabile. Prestatorul va garanta că echipamentele utilizate pentru testare sunt calibrate și certificate conform standardelor naționale. Servicii asociate Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. Valabilitatea certificatelor metrologice: conform legislației Republicii Moldova. Criterii de evaluare a ofertelor Conformitatea cu cerințele tehnice și normative. Acreditarea și experiența prestatorului. Termenul de execuție. Prețul total (fără TVA), încadrat în bugetul aprobat. Obligațiile prestatorului Prestarea serviciilor conform cerințelor tehnice și legislației Republicii Moldova. Predarea documentației și certificatelor metrologice in termen de maxim 10 zile din data testării metrologice. Serviciile de testare metrologică se vor efectua la sediul beneficiarului sau în laboratorul prestatorului, conform specificului dispozitivului. | 2809 | 8427
7 | Servicii metrologie si etalonare pentru dispozitive medicale | Analizator Hematologic | 71630000-3 | 4 | buc | Serviciile de verificare metrologică pentru Analizator Hematologic Verificare metrologică cu scop de confirmare conformității dispozitivelor medicale utilizate în instituție, prin testarea parametrilor de funcționare și emiterea certificatelor metrologice, în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Cerințe generale pentru prestator Prestatorul trebuie să fie autorizat de Institutul Național de Metrologie (INM) și/sau acreditat. Să dispună de personal calificat și echipamente de testare calibrate, cu certificate valabile. Să emită rapoarte de verificare metrologică și certificate de conformitate pentru fiecare dispozitiv testat, conform Legii nr. 19/2016 privind metrologia. Cerințe tehnice pentru serviciile prestate Se va efectua testarea și verificarea metrologică conform standardelor aplicabile fiecărui tip de dispozitiv medical. Se vor verifica parametrii funcționali și de precizie, conform specificațiilor producătorului și normelor metrologice naționale. Fiecare dispozitiv verificat va fi marcat cu etichetă de conformitate metrologică, conform cerințelor INM. Documentație și raportare Pentru fiecare dispozitiv verificat, prestatorul va furniza: certificat de verificare metrologică emis conform legislației Republicii Moldova; raport tehnic cu rezultatele testării; recomandări privind întreținerea sau reparația, dacă este cazul. Documentația va fi predată în format tipărit. Siguranță și conformitate Serviciile trebuie să respecte Legea nr. 19/2016 privind metrologia, și normele sanitare aplicabile. Prestatorul va garanta că echipamentele utilizate pentru testare sunt calibrate și certificate conform standardelor naționale. Servicii asociate Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. Valabilitatea certificatelor metrologice: conform legislației Republicii Moldova. Criterii de evaluare a ofertelor Conformitatea cu cerințele tehnice și normative. Acreditarea și experiența prestatorului. Termenul de execuție. Prețul total (fără TVA), încadrat în bugetul aprobat. Obligațiile prestatorului Prestarea serviciilor conform cerințelor tehnice și legislației Republicii Moldova. Predarea documentației și certificatelor metrologice in termen de maxim 10 zile din data testării metrologice. Serviciile de testare metrologică se vor efectua la sediul beneficiarului sau în laboratorul prestatorului, conform specificului dispozitivului. | 1206 | 4824
8 | Servicii metrologie si etalonare pentru dispozitive medicale | Analizator al echilibrului acidobazic | 71630000-3 | 1 | buc | Serviciile de verificare metrologică pentru Analizator al echilibrului acidobazic Verificare metrologică cu scop de confirmare conformității dispozitivelor medicale utilizate în instituție, prin testarea parametrilor de funcționare și emiterea certificatelor metrologice, în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Cerințe generale pentru prestator Prestatorul trebuie să fie autorizat de Institutul Național de Metrologie (INM) și/sau acreditat. Să dispună de personal calificat și echipamente de testare calibrate, cu certificate valabile. Să emită rapoarte de verificare metrologică și certificate de conformitate pentru fiecare dispozitiv testat, conform Legii nr. 19/2016 privind metrologia. Cerințe tehnice pentru serviciile prestate Se va efectua testarea și verificarea metrologică conform standardelor aplicabile fiecărui tip de dispozitiv medical. Se vor verifica parametrii funcționali și de precizie, conform specificațiilor producătorului și normelor metrologice naționale. Fiecare dispozitiv verificat va fi marcat cu etichetă de conformitate metrologică, conform cerințelor INM. Documentație și raportare Pentru fiecare dispozitiv verificat, prestatorul va furniza: certificat de verificare metrologică emis conform legislației Republicii Moldova; raport tehnic cu rezultatele testării; recomandări privind întreținerea sau reparația, dacă este cazul. Documentația va fi predată în format tipărit. Siguranță și conformitate Serviciile trebuie să respecte Legea nr. 19/2016 privind metrologia, și normele sanitare aplicabile. Prestatorul va garanta că echipamentele utilizate pentru testare sunt calibrate și certificate conform standardelor naționale. Servicii asociate Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. Valabilitatea certificatelor metrologice: conform legislației Republicii Moldova. Criterii de evaluare a ofertelor Conformitatea cu cerințele tehnice și normative. Acreditarea și experiența prestatorului. Termenul de execuție. Prețul total (fără TVA), încadrat în bugetul aprobat. Obligațiile prestatorului Prestarea serviciilor conform cerințelor tehnice și legislației Republicii Moldova. Predarea documentației și certificatelor metrologice in termen de maxim 10 zile din data testării metrologice. Serviciile de testare metrologică se vor efectua la sediul beneficiarului sau în laboratorul prestatorului, conform specificului dispozitivului. | 1206 | 1206
9 | Servicii metrologie si etalonare pentru dispozitive medicale | Pompa cu seringă | 71630000-3 | 17 | buc | Serviciile de verificare metrologică pentru Pompa cu seringă Verificare metrologică cu scop de confirmare conformității dispozitivelor medicale utilizate în instituție, prin testarea parametrilor de funcționare și emiterea certificatelor metrologice, în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Cerințe generale pentru prestator Prestatorul trebuie să fie autorizat de Institutul Național de Metrologie (INM) și/sau acreditat. Să dispună de personal calificat și echipamente de testare calibrate, cu certificate valabile. Să emită rapoarte de verificare metrologică și certificate de conformitate pentru fiecare dispozitiv testat, conform Legii nr. 19/2016 privind metrologia. Cerințe tehnice pentru serviciile prestate Se va efectua testarea și verificarea metrologică conform standardelor aplicabile fiecărui tip de dispozitiv medical. Se vor verifica parametrii funcționali și de precizie, conform specificațiilor producătorului și normelor metrologice naționale. Fiecare dispozitiv verificat va fi marcat cu etichetă de conformitate metrologică, conform cerințelor INM. Documentație și raportare Pentru fiecare dispozitiv verificat, prestatorul va furniza: certificat de verificare metrologică emis conform legislației Republicii Moldova; raport tehnic cu rezultatele testării; recomandări privind întreținerea sau reparația, dacă este cazul. Documentația va fi predată în format tipărit. Siguranță și conformitate Serviciile trebuie să respecte Legea nr. 19/2016 privind metrologia, și normele sanitare aplicabile. Prestatorul va garanta că echipamentele utilizate pentru testare sunt calibrate și certificate conform standardelor naționale. Servicii asociate Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. Valabilitatea certificatelor metrologice: conform legislației Republicii Moldova. Criterii de evaluare a ofertelor Conformitatea cu cerințele tehnice și normative. Acreditarea și experiența prestatorului. Termenul de execuție. Prețul total (fără TVA), încadrat în bugetul aprobat. Obligațiile prestatorului Prestarea serviciilor conform cerințelor tehnice și legislației Republicii Moldova. Predarea documentației și certificatelor metrologice in termen de maxim 10 zile din data testării metrologice. Serviciile de testare metrologică se vor efectua la sediul beneficiarului sau în laboratorul prestatorului, conform specificului dispozitivului. | 998 | 16966
10 | Servicii metrologie si etalonare pentru dispozitive medicale | Spirograf | 71630000-3 | 1 | buc | Serviciile de verificare metrologică pentru Spirograf Verificare metrologică cu scop de confirmare conformității dispozitivelor medicale utilizate în instituție, prin testarea parametrilor de funcționare și emiterea certificatelor metrologice, în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Cerințe generale pentru prestator Prestatorul trebuie să fie autorizat de Institutul Național de Metrologie (INM) și/sau acreditat. Să dispună de personal calificat și echipamente de testare calibrate, cu certificate valabile. Să emită rapoarte de verificare metrologică și certificate de conformitate pentru fiecare dispozitiv testat, conform Legii nr. 19/2016 privind metrologia. Cerințe tehnice pentru serviciile prestate Se va efectua testarea și verificarea metrologică conform standardelor aplicabile fiecărui tip de dispozitiv medical. Se vor verifica parametrii funcționali și de precizie, conform specificațiilor producătorului și normelor metrologice naționale. Fiecare dispozitiv verificat va fi marcat cu etichetă de conformitate metrologică, conform cerințelor INM. Documentație și raportare Pentru fiecare dispozitiv verificat, prestatorul va furniza: certificat de verificare metrologică emis conform legislației Republicii Moldova; raport tehnic cu rezultatele testării; recomandări privind întreținerea sau reparația, dacă este cazul. Documentația va fi predată în format tipărit. Siguranță și conformitate Serviciile trebuie să respecte Legea nr. 19/2016 privind metrologia, și normele sanitare aplicabile. Prestatorul va garanta că echipamentele utilizate pentru testare sunt calibrate și certificate conform standardelor naționale. Servicii asociate Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. Valabilitatea certificatelor metrologice: conform legislației Republicii Moldova. Criterii de evaluare a ofertelor Conformitatea cu cerințele tehnice și normative. Acreditarea și experiența prestatorului. Termenul de execuție. Prețul total (fără TVA), încadrat în bugetul aprobat. Obligațiile prestatorului Prestarea serviciilor conform cerințelor tehnice și legislației Republicii Moldova. Predarea documentației și certificatelor metrologice in termen de maxim 10 zile din data testării metrologice. Serviciile de testare metrologică se vor efectua la sediul beneficiarului sau în laboratorul prestatorului, conform specificului dispozitivului. | 1871 | 1871
11 | Servicii metrologie si etalonare pentru dispozitive medicale | Masina de anestezie | 71630000-3 | 4 | buc | Serviciile de verificare metrologică pentru Masina de anestezie Verificare metrologică cu scop de confirmare conformității dispozitivelor medicale utilizate în instituție, prin testarea parametrilor de funcționare și emiterea certificatelor metrologice, în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Cerințe generale pentru prestator Prestatorul trebuie să fie autorizat de Institutul Național de Metrologie (INM) și/sau acreditat. Să dispună de personal calificat și echipamente de testare calibrate, cu certificate valabile. Să emită rapoarte de verificare metrologică și certificate de conformitate pentru fiecare dispozitiv testat, conform Legii nr. 19/2016 privind metrologia. Cerințe tehnice pentru serviciile prestate Se va efectua testarea și verificarea metrologică conform standardelor aplicabile fiecărui tip de dispozitiv medical. Se vor verifica parametrii funcționali și de precizie, conform specificațiilor producătorului și normelor metrologice naționale. Fiecare dispozitiv verificat va fi marcat cu etichetă de conformitate metrologică, conform cerințelor INM. Documentație și raportare Pentru fiecare dispozitiv verificat, prestatorul va furniza: certificat de verificare metrologică emis conform legislației Republicii Moldova; raport tehnic cu rezultatele testării; recomandări privind întreținerea sau reparația, dacă este cazul. Documentația va fi predată în format tipărit. Siguranță și conformitate Serviciile trebuie să respecte Legea nr. 19/2016 privind metrologia, și normele sanitare aplicabile. Prestatorul va garanta că echipamentele utilizate pentru testare sunt calibrate și certificate conform standardelor naționale. Servicii asociate Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. Valabilitatea certificatelor metrologice: conform legislației Republicii Moldova. Criterii de evaluare a ofertelor Conformitatea cu cerințele tehnice și normative. Acreditarea și experiența prestatorului. Termenul de execuție. Prețul total (fără TVA), încadrat în bugetul aprobat. Obligațiile prestatorului Prestarea serviciilor conform cerințelor tehnice și legislației Republicii Moldova. Predarea documentației și certificatelor metrologice in termen de maxim 10 zile din data testării metrologice. Serviciile de testare metrologică se vor efectua la sediul beneficiarului sau în laboratorul prestatorului, conform specificului dispozitivului. | 1980 | 7920
12 | Servicii metrologie si etalonare pentru dispozitive medicale | Ventilator pulmonar | 71630000-3 | 8 | buc | Serviciile de verificare metrologică pentru Ventilator pulmonar Verificare metrologică cu scop de confirmare conformității dispozitivelor medicale utilizate în instituție, prin testarea parametrilor de funcționare și emiterea certificatelor metrologice, în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Cerințe generale pentru prestator Prestatorul trebuie să fie autorizat de Institutul Național de Metrologie (INM) și/sau acreditat. Să dispună de personal calificat și echipamente de testare calibrate, cu certificate valabile. Să emită rapoarte de verificare metrologică și certificate de conformitate pentru fiecare dispozitiv testat, conform Legii nr. 19/2016 privind metrologia. Cerințe tehnice pentru serviciile prestate Se va efectua testarea și verificarea metrologică conform standardelor aplicabile fiecărui tip de dispozitiv medical. Se vor verifica parametrii funcționali și de precizie, conform specificațiilor producătorului și normelor metrologice naționale. Fiecare dispozitiv verificat va fi marcat cu etichetă de conformitate metrologică, conform cerințelor INM. Documentație și raportare Pentru fiecare dispozitiv verificat, prestatorul va furniza: certificat de verificare metrologică emis conform legislației Republicii Moldova; raport tehnic cu rezultatele testării; recomandări privind întreținerea sau reparația, dacă este cazul. Documentația va fi predată în format tipărit. Siguranță și conformitate Serviciile trebuie să respecte Legea nr. 19/2016 privind metrologia, și normele sanitare aplicabile. Prestatorul va garanta că echipamentele utilizate pentru testare sunt calibrate și certificate conform standardelor naționale. Servicii asociate Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. Valabilitatea certificatelor metrologice: conform legislației Republicii Moldova. Criterii de evaluare a ofertelor Conformitatea cu cerințele tehnice și normative. Acreditarea și experiența prestatorului. Termenul de execuție. Prețul total (fără TVA), încadrat în bugetul aprobat. Obligațiile prestatorului Prestarea serviciilor conform cerințelor tehnice și legislației Republicii Moldova. Predarea documentației și certificatelor metrologice in termen de maxim 10 zile din data testării metrologice. Serviciile de testare metrologică se vor efectua la sediul beneficiarului sau în laboratorul prestatorului, conform specificului dispozitivului. | 1511 | 12088
13 | Servicii metrologie si etalonare pentru dispozitive medicale | Incubator nounascuți | 71630000-3 | 3 | buc | Serviciile de verificare metrologică pentru Incubator nounascuți Verificare metrologică cu scop de confirmare conformității dispozitivelor medicale utilizate în instituție, prin testarea parametrilor de funcționare și emiterea certificatelor metrologice, în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Cerințe generale pentru prestator Prestatorul trebuie să fie autorizat de Institutul Național de Metrologie (INM) și/sau acreditat. Să dispună de personal calificat și echipamente de testare calibrate, cu certificate valabile. Să emită rapoarte de verificare metrologică și certificate de conformitate pentru fiecare dispozitiv testat, conform Legii nr. 19/2016 privind metrologia. Cerințe tehnice pentru serviciile prestate Se va efectua testarea și verificarea metrologică conform standardelor aplicabile fiecărui tip de dispozitiv medical. Se vor verifica parametrii funcționali și de precizie, conform specificațiilor producătorului și normelor metrologice naționale. Fiecare dispozitiv verificat va fi marcat cu etichetă de conformitate metrologică, conform cerințelor INM. Documentație și raportare Pentru fiecare dispozitiv verificat, prestatorul va furniza: certificat de verificare metrologică emis conform legislației Republicii Moldova; raport tehnic cu rezultatele testării; recomandări privind întreținerea sau reparația, dacă este cazul. Documentația va fi predată în format tipărit. Siguranță și conformitate Serviciile trebuie să respecte Legea nr. 19/2016 privind metrologia, și normele sanitare aplicabile. Prestatorul va garanta că echipamentele utilizate pentru testare sunt calibrate și certificate conform standardelor naționale. Servicii asociate Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. Valabilitatea certificatelor metrologice: conform legislației Republicii Moldova. Criterii de evaluare a ofertelor Conformitatea cu cerințele tehnice și normative. Acreditarea și experiența prestatorului. Termenul de execuție. Prețul total (fără TVA), încadrat în bugetul aprobat. Obligațiile prestatorului Prestarea serviciilor conform cerințelor tehnice și legislației Republicii Moldova. Predarea documentației și certificatelor metrologice in termen de maxim 10 zile din data testării metrologice. Serviciile de testare metrologică se vor efectua la sediul beneficiarului sau în laboratorul prestatorului, conform specificului dispozitivului. | 2467 | 7401
14 | Servicii metrologie si etalonare pentru dispozitive medicale | Ultrasonograf | 71630000-3 | 4 | buc | Serviciile de verificare metrologică pentru Ultrasonograf Verificare metrologică cu scop de confirmare conformității dispozitivelor medicale utilizate în instituție, prin testarea parametrilor de funcționare și emiterea certificatelor metrologice, în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Cerințe generale pentru prestator Prestatorul trebuie să fie autorizat de Institutul Național de Metrologie (INM) și/sau acreditat. Să dispună de personal calificat și echipamente de testare calibrate, cu certificate valabile. Să emită rapoarte de verificare metrologică și certificate de conformitate pentru fiecare dispozitiv testat, conform Legii nr. 19/2016 privind metrologia. Cerințe tehnice pentru serviciile prestate Se va efectua testarea și verificarea metrologică conform standardelor aplicabile fiecărui tip de dispozitiv medical. Se vor verifica parametrii funcționali și de precizie, conform specificațiilor producătorului și normelor metrologice naționale. Fiecare dispozitiv verificat va fi marcat cu etichetă de conformitate metrologică, conform cerințelor INM. Documentație și raportare Pentru fiecare dispozitiv verificat, prestatorul va furniza: certificat de verificare metrologică emis conform legislației Republicii Moldova; raport tehnic cu rezultatele testării; recomandări privind întreținerea sau reparația, dacă este cazul. Documentația va fi predată în format tipărit. Siguranță și conformitate Serviciile trebuie să respecte Legea nr. 19/2016 privind metrologia, și normele sanitare aplicabile. Prestatorul va garanta că echipamentele utilizate pentru testare sunt calibrate și certificate conform standardelor naționale. Servicii asociate Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. Valabilitatea certificatelor metrologice: conform legislației Republicii Moldova. Criterii de evaluare a ofertelor Conformitatea cu cerințele tehnice și normative. Acreditarea și experiența prestatorului. Termenul de execuție. Prețul total (fără TVA), încadrat în bugetul aprobat. Obligațiile prestatorului Prestarea serviciilor conform cerințelor tehnice și legislației Republicii Moldova. Predarea documentației și certificatelor metrologice in termen de maxim 10 zile din data testării metrologice. Serviciile de testare metrologică se vor efectua la sediul beneficiarului sau în laboratorul prestatorului, conform specificului dispozitivului. | 2700 | 10800
15 | Servicii metrologie si etalonare pentru dispozitive medicale | Monitor pacient | 71630000-3 | 25 | buc | Serviciile de verificare metrologică pentru Monitor pacient Verificare metrologică cu scop de confirmare conformității dispozitivelor medicale utilizate în instituție, prin testarea parametrilor de funcționare și emiterea certificatelor metrologice, în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Cerințe generale pentru prestator Prestatorul trebuie să fie autorizat de Institutul Național de Metrologie (INM) și/sau acreditat. Să dispună de personal calificat și echipamente de testare calibrate, cu certificate valabile. Să emită rapoarte de verificare metrologică și certificate de conformitate pentru fiecare dispozitiv testat, conform Legii nr. 19/2016 privind metrologia. Cerințe tehnice pentru serviciile prestate Se va efectua testarea și verificarea metrologică conform standardelor aplicabile fiecărui tip de dispozitiv medical. Se vor verifica parametrii funcționali și de precizie, conform specificațiilor producătorului și normelor metrologice naționale. Fiecare dispozitiv verificat va fi marcat cu etichetă de conformitate metrologică, conform cerințelor INM. Documentație și raportare Pentru fiecare dispozitiv verificat, prestatorul va furniza: certificat de verificare metrologică emis conform legislației Republicii Moldova; raport tehnic cu rezultatele testării; recomandări privind întreținerea sau reparația, dacă este cazul. Documentația va fi predată în format tipărit. Siguranță și conformitate Serviciile trebuie să respecte Legea nr. 19/2016 privind metrologia, și normele sanitare aplicabile. Prestatorul va garanta că echipamentele utilizate pentru testare sunt calibrate și certificate conform standardelor naționale. Servicii asociate Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. Valabilitatea certificatelor metrologice: conform legislației Republicii Moldova. Criterii de evaluare a ofertelor Conformitatea cu cerințele tehnice și normative. Acreditarea și experiența prestatorului. Termenul de execuție. Prețul total (fără TVA), încadrat în bugetul aprobat. Obligațiile prestatorului Prestarea serviciilor conform cerințelor tehnice și legislației Republicii Moldova. Predarea documentației și certificatelor metrologice in termen de maxim 10 zile din data testării metrologice. Serviciile de testare metrologică se vor efectua la sediul beneficiarului sau în laboratorul prestatorului, conform specificului dispozitivului. | 2210 | 55250
16 | Servicii metrologie si etalonare pentru dispozitive medicale | Higrometru Psihrometric | 71630000-3 | 40 | buc | Serviciile de verificare metrologică pentru Higrometru Psihrometric Verificare metrologică cu scop de confirmare conformității dispozitivelor medicale utilizate în instituție, prin testarea parametrilor de funcționare și emiterea certificatelor metrologice, în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Cerințe generale pentru prestator Prestatorul trebuie să fie autorizat de Institutul Național de Metrologie (INM) și/sau acreditat. Să dispună de personal calificat și echipamente de testare calibrate, cu certificate valabile. Să emită rapoarte de verificare metrologică și certificate de conformitate pentru fiecare dispozitiv testat, conform Legii nr. 19/2016 privind metrologia. Cerințe tehnice pentru serviciile prestate Se va efectua testarea și verificarea metrologică conform standardelor aplicabile fiecărui tip de dispozitiv medical. Se vor verifica parametrii funcționali și de precizie, conform specificațiilor producătorului și normelor metrologice naționale. Fiecare dispozitiv verificat va fi marcat cu etichetă de conformitate metrologică, conform cerințelor INM. Documentație și raportare Pentru fiecare dispozitiv verificat, prestatorul va furniza: certificat de verificare metrologică emis conform legislației Republicii Moldova; raport tehnic cu rezultatele testării; recomandări privind întreținerea sau reparația, dacă este cazul. Documentația va fi predată în format tipărit. Siguranță și conformitate Serviciile trebuie să respecte Legea nr. 19/2016 privind metrologia, și normele sanitare aplicabile. Prestatorul va garanta că echipamentele utilizate pentru testare sunt calibrate și certificate conform standardelor naționale. Servicii asociate Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. Valabilitatea certificatelor metrologice: conform legislației Republicii Moldova. Criterii de evaluare a ofertelor Conformitatea cu cerințele tehnice și normative. Acreditarea și experiența prestatorului. Termenul de execuție. Prețul total (fără TVA), încadrat în bugetul aprobat. Obligațiile prestatorului Prestarea serviciilor conform cerințelor tehnice și legislației Republicii Moldova. Predarea documentației și certificatelor metrologice in termen de maxim 10 zile din data testării metrologice. Serviciile de testare metrologică se vor efectua la sediul beneficiarului sau în laboratorul prestatorului, conform specificului dispozitivului. | 371 | 14840
17 | Servicii metrologie si etalonare pentru dispozitive medicale | Pulsoximetru | 71630000-3 | 32 | buc | Serviciile de verificare metrologică pentru Pulsoximetru Verificare metrologică cu scop de confirmare conformității dispozitivelor medicale utilizate în instituție, prin testarea parametrilor de funcționare și emiterea certificatelor metrologice, în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Cerințe generale pentru prestator Prestatorul trebuie să fie autorizat de Institutul Național de Metrologie (INM) și/sau acreditat. Să dispună de personal calificat și echipamente de testare calibrate, cu certificate valabile. Să emită rapoarte de verificare metrologică și certificate de conformitate pentru fiecare dispozitiv testat, conform Legii nr. 19/2016 privind metrologia. Cerințe tehnice pentru serviciile prestate Se va efectua testarea și verificarea metrologică conform standardelor aplicabile fiecărui tip de dispozitiv medical. Se vor verifica parametrii funcționali și de precizie, conform specificațiilor producătorului și normelor metrologice naționale. Fiecare dispozitiv verificat va fi marcat cu etichetă de conformitate metrologică, conform cerințelor INM. Documentație și raportare Pentru fiecare dispozitiv verificat, prestatorul va furniza: certificat de verificare metrologică emis conform legislației Republicii Moldova; raport tehnic cu rezultatele testării; recomandări privind întreținerea sau reparația, dacă este cazul. Documentația va fi predată în format tipărit. Siguranță și conformitate Serviciile trebuie să respecte Legea nr. 19/2016 privind metrologia, și normele sanitare aplicabile. Prestatorul va garanta că echipamentele utilizate pentru testare sunt calibrate și certificate conform standardelor naționale. Servicii asociate Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. Valabilitatea certificatelor metrologice: conform legislației Republicii Moldova. Criterii de evaluare a ofertelor Conformitatea cu cerințele tehnice și normative. Acreditarea și experiența prestatorului. Termenul de execuție. Prețul total (fără TVA), încadrat în bugetul aprobat. Obligațiile prestatorului Prestarea serviciilor conform cerințelor tehnice și legislației Republicii Moldova. Predarea documentației și certificatelor metrologice in termen de maxim 10 zile din data testării metrologice. Serviciile de testare metrologică se vor efectua la sediul beneficiarului sau în laboratorul prestatorului, conform specificului dispozitivului. | 400 | 12800
18 | Servicii metrologie si etalonare pentru dispozitive medicale | Tonometru mecanic | 71630000-3 | 30 | buc | Serviciile de verificare metrologică pentru Tonometru mecanic Verificare metrologică cu scop de confirmare conformității dispozitivelor medicale utilizate în instituție, prin testarea parametrilor de funcționare și emiterea certificatelor metrologice, în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Cerințe generale pentru prestator Prestatorul trebuie să fie autorizat de Institutul Național de Metrologie (INM) și/sau acreditat. Să dispună de personal calificat și echipamente de testare calibrate, cu certificate valabile. Să emită rapoarte de verificare metrologică și certificate de conformitate pentru fiecare dispozitiv testat, conform Legii nr. 19/2016 privind metrologia. Cerințe tehnice pentru serviciile prestate Se va efectua testarea și verificarea metrologică conform standardelor aplicabile fiecărui tip de dispozitiv medical. Se vor verifica parametrii funcționali și de precizie, conform specificațiilor producătorului și normelor metrologice naționale. Fiecare dispozitiv verificat va fi marcat cu etichetă de conformitate metrologică, conform cerințelor INM. Documentație și raportare Pentru fiecare dispozitiv verificat, prestatorul va furniza: certificat de verificare metrologică emis conform legislației Republicii Moldova; raport tehnic cu rezultatele testării; recomandări privind întreținerea sau reparația, dacă este cazul. Documentația va fi predată în format tipărit. Siguranță și conformitate Serviciile trebuie să respecte Legea nr. 19/2016 privind metrologia, și normele sanitare aplicabile. Prestatorul va garanta că echipamentele utilizate pentru testare sunt calibrate și certificate conform standardelor naționale. Servicii asociate Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. Valabilitatea certificatelor metrologice: conform legislației Republicii Moldova. Criterii de evaluare a ofertelor Conformitatea cu cerințele tehnice și normative. Acreditarea și experiența prestatorului. Termenul de execuție. Prețul total (fără TVA), încadrat în bugetul aprobat. Obligațiile prestatorului Prestarea serviciilor conform cerințelor tehnice și legislației Republicii Moldova. Predarea documentației și certificatelor metrologice in termen de maxim 10 zile din data testării metrologice. Serviciile de testare metrologică se vor efectua la sediul beneficiarului sau în laboratorul prestatorului, conform specificului dispozitivului. | 76 | 2280
19 | Servicii metrologie si etalonare pentru dispozitive medicale | Set de lentile oftalmologice | 71630000-3 | 2 | buc | Serviciile de verificare metrologică pentru Set de lentile oftalmologice Verificare metrologică cu scop de confirmare conformității dispozitivelor medicale utilizate în instituție, prin testarea parametrilor de funcționare și emiterea certificatelor metrologice, în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Cerințe generale pentru prestator Prestatorul trebuie să fie autorizat de Institutul Național de Metrologie (INM) și/sau acreditat. Să dispună de personal calificat și echipamente de testare calibrate, cu certificate valabile. Să emită rapoarte de verificare metrologică și certificate de conformitate pentru fiecare dispozitiv testat, conform Legii nr. 19/2016 privind metrologia. Cerințe tehnice pentru serviciile prestate Se va efectua testarea și verificarea metrologică conform standardelor aplicabile fiecărui tip de dispozitiv medical. Se vor verifica parametrii funcționali și de precizie, conform specificațiilor producătorului și normelor metrologice naționale. Fiecare dispozitiv verificat va fi marcat cu etichetă de conformitate metrologică, conform cerințelor INM. Documentație și raportare Pentru fiecare dispozitiv verificat, prestatorul va furniza: certificat de verificare metrologică emis conform legislației Republicii Moldova; raport tehnic cu rezultatele testării; recomandări privind întreținerea sau reparația, dacă este cazul. Documentația va fi predată în format tipărit. Siguranță și conformitate Serviciile trebuie să respecte Legea nr. 19/2016 privind metrologia, și normele sanitare aplicabile. Prestatorul va garanta că echipamentele utilizate pentru testare sunt calibrate și certificate conform standardelor naționale. Servicii asociate Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. Valabilitatea certificatelor metrologice: conform legislației Republicii Moldova. Criterii de evaluare a ofertelor Conformitatea cu cerințele tehnice și normative. Acreditarea și experiența prestatorului. Termenul de execuție. Prețul total (fără TVA), încadrat în bugetul aprobat. Obligațiile prestatorului Prestarea serviciilor conform cerințelor tehnice și legislației Republicii Moldova. Predarea documentației și certificatelor metrologice in termen de maxim 10 zile din data testării metrologice. Serviciile de testare metrologică se vor efectua la sediul beneficiarului sau în laboratorul prestatorului, conform specificului dispozitivului. | 1000 | 2000
20 | Servicii metrologie si etalonare pentru dispozitive medicale | Dispozitiv fizioterapie | 71630000-3 | 12 | buc | Serviciile de verificare metrologică pentru Dispozitiv fizioterapie Verificare metrologică cu scop de confirmare conformității dispozitivelor medicale utilizate în instituție, prin testarea parametrilor de funcționare și emiterea certificatelor metrologice, în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Cerințe generale pentru prestator Prestatorul trebuie să fie autorizat de Institutul Național de Metrologie (INM) și/sau acreditat. Să dispună de personal calificat și echipamente de testare calibrate, cu certificate valabile. Să emită rapoarte de verificare metrologică și certificate de conformitate pentru fiecare dispozitiv testat, conform Legii nr. 19/2016 privind metrologia. Cerințe tehnice pentru serviciile prestate Se va efectua testarea și verificarea metrologică conform standardelor aplicabile fiecărui tip de dispozitiv medical. Se vor verifica parametrii funcționali și de precizie, conform specificațiilor producătorului și normelor metrologice naționale. Fiecare dispozitiv verificat va fi marcat cu etichetă de conformitate metrologică, conform cerințelor INM. Documentație și raportare Pentru fiecare dispozitiv verificat, prestatorul va furniza: certificat de verificare metrologică emis conform legislației Republicii Moldova; raport tehnic cu rezultatele testării; recomandări privind întreținerea sau reparația, dacă este cazul. Documentația va fi predată în format tipărit. Siguranță și conformitate Serviciile trebuie să respecte Legea nr. 19/2016 privind metrologia, și normele sanitare aplicabile. Prestatorul va garanta că echipamentele utilizate pentru testare sunt calibrate și certificate conform standardelor naționale. Servicii asociate Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. Valabilitatea certificatelor metrologice: conform legislației Republicii Moldova. Criterii de evaluare a ofertelor Conformitatea cu cerințele tehnice și normative. Acreditarea și experiența prestatorului. Termenul de execuție. Prețul total (fără TVA), încadrat în bugetul aprobat. Obligațiile prestatorului Prestarea serviciilor conform cerințelor tehnice și legislației Republicii Moldova. Predarea documentației și certificatelor metrologice in termen de maxim 10 zile din data testării metrologice. Serviciile de testare metrologică se vor efectua la sediul beneficiarului sau în laboratorul prestatorului, conform specificului dispozitivului. | 720 | 8640
21 | Servicii metrologie si etalonare pentru dispozitive medicale | Sterilizator cu aer uscat | 71630000-3 | 14 | buc | Serviciile de verificare metrologică pentru Sterilizator cu aer uscat Verificare metrologică cu scop de confirmare conformității dispozitivelor medicale utilizate în instituție, prin testarea parametrilor de funcționare și emiterea certificatelor metrologice, în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Cerințe generale pentru prestator Prestatorul trebuie să fie autorizat de Institutul Național de Metrologie (INM) și/sau acreditat. Să dispună de personal calificat și echipamente de testare calibrate, cu certificate valabile. Să emită rapoarte de verificare metrologică și certificate de conformitate pentru fiecare dispozitiv testat, conform Legii nr. 19/2016 privind metrologia. Cerințe tehnice pentru serviciile prestate Se va efectua testarea și verificarea metrologică conform standardelor aplicabile fiecărui tip de dispozitiv medical. Se vor verifica parametrii funcționali și de precizie, conform specificațiilor producătorului și normelor metrologice naționale. Fiecare dispozitiv verificat va fi marcat cu etichetă de conformitate metrologică, conform cerințelor INM. Documentație și raportare Pentru fiecare dispozitiv verificat, prestatorul va furniza: certificat de verificare metrologică emis conform legislației Republicii Moldova; raport tehnic cu rezultatele testării; recomandări privind întreținerea sau reparația, dacă este cazul. Documentația va fi predată în format tipărit. Siguranță și conformitate Serviciile trebuie să respecte Legea nr. 19/2016 privind metrologia, și normele sanitare aplicabile. Prestatorul va garanta că echipamentele utilizate pentru testare sunt calibrate și certificate conform standardelor naționale. Servicii asociate Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. Valabilitatea certificatelor metrologice: conform legislației Republicii Moldova. Criterii de evaluare a ofertelor Conformitatea cu cerințele tehnice și normative. Acreditarea și experiența prestatorului. Termenul de execuție. Prețul total (fără TVA), încadrat în bugetul aprobat. Obligațiile prestatorului Prestarea serviciilor conform cerințelor tehnice și legislației Republicii Moldova. Predarea documentației și certificatelor metrologice in termen de maxim 10 zile din data testării metrologice. Serviciile de testare metrologică se vor efectua la sediul beneficiarului sau în laboratorul prestatorului, conform specificului dispozitivului. | 1328 | 18592
22 | Servicii metrologie si etalonare pentru dispozitive medicale | Termostat | 71630000-3 | 2 | buc | Serviciile de verificare metrologică pentru Termostat Verificare metrologică cu scop de confirmare conformității dispozitivelor medicale utilizate în instituție, prin testarea parametrilor de funcționare și emiterea certificatelor metrologice, în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Cerințe generale pentru prestator Prestatorul trebuie să fie autorizat de Institutul Național de Metrologie (INM) și/sau acreditat. Să dispună de personal calificat și echipamente de testare calibrate, cu certificate valabile. Să emită rapoarte de verificare metrologică și certificate de conformitate pentru fiecare dispozitiv testat, conform Legii nr. 19/2016 privind metrologia. Cerințe tehnice pentru serviciile prestate Se va efectua testarea și verificarea metrologică conform standardelor aplicabile fiecărui tip de dispozitiv medical. Se vor verifica parametrii funcționali și de precizie, conform specificațiilor producătorului și normelor metrologice naționale. Fiecare dispozitiv verificat va fi marcat cu etichetă de conformitate metrologică, conform cerințelor INM. Documentație și raportare Pentru fiecare dispozitiv verificat, prestatorul va furniza: certificat de verificare metrologică emis conform legislației Republicii Moldova; raport tehnic cu rezultatele testării; recomandări privind întreținerea sau reparația, dacă este cazul. Documentația va fi predată în format tipărit. Siguranță și conformitate Serviciile trebuie să respecte Legea nr. 19/2016 privind metrologia, și normele sanitare aplicabile. Prestatorul va garanta că echipamentele utilizate pentru testare sunt calibrate și certificate conform standardelor naționale. Servicii asociate Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. Valabilitatea certificatelor metrologice: conform legislației Republicii Moldova. Criterii de evaluare a ofertelor Conformitatea cu cerințele tehnice și normative. Acreditarea și experiența prestatorului. Termenul de execuție. Prețul total (fără TVA), încadrat în bugetul aprobat. Obligațiile prestatorului Prestarea serviciilor conform cerințelor tehnice și legislației Republicii Moldova. Predarea documentației și certificatelor metrologice in termen de maxim 10 zile din data testării metrologice. Serviciile de testare metrologică se vor efectua la sediul beneficiarului sau în laboratorul prestatorului, conform specificului dispozitivului. | 1328 | 2656
23 | Servicii metrologie si etalonare pentru dispozitive medicale | Dozator de laborator mecanic | 71630000-3 | 20 | buc | Serviciile de verificare metrologică pentru Dozator de laborator mecanic Verificare metrologică cu scop de confirmare conformității dispozitivelor medicale utilizate în instituție, prin testarea parametrilor de funcționare și emiterea certificatelor metrologice, în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Cerințe generale pentru prestator Prestatorul trebuie să fie autorizat de Institutul Național de Metrologie (INM) și/sau acreditat. Să dispună de personal calificat și echipamente de testare calibrate, cu certificate valabile. Să emită rapoarte de verificare metrologică și certificate de conformitate pentru fiecare dispozitiv testat, conform Legii nr. 19/2016 privind metrologia. Cerințe tehnice pentru serviciile prestate Se va efectua testarea și verificarea metrologică conform standardelor aplicabile fiecărui tip de dispozitiv medical. Se vor verifica parametrii funcționali și de precizie, conform specificațiilor producătorului și normelor metrologice naționale. Fiecare dispozitiv verificat va fi marcat cu etichetă de conformitate metrologică, conform cerințelor INM. Documentație și raportare Pentru fiecare dispozitiv verificat, prestatorul va furniza: certificat de verificare metrologică emis conform legislației Republicii Moldova; raport tehnic cu rezultatele testării; recomandări privind întreținerea sau reparația, dacă este cazul. Documentația va fi predată în format tipărit. Siguranță și conformitate Serviciile trebuie să respecte Legea nr. 19/2016 privind metrologia, și normele sanitare aplicabile. Prestatorul va garanta că echipamentele utilizate pentru testare sunt calibrate și certificate conform standardelor naționale. Servicii asociate Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. Valabilitatea certificatelor metrologice: conform legislației Republicii Moldova. Criterii de evaluare a ofertelor Conformitatea cu cerințele tehnice și normative. Acreditarea și experiența prestatorului. Termenul de execuție. Prețul total (fără TVA), încadrat în bugetul aprobat. Obligațiile prestatorului Prestarea serviciilor conform cerințelor tehnice și legislației Republicii Moldova. Predarea documentației și certificatelor metrologice in termen de maxim 10 zile din data testării metrologice. Serviciile de testare metrologică se vor efectua la sediul beneficiarului sau în laboratorul prestatorului, conform specificului dispozitivului. | 235 | 4700
[6 empty] | Total : |  | 225968

## Servicii Control calitate
Servicii de control al calității pentru instalațiile radiologice cu raze X conform necesitatilor IMSP SR Ungheni 2026
Nr. Lot | Denumire Lot | Poziția
|  | Denumirea | CPV | Cantitatea | Unitatea de măsura | Descriere | Preț estimativ fără TVA, MDL | Suma fără TVA, MDL
1 | Servicii de control al calității pentru instalațiile radiologice cu raze X | Controlul calității pentru intalațiile cu raze-x | 71630000-3 | 3 | buc | Efectuarea testelor de control al calității, în conformitate cu legislația sanitară, normele metrologice și standardele internaționale aplicabile (IAEA, IEC, ISO). Cerințe pentru prestator: • Să fie autorizat și acreditat pentru efectuarea testelor de control al calității la instalații radiologice. • Să dispună de personal calificat (ingineri biomedicali, fizicieni medicali, tehnicieni radiologie). • Să utilizeze echipamente de măsurare și testare etalonate și certificate metrologic. • Să emită rapoarte oficiale și certificate de conformitate pentru fiecare instalație verificată. Serviciile de control al calității vor include: • Verificarea generatorului de raze X: tensiune, curent, timp de expunere, stabilitate. • Testarea sistemului de colimare și aliniere mecanică: precizia câmpului de radiație și coincidența cu câmpul luminos. • Măsurarea dozei și a ratei de expunere: conform normelor de radioprotecție. • Testarea detectorilor digitali sau analogici: uniformitate, sensibilitate, rezoluție spațială. • Verificarea sistemelor de siguranță: interblocaje, protecție la supratensiune, semnalizări acustice și vizuale. • Evaluarea imaginii radiologice: contrast, zgomot, rezoluție. • Raportarea neconformităților și recomandări pentru remediere. Documentație și raportare: Pentru fiecare instalație verificată, prestatorul va furniza: Raport tehnic detaliat al testelor efectuate. Certificat de conformitate privind funcționalitatea și siguranța aparatului. Lista parametrilor măsurați și valorile obținute. Recomandări pentru întreținere și eventuale reparații. Siguranță și conformitate: Serviciile trebuie să respecte Legea nr. 102/2017 privind dispozitivele medicale și normele de radioprotecție aplicabile în Republica Moldova. Toate verificările vor fi efectuate conform manualului producătorului și standardelor internaționale (IEC 60601, ISO 9001) | 4000 | 12000
[6 empty] | Total : |  | 12000

## F 4.1
Specificaţii tehnice
Numărul procedurii de achiziție: | [5 empty] | Conform procedurii de achiziție publică
Obiectul achiziției: | [5 empty] | Servicii de metrologie si etalonare a dispozitivelor medicale
Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Producător | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Analizator biochimic | Analizator biochimic | Verificarea periodică a Analizator biochimic | - | - | Conform anunțului de participare și al documentației standard | Conform cerințelor | LEGE Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; ORDIN al MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
2 | Aparat de cântărit | Aparat de cântărit | Verificarea periodică a mijloacelor de măsurare - aparatelor de cântărit | - | - | Conform anunțului de participare și al documentației standard | Conform cerințelor | LEGE Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 1042 din 13.09.2016; ORDIN al MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
3 | Centrifugă | Centrifugă | Verificarea periodică a Centrifugă | - | - | Conform anunțului de participare și al documentației standard | Conform cerințelor | LEGE Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; ORDIN al MSMPS Nr. 30 din 12.01.2018
4 | Electrocardiograf | Electrocardiograf | Verificarea periodică a Electrocardiografelor | - | - | Conform anunțului de participare și al documentației standard | Conform cerințelor | LEGE Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; ORDIN al MSMPS Nr. 30 din 12.01.2019
5 | Defibrilator | Defibrilator | Verificarea periodică a Dispozitivelor de resuscitare prin defibrilare externă | - | - | Conform anunțului de participare și al documentației standard | Conform cerințelor | LEGE Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; ORDIN al MSMPS Nr. 30 din 12.01.2020
6 | Dispozitiv de electrochirurgie cu curent de înaltă frecvență | Dispozitiv de electrochirurgie cu curent de înaltă frecvență | Verificarea periodică a Dispozitivului de electrochirurgie | - | - | Conform anunțului de participare și al documentației standard | Conform cerințelor | LEGE Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; ORDIN al MSMPS Nr. 30 din 12.01.2021
7 | Analizator Hematologic | Analizator Hematologic | Verificarea periodică a Analizator Hematologic | - | - | Conform anunțului de participare și al documentației standard | Conform cerințelor | LEGE Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; ORDIN al MSMPS Nr. 30 din 12.01.2022
8 | Analizator al echilibrului acidobazic | Analizator al echilibrului acidobazic | Verificarea Periodică al Analizoarelor Ale Presiunii Partiale a Gazelor in Singe si Lichidelor Biologice | - | - | Conform anunțului de participare și al documentației standard | Conform cerințelor | LEGE Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; ORDIN al MSMPS Nr. 30 din 12.01.2023
9 | Pompa cu seringă | Pompa cu seringă | Verificarea periodică a Pompelor de infuzie și pompelor cu seringă | - | - | Conform anunțului de participare și al documentației standard | Conform cerințelor | LEGE Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; ORDIN al MSMPS Nr. 30 din 12.01.2024
10 | Spirograf | Spirograf | Verificarea periodică a Spirometrelor electronice | - | - | Conform anunțului de participare și al documentației standard | Conform cerințelor | LEGE Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; ORDIN al MSMPS Nr. 30 din 12.01.2025
11 | Mașina de anestezie | Mașina de anestezie | Verificarea periodică a Dispozitivul de anestezie | - | - | Conform anunțului de participare și al documentației standard | Conform cerințelor | LEGE Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; ORDIN al MSMPS Nr. 30 din 12.01.2026
12 | Ventilator pulmonar | Ventilator pulmonar | Verificarea periodică a Dispozitivul de respirație artificială | - | - | Conform anunțului de participare și al documentației standard | Conform cerințelor | LEGE Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; ORDIN al MSMPS Nr. 30 din 12.01.2027
13 | Incubator nounăscuți | Incubator nounăscuți | Verificarea periodică a Incubator nounăscuți | - | - | Conform anunțului de participare și al documentației standard | Conform cerințelor | LEGE Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; ORDIN al MSMPS Nr. 30 din 12.01.2028
14 | Ultrasonograf | Ultrasonograf | Verificarea periodică a Ultrasonograf | - | - | Conform anunțului de participare și al documentației standard | Conform cerințelor | LEGE Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; ORDIN al MSMPS Nr. 30 din 12.01.2029
15 | Monitor pacient | Monitor pacient | Verificarea periodică a Monitor pacient | - | - | Conform anunțului de participare și al documentației standard | Conform cerințelor | LEGE Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; ORDIN al MSMPS Nr. 30 din 12.01.2030
16 | Higrometru Psihrometric | Higrometru Psihrometric | Verificarea periodică a mijloacelor de măsurare - Higrometru Psihrometric | - | - | Conform anunțului de participare și al documentației standard | Conform cerințelor | LEGE Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; ORDIN al MSMPS Nr. 30 din 12.01.2031
17 | Pulsoximetru | Pulsoximetru | Verificarea periodică a Pulsoximetrelor | - | - | Conform anunțului de participare și al documentației standard | Conform cerințelor | LEGE Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; ORDIN al MSMPS Nr. 30 din 12.01.2032
18 | Tonometru mecanic | Tonometru mecanic | Verificarea periodică a Dispozitivelor de măsurare a presiunii arteriale neinvazive | - | - | Conform anunțului de participare și al documentației standard | Conform cerințelor | LEGE Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; ORDIN al MSMPS Nr. 30 din 12.01.2033
19 | Set oftalmologie | Set oftalmologie | Verificarea periodică a Set oftalmologie | - | - | Conform anunțului de participare și al documentației standard | Conform cerințelor | LEGE Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; ORDIN al MSMPS Nr. 30 din 12.01.2034
20 | Dispozitiv fizioterapie | Dispozitiv fizioterapie | Verificarea periodică a Dispozitiv fizioterapie | - | - | Conform anunțului de participare și al documentației standard | Conform cerințelor | LEGE Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; ORDIN al MSMPS Nr. 30 din 12.01.2035
21 | Sterilizator cu aer uscat | Sterilizator cu aer uscat | Verificarea periodică a Sterilizator cu aer uscat | - | - | Conform anunțului de participare și al documentației standard | Conform cerințelor | LEGE Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; ORDIN al MSMPS Nr. 30 din 12.01.2036
22 | Termostat | Termostat | Verificarea periodică a Termostatelor | - | - | Conform anunțului de participare și al documentației standard | Conform cerințelor | LEGE Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; ORDIN al MSMPS Nr. 30 din 12.01.2037
23 | Dozator de laborator mecanic | Dozator de laborator mecanic | Verificarea periodică a Dozatoarelor medicale de laborator | - | - | Conform anunțului de participare și al documentației standard | Conform cerințelor | LEGE Nr. 102 din 09.06.2017; HG Nr. 966 din 14.11.2017; ORDIN al MSMPS Nr. 30 din 12.01.2038