Формуляр сметы № 1 – Список с объемом работ Предмет Ремонт электропроводки 3-го этажа ПУ теоретический лицей с. Казаклия. (наименование, адрес) Закупающий орган ПУ Теоретический лицей с. Казаклия, ул. Пушкина, 103 (наименование, адрес)

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Ремонт электропроводки 3-го этажа

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люстр или люминесцентных светильников различного типа, с двумя или более рожками или лампами-трубками) | buc | 120,00 |
| 2 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) | buc | 80,00 |
| 3 | RpEC01C | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, camine, industriale pina la 7 m inaltime (Устройство места лампы, скрытого в оштукатуренной кладке, с медными проводами, продетыми в защитные трубы IP-PVC или защитные элементы, в помещениях школ, больниц, поликлиник, диспансеров, общежитий и промзданий, высотой до 7 м) | buc | 80,00 |
| 4 | 08-02-390-2 | Короба пластмассовые шириной: до 63 мм. Ресурсы с нормами 0.00 берутся по проекту | 100 m | 0,25 |
| 5 | RCsU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированным способом) | buc | 28,00 |
| 6 | RpEA01C1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром более 25 мм. Скрытый монтаж | m | 2,00 |
| 7 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, МYYМ, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая коробки, соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2х2,5 мм2) | m | 92,00 |
| 8 | 1-03-001-1 | Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | buc | 36,00 |
| 9 | 1-03-002-1 | Выключатель трехполюсный с максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток, до 1000 А | buc | 4,00 |
| 10 | RCsU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором, после установок или укреплений) | buc | 28,00 |