Caiet de sarcini

Denumirea unitații contractante: Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie

“Raisa Pacalo”

Tip procedură achiziţie:                 valoare mică

Obiectul achiziţiei: ,,Saltele ortopedice”

Cod CPV:     39143112-4

În scopul achiziționării bunurilor şi serviciilor ce țin de achiziţionarea: ,, Saltele ortopedice " conform necesităților autorității contractante (în continuare -Cumpărător), pentru perioada bugetară 2020 este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: Ministerul Finanțelor.

Autoritatea contractantă invită operatori economici interesați, care pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind executarea următoarelor bunuri:

Lista cu cantitaţile de bunuri

| № crt. | Cod CPV | Denumire bunuri | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 39143112-4 | Saltea ortopedică cu arcuri 2,4mm Dimensiuni 85cm x 205cm Grosime saltea-20 cm Miezul de arcuri Pîslă de 1000 gr/m2 Poliuretan cu densitatea 28 de - 3,5cm Lateralele de poliuretan 6 cm Husa din Jacquard, calitate superioară cu fermuar - detașabilă | buc | 200 |

Notă : termen de executare 10 zile de la semnarea contractului.

Conducătorul grupului de lucru: ____________Ala Manolache