	Restaurarea in complex a Bisercii cu Hramul "Nasterea Maicii Domnului" din cadrul Bisercii Ortodoxe din Moldova, situat in mun.Chisinau, sat.Colonita, str.Alexei Mateevici nr.30
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 6-1-1
 Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (25/2021-0-REAC)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Terasamente conducta



	1
	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II

	100 m3
	
	0,668



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,0500
	1,369

	2
	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip

	m3
	
	4,333



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,6100
	2,643

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,0250
	4,441

	3
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	
	62,600



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	19,406

	4
	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv

	m3
	
	17,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7500
	13,125

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	1,75

	5
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	
	0,451



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	3,978

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	4,253

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Terasamente conducta
	

	2. Terasamente camine



	6
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	
	0,043



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	0,097

	7
	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km

	t
	
	7,310



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1060
	0,775

	8
	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II

	100 m3
	
	0,128



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,0500
	0,262

	9
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	
	12,850



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	3,984

	10
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	
	0,128



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	1,129

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	1,207

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Terasamente camine
	

	3. Camine



	11
	AcE10A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana

	m3
	
	0,620



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	7,2000
	4,464

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,4000
	2,108

	
	2663102100933
	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)
	m3
	0,1330
	0,084

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,1200
	0,076

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,0100
	0,006

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,2260
	0,142

	
	2664102101126
	Var
	kg
	0,1100
	0,069

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,0800
	0,05

	
	2010102906951
	Bara de lemn           
	m3
	0,0040
	0,003

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	2,0360
	1,262

	12
	
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)

	buc
	
	1,000



	
	60034
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)
	buc
	1,0000
	1,00

	13
	
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)

	buc
	
	1,000



	
	600130
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)
	buc
	1,0000
	1,00

	14
	
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)

	buc
	
	1,000



	
	600350
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)
	buc
	1,0000
	1,00

	15
	
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)

	buc
	
	1,000



	
	60037
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)
	buc
	1,0000
	1,00

	16
	
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)

	buc
	
	1,000



	
	60029
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc
	1,0000
	1,00

	17
	
	Scara tip C1 (6,6 kg)

	buc
	
	1,000



	
	700170
	Scara tip C1
	kg
	6,6000
	6,60

	18
	
	Capac tip Л

	buc
	
	1,000



	
	28752742000180
	Capac tip Л
	buc
	1,0000
	1,00

	19
	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana

	m3
	
	1,260



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	9,7100
	12,235

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	4,1600
	5,242

	
	2663102100957
	Beton de ciment  clasa B15/M200
	m3
	0,4100
	0,52

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,1300
	0,165

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,0770
	0,098

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1600
	0,203

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	0,8000
	1,015

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,8900
	2,381

	20
	
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)

	buc
	
	2,000



	
	60034
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)
	buc
	1,0000
	2,00

	21
	
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)

	buc
	
	1,000



	
	600130
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)
	buc
	1,0000
	1,00

	22
	
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)

	buc
	
	2,000



	
	600350
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)
	buc
	1,0000
	2,00

	23
	
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)

	buc
	
	2,000



	
	60037
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)
	buc
	1,0000
	2,00

	24
	
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)

	buc
	
	2,000



	
	60029
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc
	1,0000
	2,00

	25
	
	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-7-3 (0,05 m3)

	buc
	
	2,000



	
	26611264330913
	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-7-3 (0,05 m3)
	buc
	1,0000
	2,00

	26
	
	Scara tip C1 (6,6 kg)

	buc
	
	1,000



	
	700170
	Scara tip C1
	kg
	6,6000
	6,60

	27
	
	Scara tip C2 (16,1 kg)

	buc
	
	1,000



	
	70039
	Scara tip C2 (16,1 kg)
	kg
	16,1000
	16,10

	28
	
	Capac tip Л

	buc
	
	2,000



	
	28752742000180
	Capac tip Л
	buc
	1,0000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Camine
	

	4. Conducte



	29
	AcA07B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm / Teava din PVC D160, se exclud fitinguri

	m
	
	23,500



	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,3700
	8,695

	
	25212167000082
	Teava din PVC D160
	m
	1,0500
	25,168

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,0010
	0,024

	30
	AcA52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. / Teava din PPE D110

	m
	
	9,000



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,1830
	1,647

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0950
	0,855

	
	252121671000180
	Teava din PPE D110
	m
	1,0050
	9,045

	
	25132066215001
	Banda de avertizare
	m
	1,0800
	9,72

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,1000
	0,90

	31
	AcA52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. / Tub de protectie din teava PEHD D250

	m
	
	15,000



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,1830
	2,745

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0950
	1,425

	
	252121671000131
	Teava PEHD D250
	m
	1,0050
	15,075

	
	25132066215001
	Banda de avertizare
	m
	1,0800
	16,20

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,1000
	1,50

	32
	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teava PEHD PE100 D32*2.0

	m
	
	29,000



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0360
	1,044

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0180
	0,522

	
	2521216710001132
	Teava PEHD PE100 D32*2.0
	m
	1,0030
	29,087

	
	25132066215001
	Banda de avertizare
	m
	1,0800
	31,32

	
	3410440005604
	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)
	h-ut
	0,0400
	1,16

	
	2952160007253
	Utilaj pentru intindere teava
	h-ut
	0,0400
	1,16

	33
	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Tub de protectie din teava PEHD D50

	m
	
	7,000



	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,0360
	0,252

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0180
	0,126

	
	252121671000132
	Teava PEHD D50
	m
	1,0030
	7,021

	
	25132066215001
	Banda de avertizare
	m
	1,0800
	7,56

	
	3410440005604
	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)
	h-ut
	0,0400
	0,28

	
	2952160007253
	Utilaj pentru intindere teava
	h-ut
	0,0400
	0,28

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Conducte
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


