| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Facilitatea efectuării achiziției unor containere/recipientelor de depozitare a dispozitivelor/produselor/obiectelor de măsurare cu mercur sau compuși de mercur, și dispozitive/obiecte/produse de substituire ale acestora (termometre, tonometre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Container specializat pentru tipul de lămpi cu lungimea de 600 mm, lămpi „economisitoare de energie”, lămpi cu arc cu mercur de tip DRL, termometri cu mercur, svigmomanometre (monitoare mecanuice), inclusiv Instruirea cu privire la utilizarea în siguranță a containelor și produselor fără mercur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Container specializat pentru tipul de lămpi cu lungimea de 600 mm, lămpi „economisitoare de energie”, lămpi cu arc cu mercur de tip DRL, termometri cu mercur, svigmomanometre (monitoare mecanuice) |  |  |  | Dimensiune și gabarituri: 300x1350x250 Capacitate: 135 buc/lămpi sau 1350 un. termometre cu mercur sau 700 buc. svigmomanometre. Acest tip de container poate fi folosit pentru depozitarea temporară a deșeurilor care conțin mercur și pentru transportare lor locurile de eliminare. Aceste containere sunt realizate din oțel galvanizat 08sp/ps, grosime 0,45 mm, din tablă de oțel laminată la rece prin sudare cu vopsire ulterioară. Etanșeitatea capacului față de corpul recipientului este asigurată de o etanșare specială din cauciuc. Designul recipient este echipat cu mânere pentru transporterea produselor cu mâner pentru deschiderea capacului și ochiuri pentru lacăt și este echipat suplimentar cu zăvoare speciale care asigură o fixare strânsă a capacului pe corpul recipientului. Recipientul are un capac etanș Bunul obligatoriu să fie însoțit de instrucțiunea de folosire a acetora. Garanție : 12 luni Certificat de conformitate de la producător: ISO 9001:2009 Containerul nu reprezintă dispozitiv medical, dar un recipient pentru depozitarea deșeurilor cu conținut de mercur. |  |  |  |  |  |  |
| Instruirea cu privire la utilizarea în siguranță a containelor și produselor fără mercur |  |  |  | Operatorul economic cîștigător va închiria o sală în mun.Chișinău pentru o sesiune de minim 2 ore cu pauză de cafea de bun venit și va efectua o instruire în limba Română pentru un grup de circa până la 15-20 persoane privind modul de folosire a containelor și a produselor fără mercur. În cadrul instruirii, operatorul economic va prezenta o mostră și va răspunde ls întrebările participanților privind subiectul menționat. (Agenda și lista participanților va fi coordonată cu echipa de proiect și Ministerul Mediului) |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr.2 Termomeru Clinic S fără mercur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termomeru Clinic S fără mercur |  |  |  | Termometru fara mercur, ecoligic netoxic. Rezervorul termometrului. Tub capilar. Scala gradată a temperaturii. Învelişul (sondă) de sticlă. Nivelul înregistrării temperaturii: de la 35,5°C până la 42,0°C în ambalaj individual, testat metrologic. Pe ambalajul și eticheta sa fie indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Garanție – minim 2 ani. Certificat – Calitate/Conformitate CE pentru dispozitivele fabricate. |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr.3 Tonometre Aneroid (fără mercur) cu Stetoscop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tonometre Aneroid (fără mercur) cu Stetoscop |  |  |  | Tonometre Aneroid cu Stetoscop - Tip umflare: mecanic • Domeniul de mãsurare: 0 – 299 mmHg. • Precizie tensiune - ± 3 mm. Col. Hg. • Manometru metalic standard, fãrã știft de oprire cu sistem de fixare de manșetă. Manșetă - 22-32 cm, 25-36 cm, 22-42 cm din material lavabil cu sistem de fixare tip ”velcro” și bridă pentru fixarea manometrului (setul deține 3 manșete compatibile cu tonometru). • Parã si burduf: lavabile, cu valvă de dezumflare cu reglaj fin al debitului de aer evacuat Complectație: Tonometru, Stetoscop, Husă pentru păstrare. Garanție – minim 2 ani. Certificat - Calitate, Conformitate CE pentru dispozitivele fabricate. |  |  |  |  |  |  |