# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea:,,Servicii de mentenanța a dispozitivelor medicale și radiologice  pentru anul bugetar 2026,,

(se indică obiectul achiziției)                                                                         
prin procedura de achiziție: Cererea Ofertelor de Preturi 
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP AMT Buiucani

- IDNO:  1003600153131

- Adresa: mun. Chisinau, str. I.L. Caragiale 2

- Numărul de telefon/fax:  022741916, 022 75-69-60 , 060430038

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:  e-mail amtbuiucani.achizitii@gmailcom  amtbuiucani.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Medico Sanitara Publica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr | Codul CPV | Denumire DM | Unitatea de măsură | Cantitatea D/M | Numărul de vizite pr an | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50400000-9 | X-ray staționar model RADspeed Fit Pro (MFType) | Bucata | 1 | 4 | Cerințe generale Lucrarile de deservire vor include mentenanta preventiva, corectiva, diagnostica in caz de defectiuni. Da Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului. Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului radiologic. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform cerintelor autoritatii contractante cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua și pentru toate dispozitivele conexe și accesoriile atribuite dispozitivelor radiologice (stație de lucru, stație de arhivare, printere etc.) Da | 72000,00 |
| 2 | 50400000-9 | X-ray staționar model X-Frame DR 2S | Bucata | 1 | 4 | Cerințe generale Lucrarile de deservire vor include mentenanta preventiva, corectiva, diagnostica in caz de defectiuni. Da Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului. Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului radiologic. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform cerintelor autoritatii contractante cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua și pentru toate dispozitivele conexe și accesoriile atribuite dispozitivelor radiologice (stație de lucru, stație de arhivare, printere etc.) Da | 72000,00 |
| 3 | 50400000-9 | X-ray staționar model PRS 500B. | Bucata | 1 | 4 | Cerințe generale Lucrarile de deservire vor include mentenanta preventiva, corectiva, diagnostica in caz de defectiuni. Da Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului. Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului radiologic. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform cerintelor autoritatii contractante cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua și pentru toate dispozitivele conexe și accesoriile atribuite dispozitivelor radiologice (stație de lucru, stație de arhivare, printere etc.) Da | 72000,00 |
| 4 | 50400000-9 | Ecografe (USG) model Nemio XG SSA-580A | Bucata | 1 | 2 | Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform contractului cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Da Lucrările vor include: mentenanță preventivă, mentenanță corectivă, diagnostic Lucrăr de menteanță preventiă: Curățirea de praf a componentelor electronice și electrice, a trackbalului Da Înlocuirea pastei termice a procesorului Da Update al softului de bază Da Ajustarea preseturilor și elaborarea altor noi la solicitare Da Efectuarea backup a bazei de date și defragmentarea hardului Da | 7100,00 |
| 5 | 50400000-9 | Ecografe (USG) model Aplio 300 | Bucata | 1 | 2 | Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform contractului cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Da Lucrările vor include: mentenanță preventivă, mentenanță corectivă, diagnostic Lucrăr de menteanță preventiă: Curățirea de praf a componentelor electronice și electrice, a trackbalului Da Înlocuirea pastei termice a procesorului Da Update al softului de bază Da Ajustarea preseturilor și elaborarea altor noi la solicitare Da Efectuarea backup a bazei de date și defragmentarea hardului Da | 7100,00 |
| 6 | 50400000-9 | Ecografe (USG) model Logiq P9 | Bucata | 1 | 2 | Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform contractului cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Da Lucrările vor include: mentenanță preventivă, mentenanță corectivă, diagnostic Lucrăr de menteanță preventiă: Curățirea de praf a componentelor electronice și electrice, a trackbalului Da Înlocuirea pastei termice a procesorului Da Update al softului de bază Da Ajustarea preseturilor și elaborarea altor noi la solicitare Da Efectuarea backup a bazei de date și defragmentarea hardului Da | 7500,00 |
| 7 | 50400000-9 | Ecografe (USG) LOGIQ Fortis HDU | Bucata | 1 | 2 | Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform contractului cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Da Lucrările vor include: mentenanță preventivă, mentenanță corectivă, diagnostic Lucrăr de menteanță preventiă: Curățirea de praf a componentelor electronice și electrice, a trackbalului Da Înlocuirea pastei termice a procesorului Da Update al softului de bază Da Ajustarea preseturilor și elaborarea altor noi la solicitare Da Efectuarea backup a bazei de date și defragmentarea hardului Da | 7500,00 |
| 8 | 50400000-9 | Ecografe (USG) model Voluson E10 | Bucata | 1 | 2 | Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform contractului cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului, Da Lucrările vor include: mentenanță preventivă, mentenanță corectivă, diagnostic Lucrăr de menteanță preventiă: Curățirea de praf a componentelor electronice și electrice, a trackbalului Da Înlocuirea pastei termice a procesorului Da Update al softului de bază Da Ajustarea preseturilor și elaborarea altor noi la solicitare Da Efectuarea backup a bazei de date și defragmentarea hardului Da | 7500,00 |
| 9 | 50400000-9 | Turn endoscopic Olympus videoprocesor, sursa de lumina, monitor, aspirator și accesoriile conexe | Bucata | 1 | 4 | Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de mentenanta, în care se va indica starea tehnica a dispozitivului si lucrarile efectuate. Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform graficului indicat Da Lucrările de mentenanta vor include inspecția tehnica, mentenanta preventiva si corectiva. Da | 4600,00 |
| 10 | 50400000-9 | Endoscoape (laparoscopie, artroscopie, bronhoscopie etc.) model Videogastroscop Olimpus GIF Q165 | Bucata | 2 | 4 | Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de mentenanta, în care se va indica starea tehnica a dispozitivului si lucrarile efectuate. Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform graficului indicat Da Lucrările de mentenanta vor include inspecția tehnica, mentenanta preventiva si corectiva. Da | 5000,00 |
| 11 | 50400000-9 | Masina de spalat endoscoape model Olympus ETD-2 | Bucata | 1 | 2 | Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de mentenanta, în care se va indica starea tehnica a dispozitivului si lucrarile efectuate. Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform graficului indicat Da Lucrările de mentenanta vor include inlocuirea chitului de mentenanta anual, inspecția tehnica, mentenanta preventiva si corectiva. Da | 7500,00 |
| 12 | 50400000-9 | Analizoare hematologice model Advia 2120 | Bucata | 1 | 4 | Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de mentenanta, în care se va indica starea tehnica a dispozitivului si lucrarile efectuate. Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform graficului indicat Da Lucrările de mentenanta vor include inlocuirea chitului de mentenanta anual, inspecția tehnica, mentenanta preventiva si corectiva. Da | 12500,00 |
| 13 | 50400000-9 | Analizoare de coagulare model Mindray C3100 | Bucata | 1 | 4 | Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de mentenanta, în care se va indica starea tehnica a dispozitivului si lucrarile efectuate. Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform graficului indicat Da Lucrările de mentenanta vor include inlocuirea chitului de mentenanta anual, inspecția tehnica, mentenanta preventiva si corectiva. Da | 14200,00 |
| 14 | 50400000-9 | Analizoator imunologic model IMMULITE 2000 Xpi Producator Siemens AG | Bucata | 1 | 4 | Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de mentenanta, în care se va indica starea tehnica a dispozitivului si lucrarile efectuate. Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform graficului indicat Da Lucrările de mentenanta vor include inlocuirea chitului de mentenanta anual, inspecția tehnica, mentenanta preventiva si corectiva. Da | 16700,00 |
| 15 | 50400000-9 | Analizator bacteriologic model VITEK 2 Compact | Bucata | 1 | 4 | Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de mentenanta, în care se va indica starea tehnica a dispozitivului si lucrarile efectuate. Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform graficului indicat Da Lucrările de mentenanta vor include inlocuirea chitului de mentenanta anual, inspecția tehnica, mentenanta preventiva si corectiva. Da | 16700,00 |
| 16 | 50400000-9 | Analizator automat de biochimie si dediment urinar model Atellica 1500 | Bucata | 1 | 4 | Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de mentenanta, în care se va indica starea tehnica a dispozitivului si lucrarile efectuate. Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform graficului indicat Da Lucrările de mentenanta vor include inlocuirea chitului de mentenanta anual, inspecția tehnica, mentenanta preventiva si corectiva. Da | 14200,00 |
| 17 | 50400000-9 | Analizator biochimic model Alinity C | Bucata | 1 | 4 | Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de mentenanta, în care se va indica starea tehnica a dispozitivului si lucrarile efectuate. Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform graficului indicat Da Lucrările de mentenanta vor include inlocuirea chitului de mentenanta anual, inspecția tehnica, mentenanta preventiva si corectiva. Da | 16700,00 |
| 18 | 50400000-9 | Analizator ion-selectiv model SmartLyte PLUS | Bucata | 1 | 2 | Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, şef secţie, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de mentenanta, în care se va indica starea tehnica a dispozitivului si lucrarile efectuate. Actul de predare-primire a serviciilor va fi întocmit astfel ca să fie indicat clar: Producătorul dispozitivului, modelul dispozitivului, numărul de serie a dispozitivului. Da Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua conform graficului indicat Da Lucrările de mentenanta vor include inlocuirea chitului de mentenanta anual, inspecția tehnica, mentenanta preventiva si corectiva. Da | 11700,00 |
|  | Total : |  |  |  |  |  | 372500,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  La solicitare pe parcursul anului 2026 în termen de 1 zile.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):   Nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din ool5" 09.2021, Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 3 | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din "15" 09.2021, Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Declaralie privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr. 8 la Documentafia standard nr.1 l5 din 0015" 09, 2021, Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Anexa nr.7 la Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6 | Situație financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară - Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 7 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 8 | Informaţie privind asigurarea cu personal de specialitate, calificat în domeniul dat cu anexarea actelor confirmative | Conform anexei nr Anexa 14. Din Documentația standard – Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 9 | Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului radiologic | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 10 | Act ce confirma activitatea operatorului economic in domeniul DM | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 11 | Alte documente ce vin să confirme informțiile din DUAE și ofertă | La solicitare timp de 2 zile | Obligatoriu |
| 12 | „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. | În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați (se va prezenta la momentul semnarii contractului) | Obligatoriu |
| 13 | Piesele de schimb pentru mentenanța preventivă nu sunt incluse în costul serviciilor de mentenanță preventivă. **Piesele de schimb se vor achiziționa separat, iar costurile aferente cad în sarcina Beneficiarului. *** Mentenanța preventivă pentru dispozitivele medicale sunt activitățile de întreținere periodică și inspecție efectuate pentru a preveni defectarea sau deteriorarea echipamentelor medicale înainte ca acestea să prezinte probleme. Asigurarea funcționării corecte și sigure a dispozitivelor medicale, protejând atât pacienții, cât și personalul medical, precum și de a respecta reglementările și standardele de siguranță. Mentenanța preventivă a dispozitivelor medicale include: - Inspecții vizuale și funcționale - Verificarea, calibrare, testarea - Lucrări de întreținere și mentenanță conform recomandării producătorului dispozitivului prin înlocuirea consumabilelor prevăzute - Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și raportarea prin intermediul unui act de defect - Lucrări de mentenanță corectivă în cazul de defecțiune - Configurarea dispozitivului pentru transmiterea datelor de investigație către un server. |  | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă,  nu se constituie

- Garanția de bună execuție a contractului,    din valoarea totală a contractului în cuantumul 5 %,.

- Transfer la contul institutiei

- Beneficiarul plăţii: IMSP  AMT Buiucani

Codul fiscal: 1003600153131

IBAN: MD75TRPCBW518430G00371AA

Prestarorul benefeciar: Ministerul Finantelor – Trezoraria de Stat;

Codul bancii: TREZMD2X

- Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cunatum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____din ______.

- Sau

- Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), Nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):licitație electronică  numarul de runde -2 durata rundelor  este stabilita de sistem. Pasul minim -1% din suma totala a lotului  fara TVA

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu sunt

- Ofertele se prezintă în valuta MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic pret fara TVA,  corespunderea tuturor  cerintilor  solicitate in anuntul de participare

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:1

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Conform SIA RSAP

- pe: [data] Conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 65 zile de la deschiderea ofertelor

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplic

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare : ________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat unastfel de anunt

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 07.02.2026

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare |  |
| Sistemul de comenzi electronice |  |
| Facturarea electronică |  |
| Plățile electronice |  |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _______________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:                                                                                                             Bulgaru  Valeriu_______________  .