| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 Mănuși L |  |  |  | Latex pudrate cu talc 1 set/ 100 buc |  |  |
| LOT 2 Mănuși XL |  |  |  | Latex pudrate cu talc 1 set / 100 buc |  |  |
| LOT 3 Mănuși L |  |  |  | Nitril, 1 cutie/ 100 buc. |  |  |
| LOT 4 Mănuși M |  |  |  | Nitril, 1 cutie/ 100 buc. |  |  |
| LOT 5 Mănusi S |  |  |  | Nitril, 1 cutie/ 100 buc. |  |  |
| LOT 6 Seringi 10 ml |  |  |  | Seringa 10 ml, de unica folosinta, din 3 componente: piston, cilindru si garnitura de etansare din vârful pistonului. Corpul seringii este prevazut cu un stopper ce nu permite iesirea pistonului din seringa. Dimensiunea acului este G21 (0,80x40mm). |  |  |
| LOT 7 Seringi 2 ml |  |  |  | Seringa de unica folosinta de 2 ml cu acul, , din 3 componente: piston, cilindru si garnitura de etansare din vârful pistonului. Corpul seringii este prevazut cu un stopper ce nu permite iesirea pistonului din seringa. |  |  |
| LOT 8 Seringi 1 ml |  |  |  | Seringa de unica folosinta de 1 ml cu acul, , din 3 componente: piston, cilindru si garnitura de etansare din vârful pistonului. Corpul seringii este prevazut cu un stopper ce nu permite iesirea pistonului din seringa. |  |  |
| LOT 9 Seringi de insulină |  |  |  | Seringa 1ml pentru insulina cu ac detasabil 26G, sterile, ambalaj: 100 bucati / cutie, |  |  |
| LOT 10 Ace- vacutainer |  |  |  | Ace- vacutainer pentru recoltare sânge, 21 G x 1 1/2 (0.8 mm x 38 mm) Ace duble pentru recoltare în vid, sterile, sunt prevazute cu manșon de cauciuc și capac protector, Vârful este ascuțit, oblic, pentru a facilita recoltarea. Ambalare: 100 buc/cut. Acestea sunt ambalate și etichetate corespunzător cu toate informațiile necesare (producator, data expirării, nr. lot) |  |  |
| LOT 11 Manecute (cotiere) unică folosință |  |  |  | Acoperitori maneci (cotiere), unica folosinta, material polietilena, cu elastic la ambele capete, lungimea 30 cm., 1 set /100 buc. |  |  |
| LOT 12 Container masă plastică |  |  |  | Container, nesteril 120ml pentru recoltoare universală, din masa plastică, cu capac înfiletat. |  |  |
| LOT 13 Pahar din plastic |  |  |  | Recipient steril, 120 ml inchidere prin infiletare din polipropilena transparenta utilizare - domeniul medical |  |  |
| LOT 14 Bonete |  |  |  | Bonete medicale, dublu elastic, 52 cm, medicale, unica folosinta, 100 buc/set |  |  |
| LOT 15 Masca medicală |  |  |  | Masca medicala cu 3 straturi, de unica folosinta, cu elastic de fixare, utilizata pentru protectia individual, hipoalergenică, Filtre PFE (Particle Filtration Efficiency) si BFE > 95% (Bacterial Filtration Efficiency), cu bandă metalică 1 cutie/50 buc. |  |  |
| LOT 16 Prosoape de hârtie Maxi |  |  |  | hârtie 2 straturi, 110m, rulou, 8 role/ambalaj |  |  |
| LOT 17 Bisturiu de unica folosinta |  |  |  | Bisturiu monobloc, de unica folosinta cu maner plastic, lama Otel-Carbon , steril, marimea 22 cm |  |  |
| LOT 18 Saci p/u autoclavare |  |  |  | Saci pentru autoclavare transparente, cu sigma «Biohazard», cu etichetă albastră pentru pericol biologic, 560 x 750 mm, rezistent la 134ᵒ C |  |  |
| LOT 19 Saci autoclavabile |  |  |  | Sac transparent autoclavabil, cu semn BIOHAZARD, cu etichetă albastră pentru pericol biologic, rezistent la 134˚C, 40x75cm, 45 litri |  |  |
| LOT 20 Saci pericol biologic |  |  |  | Saci pentru deșeuri infecțioase, culoarea galbenă inscriptionati cu pictograma „Pericol Biologic”, din polietilenă de înaltă densitate. Pe fiecare sac exista un marcaj conform standardelor Natiunilor Unite(UN),in conformitate cu Acordul european referitor la transpotul rutier international al marfurilor periculoase(ADR), capacitatea vol.30 l |  |  |
| LOT 21 Saci sterili pentru probe, transparente 134ᵒC 30 min (REINFORCED ROUND BAG) |  |  |  | Mărimea16-30 cm termorezistente, gradate, transparente |  |  |
| LOT 22 Saci pericol biologic |  |  |  | Saci pentru deșeuri infecțioase, culoarea galbenă inscriptionati cu pictograma „Pericol Biologic”, din polietilenă de înaltă densitate.Pe fiecare sac exista un marcaj conform standardelor Natiunilor Unite(UN),in conformitate cu Acordul european referitor la transpotul rutier international al marfurilor periculoase(ADR), capacitatea vol.50 l |  |  |
| LOT 23 Halate de unica folosinţă |  |  |  | Din PP, mărimea XL, inchidere cu legaturi, ambalaj: 1 set. /10 buc |  |  |
| LOT 24 Botoși |  |  |  | Protectorul pentru incaltaminte de unica folosinta este realizat din polietilena . Acest produs este prevazut cu elastic la glezna si este de marime unica. 1 set x100 buc |  |  |
| LOT 25 Lamele |  |  |  | Lamele din material sticla degresata Margini slefuite Lamele de dimensiunea 22X22mm Grosime: 0.13 – 0.17 mm Set 100 lamele de sticla pentru acoperirea preparatelor microscopice |  |  |
| LOT 26 Pensa anatomică |  |  |  | Material: otel inox Lungimi: 14,0 - 16,0 cm; Produs nesteril la livrare Produs reutilizabil dupa curatare, dezinfectie si sterilizare |  |  |
| LOT 27 Hârtie de filtrare de laborator |  |  |  | În format role de la 100-1200 mm. |  |  |
| LOT 28 Hârtie pergament pentru pregătirea veselei de laborator |  |  |  | În forma de val |  |  |
| LOT 29 Vata medicală |  |  |  | Bumbac medical higroscopic igienic steril, nesterilă, 1 buc/ 100 g |  |  |
| LOT 30 Eprubetă de sticlă |  |  |  | Sticlă cu dop cu șurub de fier înălțimea 14 cm, diametrul 1,5 cm |  |  |
| LOT 31 Tuburi PCR DNAse, RNAse Free |  |  |  | Tuburi PCR, pentru orice tip de termocycler PREMIUM LINE Cu capac plat Autoclavabile Culoare naturala Capacitate : 0,2 ml Set : 1000 bucati |  |  |
| LOT 32 Vârfuri/tipsuri |  |  |  | Cu filtru, fără culoare, sterile 100-1000 mkl, lungimea 80-90 mm, 1 set -96 buc |  |  |
| LOT 33 Vârfuri/tipsuri |  |  |  | Cu filtru, fără culoare, sterile 200 mkl, lungimea 50-60 mm, 1 set -96 buc |  |  |
| LOT 34 Vârfuri/tipsuri |  |  |  | Cu filtru, fără culoare, sterile 20-50 mkl, lungimea 50-60 mm, 1 set -96 buc |  |  |
| LOT 35 Vârfuri/tipsuri |  |  |  | Cu filtru, fără culoare, sterile 10 mkl, lungimea 45-55 mm, 1 set -96 buc |  |  |
| LOT 36 Vîrfuri (tipsuri) |  |  |  | Varfuri 0-200 mkl, culoarea galbenă, tip Eppendorf,Compatibile cu pipete Eppendorf, Gilson, Biohit, Socorex, Nichiryo, Brand, Dsg, Elkay, Finnpipette, Genex, Jencons, HTL.Ambalaj: 1000 buc/punga. |  |  |
| LPOT 37 Vîrfuri (tipsuri) |  |  |  | Varfuri 0-1000 mkl, culoarea albastră, compatibile cu pipete Eppendorf, Gilson, Biohit, Socorex, Nichiryo, Brand, Dsg, Elkay, Finnpipette, Genex, Jencons, HTL.Ambalaj: 1000 buc/punga. |  |  |
| LOT 38 Pipete plastic 1 ml |  |  |  | plastic, gradate, sterile 1 ml ±0,1000 |  |  |
| LOT 39 Pipete plastic 10 ml |  |  |  | plastic, gradate, sterile 10 ml ±0,1000 |  |  |
| LOT 40 Pipete plastic 25 ml |  |  |  | plastic, gradate, sterile 25 ml ±0,1000 |  |  |
| LOT 41 Anse sterile |  |  |  | Anse din polisterol de 1 µl 1 ambalaj 5-100 anse |  |  |
| LOT 42 Anse sterile |  |  |  | Anse din polisterol de 10 µl 1 pacet 5-10 anse |  |  |
| LOT 43 Pipete Pasteur |  |  |  | Sterile, gradate, transparente, din polisterol, 1 set 5-10 buc |  |  |
| LOT 44 Plăci Petri |  |  |  | Sterile, din plastic, transparente 90 mm, 1 set 10-20 plăci |  |  |
| LOT 45 Perie de curățat eprubete |  |  |  | de curățat eprubete 30 cm |  |  |
| LOT 46 Ștativ pentru pipete automat |  |  |  | Stand din plastic cu capacitatea de 6 pipete automate / micropipete |  |  |
| LOT 47 Microplaci 96 godeuri |  |  |  | Microplaci din polistiren, 96 godeuri U, sterile |  |  |
| LOT 48 Microtuburi cu capac |  |  |  | Volumul 1,5 ml, gradate, PE, Transparente, ambalare 500 buc/punga |  |  |
| LOT 49 Bețișoare de sticlă |  |  |  | Bețoșoare cu capăt rotunjit, pentru încercări serologice |  |  |
| LOT 50 Pahare chimice |  |  |  | Pahare gradate termorezistente, V- 50ml |  |  |
| LOT 51 Pahare chimice |  |  |  | Pahare gradate termorezistente, V- 100ml |  |  |
| LOT 52 Pahare chimice |  |  |  | Pahare gradate termorezistente, V- 200ml |  |  |
| LOT 53 Pahare chimice |  |  |  | Pahare gradate termorezistente, V- 500 ml |  |  |
| LOT 54 Pahare chimice |  |  |  | Pahare gradate termorezistente, V- 1000 ml |  |  |
| LOT 55 Colbe conice |  |  |  | Colbe gradate cu fundul plat, termorezistente, V-100 ml |  |  |
| LOT 56 Colbe conice |  |  |  | Colbe gradate cu fundul plat, termorezistente, V- 250ml |  |  |
| LOT 57 Cilindru (class А) |  |  |  | Din sticla, V-50 ml |  |  |
| LOT 58 Cilindru (class А) |  |  |  | Din sticla, V-100 ml |  |  |
| LOT 59 Cilindru (class А) |  |  |  | Din sticla, V-1000 ml |  |  |
| LOT 60 Pâlnie de separare |  |  |  | rezistent chimic, cilindru,V-250 ml |  |  |
| LOT 61 Creuzet de porţelan |  |  |  | V=10 ml |  |  |
| LOT 62 Creuzet de porţelan |  |  |  | V=20 ml |  |  |
| LOT 63 Pipete gradate |  |  |  | Blaubrand 1 clasa AS Volum= 1ml Limita eroare:0,01ml, 200C. |  |  |
| LOT 64 Pipete gradate |  |  |  | Blaubrand 1 clasa AS Volum= 2ml Limita eroare:0,01ml, 200C. |  |  |
| LOT 65 Pipete gradate |  |  |  | Blaubrand 1 clasa AS Volum= 5ml Limita eroare:0,05ml, 200C. |  |  |
| LOT 66 Pipete gradate |  |  |  | Blaubrand 1 clasa AS Volum= 10ml Limita eroare:0,1ml, 200C. |  |  |
| LOT 67 Pipete gradate |  |  |  | Blaubrand 1 clasa AS Volum= 20ml Limita eroare:0,1ml, 200C. |  |  |
| LOT 68 Biurete pentru titrare micro |  |  |  | rezistent chimic Volum=5ml cu diviziune de 0, 02, 200C |  |  |
| LOT 69 Biurete pentru titrare cu robinet: |  |  |  | rezistent chimic Volum=25 ml cu diviziune de 0, 1, 200C |  |  |
| LOT 70 Baloane cotate Clasa A |  |  |  | V=25 ml cu capac din șlif |  |  |
| LOT 71 Baloane cotate Clasa A |  |  |  | V=50 ml cu capac din șlif |  |  |
| LOT 72 Baloane cotate Clasa A |  |  |  | V=100 ml cu capac din șlif |  |  |
| LOT 73 Baloane cotate Clasa A |  |  |  | V=1000 ml cu capac din șlif |  |  |
| LOT 74 Filtre pentru seringi PTFE 0.45μm |  |  |  | Set de 100 de bucăți de filtre de seringi pentru pregatirea mostrelor in aplicatii de HPLC. Material: PTFE (politetrafluoretilenă). Dimensiuni pori: 0.45 µm Diametru: 25 mm |  |  |
| LOT 75 Vialuri cu capace si septa 2ml Garnitura de silicon (capace cu septa) p/u vialuri 2 ml pentru HPLC cu autosampler |  |  |  | Set 100 buc Mărimea: Diametru sticla 11,6 mm, inaltime 32 mm; Diametru șaiba 9 mm, grosime 1 mm; Diametru capac 9 mm, Orificiu 6 mm. Culoare: transparent Materiale: Viala din sticla, filet 9-425, sticla transparenta cu eticheta si linii de umplere. Septa: PTFE roșu/silicon alb, dimensiune 9*1mm. Caracteristici septei: rezistent la acizi, alcalini, temperaturi, antiaderenți |  |  |
| LOT 76 Seringi 5 ml |  |  |  | Seringa de unica folosinta de 2 ml cu acul, , din 3 componente: piston, cilindru si garnitura de etansare din vârful pistonului. Corpul seringii este prevazut cu un stopper ce nu permite iesirea pistonului din seringa. |  |  |
| LOT 77 Hîrtie de staniol(aluminiu) |  |  |  | Lungime totala: 10 metri Latime: 28 cm (280 mm) Material: aluminiu |  |  |
| LOT 78 Eprubete din sticla |  |  |  | Eprubete din sticla transparenta pentru culturi cu dop de fier filetat, autoclavabile, înălțimea 14 cm, diametrul 1,5 cm |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri/servicii 33100000-1 LOT 1 Mănuși L cutii 4 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 2 Mănuși XL cutii 4 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 3 Mănuși L cutii 50 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 4 Mănuși M cutii 50 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 5 Mănusi S cutii 60 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 6 Seringi 10 ml buc. 200 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 7 Seringi 2 ml buc 100 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 8 Seringi 1 ml buc 100 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 9 Seringi de insulină buc. 300 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 10 Ace- vacutainer cut. 50 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 11 Manecute (cotiere) unică folosință seturi 6 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 12 Container masă plastică buc. 300 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 13 Pahar din plastic buc 500 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 14 Bonete seturi 15 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 15 Masca medicală cutii 1000 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 16 Prosoape de hârtie Maxi buc 5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 17 Bisturiu de unica folosinta buc 500 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 18 Saci p/u autoclavare buc 1200 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 19 Saci autoclavabile buc 150 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 20 Saci pericol biologic buc 1000 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 21 Saci sterili pentru probe, transparente 134ᵒC 30 min (REINFORCED ROUND BAG) buc 3000 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 22 Saci pericol biologic buc 500 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 23 Halate de unica folosinţă buc. 50 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 24 Botoși set 20 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 25 Lamele cutii 50 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 26 Pensa anatomică buc 60 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 27 Hârtie de filtrare de laborator kg 20 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 28 Hârtie pergament pentru pregătirea veselei de laborator kg 15 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 29 Vata medicală buc 300 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 30 Eprubetă de sticlă buc 2000 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 31 Tuburi PCR DNAse, RNAse Free set 3 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 32 Vârfuri/tipsuri set 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 33 Vârfuri/tipsuri set 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 34 Vârfuri/tipsuri set 20 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 35 Vârfuri/tipsuri set 20 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 36 Vîrfuri (tipsuri) pungi 50 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LPOT 37 Vîrfuri (tipsuri) pungi 5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 38 Pipete plastic 1 ml buc 2000 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 39 Pipete plastic 10 ml buc 1000 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 40 Pipete plastic 25 ml buc 1000 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 41 Anse sterile buc 5000 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 42 Anse sterile buc 1000 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 43 Pipete Pasteur buc 5000 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 44 Plăci Petri buc 10000 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 45 Perie de curățat eprubete buc 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 46 Ștativ pentru pipete automat buc 3 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 47 Microplaci 96 godeuri buc 100 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 48 Microtuburi cu capac buc 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 49 Bețișoare de sticlă buc 100 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 50 Pahare chimice buc. 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 51 Pahare chimice buc. 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 52 Pahare chimice buc. 6 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 53 Pahare chimice buc. 4 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 54 Pahare chimice buc. 4 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 55 Colbe conice buc. 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 56 Colbe conice buc. 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 57 Cilindru (class А) buc. 5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 58 Cilindru (class А) buc. 5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 59 Cilindru (class А) buc. 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 60 Pâlnie de separare buc. 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 61 Creuzet de porţelan buc. 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 62 Creuzet de porţelan buc. 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 63 Pipete gradate buc. 20 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 64 Pipete gradate buc. 20 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 65 Pipete gradate buc. 20 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 66 Pipete gradate buc. 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 67 Pipete gradate buc. 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 68 Biurete pentru titrare micro buc. 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 69 Biurete pentru titrare cu robinet: buc. 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 70 Baloane cotate Clasa A buc. 5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 71 Baloane cotate Clasa A buc. 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 72 Baloane cotate Clasa A buc. 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 73 Baloane cotate Clasa A buc. 4 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 74 Filtre pentru seringi PTFE 0.45μm Set 5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 75 Vialuri cu capace si septa 2ml Garnitura de silicon (capace cu septa) p/u vialuri 2 ml pentru HPLC cu autosampler Set 5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 76 Seringi 5 ml buc 200 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 77 Hîrtie de staniol(aluminiu) buc 15 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 78 Eprubete din sticla buc 2000 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)