# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea _____Reactive și consumabile de laborator_(LCD) 1____

prin procedura de achiziție__Licitație deschisă___

- Denumirea autorității contractante: ____IMSP Institutul de Medicină Urgentă_____

- IDNO: ___10013600152606___

- Adresa: ___mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1___

- Numărul de telefon/fax: ___022 250 809____

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: ___achizitii@urgenta.md____

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate central de achiziție

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

P.S. Specificațiile tehnice și de formare a prețului urmează a fi completate în conformitate cu modelele ce se regăsesc în Capitolul IV din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri!

|  | Nr. Lot | Denumire Lot | Poziția |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Descrierea lot | CPV | Cantitatea | Unit de măsura | Denumire obiectului lotului | Valoarea estimativă al lotulul |  |  |  |
|  |  |  | Evaluare pe lot |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 | 33600000-6 | 2000 | ml | 1. AST (GOT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 97750,00 |  |  |  |
|  | 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 | 33600000-6 | 2000 | ml | 2. ALT (GPT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 97750,00 |  |  |  |
|  | 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 | 33600000-6 | 3000 | ml | 3. Albumin - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 97750,00 |  |  |  |
|  | 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 | 33600000-6 | 3000 | ml | 4. alfa-Amylase - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 97750,00 |  |  |  |
|  | 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 | 33600000-6 | 4000 | ml | 5. Glucose GOD - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 97750,00 |  |  |  |
|  | 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 | 33600000-6 | 4000 | ml | 6. Total Protein - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 97750,00 |  |  |  |
|  | 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 | 33600000-6 | 2000 | ml | 7. Urea - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 97750,00 |  |  |  |
|  | 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 | 33600000-6 | 4000 | ml | 8. Creatinine - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 97750,00 |  |  |  |
|  | 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 | 33600000-6 | 3000 | ml | 9. Anti-bacterial detergent, fără fosfor - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 97750,00 |  |  |  |
|  | 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 | 33600000-6 | 6000 | ml | 10. Alkaline detergent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 97750,00 |  |  |  |
|  | 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 | 33600000-6 | 1000 | ml | 11. Acidic detergent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 97750,00 |  |  |  |
|  | 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 | 33600000-6 | 1 | buc | 12. Set de cuve pentru disc de reacție din plastic 20 cuve x 6 grup - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set 20 cuve x 6 grup compatibil cu analizor. (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 97750,00 |  |  |  |
|  | 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 | 33600000-6 | 5000 | buc | 13. Cuve standarde pentru probe - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 97750,00 |  |  |  |
|  | 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 | 33600000-6 | 30 | ml | 14. Multicalibrator nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 97750,00 |  |  |  |
|  | 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 | 33600000-6 | 30 | ml | 15. Multicalibrator nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 97750,00 |  |  |  |
|  | 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 | 33600000-6 | 60 | ml | 16. Material de control nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale* +Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 97750,00 |  |  |  |
|  | 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 | 33600000-6 | 60 | ml | 17. Material de control nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 97750,00 |  |  |  |
|  | 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 | 33600000-6 | 2 | buc | 18. Filtru de apă - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: filtru compatibil cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 97750,00 |  |  |  |
|  | 1 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 240 | 1. Analizator biochimic automat DIRUI CS-T 241 | 33600000-6 | 1 | buc | 19. Lampa fotometrica - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: lampa compatibile cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 97750,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 2000 | ml | 1. AST (GOT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 2000 | ml | 2. ALT (GPT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 1000 | ml | 3. Albuminum - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 1000 | ml | 4. Fosfataza Alcaină - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 1000 | ml | 5. alfa-Amylase - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 1000 | ml | 6. Calciu - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 1000 | ml | 7. Cholesterol total - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 1000 | ml | 8. Creatinine - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 1000 | ml | 9. Gamma-GT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 2000 | ml | 10. Glucose GOD - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 500 | ml | 11. Iron - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 500 | ml | 12. LDH - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 500 | ml | 13. Magneziu - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 2000 | ml | 14. Total Protein - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 1000 | ml | 15. Trigliceride - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 2000 | ml | 16. Urea - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 1000 | ml | 17. Uric Acid - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 160 | ml | 18. LDL Colesterol - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 160 | ml | 19. HDL Colesterol - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 5 | ml | 20. Calibrator HDL, LDL colesterol - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 500 | ml | 21. CK - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 500 | ml | 22. Phosphorus - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 500 | ml | 23. Chloride - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 600 | ml | 24. Alkaline detergent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 600 | ml | 25.Acidic detergent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 2000 | buc | 26. Bloc de reacție de 10 cuve pentru disc de reacție din plastic optical - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: bloc din 10 cuve compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 2500 | buc | 27. Cuve standarde pentru probe - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 4 | buc | 28. Filtru de apă - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: filtru compatibil cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 1 | buc | 29. Lampa fotometrica - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: lampa compatibile cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 30 | ml | 30. Multicalibrator nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 30 | ml | 31. Multicalibrator nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 60 | ml | 32. Material de control nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 2 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200 | 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 201 | 33600000-6 | 60 | ml | 33. Material de control nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 82149,00 |  |  |  |
|  | 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 33600000-6 | 1 000 | ml | 1.Aditiv pentru soluție de spălare - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 206756,00 |  |  |  |
|  | 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 33600000-6 | 5 000 | teste | 2.Albumin - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 206756,00 |  |  |  |
|  | 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 33600000-6 | 5 000 | teste | 3.alfa-Amylase - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 206756,00 |  |  |  |
|  | 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 33600000-6 | 10 000 | teste | 4.ALT (GPT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 206756,00 |  |  |  |
|  | 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 33600000-6 | 10 000 | teste | 5.AST (GOT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 206756,00 |  |  |  |
|  | 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 33600000-6 | 500 | teste | 6.Bilirubina directa - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 206756,00 |  |  |  |
|  | 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 33600000-6 | 500 | teste | 7.Bilirubina totala - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 206756,00 |  |  |  |
|  | 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 33600000-6 | 10 000 | teste | 8.Creatinine - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 206756,00 |  |  |  |
|  | 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 33600000-6 | 5 000 | buc | 9.Cuve pentru probe - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 206756,00 |  |  |  |
|  | 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 33600000-6 | 10 000 | teste | 10.Glucose GOD - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 206756,00 |  |  |  |
|  | 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 33600000-6 | 1 200 | ml | 11.Diluent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 206756,00 |  |  |  |
|  | 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 33600000-6 | 200 | ml | 12.Material de control nivel Normal - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 206756,00 |  |  |  |
|  | 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 33600000-6 | 200 | ml | 13.Material de control nivel Patologic - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 206756,00 |  |  |  |
|  | 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 33600000-6 | 60 | ml | 14.Multicalibrator - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 206756,00 |  |  |  |
|  | 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 33600000-6 | 300 | buc | 15.Set de cuve pentru disc de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve pentru disc de reactie compatibil cu analizor(conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 206756,00 |  |  |  |
|  | 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 33600000-6 | 1 500 | ml | 16.Soluție pentru spălare specială I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 206756,00 |  |  |  |
|  | 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 33600000-6 | 1 000 | ml | 17.Soluție pentru spălare specială II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 206756,00 |  |  |  |
|  | 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 33600000-6 | 10 000 | ml | 18.Total Protein - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 206756,00 |  |  |  |
|  | 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 33600000-6 | 10 000 | ml | 19.Urea - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 206756,00 |  |  |  |
|  | 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 33600000-6 | 2 | buc | 20.Lampa fotometrică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: lampa compatibila cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 206756,00 |  |  |  |
|  | 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 33600000-6 | 2000 | teste | 21.CRP reagent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 206756,00 |  |  |  |
|  | 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 33600000-6 | 1 | set | 22.CRP standart 2*1ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 206756,00 |  |  |  |
|  | 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 33600000-6 | 1 | set | 23.Turbidos control 4*3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 206756,00 |  |  |  |
|  | 3 | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR | 33600000-6 | 4 | set | 24.Solutie de curatare pentru cuve - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 206756,00 |  |  |  |
|  | 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 33600000-6 | 5000 | teste | 1. ALT-GPT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cartridge cu bar cod compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 186770,00 |  |  |  |
|  | 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 33600000-6 | 3000 | teste | 2. AMY - Alpha-Amilase - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cartridge cu bar cod compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 186770,00 |  |  |  |
|  | 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 33600000-6 | 5000 | teste | 3. AST-GOT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cartridge cu bar cod compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 186770,00 |  |  |  |
|  | 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 33600000-6 | 4000 | teste | 4. ALB - Albumin - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cartridge cu bar cod compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 186770,00 |  |  |  |
|  | 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 33600000-6 | 5000 | teste | 5. BUN - Urea Nitrogen - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cartridge cu bar cod compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 186770,00 |  |  |  |
|  | 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 33600000-6 | 5000 | teste | 6. CREA - Cretinin - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cartridge cu bar cod compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 186770,00 |  |  |  |
|  | 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 33600000-6 | 5000 | teste | 7. GLU - Glucose - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cartridge cu bar cod compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 186770,00 |  |  |  |
|  | 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 33600000-6 | 5000 | teste | 8. TP - Total Protein - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cartridge cu bar cod compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 186770,00 |  |  |  |
|  | 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 33600000-6 | 60 | ml | 9. Multicalibrator nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 186770,00 |  |  |  |
|  | 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 33600000-6 | 60 | ml | 10. Multicalibrator nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 186770,00 |  |  |  |
|  | 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 33600000-6 | 90 | ml | 11. Material de control nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 186770,00 |  |  |  |
|  | 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 33600000-6 | 90 | ml | 12. Material de control nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 186770,00 |  |  |  |
|  | 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 33600000-6 | 1 | buc | 13. Lampa fotometrică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: lampa compatibile cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 186770,00 |  |  |  |
|  | 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 33600000-6 | 2000 | buc | 14. Cuve p/u probe - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 186770,00 |  |  |  |
|  | 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 33600000-6 | 3 | buc | 15. Cuve cartridge 12000 cuve - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 186770,00 |  |  |  |
|  | 4 | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 4. Analizator biochimic automat DIMENSION RL-DADE BERING, Siemens USA | 33600000-6 | 1 | buc | 16. Kit de mentenanță - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 186770,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 24 | set | 1. AST (GOT) 500 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 24 | set | 2. ALT (GPT) 500 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 22 | set | 3. Albumin 300 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 10 | set | 4. Fosfataza Alcaină 400 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 22 | set | 5. alfa-Amylase 300 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 9 | set | 6. Calciu 300 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 15 | set | 7. Cholesterol total 400 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 15 | set | 8. Creatinine 700 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 11 | set | 9. Gamma-GT 400 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (confor anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 14 | set | 10. Glucose HK 800 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 10 | set | 11. Iron 200 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 10 | set | 12. LDH 300 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 6 | set | 13. Magneziu 250 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 36 | set | 14. Total Protein 300 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 22 | set | 15. Trigliceride 250 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 22 | set | 16. Urea 500 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 16 | set | 17. Uric Acid 400 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 4 | set | 18. LDL Colesterol 300 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 4 | set | 19. HDL Colesterol 350 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 14 | set | 20.Bilirubina directa 350 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 20 | set | 21.Bilirubina totala 250 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 12 | set | 22. CK creatinfosfokinaza 200 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 8 | set | 23. Fosfor 250 t - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 1 | set | 24. Cartridge cu electrod K - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 1 | set | 25. Cartridge cu electrod Na - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 1 | set | 26. Cartridge cu electrod Cl - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 1 | set | 27. Electrod de referință - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 3 | set | 28. ISE Standart 10*3 ml Low - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 5 | set | 29. ISE Standart 10*3 ml Ligh - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 5 | set | 30. ISE internal standart - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 5 | set | 31. ISE Diluent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 3 | set | 32. ISE Soluție electrolite referens - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 1 | set | 33. ISE soluție cleaning - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 55 | set | 34. NaOH - D - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 3 | set | 35. Soluție p/u spălare SMS - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 3 | set | 36. NaCl 9% diluent (c-pack) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 10 | set | 37. NaOH Basic Detergent 2*1,8 L - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 8 | set | 38. Acid detergent 2*1,8 L - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 1 | set | 39. Sample cleaner - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 3 | set | 40. Detergent HIT 917 59,5 ml*12 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 1 | buc | 41. Lampa fotometrică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: lampa compatibile cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 1 | set | 42. Set cuve de reacție (1*3 set) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 1 | set | 43. Material de control Multi I 100*1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 1 | set | 44. Material de control Multi II 100*1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 3 | set | 45. Multicalibrator universal 36*1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 2 | set | 46. Calibrator lipide 6*0,5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 1 | buc | 47. Reșina ionică MBH 100 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 1 | set | 48. Set filtre p/u demineralizarea apei - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 1 | set | 49. Set p/u mentenanță tip 1 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 5 | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 5. Analizator biochimic automat Cobas c501, Roche Diagnostics | 33600000-6 | 1 | set | 50. Set p/u mentenanță tip II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 495202,00 |  |  |  |
|  | 6 | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China | 33600000-6 | 10 | buc | 1. Box cu reagenți - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box - 1000 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 68766,00 |  |  |  |
|  | 6 | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China | 33600000-6 | 1 | buc | 2. Soluție cleaning - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100 ml. (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 68766,00 |  |  |  |
|  | 6 | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China | 33600000-6 | 1 | buc | 3. Na condiționer - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 68766,00 |  |  |  |
|  | 6 | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China | 33600000-6 | 1 | buc | 4. Soluție de control - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 68766,00 |  |  |  |
|  | 6 | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China | 33600000-6 | 1 | buc | 5. Soluție p/u Reference electrode - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 68766,00 |  |  |  |
|  | 6 | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China | 33600000-6 | 1 | buc | 6. Caseta el-K - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: caseta (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 68766,00 |  |  |  |
|  | 6 | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China | 33600000-6 | 1 | buc | 7. Caseta el-Na - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: caseta (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 68766,00 |  |  |  |
|  | 6 | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China | 33600000-6 | 1 | buc | 8. Caseta el-Cl - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: caseta (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 68766,00 |  |  |  |
|  | 6 | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China | 33600000-6 | 1 | buc | 9. Caseta el-referens - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: caseta (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 68766,00 |  |  |  |
|  | 6 | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China | 6. Analizator electroliților automat CARETIUM XI 921 F, China | 33600000-6 | 1 | buc | 10. Tube p/u pompă - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: tub (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 68766,00 |  |  |  |
|  | 7 | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania | 33600000-6 | 20 | buc | 1. Reagent pack - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box - 1000ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 81171,00 |  |  |  |
|  | 7 | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania | 33600000-6 | 1 | buc | 2 .Solutie p/u mentinerea K+ - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 81171,00 |  |  |  |
|  | 7 | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania | 33600000-6 | 1 | buc | 3. Solutie p/u mentinerea Na+ / Cl-/pH - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 81171,00 |  |  |  |
|  | 7 | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania | 33600000-6 | 1 | buc | 4. Solutie p/u mentinerea Ca2+ - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 81171,00 |  |  |  |
|  | 7 | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania | 33600000-6 | 1 | buc | 5. Solutie p/u mentinerea Ref - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 81171,00 |  |  |  |
|  | 7 | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania | 33600000-6 | 1 | buc | 6. Na+ conditioner - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 81171,00 |  |  |  |
|  | 7 | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania | 33600000-6 | 3 | buc | 7. Solutie QC - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 81171,00 |  |  |  |
|  | 7 | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania | 7. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania | 33600000-6 | 1 | buc | 8. Solutie de curatare - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 81171,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 3000 | teste | 1. HBsAg - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 3000 | teste | 2. Anti HCV - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 1600 | teste | 3. T PSA - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 600 | teste | 4. T3 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 600 | teste | 5. T4 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 600 | teste | 6. FT4 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 300 | teste | 7. Anti - TG - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 300 | teste | 8. Anti - TPO - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 600 | teste | 9. TSH - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 2 | set | 10. HBsAg calibrator 3x2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 2 | set | 11. HBsAg control pozitiv 6*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 2 | set | 12. HBsAg control negativ 6*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 2 | set | 13. Anti HCV calibrator 2*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 2 | set | 14. Anti HCV control pozitiv 6*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 2 | set | 15. Anti HCV control negativ 6*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 2 | set | 16. FT4 calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 2 | set | 17. T4 calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 2 | set | 18. T3 calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 2 | set | 19. TSH calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 2 | set | 20. Anti TG calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 2 | set | 21. Anti TPO calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 2 | set | 22. Tireoid multicontrol L 3*5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 2 | set | 23. Tireoid multicontrol H 3*5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 2 | set | 24. Anticorpi anti-tireoid control L 3*5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 2 | set | 25. Anticorpi anti-tireoid control H 3*5 m - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 2 | set | 26. T PSA calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 1 | set | 27. Tumor multicontrol L, 3x5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 2 | set | 28. Tumor multicontrol H , 3x5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 12000 | buc | 29. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 10 | set | 30. Soluție substrat, 4x75 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 17 | set | 31. Soluție de spălare, 10 L - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 8 | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 8. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China | 33600000-6 | 5 | set | 32. Detergent C, 12x17 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 451003,00 |  |  |  |
|  | 9 | 9. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania | 9. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania | 33600000-6 | 1448 | teste | 1. HBsAg Elisa - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu locașele analizorului (conform anexei 17 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 68708,00 |  |  |  |
|  | 9 | 9. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania | 9. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania | 33600000-6 | 1448 | teste | 2. Anti HCV sumar Elisa - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu locașele analizorului (conform anexei 17 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 68708,00 |  |  |  |
|  | 9 | 9. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania | 9. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania | 33600000-6 | 960 | teste | 3. PSA Elisa - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu locașele analizorului (conform anexei 17 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 68708,00 |  |  |  |
|  | 10 | 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan | 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan | 33600000-6 | 150 | buc | 1. Reagent p/u diluarea tuturor fracțiilor celulare, 20 L - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: canistra 20 l compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Componența: Sodium clorid - 6,4g/l, Boric Acid - 1,0g/l, Sodium tetraborat - 0,2g/l, EDTA-2K - 0,2g/l. | 311860,00 |  |  |  |
|  | 10 | 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan | 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan | 33600000-6 | 45 | set | 2. Reagent p/u lizarea eritrocitelor, trombocitelor și diluarea leucocitelor p/u efectuarea enumerării ulterioare a leucocitelor 3 diff, 3*500 ml. - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set 3x500 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Componența: Ammoniumsalt organice cuaternar 8,5g/l, Sodium chloride 0,5g/l. | 311860,00 |  |  |  |
|  | 10 | 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan | 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan | 33600000-6 | 14 | buc | 3. Detergent p/u îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului. - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon 50 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Componența: Sodium Hypochlorite - 5,00%. | 311860,00 |  |  |  |
|  | 10 | 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan | 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan | 33600000-6 | 48 | buc | 4. Materialul de control patologic (nivel scăzut). - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon 1,5 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 311860,00 |  |  |  |
|  | 10 | 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan | 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan | 33600000-6 | 48 | buc | 5. Materialul de control (nivel normal). - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon 1,5 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 311860,00 |  |  |  |
|  | 10 | 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan | 10. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan | 33600000-6 | 48 | buc | 6. Materialul de control patologic (nivel înalt) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon 1,5 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 311860,00 |  |  |  |
|  | 11 | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 33600000-6 | 50 | buc | 1.Reagent DCL pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare 20 L. - Componenţa:Polymethine dye 0,03%, Methanol 7,9%, Ethilene glycol 99,9% . Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: canistra 20 l compatibila cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 227860,00 |  |  |  |
|  | 11 | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 33600000-6 | 11 | buc | 2.Reagent Fluorocell WDFp/u colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate şi lizate în prealabil. 2x22ml - Componenţa: Polymethine dye - 0,002%, Methanol - 3,00%, Ethylene glycol - 96,90%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set 2x22ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 227860,00 |  |  |  |
|  | 11 | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 33600000-6 | 18 | buc | 3.Reagent Lysercell WDF p/u lizarea eritrocitelor în scopul determinării a leucocitelor 4diff (limfocite, monocite,eozinofile,neutrofile+bazofile) 2L - Componenţa: Organic quaternary amonium salts 0,07%, nonionic surfactant 0,17%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 227860,00 |  |  |  |
|  | 11 | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 33600000-6 | 10 | buc | 4.Reagent Sulfolyser pentru determinarea automată a concentraţiei de hemoglobină din sânge 3x500 ml - Componenţa: Sodium Lauryl Sulphate - 1,7 g/l. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 227860,00 |  |  |  |
|  | 11 | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 33600000-6 | 5 | buc | 5.Reagent Fluorocell WNR p/u colorarea structurii interne celulelor nucleate din probele diluate şi lizate în prealabil. 2x82ml - Componenţa: Organic quaternary amonium salts 0,07%, nonionic surfactant 0,17%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 227860,00 |  |  |  |
|  | 11 | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 33600000-6 | 9 | buc | 6.Reagent Lysercell WNR p/u lizarea eritrocitelor în scopul determinării a bazofilelor,leucocitelor și eritrocitelor nucleate, 5L - Componenţa: Organic quaternary amonium salts 0,20%, nonionic surfactant 0,10%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 227860,00 |  |  |  |
|  | 11 | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 33600000-6 | 18 | buc | 7. Detergent p/u îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului. - Componenţa: Sodium Hypochlorite - 5,00%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: canistra 20 l compatibila cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 227860,00 |  |  |  |
|  | 11 | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 33600000-6 | 12 | buc | 8. Materialul de control patologic (nivel scăzut). - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 227860,00 |  |  |  |
|  | 11 | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 33600000-6 | 12 | buc | 9. Materialul de control (nivel normal) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 227860,00 |  |  |  |
|  | 11 | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 33600000-6 | 12 | buc | 10. Materialul de control patologic (nivel înalt). - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 227860,00 |  |  |  |
|  | 11 | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 11. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan | 33600000-6 | 1 | buc | 11. Calibrator Hemoglobina 3x3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 227860,00 |  |  |  |
|  | 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 33600000-6 | 6 | buc | 1. Soluţie pentru curăţare - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 175 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 343870,00 |  |  |  |
|  | 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 33600000-6 | 12 | buc | 2. Soluţie pentru calibrare 1 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 200 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 343870,00 |  |  |  |
|  | 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 33600000-6 | 10 | buc | 3. Soluţie pentru calibrare 2 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 200 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 343870,00 |  |  |  |
|  | 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 33600000-6 | 40 | buc | 4. Soluţie pentru spălare "Rinse" - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 600 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 343870,00 |  |  |  |
|  | 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 33600000-6 | 2 | buc | 5. Soluţie deproteinizantă hipochlorid - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 100 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 343870,00 |  |  |  |
|  | 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 33600000-6 | 2 | buc | 6. Gaz pentru calibrare 1 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: balon cu gaz 34 bar compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 343870,00 |  |  |  |
|  | 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 33600000-6 | 2 | buc | 7. Gaz pentru calibrare 2 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: balon cu gaz 34 bar compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 343870,00 |  |  |  |
|  | 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 33600000-6 | 1 | buc | 8. Set pentru calibrare tHb, S7770 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: Set 4 fiole compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 343870,00 |  |  |  |
|  | 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 33600000-6 | 1 | buc | 9. Set AutoCheck 5+, nivel 2 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: Set 30 fiole compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 343870,00 |  |  |  |
|  | 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 33600000-6 | 1 | buc | 10. Membrane box p/u Ref electrod - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box cu 4 membrane compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 343870,00 |  |  |  |
|  | 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 33600000-6 | 1 | buc | 11. Membrane box p/u pCO2 electrod - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box cu 4 membrane compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 343870,00 |  |  |  |
|  | 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 33600000-6 | 1 | buc | 12. Membrane box p/u pO2 electrod - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box cu 4 membrane compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 343870,00 |  |  |  |
|  | 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 33600000-6 | 1 | buc | 13. Membrane box p/u K electrod - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box cu 4 membrane compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 343870,00 |  |  |  |
|  | 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 33600000-6 | 1 | buc | 14. Membrane box p/u Na electrod - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box cu 4 membrane compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 343870,00 |  |  |  |
|  | 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 33600000-6 | 1 | buc | 15. Membrane box p/u Ca electrod - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box cu 4 membrane compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 343870,00 |  |  |  |
|  | 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 33600000-6 | 1 | buc | 16. Membrane box p/u Cl electrod - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box cu 4 membrane compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 343870,00 |  |  |  |
|  | 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 33600000-6 | 1 | buc | 17. Membrane box p/u Glu electrod - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box cu 4 membrane compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 343870,00 |  |  |  |
|  | 12 | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 12. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania | 33600000-6 | 1 | buc | 18. Membrane box p/u Lactat electrod - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box cu 4 membrane compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 343870,00 |  |  |  |
|  | 13 | 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco | 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco | 33600000-6 | 1500 | ml | 1. Set p/u detrminarea timpului trombinic TT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Trombin liofilizat 6-8 un. NIH | 199595,00 |  |  |  |
|  | 13 | 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco | 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco | 33600000-6 | 1500 | ml | 2. Set p/u detrminarea protrombinei - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).Tromboplastin - CaCl2 0,025M lichid, gata p/u lucru cu stabilitatea 30 zile după deschiderea flaconului | 199595,00 |  |  |  |
|  | 13 | 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco | 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco | 33600000-6 | 1500 | ml | 3. APTT-El-reagent lichid cu calciu clorid 0,025M - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 199595,00 |  |  |  |
|  | 13 | 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco | 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco | 33600000-6 | 2000 | ml | 4. Set p/u determinarea fibrinigenului metoda Klauss fără diluție plasmei - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 199595,00 |  |  |  |
|  | 13 | 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco | 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco | 33600000-6 | 80000 | buc | 5. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Coatron X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 199595,00 |  |  |  |
|  | 13 | 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco | 13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco | 33600000-6 | 1500 | ml | 6. Complexe fibrin-monomerice CFMS-RMFK - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 199595,00 |  |  |  |
|  | 14 | 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania | 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania | 33600000-6 | 180 | ml | 1. Set p/u detrminarea timpului trombinic TT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Humaclot Iunilor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 34934,00 |  |  |  |
|  | 14 | 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania | 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania | 33600000-6 | 360 | ml | 2. Set p/u detrminarea protrombinei ataestat ISI 1,1-1,15 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Humaclot Iunilor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).Tromboplastin cu CaCl2 0,025M liofilizat cu sensibilitatea și stabilitatea înaltă atestat ISI - 1,1-1,15 | 34934,00 |  |  |  |
|  | 14 | 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania | 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania | 33600000-6 | 240 | ml | 3. PTT-EL reagent t cu calciu clorid 0,025M - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Humaclot Iunilor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 34934,00 |  |  |  |
|  | 14 | 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania | 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania | 33600000-6 | 100 | ml | 4. Set p/u determinarea fibrinigenului metoda Klauss - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Humaclot Iunilor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Trombina bovină, cu imidazol bufer și plasma de referință | 34934,00 |  |  |  |
|  | 14 | 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania | 14. Coagulometru optic HUMANCLOT IUNIOR, Germania | 33600000-6 | 10000 | buc | 5. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Humaclot Iunilor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 34934,00 |  |  |  |
|  | 15 | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan | 33600000-6 | 20 | set | 1. Set p/u detrminarea timpului trombinic TT, 3x3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) | 86840,00 |  |  |  |
|  | 15 | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan | 33600000-6 | 10 | set | 2. Set p/u detrminarea protrombinei atestat ISI 1,1-1,15, 6x10 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) | 86840,00 |  |  |  |
|  | 15 | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan | 33600000-6 | 10 | set | 3. Set p/u detrminarea timpului de tromboplastină parțial activat, 6x4 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) | 86840,00 |  |  |  |
|  | 15 | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan | 33600000-6 | 20 | set | 4. Set p/u determinarea fibrinigenului, metoda Klauss, 5x2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) | 86840,00 |  |  |  |
|  | 15 | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan | 33600000-6 | 20 | set | 5. Plasma de control normală 6x1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) | 86840,00 |  |  |  |
|  | 15 | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan | 33600000-6 | 20 | set | 6. Plasma de control patologică 6x1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) | 86840,00 |  |  |  |
|  | 15 | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan | 33600000-6 | 20000 | buc | 7. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) | 86840,00 |  |  |  |
|  | 15 | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan | 33600000-6 | 3000 | buc | 8. Cuve conice 1,5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) | 86840,00 |  |  |  |
|  | 15 | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan | 33600000-6 | 100 | buc | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) | 86840,00 |  |  |  |
|  | 15 | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan | 15. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan | 33600000-6 | 20 | fl | 10. Soluție de curățare - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Flacon 50 ml compatibil cu coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) | 86840,00 |  |  |  |
|  | 16 | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China | 33600000-6 | 100 | set | 1. Set p/u detrminarea timpului trombinic TT, 3x3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) | 322370,00 |  |  |  |
|  | 16 | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China | 33600000-6 | 30 | set | 2. Set p/u detrminarea protrombinei ataestat ISI 1,1-1,15, 6x10 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) | 322370,00 |  |  |  |
|  | 16 | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China | 33600000-6 | 20 | set | 3. Set p/u detrminarea timpului de tromboplastină parțial activat, 6x4 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) | 322370,00 |  |  |  |
|  | 16 | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China | 33600000-6 | 80 | set | 4. Set p/u determinarea fibrinigenului, metoda Klauss, 5x2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) | 322370,00 |  |  |  |
|  | 16 | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China | 33600000-6 | 20 | set | 5. Plasma de control normală 6x1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) | 322370,00 |  |  |  |
|  | 16 | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China | 33600000-6 | 20 | set | 6. Plasma de control patologică 6x1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) | 322370,00 |  |  |  |
|  | 16 | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China | 33600000-6 | 12 | set | 7. Cuve de reacție 5x1000 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) | 322370,00 |  |  |  |
|  | 16 | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China | 33600000-6 | 12 | set | 8. Cuve pentru probe, 1x1000 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) | 322370,00 |  |  |  |
|  | 16 | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China | 33600000-6 | 12 | set | 9. Soluție de curățare I, 10x15 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Flacon 50 ml compatibil cu coagulometru C 3100 Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) | 322370,00 |  |  |  |
|  | 16 | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China | 16. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China | 33600000-6 | 90 | set | 10. Soluție de curățare II, 1x2500 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Flacon 50 ml compatibil cu coagulometru C 3100 Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014) | 322370,00 |  |  |  |
|  | 17 | 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 33600000-6 | 2000 | teste | 1. Test rapid la CK-MB/cTnI/Myo - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 2517500,00 |  |  |  |
|  | 17 | 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 33600000-6 | 15000 | teste | 2. Test rapid la CRB+hs-CRP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 2517500,00 |  |  |  |
|  | 17 | 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 33600000-6 | 18000 | teste | 3. Test rapid la D-Dime - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 2517500,00 |  |  |  |
|  | 17 | 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 33600000-6 | 300 | teste | 4. Test rapid la HbA1c - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 2517500,00 |  |  |  |
|  | 17 | 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 33600000-6 | 300 | teste | 5. Test rapid la NT- pro BNP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 2517500,00 |  |  |  |
|  | 17 | 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc. | 33600000-6 | 2000 | teste | 6. Test rapid la PCT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 2517500,00 |  |  |  |
|  | 18 | 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. | 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. | 33600000-6 | 10000 | teste | 1. Teste p/u determinarea 8 parametre in urina - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Marcaj: CE. Ordine testelor pe strip: Ketone, Glucoza, Protein, Sînge, pH, Nitrite, Leucocite, Dens relat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 64750,00 |  |  |  |
|  | 18 | 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. | 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. | 33600000-6 | 1 | teste | 2. Set de control al proteinei, glucozei, pH in urina cu 2 nivele de concentratie - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 64750,00 |  |  |  |
|  | 18 | 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. | 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. | 33600000-6 | 20000 | teste | 3. Teste p/u determinarea 8 parametre in urina - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Marcaj: CE. Ordine testelor pe strip: Glucoza, Ketone, SG, Sînge, pH, Protein, Nitrite, Leucocite (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 64750,00 |  |  |  |
|  | 18 | 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. | 18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories,Inc. | 33600000-6 | 1 | teste | 4. Set de control al proteinei, glucozei, pH in urina cu 2 nivele de concentratie - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 64750,00 |  |  |  |
|  | 19 | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 33600000-6 | 2880 | test | 1.Test AFIAS COVID-19 Ab - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 982018,00 |  |  |  |
|  | 19 | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 33600000-6 | 480 | test | 2. IL-6 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 982018,00 |  |  |  |
|  | 19 | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 33600000-6 | 288 | test | 3.Ferritin - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 982018,00 |  |  |  |
|  | 19 | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 33600000-6 | 1 | set | 4.Covid -19 Control 2*0.5ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 982018,00 |  |  |  |
|  | 19 | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 33600000-6 | 1 | set | 5.Ferritin Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 982018,00 |  |  |  |
|  | 19 | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 33600000-6 | 2 | set | 6.Cartus de spalare - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 982018,00 |  |  |  |
|  | 19 | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 33600000-6 | 960 | test | 7.D-Dimer - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 982018,00 |  |  |  |
|  | 19 | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 33600000-6 | 1 | set | 8.D-dimer Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 982018,00 |  |  |  |
|  | 19 | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 33600000-6 | 480 | test | 9. CRB - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 982018,00 |  |  |  |
|  | 19 | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 33600000-6 | 1 | set | 10. CRB - Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 982018,00 |  |  |  |
|  | 19 | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 33600000-6 | 2400 | test | 11. PCT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 982018,00 |  |  |  |
|  | 19 | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 33600000-6 | 240 | test | 12. HbA1c - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 982018,00 |  |  |  |
|  | 19 | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 33600000-6 | 1 | set | 13.HbA1c - Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 982018,00 |  |  |  |
|  | 19 | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 33600000-6 | 50 | test | 14. Cortizol - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 982018,00 |  |  |  |
|  | 19 | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 19. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea | 33600000-6 | 1 | set | 15 .Cortizol- Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 982018,00 |  |  |  |
|  | 20 | 20. Tromboelastograf UDT-5000 | 1. Test cu cuve de reacție p/u determinarea Thrombelastogramei | 33600000-6 | 500 | test | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 10 teste compatibile cu Thromboelastograful UDT 5000 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). | 300000,00 |  |  |  |
|  | Evaluare pe poziții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 21.1. Set reagenți p/u investigații imunologice | 1.CRP | 33600000-6 | 4000 | teste | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 6000,00 |  |  |  |
|  | 22 | 21.2. Set reagenți p/u investigații imunologice | 2.ASLO | 33600000-6 | 2000 | teste | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 2800,00 |  |  |  |
|  | 23 | 21.3. Set reagenți p/u investigații imunologice | 3.RF | 33600000-6 | 2000 | teste | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 2800,00 |  |  |  |
|  | 24 | 21.4. Set reagenți p/u investigații imunologice | 4.Lupus erimatos | 33600000-6 | 20 | teste | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 120,00 |  |  |  |
|  | 25 | 21.5. Set reagenți p/u investigații imunologice | 5. Test rapid la Helicobacter Pylori. Ab | 33600000-6 | 50 | teste | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 550,00 |  |  |  |
|  | 26 | 21.6. Set reagenți p/u investigații imunologice | 6. Test rapid la Occult Blood | 33600000-6 | 50 | teste | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie. | 500,00 |  |  |  |
|  | 27 | 21.7. Set reagenți p/u investigații imunologice | 7. Test rapid la HBsAg | 33600000-6 | 50 | teste | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie. | 300,00 |  |  |  |
|  | 28 | 21.8. Set reagenți p/u investigații imunologice | 8. Test rapid la Anti-HCV | 33600000-6 | 50 | teste | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: Imunocromatografie. | 400,00 |  |  |  |
|  | 29 | 21.9. Set reagenți p/u investigații imunologice | 9. Proteina C-reactivă - PCR ELISA | 33600000-6 | 3840 | teste | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: ELISA. | 42240,00 |  |  |  |
|  | 30 | 21.10. Test rapid p/u măsurarea glicemiei în sânge | 10.Test rapid p/u măsurarea glicemiei în sânge cu analizor portabil (cu donarea 5 aparate în scopuri caritabile) | 33600000-6 | 10000 | teste | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste. Analizator portabil (cu donarea 5 aparate în scopuri caritabile) | 16000,00 |  |  |  |
|  | 31 | 22.1. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 1. Azur II | 33600000-6 | 0,2 | kg | Cerințele p/u articole: Puritatea: Analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 734,00 |  |  |  |
|  | 32 | 22.2. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 2. Albastru de metilen | 33600000-6 | 0,2 | kg | Cerințele p/u articole: Puritatea: Analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 465,00 |  |  |  |
|  | 33 | 22.3. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 3. Eozin K | 33600000-6 | 0,1 | kg | Cerințele p/u articole: Puritatea: Analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 295,00 |  |  |  |
|  | 34 | 22.4. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 4. Ulei de imersie | 33600000-6 | 1,5 | Litru | Cerințele p/u articole: Pentru microscopie (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 294,00 |  |  |  |
|  | 35 | 22.5. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 5. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-A | 33600000-6 | 2000 | ml | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 5000,00 |  |  |  |
|  | 36 | 22.6. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 6. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-A1 | 33600000-6 | 70 | ml | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 623,00 |  |  |  |
|  | 37 | 22.7. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 7. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-A slab | 33600000-6 | 70 | ml | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 280,00 |  |  |  |
|  | 38 | 22.8. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 8. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-B | 33600000-6 | 2000 | ml | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 5000,00 |  |  |  |
|  | 39 | 22.9. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 9. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-AB | 33600000-6 | 500 | ml | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 2000,00 |  |  |  |
|  | 40 | 22.10. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 10. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-D Ig G | 33600000-6 | 1500 | ml | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 8250,00 |  |  |  |
|  | 41 | 22.11. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 11. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-D IgM + Ig G | 33600000-6 | 1500 | ml | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 9450,00 |  |  |  |
|  | 42 | 22.12. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 12. Reagent monoclonal anti-Kell IgM | 33600000-6 | 1500 | ml | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** pentru realizarea examinărilor imunohematologice, conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 1800,00 |  |  |  |
|  | 43 | 22.13. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 13. Ser polispecific antiglobulinic | 33600000-6 | 500 | ml | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 2700,00 |  |  |  |
|  | 44 | 22.14. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 14. Solutie LISS | 33600000-6 | 1000 | ml | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 650,00 |  |  |  |
|  | 45 | 22.15. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 15. Celule acoperite cu IgG | 33600000-6 | 200 | ml | Suspensie eritrocitară de grup sanguin 0 sensibilizate cu IgG pentru realizarea examinărilor imunohematologice | 1640,00 |  |  |  |
|  | 46 | 22.16. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 16. Proba cu timol | 33600000-6 | 12 | set | Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 2400,00 |  |  |  |
|  | 47 | 22.17. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 17. Set p/u determinarea hemoglobinei cu sol. hemolizată standarte | 33600000-6 | 5 | set | Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 330,00 |  |  |  |
|  | 48 | 22.18. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 18. Set colorație după Gram | 33600000-6 | 1 | set | Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 330,00 |  |  |  |
|  | 49 | 22.19. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 19. Set de diagnostic p/u analiza LCR | 33600000-6 | 1 | set | Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 1000,00 |  |  |  |
|  | 50 | 22.20. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale | 20. Set de diagnostic p/u analiza sputei | 33600000-6 | 1 | set | Cerințele p/u test: Cerințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 760,00 |  |  |  |
|  | 51 | 22.21. Expres teste diagnostice p/u analiza de a urinei | 21. Set de control în urină, cu calibratori | 33600000-6 | 1 | set | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) | 610,00 |  |  |  |
|  | 52 | 22.22. Expres teste diagnostice p/u analiza a urinei | 22. Set de control al proteinei, glucozei și pH în urină (2 nivele de concentrație) | 33600000-6 | 4 | set | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) | 2440,00 |  |  |  |
|  | 53 | 22.23. Expres teste diagnostice p/u analiza de a urinei | 23. Indicator universal, PH 1-12 pe benzi de hârtie | 33600000-6 | 500 | teste | Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) | 170,00 |  |  |  |
|  | 54 | 23.1. Reactivi chimici p/u analize de rutină | 1. Acid tricloracetic | 33600000-6 | 5 | kg | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 12500,00 |  |  |  |
|  | 55 | 23.2. Reactivi chimici p/u analize de rutină | 2. Acid azotic | 33600000-6 | 0,5 | kg | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 25,00 |  |  |  |
|  | 56 | 23.3. Reactivi chimici p/u analize de rutină | 3. Acid acetic glacial | 33600000-6 | 1 | kg | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 30,00 |  |  |  |
|  | 57 | 23.4. Reactivi chimici p/u analize de rutină | 4. Acid clorhidric | 33600000-6 | 0,5 | kg | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 80,00 |  |  |  |
|  | 58 | 23.5. Reactivi chimici p/u analize de rutină | 5. Sodiu de clorură | 33600000-6 | 2 | kg | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 90,00 |  |  |  |
|  | 59 | 23.6. Reactivi chimici p/u analize de rutină | 6. Sodiu de nitros | 33600000-6 | 4 | kg | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 320,00 |  |  |  |
|  | 60 | 23.7. Reactivi chimici p/u analize de rutină | 7. Izopropanol | 33600000-6 | 1 | kg | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 60,00 |  |  |  |
|  | 61 | 23.8. Reactivi chimici p/u analize de rutină | 8. Acid sulfosalicilic | 33600000-6 | 1 | kg | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 300,00 |  |  |  |
|  | 62 | 23.9. Reactivi chimici p/u analize de rutină | 9. Sodiu de cofein-benzoat | 33600000-6 | 0,5 | kg | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 725,00 |  |  |  |
|  | 63 | 23.10. Reactivi chimici p/u analize de rutină | 10. Acid sulfanilic | 33600000-6 | 1 | kg | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 1500,00 |  |  |  |
|  | 64 | 23.1. Reactivi chimici p/u analize de rutină | 11. Sodiu de citrat | 33600000-6 | 0,5 | kg | Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 40,00 |  |  |  |
|  | 65 | 24.1. Veselă și articole de ustensilă | 1.Marcher pe sticlă | 33600000-6 | 100 | buc | Permanent-marcher, culoare închisă (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 735,00 |  |  |  |
|  | 66 | 24.2. Veselă și articole de ustensilă | 2.Cilindru din sticlă 200 ml | 33600000-6 | 5 | buc | Volum: 200 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 155,00 |  |  |  |
|  | 67 | 24.3. Veselă și articole de ustensilă | 3.Cilindru din sticlă 100 ml | 33600000-6 | 5 | buc | Volum: 100ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 130,00 |  |  |  |
|  | 68 | 24.4. Veselă și articole de ustensilă | 4.Cilindru din sticlă 50 ml | 33600000-6 | 5 | buc | Volum: 50ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 115,00 |  |  |  |
|  | 69 | 24.5. Veselă și articole de ustensilă | 5.Cilindru din sticlă 25 ml | 33600000-6 | 5 | buc | Volum: 25 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 100,00 |  |  |  |
|  | 70 | 24.6. Veselă și articole de ustensilă | 6.Container din polipropilen 200-250 ml | 33600000-6 | 1000 | buc | P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 200-250ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 1500,00 |  |  |  |
|  | 71 | 24.7. Veselă și articole de ustensilă | 7.Container din polipropilen 120-150 ml | 33600000-6 | 30000 | buc | P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 120-150ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 28500,00 |  |  |  |
|  | 72 | 24.8. Veselă și articole de ustensilă | 8.Container din polipropilen 40-50 ml | 33600000-6 | 5000 | buc | P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 40-50 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 3000,00 |  |  |  |
|  | 73 | 24.9. Veselă și articole de ustensilă | 9. Eprubetă p/u Stat-Fax 12*75 | 33600000-6 | 3000 | buc | P/u fotometru Stat-Fax (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 660,00 |  |  |  |
|  | 74 | 24.10. Veselă și articole de ustensilă | 10. Eprubeta tip 10x75 mm din sticlă | 33600000-6 | 20000 | buc | Eprubeta tip 10x75 mm din sticlă pentru realizarea examinărilor imunohematologice, metoda în tub. | 4400,00 |  |  |  |
|  | 75 | 24.11. Veselă și articole de ustensilă | 11. Eprubetă hematologica cu K3-EDTA 2-3 ml | 33600000-6 | 30000 | buc | P/u cercetări hematologice, cu K3-EDTA, cu capac și etichetă. Volum: 2-3ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 13500,00 |  |  |  |
|  | 76 | 24.12. Veselă și articole de ustensilă | 12.Vacutainer cu K3-EDTA 2,5 ml | 33600000-6 | 20000 | buc | Vacutainer cu K3-EDTA. Volum de sînge: 2,5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 17000,00 |  |  |  |
|  | 77 | 24.13. Veselă și articole de ustensilă | 13. Eprubeta cu K3-EDTA 5-10 ml | 33600000-6 | 20000 | buc | Eprubeta cu K3-EDTA. Volum de sînge: 5 - 10ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 14000,00 |  |  |  |
|  | 78 | 24.14. Veselă și articole de ustensilă | 14. Eprubeta Tip K3-EDTA 0,5 ml, cu capilar steril | 33600000-6 | 1000 | buc | Eprubeta tip K3-EDTA, cu capilar steril, ambalat individual. Volum: 0,5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 1750,00 |  |  |  |
|  | 79 | 24.15. Veselă și articole de ustensilă | 15. Eprubetă din polipropilen cu heparina de sodiu 10 ml | 33600000-6 | 10000 | buc | Cu heparină de sodiu 16x100mm, cu capac și etichetă (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 11000,00 |  |  |  |
|  | 80 | 24.16. Veselă și articole de ustensilă | 16. Vacutainer cu gel separator, volum singe 5 ml, cu capac și eticheta | 33600000-6 | 10000 | buc | Vacutainer cu gel separator, cu capac și etichetă.Volum: 5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 11000,00 |  |  |  |
|  | 81 | 24.17. Veselă și articole de ustensilă | 17. Vacutainer cu gel separator, volum singe 8-10 ml, cu capac și eticheta | 33600000-6 | 10000 | buc | Vacutainer cu gel separator, cu capac și etichetă.Volum: 8-10ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 11000,00 |  |  |  |
|  | 82 | 24.18. Veselă și articole de ustensilă | 18. Eprubeta cu gel separator, volum singe 5 ml, cu capac și eticheta | 33600000-6 | 10000 | buc | Cu gel separator, cu capac și etichetă.Volum: 5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 8000,00 |  |  |  |
|  | 83 | 24.19. Veselă și articole de ustensilă | 19. Eprubeta cu gel separator, volum singe 8-10 ml, cu capac și eticheta | 33600000-6 | 10000 | buc | Cu gel separator, cu capac și etichetă.Volum: 8-10 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 8000,00 |  |  |  |
|  | 84 | 24.20. Veselă și articole de ustensilă | 20. Eprubetă din polipropilen cilindrică gradată, cu capac și eticheta | 33600000-6 | 5000 | buc | Cilindrică, gradată la 0,5-1-2,5-5-10ml, cu capac și etichetă (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 2500,00 |  |  |  |
|  | 85 | 24.21. Veselă și articole de ustensilă | 21. Eprubetă din polipropilen conică, 10 ml | 33600000-6 | 5000 | buc | Conică, p/u urină. Volum: 10 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 1500,00 |  |  |  |
|  | 86 | 24.22. Veselă și articole de ustensilă | 22. Eprubetă din polipropilen cu citrat de sodiu 3,8%, 5 ml | 33600000-6 | 20000 | buc | Getabilă, cu dop, cu citrat de sodiu de 3,8% în cantitate de 0,5 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 11000,00 |  |  |  |
|  | 87 | 24.23. Veselă și articole de ustensilă | 23.Vacutainer cu citrat de sodiu 3,8%, 5 ml | 33600000-6 | 20000 | buc | Vacutainer cu citrat Na 3,8%, cu capac și etichetă, volum sânge: 5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 20000,00 |  |  |  |
|  | 88 | 24.24. Veselă și articole de ustensilă | 24. Eprubete Eppendorf 1,5 ml | 33600000-6 | 5000 | buc | Eprubete Eppendorf 1,5 ml; | 350,00 |  |  |  |
|  | 89 | 24.25. Veselă și articole de ustensilă | 25. Gaz heliu | 33600000-6 | 2 | buc | P/u cromatograf Crom-5. Ambalaj: balon (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 10200,00 |  |  |  |
|  | 90 | 24.26. Veselă și articole de ustensilă | 26. Hârtie perforată 270 mm x 30 m | 33600000-6 | 10 | buc | P/u cromatograf Crom-5. Mărime: Latimea 270 mm (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 800,00 |  |  |  |
|  | 91 | 24.27. Veselă și articole de ustensilă | 27. Hârtie termică 110mm x 30m | 33600000-6 | 200 | buc | Mărime: 110mm x 30m / rulon (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 2800,00 |  |  |  |
|  | 92 | 24.28. Veselă și articole de ustensilă | 28. Hârtie termică 57mm x 30m | 33600000-6 | 600 | buc | Mărime: 57mm x 30m / rulon (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 3000,00 |  |  |  |
|  | 93 | 24.29. Veselă și articole de ustensilă | 29. Lame sticlă p/u microscopie | 33600000-6 | 2000 | buc | P/u microscopie, marginea șlefuită 76x26x2mm (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 600,00 |  |  |  |
|  | 94 | 24.30. Veselă și articole de ustensilă | 30. Lame sticlă p/u microscopie | 33600000-6 | 2000 | buc | P/u miroscopie, margine șlefuită și fâșie p/u notițe (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 900,00 |  |  |  |
|  | 95 | 24.31. Veselă și articole de ustensilă | 31. Perie | 33600000-6 | 50 | buc | P/u curățirea eprubetelor | 600,00 |  |  |  |
|  | 96 | 24.32. Veselă și articole de ustensilă | 32. Planșete plastic, 50 lunci | 33600000-6 | 100 | buc | P/u determinarea grupei sanguine, 50 lunci | 1900,00 |  |  |  |
|  | 97 | 24.33. Veselă și articole de ustensilă | 33. Stativ p/u eprubete Ependorf | 33600000-6 | 10 | buc | P/u eprubete Ependorf (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 200,00 |  |  |  |
|  | 98 | 24.34. Veselă și articole de ustensilă | 34. Ștativ Pancenco | 33600000-6 | 10 | buc | P/u VSH | 550,00 |  |  |  |
|  | 99 | 24.35. Veselă și articole de ustensilă | 35. Stative din plastic la 10 eprubete | 33600000-6 | 20 | buc | La 10 eprubete (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 360,00 |  |  |  |
|  | 100 | 24.36. Veselă și articole de ustensilă | 36. Stative din plastic la 20 eprubete | 33600000-6 | 20 | buc | La 20 eprubete (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 400,00 |  |  |  |
|  | 101 | 24.37. Veselă și articole de ustensilă | 37. Stative din plastic la 40-60 eprubete | 33600000-6 | 20 | buc | La 40-60 eprubete (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). | 480,00 |  |  |  |
|  | 102 | 24.38. Veselă și articole de ustensilă | 38. Tamponaşe sterile îmbibate cu alcool 70%, ambalate căte 1. | 33600000-6 | 30000 | buc | Tamponaşe sterile îmbibate cu alcool 70%, ambalate căte 1. | 2400,00 |  |  |  |
|  | 103 | 24.39. Veselă și articole de ustensilă | 39. Tamponaşe sterile fără alcool, ambalate cîte 1 | 33600000-6 | 1000 | buc | Tamponaşe sterile fără alcool, ambalate cîte 1 | 80,00 |  |  |  |
|  | 104 | 24.40. Veselă și articole de ustensilă | 40. Vîrfuri 0-100 mkl | 33600000-6 | 50000 | buc | Vîrfuri 0-100 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenppipet; Certificat CE ; să fie ambalate de producător. | 950,00 |  |  |  |
|  | 105 | 24.41. Veselă și articole de ustensilă | 41. Vîrfuri 0-200 mkl | 33600000-6 | 50000 | buc | Vîrfuri 0-200 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător. | 950,00 |  |  |  |
|  | 106 | 24.42. Veselă și articole de ustensilă | 42. Vîrfuri 100-1000 mkl | 33600000-6 | 50000 | buc | Vîrfuri 100-1000 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător. | 2250,00 |  |  |  |
|  | 107 | 24.43. Veselă și articole de ustensilă | 43. Vîrfuri universale în stative 0-100 mkl | 33600000-6 | 1000 | buc | Vîrfuri universale în stative 0-100 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător. | 500,00 |  |  |  |
|  | 108 | 24.44. Veselă și articole de ustensilă | 44. Vîrfuri universale în stative 100-1000 mkl | 33600000-6 | 1000 | buc | Vîrfuri universale în stative 100-1000 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton şi Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător. | 900,00 |  |  |  |
|  | 109 | 24.45. Veselă și articole de ustensilă | 45. Urometru mărimea mică | 33600000-6 | 5 | buc | Urometru p/u densitatea urinei mic | 450,00 |  |  |  |
|  | 110 | 24.46. Veselă și articole de ustensilă | 46. Dozator semiautomat cu volum reglabil 20 mkl-200mkl cu metrologie | 33600000-6 | 5 | buc | Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) | 3500,00 |  |  |  |
|  | 111 | 24.47. Veselă și articole de ustensilă | 47. Dozator semiautomat cu volum reglabil 100 mkl-1000mkl cu metrologie | 33600000-6 | 5 | buc | Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010) | 3500,00 |  |  |  |
|  | 112 | 24.48. Veselă și articole de ustensilă | 48. Contor hematologic | 33600000-6 | 2 | buc | Contor hematologic pentru numărarea leucoformulei tip C-5 | 3000,00 |  |  |  |
|  | 113 | 24.49. Veselă și articole de ustensilă | 49. Trusa pentru transportarea singelui în staționar | 33600000-6 | 10 | buc | Dimensiuni 420×250×230 мм | 7000,00 |  |  |  |

TOTAL 7 482 638.0

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _____NU se admit____

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: pe parcursul anului 2021, până la 31 decembrie 2021, in decurs de 24 ore de la solicitare.

- Termenul de valabilitate a contractului:__31.12.2021__

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ______nu_____

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): ___nu___

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivel minim/ Obligativitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Completat și semnat electronic; | Obligatoriu |
| 2 | F3.2 Garanția pentru ofertă 1% | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 3 | Garanția de bună execuție 5% | La semnarea contractului. Prin transfer la cont sau garanție bancară | Obligatoriu |
| 4 | F3.3 Formular informativ despre ofertant + rechizitele bancare | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 5 | F4.1 Specificații tehnice | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 6 | F4.2 Specificații de preț | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 7 | Licența de activitate/ Autorizație de funcționare | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de calitate CE sau echivalent | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de înregistrare | Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului; | Obligatoriu |
| 10 | Termen de livrare: | La comandă, după necesități timp de 24 ore. |  |
| 11 | Metoda și condiții de plată: | Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii. |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz_____nu se aplică_____

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): ____-_____

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): __-__

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic pret fara TVA pe loturi, în corespundere cu cerințele solicitate

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data] conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP (M Tender)

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: ____SIA RSAP ____

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: __limba de stat (româna)

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale UE: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_______nu________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_____-_________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:___ Buletinul achizițiilor publice nr. 04 din 19.01.2021, marți ____

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 28.01.2021

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | + |
| sistemul de comenzi electronice | - |
| facturarea electronică | - |
| plățile electronice | - |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _______nu______

- Alte informații relevante: Persoană responsabilă:  022 250 747 Marina Chisacova (LCD)

Conducătorul grupului de lucru:

Ciocanu Mihail              ______________________________                L.Ș.