## copy_v0 (hidden)
Evaluarea ofertelor conform Invitatiei de participare nr.67 din 03.07.2018
Conform invitaţiei de participare a SA "Apă-Canal Chişinău" |  |  |  | SRL "Habsev Grup" |  |  | SA "UniversCom" |  | SA "Cunac" |  | Punctaj pe preţ (max 100 pct) |  |  | Oferta cea mai avantajoasa | Valoarea totală a celor mai bune oferte, lei
Nr. crt. | Denumirea echipamentului | UM | Q | Preţ inclusiv TVA, lei | Valoarea totalăinclusiv TVA, lei | Valoarea totală fara TVA, lei | Valoarea totală fara TVA, RUB ruseasca | Valoarea totală fara TVA, lei | Preţ fara TVA, lei | Valoarea totală fara TVA, lei | 1 | 2 | 3
1 | Combinzon rezistent la uzură | set | 6 | 27.8 | 166.8 | 3263.5754 | 433.33 | 2599.98 | 437.5 | 2625 | 74.5 | 100 | 99 | SA "UniversCom" | Err:501
2 | Costum ajustat pe copr | set | 440 | 39.1 | 17204 | 336610.0232 | 447 | 196680 | 550 | 242000 | 28.9 | 100 | 77 | #N/A | Err:501
3 |  | set | 414 | 38.9 | 16104.6 | 315099.3827 | 400 | 165600 | 575 | 238050 | 9.7 | 100 | 56.3 | #N/A | Err:501
4 |  | set | 60 | 27.7 | 1662 | 32518.3596 | 330 | 19800 | 575 | 34500 | 35.8 | 100 | 25.8 | #N/A | Err:501
5 |  | set | 10 | 34.4 | 344 | 6730.6352 | 188 | 1880 | 200 | 2000 | 0 | 100 | 93.6 | #N/A | Err:501
6 |  | set | 31 | 39 | 1209 | 23655.0522 | 890.63 | 27609.53 | 600 | 18600 | 72.8 | 51.6 | 100 | #N/A | Err:501
7 |  | set | 181 | 77 | 13937 | 272688.5546 | Nu corespunde IP |  | 300 | 54300 | 0 | 0 | 100 | #N/A | Err:501
8 |  | set | 19 | 82.5 | 1567.5 | 30669.3915 | 447.5 | 8502.5 | 440 | 8360 | 0 | 98.3 | 100 | #N/A | Err:501
9 |  | set | 118 | 74.2 | 8755.6 | 171310.3185 | 679.17 | 80142.06 | 575 | 67850 | 0 | 81.9 | 100 | #N/A | Err:501
10 |  | set | 40 | 70 | 2800 | 54784.24 | Nu corespunde IP |  | 950 | 38000 | 55.8 | 0 | 100 | #N/A | Err:501
|  |  | Suma totala fara TVA, Lei |  | 2800 | 1247329.5329 |  | 502814.07 |  | 706285 |  |  |  |  | #N/A
| Termenul de livrare maxim 30 zile lucratoare |  |  | 20 zile lucratoare |  |  | cel mult 40 zile calendaristice |  | cel mult 40 zile calendaristice
| Vacanţă de plată 30-60 zile din momentul apariției obligațiunii de plată |  |  | 45 zile |  |  | 30 zile |  | 30 zile
| SRL "Habsev Grup" | [13 empty] | 0
| SA "UniversCom" | [13 empty] | 0
| SA "Cunac" | [13 empty] | 0
| Total pe cele mai avantajoase oferte | [13 empty] | 0
Nota:
Cursul valutar oficial al BNM la data 17.07.2018 - 19,5658 lei/Euro
Preşedintele comisiei de achiziţii: |  |  |  | Anatolie Lichii
Membrii comisiei: |  |  |  | Octavian Pruteanu | [6 empty] | Valentina Revenco
|  |  |  | Ilie Trifan | [6 empty] | Ion Constantinov
|  |  |  | Veaceslav Pancenco | [6 empty] | Denis Cîşlari

## Totalizatot 2022
Specificația de preț |  |  | Anexa nr. 5
Numărul procedurii de achiziție ___________ din ______________ Obiectul achiziției : Materiale pentru sisteme electrice Accesorii si materiale electrice;
№ crt. |  | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractată | UM | Q | Preț unitar fără TVA | Preț unitar fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | termen de livrare/prestare
1 | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I | cod CPV | Lotul nr. 3 | Tip | bar: 3 to 9
1 | 31214130-9 | Intrerupator automat | Intrerupator automat 1P B 6A 4,5kA | 3: buc; 4: 5; 9: 15 zile
2 |  |  | Intrerupator automat 1P B 10A 4,5kA | 3: buc; 4: 5
3 |  |  | Intrerupator automat 1P B 25A 6kA | 3: buc; 4: 5
4 |  |  | Intrerupator automat 3P B 32A 4,5kA | 3: buc; 4: 7
5 |  |  | Intrerupator automat 1P C 10A 4,5kA | 3: buc; 4: 10
6 |  |  | Intrerupator automat 1P C 16A 4,5kA | 3: buc; 4: 35
7 |  |  | Intrerupator automat 1P C 25A 4,5kA | 3: buc; 4: 20
8 |  |  | Intrerupator automat 1P C 32A 4,5kA | 3: buc; 4: 5
9 |  |  | Intrerupator automat 2P C 16A 4,5kA | 3: buc; 4: 5
10 |  |  | Intrerupator automat 3P C 10A 4,5kA | 3: buc; 4: 20
11 |  |  | Intrerupator automat 3P C 16A 4,5kA | 3: buc; 4: 10
12 |  |  | Intrerupator automat 3P C 25A 4,5kA | 3: buc; 4: 35
13 |  |  | Intrerupator automat 3P C 32A 4,5kA | 3: buc; 4: 15
14 |  |  | Intrerupator automat 3P C 40A 4,5kA | 3: buc; 4: 30
15 |  |  | Intrerupator automat 3P C 50A 4,5kA | 3: buc; 4: 10
16 |  |  | Intrerupator automat 3P C 63A 4,5kA | 3: buc; 4: 3
17 |  |  | Intrerupator automat 3P C 80А 10кА | 3: buc; 4: 5
18 |  |  | Intrerupator automat 3P C 125А 10кА | 3: buc; 4: 5
19 |  |  | Intrerupator automat 3P D 63A 4,5kA | 3: buc; 4: 6
20 |  | Intrerupator de sarcină | BH-32 3P 63A | 3: buc; 4: 5
21 |  | Intrerupator separator | VR32-250A | 3: buc; 4: 4
22 |  |  | VR32-100A | 3: buc; 4: 4
23 |  |  | CUT-OUT 10kV | 3: buc; 4: 3
Total lot 3
II |  | Lotul nr. 4 | Tip | bar: 3 to 8
1 | 31211310-4 | Siguranta | PN-2; 400A | 3: buc; 4: 5
2 |  |  | PN-2; 250A | 3: buc; 4: 20
3 |  |  | PN-2; 100A | 3: buc; 4: 40
4 |  |  | PT-011-10-5A | 3: buc; 4: 9
5 |  |  | PT 011-10-31,5A | 3: buc; 4: 9
6 |  |  | PT-012-10-40A | 3: buc; 4: 9
7 |  |  | Siguranta fuzibila CUT-OUT 10kV 15A | 3: buc; 4: 6
8 |  |  | Siguranta fuzibila CUT-OUT 10kV 20A | 3: buc; 4: 6
Total lot 4
III |  | Lotul nr. 5 | Tip | bar: 3 to 8
1 | 31211100-9 | Cutii pentru automate | SRV-Pm 24module incorp. (345x278x92) | 3: buc; 4: 2
2 |  |  | SRN-Pm 16 module ext. (205x278x108) | 3: buc; 4: 4
3 |  |  | SRN-Pm 6 module ext. (160x130x98) | 3: buc; 4: 6
4 |  | Dulap metalic de distributie | SRN-12z-1 36UXL3 IP31,(265х310х120) | 3: buc; 4: 2
5 |  |  | SRV-9z-1 36 UXL3 IP31, (275х320х120) | 3: buc; 4: 2
6 |  | Dulap de distributie | SMP-2-0 36 UXL3 IP31 (500x400x220) | 3: buc; 4: 2
Total lot 5
IV |  | Lotul nr. 6 CPV 31224100-3 | Tip | bar: 3 to 8
1 | 31224100-3 | Priza electrica cu fisa industriala | 16A 4P+PE 380V | 3: buc; 4: 3
2 |  |  | 32A 2P+PE 220V | 3: buc; 4: 6
3 |  | Priza electrica unitara | exterioara 16A 2P+PE cu capac IP54 | 3: buc; 4: 100
4 |  |  | interioara 16A 2P+PE 220V | 3: buc; 4: 20
5 |  | Priza electrica dubla | exterioara cu PE 16A 250V | 3: buc; 4: 30
6 |  | Priza electrica tripla | exterioara cu PE 16A 250V | 3: buc; 4: 25
7 |  | Priza mobila | 32A, 5P | 3: buc; 4: 5
8 |  | Intrerupator electric interior | unitar 10A 250V | 3: buc; 4: 40
9 |  |  | dublu 10A 250V | 3: buc; 4: 50
10 |  |  | unitar cap-scara | 3: buc; 4: 5
11 |  | Intrerupator electric exterior | unitar 10A 250V | 3: buc; 4: 50
12 |  |  | dublu 10A 250V | 3: buc; 4: 20
13 |  | Doza etansata de derivatie patrate cu capac presate | 100x100x50mm | 3: buc; 4: 20
14 |  | Doza pentru intrerupatoare si prize | 75x75x40mm | 3: buc; 4: 80
15 |  | Banda izolanta | PVC 20*19mm | 3: buc; 4: 150
6 |  |  |  | 4: 604
V |  | Lotul nr. 7 CPV | Tip | bar: 3 to 8
1 | 31224100-3 | Fisa electrica industriala fixa | Fisa 2P+PE 16A 220V | 3: buc; 4: 10
2 |  |  | Fisa 2P+PE 32A 220V fixa | 3: buc; 4: 3
3 |  | Fisa electrica industriala mobila | Fisa 4P+PE 16A 380V IP67 | 3: buc; 4: 3
4 |  |  | Fisa 2P+PE 32A 220V IP44 | 3: buc; 4: 3
5 |  | Connector la priza | 230V | 3: buc; 4: 25
Total lot 7
VI |  | Lotul nr. 8 | Tip | bar: 3 to 8
1 | 31681410-0 | Sina de montare | DIN-35 1M | 3: buc; 4: 4
2 |  | Sina PEN | Bara de nul "N" 6x9mm 14/1 | 3: buc; 4: 10
3 |  |  | N izolat pe DIN 12x1 | 3: buc; 4: 10
Total lot 8
VII |  | Lotul nr. 9 | Tip | bar: 3 to 8
1 | 31521000-4 | Bec LED | 5W E14 3000K R50 | 3: buc; 4: 50
2 |  |  | 15W E27 6500K | 3: buc; 4: 300
3 |  |  | 40W E40 6500K | 3: buc; 4: 100
Total lot 9
VIII |  | Lotul nr. 10 | Tip | bar: 3 to 8
1 | 31500000-1 | Corp de iluminat | LPP 2x36 | 3: buc; 4: 50
2 |  |  | Stradal -100W, 6500K, LED | 3: buc; 4: 50
3 |  |  | Stradal -50W, 5000K, LED | 3: buc; 4: 50
4 |  | Corp de iluminat pentru tavan | LED 595x595x40mm, 32W, 3200Lm, opal, alb rece | 3: buc; 4: 150
Total lot 10
IX |  | Lotul nr. 11 | Tip | bar: 3 to 8
1 | 31532910-6 | Lampa tub fluoriscent | Lampa LB 18W, 600mm | 3: buc; 4: 150
2 |  |  | Lampa LB 36W, 1200mm | 3: buc; 4: 250
3 |  | Tub LED | 20W, 220V, L1200mm, model T8 | 3: buc; 4: 350
4 |  |  | 9W, 220V, L600mm, model T8 | 3: buc; 4: 200
5 |  | Starter pentru tub fluorescent | 4-65W | 3: buc; 4: 120
6 |  |  | 4-80W | 3: buc; 4: 100
Total lot 11