____

| Sectie Patologo-anatomica mun. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, 206 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-22  06/17-1 2023

Utilaj tehnologic parter Rest actualizat 11.2023

(denumirea lucrări)

Коэффициент к стоимости материалов=1,00

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,00

Коэффициент к осн. зарплате=1,00

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Costul utilajului |  |  |
|  |  | 1.1. Монтируемое оборудование |  |  |
| 1 | Цена фирмы | Раковина лабораторная 600х600х850 | buc | 1,00 |
|  | Раковина | Раковина лабораторная 600х600х850 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | Цена фирмы | Шкаф вытяжной 1200*800*2850 | buc | 4,00 |
|  | Шкаф вытяжн | Щкаф вытяжной 1200*800*2850 ВШ-1.2 | buc | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | Цена фирмы | Раковина лабораторная 800х600х900 | buc | 2,00 |
|  | Раковина 80*60*90 | Раковина лабораторная 800х600х900 | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | Цена фирмы | Шкаф стерилизационный 830х650х700, Binder ED115 | buc | 2,00 |
|  | Шкаф Binder115 | Щкаф стерилизационый 830х650х700, Binder ED115 | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Зоготовительно-складские расходы |  |  |
|  |  |  | Total Монтируемое оборудование |  |  |
|  |  | 1.2. Немонтируемое оборудование |  |  |
| 5 | Цена фирмы | Стол письменный 1200х600х850 с тумбой | buc | 15,00 |
|  | Стол письм 1,2 | Стол письменный 1200х600х850 с тумбой | buc | 15,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | Цена фирмы | Стул полумягкий 430х470х778 | buc | 19,00 |
|  | Стул 43*47*778 | Стул полумягкий 430х470х778 | buc | 19,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | Цена фирмы | Компьютер | buc | 12,00 |
|  | Компьютер | Компьютер | buc | 12,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | Цена фирмы | Кушетка смотровая 1900х622х550, КМС-1 | buc | 1,00 |
|  | Кушетка | Кушетка 1900х622х550, КМС-1 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | Цена фирмы | Весы напольные | buc | 1,00 |
|  | Весы нап | Весы напольные | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | Цена фирмы | Шкаф медицинский 510х310х1710, ШМ-1 | buc | 1,00 |
|  | Шкаф мед | Шкаф медицинский 510х310х1710, ШМ-1 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | Цена фирмы | Шкаф для одежды 510х400х1800 | buc | 5,00 |
|  | Шкаф одежный | Шкаф для одежды 510х400х1800 | buc | 5,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | Цена фирмы | Стол инструм 710х515х870, СИ-5 | buc | 4,00 |
|  | Стол инструм СИ-5 | Стол инструментальный 710х515х870 СИ-5 | buc | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | Цена фирмы | Облучатель бактерицидный 1070х140х80, ОБН-150 | buc | 5,00 |
|  | ОБН-150 | Облучатель бактерицидный 1070х140х80, ОБН-150 | buc | 5,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | Цена фирмы | Кресло гинекологическое 1660х945х900, КГ-3М | buc | 1,00 |
|  | КГ-3М | Кресло гинекологическое 1660х945х900, КГ-3М | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | Цена фирмы | Стерилизатор воздушный ГП-20 | buc | 2,00 |
|  | ГП-20 | Стирилизатор воздушный ГП-20 | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | Цена фирмы | Комплект офисной мебели | buc | 1,00 |
|  | Мебель | Комплект офисной мебели | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | Цена фирмы | Холодильник 600х600х1800 | buc | 6,00 |
|  | Холод | Холодильник MBR-107D SANYO, 400x495x1515(h) | buc | 6,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | Цена фирмы | Шкаф хозяйственный 800х400х18000 | buc | 2,00 |
|  | Шкаф хоз 80*40*180 | Шкаф хозяйственный 800х400х1800 | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | Цена фирмы | Шкаф медицинский 2-х створчатый 700х310х1710, ШМ-2 | buc | 1,00 |
|  | Шкаф мед ШМ-2 | Шкаф медицинский 700х310х1710, ШМ-2 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | Цена фирмы | Стелаж встроеный секционный 5000х500х3000 | buc | 1,00 |
|  | Стелаж секцион | Стелаж встроенный секционный 5000х500х3000 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 | Цена фирмы | Шкаф для одежды 2х секционный 800*400*1800 | buc | 4,00 |
|  | Шкаф одежный 2-х*,4 | Шкаф для одежды 2х секционный 800*400*1800 | buc | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 | Цена фирмы | Набор кухонной мебели | buc | 1,00 |
|  | Мебель кух | Набор кухонной мебели | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 | Цена фирмы | Чайник электрический V=1.8k | buc | 1,00 |
|  | чайник | Чайник электрический V=1.8l | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 24 | Цена фирмы | Печь микроволновая 460х575х365 | buc | 1,00 |
|  | микроволновка | Печь микроволновая 460х575х365 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 | Цена фирмы | Стол палатный 1200х600х750 | buc | 1,00 |
|  | Стол палатн | Стол палатный 1200х600х750 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 | Цена фирмы | Стол лабораторный 1200х750х850 | buc | 10,00 |
|  | Стол лаборат-12 | Стол лабораторный 1200х750х850 | buc | 10,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 27 | Цена фирмы | Холодильник медицинский MBR-107D SANYO, 400x495x1515(h) | buc | 4,00 |
|  | Холод | Холодильник MBR-107D SANYO, 400x495x1515(h) | buc | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 | Цена фирмы | Стол лабораторный 2200х700х850 | buc | 2,00 |
|  | Стол лаборат-2,2 | Стол лабораторный 2200х700х850 | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 29 | Цена фирмы | Шкаф лабораторный 800х400х2000 | buc | 1,00 |
|  | Шкаф 80*40*200 | Щкаф лабораторный 800х400х2000 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 30 | Цена фирмы | Стеллаж нерж. 1500х500х1800 (h) | buc | 2,00 |
|  | Стелаж 150*50*180 | Стеллаж 1500х500х1800 (h) | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 31 | Цена фирмы | Стеллаж 900*370*2850 | buc | 3,00 |
|  | Стелаж 90*37*285 | Стелаж 900х370х2850 | buc | 3,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 32 | Цена фирмы | Стеллаж 900*800*2850 | buc | 30,00 |
|  | Стелаж 90*80*285 | Стелаж 900х800х2850 | buc | 30,00 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Немонтируемое оборудование |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |
|  |  | 2. Монтажные работы |  |  |
| 33 | SE22A | Masa dulap cu bazin spalator, asezt pe pardoseala, avind dimensiuni de 2000 x 750 x 920 mm si greutate de 190 kg, Раковина | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,68 |
|  | 4214340026800 | Montator constructii masini | h-om | 14,76 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 2,52 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,15 |
|  | 2746163336395 | Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm | kg | 3,60 |
|  | 2746163336618 | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm | kg | 6,30 |
|  | 2875114202826 | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4" | buc | 3,00 |
|  | 2875274501129 | Racord alama turnat cu filet exterior Dn 1/2" | buc | 12,00 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,24 |
|  | 2414317346207 | Stearina | kg | 0,07 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 1,20 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,03 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,90 |
|  |  | Total |  |  |
| 34 | SE22A | Masa dulap cu bazin spalator, asezt pe pardoseala, avind dimensiuni de 2000 x 750 x 920 mm si greutate de 190 kg, Шкафы | buc | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,36 |
|  | 4214340026800 | Montator constructii masini | h-om | 29,52 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 5,04 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,30 |
|  | 2746163336395 | Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm | kg | 7,20 |
|  | 2746163336618 | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm | kg | 12,60 |
|  | 2875114202826 | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4" | buc | 6,00 |
|  | 2875274501129 | Racord alama turnat cu filet exterior Dn 1/2" | buc | 24,00 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,48 |
|  | 2414317346207 | Stearina | kg | 0,14 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 2,40 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,05 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,06 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,80 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Монтажные работы |  |  |
|  |  | 3. Раздел Стройработы |  |  |
| 35 | Тех часть | Сборка и расстановка немонтируемого оборудования 0,5% по р 2 | h-om. | 1,00 |
|  | тех часть | Asamblarea utilajelor nemontabile | h-om. | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Раздел Стройработы |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |