	Reparatia capitala cu replanificarea a blocului (J), (Sala de sport), a  Academiei "Stefan cel Mare" din str. Gh. Asachi 21, mun. Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-1
 Solutii arhitecturale (04-07.22-SA) Exterior

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1.1. Exterioare



	1
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Inlaturarea finisarii exterioare sectoarele cu placaj din teracota (placi ceramice(5cm))

	m2
	
	36,200



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	28,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	28,96

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,11

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,54

	2
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Inlaturarea finisarii exterioare sectoarele cu placaj din teracota(tencuiala)

	m2
	
	36,200



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	4,34

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	5,43

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	1,81

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,36

	3
	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea sistemului existent de scurgere a apei de pe acoperis (burlon, jgeab)

	m
	
	102,600



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,0900
	9,23

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	5,13

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	1,03

	4
	RpCH32E
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. / Demontarea copertinei existente lemn inclusiv tabla metalica

	m3
	
	1,600



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	2,0000
	3,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4400
	0,70

	5
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatarea suprafetelor deteriorate din finisarea exterioara a peretilor; curatarea-nivelarea

	m2
	
	120,800



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	14,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	18,12

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	6,04

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	1,21

	6
	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea tablei profilate a parapetului existent

	m2
	
	46,800



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3600
	16,85

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3600
	16,85

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	0,94

	7
	RpIzC40A
	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (polistiren, vata sau BCA) / Demontare tuturor straturilor a acoperisului plat (membrane bitumoase, argila expandata d=200-300mm, sapa de mortar de ciment d=40-80mm, hidroizolatie.)

	m2
	
	760,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,2500
	190,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,8000
	1 368,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	45,60

	
	2320146200700
	Petrol lampant
	l
	0,1000
	91,20

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,1500
	114,00

	8
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Curatarea de straturile de finisare, suprafetelor deteriorate din elementele copertinelor din b/a

	m2
	
	16,200



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	1,94

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,43

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,81

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,16

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Exterioare
	

	1.2. Deseuri



	9
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	265,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	349,80

	10
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	265,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	119,25

	11
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	265,000



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	68,37

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Deseuri
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Acoperis



	2.1. Constructia



	12
	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula antivapori

	m2
	
	760,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,2000
	152,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	38,00

	
	26821326004032
	Pelicula antivapori
	m2
	1,1500
	900,22

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	12,0000
	9 393,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	7,60

	13
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast D300 kg/m3 in panta 1.5%, -160-380 mm

	m3
	
	205,200



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	790,02

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	133,38

	
	2663102100000330
	Cimentoplast D300 kg/m3 
	m3
	1,0250
	212,43

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	20,73

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	51,30

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	82,08

	14
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR4, 100x100 (1,98 kg/m2)

	kg
	
	1 504,800



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	37,62

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	7,52

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	1 519,85

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	7,52

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	15,05

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	451,44

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,90

	15
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	760,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	456,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	76,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	9 880,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	31,92

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	7,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	22,80

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	9,12

	16
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm

	m2
	
	760,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	76,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	15,20

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	3 268,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	10,64

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	3,04

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	4,56

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	2,28

	17
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer intr-un strat

	m2
	
	760,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	30,40

	
	241331734600029
	Praimer
	kg
	0,3000
	228,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,76

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,23

	18
	CE13A2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu/ Membrana polimer bituminoasa ''Linocrom'' HKP si HPP sau analog

	m2
	
	760,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,4500
	342,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	174,80

	
	268213260047037
	Membrana polimer bituminoasa ''Linocrom'' HKP
	m2
	1,1500
	917,70

	
	268213260047030
	 Membrana polimer bituminoasa ''Linocrom'' HPP
	m2
	1,1500
	917,70

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	0,6000
	478,80

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	0,2000
	152,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0600
	45,60

	19
	IzF19D
	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu pietris ciuruit 7...15 mm (70 kg/m2), asternut intr-un strat de 4 mm grosime,  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 % / Strat final de pietris

	m2
	
	760,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0800
	60,80

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	0,0400
	30,40

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0290
	22,04

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Constructia
	

	2.2. Parapet tip I (91 ml)



	20
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR4, 100x100 (1,98 kg/m2)

	kg
	
	54,054



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	1,35

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,27

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	54,59

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,27

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,54

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	16,22

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,03

	21
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	27,300



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	4,10

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	23,20

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,14

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	8,19

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	8,19

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,82

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,82

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	3,55

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,03

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,03

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	3,28

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,55

	22
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton C15

	m3
	
	4,100



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	19,88

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	1,84

	
	2663102100000350
	Beton C15
	m3
	1,0250
	4,33

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	0,63

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	2,46

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	1,15

	23
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Indreptarea parapetului cu mortar din ciment si nisip M100

	m2
	
	59,150



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	82,81

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	17,75

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	621,08

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	1,77

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,41

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,24

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,47

	24
	CG24A
	Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp

	m
	
	91,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,6800
	61,88

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	6,37

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,7500
	159,25

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0050
	0,46

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0015
	0,14

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,91

	25
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	59,150



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	2,37

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	17,75

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,06

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,02

	26
	CE13D2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu  / Membrana polimer bituminoasa ''Linocrom'' HKP si HPP sau analog

	m2
	
	59,150



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,5300
	31,35

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	11,83

	
	268213260047037
	Membrana polimer bituminoasa ''Linocrom'' HKP
	m2
	1,2000
	74,53

	
	268213260047030
	 Membrana polimer bituminoasa ''Linocrom'' HPP
	m2
	1,2000
	74,53

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	0,6000
	37,26

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	0,3400
	20,11

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0600
	3,55

	27
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar

	m2
	
	59,150



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	5,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	1,77

	
	266410210200235
	Mortar ciment-nisip M100
	m3
	0,0060
	0,35

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,06

	28
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Crampon - fisie din otel galvanizat 30x4, L=400mm pas 500mm

	buc
	
	182,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	36,40

	
	287413631330035
	Crampon - fisie din otel galvanizat 30x4, L=400mm pas 500mm
	buc
	1,0000
	182,00

	29
	CE23C
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm

	m
	
	91,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,5500
	50,05

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4000
	36,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	13,65

	
	2710403642598
	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 
	kg
	1,8500
	175,08

	
	2710403702180
	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)
	kg
	0,1500
	14,20

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	0,5000
	47,32

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,0500
	4,73

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,2000
	208,21

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	0,66

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0003
	0,03

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,19

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	1,36

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Parapet tip I (91 ml)
	

	2.3. Parapet tip II (66,8 ml)



	30
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR4, 100x100 (1,98 kg/m2)

	kg
	
	39,600



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,99

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,20

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	40,00

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,20

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,40

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	11,88

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,02

	31
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	20,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	3,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	17,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,10

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	6,00

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	6,00

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,60

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,60

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	2,60

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,02

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,02

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	2,40

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,40

	32
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton C15

	m3
	
	2,004



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	9,72

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	0,90

	
	2663102100000350
	Beton C15
	m3
	1,0250
	2,12

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	0,31

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	1,20

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	0,56

	33
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / Indreptarea parapetului cu mortar din ciment si nisip M100

	m2
	
	39,860



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	55,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	11,96

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	418,53

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	1,20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,28

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,16

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,32

	34
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar

	m2
	
	39,860



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	3,99

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	1,20

	
	266410210200235
	Mortar ciment-nisip M100
	m3
	0,0060
	0,24

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,04

	35
	CG24A
	Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp

	m
	
	66,800



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,6800
	45,42

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	4,68

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,7500
	116,90

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0050
	0,33

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0015
	0,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,67

	36
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	43,420



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	1,74

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	13,03

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,04

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,01

	37
	CE13D2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu  / Membrana polimer bituminoasa ''Linocrom'' HKP si HPP sau analog

	m2
	
	43,420



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,5300
	23,01

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	8,68

	
	268213260047037
	Membrana polimer bituminoasa ''Linocrom'' HKP
	m2
	1,2000
	54,71

	
	268213260047030
	 Membrana polimer bituminoasa ''Linocrom'' HPP
	m2
	1,2000
	54,71

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	0,6000
	27,35

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	0,3400
	14,76

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0600
	2,61

	38
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Crampon - fisie din otel galvanizat 30x4, L=400mm pas 500mm

	buc
	
	134,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	26,80

	
	287413631330035
	Crampon - fisie din otel galvanizat 30x4, L=400mm pas 500mm
	buc
	1,0000
	134,00

	39
	CE23C
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm

	m
	
	66,800



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,5500
	36,74

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4000
	26,72

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	10,02

	
	2710403642598
	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 
	kg
	1,8500
	128,52

	
	2710403702180
	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)
	kg
	0,1500
	10,42

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	0,5000
	34,74

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,0500
	3,47

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,2000
	152,84

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	0,49

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0003
	0,02

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,14

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	1,00

	40
	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Executare gaura in pereti 200x200 (6 buc)

	m3
	
	0,050



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	0,02

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6900
	0,08

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,01

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,00

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	0,02

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	0,02

	41
	CE24B
	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare, k=1.6 / Colector de scurgere a apei pluviale din tabla zincata cu acoperire polimerica ф150

	buc
	
	6,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,8000
	17,28

	
	2710403642598
	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 
	kg
	0,4000
	6,36

	
	2430226101399
	Chit pe baza de bitum filerizat
	kg
	1,0000
	15,90

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,8500
	13,52

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,0000
	15,90

	42
	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 de culoare gri deschis

	m
	
	48,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3500
	16,80

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass ф100 de culoare gri deschis
	m
	1,0500
	51,41

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	0,5000
	24,48

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	0,2500
	12,24

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	0,5000
	24,48

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	0,2500
	12,24

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	0,2500
	12,24

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,2500
	12,24

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,72

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Parapet tip II (66,8 ml)
	

	2.4. Aerator



	43
	SB28B
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm./ (aplicativ) Dispozitiv de aerare

	buc
	
	10,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2900
	2,90

	
	25231267211540
	Dispozitiv de aerare
	buc
	1,0000
	10,10

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0045
	0,05

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,15

	44
	
	Argila expandata

	m3
	
	0,600



	
	60041
	Argila expandata
	m3
	1,0000
	0,60

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Aerator
	

	2.5. Put de ventilare



	45
	CD61A
	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m

	m3
	
	0,440



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	7,5200
	3,31

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,5000
	0,66

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	404,0000
	177,76

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	48,8400
	21,49

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	12,1400
	5,34

	
	00000052
	Nisip
	m3
	0,2660
	0,12

	
	2873122000750
	Plase din armatura
	kg
	10,0000
	4,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1680
	0,07

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4200
	0,18

	
	2952270003816
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric
	h-ut
	0,0770
	0,03

	46
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	7,940



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	1,51

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,08

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,08

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,08

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	7,94

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,04

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,06

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	0,12

	47
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,008



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,06

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,10

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,05

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,01

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,02

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,01

	48
	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala gr.=50 mm,125 kg/m3

	m2
	
	4,200



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,8920
	7,95

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4180
	1,76

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	16,97

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	5,0000
	21,21

	
	268216261137027
	Placi din vata minerala gr.=50 mm,125 kg/m3
	m2
	1,0700
	4,54

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	4,67

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	8,0000
	33,94

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	0,10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	0,01

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0300
	0,13

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0210
	0,09

	49
	CE05A1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla plana cu acoperire din polimer

	m2
	
	3,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,9500
	2,85

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,15

	
	271040364181730
	Tabla plana cu acoperire din polimer
	kg
	4,4500
	14,02

	
	2873145887450
	Cuie de tabla
	kg
	0,0300
	0,09

	
	2873147300863
	Agrafe
	kg
	0,2500
	0,79

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,03

	50
	RpCE39A
	Refacerea protectiei rosturilor de dilatatie, cu profile din tabla zincata cu latimi pina la 30 cm inclusiv

	m
	
	3,700



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,9200
	3,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	1,48

	
	2710403642419
	Tabla zincata de 0,5 mm grosime
	kg
	1,2500
	4,76

	
	2710703700340
	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm
	kg
	0,1000
	0,38

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	6,0000
	22,87

	
	2874115893464
	Bolt de impuscat
	buc
	6,0000
	22,87

	
	2874115840924
	Piulite hexaf.uzual   S 922 OL 37 B M 6
	buc
	6,0000
	22,87

	
	2874115893466
	Capse de impuscat, tip 14008/40
	buc
	6,0000
	22,87

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0020
	0,01

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Put de ventilare
	

	2.6. Scara de acces acoperis



	51
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat

	buc
	
	20,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	4,00

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	1,0000
	20,00

	52
	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.

	kg
	
	229,680



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1400
	32,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	2,30

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	2,30

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	229,68

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	1,15

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	1,84

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	2,30

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	4,59

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	4,59

	53
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,230



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	1,67

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	2,76

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	1,38

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,19

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,69

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,34

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scara de acces acoperis
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Acoperis
	

	3. Fundatie utilaj 3400x1100x150(h) - 2 buc



	54
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	1,350



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,20

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	1,15

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,01

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	0,41

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	0,41

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,04

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,04

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	0,18

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,00

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,00

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,16

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,03

	55
	CA02C01
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,  turnare cu mijloace clasice / Beton C15

	m3
	
	1,122



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	4,32

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,73

	
	2663102100000350
	Beton C15
	m3
	1,0200
	1,16

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,11

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,28

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,45

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fundatie utilaj 3400x1100x150(h) - 2 buc
	

	4. Tamplarii



	4.1. Usi 



	56
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa exterioara dubla din PVC cu sticla pachet, termoizolata cu umplutura din vata minerala, cu mecanism de inchidere cu cheie; U-1 1500x2100(h) - 1 buc,de culoare alba

	m2
	
	3,150



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,8100
	2,55

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,32

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare de culoare alba
	m2
	1,0000
	3,15

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	12,60

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5500
	1,73

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1930
	0,61

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,89

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	3,15

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,06

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Usi 
	

	4.2. Ferestre



	57
	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv/ Fereastra din profil PVC cu geam termopan cu 2 randuri de sticla; in partea de sus a ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea clapetei higroreglabile EMM 11-35 ; F-1 1870x1540(h) - 1 buc, de culoare alba

	m2
	
	2,880



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,6600
	1,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	0,20

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice de culoare alba
	m2
	1,0000
	2,88

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	11,52

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,4700
	1,35

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1650
	0,48

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000
	1,15

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,8000
	2,30

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,06

	58
	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv/ Fereastra din profil PVC cu geam termopan cu 2 randuri de sticla; in partea de sus a ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea clapetei higroreglabile EMM 11-35 ; F-2 1670x1540(h) - 1 buc, de culoare alba

	m2
	
	2,572



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,6600
	1,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	0,18

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice de culoare alba
	m2
	1,0000
	2,57

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	10,29

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,4700
	1,21

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1650
	0,42

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000
	1,03

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,8000
	2,06

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,05

	59
	
	Clapeta higroreglabila EMM 11-35 sau analog

	
	
	2,000



	
	600890
	Clapeta higroreglabila EMM 11-35
	buc
	1,0000
	2,00

	60
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300 mm

	m
	
	27,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	2,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,27

	
	252110671839325076
	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre b=300 mm
	m
	1,0000
	27,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	162,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,27

	61
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350 mm

	m
	
	61,200



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	19,58

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	4,90

	
	274312354902692
	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm
	m
	1,0000
	61,20

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	244,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,61

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ferestre
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	5. Finisari exterioare



	5.1. Pereti exteriori mai sus de cota soclului



	62
	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)

	m2
	
	1 331,000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,7500
	998,25

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0003
	0,40

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0001
	0,13

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,0003
	0,40

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,00012
	0,16

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0030
	3,99

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	4,5000
	5 989,50

	63
	RpCJ04C
	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100, pentru grund si stratul vizibil / Consum:Mortar ciment-var 100-T=0,021 m3/m2; se exclude:Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500;Var pasta;Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm

	m2
	
	102,800



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,3200
	135,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	41,12

	
	266410210200235
	Mortar ciment-nisip M100
	m3
	0,0210
	2,16

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0065
	0,67

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	0,51

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0020
	0,21

	64
	RpCJ27B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund  executat cu mortar M100 / k= 2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm

	m2
	
	102,800



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,1300
	13,36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	3,08

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0003
	0,09

	
	266410210200235
	Mortar ciment-nisip M100
	m3
	0,0060
	1,86

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0020
	0,41

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0010
	0,21

	65
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund de patrundere adanca

	m2
	
	1 040,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	31,21

	
	241658610530336
	Grund de patrundere adanca
	kg
	0,1500
	156,06

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	52,02

	66
	
	Corniera perforata din aluminiu

	m
	
	27,000



	
	600180
	Corniera perforata din aluminiu
	m
	1,0000
	27,00

	67
	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren EPS, g=15.1kg/m3 л=0,041W/mK, gr=100mm

	m2
	
	860,800



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,4200
	1 222,34

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2980
	256,52

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	3 477,63

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	4,0000
	3 477,63

	
	252130260290737
	Placi polistiren EPS, g=15.1kg/m3 л=0,041W/mK, d=100mm
	m2
	1,0700
	930,27

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	956,35

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	6,0000
	5 216,45

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	21,52

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	2,93

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0230
	19,80

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0180
	15,49

	68
	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren XPS, g=35.0 kg/m3 л=0,032W/mK, d=20mm (parapet)

	m2
	
	48,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,4200
	68,16

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2980
	14,30

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	193,92

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	4,0000
	193,92

	
	252130260290738
	Placi polistiren XPS, g=35.0 kg/m3 л=0,032W/mK, d=20mm
	m2
	1,0700
	51,87

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	53,33

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	6,0000
	290,88

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	1,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	0,16

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0230
	1,10

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0180
	0,86

	69
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund universal

	m2
	
	1 040,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	31,21

	
	241658610530340
	Grund universal
	kg
	0,1500
	156,06

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	52,02

	70
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti / Tencuiala decorativa - material decorativ cu polimeri acrilici si aditivi hidrofobi (alb)

	m2
	
	1 040,400



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	1 269,29

	
	26531021008311110
	Tencuiala decorativa de culoare alba
	kg
	2,3000
	2 392,92

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	4,16

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	6,24

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti exteriori mai sus de cota soclului
	

	5.2. Pereti exteriori mai jos de cota soclului



	71
	RpCJ04C
	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 100, pentru grund si stratul vizibil / Consum:Mortar ciment-var 100-T=0,021 m3/m2; se exclude:Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500;Var pasta;Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm

	m2
	
	18,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,3200
	23,76

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	7,20

	
	266410210200235
	Mortar ciment-nisip M100
	m3
	0,0210
	0,38

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0065
	0,12

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	0,09

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0020
	0,04

	72
	RpCJ27B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund  executat cu mortar M100 / k= 2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm

	m2
	
	18,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,1300
	2,34

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,54

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0003
	0,02

	
	266410210200235
	Mortar ciment-nisip M100
	m3
	0,0060
	0,33

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0020
	0,07

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0010
	0,04

	73
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund acrilic hidroizolant tip Ghidrozol sau analog

	m2
	
	290,600



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	8,72

	
	241658610530343
	Grund acrilic hidroizolant tip Ghidrozol
	kg
	0,1500
	43,59

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	14,53

	74
	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren XPS, g=35.0 kg/m3 л=0,032W/mK, d=50mm

	m2
	
	290,600



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,4200
	412,65

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2980
	86,60

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	1 174,02

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	4,0000
	1 174,02

	
	252130260290744
	Placi polistiren XPS, g=35.0 kg/m3 л=0,032W/mK, d=50mm
	m2
	1,0700
	314,05

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	322,86

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	6,0000
	1 761,04

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	7,27

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	0,99

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0230
	6,68

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0180
	5,23

	75
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	180,400



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	21,65

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	74,87

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	9,02

	76
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti / Tencuiala decorativa - material decorativ cu mozaic de cuart tip Quarz System KS44 (consum 4,5kg/m2) sau analog de culoare gri

	m2
	
	180,400



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	220,09

	
	2653102100831146
	Tencuiala decorativa tip Quarz System KS44
	kg
	4,5000
	811,80

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,72

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	1,08

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti exteriori mai jos de cota soclului
	

	5.3. Copertinele existente



	77
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund de patrundere adanca

	m2
	
	16,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,49

	
	241658610530336
	Grund de patrundere adanca
	kg
	0,1500
	2,43

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,81

	78
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR4, 100x100 (1,98 kg/m2)

	kg
	
	32,076



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,16

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	32,40

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,16

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,32

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	9,62

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,02

	79
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Consolidarea-protejarea elementelor copertinei cu mortar M150, d=50-70mm(h)

	m2
	
	16,200



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	9,72

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,62

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	210,60

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	0,68

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,16

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,49

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,19

	80
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm

	m2
	
	16,200



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	1,62

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,32

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	34,83

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	0,11

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,03

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,05

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,02

	81
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	16,200



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	24,79

	
	265310210083137
	Amestec uscat pe baza de ciment
	kg
	7,1400
	115,67

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,06

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	1,28

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,32

	82
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	16,200



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	1,94

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	6,72

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,81

	83
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti / Tencuiala decorativa - material decorativ cu mozaic de cuart tip Quarz System KS44 (consum 4,5kg/m2) sau analog

	m2
	
	16,200



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	19,76

	
	2653102100831146
	Tencuiala decorativa tip Quarz System KS44
	kg
	4,5000
	72,90

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,06

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	0,10

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Copertinele existente
	

	5.4. Glafuri 



	84
	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala gr.=100mm 135kg/m3

	m2
	
	70,800



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,3940
	169,50

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,5290
	37,45

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	286,03

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	5,0000
	357,54

	
	252130260290999
	Placi din vata minerala termoiz. cladiri  gr.=100mm 135kg/m3
	m2
	1,0700
	76,51

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,2700
	90,82

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	8,0000
	572,06

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	1,77

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	0,24

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,3000
	21,24

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0210
	1,49

	85
	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala gr.=20mm 135kg/m3

	m2
	
	68,400



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,3940
	163,75

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,5290
	36,18

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	276,34

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	5,0000
	345,42

	
	2521302602909100
	Placi din vata minerala termoiz. cladiri gr.=20mm 135kg/m3
	m2
	1,0700
	73,92

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,2700
	87,74

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	8,0000
	552,67

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	1,71

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	0,23

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,3000
	20,52

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0210
	1,44

	86
	
	Profil colt p/u formarea muchiilor, aluminiu, 19x19mm, cu plasa 100x100mm

	m
	
	320,000



	
	600180101
	Profil colt p/u formarea muchiilor, aluminiu, 19x19mm, cu plasa 100x100mm
	m
	1,0000
	320,00

	87
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund universal

	m2
	
	139,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	4,18

	
	241658610530340
	Grund universal
	kg
	0,1500
	20,88

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	6,96

	88
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti / Tencuiala decorativa - material decorativ cu polimeri acrilici si aditivi hidrofobi (alb)

	m2
	
	139,200



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	169,82

	
	26531021008311110
	Tencuiala decorativa de culoare alba
	kg
	2,3000
	320,16

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,56

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	0,84

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Glafuri 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari exterioare
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


