CAIET DE SARCINI

pentru achiziţia bunurilor  materiale

PMI_2025  tab. cat.B-D-M, p.31, cod  2025222031

1. Obiectul  Caietului de sarcini: achiziționarea  pieselor de schimb  pentru  SAIT

Tabela 1

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea totală estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte), lei (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conform p.4 CS | Achiziționarea pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparaţia și exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică și măsurări. | buc. | 104 | Conform p.4, p.5 CS | 610 000, 00 |

2.Adresa unde va fi montat/utilizat bunul:    «TERMOELECTRICA» S.A..

3.Termenul de realizare a achiziţiei: din data semnării contractului – până în aprilie 2025.

4. Caracteristicile tehnice principale:

Tabela 2

| Nr. Lot | Cod. CPV | Denumirea bunurilor/ Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | U.M. | Cant. | Valoarea, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. | 42100000-0 | Interfața Siemens controller POL 871.72/STD | buc | 24 | 100000,00 |
| Lot 2. |  | Servomotor ACM SAS31: cu arc de revenire, 220V, 15...30 sec, 400N, 5.5.mm | buc | 30 | 140000,00 |
| Lot 3. |  | Servomotor sistem de incalzire: SAS31 , 220V, 120...150 sec, 400N, 5.5.mm | buc | 10 | 50000,00 |
| Lot 4. |  | Regulator de presiune (reductor), conexiune filet, Dn 15, ∆p 2...8 bari cu set de montare pentru sudură | buc | 5 | 100000,00 |
| Lot 5. |  | Controller Samson Trovis 5573-1 | buc | 5 | 50000,00 |
| Lot 6. |  | Regulator de presiune diferenţială, conexiune filet, Dn 15, ∆p 0,5...2 bari cu set de montare pentru sudură | buc | 10 | 150000,00 |
| Lot 7. |  | Fitinguri de compresie pentru tub de impuls 6x1 mm, la conductă R1/2, Danfoss (003H6859) | set | 10 | 10000,00 |
| Lot 8. |  | Fitinguri de compresie pentru tub de impuls 6x1 mm, la ştuţ G 1/8”, Danfoss (003H6932) | set | 10 | 10000,00 |
| Total: |  |  |  |  | - 000,00 |

5.Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor:

Furnizorul va trebui să asigure livrarea bunurilor materiale la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3).

Transportul și manipularea produselor, se va realiza de către Furnizor cu mijloace de transport și personal propriu incluse în valoarea ofertei.

5.1. Termen de valabilitate și garanție:

Perioada de garanție acordată bunurilor materiale de către Furnizor este cea declarată în pașaportul tehnic emis de către producător, dar nu mai mică de 24 luni.

5.2. Cerințe la ambalaj și etichetare:

5.2.1.  Furnizorul va livra aparatele, dispozitivele, piesele de schimb în ambalajul și etichetarea producătorului.

5.2.2. Ambalajele produselor trebuie să asigure integritatea şi protecţia calităţii acestora.

5.2.3. Ambalajele și produsele livrate trebuie să fie marcate și etichetate  conform standardelor  în vigoare.

6. Documente obligatorii la depunerea și evaluarea ofertei:

La depunerea ofertelor se va prezenta:

6.1. Dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică.

6.2. Capacitatea legală de a furniza și dreptul de a comercializa produsele care reprezintă obiectul caietului de sarcini, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova.

6.3. Certificate (recomandări) ce confirmă experiența operatorului economic în domeniu sau dovada de experiență similară minimum  3 ani.

6.4. Specificația tehnică: indicarea detailată și completă a parametrilor tehnici, denumirea producătorului oficial, modelul și tipul fiecărui component tradusă în limba română (după caz).

6.5. Termenul de livrare a produsului.

6.6. Specificația de preț.

6.7. Perioada de garanție a utilajului propus, perioada de exploatare per poziție solicitată conform Tab. nr. 2.

7. Condiții generale de ofertare:

7.1. Furnizorul va asigura livrarea pieselor de schimb cu caracteristicile solicitate în Tabela 2.

7.2. Furnizorul pe perioada de garanție, începând de la data livrării produsului va asigura funcționarea lui la parametrii normali stabiliți de producător, care sunt indicați in pașaportul tehnic sau alt document eliberat în original de producător.

7.3. Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

7.4. Termenul maxim de înlocuire sau reparație a bunurilor, în perioada de garanție 10-15 zile lucrătoare după înștiințare, cu prelungirea termenului de garanție după înlocuirea sau reparația  bunurilor defecte.

7.5. Bunurile materiale propuse trebuie să fie produse nu mai devreme de anul 2024.

8.   Documente pentru prezentare la livrare:

8.1. Certificate de calitate/conformitate emise de producător.

8.2. Certificatul  de origine a produsului.

8.3. Certificat /protocol de calibrare de la producător (după caz).

8.4. Bunurile materiale trebuie să dispună de marcaj CE „conformitate europeană”, (produse conform specificațiilor U.E. privind siguranța şi sănătatea consumatorului, dar şi a mediului).

8.5. Documentul ce va indica perioada de garanție, începând de la data livrării și termenul de exploatare a bunului livrat per poziție/unitate.

8.6. Pașaportul tehnic (fișă tehnică) pentu fiecare poziţie/unitate, manual de exploatare cu indicarea termenului de garanție și termenului de exploatare, indicarea controlului calității parametrilor tehnici a bunului de producătorul oficial, testări diverse, descriere tehnică, instrucțiune de exploatare ce se referă la produs, metodologia controlului metrologic de la producător (după caz).

9.  Condiții de primire-predare a bunurilor:

Transmiterea bunurilor la depozitul Beneficiarului, se va efectua în baza cerințelor stipulate în punctele 5, 5.1.,5.2., 7, 8 (după caz), facturii fiscale și actului de primire după cantitate și calitate.