Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind  achiziționarea materialelor  stomatologice necesare pentru lucrul curativ  la

Centrul Stomatologic Universitar USMF „Nicolae Testemiţanu”

prin achiziţie publică de valoare mică

1. Denumirea autorităţii contractante:  IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

2. IDNO: 1007600000794

3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

4. Numărul de telefon/fax: 022 20-52-65

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante:  achizitii@usmf.md, http://www.usmf.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): nu se aplică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33100000-1 | 1. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil | Seringi | 8 | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru =4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe -Dentin – nuanțe strandart -Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: culoarea A1 | 6000 |
| 2. | 33100000-1 | 2. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil | Seringi | 8 | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru =4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe -Dentin – nuanțe strandart -Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: culoarea A2 | 6000 |
| 3. | 33100000-1 | 3. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil | Seringi | 8 | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru =4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe -Dentin – nuanțe strandart -Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: culoarea A3 | 6000 |
| 4. | 33100000-1 | 4. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil | Seringi | 2 | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru =4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe -Dentin – nuanțe strandart -Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: culoarea AE | 1500 |
| 5. | 33100000-1 | 5. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil | Seringi | 1 | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru =4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe -Dentin – nuanțe strandart -Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior:culoarea JE | 750 |
| 6. | 33100000-1 | 6. Compozit universal foto cu calitati estetice superioare cu mimetism hameleonic | set | 1 | Set compozit foto cu conținut de particule supranano versatil cu paleta cu urmatoarele culori: 1. Body - A1B; A2B; A3B; A3,5B; A4B. 2. Smalt – NE; OcE. Cu umplutura de 82% în greutate; contractie de polimerizare - 1,5%; rezistenta la presiune – 406 MPa și radioopac.Set câte 7 seringi de 4,0 g (2,1 ml fiecare seringa | 5917 |
| 7. | 33100000-1 | 7. Compozit universal foto cu mimetism hameleonic | Seringi | 10 | Compozit universal foto cu mimetism hameleonic și continut de particule supranano versatil, cu paleta de culori ce include 12 nuante cu 2 opacitati: 1. Masa de dentina (Body) – A1B; A2B; A3B; A3,5B; A4B; B3B; B1. – nuanțele Body sa fie în perfecta armonie cu țesuturile dentare dure și să posede o opacitate suficienta pentru a masca discromiile dentare. 2. Masa de smalt – NE; OcE; TE; YE; WE.Sa fie cu umplutura de 82% în greutate contracție de polimerizare 1,3%, rezistenta la presiune 406 MPa și radioopac. | 8333 |
| 8. | 33100000-1 | 8. Compozit universal foto cu mimetism hameleonic | Seringi | 10 | Compozit universal foto cu mimetism hameleonic cu conținut de particule supranano versatil, și paleta de culori ce include 12 nuante cu 2 opacitati: 1. Masa de dentina (Body) – A1B; A2B; A3B; A3,5B; A4B; B3B; B1. – culorile Body sa fie în perfecta armonie cu țesuturile dentare dure si sa posede o opacitate suficienta pentru a masca discromiile dentare. 2. Masa de smalț – culori NE; OcE; TE; YE; WE. Sa fie cu umplutura de 82% în greutate; contractie de polimerizare 1,3%, rezistenta la presiune 406 MPa și radioopac. | 8333 |
| 9. | 33100000-1 | 9. Compozit universal foto cu mimetism hameleonic | Seringi | 3 | Compozit universal foto cu mimetism hameleonic cu continut de particule supranano versatil și cu paleta de culori ce include 12 nuanțe cu 2 opacități: 1. Masa de dentina (Body) – A1B; A2B; A3B; A3,5B; A4B; B3B; B1. – nuantele Body sa fie în perfecta armoniecu tesuturile dentare dure si sa posede o opacitate suficienta pentru a masca discromiile dentare. 2. Masa de smalț – culori NE; OcE; TE; YE; WE. Sa fie cu umplutura de 82% în greutate contracție de polimerizare 1,3%, rezistenta la presiune 406 MPa și radioopac. | 2500 |
| 10. | 33100000-1 | 10. Compozit universal foto cu mimetism hameleonic | Seringi | 10 | Compozit universal foto cu mimetism hameleonic cu continut de particule supranano versatil, cu paleta de culori ce include 12 nuante cu 2 opacități: 1. Masa de dentina (Body) – A1B; A2B; A3B; A3,5B; A4B; B3B; B1. – nuantele Body sa fie în perfecta armoniecu țesuturile dentare dure și să posede o opacitate suficientă pentru a masca discromiile dentare. 2. Masa de smalț – NE; OcE; TE; YE; WE. Să fie cu umplutură de 82% în greutate; contracție de polimerizare 1,3%, rezistentă la presiune 406 MPa și radioopac. Culoare NE | 8333 |
| 11. | 33100000-1 | 11. Compozit universal foto cu mimetism hameleonic | Seringi | 2 | Compozit universal foto cu mimetism hameleonic cu conținut de particule supranano versatil, cu paleta de culori ce include 12 nuanțe cu 2 opacități: 1. Masa de dentină (Body) – A1B; A2B; A3B; A3,5B; A4B; B3B; B1. – nuantele Body sa fie în perfectă armoniecu țesuturile dentare dure și să posede o opacitate suficientă pentru a masca discromiile dentare.2. Masa de smalț – NE; OcE; TE; YE; WE. Să fie cu umplutură de 82% în greutate; contracție de polimerizare 1,3%, rezistentă la presiune 406 MPa și radioopac. Culoare OcE | 1667 |
| 12. | 33100000-1 | 12. Ciment glasionomeric cu adaos de rașină și solubilitate joasă în cavitatea bucală pentru fixarea lucrărilor protetice. | Set | 2 | Ciment ionomer de sticlă pentru cimentarea tuturor tipurilor de restaurări și pivoți cu suport metalic și zirconiu opac. Tolerant la umezeală cu consistență cauciucată în cursul prizei pentru îndepărtare ușoară a excesului. Să elibereze fluor, să fie radioopac. Cutie 1:1:1; Flacon maxim 15gr. pulbere; Flacon maxim 8gr. (7ml) lichid; Flacon maxim de 7gr. (6.5ml); condiționer. Termen de valabilitate – minim 18 luni din momentul livrarii. | 3333 |
| 13. | 33100000-1 | 13. Pastă pentru obturarea canalelor temporar | Seringă | 20 | Seringă unică cu pastă cu conținut de hidroxid de calciu, iodoform, ulei siliconic, indicat în dinții devitalizați, în tratamentul canalelor infectate, pentru apexifiere în dinții cu apexul neformat, în resorbții radiculare, traume endodontice, etc. Pasta în seringa de min 2,0 g cu minim 10 tipsuri pentru introducerea pastei direct în canal. | 4 666,67 |
| 14. | 33100000-1 | 14. Pivoti din fibra de sticlă | Set | 7 | Pivoti din fibră de sticlă cilindro-conice -1,4 mm. Set min 6 buc. | 700‬ |
| 15. | 33100000-1 | 15. Acrilat termopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare | Cutie | 1 | Pulbere –min.70 gr, Lichid-min. 50 ml Culoarea A3 | 375 |
| 16. | 33100000-1 | 16. Croșete standart | Cutie | 1 | Cutie min. de 500 buc. | 208,33 |
| 17. | 33100000-1 | 17. Masă de ambalare pentru lucrările ceramice presate | Cutie | 3 | Pachet max. 6 buc., praf- max. 100gr., lichid- max. 135 ml | 3000 |
| 18. | 33100000-1 | 18. Fir de sutură atraumatică | Cutie | 5 | Neresorbabil din poliamidă, monofilament 5/0 (E.P.1), L=maxim 75 cm, ac reverse cut, 3/8 cerc., triunghiular de maxim 16,3 mm, Nr.5, maxim12 buc. în cutie | 1 250 |
| 19. | 33100000-1 | 19. Fir de sutură atraumatică | Cutie | 10 | Resorbabil, fir acid poliglicolic multifilament, L=45cm, acul ½ cerc, triunhiular, reverse cutting, marimea acului maxim 16.3mm, N4 (E.P.1.5), maxim12 buc. în cutie, | 2 916,67 |
| 20. | 33100000-1 | 20. Disc pentru tăierea turnător. | Bucată | 6 | Diametru 150 mm | 400 |
| 21. | 33100000-1 | 21. Petre de carborund mici | Cutie | 10 | Cutie 50 bucăți maxim | 1000,00 |
| 22. | 33100000-1 | 22. Portac | Bucată | 10 | Port ac Crile-Wood Material: otel inox Lungime: 15,0 cm Port-ac clasic, cu parti active ce prezinta zimti/striatii, potrivit pentru firele de sutura: 3/0, 4/0, 5/0, si 6/0, Profil piramidal, cu sistem de blocare/deblocare in 3 trepte | 1 250 |
| 23. | 33100000-1 | 23. Pensă stomatologică | Bucată | 10 | Pensă stomatologică anatomică cu partea activă curbată, din oțel inoxidabil | 208,33 |
| 24. | 33100000-1 | 24. Pensa chirurgicală | Bucată | 10 | Pensa cu varful 1:2 dinți,cu dimensiunea de 12,5 -14.5 cm, din otel inoxidabil , rezistente la sterilizarea cu abur sub presiune (autoclav) sau sterilizare cu caldura uscata (pupinel). | 1 666,67 |
| 25. | 33100000-1 | 25. Trainer T4K, Phase 1 | Bucată | 2 | Aparat mobil miofuncțional preortodontic, pentru copii, ambalat, marimea M, proiectat pentru corecția clasei a II-a Angle | 1 416,67 |
| 26. | 33100000-1 | 26. Trainer T4A, Phase 1 | Bucată | 2 | Aparat mobil miofuncțional ortodontic, pentru dentiție permanentă, ambalat, marimea M, proiectat pentru corecția clasei a II-a Angle | 1 666,67 |
| 27. | 33100000-1 | 27. Arcuri Beta-Titan | Cutie | 1 | Arcuri din aliaj titan – molibden, marimea 019x025, inferioare, ideal pentru fazele finale de tratament orthodontic, pentru detalizare. Cutie a cate 10 arcuri | 1 666,67 |
| 28. | 33100000-1 | 28. Arcuri Beta-Titan | Cutie | 1 | Arcuri din aliaj titan – molibden, marimea 019x025, superioare, ideal pentru fazele finale de tratament orthodontic, pentru detalizare. Cutie a cate 10 arcuri | 1 666,67 |
| 29. | 33100000-1 | 29. Butoni metalici | Set | 2 | Butoni lingual, material lastic baza lastic, gît lung. Set de 10 buc. | 1000,00 |
| 30. | 33100000-1 | 30. Arc Ni-Ti super Elastic | Cutie | 3 | Arcuri din aliaj nichel-titan, superelastice, termoactive, marimea 019x025, superioare. Cutie a cate 10 buc. | 1 500 |
| 31. | 33100000-1 | 31. Arc Ni-Ti super Elastic | Cutie | 3 | Arcuri din aliaj nichel-titan, superelastice, termoactive, marimea 019x025, inferioare. Cutie a cate 10 buc. | 1 500 |
| 32. | 33100000-1 | 32. Arc Ni-Ti super Elastic | Cutie | 3 | Arcuri din aliaj nichel-titan, superelastice, termoactive, marimea 016x016, superioare. Cutie a cate 10 buc. | 1 500 |
| 33. | 33100000-1 | 33. Arc Ni-Ti super Elastic | Cutie | 3 | Arcuri din aliaj nichel-titan, superelastice, termoactive, marimea 016x016, inferioare. Cutie a cate 10 buc. | 1 500 |
| 34. | 33100000-1 | 34. Arc Ni-Ti super Elastic | Cutie | 3 | Arcuri din aliaj nichel-titan, superelastice, termoactive, marimea 014, superioare. Cutie a cate 10 buc. | 1 500 |
| 35. | 33100000-1 | 35. Arc Ni-Ti super Elastic | Cutie | 3 | Arcuri din aliaj nichel-titan, superelastice, termoactive, marimea 014, inferioare. Cutie a cate 10 buc. | 1 500 |
| 36. | 33100000-1 | 36. Catena lastic | Bobină | 2 | Sur lastic , cu pas scurt, lungimea de cel putin 3 m. | 1 083,33 |
| 37. | 33100000-1 | 37. Catena lastic | Bobină | 2 | Transparenta, cu pas scurt, lungimea de cel puțin 3 m. | 1 083,33 |
| 38. | 33100000-1 | 38. Retainer ortodontic | Set | 1 | Retainer ortodontic metalic, aliaj din nichel și crom, destinat contenției la finele tratamentului ortodontic, fixat prin tehnica adezivă. Dimensiunea pe secțiune 019”. Set de 10 bucăți | 1 125 |
| 39. | 33100000-1 | 39. Retainer ortodontic | Set | 1 | Retainer ortodontic metalic, aliaj din nichel și crom, destinat contenției la finele tratamentului ortodontic, fixat prin tehnica adezivă. Dimensiunea pe secțiune 017”. Set de 10 bucăți | 1 125 |
| 40. | 33100000-1 | 40. Retainer ortodontic | Set | 1 | Retainer ortodontic metalic, aliaj din nichel și crom, destinat contenției la finele tratamentului ortodontic, fixat prin tehnica adezivă. Dimensiunea pe secțiune 021”. Set de 10 bucăți | 1 125 |
| 41. | 33100000-1 | 41. Perhidrol 33% | Litri | 100 | Antiseptic | 2 083,33 |
| 42. | 33100000-1 | 42. Pastile pe bază de clor | Cut. | 30 | Pastile de culoare albă cu miros de clor a cîte 2.7gr-2.8 gr., conține ca ingredienți în substanță activă 92-98% diclorizocianurat de natriu, min 300 bucăți cutie | 4 250 |
| 43. | 33100000-1 | 43. Preparate anestetice | cut | 200 | Soluţie injectabilă cu conținut de Adrenalină 1/100000, 68mg. + 0.017 mg. (articain hidroclorid 68mg. + adrenalin 0.03mg + 0.017mg.) în 1.7 ml anestetic local - 200 cutii (Număr minim 10 x 5 bucăți în cutie). Termenul de valabilitate nu mai mic de 18 luni din momentul livrării, cu certificate de control a calității. | 79 400 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 183 999,34 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant

10. Termenele şi condiţiile de livrare solicitate: maxim 60 zile din momentul semnării contractului, la sediul indicat de către Cumpărător.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.03.2024

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare, respectiv documentele obligatorii ce vor constitui oferta depusă pe platforma electronică de către operatorii economici, iar lipsa sau completarea necorespunzătoare a acestora va servi drept temei de descalificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Propunerea tehnică | Specificații tehnice conform Anexei nr. 22, completat integral, cu denumirea modelului (model/cod de referință care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/broșurilor producătorului), producător, țară de origine, specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Anexei va atrage după sine respingerea ofertei; | Obligatoriu |
| 2 | Propunerea financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, va atrage după sine respingerea ofertei; | Obligatoriu |
| 3 | Declarația de eligibilitate | conform Anexei nr. 2, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4 | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5 | Certificatul de atribuire a contului bancar | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6 | Declaraţia privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 7 | Declarația privind asigurarea descărcării și depozitării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind termenul de valabilitate | la momentul livrării, nu va fi mai mic de 75% din termenul de valabilitate total al produsului; toate produsele la livrare urmează să fie ambalate în ambalaj original de la producător, cu indicarea datei de producere, perioadei de valabilitate şi condiţiilor de păstrare, confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 9 | Prezentarea mostrelor sau Instrucțiuni de la producător obligatorie, | în conformitate cu specificațiile tehnice propuse în ofertă – la solicitarea autorității contractante | Obligatoriu |
| 10. | Acte/Certificate privind atestarea calității bunurilor conform cerințelor documentație, Certificate de conformitate | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): nu se aplică

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se aplică

15. Ofertele se prezintă în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”

- conform SIA ”RSAP”.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

23. Alte informaţii relevante: _____________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Valeriu Revenco ______________________

L.Ș.