| Denumire | Cantitate | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| Pompa pentru sistemul pregătirii apei Matachana | 3 | Pompa pentru sistemul pregătirea apei compatibilă cu sistemul de purificare a apei Matachana |
| Baterie pentru panoul de control PP65 | 5 | Bateria pentru panoul de control PP65, pentru Sterilizator cu aburi Matachana S1008 |