# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea   Articole parafarmaceutice,consumabile medicale pentru anul 2020
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Pret
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP SR UNGHENI

- IDNO: 1003609150409

- Adresa: Or.Ungheni,Str.Nationala 37

- Numărul de telefon/fax:Anticamera:0236-2-51-49, Farmacia per. de contact:0236-2-28-78-Vasile Racovita

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: imsp-sr-ungheni@mail.ru

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: corinamunteanu67@gmail.com ,SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Institutie Medico -Sanitara Publica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 | 33140000-3 | Canula de aspiraţie cu reglare | buc | 10 | 3mm L-90 material inox medical fără latex | 500,00 |
| LOT 2 | 33140000-3 | Cuva reniformă inox 22cm | buc | 60 | Metal-oţel 22cm | 3000,00 |
| LOT 3 | 33140000-3 | Foarfece | buc | 20 | Cu două vîrfuri ascuţite drepte 14cm material inox medical | 1600,00 |
| LOT 4 | 33140000-3 | Mîner p/u bisturiu | buc | 20 | Nr.4 p/u lame 18-36 material inox medical | 400,00 |
| LOT 5 | 33140000-3 | Penceta anatomică | buc | 20 | 15cm 150x12,5mm material inox medical | 1200,00 |
| LOT 6 | 33140000-3 | Penceta chirurgicală | buc | 20 | 15cm 150x2,5mm material inox med | 1200,00 |
| LOT 7 | 33140000-3 | Pensa chirurgicala | buc | 5 | 12cm, 120x2,5mm material inox medical | 350,00 |
| LOT 8 | 33140000-3 | Pensa hemostatică încovoiată N3(Kocher) | buc | 20 | 1x2 dinţi încovoiaţi, material inox medical | 2000,0 |
| LOT 9 | 33140000-3 | Pensa hemostatică tip PEAN | buc | 20 | Cu branşele curbate, L 140, material inox medical | 1800,00 |
| LOT 10 | 33140000-3 | Pensa port tampon | buc | 20 | 223mm direct, mat.inox medical | 1800,00 |
| LOT 11 | 33140000-3 | Pensa tampon-auricular | buc | 2 | Încovoiat 200mm, mat.inox med. | 120,00 |
| LOT 12 | 33140000-3 | Portac | buc | 10 | Cu clematiera250mm, 10x0,0mm, mat.inox medical | 500,00 |
| LOT 13 | 33140000-3 | Troacar,cateter ultra CATH fg 20 | buc | 100 | TORACIC-non-toxic | 3000,00 |
| LOT 14 | 33140000-3 | Sîrma Djigli chirurgical | buc | 40 | L 400-500mm, gr.0,5mm | 5400,00 |
| LOT 15 | 33140000-3 | Indicator/aprecierea steril. extern N1000 | buc | 50 | 180/60 cu registru | 5000,00 |
| LOT 16 | 33140000-3 | Indicator/aprec.steril.intern N1000 | buc | 20 | 180/60 cu registru | 3050,00 |
| LOT 17 | 33140000-3 | Indicator/aprec.steril.extern N1000 | buc | 20 | 132/20 cu registru | 1800,00 |
| LOT 18 | 33140000-3 | Indicator/aprec.steril.intern N1000 | buc | 50 | 132/20 cu registru | 8500,00 |
| LOT 19 | 33140000-3 | Indicator/aprec.steril. | buc | 2 | 120/45 cu registru | 340,00 |
| LOT 20 | 33140000-3 | Tub Redon p/u cavităţi nr.12 | buc | 30 | L-50cm,perforat pe o portiune de 14 cm | 300,00 |
| LOT 21 | 33140000-3 | Fire de sutură resorbabilă: USP 0 | buc | 380 | Cu ac multifilament, acid poliglicolic,L-75cm,ac-30mm rotund atraumatic, ½ cerc.Rezistenta ridicata la rupere. Siguranta nodurilor de sutura. | 5500,00 |
| LOT 22 | 33140000-3 | USP 1 | buc | 380 | Cu ac multifilament,acid poliglicolic,L-75cm,ac-30mm rotund atraumatic, ½ cerc. Rezistenta ridicata la rupere. Siguranta nodurilor de sutura. | 5500,00 |
| LOT 23 | 33140000-3 | USP 2 | buc | 380 | Cu ac multifilament,acid poliglicolic,L-75cm,ac-30mm rotund atraumatic,1/2 cerc. Rezistenta ridicata la rupere. Siguranta nodurilor de sutura. | 5500,00 |
| LOT 24 | 33140000-3 | USP 3 | buc | 380 | Cu ac multifilament, acid poliglicolic,L-75cm, ac-30mm rotund atraumatic, ½ cerc. Rezistenta ridicata la rupere. Siguranta nodurilor de sutura. | 5500,00 |
| LOT 25 | 33140000-3 | Aţă atraumatică non-absorbabilă USP 2/0( SILK ) | buc | 380 | Cu ac non-absorbabil, 1/2cerc, ac rotund-16mm, L-75cm. Rezistență la rupere. | 1550,00 |
| LOT 26 | 33140000-3 | Ață atraumatică non-absorbabilă USP 3/0(SILK) | buc | 380 | Cu ac non-absorbabil, ½ cerc, ac rotund-16mm, L-75cm. Rezistență la rupere. | 1550,00 |
| LOT 27 | 33140000-3 | Poliester împletit USP 5 | bobina | 20 | Polyester 250m. Rezistență la rupere. | 2800,00 |
| LOT 28 | 33140000-3 | Poliester impletit USP2/0 | bobina | 20 | Poliester 250m. Rezistenta la rupere. | 2800,00 |
| LOT 29 | 33140000-3 | Catgut cromat USP 3,0 cu ac | buc | 180 | ½ cerc ac rotund-16mm, L-75cm Rezistență la rupere. | 2200,00 |
| LOT 30 | 33140000-3 | Tonometru cu fonendoscop | buc | 40 | Cu fonendoscop | 8000,00 |
| LOT 31 | 33140000-3 | Hîrtie ECG 210x144R | buc | 50 | Hirtie ptr.aparat ECG EDAN N 1201(sau echivalentul) | 600,00 |
| LOT 32 | 33140000-3 | Hîrtie ECG 120mm Cardiorapid(sau echivalentul) | buc | 30 | 120mm | 630,00 |
| LOT 33 | 33140000-3 | Hîrtie ECG 60x15 p/u aparat Delta 1(sau echivalentul) | buc | 100 | 60x15mm | 450,00 |
| LOT 34 | 33140000-3 | Hîrtie ECG Cardiolain 200S 210mm 66010052"sau echivalentul" | foi | 2000 | 210mm, sub forma de foi A4 | 12000,00 |
| LOT 35 | 33140000-3 | Hîrtie ECG 100x15 | buc | 100 | 100x15mm | 1200,00 |
| LOT 36 | 33140000-3 | Piese bucale p/spirograf | buc | 2000 | p/u maturi,pentru aparatul Cosmed | 6000,00 |
| LOT 37 | 33140000-3 | Catgut Playn 2/0 cu ac | buc | 360 | 1/0 ac rotund-16mm, L-75cm Rezistență la rupere. | 2160,00 |
| LOT 38 | 33140000-3 | Emplastru Betaderm | buc | 5000 | 6x8cm | 5000,00 |
| LOT 39 | 33140000-3 | Hidrometru VIT 2 | buc | 5 | VIT 2 cu fişa de standartizare | 1500,00 |
| LOT 40 | 33140000-3 | Cateter Baterfley 21G | buc | 3000 | Nr.21 | 3000,00 |
| LOT 41 | 33140000-3 | Cateter Baterfley 23G | buc | 7000 | Nr.23 | 7000,00 |
| LOT 42 | 33140000-3 | Cateter Baterfley 25 G | buc | 3000 | Nr.25 | 3000,00 |
| LOT 43 | 33140000-3 | Prezervative p/u UZI | buc | 1000 | Nr.1 | 2000,00 |
| LOT 44 | 33140000-3 | Teste p/u aprecierea sarcinii | buc | 300 | Teste p/u aprecierea sarcinii | 1200,00 |
| LOT 45 | 33140000-3 | Soluţie Formalina | kg | 40 | 10% | 1600,00 |
| LOT 46 | 33140000-3 | Cateter subclavă 1,0 | buc | 10 | p/u maturi | 170,00 |
| LOT 47 | 33140000-3 | Cateter subclavă 0,6 | buc | 10 | p/u copii | 170,00 |
| LOT 48 | 33140000-3 | Tub endotraheal N6,5 | buc | 100 | Nr.6,5 | 1000,00 |
| LOT 49 | 33140000-3 | Tub endotraheal N7,5 | buc | 100 | Nr.7,5 | 1000,00 |
| LOT 50 | 33140000-3 | Tub endotraheal N6 | buc | 200 | Nr.6 | 2000,00 |
| LOT 51 | 33140000-3 | Sonda Blekmore p/u stoparea hemoragiei 18Fg | buc | 30 | 18Fg | 12500,00 |
| LOT 52 | 33140000-3 | Sonda Blekmore p/u stoparea hemoragiei 10Fg | buc | 2 | 10Fg | 700,00 |
| LOT 53 | 33140000-3 | Muşama medicală | m | 300 | Muşama medicală | 10500,00 |
| LOT 54 | 33140000-3 | Pensa de tip ,,Mosquito” vertical încovoiat | buc | 15 | 125mm, material inox med.,fără latex | 2250,00 |
| LOT 55 | 33140000-3 | Hirtie fotografica UZI | buc | 20 | 110-18UPP | 3000,00 |
| LOT 56 | 33140000-3 | Lame pentru bisturiu nr.20 | buc | 2000 | 20amb. a cite 100buc. | 4000,00 |
| LOT 57 | 33140000-3 | Lame pentru bisturiu nr.22 | buc | 3000 | 30 amb. a cite 100buc. | 6000,00 |
| LOT 58 | 33140000-3 | Sonde nazogastrice n30 | buc | 300 | Sterila, din PVC, netoxice, atraumatice | 900,00 |
| LOT 59 | 33140000-3 | Sonde nazogastrice n24 | buc | 300 | Sterila, din PVC, netoxice, atraumatice | 900,00 |
| LOT 60 | 33140000-3 | Sonde gastrice n30 | buc | 300 | Tub PVC,moale, cu vîrf rotungit, flexibil, atraumatice, 80cm | 900,00 |
| LOT 61 | 33140000-3 | Sonde gastrice n24 | buc | 300 | Tub PVC, moale,cuvîrf rotungit, flexibil, atraumatice, 80cm | 900,00 |
| LOT 62 | 33140000-3 | Cateter ombelical n6 | buc | 10 | Nr.6 | 100,00 |
| LOT 63 | 33140000-3 | Cateter ombelical n5 | buc | 10 | Nr.5 | 100,00 |
| LOT 64 | 33140000-3 | Sonde gastrice pentru noi nascuti n6 | buc | 50 | Tub PVC, moale, cu vîrf rotungit flexibil, atraumatice | 150,00 |
| LOT 65 | 33140000-3 | Sonde gastrice pentru noi nascuti n4 | buc | 50 | Tub PVC, moale, cu vîrf rotungit flexibil, atraumatice | 150,00 |
| LOT 66 | 33140000-3 | Set pentru punctia pleurala | buc | 20 | Robinet cu 3 căi, canulă conectoare, supapă, seringă, punga de secreție | 2000,00 |
| LOT 67 | 33140000-3 | Set de inele pentru ligaturarea vaselor esofagiene | buc | 3 | 11.2mm | 5000,00 |
| LOT 68 | 33140000-3 | Masca pentru oxigen pediatrica | buc | 20 | Din PVC, cu concentrație medie, cu tub flexibil | 200,00 |
| LOT 69 | 33140000-3 | Masca pentru oxigen adulti | buc | 50 | Din PVC, cu concentrație medie, cu tub flexibil | 1000,00 |
| LOT 70 | 33140000-3 | Clipse pentru laparoscop medii | buc | 600 | Din titan | 12600,00 |
| LOT 71 | 33140000-3 | Peroxid de hidrogen 28-33% | kg | 600 | Concentratia 28-33% | 9000,00 |
| LOT 72 | 33140000-3 | Teste antidrogSQ DOA-10 | buc | 400 | Teste antidrogSQ DOA-10 | 8000,00 |
| LOT 73 | 33140000-3 | Fixator de os nr.1 | Buc | 1 | nr.1 | 500,00 |
| LOT 74 | 33140000-3 | Specula ginicologica Medie | buc | 1000 | Sterila, non-toxice, hipoalergice | 3500,00 |
| LOT 75 | 33140000-3 | Lame p/u bisturiu Nr.15 | buc | 300 | Trei amb. a cîte 100buc. | 900,00 |
| LOT 76 | 33140000-3 | Fixator de os nr.2 | buc | 1 | Nr.2 | 500,00 |
| LOT 77 | 33140000-3 | Fixator de os nr.3 | buc | 1 | Nr.3 | 500,00 |
| LOT 78 | 33140000-3 | Fixator de os | buc | 1 | ,,Gura de lup” | 500,00 |
| LOT 79 | 33140000-3 | Hîrtie ECG MAC 400"sau echivalentul" | buc | 40 | Termolabila 80*90 | 640,00 |
| LOT 80 | 33140000-3 | Hîrtie ECG MAC 800"sau echivalentul" | buc | 40 | Termolabila 110*140 | 640,00 |
| LOT 81 | 33140000-3 | Poliester impletit USP2 | buc | 400 | Sterila,non-absorbabil 20 metri | 7600.00 |
| LOT 82 | 33140000-3 | Poliester impletit USP2/0 | buc | 350 | Sterila,non-absorbabil 20 metri | 6650.00 |
| LOT 83 | 33140000-3 | Troacar,cateter ultra CATH fg 22 | buc | 80 | TORACIC-non-toxic | 2400,00 |
| LOT 84 | 33140000-3 | Troacar,cateter ultra CATH fg 24 | buc | 20 | TORACIC-non-toxic | 600,00 |
|  |  | Valoarea totala |  |  |  | 240220.00 |

9.În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot

- Pentru mai multe loturi

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_________________________________________________________________

10.Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

11.Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Incepind cu 20 Februarie 2020,la comanda

12.Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2020

13.Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

14.Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15.Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | cu semnătura electronică a Operatorului economic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul ofertei F3.1,cu semnătura electronică a Operatorului economic | Obligatoriu |
| 3 | Specificaţii tehnice (F4.1) | cu semnătura electronică a Operatorului economic | Obligatoriu |
| 4 | Specificaţie de preţ (F4.2) | cu semnătura electronică a Operatorului economic | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de conformitate/ Certificat de inofensivitate | eliberat/eliberată de un organ de ceritificare acreditat- copie – confirmată prin semnătura electronică a Operatorului Economic | Obligatoriu |
| 6 | Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere | Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (F3.4) - original c cu semnătura electronică a Operatorului economic | Obligatoriu |
| 7 | Informații generale despre ofertant | Original – conform formularului F3.3cu semnătura electronică a Operatorului economic | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deţinătoare de cont – original sau copie - cu semnătura electronică a Operatorului economic | Obligatoriu |
| 9 | Garantia pentru oferta 1%din valoarea ofertei fara TVA | formularul F3.2 (conform IPO) sau ordin de plată transferat pe contul beneficiarului I.M.S.P. Spitalul Raional Ungheni C/F 1003609150409 Or. Ungheni str.Nationala 37 ,Trezoreria regionala centru- Ungheni TREZMD2X, Cont 2264061002, c/t 518430D00328AA IBAN MD30TRPCCU518430D00328AA | Obligatoriu |

16.Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al

procedurii negociate), după caz nu se aplica

17.Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitatie electronica,

cu trei runde a cite 15 minute fiecare,pasul minim de micsorare a ratei de licitatie 0.1%

18.Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplica

19.Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Pretul cel mai mic pe lot.

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic,

precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplica |  |

21.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informatia o gasiti in SIA RSAP

- pe: [data] Informatia o gasiti in SIA RSAP

22.Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23.Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24.Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

25.Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26.Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de Stat

27.Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28.Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29.Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplica

30.În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:nu se aplica

31.Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:nu se aplica

32.Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:conform SIA RSAP

33.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | da |

34.Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

(se specifică da sau nu)

35.Alte informații relevante: Modalitatea de plata prin Transfer , in termen de 30 zile dupa livrare

Conducătorul grupului de lucru: ALEXEEV ANDREI